## à lire
Consultation N° F25S023
LOT 1 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements scientifiques de l'Institut polytechnique de Grenoble
Instructions à suivre par les candidats : Chaque BP (borderau des prix) fixe les prix à appliquer lors de l'exécution de l'accord-cadre (pour le lot 1) => valeur contractuelle Le DQE (détail quantitatif estimatif) est destiné à juger l'offre du candidat (pour le lot 1 - Campus Ouest) => aucune valeur contractuelle Le candidat complète la partie BPU de chaque onglet (cases vertes). Le DQE se remplit automatiquement en fonction des prix fixés par le prestataire dans les colonnes "prix HT", "TVA", prix TTC". Aucune modification ne doit être apportée aux documents => aucun ajout, aucun suppression de ligne, aucune modification des quantités.

## Viallet
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
CANDIDAT :
Lot n° 1 : Campus Ouest - Grenoble
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Viallet | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Viallet | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-07-01 | 22015 m² 550 BAES 3 transfomateurs 630kva 1 transfo salles serveurs |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Viallet | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-07-01 | 22015 m² 3 transfomateurs 630kva 1 transfo salles serveurs |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Viallet | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025-10-01 | Centrale SDI SIEMENS CC1142 (remplacement de centrale courant 2026) CMSI SIEMENS STT20 ~680 détecteurs ~130 déclencheurs ~110 sirènes ~220 ventouses PCF |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Viallet | Désenfumage mécanique | Triennale | 2025-10-01 | Moteur de désenfumage dans amphi Barbillon |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Viallet | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-10-01 | 7 ascenseurs : KONE 2003, 400 Kg; 7 accès, machinerie haute electrique AML 1990, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ISALP 1989, 630 Kg; 4 accès, machinerie basse hydraulique ETEBA 1996, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique KONE 2006, 450 Kg; 4 accès, machinerie haute hydraulique RCS 1986, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ETEBA 1998, 630 Kg; 6 accès, machinerie haute electrique |  |  | 0 | 28 | 0 | 0
| Elévateur PMR | Annuelle | 2025-10-01 | 2 élévateurs : AFEO 2021, 400kg; EPRM 3 accès, électrique AEA 2022 type PAV, 320kg; EPRM 2 accès, électrique |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Viallet | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-10-01 | 7 ascenseurs : KONE 2003, 400 Kg; 7 accès, machinerie haute electrique AML 1990, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ISALP 1989, 630 Kg; 4 accès, machinerie basse hydraulique ETEBA 1996, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique KONE 2006, 450 Kg; 4 accès, machinerie haute hydraulique RCS 1986, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ETEBA 1998, 630 Kg; 6 accès, machinerie haute electrique |  |  | 0 | 7 | 0 | 0
Viallet | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-10-01 | 7 ascenseurs : KONE 2003, 400 Kg; 7 accès, machinerie haute electrique AML 1990, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ISALP 1989, 630 Kg; 4 accès, machinerie basse hydraulique ETEBA 1996, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique KONE 2006, 450 Kg; 4 accès, machinerie haute hydraulique RCS 1986, 630 Kg; 4 accès, machinerie haute electrique ETEBA 1998, 630 Kg; 6 accès, machinerie haute electrique |  |  | 0 | 7 | 0 | 0
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2021-06-01 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle ATLAS COPPO - GX 7 FF - Vol. cuve : 270 litres - Pression: 11 bars - installation juillet 2008 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuf 2023 | Réservoir d'air comprimé OKS 500/11 ve. CS/S - PS 11 bars - Réf. : 3,5316,500,10 - N°série : 661792 : installation fin 2023 début 2024 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuf 2023 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle KAESER SK25 8 bars SC2 40/3/50 EU - Pression: 8 bars - installation fin 2023 début 2024 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2021-06-01 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle ATLAS COPPO - GX 7 FF - Vol. cuve : 270 litres - Pression: 11 bars - installation juillet 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | neuf 2023 | Réservoir d'air comprimé OKS 500/11 ve. CS/S - PS 11 bars - Réf. : 3,5316,500,10 - N°série : 661792 : installation fin 2023 début 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Viallet | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | neuf 2023 | 1 compresseur situé en sous-sol sous la plateforme AI Modèle KAESER SK25 8 bars SC2 40/3/50 EU - Pression: 8 bars - installation fin 2023 début 2024 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Viallet | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-09-01 | 4 lignes de vie (>10m), 19 points d'ancrage |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Viallet | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (contrôle seul) | Semestrielle | juin-25 dec-25 | 1 nacelle GENIE type AWP-25S - 159kg - hauteur 7,5m - année 2015 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Viallet | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (location de charge) | Semestrielle | juin-25 dec-25 | 1 nacelle GENIE type AWP-25S - 159kg - hauteur 7,5m - année 2015 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Viallet | Appareils et accessoires de levage associés contrôle (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | Gerbeur STILL - 1 200 kg Acheté en Nov 2020 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Viallet | Appareils et accessoires de levage associés contrôle (location de charge) | Semestrielle | 2025 | Gerbeur STILL - 1 200 kg Acheté en Nov 2020 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Bâtiments du lot 1 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Annuelle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles annuels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiments du lot 1 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Semestrielle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles semestriels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Minatec
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
CANDIDAT : | 0
Lot n° 1 : Campus Ouest - Grenoble
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Minatec | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-05-01 | 1730 m² ~ 75 BAES sans transformateur |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec BCAI | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-10-01 | 6800 m² plancher ~ 170 BAES 1 transformateur de 1600 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec M | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-08-01 | 9550 m² plancher ~ 165 BAES 1 transformateur de 1600 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec Z | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-08-01 | 6970 m² plancher ~ 210 BAES raccordé sur transformateur Minatec M |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-05-01 | 1730 m² sans transformateur |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Minatec BCAI | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-10-01 | 6800 m² plancher 1 transformateur de 1600 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Minatec M | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-08-01 | 9550 m² plancher 1 transformateur de 1600 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Minatec Z | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-08-01 | 6970 m² plancher raccordé sur transformateur Minatec M |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024-07-01 | Centrale SDI SIEMENS SDI FS20 CMSI SIEMENS STT10 3 détecteurs 15 déclencheurs ~25 sirènes 7 ventouses PCF 1 guillotine cuisine asservie |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec BCAI | Système de sécurité incendie | Triennale | 2023-03-01 | Centrale SDI CHUBB UTI.com CMSI CHUBB ~195 détecteurs ~25 déclencheurs ~47 sirènes ~30 ventouses PCF |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
Minatec M | Système de sécurité incendie | Triennale | 2023-07-01 | Centrale SDI CHUBB UTI.com CMSI CHUBB ~230 détecteurs ~36 déclencheurs ~56 sirènes ~81 ventouses PCF |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
Minatec Z | Système de sécurité incendie | Triennale | 2024-07-01 | Centrale SDI SIEMENS SDI FS20 CMSI SIEMENS STT20 ~47 déclencheurs ~80 sirènes ~93 ventouses PCF |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec BCAI | Désenfumage mécanique | Triennale | 2023-03-01 | 13 moteurs de désenfumage |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
Minatec M | Désenfumage mécanique | Triennale | 2023-07-01 | 14 moteurs de désenfumage |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Minatec Auditorium | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2015, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2015, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2015, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Minatec BCAI | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec BCAI | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec BCAI | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec M | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès |  |  | 0 | 12 | 0 | 0
Minatec M | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Minatec M | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2024-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur : KONE 2006, 630 Kg; 5 accès 1 ascenseur de charge : KONE 2006, 1600Kg, 5 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec Z | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 2 ascenseurs : KONE 2015, 630 Kg; 9 accès |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Minatec Z | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-05-01 | 2 ascenseurs : KONE 2015, 630 Kg; 9 accès |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Minatec Z | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-05-01 | 2 ascenseurs : KONE 2015, 630 Kg; 9 accès |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (contrôle seul) | Semestrielle | juin-25 dec-25 | 1 nacelle GENIE type AWP-25S - 159kg - hauteur 7,5m - année 2015 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (location de charge) | Semestrielle | juin-25 dec-25 | 1 nacelle GENIE type AWP-25S - 159kg - hauteur 7,5m - année 2015 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2025-03-01 | 1 Compresseur 1200 W, 10 Bars – 2000 L – Mise en service 2006 Marque POCHARD |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec BCAI | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : autoclaves | Biennale | 2021-03-05 | 1 Autoclave H+P Labortechnik, 142 litres à vase clos |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : autoclaves | Biennale | à confirmer | 1 Autoclave Raya, modéle AES-110, 115 litres à vase clos avec couvercle amovible non automatique |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2017-01-01 | 1 Compresseur 1200 W, 10 Bars – 2000 L – Mise en service 2006 Marque POCHARD |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec M | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | à confirmer | 1 Autoclave H+P Labortechnik, 142 litres à vase clos |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec BCAI | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2015 | 1 Autoclave Raya, modéle AES-110, 115 litres à vase clos avec couvercle amovible non automatique |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec BCAI | Centrifugeuses | Annuelle | à confirmer 2 fev 2021 7 juin 2019 | 4 centrifugeuses eppendorf modèles : 5810R, 5424R, 5415R et 5427R 1 centrifugeuse Beckman Coulter modèle AVANTI JE 1 centrifugeuse Thermo SORVALL WX100 |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
Minatec M | Centrifugeuses | Annuelle | à confirmer | 3 centrifugeuses eppendorf modèles : 5810R, 5804R et 5415R |  |  | 0 | 12 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-08-01 | 14 points d’ancrage |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec M | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025-08-01 | 15 points d’ancrage sur terrasses CROUS 4 points d'ancrage sur terrasse LMGP |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025-06-01 | 5 grills d'éclairage charge max 200Kg |  |  | 0 | 19 | 0 | 0
Minatec Auditorium | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025-06-01 | 5 grills d'éclairage charge max 200Kg |  |  | 0 | 19 | 0 | 0
Minatec Z | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | à confirmer | Table Elevatrice Opsial V300 de 2012 - Code GINP G321 - NS: 12061400/011 - 300kg |  |  | 0 | 5 | 0 | 0
Minatec Z | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | à confirmer | Table Elevatrice Opsial V300 de 2012 - Code GINP G321 - NS: 12061400/011 - 300kg |  |  | 0 | 5 | 0 | 0
Minatec Z | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025-06-01 | 1 palan TRACTEL - 250kg - hauteur 6m - année 2015 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Minatec Z | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025-06-01 | 1 palan TRACTEL - 250kg - hauteur 6m - année 2015 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiments du lot 1 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Annuelle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles annuels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 1 | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet"
Bâtiments du lot 1 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Semestrielle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles semestriels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 1 | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet"
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0

## GreEn-ER_ESCAPE_LMMCF
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
CANDIDAT : | 0
Lot n° 1 : Campus Ouest - Grenoble
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Escape | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
GreEnER | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
LMMCF HERBEYS | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
ESCAPE | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-09-01 | 900 m² sans transformateur ~20 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
LMMCF HERBEYS | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025-10-01 | 636,51 m² |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
GreEnER | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-09-01 | 20850 m² (vérification des terminaux uniquement) |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
ESCAPE | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-09-01 | 900 m² sans transformateur |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
LMMCF HERBEYS | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025-10-01 | 636,51 m² |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
ESCAPE | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025-07-01 | Centrale SDI NEUTRONIC TT2b-Pr4 CMSI MADICOB DCE 24 8 déclencheurs manuels ~17 sirènes |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
ESCAPE | Désenfumage mécanique | Triennale | 2025-07-01 | 1 centrale de désenfumage 4 volets de désenfumage 1 moteur de désenfumage |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
ESCAPE | Equipements sportifs avec essais de solidité et de stabilité (contrôle seul) | Biennale | 2024-06-01 | 2 cages de handball (charges 180kg) 2 panneaux dde basket (charges 320kg) |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
ESCAPE | Equipements sportifs avec essais de solidité et de stabilité (forfait de location de charge) | Biennale | 2024-06-01 | 2 cages de handball (charges 180kg) 2 panneaux dde basket (charges 320kg) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
ESCAPE | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-05-01 | 1 ascenseur : KONE 2016, 630 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
ESCAPE | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2026-06-01 | 1 ascenseur : KONE 2016, 630 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
ESCAPE | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2026-06-01 | 1 ascenseur : KONE 2016, 630 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
GreEnER | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (contrôle seul) | Semestrielle | à confirmer | En salle 0-A-001 : Chariot élévateur Manitou ME316-48V 1,6T |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
GreEnER | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (location de charge) | Semestrielle | à confirmer | En salle 0-A-001 : Chariot élévateur Manitou ME316-48V 1,6T |  |  | 0 | 2 | 0 | 0
GreEnER | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2024-06-01 | En salle 3-B-012 : 2 Stop chute DELTAPLUS, fabrication de 2018 2 potelets d’ancrage PST2 avec anneaux PEX-AFX (au dessus du TP HydrauSys) |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
GreEnER | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2024-06-01 | En salle 3-B-012 : 2 Stop chute DELTAPLUS, fabrication de 2018 2 potelets d’ancrage PST2 avec anneaux PEX-AFX (au dessus du TP HydrauSys) |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
GreEnER | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2024-06-01 | En salle 0-A-001 : 2 Lèves armoire FM60 ref A04242 manutan 600 kg max 30 cm 1 transpalette BT Qwick lifter 2300 kg (HP Truck 115 cm manutan) 1 chèvre Sampro MR602 1000 kg max année 1986 1 transpalette WMP25 max 2,5 tonnes 1 transpalette LEVAC CMU 1000kg 80 cm 1 transpalette FHI NH2500 max 2,5 tonnes 1 grue d'atelier 1T En salle 0B012 : 1 pont élévateur véhicule mobile 2,5T 1 Chèvre Defleur DEFY 5 500 daN max année 2000 série 1999 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0
GreEnER | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2024-06-01 | En salle 0-A-001 : 2 Lèves armoire FM60 ref A04242 manutan 600 kg max 30 cm 1 transpalette BT Qwick lifter 2300 kg (HP Truck 115 cm manutan) 1 chèvre Sampro MR602 1000 kg max année 1986 1 transpalette WMP25 max 2,5 tonnes 1 transpalette LEVAC CMU 1000kg 80 cm 1 transpalette FHI NH2500 max 2,5 tonnes 1 grue d'atelier 1T En salle 0B012 : 1 pont élévateur véhicule mobile 2,5T 1 Chèvre Defleur DEFY 5 500 daN max année 2000 série 1999 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiments du lot 1 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Annuelle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles annuels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 1 | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet"
Bâtiments du lot 1 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Semestrielle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles semestriels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 1 | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet" | cf. onglet "Viallet"
[8 empty] | TOTAL | 0 | 0

## DQE totaux lot 1
Consultation N° F25S023
Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
CANDIDAT : | 0
Lot n° 1 : Campus Ouest - Grenoble
|  | montant HT € | montant TTC €
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Viallet | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Minatec | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | GreEn-ER ESCAPE LMMCF | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0