## à lire
Consultation N° F25S023
LOT 2 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Instructions à suivre par les candidats : Chaque BP (borderau des prix) fixe les prix à appliquer lors de l'exécution de l'accord-cadre (pour le lot 2) => valeur contractuelle Le DQE (détail quantitatif estimatif) est destiné à juger l'offre du candidat (pour le lot 2 - Campus Est) => aucune valeur contractuelle Le candidat complète la partie BPU de chaque onglet (cases vertes). Le DQE se remplit automatiquement en fonction des prix fixés par le prestataire dans les colonnes "prix HT", "TVA", prix TTC". Aucune modification ne doit être apportée aux documents => aucun ajout, aucun suppression de ligne, aucune modification des quantités.

## Phelma Campus
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT :
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Phelma Campus | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Adm (A) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2299,2 m² plancher + 29 BES + 3 ambiances sur batteries centralisées |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Recherche (B) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 6198 m² plancher + 108 BES sur batteries centralisées - 1 transformateur 1250 kVA Schneider et un TGBT |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
TP (C) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2375,29 m² plancher + 25 BES sur batteries centralisées |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ecomarch(D) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2343m² plancher + 22 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Thermo (E) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2645,29 m² plancher + 54 BES sur batteries centralisées |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
EPM (F) | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2346,11 m² plancher + 28 BES sur batteries centralisées - 1 transformateur 800kVA à huile 20000/400 Volts |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Adm (A) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2299,2 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Recherche (B) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 6198 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
TP (C) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2375,29 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ecomarch(D) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2343m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Thermo (E) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2645,29 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
EPM (F) | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2346,11 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Recherche (B) | Système de sécurité incendie | Triennale | à confirmer | SSI de catégorie A dans le local courrier qui gère les bâtiments A, B, C et E : 1 CMSI (ATSE-CHUBB) Détecteurs Optiques de Fumée x 42 Détecteurs Manuels x 55 Détecteurs thermovélocimètriques x 4 Indicateurs d’Action x 23 Report d’alarme x 1 Sirènes – Avertisseurs x 41 Batteries x 12 Ventouses pour Porte Coupe-Feu x 67 Désenfumage : Ouvrants à cartouche CO2 : 3 sur fenêtres à Recherche); 1 à Thermo et 4 à Adm 2 ouvrants à déclenchement électrique et relevage par treuil à TP 2 ouvrants à relevage par treuil à EPM |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ecomarch(D) | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B 1 centrale CMSI B 4MT+EA2a ECB3008 8 BOUCLES DM - NUG3123 8 DM. MDS 3000 SAILLIE - NUG30316 - NUG30450 12 sirènes DSB3000 CLASSE B 90dB - NUG30450 1 Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et sonore classe B DSB3000 - IP21C - NUG30496 7 Diffuseurs Lumineux Solista LX W Mutal avec corps blanc et LED rouge – IP33C - NUG30492 1 AES : NUG34166 1 Transmetteur GSM |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
EPM (F) | Système de sécurité incendie | Annuelle | 2025 | 2346,11 m² plancher |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Recherche (B) | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie haute 1 ascenseur de charge : SORETEX 1969, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Recherche (B) | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Recherche (B) | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
TP (C) | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie basse |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
TP (C) | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie basse |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
TP (C) | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 650 Kg; 4 accès, machinerie basse |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Thermo (E) | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur de charge : SANGALLI 1976, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Thermo (E) | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur de charge : SANGALLI 1976, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Thermo (E) | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur de charge : SANGALLI 1976, 1500Kg, 4 accès, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
EPM (F) | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (contrôle seul) | Semestrielle | 2025-06-01 | 1 chariot à conducteur porté (électrique), atelier 125, charge 1000 kg 1 chariot à conducteur porté (gaz), atelier 125, charge 1800 kg |  |  | 0 | 16 | 0 | 0
EPM (F) | Chariot élévateur automoteur à conducteur porté ou nacelle (location de charge) | Semestrielle | 2025-06-01 | 1 chariot à conducteur porté (électrique), atelier 125, charge 1000 kg 1 chariot à conducteur porté (gaz), atelier 125, charge 1800 kg |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Recherche (B) | Centrifugeuses et presses | Annuelle | 2023 | 1 centrifugeuse, salle 201ter |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Recherche (B) | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur- 500kg |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Recherche (B) | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur- 500kg |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
TP (C) | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur- 500kg |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
TP (C) | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur- 500kg |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Thermo (E) | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur - poids à confirmer |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Thermo (E) | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Semestrielle | 2025 | 1 gerbeur - poids à confirmer |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Thermo (E) | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 palan 500 kg - pièce 005 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Thermo (E) | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 palan 500 kg - pièce 005 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
EPM (F) | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuf 2021 | 1 compresseur ATLAS COPCO - LE5 10 CVTM250 D 400/3 - Acheté en décembre 2021 avec contrat de maintenance (CROS). |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
EPM (F) | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | neuf 2021 | 1 compresseur ATLAS COPCO - LE5 10 CVTM250 D 400/3 - Acheté en décembre 2021 avec contrat de maintenance (CROS). |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiments du lot 2 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Annuelle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles annuels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 2 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiments du lot 2 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Semestrielle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles semestriels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Bergès
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Bergès | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment ACF | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2848,18 m² plancher ~50 BAES 1 TGBT |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment E | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2456,69 m² plancher 55 BAES 1 TGBT 1 transformateur 250 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment GHKL | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 5279,66 m² plancher 103 BAES 1 TGBT 1 transformateur 1250 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment I | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1257,27 m² plancher 44 BAES 1 TGBT mais sans transformateur (car relié au GH) |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 649,58 m² plancher 22 BAES 2 TGBT 2 transformateurs de 410kVA/400V et 800 kVA/520V |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment Chaufferie | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 80 m² plancher 2 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Stations Seres et hydrométrique | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 15,1 m² plancher chacune 0 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment ACF | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2848,18 m² plancher 1 TGBT |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment E | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2456,69 m² plancher 1 TGBT 1 transformateur 250 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment GHKL | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 5279,66 m² plancher 1 TGBT 1 transformateur 1250 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment I | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1257,27 m² plancher 1 TGBT mais sans transformateur (car relié au GH) |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 649,58 m² plancher 2 TGBT 2 transformateurs de 410kVA/400V et 800 kVA/520V |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment Chaufferie | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 80 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Stations Seres et hydrométrique | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 15,1 m² plancher chacune |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment ACF | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A comprenant : CHUBB un CMSI (ATSE) CHUBB Détecteurs Optiques de Fumée : 36 Détecteurs Manuels : 13 Sirènes – Avertisseurs : 20 AES : 1 Ventouses pour Porte Coupe-Feu : 16 Désenfumage : 2 ouvrants à déclenchement électrique et relevage par treuil |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment E | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B 12 déclencheurs manuels 15 diffuseurs sonores 10 diffuseurs lumineux |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment GHKL | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A 43 détécteurs optiques 17 déclencheurs manuels 17 diffuseurs sonores 12 diffuseurs lumineux 18 portes coupe feu asservies 24 indicateurs d'actions 2 clapets coupe feu asservies |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment I | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A 13 déclencheurs manuels 8 diffuseurs sonores 5 diffuseurs lumineux |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Bâtiment GHKL | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur ACAF 2013, 630 kg; 2 accès; machinerie embarquée 1 ascenseur de charge ACAF 2013, 1600 kg; 3 accès; machinerie embarquée |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Bâtiment GHKL | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur ACAF 2013, 630 kg; 2 accès; machinerie embarquée |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment GHKL | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur ACAF 2013, 630 kg; 2 accès; machinerie embarquée |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment G | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | Jamais | 1 Compresseur 15 +F33:H33bars - Marque : MICHELIN – Type : MCX500/858-S - Code : 1121570717 – S/N : IYD0202001 – Année : 2019 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | à confirmer | 1 Compresseur ATLAS COPCO type GA 15 FF 8 N° AII 237304" avec : Réservoir air comprimé : - X-PAUCHARD N° V 8974 Volume : 1010 litres - Pression de Service Maximale : 10 bars Pression d’épreuve 15 bars année de fabrication 1998 1 Déshuileur : ATLAS COPCO N° G 9804321 Volume : 17 litres - Pression de Service Maximale : 15 bars, pression d’épreuve 30 Bars - Date de 1ère mise en service : 8 avril 1998 1 bidon 20 litres eau-gaz neutre azote (reclassé eau -> gaz, nouvelle plaque signalétique) boucle d’essais « PREVERO » : Pression de Service Maximale : 40 bars Pression d’épreuve : 57,2 bars |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | à confirmer | 1 cuve 32 litres en eau + air incluse dans la boucle d’essais « MODULAB» fabrication 1993 : Pression de Service Maximale : 10 bars - Pression d’épreuve : 15 bars |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | à confirmer | 1 Accu 4 litres : Pression de Service Maximale : 280 bars Pression d’épreuve : ? bars 2 Accus 0,075 litres : Pression de Service Maximale : 250 bars Pression d’épreuve : 375 bars |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 18/12/2018 18/12/2018 22/03/2019 | 1 Compresseur ATLAS COPCO type GA 15 FF 8 N° AII 237304" avec : Réservoir air comprimé : - X-PAUCHARD N° V 8974 Volume : 1010 litres - Pression de Service Maximale : 10 bars Pression d’épreuve 15 bars année de fabrication 1998 1 Déshuileur : ATLAS COPCO N° G 9804321 Volume : 17 litres - Pression de Service Maximale : 15 bars, pression d’épreuve 30 Bars - Date de 1ère mise en service : 8 avril 1998 1 bidon 20 litres eau-gaz neutre azote (reclassé eau -> gaz, nouvelle plaque signalétique) boucle d’essais « PREVERO » : Pression de Service Maximale : 40 bars Pression d’épreuve : 57,2 bars - |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | à confirmer | 1 cuve 32 litres en eau + air incluse dans la boucle d’essais « MODULAB» fabrication 1993 : Pression de Service Maximale : 10 bars - Pression d’épreuve : 15 bars |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2016 1998 | 1 Accu 4 litres : Pression de Service Maximale : 280 bars Pression d’épreuve : ? bars - 2 Accus 0,075 litres : Pression de Service Maximale : 250 bars Pression d’épreuve : 375 bars |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Bâtiment I | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2025 à confirmer à confirmer | 1 compresseur Air 475 litres 10 bar / Marque : ATLAS COPCO (Année : 2000) 1 Accu 30L -presse GIGA (Année 2015) 1 cuve Profiline 911/40576 (Année 2021) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment E | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 2025 | 1 compresseur Air 500 litres 10 Bar / Marque : MAUGUIERE (Année : 2009) 2 accus 5L Poudre(Année : 2007) 1 accu 3L +1 accu 6L MTS (Année : 2007) 4 accus 1L Fluage (Année 2024) 12 accus Vérin rapide |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | neuve 2020 2019 dec 2024 dec 2024 dec 2024 à confirmer | 6 équipements : N°14 : Injection air TM1 - Pauchard - 50L - 10,6 bars - année 2020 N°17 : cuve aval TM4 (pressu-vide) - Ets Chastan - N°28 : Accumulateur groupe hydraulique boucle TM4 - 5L - 100 bars - année 1997 N°18 : Cuve stockage air pour vérin partiteur TM1 - Pauchard - 50L - 11 bars - année 2020 N°21 : Cuve compresseur Air Comp CREMHyG - Ingersoll - 500L - 16 bars - année 2010 N°22 : Accumulateur centrale à huile boucle TM1 - Hydro Leduc - 32L - 20 bars - année 2012 |  |  | 0 | 6 | 0 | 0
Bâtiment G | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | A prévoir en 2029 | 1 Compresseur 15 +F33:H33bars - Marque : MICHELIN – Type : MCX500/858-S - Code : 1121570717 – S/N : IYD0202001 – Année : 2019 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Bâtiment I | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2022 | 1 compresseur Air 475 litres 10 bar / Marque : ATLAS COPCO (Année : 2000) 1 Accu 30L -presse GIGA (Année 2015) 1 cuve Profiline 911/40576 (Année 2021) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment E | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 2019 2018 2016 2021 | 1 compresseur Air 500 litres 10 Bar / Marque : MAUGUIERE (Année : 2009) 2 accus 5L Poudre(Année : 2007) 1 accu 3L +1 accu 6L MTS (Année : 2007) 4 accus 1L Fluage (Année 2024) 12 accus Vérin rapide |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | à confirmer | 6 équipements : N°14 : Injection air TM1 - Pauchard - 50L - 10,6 bars - année 2020 N°17 : cuve aval TM4 (pressu-vide) - Ets Chastan - N°28 : Accumulateur groupe hydraulique boucle TM4 - 5L - 100 bars - année 1997 N°18 : Cuve stockage air pour vérin partiteur TM1 - Pauchard - 50L - 11 bars - année 2020 N°21 : Cuve compresseur Air Comp CREMHyG - Ingersoll - 500L - 16 bars - année 2010 N°22 : Accumulateur centrale à huile boucle TM1 - Hydro Leduc - 32L - 20 bars - année 2012 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment Craya | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 2 points d'ancrage et 3 anneaux muraux |  |  | 0 | 4 | Montant total HT | 0
Bâtiment GHKL | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 4 points d’ancrage |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 3 Points d'ancrage 2 stop-chute à sangle avec absorbeur KRATOS année fabrication : 2016 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment ACF | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | neuve 2023 | 1 grue d'atelier manulevage de 2023, 550 kg |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment ACF | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | neuve 2023 | 1 grue d'atelier manulevage de 2023, 550 kg |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment E | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 palan à chaine nu (Zhuhai) 1T (salle 02B) 1 palan manuel à bras 0,5 T déclassé à 300 kg sur poutre roulante à bras + élingues (salle 05C) 1 palan (Vitory) à chaine à bras nu 0,5 T (salle 08A) |  |  | 0 | 12 | 0 | 0
Bâtiment E | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 palan à chaine nu (Zhuhai) 1T (salle 02B) 1 palan manuel à bras 0,5 T déclassé à 300 kg sur poutre roulante à bras + élingues (salle 05C) 1 palan (Vitory) à chaine à bras nu 0,5 T (salle 08A) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment G | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 Palan à chaine sur portique 500 kg de marque VICTORY hall soufflerie rdc G ; 1 grue d’atelier 500 kg de marque MANUTAN en local équipe technique G012 ; 1 table élévatrice hydraulique 300 kg en local équipe technique G012 ; 1 table élévatrice hydraulique 350 kg en local équipe technique G012 ; 1 tire-fort Yale Industrial, modème Uno Plus 6000 kg en local équipe technique G012 ; 1 grue d’atelier 500 kg de marque SHOP CRANE mobile ; 1 grue d’atelier 1000 kg de marque SHOP CRANE en H 015 EDT. Elingues, manilles, anneaux ... 1 table élévatrice mécanique 300 kg MLT300 - Table élévatrice à manivelle 1000 mm en salle de manip G010b ; |  |  | 0 | 32 | 0 | 0
Bâtiment G | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 Palan à chaine sur portique 500 kg de marque VICTORY hall soufflerie rdc G ; 1 grue d’atelier 500 kg de marque MANUTAN en local équipe technique G012 ; 1 table élévatrice hydraulique 300 kg en local équipe technique G012 ; 1 table élévatrice hydraulique 350 kg en local équipe technique G012 ; 1 tire-fort Yale Industrial, modème Uno Plus 6000 kg en local équipe technique G012 ; 1 grue d’atelier 500 kg de marque SHOP CRANE mobile ; 1 grue d’atelier 1000 kg de marque SHOP CRANE en H 015 EDT. Elingues, manilles, anneaux ... 1 table élévatrice mécanique 300 kg MLT300 - Table élévatrice à manivelle 1000 mm en salle de manip G010b ; |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | 1 chariot gerbeur manuel / Marque : KLEOS 500 kg en tunnel cavitation ; 1 chariot gerbeur 1000 kg à conducteur accompagnant / Marque : MANUTAN – Type : PHT – Matricule : 01470 – Année : 9-78 |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Semestrielle | 2025 | 1 chariot gerbeur manuel / Marque : KLEOS 500 kg en tunnel cavitation ; 1 chariot gerbeur 1000 kg à conducteur accompagnant / Marque : MANUTAN – Type : PHT – Matricule : 01470 – Année : 9-78 |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 palan électrique sur monorail 1000 kg / Marque : VERLINDE en tunnel cavitation ; 1 palan électrique sur portique 1000 kg / Marque : FENWICK en canal à houle ; 2 palans électriques / Marque : VERLINDE (2 x 500 kg) sur poutres roulantes en tunnel ; 2 Palans à chaîne sur monorail 2 x 250 kg déclassés en 2 x 50 kg / Marque : EXTRA LIGHT en tunnel cavitation ; 1 palan à chaîne 500 KG Elephant sur Chariot libre / Marque : LEVEX en local équipe technique ; 1 grue d’atelier 500 kg / Marque : SHOP CRANE en tunnel cavitation ; 1 grue d’atelier 1000 kg / Marque : SHOP CRANE en H 015 EDT ; 1 Potence sur fut inversé portée 3m type : CR5-254-M3dl + palan COMEPAL motorisé 250 Kg 1 Potence sur fut inversé type : CR5-504-M2dl + palan COMEPAL motorisé 500 Kg 2019 |  |  | 0 | 44 | 0 | 0
Bâtiment H | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 palan électrique sur monorail 1000 kg / Marque : VERLINDE en tunnel cavitation ; 1 palan électrique sur portique 1000 kg / Marque : FENWICK en canal à houle ; 2 palans électriques / Marque : VERLINDE (2 x 500 kg) sur poutres roulantes en tunnel ; 2 Palans à chaîne sur monorail 2 x 250 kg déclassés en 2 x 50 kg / Marque : EXTRA LIGHT en tunnel cavitation ; 1 palan à chaîne 500 KG Elephant sur Chariot libre / Marque : LEVEX en local équipe technique ; 1 grue d’atelier 500 kg / Marque : SHOP CRANE en tunnel cavitation ; 1 grue d’atelier 1000 kg / Marque : SHOP CRANE en H 015 EDT ; 1 Potence sur fut inversé portée 3m type : CR5-254-M3dl + palan COMEPAL motorisé 250 Kg 1 Potence sur fut inversé type : CR5-504-M2dl + palan COMEPAL motorisé 500 Kg 2019 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment L | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | 1 Gerbeur électrique / Marque : Lifter Gx12 1200Kg 2015; 1 Gerbeur électrique / Marque : Lifter Gx12 1200Kg 2015. 1 Gerbeur Fenwick L16 1600 Kg |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
Bâtiment L | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Semestrielle | 2025 | 1 Gerbeur électrique / Marque : Lifter Gx12 1200Kg 2015; 1 Gerbeur électrique / Marque : Lifter Gx12 1200Kg 2015. 1 Gerbeur Fenwick L16 1600 Kg |  |  | 0 | 12 | 0 | 0
Bâtiment L | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 pont roulant ADC / Marque : Fayat Group de 1,6T, mise en service en 2013 ; 1 chèvre / Marque : Lifter, 500kg date d’achat inconnue (mais antérieure à 2000) ; 2 palans à chaîne / Marque : Planeta modèle PLM, 500kg, date de mise en service 2006 n° série 0127, chainette 6*18 3 m ; 2 Harnais pour travail en hauteur / Marque : Petzl mod : Avao 2013 ; 2 Antichutes à rappel automatique à sangle / Marque : Froment mod Protector 2013 Anneaux de sangle 2013 ; 2 Casques pour travail en hauteur / Marque :Petzl mod : Aveo vent 2013 ; Elingues, chaines, mousquetons … ; 1 palan TRACTEL 500kg trailfit 1 chaine 4 brins avec crochets 1 tonne |  |  | 0 | 48 | 0 | 0
Bâtiment L | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 pont roulant ADC / Marque : Fayat Group de 1,6T, mise en service en 2013 ; 1 chèvre / Marque : Lifter, 500kg date d’achat inconnue (mais antérieure à 2000) ; 2 palans à chaîne / Marque : Planeta modèle PLM, 500kg, date de mise en service 2006 n° série 0127, chainette 6*18 3 m ; 2 Harnais pour travail en hauteur / Marque : Petzl mod : Avao 2013 ; 2 Antichutes à rappel automatique à sangle / Marque : Froment mod Protector 2013 Anneaux de sangle 2013 ; 2 Casques pour travail en hauteur / Marque :Petzl mod : Aveo vent 2013 ; Elingues, chaines, mousquetons … ; 1 palan TRACTEL 500kg trailfit 1 chaine 4 brins avec crochets 1 tonne |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment I | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Semestrielle | 2025 | 1 Gerbeur 500kg (hall) 1 Gerbeur 250 kg (hall) 1 Gerbeur électrique SolidHub HE1200/3 l - 1200 kg (hall) |  |  | 0 | 24 | 0 | 0
Bâtiment I | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Semestrielle | 2025 | 1 Gerbeur 500kg (hall) 1 Gerbeur 250 kg (hall) 1 Gerbeur électrique SolidHub HE1200/3 l - 1200 kg (hall) |  |  | 0 | 12 | 0 | 0
Bâtiment I | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 portique télescopique 1,5 T + palan (Exo) manuel à bras roulant sur poutre 1,5 T (salle 33) 1 palan (Yale) à bras sur monorail 250 kg (salle 34a) 1 palan à chaine (Levex) déclassé à 100 Kg (salle 36) 2 Treuils TDE Goliath à câbles sur structure manip 340/190 kg (salle 36) 1 chariot élévateur 1T (Seco) (salle 36) 1 palan (Yale) à chaine à bras sur monorail 0,5 T déclassé à 350 Kg (salle 40) 1 pont roulant 3T + élingues + 1 palan Verlinde à bras nu 2T (hall) 1 potence à rotation totale 3,2T (COMEGE) + chariot à direction par chaine 3T (LEVEX) + palan manuel 3T (LEVEX) (salle 33) 1 palan manuel à chaine LEVAC 500 kg sur poutre roulante (salle 06) |  |  | 0 | 40 | 0 | 0
Bâtiment I | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 portique télescopique 1,5 T + palan (Exo) manuel à bras roulant sur poutre 1,5 T (salle 33) 1 palan (Yale) à bras sur monorail 250 kg (salle 34a) 1 palan à chaine (Levex) déclassé à 100 Kg (salle 36) 2 Treuils TDE Goliath à câbles sur structure manip 340/190 kg (salle 36) 1 chariot élévateur 1T (Seco) (salle 36) 1 palan (Yale) à chaine à bras sur monorail 0,5 T déclassé à 350 Kg (salle 40) 1 pont roulant 3T + élingues + 1 palan Verlinde à bras nu 2T (hall) 1 potence à rotation totale 3,2T (COMEGE) + chariot à direction par chaine 3T (LEVEX) + palan manuel 3T (LEVEX) (salle 33) 1 palan manuel à chaine LEVAC 500 kg sur poutre roulante (salle 06) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 2025 | 1 pont roulant 12,5 T / Marque : Potain N° 101 472 ; 1 pont roulant 5 T / Marque : CMI N° 1892. 9 palans (dont 3 de 500kg, 1 de 1000 kg et 1 de 750 kg) 3 Table élévatrice (dont 1 SEM N° 1 de 2T) ; 1 Vérin centrale sur pieds SLIFT N0 332 104-001 de 2 T ; 1 Cric hydraulique WEBER 10 T ; 1 transpalette électrique Fenwick 1 transpallette manuel 1 pull lift 1 pince a griffe 3 harnais 6 longes 1 stop fort 2 stop chute 9 anneaux 4 mousquetons |  |  | 0 | 90 | 0 | 0
Bâtiment CREMHyG | Appareils et accessoires de levage associés (location de charge) | Annuelle | 2025 | 1 pont roulant 12,5 T / Marque : Potain N° 101 472 ; 1 pont roulant 5 T / Marque : CMI N° 1892. 9 palans (dont 3 de 500kg, 1 de 1000 kg et 1 de 750 kg) 3 Table élévatrice (dont 1 SEM N° 1 de 2T) ; 1 Vérin centrale sur pieds SLIFT N0 332 104-001 de 2 T ; 1 Cric hydraulique WEBER 10 T ; 1 transpalette électrique Fenwick 1 transpallette manuel 1 pull lift 1 pince a griffe 3 harnais 6 longes 1 stop fort 2 stop chute 9 anneaux 4 mousquetons |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bâtiments du lot 2 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Annuelle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles annuels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 2 | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus"
Bâtiments du lot 2 (cf. annexe 1) | Journée de location et transport des charges nécessaires aux vérifications avec charge pour une commande groupée | Semestrielle | / | Répartition des charges nécessaires aux contrôles semestriels sous la responsabilité du prestataire en fonction des bons de commande regroupés pour les sites du lot 2 | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus" | cf. onglet "Phelma Campus"
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Polytech
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Polytech | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Polytech | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 8226 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - 1 transfo 630 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Polytech | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 8226 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - 1 transfo 630 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Polytech | Système de sécurité incendie | Annuelle | 2025 | SSI de catégorie B - Siemens de 2004 situé dans le local accueil : 1 ECS BC 1112 1 CMSI STT 10 26 déclencheurs manuels 2 DI Optique 38 diffuseurs sonores 16 volets - 7 ouvrants |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Polytech | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-09-01 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg, 3 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Polytech | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025-09-01 | 1 ascenseur de charge : CFA 1996, 1000 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie basse déportée |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Polytech | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg, 3 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Polytech | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur de charge : CFA 1996, 1000 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie basse déportée |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Polytech | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg, 3 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Polytech | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025-09-01 | 1 ascenseur de charge : CFA 1996, 1000 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie basse déportée |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Ampère
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Ampère | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère AB | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 8638,79 m² plancher 128 BAES 1 TGBT de 315 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ampère C | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2543,15 m² plancher 50 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ampère Chaufferie | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 158 m² plancher 1 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ampère E | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 753,82 m² plancher 10 BAES |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ampère AB | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 8638,79 m² plancher 1 TGBT de 315 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ampère C | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2543,15 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ampère E | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 753,82 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ampère AB | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A situé dans le local accueil qui gère les bâtiments AB et C : un CMSI (ATSE) Détecteurs Optiques de Fumée 50 Détecteurs Manuels 30 Détecteurs thermovélocimètriques 1 Report d’alarme 1 Sirènes – Avertisseurs 30 Batteries 2 AES Ventouses pour Porte Coupe-Feu 40 Désenfumage : naturel Ouvrants à cartouche CO2 : 0 3 ouvrants à déclenchement électrique et relevage par treuil |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère E | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | Ssi de catégorie B 1 ssi : SEFI Alpha C2/6/10 - 3 détecteurs OCF05F - 3 déclencheurs manuels DMCL05 - 2 diffuseurs sonores AVS 2000 SIP |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Ampère AB | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 2 ascenseurs : Soretex 1970, 900 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Ampère C | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 450 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ampère E | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Isalp 1985, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ampère AB | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseurs : Soretex 1970, 900 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère C | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 450 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère E | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isalp 1985, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère AB | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseurs : Soretex 1970, 900 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère C | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isère Ascenseur 2013, 450 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère E | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Isalp 1985, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère AB | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | concerné à partir de 2026 | Compresseur MAUGUIERE Réf. : ME55-10/270 FF TRI Réf. fabricant : 4116000776 N° de série : ITR 1761578 Année de fabrication : 2022 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ampère AB | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | concerné à partir de 2032 | Compresseur MAUGUIERE Réf. : ME55-10/270 FF TRI Réf. fabricant : 4116000776 N° de série : ITR 1761578 Année de fabrication : 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## IAE
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
IAE | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
IAE | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 6183 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - Interrupteur général 630 A - Pas d'informations sur puissance transfo |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
IAE | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 6183 m² plancher 139 BAES 1 TGBT - Interrupteur général 630 A - Pas d'informations sur puissance transfo |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
IAE | Système de sécurité incendie | Annuelle | 2025-10-01 | SSI de catégorie A - Siemens de 2008 situé dans le local accueil : 1 ECS Cerberus CT 11 1 CMSI STT 20 18 déclencheurs manuels 24 DI Optique - 3 linéaires 22 diffuseurs sonores 14 extracteurs et 3 exutoires |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
IAE | Ascenseur CdT | Annuelle | 4593300% | 1 ascenseur : CFA 1996, 800 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
IAE | Ascenseur ERP | Quinquennale | 4593300% | 1 ascenseur : CFA 1996, 800 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
IAE | Ascenseur CCH | Quinquennale | 4593300% | 1 ascenseur : CFA 1996, 800 Kg, 4 accès, entrainement hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## MINP
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
MINP | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
MINP | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 732,66 m² plancher 29 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
MINP | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 732,66 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
MINP | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A ESSER comprenant : 40 détecteurs optiques 3 détecteurs optiques/thermiques 7 DM incendie 6 DM issues de secours 3 diffuseurs de message préenregistrés + 4 diffuseurs sonores, 1 Flash Désenfumage : 1 ouvrant à cartouche CO2 1 avec treuil (atelier) |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
MINP | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Schindler 2004, 630 Kg; 2 accès; hydraulique Comm. indirecte par câbles, machinerie basse |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
MINP | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Schindler 2004, 630 Kg; 2 accès; hydraulique Comm. indirecte par câbles, machinerie basse |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
MINP | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Schindler 2004, 630 Kg; 2 accès; hydraulique Comm. indirecte par câbles, machinerie basse |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Pluriel
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Pluriel | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pluriel A | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 4521,69 m² plancher 106 BES sur batteries centralisées 1 TGBT |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pluriel B | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1666,74 m² plancher 31 BES sur batteries centralisées |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pluriel A | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 4521,69 m² plancher 1 TGBT |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Pluriel B | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1666,74 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Pluriel A | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B situé dans le local accueil gérant les 2 bâtiments comprenant : 1 CMSI (CHUBB) 25 déclencheurs manuels 39 diffuseurs sonores 8 diffuseurs de message 30 DAS 7 déclencheurs manuels de désenfumage |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Pluriel B | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg; 3 accès, hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pluriel B | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg; 3 accès, hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pluriel B | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 1996, 630 Kg; 3 accès, hydraulique, machinerie haute |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Ensimag
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Ensimag | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag D | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 4060,9 m² plancher 113 BAES 1 TGBT de 630 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ensimag E | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2340,31 m² plancher 53 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ensimag H | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1251,15 m² plancher 34 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ensimag D | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q16 | Annuelle | 2025 | 4060,9 m² plancher 1 TGBT de 630 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ensimag E | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q17 | Annuelle | 2025 | 2340,31 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Ensimag H | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1251,15 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
ENSIMAG D | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A situé au RDC un CMSI un tableau de report dans le logement gardien detecteur optique : 80 indicateur d'action : 21 déclencheur manuel : 17 diffuseur sonore : 21 diffuseur lumineux : 16 portes coupe feu : 17 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
ENSIMAG E | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie A situé au RDC un CMSI un tableau de report dans le logement gardien detecteur optique : 36 indicateur d'action : 21 déclencheur manuel : 20 diffuseur sonore : 11 diffuseur lumineux : 12 portes coupe feu : 12 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
ENSIMAG H | Système de sécurité incendie | Triennale | 2025 | SSI de catégorie B situé au RDC un CMSI un tableau de report dans le logement gardien déclencheur manuel : 6 diffuseur sonore : 8 diffuseur lumineux : 14 portes coupe feu : 5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Ensimag D | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : Soretex 2012, 300 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ensimag E | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 1994, 630 Kg; 5 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ensimag H | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : CFA 2004, 630 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Ensimag D | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Soretex 2012, 300 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag E | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 1994, 630 Kg; 5 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag H | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 2004, 630 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag D | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : Soretex 2012, 300 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag E | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 1994, 630 Kg; 5 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag H | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2025 | 1 ascenseur : CFA 2004, 630 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Ensimag E | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 4 points d’ancrage sur mur - 6 Potelets |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## Pagora
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
CANDIDAT : | 0
BORDEREAU DES PRIX et DQE
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Pagora | Rapport quadriennal pour les installations et équipements électriques | la 1ère année de l'accord-cadre | / | Le rapport, dit "quadriennal", est rédigé comme un rapport de visite initiale. |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pagora A | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 4581800% | 2579,47 m² plancher 62 BAES 1 transformateur de 630 kVA |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora B | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 4581800% | 2 618,41 m² plancher 56 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora C | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 4581800% | 1009,54 m² plancher 38 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora D | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 4581800% | 1 575,14 m² plancher 44 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora A | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 4581800% | 2579,47 m² plancher 1 transformateur de 630 kVA |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Pagora B | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 4581800% | 3 618,41 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Pagora C | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 4581800% | 1009,54 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Pagora D | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 4581800% | 2 575,14 m² plancher |  |  | 0 | 3 | 0 | 0
Pagora A | Installations de gaz et de chauffage | Annuelle | 4579000% | 1 chaudière Babcock Wanson de 870 kW |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora D | Système de sécurité incendie | Triennale | 4563700% | SSI de catégorie B situé à l’accueil comprenant : 1 CMSI Détecteurs Manuels x 44 Report d’alarme x 2 Sirènes – Avertisseurs x 45 +4 dont 4 +4 avec flash lumineux et 2 avec message Porte Coupe-Feu x 28 10 volets de désenfumage |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
Pagora A | Ascenseur CdT | Annuelle | 4583800% | 1 ascenseur : SANGALLI 1976, 1000 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora D | Ascenseur CdT | Annuelle | 4583800% | 1 ascenseur : OTIS 2017, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora A | Ascenseur ERP | Quinquennale | 4583800% | 1 ascenseur : SANGALLI 1976, 1000 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pagora A | Ascenseur CCH | Quinquennale | 4583800% | 1 ascenseur : SANGALLI 1976, 1000 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pagora D | Ascenseur ERP | Quinquennale | 4583800% | 1 ascenseur : OTIS 2017, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pagora D | Ascenseur CCH | Quinquennale | 4583800% | 1 ascenseur : OTIS 2017, 630 Kg; 2 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pagora A | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | 4559400% | 1 lessiveur ERTAM comprenant 10 cuves de 4 litres avec une pression max. de 20 bars. 1 réservoir d’air comprimé SIAP de 500 litres avec une pression max. de 11 bars. 1 réservoir d’air comprimé X. PAUCHARD de 500 litres avec une pression max. de 12 bars. 1 machine à papier comprenant 6 cylindres à vapeur pour un volume total de 3930 litres avec une pression de service de 3 bars. 1 lessiveur à chiffons BOUCHAYER ET Phelma Campus de 1700 litres avec une pression de service de 6 bars. 1 générateur de vapeur BABCOCK WANSON de 248 litres avec une pression de service de 11,76 bars. 1 reacteur PARR ( réacteur sous pression) 200bars et 500ml |  |  | 0 | 7 | 0 | 0
Pagora A | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 16/05/2018 à confirmer | 1 lessiveur ERTAM comprenant 10 cuves de 4 litres avec une pression max. de 20 bars. 1 réservoir d’air comprimé SIAP de 500 litres avec une pression max. de 11 bars. 1 réservoir d’air comprimé X. PAUCHARD de 500 litres avec une pression max. de 12 bars. 1 machine à papier comprenant 6 cylindres à vapeur pour un volume total de 3930 litres avec une pression de service de 3 bars. 1 lessiveur à chiffons BOUCHAYER ET Phelma Campus de 1700 litres avec une pression de service de 6 bars. 1 générateur de vapeur BABCOCK WANSON de 248 litres avec une pression de service de 11,76 bars. 1 reacteur PARR ( réacteur sous pression) 200bars et 500ml |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
Pagora A | Centrifugeuses | Annuelle | NOUVEAU CONTRÔLE | 1 centifugeuse sigma 3-16P 1 centifugeuse sigma 3-16P 1 centifugeuse sigma 3-16KS |  |  | 0 | 12 | 0 | 0
Pagora A | Presses | Trimestrielle | 4596000% | 1 presse à mouler : Saint Eloi 1 presse à plateaux chauffants LabEcon 600 D’une capacité de 100kN à 600kN |  |  | 0 | 16 | 0 | 0
Pagora A | Massicots | Semestrielle | 4596000% | 1 massicot JUD |  |  | 0 | 8 | 0 | 0
Pagora A, C et D | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 4594000% | 1 ligne de vie sur pont roulant; 16 points d’encrages sur toiture terrasse, sur les bâtiments A et C 8 points d'encrages batiment D |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
Pagora A | Appareils et accessoires de levage associés (contrôle seul) | Annuelle | 4582700% | 1 pont roulant 2 tonnes - 1er étage ; 1 palan électrique à chaine 250 kg ; 1 chariot de manutention à conducteur accompagnant 1200 kg / Marque : OMG ; 1 chariot de manutention à conducteur accompagnant 1250 kg/ Marque : JUNGHEINRICH. |  |  | 0 | 16 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## DQE totaux lot 2
Consultation N° F25S023
Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
CANDIDAT : | 0
Lot n° 2 : Campus Est - Grenoble
|  | montant HT € | montant TTC €
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Phelma Campus | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Bergès | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Polytech | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Ampère | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | IAE | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | MINP | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Pluriel | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Ensimag | 0 | 0
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | Pagora | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0