## à lire
Consultation N° F25S023
LOT 3 - Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Instructions à suivre par les candidats : Chaque BP (borderau des prix) fixe les prix à appliquer lors de l'exécution de l'accord-cadre (pour le lot 3) => valeur contractuelle Le DQE (détail quantitatif estimatif) est destiné à juger l'offre du candidat (pour le lot 3 - Valence) => aucune valeur contractuelle Le candidat complète la partie BPU de l'onglet BP_ESISAR (cases vertes). Le DQE se remplit automatiquement en fonction des prix fixés par le prestataire dans les colonnes "prix HT", "TVA", prix TTC". Aucune modification ne doit être apportée aux documents => aucun ajout, aucun suppression de ligne, aucune modification des quantités.

## BP_ESISAR
Consultation N° F25S023 Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
Lot n° 3 : ESISAR - Valence
BORDEREAU DES PRIX
PRIX FORFAITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix forfaitaire HT par contrôle et par bâtiment | TVA | Prix forfaitaire TTC par contrôle et par bâtiment | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
T1 | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 3915,74 m² plancher 110 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T2 | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 2306,74 m² plancher 62 BAES 1 TGBT de 400 kVA 15000 Volts / 400 Volts |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T3 | Installations électriques fixes + éclairage de sécurité ERP+protection contre la foudre | Annuelle | 2025 | 1736,84 m² plancher 72 BAES |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T1 | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 3915,74 m² plancher |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T2 | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 2306,74 m² plancher 1 TGBT de 400 kVA 20000 Volts / 400 Volts |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T3 | Installations et des équipements électriques CdT+Certificat Q18 | Annuelle | 2025 | 1736,84 m² plancher |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T1 | Installations de gaz et de chauffage | Annuelle | 2025 | Chaufferie principale située en sous-sol et son réseau associé comprenant : 1 chaudière Guillot Optimagaz E465 (460 kW) 1 chaudière Condensagaz E465 (465 kW) 1 détecteur gaz |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T2 | Installations de gaz et de chauffage | Annuelle | 2025 | Chaufferie principale située en sous-sol et son réseau associé comprenant : 1 chaudière Guillot Condensagaz E291 (290 kW) 1 détecteur gaz |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T1 | Efficacité énergétique et polluants chaudières entre 0,4 et 20MW | Triennale | 2025 | Chaufferie principale située en sous-sol et son réseau associé comprenant : 1 chaudière Guillot Optimagaz E465 (460 kW) 1 chaudière Condensagaz E465 (465 kW) 1 détecteur gaz |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T1 | Système de sécurité incendie | Triennale | 2027 | SSI de catégorie A situé dans le local accueil (A020) : Centrale SIEMENS (2021) 20 déclencheurs Manuels 13 diffuseurs sonores 12 diffuseurs lumineux 34 détecteurs automatiques 14 DAS |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T2-T3 | Système de sécurité incendie | Triennale | 2027 | SSI de catégorie A situé dans le local accueil (C007b) qui gère les bâtiments T2 et T3 : Centrale SIEMENS (2021) 23 déclencheurs Manuels 23 diffuseurs sonores 36 diffuseurs lumineux 9 DAS |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0
PRIX UNITAIRES | [7 empty] | DQE
Batiment | Type de prestation | Périodicité | Date du dernier contrôle | Descriptif | Prix unitaire HT par équipement contrôlé | TVA | Prix unitaire TTC par équipement contrôlé | QUANTITE | Montant total HT | Montant total TTC
T1 | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : SANGALLI 1997, 630 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T1 | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SANGALLI 1997, 630 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T1 | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SANGALLI 1997, 630 Kg; 4 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T3 | Ascenseur CdT | Annuelle | 2025 | 1 ascenseur : SCHINDLER 2011, 625 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T3 | Ascenseur ERP | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SCHINDLER 2011, 625 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T3 | Ascenseur CCH | Quinquennale | 2023 | 1 ascenseur : SCHINDLER 2011, 625 Kg; 3 accès |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T2 | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : compresseurs | Quadriennale | A prévoir 2026 | 1 compresseur 90 litres – 10 bars, monophasé au sous-sol – mise en service : 2022 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0
T2 | Appareils à pression de gaz ou de vapeur : requalification | Décennale | A prévoir 2032 | 1 compresseur 90 litres – 10 bars, monophasé au sous-sol – mise en service : 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
T1 | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 10 points d'ancrage |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T2 | Lignes de vie et points d'ancrage | Annuelle | 2025 | 15 points d'ancrage |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
T1-T2 | EPI travail en hauteur | Annuelle | 2025 | 2 harnais antichutes |  |  | 0 | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Total | 0 | 0

## DQE totaux lot 3
Consultation N° F25S023
Contrôles périodiques réglementaires des installations techniques des bâtiments et équipements de l'Institut polytechnique de Grenoble
CANDIDAT : | 0
Lot n° 3 : Valence
|  | montant HT € | montant TTC €
total prestations à prix forfaitaires et unitaires | ESISAR | 0 | 0