## Comment renseigner le BPU
ACCORD-CADRE PORTANT SUR LA FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET D'ECLAIRAGE POUR L'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
Lot 1: petites fournitures électriques pour l'équipement des bâtiments et infrastructures de l'UHA
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 12/02/2026 - 12h00
Le présent document comporte 7 onglets :
> Onglet 1 - "Comment renseigner le BPU" : notice de remplissage.
> Onglet 2 - "Généralités_à compléter " : réponses obligatoires pour l'ensemble des informations demandées dans cet onglet. En cas de difficulté, n'hésitez pas à faire remonter vos questions via le lien de la consultation sur la plateforme de dématérialisation de l'UHA, et dans les délais indiqués au règlement de la consultation.
> Onglets 3 à 7- un onglet par famille de produits : réponses obligatoires pour l'ensemble des lignes de ces onglets; les offres incomplètes seront déclarées irrégulières. . En cas de difficulté, n'hésitez pas à faire remonter vos questions via le lien de la consultation sur la plateforme de dématérialisation de l'UHA, et dans les délais indiqués au règlement de la consultation.
Le candidat doit remplir avec précision TOUS les champs sur fond vert.
> Colonne "fiche technique souhaitée"
Le candidat joindra les fiches techniques pour toutes les lignes articles indiquées par une "X".
> Colonne "N° article - réf. Interne UHA"
Il s'agit d'une référence interne donnée par l'UHA. Ces références pourront être reprises par les acheteurs sur leurs bons de commande (EJ) et par le titulaire sur ces factures, BL, statistiques...
> Colonne "Quantités estimatives annuelles"
Les quantités estimatives sont données uniquement à titre indicatif et n'engagent pas l'UHA sur un volume annuel de commande.
Le conditionnement proposé par le candidat devra impérativement être adapté aux besoins de l’Université, sachant que les quantités estimatives indiquées concernent le volume global annuel estimé ; ce volume est fragmenté dans le temps et entre les différentes composantes/services de l’UHA.
> Colonne "conditionnement souhaité"
Unité / conditionnement souhaité par l'Université. Le conditionnement proposé par le candidat devra s'y approcher.
PRIX
NOTA : Les prix sont réputés complets et comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, écotaxes ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais résultant de l’exécution des prestations incluant tous les frais (notamment le conditionnement, l'emballage et le transport jusqu'au lieu de livraison).
EXCEPTION : onglet fils câbles (article 8.2.3 CCP)
Le candidat indiquera le taux de remise accordé, valable pour toute la durée du marché. Les achats se feront sur demande de devis au préalable, tel que détaillé à l'article 8.2.3 du CCP.
ACHATS HORS-BPU, SUR CATALOGUE
Le candidat indiquera le taux de remise accordé par famille de produits et par marques identifiées dans les onglets suivants.
Le cas échéant, il ajoutera autant de colonnes que nécessaire (ex : ajout de marques non référencées, marque de distributeur...) pour les marques non référencées par l'UHA et dont le taux de remise est jugé intéressant par le candidat. Enfin, il gardera une colonne "autres marques" pour tous les autres articles, objet de ce lot, dont la marque n'est pas référencée dans les colonnes précédentes.

## Généralités à compléter
2 rue des frères Lumière - 68093 MULHOUSE cedex
Annexe 1 à l'Acte d'Engagement - BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)
Lot 1: petites fournitures électriques pour l'équipement des bâtiments et infrastructures de l'UHA
Le candidat complètera impérativement les informations demandées sur la présente page nommée "généralités", ainsi que les 5 onglets suivants. L'absence de retour du document dûment complété entraînera le rejet de l'offre.
Objet du marché:
FOURNITURE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET D'ECLAIRAGE POUR L'UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACE
POURCENTAGE DE REMISE SUR LES PRIX CATALOGUE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES ARTICLES DE LA SOUS-FAMILLE : (hors produits indiqués dans les onglets ci-après):
Marques (ligne ci-dessous à compléter par le titulaire) - Ex: Facom - Catu - Chauvin Arnoux...
Autres marques
Outillage électroportatif et consommables |  |  | Taux de remise par marque
Appareils de mesure
Outillage à main
Equipement de protection et de sécurité pour électricien (Casque / lunette / gants isolés / grillage de signalisation / signalisation /consignation / vêtements)
REMISE VARIABLE SELON LE VOLUME D'ACHAT (chantier spécifique, …) : A partir de quel montant? Détailler les conditions et modalités ci-après :
REVISION : sur quel(s) indice(s) vous basez-vous pour réviser vos tarifs (détailler par famille de produit si nécessaire) :
Où sont accessibles les prix publics (webshop, site web du fabricant, catalogues…) ?
FRAIS DE PORT
Frais de port
Frais de port si commande urgente :
FRAIS DE GESTION / ADMINISTRATIFS, le cas échéant (détailler les modalités d'application. Attention: ces frais sont limités à une seule application par commande, même en cas de factures / livraisons multiples) :
AUTRES FRAIS, le cas échéant (assistance technique, autres services proposés au client, etc…. , cf. point VI du Cadre de mémoire technique). Détailler par type de prestation :
Tous autres frais non mentionnés dans le présent document ne pourront être applicables dans le cadre du marché.

## FILS CABLES
LOT 1 : PETITES FOURNITURES ELECTRIQUES POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'UHA > Famille de produits: FILS CÂBLES
> Famille de produits : FILS & CABLES
Pour cet onglet, le titulaire indiquera le taux de remise accordé, valable pour toute la durée du marché. Les achats se feront sur demande de devis au préalable, tel que détaillé à l'article 8.2.3 du CCP. S'agissant d'achats courants, l'Université escompte obtenir une remise plus importante que pour les achats sur prix catalogue.
N° article - réf. Interne UHA | DESIGNATION |  |  |  | Conditionnement (en mètres) | Taux de remise ( % ) sur le prix public | Produit en stock ou sur commande?
| FILS/CÂBLES sur touret | Quantités estimatives sur 4 ans | N° référence | Marque proposée
FC1 | CABLE FR‑N1X6G3 3G1,5 | 1200m. |  |  | 100
FC2 | CABLE FR‑N1X6G3 3G1,5 | 500 m. |  |  | 500
FC3 | CABLE FR‑N1X6G3 5G1,5 | 200m. |  |  | 100
FC4 | CABLE FR‑N1X6G3 5G1,5 | 500m. |  |  | 500
FC5 | CABLE FR‑N1X6G3 3G2,5 | 2000m. |  |  | 100
FC6 | CABLE FR‑N1X6G3 3G2,5 | 1000m. |  |  | 500
FC7 | CABLE FR‑N1X6G3 5G2,5 | 300m. |  |  | 100
FC8 | CABLE FR‑N1X6G3 5G2,5 | 500m. |  |  | 500
FC9 | Câbles cuivre de type CAT7 S/FTP | 200m. |  |  | 100
FC10 | Câbles cuivre de type CAT7 S/FTP | 500m. |  |  | 500
Achats hors-BPU, sur catalogue : taux de remise par sous-famille de produits - Famille : FILS-CABLES
Famille de produits : CABLES / FILS | Sous-famille de produit | Types d'articles contenus dans la sous-famille de produit |  |  |  | Taux de remise (%) sur prix catalogue applicable à l'ensemble des articles de la sous-famille
| Câble d'alimentation | Câble contrôle commande / câble de transmission /câble haute température, câbles conformes aux Euroclasses CPR (ex. Cca)
| Fil rigide | Couronnes de fil (bleu, vert, autres couleurs normalisées)….
| Câble et fil domestique | Câble souple
| Câble de communication/ câble informatique | Cable audio /câble coaxial / Câble RJ45 cuivre (Cat 5e, Cat 6, Cat 6a, Cat7..) blindé ou non blindé, conforme aux normes de câblage structuré(ISO/IEC, EN)
| Câble courant faible/ de sécurité | Câble alarme
| Conducteur nu | Câble cuivre / câble nu
FRAIS DE COUPE DU CABLE, le cas échéant (détailler les modalités d'application ci-après):

## EQUIPEMENTS
LOT 1 : PETITES FOURNITURES ELECTRIQUES POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'UHA > Famille de produits: EQUIPEMENTS
Les produits ci-dessous (articles E1 à E46) sont les produits référencés comme ceux étant le plus susceptibles d'être achetés par l'UHA dans cette famille de produits.
ATTENTION: colonne "conditionnement proposé par le candidat": si l'article est vendu par lot (ex: embouts, barrettes, adhésif…), le candidat précisera "1 lot de 50 embouts" (par exemple). Le prix unitaire du conditionnement proposé est le prix du lot.
Fiche technique souhaitée? | N° article - réf. Interne UHA | DESIGNATION |  |  | Référence précise du produit proposé |  |  | Conditionnement proposé par le candidat | PUHT remisé UHA | Eco-participation éventuelle | Produit en stock ou sur commande?
|  | EQUIPEMENTS | Quantités estimatives sur 4 ans | Conditionnement souhaité | Réf. à entrer sur le webshop pour retrouver l'article (si différent colonne suivante) | N° référence du candidat | Marque proposée
APPAREILLAGE
| E1 | OBTURATEUR BLANC 2 MODULES "type MOSAIC" | 60 | Unité
| E2 | PLAQUE 2 MOD "TYPE MOSAIC" | 400 | Unité
| E3 | PLAQUE 4 MOD "TYPE MOSAIC" | 50 | Unité
| E4 | PLAQUE 6 MOD "TYPE MOSAIC" | 70 | Unité
| E5 | PLAQUE 8 MOD "TYPE MOSAIC" | 10 | Unité
| E6 | POUSSOIR 1 VOLET ROULANT "type MOSAIC" | 10 | Unité
| E7 | POUSSOIR 2 MODULES 6A BLANC "type MOSAIC" | 60 | Unité
| E8 | PRISE 2P+T BLANC "type MOSAIC" | 300 | Unité
| E9 | PRISE 2P+T BLANC "type MOSAIC" 3X | 30 | Unité
| E10 | PRISE DE COURANT SAILLIE 16A 2P + T IP55 | 10 | Unité
| E11 | SUPPORT POUR FIXATION A GRIFFE LONGUE 2 MODULES | 30 | Unité
| E12 | SUPPORT 2 MODULES | 500 | Unité
| E13 | SUPPORT 4 MODULES | 150 | Unité
| E14 | SUPPORT 6 MODULES | 100 | Unité
| E15 | SUPPORT 8 MODULES | 10 | Unité
| E16 | VA ET VIENT 1 MODULE 10AX BLANC "type MOSAIC" | 90 | Unité
| E17 | VA ET VIENT 2 MODULES 10AX BLANC "type MOSAIC" | 130 | Unité
| E18 | PRMOSAIC POUSSOIR 6A (1M) | 20 | Unité
| E19 | PRMOSAIC SORTIE DE CABLE | 50 | Unité
| E20 | DETECTEUR MINUTERIE MOSAIC | 20 | Unité
X | E21 | ARRET D'URGENCE | 10 | Unité
| E22 | ETIQUETTE POUR ARRET D'URGENCE DIAMETRE 60 | 10 | Unité
FOURNITURES
| E23 | BOITE DE DERIVATION 80X80 EMBOUTS GRADINS | 50 | Unité
| E24 | BOITE ETANCHE RONDE DIAM 70MM 4 EMBOUTS GRADINS | 20 | Unité
| E25 | BOITE ETANCHE 105X105 EMBOUTS GRADINS | 40 | Unité
| E26 | CONDAMNATEUR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL AVEC CADENAS | 10 | Unité
| E27 | CONDAMNATEUR DISJONCTEUR DIFFERENTIEL SANS CADENAS | 10 | Unité
| E28 | FICHE MALE 2P+T FR CAOUTCHOUC NOIR A VIS "F" | 20 | Unité
| E29 | FICHE MALE 2P+T FR CAOUTCHOUC NOIR A VIS "M" | 10 | Unité
CONSOMMABLES
| E30 | ATTACHE GRIS POUR CABLE DIAM 14 A 20 | 10 | Unité
| E31 | ATTACHE GRIS POUR CABLE DIAM 25 A 32 | 10 | Unité
| E32 | COLLIER TYPE COLSON, NOIR, 9MM x 357MM | 600 | Lot de 100
| E33 | COLLIER POUR FIXATION MURALE DIAMETRE 16-32MM | 500 | Lot de 100
| E34 | COLLIER POUR FIXATION MURALE DIAMETRE 16-32MM AVEC CHEVILLES | 10 | Lot de 100
| E35 | BORNE CONNEXION SANS VIS AUTO POUR 3 FILS 24A 450V | 10 | Unité
| E36 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL RIGIDE A 2 ENTREES | 10 | Boite de 100 ou 200
| E37 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL RIGIDE A 3 ENTREES | 10 | Boite de 100 ou 200
| E38 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL RIGIDE A 5 ENTREES | 10 | Boite de 100 ou 200
| E39 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL RIGIDE A 8 ENTREES | 10 | Boite de 100 ou 200
| E40 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL SOUPLE A 3 ENTREES | 75 | Boite de 100 ou 200
| E41 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL SOUPLE A 5 ENTREES | 40 | Boite de 100 ou 200
| E42 | BOITE DE CONNECTEURS POUR FIL SOUPLE A 2 ENTREES | 10 | Boite de 100 ou 200
| E43 | COLLIER FIXATION TUBE Instacables pour conduits D.16-20/32 mm. | 500 | Unité
| E44 | RUBAN ADHESIF ISOLANT "assortiment panaché de 10" 15X10MM | 10 | Unité
| E45 | Ruban isolant électrique en PVC - PREMIO 233 0,18-19-20/PVC/NOIR (ou équivalent autre marque, de qualité égale ou supérieure) | 100 | Unité
| E46 | BORNE 221 MINI 5X4MM2 A LEVIER | 400 | Unité
Les quantités estimatives indiquées sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.
Achats hors-BPU, sur catalogue : taux de remise par sous-famille de produits - Famille : EQUIPEMENTS | [6 empty] | LEGRAND | SCHNEIDER | WAGO | HAGER | BLM | EATON | B.E.G | *Autres marques
Famille de produits : EQUIPEMENTS | Sous-famille de produit |  | Identification de la sous-famille de correspondance de votre catalogue |  |  |  | Taux de remise (%) sur prix catalogue applicable à l'ensemble des articles de la sous-famille
Appareillage et accessoires
Fournitures
Consommables
* Ajouter des colonnes si nécessaire (ajout de marques non référencées ci-dessus, exemple marque de distributeur) et garder une colonne "autres marques" pour tous les autres articles, objet de ce lot, dont la marque n'est pas référencée ci-dessus.

## CHEMINEMENTS
LOT 1 : PETITES FOURNITURES ELECTRIQUES POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'UHA > Famille de produits: CHEMINEMENTS
Les produits ci-dessous (articles C1 à C17) sont les produits référencés comme ceux étant le plus susceptibles d'être achetés par l'UHA dans cette famille de produits.
ATTENTION: colonne "conditionnement proposé par le candidat": si l'article est vendu au mètre (ex: ICTA…), le candidat précisera "2 mètres" (par exemple).
N° article - réf. Interne UHA | DESIGNATION ARTICLE | Quantités estimatives sur 4 ans | Référence précise du produit proposé |  |  | Conditionnement proposé par le candidat | PUHT € remisé UHA | Eco-participation éventuelle | Produit en stock ou sur commande?
| CHEMINEMENT |  | Réf. à entrer sur le webshop pour retrouver l'article | N° référence du candidat | Marque proposée
MOULURES / ANGLES
C1 | ANGLE EXT 90x55 | 5
C2 | ANGLE INT 90x55 | 5
C3 | ANGLE PLAT 90/1x55 | 20
C4 | EMBOUT DE FIN 90x55 | 20
C5 | MOULURE 90x55 - longueur 2 mètres | 40
CHEMINS DE CABLE / TUBES / GAINES
C6 | Couvercle pour goulotte queraz h54mm x p54mm L200mm 1 compartiment alu anodisé | 30
C7 | Goulotte appareillable queraz enclipsage direct h 134 x p 56mm L200mm PVC blanc | 5
C8 | GOULOTTE TA-C45 164/2X55 BLANC | 60
C9 | GOULOTTE TA-C45 134/2X55 BLANC | 5
C10 | Goulotte 2 compartiments GBD 50x130 blanc à enclipsage direct en PVC | 5
C11 | Joint pour socle goulotte TA-45 | 5
C12 | Socle pour goulotte queraz h134mm x p56mm L200mm 2 compartiments alu anodisé | 5
C13 | Socle pour goulotte queraz h134mmxp56mm L200mm 2compartiments alu RAL 9010 blanc | 5
C14 | PASSAGE DE SOL 2M DLP | 50
C15 | TUBE ICTA 25 GRIS ATF LUBRIFIEE Couronne 100m. | 100
C16 | TUBE IRL 25 TULIP | 70
C17 | TUBE IRL 63 TULIP | 5
Achats hors-BPU, sur catalogue : taux de remise par sous-famille de produits - Famille : CHEMINEMENTS | [7 empty] | LEGRAND | IBOCO | HAGER | *Autres marques
| Sous-famille de produit |  |  | Identification de la sous-famille de correspondance de votre catalogue |  |  |  | Taux de remise (%) sur prix catalogue applicable à l'ensemble des articles de la sous-famille
Moulures et plinthes (accessoires)
Goulottes (PVC)
Chemin de câble, tube, gaine…
* Ajouter des colonnes si nécessaire (ajout de marques non référencées ci-dessus, exemple marque de distributeur) et garder une colonne "autres marques" pour tous les autres articles, objet de ce lot, dont la marque n'est pas référencée ci-dessus.

## BAES
LOT 1 : PETITES FOURNITURES ELECTRIQUES POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'UHA > Famille de produits: BAES
Les produits ci-dessous (articles B1 à B13) sont les produits référencés comme ceux étant le plus susceptibles d'être achetés par l'UHA dans cette famille de produits.
Afin de garantir la compatibilité et l'adaptabilité avec l'existant, l'Université commandera sur catalogue / hors BPU pour cette famille de produits lorsqu'il s'agira de réparations / pannes.
Pour information, les équipements en place à l'UHA sont en majorité de marques LUMINOX EATON.
* Afin de garantir la comptatibilité et l'harmonie des futures installations, le candidat proposera des produits de la même marque, de préférence de marque LUMINOX EATON (à défaut, la qualité sera au moins égale à cette marque).
Fiche technique souhaitée | N° article - réf. Interne UHA | DESIGNATION | Quantités estimatives sur 4 ans | Référence précise du produit proposé |  |  | Conditionnement proposé par le candidat | PUHT € remisé UHA | Eco-participation | Produit en stock ou sur commande | Prix unitaire public € HT du conditionnement proposé | % remise sur le prix public | Prix unitaire net € HT du conditionnement proposé | Prix unitaire public € HT du conditionnement proposé | % remise sur le prix public | Prix unitaire net € HT du conditionnement proposé | Formule calcul prix unitaire € HT conditionnement proposé | % augmentation hors éco-participation | Remarques UHA au 14/02/2020 | Pour info, % augment° PPHT 2019/2020 |  |  |  |  | Prix validé par l'UHA au 09/03/2020
N° article |  | BAES / Incendie |  | Réf. à entrer sur le webshop pour retrouver l'article | N° référence du candidat | Marque proposée |  |  |  |  | 2019-04-18 |  |  | 2020-04-18
BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE + ACCESSOIRES | [20 empty] | Achat 2019 | pm achat 2018
X | B1 | BAES LED - "type luminox" | 10 | [7 empty] | 160.67 | 75% | 40.17 | 165.49 | 74.62% | 42 | 42 | 4.556% | Augmentation prix UHA > PPHT | 2.913% | 10 | 20 | 401.7 | 420 | 41.3751 | #DIV/0!
X | B2 | BAES LED adressable - "type luminox" | 70 | [7 empty] | 280.32 | 65.15% | 97.4 | 288.73 | 65.02% | 101 | 101 | 3.696% |  | 2.913% | 25 | 13 | 2435 | 2525 | 100.322 | #DIV/0!
X | B3 | BAES LED - type ULTRALED 2-45 | 70
X | B4 | BAES ULTRALED ES | 100
X | B5 | Eclairage de securité portable LED - "type luminox" | 5 | [7 empty] | 382.38 | 81.65% | 70.15 | 424.78 | 82.81% | 73 | 73 | 4.063% |  | 9.982% | 0 |  | 0 | 0 | 73 | #DIV/0!
Les quantités estimatives indiquées sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle. | [17 empty] | 4.105% | augmentation moyenne BPU | 5.269% |  |  | 2836.7 | 2945 | augmentation moyenne PPHT
[16 empty] | 13 | lignes | 13 | augmentation jusqu'à 5% | 100%
| Achats hors-BPU, sur catalogue : taux de remise par sous-famille de produits - Famille : BAES | [7 empty] | EATON | Autres marques | [7 empty] | 0 | > 5% | 0%
|  | Sous-famille de produit |  |  | Identification de la sous-famille de correspondance de votre catalogue |  |  |  | Taux de remise (%) sur prix catalogue applicable à l'ensemble des articles de la sous-famille
BLOC D'ECLAIRAGE DE SECURITE
ACCESSOIRES
* Ajouter des colonnes si nécessaire (ajout de marques non référencées ci-dessus, exemple marque de distributeur) et garder une colonne "autres marques" pour tous les autres articles, objet de ce lot, dont la marque n'est pas référencée ci-dessus.

## PROTECTIONS
LOT 1 : PETITES FOURNITURES ELECTRIQUES POUR L'EQUIPEMENT DES BATIMENTS ET INFRASTRUCTURES DE L'UHA > Famille de produits: PROTECTIONS
PROTECTIONS: Compte tenu de la diversité des matériels en place dans les différents bâtiments de l'Université, et la nécessité de respecter les contraintes d’adaptabilité et de compatibilité avec l’existant, l'Université commandera en majorité sur catalogue pour cette famille de produits, au fur et à mesure des besoins.
Fiche technique souhaitée | N° article - réf. Interne UHA | DESIGNATION | Quantités estimatives sur 4 ans | Référence précise du produit proposé |  |  | Conditionnement proposé par le candidat | PUHT € remisé UHA | Eco-participation | Produit en stock ou sur commande
N° article |  | PROTECTIONS |  | Réf. à entrer sur le webshop pour retrouver l'article | N° référence du candidat | Marque proposée
Pour l'article P1, le candidat proposera le produit référencé à la marque (LEGRAND), et ajoutera, s'il le souhaite et si le prix proposé est plus attractif, 1 ou 2 références d'autres marques aux caractéristiques techniques identiques (Articles P1' et P1")
X | P1 | Coffret de proximité 32A IK07 4P - inter-sectVistop + bornier de terre Viking3 (Legrand 022607) | 5 | 22607
X | P1' | Facultatif : Equivalent P1 : détailler libellé |  | PRO3P32A
X | P1" | Facultatif : Equivalent P1 : détailler libellé |  | AX61022
X | P2 | Disjoncteur différentiel DX³4500 arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 16A typeAC 30mA - courbe C - 2 modules (Legrand 410705) | 20 | 410705
X | P3 | MINUTERIE ELECTRONIQUE | 15 | 412602
X | P4 | Télérupteur 230V 16A avec levier - protections | 5 | 412420
X | P5 | INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE DIGITAL AUTO | 5 | 412681
Les quantités estimatives indiquées sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.
Achats hors-BPU, sur catalogue : taux de remise par sous-famille de produits - Famille : PROTECTIONS | [6 empty] | LEGRAND* | SCHNEIDER | HAGER | Autres marques*
| Sous-famille de produit |  | Identification de la sous-famille de correspondance de votre catalogue |  |  |  | Taux de remise (%) sur prix catalogue applicable à l'ensemble des articles de la sous-famille
Protections (disjoncteurs / différentiels / parafoudres / acheminement / tableau et armoire / coupe-circuit / mise à la terre…)
* Ajouter des colonnes si nécessaire (ajout de marques non référencées ci-dessus, exemple marque de distributeur) et garder une colonne "autres marques" pour tous les autres articles, objet de ce lot, dont la marque n'est pas référencée ci-dessus.