## 001_DPGF
TRAITEMENT HYGROMÉTRIQUE DES FONDS PRÉCIEUX
Phase DCE - Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
Corps d'état : |  |  | 001 | CVC PLB
Art. | DESIGNATION | [8 empty] | U | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE en € HT | SOUS-TOTAUX en € HT | TOTAUX en € HT
1 |  | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
1.5 |  |  | OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
Prestations de l'entreprise
[5 empty] | Étiquettage des réseaux |  |  |  |  | ens
Documents à fournir par l'entreprise
[5 empty] | Etudes d'exécution |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Dossier des ouvrages exécutés |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Dossier d'exploitation |  |  |  |  | ens
Études de synthèse
[5 empty] | Participation à la synthèse |  |  |  |  | ens
Échantillons et témoins
[5 empty] | Échantillons et témoins |  |  |  |  | ens
Sous-total OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE
1.7 |  |  | ESSAIS ET RECEPTION DES TRAVAUX
1.7.1 |  |  |  | Contrôle des classes d'étancheité des réseaux aérauliques | [5 empty] | ens
1.7.2 |  |  |  | Essais de puissance | [5 empty] | ens
1.7.3 |  |  |  | Essais des installations électriques | [5 empty] | ens
1.7.4 |  |  |  | Essais de sécurité | [5 empty] | ens
1.7.5 |  |  |  | Mesures des températures et hygrométrie intérieures | [5 empty] | ens
1.7.6 |  |  |  | Essais acoustiques | [5 empty] | ens
1.7.7 |  |  |  | Mouvements d'air | [5 empty] | ens
1.7.8 |  |  |  | Essais SSI | [5 empty] | ens
[5 empty] | Participation aux essais |  |  |  |  | ens
1.7.9 |  |  |  | Essais sur les matériels | [5 empty] | ens
1.7.10 |  |  |  | Analyses d'eau et garantie de résultats | [5 empty] | ens
1.7.11 |  |  |  | Opérations de Réception | [5 empty] | ens
Sous-total ESSAIS ET RECEPTION DES TRAVAUX
TOTAL PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES
4 |  | DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
4.2 |  |  | CONSIGNATION ET PROTECTION DES OUVRAGES CONCERNÉS
|  |  |  | Consignation | [5 empty] | ens
|  |  |  | Protection des ouvrages | [5 empty] | ens
Sous-total CONSIGNATION ET PROTECTION DES OUVRAGES CONCERNÉS
4.3 |  |  | CVC_TRAITEMENTS CLIMATIQUES DE LA ZONE DE STOCKAGE
Recyclage salle de stockage des Fonds Précieux
|  |  |  | Recycleur | [5 empty] | ens
Panoplie batterie eau chaude
[6 empty] | Vannes d'isolement |  |  |  | U
[6 empty] | Thermomètres |  |  |  | U
[6 empty] | Filtres à tamis |  |  |  | U
[6 empty] | Vanne de régulation deux voies motorisée |  |  |  | U
[6 empty] | Manomètres |  |  |  | U
[6 empty] | Vannes de purge |  |  |  | U
[6 empty] | Vannes de vidange |  |  |  | U
Panoplie batterie à eau glacée
[6 empty] | Vannes d'isolement |  |  |  | U
[6 empty] | Thermomètres |  |  |  | U
[6 empty] | Filtres à tamis |  |  |  | U
[6 empty] | Vanne de régulation deux voies motorisée |  |  |  | U
[6 empty] | Manomètres |  |  |  | U
[6 empty] | Vannes de purge |  |  |  | U
[6 empty] | Vannes de vidange |  |  |  | U
[5 empty] | Rampe d'humidification |  |  |  |  | U
|  |  |  | Manomètre digital | [5 empty] | U
|  |  |  | Report défaut pression | [5 empty] | ens
Gaines circulaires acier galvanisé, type gaines perforées
Air soufflé
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
Air repris
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[5 empty] | Calorifuge |  |  |  |  | ml
|  |  |  | Pièges à sons | [5 empty] | U
|  |  |  | Régulation | [5 empty] | ens
|  |  |  | Bac acier de récupération condensats | [5 empty] | U
Sous-total CVC_TRAITEMENTS CLIMATIQUES DE LA ZONE DE STOCKAGE
4.4 |  |  | CVC_RACCORDEMENT SUR LES ATTENTES AÉRAULIQUES
4.4.2 |  |  |  | Réseaux aérauliques
[5 empty] | Raccordements sur les réseaux aérauliques existants |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Batterie froide terminale |  |  |  |  | U
Gaine rectangulaires acier galvanisé
[6 empty] | Air soufflé |  |  |  | kg
[6 empty] | Air repris |  |  |  | kg
[6 empty] | Calorifuge |  |  |  | kg
[5 empty] | Pièges à son |  |  |  |  | U
Diffuseurs :
[6 empty] | Grille de reprise |  |  |  | U
[5 empty] | clapets coupe-feu |  |  |  |  | U
[5 empty] | Régulation |  |  |  |  | ens
Sous-total CVC_RACCORDEMENT SUR LES ATTENTES AÉRAULIQUES
4.5 |  |  | CVC_RACCORDEMENT SUR LES ATTENTES EAU CHAUDE ET EAU GLACÉE
4.5.2 |  |  |  | Dispositions communes à la distribution d'eau chaude et d'eau glacée
[5 empty] | Raccordements sur les réseaux hydrauliques existants |  |  |  |  | ens
Réseaux secondaires acier noir :
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
Calorifuges classe 3 :
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
[6 empty] | Ø : |  |  |  | ml
Vannes :
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
Vannes d'équilibrage automatique :
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
Vannes de réglage à lecture directe du débit :
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[6 empty] | Ø : |  |  |  | U
[5 empty] | Régulations |  |  |  |  | ens
Sous-total CVC_RACCORDEMENT SUR LES ATTENTES EAU CHAUDE ET EAU GLACÉE
4.6 |  |  | PLB_Raccordement sur l'attente eau froide et l'évacuation
4.6.2 |  |  |  | Dispositions à la distribution d'eau froide
[5 empty] | Raccordements sur les réseaux sanitaires existants |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Nourrice des départs |  |  |  |  | U
[5 empty] | Vanne de vidange |  |  |  |  | U
Eau froide brute :
Distribution :
[7 empty] | Vannes d'isolement |  |  | U
[7 empty] | Compteurs |  |  | U
[7 empty] | Clapets antipollution EA |  |  | U
[7 empty] | Manchette témoin |  |  | U
[7 empty] | Prises d'échantillon |  |  | U
[7 empty] | Points d'injection |  |  | U
Réseaux :
Réseaux de distribution PVC-C y compris raccords, supports et toutes sujétions de pose
[8 empty] | Ø : |  | ml
[8 empty] | Ø : |  | ml
[8 empty] | Ø : |  | ml
Calorifuge
[8 empty] | Ø : |  | ml
[8 empty] | Ø : |  | ml
[8 empty] | Ø : |  | ml
[5 empty] | Régulations |  |  |  |  | ens
4.6.3 |  |  |  | Dispositions à l'évacuation des condensats
[5 empty] | Raccordements sur la chute existante |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Pompes condensats relevage recycleur |  |  |  |  | U
[5 empty] | Pompe condensats relevage LT |  |  |  |  | U
Réseaux d'évacuation PVC NF Me y compris raccords, supports et toutes sujétions de pose
[7 empty] | Ø : |  |  | ml
[7 empty] | Ø : |  |  | ml
[7 empty] | Ø : |  |  | ml
[6 empty] | Calorifuge |  |  |  | ml
[6 empty] | Attentes condensats |  |  |  | U
Sous-total PLB_Raccordement sur l'attente eau froide et l'évacuation
4.7 |  |  | PLB_Goulotte de protection des fonds précieux
|  |  |  | Goulotte de protection avec sonde | [5 empty] | U
Sous-total PLB_Goulotte de protection des fonds précieux
4.8 |  |  | GESTION DES ALARMES
|  |  |  | Remontée des défauts et alarmes | [5 empty] | ens
|  |  |  | Coffret électrique communicant avec carte SIM | [5 empty] | ens
Sous-total GESTION DES ALARMES
4.9 |  |  | ÉLÉCTRICITÉ
4.9.1 |  |  |  | Raccordement électriques
[5 empty] | Armoires électriques |  |  |  |  | U
[5 empty] | Raccordements électriques des équipements depuis armoire CVC |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Raccordements électriques des équipements depuis armoire CFO |  |  |  |  | ens
[5 empty] | Compteurs électriques |  |  |  |  | PM
Alimentation des terminaux :
[6 empty] | Câblage |  |  |  | ml
[6 empty] | Protection |  |  |  | U
Sous-total ÉLÉCTRICITÉ
TOTAL DESCRIPTIONS DES OUVRAGES
Fait à | [8 empty] | TOTAL EN EUROS HORS TAXES
Le | [8 empty] | T.V.A 20,00 %
Entreprise : | [8 empty] | TOTAL EN EUROS (T.V.A COMPRISE)
(Signature et Cachet)