## CVR
DPGF LOT N°5 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRES
Référence | Description |  | PRIX ENTREPRISE
3 | CHAUFFAGE | Un | Qté | Prix unitaire | Montant H.T.
Les quantités et les caractéristiques non renseignées sont à remplir par l'entreprise
0
3.2 | RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  |  | 0
| Neutralisation du réseau gaz existant de la zone rénovée. | Ens | 1 |  | 0
0
| Mise à disposition et désembouage des radiateurs existant pour ,nettoyage et peinture du lot 04, puis pose et raccordement des radiateurs existants dans les nouveaux locaux | U | 3 |  | 0
| Fourniture et pose des radiateurs neuf de marque Finimétal ou équivalent, selon CCTP : |  |  |  | 0
| - RAD 1 | U | 2 |  | 0
| - RAD 2 | U | 1 |  | 0
0
| Y compris toutes sujétions de supportage et de raccordement. |  |  |  | 0
| TOTAL 3.2 : RADIATEURS A EAU CHAUDE |  |  |  | 0
3.3 | RESEAU DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
| Tubes acier depuis réseau existant jusqu'aux différents radiateurs, y/c raccordement, supportage, équilibrage, peinture éventuelle, toutes sujétions. | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL 3.3 : RESEAU DE CHAUFFAGE |  |  |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4 | VENTILATION | Un | Qté | Prix unitaire | Montant H.T.
| Les quantités et les caractéristiques non renseignées sont à remplir par l'entreprise |  |  |  | 0
0
4.2 | CTA DOUBLE-FLUX |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de la CTA double-flux de type CAD HR DUO V de marque VIM ou équivalent, y compris accessoires, y/c plots antivibratiles, accessoires, manutention du matériel, raccordement électrique depuis attente laissée par le lot électricité, interrupteur de proximité, raccordement sur la GTC de l'UCBL et toute sujétions de régulation et du bon fonctionnement du système | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL 4.2 : CTA DOUBLE-FLUX |  |  |  | 0
4.3 | DISPOSITIFS ATTENUATEURS DE SON |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des pièges à son Ø200 sur le soufflage de l'air neuf, la prise d'air neuf et la reprise d'air vicié, y/c, supportage et toutes sujétions | Ens | 3 |  | 0
| TOTAL 4.3 : DISPOSITIFS ATTENUATEURS DE SON |  |  |  | 0
4.4 | RESEAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
| Conduit rigide circulaire acier galvanisé, y/c accessoires, supportage et toutes sujétions |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 27 |  | 0
| - Ø160 | ml | 7 |  | 0
| - Ø200 | ml | 47 |  | 0
0
| Conduit souples isophonique isolé 25mm de raccordement des bouches d'extraction et d'insufflation, y/c accessoires et toutes sujétions : |  |  |  | 0
| - Ø125 | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.4 : RESEAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
4.5 | BOUCHES D'INSUFFLATION |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des bouches de soufflage, type DAP 40 de marque France Air ou équivalent, y/c accessoires, MR, supportage et toutes sujétions | Ens | 5 |  | 0
| TOTAL 4.5 : BOUCHES D'INSUFFLATION |  |  |  | 0
4.6 | BOUCHES D'EXTRACTION |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des bouches d'extraction de type AERYS de marque France Air ou équivalent, y/c accessoires, MR, supportage et toutes sujétions | Ens | 8 |  | 0
| TOTAL 4.6 : BOUCHES D'EXTRACTION |  |  |  | 0
4.7 | DESTRATIFICATEURS |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des destratificateurs de type KLIM S DC et de marque FARO Barcelona ou équivalent, y/c accessoires, supportage et toutes sujétions | Ens | 4 |  | 0
| TOTAL 4.7 : DESTRATIFICATEURS |  |  |  | 0
4.8 | MODIFICATION DU RESEAU D’EXTRACTION EXISTANT |  |  |  | 0
| Découpe et dépose de la partie de réseau existant supprimmée. Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau réseau depuis du réseau de ventilation existant pour déplacement de la prise d'air neuf, y/c accessoires, supportage et toutes sujétions. |  |  |  | 0
| Conduit rigide circulaire acier galvanisé : |  |  |  | 0
| - Ø400 | ml | 15 |  | 0
| TOTAL 4.8 : MODIFICATION DU RESEAU D’EXTRACTION EXISTANT |  |  |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0
5 | PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 0
| Les quantités et les caractéristiques non renseignées sont à remplir par l'entreprise |  |  |  | 0
0
5.1 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE |  |  |  | 0
| Neutralisation réseau existant |  |  |  | 0
| Neutralisation du réseau AEP existant de la zone rénovée. | Ens | 1 |  | 0
| Distribution intérieur |  |  |  | 0
| Raccordement de la distribution intérieur sur le réseau existant | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose du collecteur général des nouveaux locaux, y/c vanne d'isolement pour chaque équipement sanitaire | Ens | 1 |  | 0
| Y compris toutes sujétions de protection et raccordement |  |  |  | 0
0
| TOTAL 5.1 : DISTRIBUTION D’EAU FROIDE |  |  |  | 0
5.2 | PRODUCTION D'ECS |  |  |  | 0
| Réalisation des alimentations et évacuations hydrauliques et raccordements électriques sur attente y compris les supports et fixations et toutes sujétions de pose : |  |  |  | 0
| - Ballon ECS instantané | U | 3 |  | 0
| TOTAL 5.2 : PRODUCTION D'ECS |  |  |  | 0
5.3 | APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des appareils sanitaires , y compris la robinetterie et toutes sujétions de pose et raccordement : |  |  |  | 0
| - Ensemble Kitchenette selon prescription du CCTP, y compris robinetterie et accessoires | Ens | 1 |  | 0
| - Ensemble WC sur pied PMR selon prescription du CCTP, y compris accessoires | Ens | 1 |  | 0
| - Ensemble Lave-mains PMR selon prescription du CCTP, y compris robinetterie et accessoires | Ens | 1 |  | 0
| - Ensemble Paillasse humide selon prescription du CCTP, y compris robinetterie et accessoires | Ens | 2 |  | 0
0
| TOTAL 5.3 : APPAREILS SANITAIRES |  |  |  | 0
5.4 | EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
| Le présent lot assure l'évacuation des EU-EV de l'ensemble des sanitaires fournis et posés par ses soins, avec raccordement sur réseau existant : |  |  |  | 0
| Collecteur EU PVC, Ø50 | Ens | 1 |  | 0
| Collecteur EV PVC, Ø100 | Ens | 1 |  | 0
0
| Y compris raccordement, fixation et toutes sujétions de pose. |  |  |  | 0
| TOTAL 5.4 : EVACUATION EU-EV |  |  |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 0
6 | GENERALITES
ETUDES D'EXECUTIONS
| Notes de calculs thermiques | Ens | 1 |  | 0
| Notes de calculs hydrauliques & aérauliques | Ens | 1 |  | 0
| Plans d'exécutions | Ens | 1 |  | 0
| Synthèse des plans techniques | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL : ETUDES D'EXECUTIONS |  |  |  | 0
OBLIGATIONS RELATIVES AU CHANTIER
| Dépense de chantier et compte prorata, selon CCAP | Ens | 1 |  | 0
| Gestion des déchets de chantier & Nettoyage du chantier | Ens | 1 |  | 0
| Epreuve des réseaux, réglages, équilibrages | Ens | 1 |  | 0
| Rinçages, analyses d'eau | Ens | 1 |  | 0
| Mises en service | Ens | 1 |  | 0
| Essais AQC, mesure des débits de ventilation | Ens | 1 |  | 0
| Signalétique, repérage de l'ensemble des réseaux | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL : OBLIGATIONS RELATIVES AU CHANTIER |  |  |  | 0
| TOTAL GENERALITES |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
3 | CHAUFFAGE
3.2 | RADIATEURS A EAU CHAUDE | Ens | 1 |  | 0
3.3 | RESEAU DE CHAUFFAGE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4 | VENTILATION
4.2 | CTA DOUBLE-FLUX | Ens | 1 |  | 0
4.3 | DISPOSITIFS ATTENUATEURS DE SON | Ens | 1 |  | 0
4.4 | RESEAUX DE VENTILATION | Ens | 1 |  | 0
4.5 | BOUCHES D'INSUFFLATION | Ens | 1 |  | 0
4.6 | BOUCHES D'EXTRACTION | Ens | 1 |  | 0
4.7 | DESTRATIFICATEURS | Ens | 1 |  | 0
4.8 | MODIFICATION DU RESEAU D’EXTRACTION EXISTANT | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL VENTILATION |  |  |  | 0
5 | PLOMBERIE - SANITAIRES
5.1 | DISTRIBUTION D’EAU FROIDE | Ens | 1 |  | 0
5.2 | PRODUCTION D'ECS | Ens | 1 |  | 0
5.3 | APPAREILS SANITAIRES | Ens | 1 |  | 0
5.4 | EVACUATION EU-EV | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL PLOMBERIE - SANITAIRES |  |  |  | 0
6 | GENERALITES
0 | ETUDES D'EXECUTIONS | Ens | 1 |  | 0
0 | OBLIGATIONS RELATIVES AU CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL GENERALITES |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL T.T.C. |  |  |  | 0