## CFO
DPGF LOT N°6 - ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
PRIX ENTREPRISE
Réf. | Désignation du poste | Un | Qté | Prix unitaire | Montant H.T.
COURANTS FORTS
| Les quantités et les caractéristiques non renseignées sont à remplir par l'entreprise |  |  |  | 0
3.1 | DEPOSE |  |  |  | 0
| Dépose de la distribution et des équipements électriques et neutralisation du réseau électrique existant sur la zone rénovée/ | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL 3.1 : DEPOSE |  |  |  | 0
3.2 | INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| L'installation de chantier, y compris toutes sujétions de fourniture (coffrets de prises de courants, câbles et fourreaux…) et protections intégrées | En | 1 |  | 0
| L'éclairage provisoire de chantier | En | 1 |  | 0
| TOTAL 3.2 : INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.3 | CIRCUIT DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles locales | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 3.3 : CIRCUIT DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  |  |  | 0
0
3.5 | ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
Armoire électrique
| Fourniture et pose du TD des nouveaux locaux (selon CCTP) dans le local stockage avec disponibilité de 30 % | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des alimentations sont compris, la filerie, les supports, fourreaux, fixations, boites de raccordement pour attentes, raccordements, repérages, et toutes sujétions : |  |  |  | 0
| - Alimentation Eclairage de secours | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation Eclairage intérieur | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation Prises de service | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation SSI | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation CTA double-flux | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation Ballon ECS instantané | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation Ballon ECS | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation auxiliaires du lot CV | Ens | 1 |  | 0
| - Alimentation des destratificateurs | Ens | 1 |  | 0
0
| Arrêt d'urgence |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP de l'arrêt d'urgence | Ens | 1 |  | 0
| Protection contre la foudre |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de parafoudre de type 2 | Ens | 1 |  | 0
| Sous comptage |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement suivant CCTP des compteurs d'énergie dans l'armoire électrique | Ens | 1 |  | 0
Sont compris les percements, les rebouchages, les supportages, les repérages, et toutes sujétions.
| TOTAL 3.5 : ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  |  | 0
3.6 | CHEMINEMENT |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des chemin de câble CFO y/c toutes sujétions de câblage | Ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose des chemin de câble CFA y/c toutes sujétions de câblage | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 3.6 : CHEMINEMENT |  |  |  | 0
3.7 | APPAREILLAGE |  |  |  | 0
| Avec la fourniture et pose des appareillages sont compris les canalisations, goulottes, fourreaux, les boites d'encastrements, les percements, les rebouchages, les supportages, les repérages, et toutes sujétions. |  |  |  | 0
0
| Prises de courant |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| Prises de courant 10/16A 2P+T y compris câblage | Ens | 33 |  | 0
| Prises de courant 10/16A 2P+T secourue pour frigo, y compris câblage | Ens | 2 |  | 0
| Prises de courant 10/16A 2P+T secourue pour ordinateur, y compris câblage | Ens | 1 |  | 0
| Point de connexion comprenant : - 4 Prises de courant 10/16A 2P+T, y compris câblage | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL 3.7 : APPAREILLAGE |  |  |  | 0
0
3.8 | APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
| Avec la fourniture et pose des luminaires sont compris les canalisations, fourreaux, les boites d'encastrements, les percements, les rebouchages, les supportages, les repérages, et toutes sujétions. |  |  |  | 0
0
| Luminaires intérieurs |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| Luminaire Type A : PAVE LED Gradable 600 x 600 | U | 10 |  | 0
| Luminaire Type B : PAVE LED 600 x 600 | U | 6 |  | 0
| Luminaire Type C : PAVE LED DESIGN 600 x 600 | U | 3 |  | 0
| Luminaire Type D : Downlight LED | U | 3 |  | 0
| Luminaire Type E : Applique LED | U | 4 |  | 0
| Luminaire Type F : Luminaire Suspendu | U | 4 |  | 0
0
| Commandes éclairage |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| Interrupteur simple, y compris fourreau et câblage. | Ens | 2 |  | 0
| Interrupteur va-et-vient, y compris fourreau et câblage. | Ens | 2 |  | 0
| Interrupteur variateur, y compris fourreau et câblage. | Ens | 3 |  | 0
| Détecteur de présence en applique y compris fourreau et câblage. | Ens | 2 |  | 0
| Détecteur de présence plafonnier, y compris fourreau et câblage. | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL 3.8 : APPAREILS D'ECLAIRAGE |  |  |  | 0
0
3.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
| Fourniture et pose des luminaires, y compris les liaisons télécommande, les canalisations, fourreaux, les boites d'encastrements, les percements, les rebouchages, les supportages, les repérages, et toutes sujétions. |  |  |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| Bloc autonome d'évacuation de type Planète - 60D | U | 3 |  | 0
| Télécommande pour BAES | U | 1 |  | 0
| TOTAL 3.9 : ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  | 0
| TOTAL COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | COURANTS FAIBLES
0
4.1 | INFORMATIQUE – TELEPHONIE
TRAVAUX DE RACORDEMENT
| Fourniture, pose et raccordement de : |  |  |  | 0
| Prises RJ45, y compris fourreaux de liaison depuis baie de brassage existante | U | 14 |  | 0
| Réception des ouvrages fibres intérieurs avec Orange | Ens | 1 |  | 0
0
| TOTAL 4.1 : INFORMATIQUE – TELEPHONIE |  |  |  | 0
4.3 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
| Tableau d'alarmes techniques |  |  |  | 0
Fourniture, pose et raccordement de :
| Diffuseur sonore | U | 1 |  | 0
| Tête de détection incendie | U | 3 |  | 0
| Déclencheur manuel | U | 1 |  | 0
| Diffuseurs lumineux rouges | U | 1 |  | 0
| y/c Canalisations, fourreaux et accessoires |  |  |  | 0
| TOTAL 4.3 : SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
| TOTAL COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | GENERALITE
0
| ETUDES D'EXECUTIONS |  |  |  | 0
| Schémas et notes de calculs électriques | Ens | 1 |  | 0
| Note de calcul d’éclairement | Ens | 1 |  | 0
| Plans d'exécutions | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL : ETUDES D'EXECUTIONS |  |  |  | 0
OBLIGATIONS RELATIVES AU CHANTIER
| Dépense de chantier et compte prorata, selon CCAP | Ens | 1 |  | 0
| Gestion des déchets de chantier & Nettoyage du chantier | Ens | 1 |  | 0
| Mises en service, réglages, essais | Ens | 1 |  | 0
| Les attestations d’essai de fonctionnement éditées par l’Agence Qualité Construction | Ens | 1 |  | 0
| Certificat de conformité Consuel | Ens | 1 |  | 0
| Formation du personnel | Ens | 1 |  | 0
| Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL : OBLIGATIONS RELATIVES AU CHANTIER |  |  |  | 0
| TOTAL GENERALITE |  |  |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
3 | COURANTS FORTS
3.1 | DEPOSE | Ens | 1 |  | 0
3.2 | INSTALLATION ELECTRIQUE PROVISOIRE DE CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
3.3 | CIRCUIT DE TERRE - LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1 |  | 0
3.5 | ARMOIRES ELECTRIQUES | Ens | 1 |  | 0
3.6 | CHEMINEMENT | Ens | 1 |  | 0
3.7 | APPAREILLAGE | Ens | 1 |  | 0
3.8 | APPAREILS D'ECLAIRAGE | Ens | 1 |  | 0
3.9 | ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL COURANTS FORTS |  |  |  | 0
4 | COURANTS FAIBLES
4.1 | INFORMATIQUE – TELEPHONIE | Ens | 1 |  | 0
4.3 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL COURANTS FAIBLES |  |  |  | 0
5 | GENERALITE
0 | ETUDES D'EXECUTIONS | Ens | 1 |  | 0
0 | OBLIGATIONS RELATIVES AU CHANTIER | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL GENERALITE |  |  |  | 0
| Montant total H.T |  | 1 |  | 0
| T.V.A. 20 % |  | 1 |  | 0
| Montant TOTAL TTC |  | 1 |  | 0