## 01-DÉMOLITION MAÇONNERIE
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ DÉMOLITION / MAÇONNERIE |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
01
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
3.1.1 | GESTION DE CHANTIER
3.1.1.1 | Installations de chantier |  | F | 1
Localisation :Ensemble de l'opération / selon plan architecte
3.1.1.2 | Constat d’huissier |  | F | 1
Localisation :Ensemble de l'opération / selon plan architecte
3.1.1.3 | Clôture de chantier |  | ml | 30
Localisation :Périphérie de l'emprise des travaux au RDC du bâtiment, autour de la trémie de l'escalier / selon plan architecte
3.1.1.4 | Panneau de chantier |  | F | 1
Localisation : Entrée du site / selon plan architecte
3.1.3 | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
3.1.3.1 | Sécurité du travail |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.3.2 | Travaux en présence d'amiante sous-section 4 |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)
3.1.3.3 | Mise en sécurité du chantier - Fermeture provisoire au droit des locaux conservés |  | F | 1
> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution
de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.3.4 | Maintien en état des réseaux |  | F | 1
> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes
natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.3.5 | Nettoyage et repliement |  | F | 1
> entretien journalier de la zone de travaux
> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc… à la décharge publique.
> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.4 | ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION
3.1.4.2 | Études d'exécution |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DÉMOLITION
3.2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
3.2.1.1 | Purge intérieure - Enlèvement de mobilier et d’équipement |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.2.2 | DÉMOLITIONS INTÉRIEURES
3.2.2.1 | Démolition de maçonnerie |  | m3 | 1.722
Localisation : ancien logement de fonction, salle de projection, dégagement 01 et dépôt / selon plan architecte
3.2.2.2 | Démolition de plâtrerie |  | m2 | 39.3525
Localisation : ancien logement de fonction, salle de projection, dégagement 01 et dépôt / selon plan architecte
3.2.2.3 | Piquage ou dépose de revêtements collés et scellés |  | m2 | 9.95
Localisation : cuisine et WC de l'ancien logement de fonction,WC de la salle de projection / selon plan architecte
3.2.2.4 | Dépose de menuiseries intérieures |  | F | 1
Localisation : ancien logement de fonction, salle de projection, dégagement 01 et dépôt / selon plan architecte
3.3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MAÇONNERIE
3.3.1 | MAÇONNERIE HORIZONTALE
3.3.1.1 | Bouchement d’une trémie d'escalier dans une dalle béton |  | m2 | 1.3
Localisation : salle de projection / selon plan architecte
3.3.2 | BAIES EN SOUS-ŒUVRE DANS MURS INTÉRIEURS
3.3.2.1 | Création d'une baie de passage dans un mur intérieur béton |  |  | 1
| > Dimensions 1,02 x 2,10 m de haut |  | U
Localisation : dégagement 01 vers sanitaires / selon plan architecte
3.3.2.2 | Agrandissement d’une baie de passage dans un mur intérieur béton |  |  | 1
| > Dimensions 1,25 x2,10 m de haut |  | U
Localisation : dégagement 01 vers bureaux / selon plan architecte
TOTAL Général H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

## 02-CLOISON SECHES
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ CLOISONS SÈCHES, PROJECTION ACOUSTIQUE, FAUX-PLAFONDS |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
02
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
3.1.1 | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
3.1.1.1 | Sécurité du travail |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.2 | Travaux en présence d'amiante sous-section 4 |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)
3.1.1.3 | Échafaudage, nacelle et garde-corps |  | F | 1
> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution
de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.4 | Maintien en état des réseaux |  | F | 1
> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes
natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.5 | Nettoyage et repliement |  | F | 1
> entretien journalier de la zone de travaux
> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc… à la décharge publique.
> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.4 | ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION
3.1.4.2 | Études d'exécution |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
OFFRE DE BASE
3.2 | CLOISON
3.2.1 | CLOISON DE DISTRIBUTION
3.2.1.1 | Cloison de distribution à double parement de 98 mm d’épaisseur avec isolation |  | m2 | 57.5287
Localisation :Circulation-ascenseur, bureaux 104-105, salle de pause, dégagements 01-02-03, dépôt et plateau / selon plan architecte
3.2.1.2 | Cloison de distribution à simple parement de 72 mm d’épaisseur avec isolation |  | m2 | 27.4555
Localisation : Sanitaires et douche / selon plan architecte
3.2.2 | CLOISON TECHNIQUE
3.2.2.1 | Gaine technique verticale à double parement de 72mm d’épaisseur |  | m2 | 1.8171
Localisation : Sanitaires / selon plan architecte
3.3 | AUTRES PRESTATIONS
3.3.1 | ELEMENTS DE LIAISON ET ACCESSOIRES DIVERS
3.3.1.1 | Raccords & rebouchages divers |  | ens | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.3.1.2 | Entailles, tranchées & percements |  | ens | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.3.1.3 | Arête de protection |  | ml | 10.6
Localisation : Ensemble de l'opération pour tous les angles saillants
3.3.1.4 | Profilés plastique en u de pied de cloisons |  | ml | 19.52
Localisation : Ensemble de l'opération à la base des cloisons délimitant ou incluses dans les pièces humides
3.3.1.5 | Complément d’ossature |  | U | 6
Localisation : Sanitaires / selon plan architecte
3.3.1.6 | Joints acryliques |  | ens | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.4 | ISOLANT ACOUSTIQUE
3.4.1 | REVÊTEMENT ACOUSTIQUE PROJETÉ EN SOUS-FACE DE DALLE |  | m2 | 354.75
Localisation : Bureaux 104-105, dégagement 01, plateau, palier et vide escaliers / selon plan architecte
3.5 | FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
3.5.1 | FAUX PLAFONDS DÉMONTABLES EN DALLES MINÉRALES
3.5.1.1 | Faux-plafonds horizontaux en modules posés sur ossature |  | m2 | 32
Localisation : Salle de pause et dégagement 02 / selon plan architecte
3.5.1.2 | Faux-plafonds horizontaux en modules posé sur ossature, résistants à l’humidité |  | m2 | 12.7
Localisation : Sanitaires et douche / selon plan architecte
TOTAL Général BASE H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général BASE T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")
OPTION N° 1
3.5 | FAUX PLAFONDS SUSPENDUS
3.5.1 | FAUX PLAFONDS DÉMONTABLES EN DALLES MINÉRALES
3.5.1.1 | Faux-plafonds horizontaux en modules posés sur ossature |  | m2 | 60.3
Localisation : Bureaux 100, 101, 102, 105 / selon plan architecte
TOTAL Général OPTION 1 H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général OPTION 1 T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

## 03-MENUISERIE
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ MENUISERIE INTÉRIEURE EXTÉRIEURE BOIS ET ALUMINIUM, CLOISONNEMENT VITRÉ |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
03
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
3.1.1 | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
3.1.1.1 | Sécurité du travail |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.2 | Travaux en présence d'amiante sous-section 4 |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)
3.1.1.3 | Échafaudage, nacelle et garde-corps |  | F | 1
> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution
de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.4 | Maintien en état des réseaux |  | F | 1
> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes
natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.5 | Nettoyage et repliement |  | F | 1
> entretien journalier de la zone de travaux
> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc… à la décharge publique.
> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.4 | ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION
3.1.4.1 | Études d'exécution |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.2 | MENUISERIE EXTÉRIEURE
3.2.1 | RECALIFICATION D’ENSEMBLES MENUISÉS BOIS EXISTANTS |  | U | 6
Localisation : R+1 - PLATEAU ensembles menuisés en façade Est / selon plan architecte
3.2.2 | VERIFICATION ET REMISE EN ÉTAT DE FENÊTRES ALUMINIUM EXISTANTES |  | U | 19
Localisation : R+1 - SALLE DE PAUSE, BUREAU 100, 101, 102, 104, BUREAU 105 / selon plan architecte
3.2.3 | STORES TOILES EXTÉRIEURS
3.2.3.1 | Stores toile extérieurs - l. 2,75 x h. 2,40 m |  | U | 4
Localisation : R+1, PLATEAU DE BUREAU, Façade est, dimensions à vérifier sur place
Localisation : REZ DE CHAUSSÉE / selon plan architecte R+1 - SANITAIRE / selon plan architecte
3.2.3.2 | Stores toile extérieurs - l. 1,25 x h. 2,40 m |  | U | 2
Localisation : R+1, PLATEAU DE BUREAU, Façade est, dimensions à vérifier sur place
3.3 | MENUISERIE INTÉRIEURE
3.3.1 | CLOISON VITRÉE SANS MONTANT EI 60 – CHÂSSIS ACIER |  | ml | 25.05
Localisation : R+1 - PLATEAU / VIDE SUR HALL / selon plan architecte
3.3.2 | CLOISON VITRÉE SANS MONTANT STANDART |  | ml | 3.64
Localisation : R+1 - PLATEAU / ESPACE DE RÉUNION / selon plan architecte
3.3.3 | EQUIPEMENT DE BAIE DE PASSAGE
3.3.3.1 | Blocs-portes EI 30 – 1 vantail |  | U | 3
Localisation : R+1 / selon plan architecte DEGAGEMENT 03 / PROJECTION - PI110 DEGAGEMENT 03 / DÉPÔT 02 - PI111 DEGAGEMENT 01 / DÉPÔT 01 - PI112
3.3.3.2 | Blocs-portes E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux et tiercées
3.3.3.2.1 | Blocs-portes E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux tiercés avec parties vitrées |  | U | 2
Localisation : REZ-DE-CHAUSSÉE / selon plan architecte HALL RDC / CIRCULATION-ASC - PI 001 et PI 002
3.3.3.2.2 | Bloc-porte E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux symétriques à parement bois vernis |  | U | 1
Localisation : R+1 / selon plan architecte PLATEAU / PALIER ESCALIER - PI 114
3.3.3.2.3 | Bloc-porte E 30 acoustiques 38db – 2 vantaux tiercés à parment pré-peints |  | U | 1
Localisation : R+1 / selon plan architecte DEGAGEMENT 1 /PLATEAU - PI 113
3.3.3.3 | Blocs-portes E 30 acoustiques 38db – 1 vantail |  | U | 4
Localisation : R+1 / selon plan architecte DEGAGEMENT 02 / SALLE PAUSE - PI 101 DEGAGEMENT 02 / BUREAU 105 - PI 102 SANITAIRE 01 / DEGAGEMENT 01 - PI 104 DOUCHE / DEGAGEMENT 03 - PI 109
3.3.3.4 | Porte standard
3.3.3.4.1 | Porte standard à parement bois vernis |  | U | 1
Localisation : R+1 / selon plan architecte PLATEAU / ESPACE DE RÉUNION - PI 115
3.3.3.4.2 | Porte standard à parment pré-peint |  | U | 4
Localisation : R+1 / selon plan architecte SANITAIRES 01 / WC PMR - PI 107 SANITAIRES 01 / WC 01 - PI 105 SANITAIRES 01 / WC 02 - PI 106 SANITAIRES 01 / PLACARD TECHNIQUE - PI 108
3.3.4 | CHÂSSIS VITRÉ FIXE EI 60 |  | U | 1
Localisation : REZ-DE-CHAUSSÉE / selon plan architecte HALL RDC / CIRCULATION-ASC - VI 001
3.2.3 | STORES TOILES EXTÉRIEURS
3.2.3.1 | Stores toile extérieurs - l. 2,75 x h. 2,40 m |  | U | 4
Localisation : R+1, PLATEAU DE BUREAU, Façade est, dimensions à vérifier sur place
Localisation : REZ DE CHAUSSÉE / selon plan architecte R+1 - SANITAIRE / selon plan architecte
3.2.3.2 | Stores toile extérieurs - l. 1,25 x h. 2,40 m |  | U | 2
Localisation : R+1, PLATEAU DE BUREAU, Façade est, dimensions à vérifier sur place
3.3.5 | MODIFICATION DE GARDE-CORPS EXISTANT BOIS, VERRE, PIÉTEMENT MÉTAL |  | F | 1
Localisation : R+1, PALIER ESCALIER / selon plan architecte
3.3.6 | HABILLAGES BOIS – 3 Plis Epicéa |  | m2 | 69.997
Localisation : REZ DE CHAUSSÉE / selon plan architecte HALL / CIRCULATION ASCENSEUR Localisation : R+1 / selon plan architecte CLOISONS PALIER / PLATEAU CLOISONS PLATEAU / ESPACE DE RÉUNION
3.3.7 | PLINTHES, COFFRES, BANDEAUX
3.3.7.1 | Plinthes |  | ml | 18.87
Localisation : REZ DE CHAUSSÉE / selon plan architecte R+1 - SANITAIRE / selon plan architecte
3.3.7.2 | Coffre à carreler |  | U | 3
Localisation : R+1 - SANITAIRE 01 / selon plan architecte
3.3.7.3 | Modification de bandeaux cimaises existants |  | ml | 10.57
Localisation : R+1 - PLATEAU / selon plan architecte
3.3.7.4 | Repose de bandeaux cimaises existants |  | ml | 2.52
Localisation : R+1 - PLATEAU / selon plan architecte
3.3.7.5 | Coffre stratifié |  | U | 1
Localisation : R+1 - SANITAIRE 01 / selon plan architecte
3.3.7.6 | Plan de travail avec rangement bas l. 2,05 x h. 0,85 x p. 0,60 m |  | U | 1
Localisation : R+1 - SALLE DE PAUSE / selon plan architecte
3.3.8 | STORES INTÉRIEURS |  | U | 6
Localisation : R+1 - ESPACE DE RÉUNION / selon plan architecte
3.3.9 | FILMS DE CONFIDENTIALITÉ |  | m2 | 29.77
Localisation : R+1 - PLATEAU, ESPACE DE RÉUNION / selon plan architecte
3.3.10 | ACCESSOIRES DIVERS
3.3.9.1 | Miroirs |  | F | 2
Localisation :R+1 - SANITAIRES 01 / selon plan architecte
3.3.9.2 | Patères |  | F | 1
Localisation :R+1 - SANITAIRES 01, WC 1, WC 2 et WC PMR / selon plan architecte
3.3.9.3 | Pictogrammes de portes
Localisation :R+1 - SANITAIRES 01, WC 1, WC 2 et WC PMR / selon plan architecte
3.3.10.3.1 | Silhouettes homme |  | U | 1
3.3.10.3.2 | Silhouettes femme |  | U | 1
3.3.10.3.3 | Silhouettes handicapé |  | U | 1
TOTAL Général H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

## 04-CARRELAGE SOL SOUPLE PEINTUR
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ CARRELAGE, FAÏENCE, SOL SOUPLE, PEINTURE |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
04
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
3.1.1 | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
3.1.1.1 | Sécurité du travail |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.2 | Travaux en présence d'amiante sous-section 4 |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)
3.1.1.3 | Échafaudage, nacelle et garde-corps |  | F | 1
> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution
de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.4 | Maintien en état des réseaux |  | F | 1
> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes
natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.5 | Nettoyage et repliement |  | F | 1
> entretien journalier de la zone de travaux
> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc… à la décharge publique.
> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.4 | ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION
3.1.4.2 | Études d'exécution |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.2 | CARRELAGE, FAÏENCE
3.2.1 | REVETEMENTS MURAUX FAÏENCE
3.2.1.1 | Préparation des supports
3.2.1.1.1 | Étanchéité sous faïence |  | m2 | 53.6345
Localisation : Pour l'ensemble des parois du bloc sanitaire et de la douche, meuble évier salle de pause / selon plan architecte
3.2.1.2 | Fourniture et pose de faïence CINCA ARQUITECTOS 10 x 30 mat |  | m2 | 53.6345
Localisation : Sanitaire, douche et salle de pause / selon plan architecte
3.2.2 | REVETEMENTS DE SOL CARRELAGE |  | U
3.2.2.1 | Préparation des supports
3.2.2.1.1 | Rebouchage des sols existants suite dépose cloisons |  | m2 | 1.94
Localisation : Forfait selon démolition
3.2.2.1.2 | Ragréage P3 |  | m2 | 11
Localisation : Salle de pause / selon plan architecte
3.2.2.1.3 | Socle de douche |  | U | 1
Localisation : Douche / selon plan architecte
3.2.2.1.4 | Étanchéité sous carrelage |  | m2 | 0.93
Localisation : Douche / selon plan architecte
3.2.2.2 | Fourniture et pose de carrelage
3.2.2.2.1 | Carrelage type CINCA NOVAARQUITECTURA 10 x 30 |  | m2 | 11.93
Localisation : Forfait selon démolition
3.2.2.2.2 | Plinthes type CINCA NOVAARQUITECTURA 10 x 30 BIG |  | ml | 12.02
Localisation : Salle de pause / selon plan architecte
3.2.3 | TRAVAUX DE FINITION |  | U
3.2.3.1 | Profilés de finition entre sols de natures différentes |  | ml | 17.45
Localisation : Au droit des portes entre sols de natures différentes / selon plan architecte
3.2.3.2 | Protection des revêtements |  | m2 | 11.93
Localisation : Ensemble des revêtements de sol mis en oeuvre / selon plan architecte
3.3 | SOLS SOUPLES
3.3.1 | PREPARATION DES SUPPORTS
3.3.1.1 | Dépose de dalles de sol en pose libre sur revêtement de sol amianté et mise en réserve |  | m2 | 29.1
Localisation : cabine de projection, dépôt projection, dépôt 2, espace photocopie, plateau de travail au droit des cloisons à créer / selon plan architecte
3.3.1.2 | Dépose de dalles de sol en pose libre et mise en réserve |  | m2 | 7.4
Localisation : ancien logement de gardien, bureau 105 / selon plan architecte
3.3.1.3 | Rebouchage des sols existants suite dépose cloisons |  | m2 | 2.15
Localisation : Forfait selon démolition
3.3.1.4 | Préparation et dressage du support pour recevoir le nouveau revêtement de sol |  | m2 | 32.6
Localisation : Ensemble des locaux destinés à recevoir un sol souple / selon plan architecte
3.3.2 | REVÊTEMENT DE SOL VINYLIQUE EN LÉS
3.3.2.1 | Revêtement de sol en lés U4 P3 E2/3 C2 Gamme «TARKETT Acczent Excellence Genius 4» ou techniquement équivalent en pose libre avec remontées en plinthe sur ancien revêtement de sol amianté |  | m2 | 14.7
Localisation : Bloc sanitaire / selon plan architecte
3.3.3 | POSE DE DALLES DE SOL EN RÉEMPLOI SUR ANCIEN REVÊTEMENT DE SOL AMIANTÉ |  | m2 | 17.2
Localisation : Cabine de projection, dépôt projection, dégagement 03, dépôt 01 et 02, plateau de travail, espace de réunion, palier au droit des cloisons crées / selon plan architecte
3.3.4 | POSE DE DALLES DE SOL EN RÉEMPLOI |  | m2 | 4.7
Localisation : dégagements 02, bureau 105 au droit des cloisons crées / selon plan architecte
3.3.5 | PROTECTION DES REVÊTEMENTS |  | m2 | 385.5
Localisation : Ensemble des revêtements de sol souple mis en œuvre / selon plan architecte
3.5 | PEINTURE EN INTÉRIEUR
3.5.1 | PEINTURE SUR PLAQUES DE PLÂTRE
3.5.1.1 | Peinture sur parois verticales : plaques de plâtre neuves |  | m2 | 52.6555
Localisation : Plateau de travail, dégagements 01, 02 et 03, bureau 105, salle de pause, projection, dépôt projection, dépot 01 et 02, cloisons nouvellement crées / selon plan architecte
3.5.2 | PEINTURE SUR PAROIS EXISTANTES DÉJÀ PEINTES
3.5.2.1 | Travaux préparatoires – Apprêts et peintures sur ancien fonds peints |  | m2 | 222.988
Localisation : Périmètre d'intervention / selon diagnostic et plan architecte
3.5.2.2 | Peinture sur parois verticales déjà peintes |  | m2 | 222.988
Localisation : Plateau de travail, dégagements 01, 02 et 03, bureau 105, salle de pause, projection, dépôt projection, dépot 01 et 02, cloisons nouvellement crées / selon plan architecte
3.5.2.3 | Peinture sur plafonds déjà peint |  | m2 | 36.4
Localisation : Projection, dépôt 01 et 02, dégagement 03 / selon plan architecte
3.5.3 | PEINTURE SUR PAROIS EXISTANTES AMIANTÉES DÉJÀ PEINTES
3.5.3.1 | Travaux préparatoires – Apprêts et peintures sur ancien fonds amiantés peints |  | m2 | 195.934
Localisation : Périmètre d'intervention / selon diagnostic et plan architecte
3.5.3.2 | Peinture sur parois verticales amiantées déjà peintes |  | m2 | 195.934
Localisation : Plateau de travail, dégagements 01, espace réunion
3.5.4 | PEINTURE SUR BOIS
3.5.4.1 | Boiseries intérieures neuve: lasures |  | m2 | 6
Localisation : huisserie porte double plateau de travail, huisserie porte espace réunion, huisseries portes tierces neuves du rez-de-chaussée, dormant du châssis fixe neuf du rez-de-chaussée / selon plan architecte
3.5.4.2 | Boiseries intérieures neuve : peinture |  | m2 | 83.1405
Localisation : tous les ouvrages autres qu’en bois naturel de finition destinés à être peints les blocs portes : ouvrants sur les deux faces, chant des ouvrants, huisseries, etc., les portes de gaines techniques, les portes sur les deux faces et les façades de placards, les plinthes, les trappes et les baguettes, les cimaises et lambris, et tous les ouvrages en bois destinés à être peints
3.5.4.3 | Boiseries intérieures existantes : peinture |  | m2 | 52.8855
Localisation : tous les ouvrages autres qu’en bois naturel les blocs portes : ouvrants sur les deux faces, chant des ouvrants, huisseries, etc., les portes de gaines techniques, les portes sur les deux faces et les façades de placards, les plinthes, les trappes et les baguettes, les cimaises et lambris, et tous les ouvrages en bois déjà peints hors local serveur
3.5.5 | PEINTURE SUR CANALISATION NEUVES OU EXISTANTES ET ÉLÉMENTS MÉTALLIQUES
3.5.5.1 | Cuivre, Acier, PVC : peinture |  | F | 1
Localisation : Ensemble des canalisations et des éléments métaliques apparents dans la zone restructurée / selon plan architecte
3.6 | PEINTURE EN EXTÉRIEUR
3.6.1 | BOISERIES EXTERIEURES EXISTANTES : PEINTURE |  | m2 | 13
Localisation : menuiseries extérieures du plateau de travail étage 1 / selon plan architecte
TOTAL Général H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

## 05-Elec, SSI
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ ELECTRICITÉ, SSI DÉSEMFUMAGE |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
05
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
3.1.1 | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
3.1.1.1 | Sécurité du travail |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.2 | Travaux en présence d'amiante sous-section 4 |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)
3.1.1.3 | Échafaudage, nacelle et garde-corps |  | F | 1
> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution
de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.4 | Maintien en état des réseaux |  | F | 1
> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes
natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.5 | Nettoyage et repliement |  | F | 1
> entretien journalier de la zone de travaux
> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc… à la décharge publique.
> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.2 | ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION
3.1.2.1 | Études d'exécution |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.2.4 | Dossier des Ouvrages exécutés |  | F | 1
3.2 | TRAVAUX D'ELECTRICITÉ
3.2.1 | TRAVAUX DE DEPOSE |  | F | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.2 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES |  | F | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.3 | ARMOIRES ET TABLEAUX
3.2.3.1 | TABLEAU DIVISIONNAIRE EXISTANT A COMPLETER |  | F | 1
Localisation : Local serveur / selon plan architecte
3.2.4 | DISTRIBUTION COURANTS FORTS & FAIBLES
3.2.4.1 | CHEMINS DE CABLES |  | ml | 72
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.4.2 | GOULOTTES ALUMINIUM 1 COMPARTIMENT |  | ml | 14.75
Localisation : R+1, Plateau de travail, sur la traverse des menuiseries de la façade est / selon plan architecte
3.2.5 | APPAREILLAGES
3.2.5.1 | INTERRUPTEURS COMMUTATEURS ET VA ET VIENT |  | U | 18
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.5.2 | COMMANDE D’ECLAIRAGE PAR DETECTEURS DE PRESENCE |  | U | 12
Localisation : selon plan architecte Dégagements 01, 02 et 03 (couverture globale de la surface) Sanitaires, WC, douche Salle de pause Stockages, réserves, dépôts
3.2.5.3 | ECLAIRAGE AVEC GRADATION AUTOMATIQUE OU SEMI-AUTOMATIQUE ET DEROGATION PAR BOUTONS POUSSOIRS |  | U | 8
Localisation : selon plan architecte Plateau de travail Dgt associé Espace de réunion
3.2.5.4 | PRISES DE COURANT |  | U | 46
Localisation : selon plan architecte Circulations 1 PC/10m protéger contre les chocs Poste de travail : 2PC normales Bureau : 2PC normales + 1 à 3PC complémentaire à répartir une sur chaque pan de mur Impression, scanner : 1PC+1RJ45 cat 6A Wifi : 1RJ45 cat 6A POE+ Sanitaires : 1 PC 10/16 A Local ménage : 1 PC 10/16 A Stockages, Local technique, divers : 1 PC 10/16 A
3.2.5.5 | ATTENTE PLOMBERIE |  | U | 1
Localisation : R+1, sanitaires / selon plan architecte
3.2.5.6 | ATTENTE LAVE-VAISSELLE |  | U | 1
Localisation : R+1, salle de pause / selon plan architecte
3.2.6 | ECLAIRAGE
3.2.6.1 | LUMINAIRES
3.2.6.1.1 | TYPE 1 |  | U | 46
Localisation : - En Base : Palier R+1 et Hall (au-dessus de l’escalier), Plateau de travail, Dgt associé, Espace de réunion, Salle de pause, Dégagements 1 / selon plan architecte
3.2.6.1.2 | TYPE 2 |  | U | 17
Localisation : Plateau de travail / selon plans architecte
3.2.6.1.3 | TYPE 3 |  | U | 7
Localisation : Dgt. 03, Dépôts 01 et 02, Rangements, Régie de projection / selon plan architecte
3.2.6.1.4 | TYPE 4 |  | U | 8
Localisation :Sanitaires 01, wc, douche, Dgt 02, Salle de Pause / selon plan architecte
3.2.7 | ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
3.2.7.1 | BLOCS D’EVACUATION
3.2.7.1.1 | Vérification de blocs d'évacuation existants |  | U | 4
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.7.1.2 | Installation de blocs d’évacuation |  | U | 7
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.7.1.3 | Déplacement de blocs d’évacuation |  | U | 3
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.2.7.1.4 | ECLAIRAGE D’AMBIANCE VÉRIFICATION |  | U | 3
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3 | TRAVAUX DE COURANTS FAIBLES
3.3.1 | ALARME INCENDIE
3.3.1.1 | DEPLACEMENT DE DETECTEUR INCENDIE |  | U | 10
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.1.2 | DEPLACEMENT DE DECLENCHEURS |  | U | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.1.3 | DEPLACEMENT DE SIRENES |  | U | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.1.4 | DIFFUSEURS LUMINEUX ALARME INCENDIE |  | U | 4
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.1.5 | REPROGRAMMATION, VÉRIFICATION ET ESSAIS |  | F | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.2 | VDI
3.3.2.1 | Prises RJ 45 catégorie 6A |  | U | 3
Localisation :R+1 Plateau de travail, Dgt 02 / selon plan architecte
3.3.3 | DESENFUMAGE
3.3.3.1 | TRANSFORMATION D’UN PUIT DE LUMIERE EXISTANT EN EXUTOIRE DE FUMEE |  | U | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.3.2 | TRANSFORMATION D’EXUTOIRES DE FUMEE EXISTANTS EN OUVRANTS DE VENTILATION |  | U | 3
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
3.3.3.3 | REPROGRAMMATION, VÉRIFICATION ET ESSAIS |  | F | 1
Localisation : Périmètre de l’opération / selon plan architecte
TOTAL Général BASE H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général BASE T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")
OPTION N° 1
3.2 | TRAVAUX DE DEPOSE LUSTRERIE |  | F | 1
Localisation : Bureaux 100, 101, 102, 105 / selon plan architecte
3.2.6 | ECLAIRAGE
3.2.6.1 | LUMINAIRES
3.2.6.1.1 | TYPE 1 |  | U | 10
Localisation : - En Option : Bureaux 100, 101, 102 et 105 / selon plan architecte
TOTAL Général OPTION 1 H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général OPTION 1 T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

## 06-PLOMBERIE SANITAIRE
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ PLOMBERIE, SANITAIRES |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
06
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | PRESTATIONS GÉNÉRALES
3.1.1 | HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
3.1.1.1 | Sécurité du travail |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.2 | Travaux en présence d'amiante sous-section 4 |  | F | 1
> tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur
trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc...
Localisation : Sur parois repérées amiantées dans le DAT (diagnostic amiante avant travaux)
3.1.1.3 | Échafaudage, nacelle et garde-corps |  | F | 1
> location, montage et démontage, durant la totalité du temps nécessaire à l'exécution
de ses prestations, de clôtures de chantier opaques et fermées (clé ou cadenas)
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.4 | Maintien en état des réseaux |  | F | 1
> maintien en bon état de service des réseaux, clôtures et installations de toutes
natures, publiques ou privés, aussi bien à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur.
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.1.5 | Nettoyage et repliement |  | F | 1
> entretien journalier de la zone de travaux
> évacuation de tous gravats, ordures, décombres, etc… à la décharge publique.
> après exécution des travaux du présent lot, nettoyage complet du chantier
Localisation : Ensemble de l'opération
3.1.4 | ÉTUDES TECHNIQUES ET D'EXÉCUTION
3.1.4.2 | Études d'exécution |  | F | 1
Localisation : Ensemble de l'opération
3.3 | PLOMBERIE SANITAIRE
3.3.1 | TRAVAUX DE DEPOSE |  | F | 1
Localisation : Etage R+1 dans le périmètre restructuré. Ancien logement cuisine et wc, régie de projection et wc attenants / selon plan architecte
3.3.2 | DISTRIBUTION EAU FROIDE EAU CHAUDE
3.3.2.1 | Réseaux d’alimentation |  | F | 1
Localisation : Etage R+1, Sanitaires et salle de pause / selon plan architecte
3.3.2.2 | Calorifuge |  | F | 1
Localisation : Etage R+1, Sanitaires et salle de pause / selon plan architecte
3.3.3 | PRODUCTION D’EAU CHAUDE
3.3.3.1 | Chauffe-eau électrique 80 litres |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Sanitaires / selon plan architecte
3.3.3.2 | Robinet de machine à laver la vaisselle |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Salle de pause / selon plan architecte
3.3.4 | EAUX USEES – EAUX VANNES
3.3.4.1 | Réseaux PVC |  | F | 1
Localisation : Etage R+1, Sanitaires et salle de pause / selon plan architecte
3.3.4.2 | Ventilation de chute |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Sanitaires / selon plan architecte
3.3.4.3 | Pompe de relevage |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Sanitaires pour relevage des eaux de la douche et du lave-mains / selon plan architecte
3.3.5 | DESINFECTION DES RESEAUX |  | F | 1
Localisation : Périmètre de l’opérations / selon plan architecte
3.3.6 | APPAREILS SANITAIRES
3.3.6.1 | Plan vasque PMR |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Bloc sanitaire / selon plan architecte
3.3.6.2 | WC suspendu |  | U | 2
Localisation : Etage R+1, Bloc sanitaire cabines wc / selon diagnostic et plan architecte
3.3.6.3 | WC suspendu PMR |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Bloc sanitaire cabine PMR / selon plan architecte
3.3.6.4 | Lave-mains |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Bloc sanitaire cabine PMR / selon plan architecte
3.3.6.5 | Receveur de douche |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Bloc sanitaire cabine douche / selon plan architecte
3.3.6.6 | Evier Résine |  | U | 1
Localisation : Etage R+1, Salle de pause / selon plan architecte
3.4 | CHAUFFAGE
3.4.1 | DEPLACEMENT DE RADIATEURS EXISTANTS |  | U | 2
Localisation : selon plan architecte - Rez-de-chaussée : CIO, radiateur situé contre le sas d’accès, le faire pivoter parallèlement à la façade pour permettre l’installation d’une porte automatique - Etage R+1 : Salle de pause, à déplacer de 50 cm pour permettre la prolongation du plan de travail jusqu’à la cloison.
TOTAL Général H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")

## 07-NETTOYAGE
| OPERATION | RÉAMÉNAGEMENT DU 1ER ÉTAGE POUR LA CRÉATION D’UN PLATEAU DE TRAVAIL
SITE NOTRE DAME DE RECOUVRANCE – 55 rue Notre Dame de Recouvrance, Orléans
| MAITRE D’OUVRAGE | RECTORAT DE L’ACADEMIE ORLEANS-TOURS - SRI
21 rue Saint Etienne – 45 043 Orleans Cedex 01
| MAITRISE D'ŒUVRE | Jean-Pierre FAUVEL – Sylvie FOUCHÉ
Architectes D.P.L.G.
102 boulevard des Rocs – 86 000 Poitiers
Tél : 05 49 45 85 39 - Mail : contact@fauvelfouche.fr
| DOCUMENT | D.P.G.F.
N° | LIBELLÉ NETTOYAGE |  | U | Quantité | PU | Montant
|  |  |  | (Entreprise) |  | (BASE)
07
DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.3 | NATURE DU NETTOYAGE
3.3.1 | NETTOYAGE INTERMEDIAIRE (FESTIVAL DU CINEMA) |  | F | 1
LOCALISATION : Sas d’entrée, Hall, Mezzanine, Sanitaire publics au rez-de-chaussée FREQUENCE : 1 fois
3.2.2 | NETTOYAGE DE RECEPTION ET DE FIN DE CHANTIER |  | F | 1
LOCALISATION : Sas d’entrée, Hall, Mezzanine, Sanitaire publics au rez-de-chaussée FREQUENCE : 1 fois
3.3.3 | NETTOYAGE EXCEPTIONNEL |  | H | 1
LOCALISATION : Ensemble du périmètre de l'opération FREQUENCE : Sur demande et si besoin
3.3.4 | NETTOYAGE DE LA BASE VIE |  | U | 1
LOCALISATION : Ensemble du périmètre de l’opération FREQUENCE : Hebdomadaire pour la durée du chantier
TOTAL Général H.T.
T.V.A. 20,00 %
TOTAL Général T.T.C.
A :
Le :
Signature :
(Précédée de la mention "lu et approuvé")