## Lot 1 - ELECTRICITE
Marché de travaux d’entretien et de réparation des bâtiments de la DIRECTION RÉGIONALE EST de FILIERIS
Annexe financière n°1 à l'acte d'engagement - CONSULTATION n° MA 26 ES 0002 BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT n°1 TRAVAUX ELECTRICITE – Courants forts et courants faibles départements 54/55/57
Les éventuelles marques citées ne sont pas contractuelles. L'entreprise pourra proposer des produits répondants aux même objets, usages, destinations et caractéristiques
|  | DESIGNATION | U | Quant | P.U. H.T
0 | 0.0 | Pourcentage de majoration pour couverture de frais généraux, bénéfices et aléas sur le prix d'achat des fournitures non comprises dans le bordereau | %
| 1 | TAUX HORAIRE ET DEPLACEMENT
| 1.1 | Prix horaire de main d'œuvre monteur qualifié | h | 1
| 1.2 | Prix horaire de main d'œuvre monteur qualifié travail de nuit | h | 1
| 1.3 | Prix horaire de main d'œuvre . Monteur qualifié travail le samedi | h | 1
| 1.4 | Prix horaire de main d'œuvre monteur qualifié travail le dimanche et jours fériés | h | 1
| 1.5 | Prix horaire de main d'œuvre aide monteur | h | 1
| 1.6 | Prix horaire de main d'œuvre aide monteur travail de nuit | h | 1
| 1.7 | Prix horaire de main d'œuvre . aide monteur travail le samedi | h | 1
| 1.8 | Forfait horaire pour technicien Bureau d'étude | ft | 1
| 1.9 | Prix horaire de main d'œuvre aide monteur travail le dimanche et jours fériés | h | 1
| 1.1 | Forfait location d un camion nacelle VL a la demi journée y compris chauffeur ainsi que la mise en sécurité des lieux et de la voie public,(balisage et protection) | ft | 1
| 1.11 | Forfait location d un camion nacelle VL a la journée y compris chauffeur ainsi que la mise en sécurité des lieux et de la voie public, (balisage et protection) | ft | 1
| 1.12 | Forfait location d'une nacelle automotrice livrée par transporteur a la journée y compris chauffeur ainsi que la mise en sécurité des lieux et de la voie public,(balisage et protection), | ft | 1
| 1.13 | hauteur 6M | ft | 1
| 1.14 | hauteur 12M | ft | 1
| 1.15 | hauteur 18M | ft | 1
| 1.16 | Forfait location echaffaudage roulant livrée par transporteur a la journée y compris chauffeur ainsi que la mise en sécurité des lieux et de la voie public,(balisage et protection), | ft | 1
| 1.17 | hauteur 5M | ft | 1
| 1.18 | hauteur 9M | ft | 1
| 1.19 | Déplacement pour une distance de 0 à 15 km du matériel et des moyens humains pour réaliser le chantier | ft | 1
| 1.2 | Déplacement pour une distance de 16 à 30 km du matériel et des moyens humains pour réaliser le chantier | ft | 1
| 1.21 | Déplacement pour une distance de 31 à 50 km du matériel et des moyens humains pour réaliser le chantier | ft | 1
| 1.22 | Déplacement pour une distance supérieure à 50 km du matériel et des moyens humains pour réaliser le chantier | ft | 1
|  | Coefficient de minoration pour prestation inf ou égal à 1.000 € HT | % | 1
|  | Coefficient de minoration pour prestation sup à 1.001 € HT, et inférieur à 3.000 € HT | % | 1
|  | Coefficient de minoration pour prestation sup à 3.001 € HT, et inférieur à 6.500 € HT | % | 1
|  | Coefficient de minoration pour prestation sup à 6.501 € HT, et inférieur à 10.000 € HT | % | 1
PRIX UNITAIRES DES MATERIAUX
|  | COURANTS FORTS |  |  |  | 350
| 2 | Tableaux de comptage |  |  |  | 67
| 2.1 | TABLEAUX CABLES : |  |  |  | 90
| 2.2 | Tableaux de comptage câblés avec câble H 07 V-R, destinés à recevoir un compteur qui sera fourni et posé par E.D.F. et éventuellement 1 disjoncteur différentiel 500 mA Type S. Bois contreplaqué de 30 mm d'épaisseur. | U | 1
| 2.3 | Pour un seul compteur. | U | 1
| 2.4 | Pour compteur et disjoncteur 2x15/45 A Tpe S | U | 1
| 3 | FILS ET CABLES |  |  |  | 0.7
| 3.1 | Fil H 07 V-K |  |  |  | 1
| 3.2 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 1
| 3.3 | Fourniture et pose de fil et câbles dans des conduits, tubes ou chemins. | U | 1 |  | 1
| 3.4 | Fil 1,5 mm². | ML | 1 |  | 1
| 3.5 | Fil 2,5 mm². | ML | 1
| 3.6 | Fil 4 mm². | ML | 1
| 3.7 | Fil 6 mm². | ML | 1
| 3.8 | Fil 10 mm². | ML | 1
| 3.9 | Fil 16 mm². | ML | 1
| 3.1 | Fil 25 mm². | ML | 1
| 3.11 | Fil 50 mm². | ML | 1
| 3.12 | Fil 35 mm². | ML | 1
| 3.13 | Fil 70 mm². | ML | 1
| 4 | Câbles U 1000 R02V |  |  |  | 4.8
| 4.1 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 6.2
| 4.2 | Fourniture et pose de fil et câbles dans des conduits, tubes ou chemins. |  |  |  | 8.1
| 4.3 | Câble 2x1,5 mm². | ML | 1 |  | 10.8
| 4.4 | Câble 3G1,5 mm². | ML | 1 |  | 6.5
| 4.5 | Câble 5G1,5 mm². | ML | 1 |  | 12.9
| 4.6 | Câble 3G2,5 mm². | ML | 1 |  | 11
| 4.7 | Câble 5G2,5 mm². | ML | 1 |  | 26.5
| 4.8 | Câble 3G6 mm². | ML | 1 |  | 4.3
| 4.9 | Câble 5G6 mm². | ML | 1
| 4.1 | Câble 3G10 mm². | ML | 1
| 4.11 | Câble 5G10 mm². | ML | 1
| 4.12 | Câble 5G16 mm². | ML | 1
| 4.13 | Câble 5G25 mm². | ML | 1
| 4.14 | Câble 5G35 mm². | ML | 1
| 4.15 | Câble 5G50 mm². | ML | 1
| 4.16 | Câble 5G70 mm². | ML | 1
| 5 | Câbles souples H 07 RN-F |  |  |  | 5.8
| 5.1 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 7.4
| 5.2 | Fourniture et pose de fil et câbles dans des conduits, tubes ou chemins. | U | 1 |  | 11.3
| 5.3 | Câble 2x1,5 mm². | ML | 1
| 5.4 | Câble 3G1,5 mm². | ML | 1
| 5.5 | Câble 5G1,5 mm². | ML | 1
| 5.6 | Câble 3G2,5 mm². | ML | 1
| 5.7 | Câble 5G2,5 mm². | ML | 1
| 5.8 | Câble 3G6 mm². | ML | 1
| 5.9 | Câble 5G6 mm². | ML | 1
| 5.1 | Câble 3G10 mm². | ML | 1
| 5.11 | Câble 5G10 mm². | ML | 1
| 5.12 | Câble 5G16 mm². | ML | 1
| 5.13 | Câble 5G25 mm². | ML | 1
| 5.14 | Câble 5G35 mm². | ML | 1
| 5.15 | Câble 5G50 mm². | ML | 1 |  | 11.3
| 5.16 | Câble 5G70 mm². | ML | 1
| 6 | Câbles multiconducteur U 1000 R02V |  |  |  | 10.3
| 6.1 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 13
| 6.2 | Fourniture et pose de fil et câbles dans des conduits, tubes ou chemins. | U | 1 |  | 23.2
| 6.3 | Câble 7 x 1,5 mm². | ML | 1 |  | 6.2
| 6.4 | Câble 12 x 1,5 mm². | ML | 1 |  | 0.7
| 6.5 | Câble 19 x 1,5 mm². | ML | 1 |  | 0.9
| 6.6 | Cuivre nu |  |  |  | 1.3
| 6.7 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 2
| 6.8 | Fourniture et pose de fil et câbles dans des conduits, tubes ou chemins. | U | 1 |  | 2.7
| 6.9 | CU NU 25mm² | ML | 1 |  | 3.8
| 6.1 | CU NU 35mm² | ML | 1 |  | 3.4
| 6.11 | Barette de coupure et de contrôle | ML | 1
| 6.12 | Griffe de mise à la terre 25-35 mm² | ML | 1
| 7 | Cosses tubulaires à sertir |  |  |  | 4.5
| 7.1 | POUR SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 5.8
| 7.2 | Fourniture et pose de cosses tubulaires à sertir en cuivre étamé comprenant le dégainage des conducteurs. | U | 1 |  | 7.4
| 7.3 | Pour section de 1 à 2,5 mm². | U | 1 |  | 8.7
| 7.4 | Pour section de 6 à 10 mm². | U | 1
| 7.5 | Pour section de 16 à 25 mm². | U | 1
| 7.6 | Pour section de 35 à 70 mm². | U | 1
| 8 | Repérage des conducteurs
| 8.1 | BAGUES REPEREES :
| 8.2 | Fourniture et pose de bagues comportant l'inscription numérique ou alphabétique. | U | 1 |  | 3
| 8.3 | Repères. | U | 1 |  | 4
| 9 | Conducteurs à âme cuivre résistant au feu CR1 |  |  |  | 4.9
| 9.1 | Câble 2x1,5 mm². | ML | 1 |  | 6.5
| 9.2 | Câble 3G1,5 mm². | ML | 1
| 9.3 | Câble 5G1,5 mm². | ML | 1
| 9.4 | Câble 3G2,5 mm². | ML | 1
| 9.5 | Câble 5G2,5 mm². | ML | 1
| 9.6 | Câble 3G6 mm². | ML | 1
| 9.7 | Câble 5G6 mm². | ML | 1
| 9.8 | Câble 3G10 mm². | ML | 1
| 9.9 | Câble 5G10 mm². | ML | 1
| 9.1 | Câble 5G16 mm². | ML | 1
| 9.11 | Câble 5G25 mm². | ML | 1
| 9.12 | Câble 5G35 mm². | ML | 1
| 9.13 | Câble 5G50 mm². | ML | 1
| 9.14 | Câble 5G70 mm². | ML | 1
|  | TUBES, COLLIERS, TRANCHEES |  |  |  | 2.4
| 10 | Tubes IRL |  |  |  | 3.1
| 10.1 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 9.3
| 10.2 | Fourniture et pose de tubes IRL isolants rigides ordinaires posés en apparent sur colliers. Comprenant les coupes et les coudes. | ML | 1 |  | 10.9
| 10.3 | Tube Ý 16. | ML | 1 |  | 12.9
| 10.4 | Tube Ý 20 | ML | 1 |  | 11
| 10.5 | Tube Ý 25 | ML | 1
| 10.6 | Tube Ý 32 | ML | 1
| 10.7 | Tube Ý 40 | ML | 1
| 10.8 | Tube Ý 50 | ML | 1
| 10.9 | Tube Ý 63 | ML | 1
| 11 | Tubes MRB 9-PE |  |  |  | 12.2
| 11.1 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 14
| 11.2 | Fourniture et pose de tubes MRB 9 PE métalliques rigides blindés en acier émaillé posés en apparent sur colliers. Comprenant les coupes et les coudes. | ML | 1 |  | 17.3
| 11.3 | Tube Ý 20 | ML | 1 |  | 21.2
| 11.4 | Tube Ý 25 | ML | 1 |  | 18
| 12 | Tranchées d'encastrement |  |  |  | 18
| 12.1 | DANS TOUS MATERAUX :
| 12.2 | Réalisation de tranchées d'encastrement jusqu'à 10 cm de largeur et 3 cm de profondeur comprenant le rebouchage. | ML | 1
| 12.3 | Dans du plâtre et matériaux creux. | ML | 1
| 12.4 | Dans matériaux pleins. | ML | 1 |  | 1.9
| 12.5 | Dans matériaux dur. | ML | 1 |  | 2.2
| 13 | Carrotage et travesrsée divers (mur/dalle)
| 13.1 | DANS TOUS MATERAUX BETON:
| 13.2 | Réalisation de percement de longueur jusqu'à 20 cm comprenant le rebouchage coupe feu | U | 1
| 13.3 | Y16 | U | 1
| 13.4 | Y20 | U | 1
| 13.5 | Y25 | U | 1
| 13.6 | Y30 | U | 1
| 13.7 | Y40 | U | 1
| 13.8 | Y50 | U | 1
| 13.9 | Y63 | U | 1
| 13.1 | Y80 | U | 1
| 14 | Fixations diverses |  |  |  | 2.7
| 14.1 | FIXATIONS DIVERSES : |  |  |  | 1.9
| 14.2 | Fixations diverses pour câbles, tubes ou tous type de canalisations, compris percement et fixation. | U | 1 |  | 2.2
| 14.3 | Collier polyamide avec embase, Ý 16 à 40 mm. | U | 1 |  | 2.7
| 14.4 | Collier polyamide avec embase, Ý 51 à 163 mm. | U | 1 |  | 2.5
| 14.5 | Attaches plastiques avec clous, Ý 16 à 40 mm | U | 1 |  | 1.9
| 14.6 | Attaches plastiques avec clous, Ý 50 à 63 mm | U | 1 |  | 2.7
| 14.7 | Collier rilsan, Ý 16 à 40 mm. | U | 1
| 14.8 | Collier rilsan, Ý 50 à 63 mm. | U | 1
Gaines ICTA
| 15 | SECTIONS SUIVANTES :
| 15.1 | Fourniture et pose de gaines posées en apparent sur colliers ou dans vide de construction
| 15.2 | Gaine Ý 16. | ML | 1
| 15.3 | Gaine Ý 20 | ML | 1
| 15.4 | Gaine Ý 25 | ML | 1
| 15.5 | Gaine Ý 32 | ML | 1
| 15.6 | Gaine Ý 40 | ML | 1
| 15.7 | Gaine Ý 50 | ML | 1
| 15.8 | Gaine Ý 63 | ML | 1
| 16 | Gaines TPC
| 16.1 | Fourniture et pose de gaines dans tranchée, hors confection tranchée et rebouchage
| 16.2 | Gaine Ý 40 | ML | 1
| 16.3 | Gaine Ý 63 | ML | 1
| 16.4 | Gaine Ý 90 | ML | 1
| 16.5 | Gaine Ý 110 | ML | 1
| 16.6 | Gaine Ý 160 | ML | 1
|  | CHEMIN DE CABLES, GOULOTTES, etc |  |  |  | 23.3
|  | Chemins de câbles |  |  |  | 26.1
| 17 | ACIER GALVANISE A CHAUD : |  |  |  | 27.5
| 17.1 | Chemins de câbles en acier galvanisé à chaud avec bords arrondis. Comprenant la pose et tous accessoires tels que les embouts, boulons, goupilles, tiges filetées, agrafes, pontets, etc... Sujétions particulières telles que | ML | 1 |  | 31.5
| 17.2 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 50 mm | ML | 1 |  | 33.5
| 17.3 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 75 mm | ML | 1 |  | 36.5
| 17.4 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 100 mm | ML | 1
| 17.5 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 150 mm | ML | 1
| 17.6 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 200 mm | ML | 1
| 17.7 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 300 mm | ML | 1
| 17.8 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 400 mm | ML | 1
| 17.9 | Changement de direction pour largeur entre 50 et 200 mm | ML | 1 |  | 26.1
| 17.1 | Changement de direction pour largeur entre 200 et 400 mm | ML | 1
| 17.11 | Majoration pour capot en tôle entre 50 et 200 mm | ML | 1 |  | 31.5
| 17.12 | Majoration pour capot en tôle entre 300 et 400 mm | ML | 1
| 17.13 | Fil, ailes de 48 & largeur de 50 mm | ML | 1 |  | 35
| 17.14 | Fil, ailes de 48 & largeur de 75 mm | ML | 1
| 17.15 | Fil, ailes de 48 & largeur de 100 mm | ML | 1
| 17.16 | Fil, ailes de 48 & largeur de 150 mm | ML | 1
| 17.17 | Fil, ailes de 48 & largeur de 200 mm | ML | 1
| 17.18 | Fil, ailes de 48 & largeur de 300 mm | ML | 1
| 17.19 | Fil, ailes de 48 & largeur de 400 mm | ML | 1
| 17.2 | Changement de direction pour largeur entre 50 et 200 mm | ML | 1
| 17.21 | Changement de direction pour largeur entre 200 et 400 mm | ML | 1 |  | 19
| 17.22 | Majoration pour capot en tôle entre 50 et 200 mm | ML | 1
| 17.23 | Majoration pour capot en tôle entre 300 et 400 mm | ML | 1 |  | 23.3
| 18 | ACIER PREGALVANISE SENDZIMIR: |  |  |  | 27.5
| 18.1 | Chemins de câbles en acier prégalvanisé à froid avec bords arrondis. Comprenant la pose et tous accessoires tels que les embouts, boulons, goupilles, tiges filetées, agrafes, pontets, etc... Sujétions particulières telles que | ML | 1 |  | 31.5
| 18.2 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 50 mm | ML | 1 |  | 33.5
| 18.3 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 75 mm | ML | 1 |  | 36.5
| 18.4 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 100 mm | ML | 1
| 18.5 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 150 mm | ML | 1
| 18.6 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 200 mm | ML | 1
| 18.7 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 300 mm | ML | 1
| 18.8 | Dalle, ailes de 48 & largeur de 400 mm | ML | 1
| 18.9 | Changement de direction pour largeur entre 50 et 200 mm | ML | 1 |  | 26.1
| 18.1 | Changement de direction pour largeur entre 200 et 400 mm | ML | 1
| 18.11 | Majoration pour capot en tôle entre 50 et 200 mm | ML | 1 |  | 31.5
| 18.12 | Majoration pour capot en tôle entre 300 et 400 mm | ML | 1
| 18.13 | Fil, ailes de 48 & largeur de 50 mm | ML | 1 |  | 35
| 18.14 | Fil, ailes de 48 & largeur de 75 mm | ML | 1
| 18.15 | Fil, ailes de 48 & largeur de 100 mm | ML | 1
| 18.16 | Fil, ailes de 48 & largeur de 150 mm | ML | 1
| 18.17 | Fil, ailes de 48 & largeur de 200 mm | ML | 1
| 18.18 | Fil, ailes de 48 & largeur de 300 mm | ML | 1
| 18.19 | Fil, ailes de 48 & largeur de 400 mm | ML | 1
| 18.2 | Changement de direction pour largeur entre 50 et 200 mm | ML | 1
| 18.21 | Changement de direction pour largeur entre 200 et 400 mm | ML | 1 |  | 19
| 18.22 | Majoration pour capot en tôle entre 50 et 200 mm | ML | 1
| 18.23 | Majoration pour capot en tôle entre 300 et 400 mm | ML | 1 |  | 23.3
| 19 | Goulottes plastique |  |  |  | 25.5
| 19.1 | SANS COMPARTIMENTAGE : |  |  |  | 27.4
| 19.2 | Goulottes plastique avec couvercle. P.V.C. rigide comprenant la fixation par vis et chevilles, les coupes et entailles, y compris angles et embouts de finitions | ML | 1 |  | 29.9
| 19.3 | Sanscompartiment 15x20mml ht | ML | 1
| 19.4 | Sanscompartiment 20x20mml ht | ML | 1
| 19.5 | Sanscompartiment 32x20mml ht | ML | 1
| 19.6 | Sans compartiment, 40 x 25 mm ht. | ML | 1 |  | 16.5
| 19.7 | Sans compartiment, 40 x 40 mm ht. | ML | 1 |  | 37
| 19.8 | Sans compartiment, 60 x 40 mm ht. | ML | 1
| 19.9 | Sans compartiment, 120 x 40 mm ht. | ML | 1
| 19.1 | Sans compartiment, 90 x 60 mm ht. | ML | 1
| 19.11 | Sans compartiment, 150 x 60 mm ht. | ML | 1
| 19.12 | Sans compartiment, 200 x 60 mm ht. | ML | 1
| 19.13 | Majoration pour cloison séparation/compartimentage | ML | 1
| 20 | Moulures plastique 2 compartiments |  |  |  | 9.5
| 20.1 | SECTIONS SUIVANTES : |  |  |  | 13.5
| 20.2 | Moulures plastique comprenant fixation par vissage ou collage y compris coupes et entailles, y compris angles et embouts de finitions | ML | 1
| 20.3 | 22 x 12 mm ht. | ML | 1
| 20.4 | 32 x 12 mm ht. | ML | 1
| 20.5 | 32 x 15 mm ht. | ML | 1
| 20.6 | 40x25 mm ht | ML | 1
| 20.7 | 40x40 mm ht | ML | 1
| 20.8 | 60x40 mm ht | ML | 1
| 20.9 | Majoration pour cloison séparation/compartimentage | ML | 1
| 21 | Plinthes plastique |  |  |  | 19.5
| 21.1 | HAUTEURS SUIVANTES :
| 21.2 | Plinthes plastique comprenant fixation par clouage ou collage y compris coupes et entailles, y compris angles et embouts de finitions | ML | 1
| 21.3 | 20 x 80 mm ht. | ML | 1
| 22 | Goulotte d'appareillage F45 à clipsage direct
| 22.1 | Goulotte plastique comprenant fixation par vissage ou collage y compris coupes et entailles, y compris angles et embouts de finitions | ML | 1
| 22.2 | 1 Compartiment 85x50 | ML | 1
| 22.3 | 2 Compartiments 130x50 | ML | 1
| 22.4 | 2 Compartiments 160x50 | ML | 1 |  | 135
| 22.5 | 3 Compartiments 190x50 | ML | 1
| 23 | Colonnes et colonnettes en alu | ML | 1 |  | 140
| 23.1 | COLONNES A HAUTEURS DIVERSES : |  |  |  | 179.55
| 23.2 | Colonnes et colonettes en profil aluminum pour distribution au centre de locaux de grandes surfaces. Couveercles et capots en aluminium anodisé ou laqué. Pose par vissage ou par vérins. appareillages à reprendre au chapitre concerné. Toutes sujétions tell | U | 1 |  | 81
| 23.3 | Colonne 1 compartiment de 2,50 m ht. | U | 1 |  | 96.4
| 23.4 | Colonne 2 compartiments de 2,50 m ht. | U | 1
| 23.5 | Colonnette 1 compartiment de 0,80 m ht. | U | 1
| 23.6 | Colonnette 2 compartiments de 0,80 m ht. | U | 1
|  | POINTS LUMINEUX, PRISES DE COURANT |  |  |  | 55.5
| 24 | Points lumineux simple allumage |  |  |  | 51.3
| 24.1 | PL SA CABLES : |  |  |  | 54.5
| 24.2 | Ensemble pour points lumineux simple allumage comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre suivant. Longueur moyenne de filerie de 6 à 7 m. | U | 1 |  | 49.5
| 24.3 | Sous moulure plastique. | U | 1 |  | 47.3
| 24.4 | Sous gaine ICTA dans vide de construction | U | 1
| 24.5 | Sous tube IRL | U | 1
| 25 | Points lumineux va-et-vient |  |  |  | 61
| 25.1 | PL VV CABLES : | U | 1 |  | 64
| 25.2 | Ensemble pour points lumineux en va-et-vient comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre suivant. Longueur moyenne de filerie de 15 m. | U | 1 |  | 56.3
| 25.3 | Sous moulure plastique. | U | 1 |  | 54.5
| 25.4 | Sous gaine ICTA dans vide de construction | U | 1
| 25.5 | Sous tube IRL | U | 1
| 26 | Points lumineux à télérupteur |  |  |  | 66
| 26.1 | PL BP CABLES: |  |  |  | 69
| 26.2 | Ensemble pour points lumineux à télérupteur comprenant les câbles, conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre suivant. Longueur moyenne de filerie de 15 m pour 3 points de command | U | 1 |  | 60.4
| 26.3 | Sous moulure plastique. | U | 1 |  | 61.4
| 26.4 | Sous gaine ICTA dans vide de construction | U | 1
| 26.5 | Sous tube IRL | U | 1
| 27 | Prises de courant |  |  |  | 64.5
| 27.1 | PC CABLEES 16A+T : |  |  |  | 75.2
| 27.2 | Ensemble pour prise de courant comprenant les câbles,pose et fixations des conduits et toutes sujétions telles que les raccords, dérivations et autres. Les appareillages sont repris au chapitre suivant. Longueur moyenne de filerie et du materiel de 8 m. | U | 1
| 27.3 | Sous moulure plastique. | U | 1
| 27.4 | Sous gaine ICTA dans vide de construction | U | 1 |  | 55.1
| 27.5 | Sous tube IRL | U | 1 |  | 31.9
|  | APPAREILLAGES ET HABILLAGES |  |  |  | 15.5
|  | Commandes |  |  |  | 18.9
|  | MODELE COURANT DANS LA GAMME (MOSAIC 45 OU EQUIVALENT) : |  |  |  | 31.5
| 28 | Comprenant les supports, mécanismes, plaques et toutes sujétions de pose. Monobloc saillie et encastré à vis et a griffes avec boîtier |  |  |  | 22
| 28.1 | Interrupteur. | U | 1 |  | 34.5
| 28.2 | Interrupteur témoin. | U | 1 |  | 27.5
| 28.3 | Interrupteur bipolaire. | U | 1 |  | 23
| 28.4 | Va-et-vient. | U | 1 |  | 27.5
| 28.5 | Double va-et-vient. | U | 1 |  | 32.2
| 28.6 | Va-et-vient lumineux. | U | 1 |  | 34.5
| 28.7 | Poussoir. | U | 1 |  | 25.1
| 28.8 | Poussoir lumineux. | U | 1 |  | 26.3
| 28.9 | Poussoir + va-et vient. | U | 1 |  | 73.2
| 28.1 | Poussoir lumineux porte-étiquette. | U | 1 |  | 75.5
| 28.11 | Commandes de volets-roulants. | U | 1 |  | 34.2
| 28.12 | Interrupteur temporisé. | U | 1 |  | 24.5
| 28.13 | Variateur à commande rotative. | U | 1 |  | 150.9
| 28.14 | Variateur à commande sensitive. | U | 1
| 28.15 | Permutateur. | U | 1
| 28.16 | Contact à tirage. | U | 1 |  | 24.5
| 28.17 | Inter à clef, 3 positions. | U | 1 |  | 28.5
| 28.18 | PC 2P+T 16A | U | 1
| 28.19 | Sortie de câble 32A + T | U | 1
|  | MODELE ETANCHE DANS LA GAMME : |  |  |  | 40
| 29 | Comprenant les supports, mécanismes et toutes sujétions de pose. Matière moulée. Monobloc encastré à vis monté sur cadre |  |  |  | 35.7
| 29.1 | Interrupteur. | U | 1 |  | 49.1
| 29.2 | Interrupteur témoin. | U | 1 |  | 15.5
| 29.3 | Interrupteur bipolaire. | U | 1 |  | 12
| 29.4 | Va-et-vient. | U | 1 |  | 24
| 29.5 | Double va-et-vient. | U | 1 |  | 13.7
| 29.6 | Va-et-vient lumineux. | U | 1 |  | 12.8
| 29.7 | Poussoir. | U | 1 |  | 13.5
| 29.8 | Poussoir lumineux. | U | 1 |  | 13.9
| 29.9 | Poussoir lumineux porte-étiquette. | U | 1 |  | 34.5
| 29.1 | Interrupteur temporisé. | U | 1 |  | 17
| 29.11 | Permutateur. | U | 1 |  | 94
| 29.12 | Inter à clef, 3 positions. | U | 1
| 29.13 | PC 2P+T 16A | U | 1
| 29.14 | Sortie de câble 2x32A + T | U | 1 |  | 35.5
|  | MODELE ANTIVANDALE DANS LA GAMME : |  |  |  | 36.2
| 30 | Comprenant les supports, mécanismes, plaques et toutes sujétions de pose. Résistance aux chocs, brûlures, etc... Vis inaccessibles.
| 30.1 | Interrupteur. | U | 1
| 30.2 | Interrupteur témoin. | U | 1 |  | 37.8
| 30.3 | Poussoir. | U | 1 |  | 37.2
| 30.4 | Poussoir lumineux. | U | 1 |  | 150
| 30.5 | PC 2P+T 16A | U | 1
| 31 | Prises de courant en goulotte
| 31.1 | Prise 16A 2P+T 45x45 à clipser sur goulotte | U | 1
| 31.2 | Prise Détrompée 16A 2P+T 45x45 à clipser sur goulotte | U | 1 |  | 16.5
| 31.3 | Bloc 2 Prises 16A 2P+T 45x45 à clipser sur goulotte | U | 1 |  | 16.5
| 31.4 | Bloc 2 Prises détrompées 16A 2P+T 45x45 à clipser sur goulotte | U | 1 |  | 16.5
| 31.5 | Bloc 3 Prises 16A 2P+T 45x45 à clipser sur goulotte | U | 1
| 31.6 | Bloc 3 Prises détrompées 16A 2P+T 45x45 à clipser sur goulotte | U | 1
| 31.7 | Détrompeur | U | 1
| 32 | Douilles bout de fil
| 32.1 | DOUILLES BOUT DE FIL : | U | 1
| 32.2 | Fourniture et raccordement de douilles bout de fil. | U | 1
| 32.3 | Douille à vis plastique standard. | U | 1 |  | 6.6
|  | BOITES DE DERIVATION ET BORNES |  |  |  | 7.5
| 33 | Boîte type saillie étanche |  |  |  | 12
| 33.1 | BOITES PREEQUIPEES :
| 33.2 | Fourniture et raccordement de boîtes de dérivation en matière moulée comprenant la fixation par vis et chevilles. Type saillie. | U | 1 |  | 15.3
| 33.3 | Carée 80 x 80 x 40 | U | 1 |  | 14.9
| 33.4 | Carrée 100 x 100 x 50 mm. | U | 1 |  | 15.5
| 33.5 | Rectangulaire 175 x 150 x 80 mm. | U | 1 |  | 23.4
| 34 | Borne type P.V.C. |  |  |  | 35.5
| 34.1 | BORNES DE RACCORDEMENTS RAPIDE OU A VISSER : |  |  |  | 42.5
| 34.2 | Fourniture et raccordement de bornes de raccordement en P.V.C. pour boîtes de dérivation. | U | 1
| 34.3 | Capacité jusque 2,5 mm². | U | 1 |  | 0.09
| 34.4 | Capacité jusque 6 mm². | U | 1 |  | 0.12
| 34.5 | Capacité jusque 16 mm². | U | 1 |  | 0.2
| 35 | Borne polyamide à monter sur rail
| 35.1 | BORNES DE RACCORDEMENT :
| 35.2 | Fourniture et raccordement de bornes de raccordement en polyamide pour boîtes de dérivation. A monter sur rail DIN. | U | 1
| 35.3 | Capacité jusque 2,5 mm². | U | 1 |  | 0.81
| 35.4 | Capacité jusque 6 mm². | U | 1 |  | 1
| 35.5 | Capacité jusque 16 mm². | U | 1 |  | 1.8
COFFRETS POUR LOCAUX TECHNIQUES
| 36 | Coffrets étanches modulaire en plastique avec porte
| 36.1 | COFFRETS VIDES SAILLI :
| 36.2 | Coffret IP65 - PVC - 1R - 13M | U | 1 |  | 289.8
| 36.3 | Coffret IP65 - PVC - 2R - 13M | U | 1
| 36.4 | Coffret IP65 - PVC - 3R - 13M | U | 1
| 36.5 | Coffret IP65 - PVC - 4R - 13M | U | 1 |  | 450.9
| 36.6 | Coffret IP65 - PVC - 1R - 18M | U | 1
| 36.7 | Coffret IP65 - PVC - 2R - 18M | U | 1
| 36.8 | Coffret IP65 - PVC - 3R - 18M | U | 1
| 36.9 | Coffret IP65 - PVC - 4R - 18M | U | 1
Coffrets de sécurité
| 37 | COFFRETS PREEQUIPES :
| 37.1 | Coffrets prééquipés conformément aux DTU avec les organes de commandes ou de protection et comprenant les accessoires de fixation, la pose et le raccordement. Coffret bloc de sécurité étanche. | U | 1
| 37.2 | Coffret avec combiné 3 P+N 20A + 1x10A | U | 1
| 38 | Coffrets d'arrêt d'urgence
| 38.1 | COFFRETS PREEQUIPES :
| 38.2 | Coffrets prééquipés conformément aux DTU avec les organes de commandes ou de protection et comprenant les accessoires de fixation, la pose et le raccordement. | U | 1 |  | 175
| 38.3 | Coffret avec AU à clef + voyants rouge et vert | U | 1
ARMOIRES ET TABLEAUX (A EQUIPER)
| 39 | EN METAL MODULAIRE :
| 39.1 | Armoires de protection en métal peint. Comprenant fond, fermeture à clé, compris fixation par vis et chevilles.Accessoires de fixation par vis et cheville. | U | 1 |  | 547.2
| 39.2 | Armoire 600 x 450 x 150 mm. | U | 1 |  | 20
| 39.3 | Armoire 600 x 600 x 150 mm. | U | 1 |  | 240.3
| 39.4 | Armoire 600 x 750 x 150 mm. | U | 1 |  | 312.4
| 39.5 | Armoire 600 x 900 x 150 mm. | U | 1 |  | 321.3
| 39.6 | Gaine à câbles pour armoire Ht 750 x P 150 mm. | U | 1 |  | 162
| 39.7 | Armoire 600 x 450 x 250 mm. | U | 1
| 39.8 | Armoire 600 x 600 x 250 mm. | U | 1
| 39.9 | Armoire 600 x 750 x 250 mm. | U | 1 |  | 247.5
| 39.1 | Armoire 600 x 900 x 250 mm. | U | 1
| 39.11 | Gaine à câbles pour armoire Ht 750 x P 250 mm. | U | 1
| 39.12 | Platine pour disjoncteur d'abonné et comptage | U | 1
| 39.13 | EN POLYESTER ETANCHE : | U | 1
| 39.14 | Armoires de protection étanches. Comprenant fond, fermeture à clé, compris fixation par vis et chevilles. équipées d'une plaque de montage de l'appareillage en tôle perforée. Accessoires de fixation par vis et cheville. | U | 1
| 39.15 | Armoire 700 x 500 x 250 mm. | U | 1
| 39.16 | Armoire 1 000 x 600 x 250 mm. | U | 1 |  | 240.3
| 39.17 | Platine pour disjoncteur d'abonné. | U | 1 |  | 312.4
|  | Coffrets modulaires en plastique |  |  |  | 321.3
| 40 | COFFRETS A EQUIPER : |  |  |  | 75
| 40.1 | Coffrets modulaires en plastique, épaisseur jusqu'à 100 mm, sans équipements, compris fixation par vis et chevilles, avec porte | U | 1 |  | 312.4
| 40.2 | Avec porte, coffret 1 rangée 13M | U | 1 |  | 36.2
| 40.3 | Avec porte, coffret 2 rangées 13M | U | 1 |  | 132
| 40.4 | Avec porte, coffret 3 rangées 13M | U | 1 |  | 165.5
| 40.5 | Avec porte, coffret 4 rangées 13M | U | 1
| 40.6 | Avec porte, coffret 1 rangée 18M | U | 1 |  | 185
| 40.7 | Avec porte, coffret 2 rangées 18M | U | 1
| 40.8 | Avec porte, coffret 3 rangées 18M | U | 1
| 40.9 | Avec porte, coffret 4 rangées 18M | U | 1
Goulottes de câblage plastique
| 50 | GOULOTTES AVEC COUVERCLE :
| 50.1 | Goulottes de câblage en plastique avec couvercle, sans compartiment, comprenant la pose en armoire, coupes et fixation par bande autocollante. | U | 1
| 50.2 | Jusqu'à 20 mm de largeur par 20 mm ht. | U | 1 |  | 9.4
| 50.3 | De 101 à 125 mm de largeur par 61 à 85 mm ht. | U | 1 |  | 13.2
| 51 | Répartiteurs de câblage |  |  |  | 14.95
| 51.1 | REPARTITEUR TETRAPOLAIRE : |  |  |  | 15.1
| 51.2 | Répartiteurs de câblage tétrapolaires comprenant la pose en armoire. | U | 1 |  | 20
| 51.3 | 40 A. | U | 1 |  | 30.2
| 51.4 | 63 A | U | 1 |  | 82.53
| 51.5 | 125 A. | U | 1 |  | 35
| 51.6 | 250 A | U | 1
| 51.7 | 400 A | U | 1
| 51.8 | REPARTITEUR BIPOLAIRE :
| 51.9 | Répartiteurs de câblage monophasé comprenant la pose en armoire. | U | 1 |  | 30.2
| 51.1 | 40 A. | U | 1
| 51.11 | 63 A | U | 1
| 51.12 | Collecteur de terre avec cavalier. | U | 1
| 52 | Etiquetage suivant normes
| 52.1 | Etiquetage pour repérage d'armoires et de tableaux. | U | 1
| 52.2 | Etiquettes adhésives, 20 caractères maximum, façonnées à la pince. | U | 1
| 52.3 | Etiquettes dilophanes jusqu'à 100 mm, gravées auto-adhésives. | U | 1 |  | 9.5
| 53 | DISJONCTEUR MODULAIRE A DECLENCHEUR MAGNETIQUE : |  |  |  | 12.5
| 53.1 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Disjoncteurs modulaires à déclencheur magnétique, pouvoir de coupure jusqu'à 4 500 A. | U | 1 |  | 15.5
| 53.2 | Phase+neutre de 1 à 3 A. | U | 1
| 53.3 | Phase+neutre de 10 à 16 A. | U | 1 |  | 25.2
| 53.4 | Phase+neutre de 20 à 25 A. | U | 1 |  | 27.6
| 53.5 | Phase+neutre de 32 à 40 A. | U | 1
| 54 | Auxiliaires pour disjoncteurs
| 54.1 | Déclencheur à émission MX. | U | 1
| 54.2 | Déclencheur à MN (minimum de tension). | U | 1
| 54.3 | Contact d'état | U | 1 |  | 65
| 55 | Disjoncteurs de volume
| 55.1 | DISJONCTEUR DE VOLUME A DECLENCHEUR MAGNETOTHERMIQUE : |  |  |  | 50
| 55.2 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Disjoncteurs de volume compacts à déclencheurs magnétothermiques sous capot en matière moulée. | U | 1
| 55.3 | 4 x 10 A à 4 x 16A, pouvoir de coupure de 6 000 à 10 000 A. | U | 1 |  | 74.5
| 55.4 | 4 x 20 A à 4 x 25A, pouvoir de coupure de 6 000 à 10 000 A. | U | 1 |  | 89.4
| 55.5 | 4 x 32 A à 4 x 40A, pouvoir de coupure de 6 000 à 10 000 A. | U | 1 |  | 91.7
| 55.6 | 4 x 50 A à 4 x 63A, pouvoir de coupure de 6 000 à 10 000 A. | U | 1 |  | 199.8
| 55.7 | 4 x 100 A à 4 x 125A, pouvoir de coupure de 10000 A. | U | 1
| 55.8 | 4x 160 A, pouvoir de coupure de 36000 A. | U | 1
| 55.9 | 4x 250 A, pouvoir de coupure de 36000 A. | U | 1
| 55.1 | 4x 400 A, pouvoir de coupure de 36000 A. | U | 1 |  | 845.1
| 55.11 | DISJONCTEUR DE VOLUME A DECLENCHEUR ELECTRONIQUE : | U | 1 |  | 438.4
| 55.12 | 4 x 160 A, pouvoir de coupure de 36000 A. | U | 1
| 55.13 | 4 x 250 A, pouvoir de coupure de 36000 A. | U | 1
| 55.14 | 4 x 400 A, pouvoir de coupure de 36000 A. | U | 1 |  | 569.7
| 56 | Blocs différentiels |  |  |  | 438.4
| 56.1 | BLOCS DIFFERENTIELS POUR DISJONCTEURS : |  |  |  | 122.7
| 56.2 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Blocs différentiels pour disjoncteurs. | U | 1
| 56.3 | Jusqu'à 40 A, 30 mA bipolaire. | U | 1 |  | 160
| 56.4 | Jusqu'à 40 A, 30 mA tétrapolaire. | U | 1 |  | 179.5
| 56.5 | Jusqu'à 40 A, 300 mA bipolaire. | U | 1 |  | 130.65
| 56.6 | Jusqu'à 40 A, 300 mA tétrapolaire. | U | 1 |  | 142.5
| 56.7 | Jusqu'à 100 A, 30 mA bipolaire. | U | 1 |  | 323.9
| 56.8 | Jusqu'à 100 A, 30 mA tétrapolaire. | U | 1 |  | 352.6
| 56.9 | Compacts, jusqu'à 160 A tétrapolaire. | U | 1 |  | 252.5
| 56.1 | Compacts, jusqu'à 250 A tétrapolaire. | U | 1 |  | 354.5
| 56.11 | Compacts, jusqu'à 4000 A tétrapolaire. | U | 1 |  | 354.5
| 56.12 | Jusqu'à 40 A, 30 mA bipolaire type SI. | U | 1 |  | 1050
| 56.13 | Jusqu'à 40 A, 30 mA Tetrapolaire type SI. | U | 1
| 56.14 | Interrupteurs différentiels
| 56.15 | INTERRUPTEURS DIFFERENTIELS MODULAIRES :
| 56.16 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Interrupteurs différentiels modulaires. | U | 1 |  | 80
| 56.17 | 30 mA, 2 x 25 A. | U | 1 |  | 130.5
| 56.18 | 300 mA, 2 x 25 A. | U | 1 |  | 120
| 56.19 | 30 mA, 2 x 40 A. | U | 1 |  | 222
| 56.2 | 300 mA, 2 x 40 A. | U | 1 |  | 94.5
| 56.21 | 30 mA, 2 x 63 A. | U | 1
| 56.22 | 300 mA, 2 x 63 A. | U | 1
| 56.23 | 30 mA, 4 x 25 A. | U | 1
| 56.24 | 300 mA, 4 x 25 A. | U | 1
| 56.25 | 30 mA, 4 x 40 A. | U | 1
| 56.26 | 300 mA, 4 x 40 A. | U | 1
| 56.27 | 30 mA, 4 x 63 A. | U | 1
| 56.28 | 300 mA, 4 x 63 A. | U | 1
Interrupteurs
| 57 | INTERRUPTEURS MODULAIRES :
| 57.1 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Interrupteurs modulaires. | U | 1
| 57.2 | 25 A, bipolaire. | U | 1 |  | 23
| 57.3 | 25 A, tétrapolaire. | U | 1 |  | 30.7
| 57.4 | 40 A, bipolaire. | U | 1 |  | 34.8
| 57.5 | 40 A, tétrapolaire. | U | 1 |  | 35.1
| 57.6 | 63 A, bipolaire. | U | 1 |  | 38.2
| 57.7 | 63 A, tétrapolaire. | U | 1 |  | 58
| 57.8 | 100 A, tétrapolaire. | U | 1 |  | 70.8
| 57.9 | 160 A, tétrapolaire. | U | 1 |  | 70.8
| 57.1 | 250 A, tétrapolaire. | U | 1 |  | 181
| 57.11 | 400 A, tétrapolaire. | U | 1
|  | Interrupteurs horaires |  |  |  | 58
| 58 | INTERUPTEURS HORAIRES MODULAIRES :
| 58.1 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Interrupteurs horaires modulaires y compris réglage. | U | 1
| 58.2 | Type 24 heures & 7 jours, avec réserve de marche - 2 cannaux | U | 1 |  | 62
| 58.3 | Type ASTRONOMIQUE - 2 cannaux | U | 1 |  | 85
| 59 | Prises de courant |  |  |  | 115
| 59.1 | PRISE DE COURANT MODULAIRE :
| 59.2 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Prises de courant modulaires. | U | 1
| 59.3 | 2 x 10/16 A+T. | U | 1 |  | 23.9
| 59.4 | 2 x 20 A+T. | U | 1 |  | 26.5
| 59.5 | 3 x 20 A+T. | U | 1 |  | 29.3
| 59.6 | 3 x 20 A+N+T. | U | 1
| 60 | Télérupteur 220 V
| 60.1 | TELERUPTEUR 220V MODULAIRE 16 A :
| 60.2 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Télérupteur 220 V modulaire 16 A. | U | 1
| 60.3 | 1 x 16 a. | U | 1 |  | 45.3
| 61 | Minuterie 220 V
| 61.1 | MINUTERIE 220 V MODULAIRE 10 A :
| 61.2 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Minuterie 220 V modulaire 10 A. | U | 1
| 61.3 | Minuterie 10 A. | U | 1 |  | 126.8
| 61.4 | Préavis d'extinction avec minuterie. | U | 1
| 62 | Contacteurs tétrapolaires
| 62.1 | CONTACTEURS TETRAPOLAIRES MODULAIRES:
| 62.2 | Equipement prévu posé dans un tableau ou dans une armoire de protection et câblé avec du fil ou du câble H07 V-K calculé pour une longueur moyenne de 1 mètre. Contacteurs tétrapolaires sur barreaux. | U | 1 |  | 60
| 62.3 | Simple, 4 x 25 A. | U | 1 |  | 90
| 62.4 | Simple, 4 x 40 A. | U | 1 |  | 124
| 62.5 | Simple, 4 x 63 A. | U | 1 |  | 277
| 62.6 | Simple, 4 x 80 A. | U | 1 |  | 110
| 63 | Contacteurs bipolaires
| 63.1 | Simple, 2 x 25 A. | U | 1
| 63.2 | Simple, 2 x 40 A. | U | 1
| 63.3 | Simple, 2 x 63 A. | U | 1 |  | 122
| 63.4 | Simple, 2 x 80 A. | U | 1
| 64 | Comptages
| 64.1 | Comptage avec tores jusque 4x100 A communiquant ModBus, pour U, I Cos Phi, Harmoniques,… | U | 1
| 64.2 | Comptage direct jusque 4x63 A communiquant ModBus, pour U, I Cos Phi, Harmoniques,… | U | 1
| 64.3 | Comptage direct jusque 4x63 A sortie impulsionnelle | U | 1 |  | 36.6
| 64.4 | Comptage direct jusque 2x63 A sortie impulsionnelle | U | 1
| 64.5 | Afficheur externe type centrale de mesure | U | 1 |  | 36.6
| 65 | Parafoudres |  |  |  | 36.6
| 65.1 | Parafoudre type 1 Bipolaire fixe | U | 1
| 65.2 | Parafoudre type 1 Tetrapolaire fixe | U | 1 |  | 36.6
| 65.3 | Parafoudre type 2 Bipolaire fixe | U | 1 |  | 36.6
| 65.4 | Parafoudre type 2 Tetrapolaire fixe | U | 1
| 66 | Contacteur chauffe-eau |  |  |  | 54
| 66.1 | CONTACTEUR AVEC RELAIS HEURES CREUSES :
| 66.2 | Appareillage modulaire posé et câblé dans un tableau ou une armoire y compris accessoires et câblages. Contacteur chauffe-eau (relais heures creuses). | U | 1
| 66.3 | Heures creuses bi 20 A. | U | 1 |  | 97.5
| 66.4 | Heures creuses tetra 20 A. | U | 1
| 67 | Programmateur 4 canaux
| 67.1 | PROGRAMMATEUR CABLE SUR TABLEAU MODULAIRE : |  |  |  | 56.9
| 67.2 | Appareillage modulaire posé et câblé dans un tableau ou une armoire y compris accessoires et câblages. Programmateur 4 canaux câblé et posé sur tableau modulaire 2 rangées comprenant 1 coupe-circuit. | U | 1
| 67.3 | Programmateur horaire 4 cannaux à affichage analogique. | U | 1
CIRCUITS DE TERRE
| 68 | Piquet de terre
| 68.1 | PIQUET EN ACIER : | U | 1 |  | 2.5
| 68.2 | Piquet de terre en acier galvanisé comprenant collier de serrage et toutes sujétions de mise en place. Forme cruciforme ou tubulaire. | U | 1 |  | 2
| 68.3 | De 1,00 m de longueur. | U | 1 |  | 6.8
| 69 | Câble de terre
| 69.1 | CABLE SOUS TUBE : | U | 1
| 69.2 | Câble de terre vert-jaune H 07 V-R sous tube IRO 5-APE fixé sur colliers à raison de 2 colliers au mètre linéaire - Longueur 10m | U | 1
| 69.3 | Câble 16 mm². | U | 1 |  | 3.2
Liaison équipotentielle
| 70 | LIAISON DES MASSES METALLIQUES :
| 70.1 | Raccordement liaison équipotentielle par câble H07 V-R. | ML | 1
| 70.2 | Principale par câble 16 mm². - longueur 10m | ML | 1 |  | 30.6
| 70.3 | Pour salle de bains par câble 6 mm². - longueur 10m | ML | 1
| 70.4 | Collier mise à la terre Y16 à Y40 | U | 1
| 70.5 | Collier mise à la terre Y40 à Y100 | U | 1 |  | 141.3
|  | APPAREILS D'ECLAIRAGE, LUMINAIRES |  |  |  | 262.8
Hublots ronds étanches
| 71 | HUBLOT LED : | U | 1
| 71.1 | Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Hublot étanche posé en plafond ou sur mur. Matière moulée. | U | 1 |  | 21.65
| 71.2 | HUBLOT LED ROND 1 x16W | U | 1
| 71.3 | HUBLOT LED ROND 1 x21W | U | 1
| 71.4 | HUBLOT LED ROND 1 x16W - détection HF | U | 1
| 71.5 | HUBLOT LED ROND 1 x21W - détection HF | U | 1 |  | 24.72
| 71.6 | HUBLOT LED CARRE 1 x16W | U | 1
| 71.7 | HUBLOT LED CARRE 1 x21W | U | 1
| 71.8 | HUBLOT LED CARRE 1 x16W - détection HF | U | 1
| 71.9 | HUBLOT LED CARRE 1 x21W - détection HF | U | 1
| 72 | Appliques salle de bain
| 72.1 | APPLIQUES LED : | U | 1
| 72.2 | Fourniture, pose et raccordement d'appareil d'éclairage comprenant les lampes, tubes et accessoires de fixations. Applique classe I ou II avec SOURCE 9W | U | 1
| 72.3 | Applique classe II simple. | U | 1 |  | 44.1
| 72.4 | Applique classe II avec inter | U | 1 |  | 31.25
| 72.5 | Applique classe II avec prise rasoir. | U | 1
| 72.6 | Applique classe I et prise de courant 2 x 10/16 A+T. | U | 1
| 73 | Luminaires encastrés
| 73.1 | LUMINAIRES LED RECTANGULAIRES / CARRES: | U | 1
| 73.2 | Encastré 600x600 - - UGR INF19 IP40 2400lm | U | 1 |  | 53.76
| 73.3 | Encastré 600x600 - - UGR INF19 IP40 4000lm | U | 1 |  | 86.35
| 73.4 | Encastré 600x600 - - UGR INF 19 IP40 6000lm | U | 1 |  | 102.33
| 73.5 | Encastré 1200x300 - - UGR INF 19 IP65 2400lm | U | 1
| 73.6 | Encastré 600x600 - - UGR INF 19 IP65 4000lm | U | 1
| 73.7 | Encastré 1200x300 - - UGR INF 19 IP65 6000lm | U | 1 |  | 57.73
| 73.8 | Cadre pour pose sailli 600x600 | U | 1 |  | 74.08
| 73.9 | Cadre pour pose sailli 1200x300 | U | 1
| 73.1 | KIT suspension pour luminaire | U | 1
| 73.11 | Driver dali pour commande sur variation BP | U | 1 |  | 70.54
| 74 | Luminaires étanches | U | 1 |  | 101.52
| 74.1 | LUMINAIRES LED ETANCHES | U | 1
| 74.2 | Etanche led sailli 1200mm 2400 lm | U | 1
| 74.3 | Etanche led sailli 1200mm 4000 lm | U | 1 |  | 66.06
| 74.4 | Etanche led sailli 1200mm 6000 lm | U | 1 |  | 74.58
| 74.5 | Etanche led sailli 1500mm 2400 lm | U | 1
| 74.6 | Etanche led sailli 1500mm 4000 lm | U | 1
| 74.7 | Etanche led sailli 1500mm 6000 lm | U | 1
| 75 | Spots led avec driver intégré | U | 1 |  | 79.45
| 75.1 | Encastré fixe 1 x 7W | U | 1
| 75.2 | Encastré fixe 1 x 10W | U | 1
| 75.3 | Encastré orientable 1 x 7W | U | 1 |  | 42.2
| 75.4 | Encastré orientable 1 x 10W | U | 1 |  | 43
| 75.5 | Encastré fixe 1 x 7W - IP65 | U | 1 |  | 24.1
| 75.6 | Encastré fixe 1 x 10W - IP65 | U | 1 |  | 25.8
| 75.7 | Driver dali pour commande sur variation BP | U | 1
| 76 | Luminaire downlight led | U | 1
| 76.1 | Encastré 1x6W | U | 1
| 76.2 | Encastré 1x12W | U | 1
| 76.3 | Encastré 1x16W | U | 1 |  | 51.5
| 76.4 | Encastré 1x21W | U | 1 |  | 39.4
| 76.5 | Driver dali pour commande sur variation BP | U | 1 |  | 46.3
| 77 | Eclairage extérieur sur façades
| 77.1 | Projecteurs LED : | U | 1 |  | 55.3
| 77.2 | Projecteur 1x30W | U | 1
| 77.3 | Projecteur 1x45W | U | 1 |  | 104.5
| 77.4 | Projecteur 1x95W | U | 1 |  | 190
| 77.5 | Projecteur 1x185W | U | 1 |  | 130.2
| 77.6 | Projecteur 1x30W avec détecteur intégré | U | 1 |  | 217.2
| 78 | Détection de mouvement déporté
| 78.1 | Détecteur encastré 360° | U | 1
| 78.2 | Détecteur sailli 360° | U | 1
| 78.3 | Détecteur encastré 360° type couloir | U | 1 |  | 88.5
| 78.4 | Détecteur sailli 360° type couloir | U | 1
| 78.5 | Détecteur Sailli 140° | U | 1
| 78.6 | Détecteur Sailli 180° | U | 1
| 78.7 | telecomande pour programation detecteur | U | 1
| 79 | Relamping
| 79.1 | Relamping comprenant la fourniture, le remplacement et la destruction des anciennes sources par un organisme de recyclage agréé | U | 1
| 79.2 | Tube 18W | U | 1
| 79.3 | Tube 36W / 49W | U | 1 |  | 88.5
| 79.4 | Tube 58W / 54W | U | 1 |  | 88.5
| 79.5 | Starter 4/65W | U | 1 |  | 88.5
| 79.6 | Lampe fluocompacte 18W | U | 1 |  | 88.5
| 79.7 | Lampe fluocompacte 26W | U | 1
| 79.8 | Lampe fluocompacte 42W | U | 1
| 79.9 | Ampoule Sodium ou iodure 35 W | U | 1 |  | 88.5
| 79.1 | Ampoule Sodium ou iodure 70 W | U | 1
| 79.11 | Ballast pour tube - lampe - ampoule | U | 1
| 79.12 | Halogène R7S | U | 1
| 79.13 | Source Dicro 12V pour TBT | U | 1
| 79.14 | Transfo 12V / 50VA | U | 1
| 79.15 | Douille TBT DICRO | U | 1
|  | CHAUFFAGE ELECTRIQUE | U | 1
|  | Radiateurs sèche-serviettes | U | 1
| 80 | TYPE TOUT ELECTRIQUE : | U | 1
| 80.1 | Radiateurs sèche-serviettes tout électrique rempli d'un fluide caloporteur et équipé de thermostats (fluide et ambiance). Raccordement et branchement sur attente. | U | 1 |  | 70
| 80.2 | 500 W. | U | 1 |  | 422.4
| 80.3 | 750 W. | U | 1 |  | 460.8
| 80.4 | 1000 W. | U | 1 |  | 554.2
| 80.5 | 1500 W. | U | 1
|  | Rideaux d'air chaud |  |  |  | 396.2
| 81 | RIDEAUX A SOUFFLAGE OMNIDIRECTIONNEL :
| 81.1 | Rideau d'air chaud pour entrées. Sortie d'air par grille de soufflage omnidirectionnelle. Sécurité thermique à réenclenchement automatique sur chaque resistance. Fixation en retombée ou en plafond. turbines de soufflage tangentielles, 2 allures de chauffa | U | 1
| 81.2 | Rideau 2000W / 4000W | U | 1 |  | 422.6
| 81.3 | Rideau 3000W / 6000W | U | 1 |  | 672.5
| 81.4 | Rideau 5000W / 8000W | U | 1
| 81.5 | Thermostat déporté avec programmateur | U | 1
|  | DEPANNAGE & MAINTENANCE |  |  |  | 70.8
Démontage d'installations
| 82 | TOUS TYPES D'INSTALLATIONS : | U | 1
| 82.1 | Démontage d'installations électriques prévu en considérant que les matériaux ne seront pas récupérés par le Maître d'Ouvrage sauf pour les appareils d'éclairage considérés en parfait état. | U | 1 |  | 912
| 82.2 | Dépose d'un plastron d'armoire | U | 1 |  | 912
| 82.3 | Dépose d'une armoire électrique | U | 1 |  | 912
| 82.4 | Dépose d'un appareil d'éclairage intérieur | U | 1 |  | 912
| 82.5 | Dépose d'un appareillage (interrupteur,…) encastré | U | 1 |  | 912
| 82.6 | Dépose d'un appareillage (interrupteur,…) saillie | U | 1 |  | 912
| 82.7 | Dépose de câble (apparent ou en encastré) | U | 1 |  | 912
| 82.8 | Dépose de chemin de câble | U | 1 |  | 912
| 82.9 | Dépose de goulotte ou plinthe | U | 1 |  | 912
| 82.1 | Dépose et repose de dalles de faux-plafond démontable type 600x600 | ML | 1 |  | 912
| 82.11 | Dépose et repose de plancher technique | ML | 1 |  | 912
| 82.12 | Dépose et repose de couvercle de goulotte | ML | 1 |  | 912
| 82.13 | Dépose de bornes d'éclairage extérieur | M² | 1 |  | 912
| 82.14 | Dépose de candélabre d'éclairage extérieur | M² | 1
COURANTS FAIBLES
| 83 | Câbles courants faibles
| 83.1 | SECTIONS SUIVANTES :
| 83.2 | Fourniture et pose de câbles courants faibles. Les conduits ou goulottes sont à reprendre aux chapitres correspondants. | U | 1 |  | 0
| 83.3 | Câble SYT1 6/10° 1 paire. | ML | 1 |  | #REF!
| 83.4 | Câble SYT1 6/10° 3 paires. | ML | 1 |  | #REF!
| 83.5 | Câble SYT1 6/10° 5 paires. | ML | 1 |  | #REF!
| 83.6 | Câble SYT1 9/10° 1 paire. | ML | 1 |  | #REF!
| 83.7 | Câble SYT1 9/10° 3 paires. | ML | 1
| 83.8 | Câble SYT1 9/10° 5 paires. | ML | 1
| 83.9 | Câble SYT1 9/10° 15 paires. | ML | 1
| 83.1 | Câble info Cat 6A 1x4p F/UTP | ML | 1
| 83.11 | Fibre optique OM3 12 brins 52,5 / 125 int / ext | ML | 1
| 83.12 | Tiroir optique complet 12 connectiques équipés, y compris recettage | ML | 1
| 83.13 | Câble C2 1p0,9 Filalarm incendie | ML | 1 |  | #REF!
| 83.14 | Câble CR1 C1 vinyl, avec écran, non armé, 1p0,9 incendie | ML | 1 |  | #REF!
| 83.15 | Câble CR1 C1 vinyl, avec écran, non armé, 2p0,9 incendie | ML | 1 |  | #REF!
| 84 | Baies
| 84.1 | Baie informatique comprenant 1 porte avant vitrée avec serrure, 2 paires de montants 19", 1 toit ajouré | U | 1
| 84.2 | Baie 600x600 19" 12U | U | 1
| 84.3 | Baie 600x600 19" 15U | U | 1 |  | #REF!
| 84.4 | Baie 600x600 19" 18U | U | 1 |  | #REF!
| 84.5 | Baie 600x600 19" 22U | U | 1 |  | 0
| 84.6 | Baie 600x600 19" 27U | U | 1
| 84.7 | Baie 600x600 19" 37U | U | 1
| 84.8 | Baie 600x800 19" 37U | U | 1
| 84.9 | Baie 600x600 19" 42U | U | 1
| 84.1 | Baie 600x800 19" 42U | U | 1
| 84.11 | Baie 800x800 19" 42U | U | 1
| 84.12 | Panneau de brassage 24 PORTS | U | 1
| 84.13 | Anneau passe-câbles 1U | U | 1
| 84.14 | Bandeau passe câbles à balai 1U | U | 1 |  | 0
| 84.15 | Bandeau d'alimentation 9PC 2P+T et interrupteur | U | 1 |  | 0
| 84.16 | Tiroir Fibre optique 12 ports équipés complet | U | 1 |  | 0
| 84.17 | Plateau 19" 1 U | U | 1 |  | #REF!
| 84.18 | Plateau 19" 2 U | U | 1
| 85 | Installation
| 85.1 | Prise RJ 45 Blindée 6A encastrée avec support/enjoliveur/boite | U | 1 |  | 0
| 85.2 | Prise RJ 45 Blindée 6A sur goulotte | U | 1
| 85.3 | Connecteur RJ45 Blindé 6A pour baie de brassage | U | 1 |  | #REF!
| 85.4 | Raccordement connecteur sur panneau de brassage | U | 1 |  | 0
| 85.5 | Cordons de brassage 6A FTP longueur 1 ml | U | 1 |  | 0
| 85.6 | Cordons de brassage 6A FTP longueur 2 ml | U | 1 |  | #REF!
| 85.7 | Cordons de brassage 6A FTP longueur 3 ml | U | 1 |  | #REF!
| 85.8 | Cordons de brassage 6A FTP longueur 5 ml | U | 1 |  | 0
| 85.9 | Repérage et étiquetage de RJ45 | U | 1
| 85.1 | Recette informatique d'une prise RJ45 | U | 1
| 85.11 | Recette de fibre optique 6 brins bidirectionnelle à 2 longueurs d'onde | U | 1
| 85.12 | Jarretière de fibre optique 2 ml ST ST | U | 1 |  | #REF!
| 85.13 | Dépose d'une RJ 45 non utilisée sur baie de brassage | U | 1 |  | #REF!
|  | SECURITE |  |  |  | #REF!
| 86 | Blocs autonomes pour habitations |  |  |  | 0
| 86.1 | SUIVANT REGLEMENTATION : | U | 1
| 86.2 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour les habitation de moins de 3 étages comprenant accumulateur interchangeable et alimentation en 220 V. Boîtier plastique avec diffuseur. Fixation par patère de raccordement. Etiquetage suivant les normes en vigu | U | 1 |  | 0
| 86.3 | Balisage 8 lumens, 5 heures LED. | U | 1
Blocs autonomes
| 87 | BALISAGE ET AMBIANCE :
| 87.1 | Blocs autonomes d'éclairage de sécurité avec accumulateurs interchangeables et alimentation en 220 V. Autonomie normalisée 1 heure. Boîtier plastique avec diffuseur. Fixation par patères de raccordement. | U | 1 |  | 0
| 87.2 | Balisage 45 lumens LED SATI | U | 1 |  | #REF!
| 87.3 | Ambiance 360 lumens LED SATI | U | 1 |  | #REF!
| 87.4 | Balisage BAES+BAEH 45+8 lumens LED SATI | U | 1 |  | 0
| 87.5 | Platine encastrement pour BALISAGE SATI | U | 1 |  | #REF!
| 87.6 | Platine encastrement pour AMBIANCE SATI | U | 1 |  | #REF!
| 87.7 | Porte étiquette suspendu pour BALISAGE SATI | U | 1
| 87.8 | Balisage 45 lumens LED SATI - IP55 | U | 1 |  | #REF!
| 87.9 | Ambiance 360 lumens LED SATI - IP55 | U | 1 |  | #REF!
| 87.1 | Balisage 45 lumens LED ADRESSABLE | U | 1 |  | #REF!
| 87.11 | Ambiance 360 lumens LED ADRESSABLE | U | 1
| 87.12 | Balisage BAES+BAEH 45+8 lumens LED ADRESSABLE | U | 1
| 87.13 | Platine encastrement pour BALISAGE ADRESSABLE | U | 1
| 87.14 | Platine encastrement pour AMBIANCE ADRESSABLE | U | 1
| 87.15 | Porte étiquette suspendu pour BALISAGE ADRESSABLE | U | 1
| 87.16 | Bloc phare 2000 lumens SATI - IP55 | U | 1
| 87.17 | Bloc de télécommande SATI pour rail DIN | U | 1
| 87.18 | Fourniture d'une centrale adressable pour 500 blocs secours maximum | U | 1
| 87.19 | Programmation d'un Bloc secours sur centrale adressable | U | 1
|  | Eclairage par source centrale | U | 1
| 88 | BALISAGE ET AMBIANCE : | U | 1
| 88.1 | Eclairage de sécurité par source centrale. Luminaires de puissance minimum de 15 W pour le balisage et de 0,5 W/m² pour l'ambiance. Les câbles d'alimentation des luminaires seront du type résistant au feu, et seront répartis sur 2 circuits différents. Arm | U | 1 |  | #REF!
| 88.2 | Armoire d'énergie 1000 W. VDC | U | 1 |  | #REF!
| 88.3 | Balisage 45 lumens LED sur source centrale | U | 1 |  | #REF!
| 88.4 | Ambiance 360 lumens LED sur source centrale | U | 1 |  | #REF!
| 89 | VIDEOPHONIE - INTERPHONIE - BUS |  |  |  | #REF!
| 89.1 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 1BP appel / 1 combiné vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.2 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 2BP appel / 2 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.3 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 3BP appel / 3 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation
| 89.4 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 4BP appel / 4 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.5 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 5BP appel / 5 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.6 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 6BP appel / 6 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.7 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 7BP appel / 7 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.8 | Kit vidéo sailli BUS avec 1 platine extérieure sailli / 8BP appel / 8 combinés vidéo main libre intérieur, y compris distributeurs et alimentation | U | 1
| 89.9 | combiné vidéo main libre intérieur, complémentaire | U | 1
| 90 | CONTRÔLE D'ACCES | U | 1
| 90.1 | Clavier Digicode autonome INOX - 100 utilisateurs mini - 2 relais - leds signalisations et buzzer | U | 1
| 90.2 | Coffret alimentation 12/24V 2A modulaire | U | 1
| 90.3 | Coffret alimentation 12/24V 5A avec batterie
| 90.4 | Coffret alimentation 12/24V 3A avec batterie | U | 1
| 90.5 | Déclencheur manuel vert - issus de secours, avec capot de protection | U | 1
| 90.6 | BP ouverture porte, dessin clé | U | 1
| 90.7 | Ventouse sailli 300 kg avec relais signalisation | U | 1
| 90.8 | Support Ventouse sailli 300 kg | U | 1
| 90.9 | Ventouse sailli 550 kg avec relais signalisation | U | 1
| 90.1 | Support Ventouse sailli 550 kg | U | 1
| 90.11 | Relais miniature VAC/VDC 2 contacts pour asservissement divers | U | 1
| 90.12 | Relais miniature VAC/VDC 4 contacts pour asservissement divers | U | 1
| 90.13 | Relais miniature temporisé VAC/VDC 2 contacts pour asservissement divers | U | 1
| 90.14 | Relais miniature temporisé VAC/VDC 4 contacts pour asservuissement divers | U | 1
TVA __________%
Cachet et signature du candidat