## DPGF
LOT UNIQUE
CHAPITRE 1 : DEMOLITION
CHAPITRE 2 : PLATRERIE - ISOLATION - MENUISERIES INTERIEURES
CHAPITRE 3 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
CHAPITRE 4 : PEINTURES
CHAPITRE 5 : VENTILATION - PLOMBERIE
CHAPITRE 6 : ELECTRICITE
CHAPITRE 7 : CABINES SANITAIRES PREFABRIQUEES
Affaire n° 2422
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 1 : DEMOLITION
1.1. | INSTALLATION DE CHANTIER
| Suivant CCTP |  |  | ens
1.2. | TRAVAUX DE DEPOSE ET DE DEMOLITION
| Suivant CCTP |  |  | ens
1.2.1. | DEMOLITION DE CONTRE-CLOISON
| Suivant CCTP |  |  | m²
1.2.2. | DEPOSE DE CABINES SANITAIRES PREFABRIQUEES |  |  | U
| Suivant CCTP |  |  | ens
1.2.3. | DEMOLITION DE COFFRES D’HABILLAGE DE CHUTES
EP
| Suivant CCTP |  |  | m²
1.2.4 | DEMOLITION DE CLOISONS SEPARATIVES
| Suivant CCTP |  |  | m²
1.2.5. | DEPOSE/REPOSE AVEC SOIN DU MOBILIER ET
STOCKAGE
| Suivant CCTP |  |  | ens
1.3. | PREPARATION DES SUPPORTS DES CABINES
SANITAIRES PREFABRIQUEES
| Suivant CCTP |  |  | m²
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 2 : PLATRERIE - ISOLATION -
MENUISERIES INTERIEURES
2.1 | GENERALITES
2.2 | CLOISONS
Suivant CCTP
| 1) CONTRE-CLOISONS D’HABILLAGE DES CABINES |  |  | m²
| 2) FACADES DEMONTABLBES D'HABILLAGE |  |  | m²
| 3) CLOISONS DE 140 MM SAA |  |  | ml
| 4) ENCOFFREMENT DES CHUTES |  |  | ml
2.3. | TRAPPES TECHNIQUES DE VISITE
| Suivant CCTP |  |  | U
2.4. | REMPLACEMENT DE DALLES DE FAUX-PLAFONDS
DEGRADES SUITE AU SINISTRE
| Suivant CCTP |  |  | m²
2.5. | PSE N° 1 - REMPLACEMENT DES CONTRE-CLOISONS
D'HABILLAGE DES CABINES PREFABRIQUEES
PREVUES EN BASE PAR DES PANNEAUX STRATIFIES
| Suivant CCTP |  |  | m²
|  |  | Moins-value § 2.1.1) | m²
|  |  | Moins-value § 4.2.1.5) | m²
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 3 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES
3.1. | GENERALITES REVETEMENTS DE SOLS
3.1.1. | TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES
3.1.2. | PRESCRIPTIONS GENERALES
3.1.3. | AUTOCONTROLE
3.1.4. | DOSSIERS TECHNIQUES
3.1.5. | ENDUIT DE LISSAGE
3.2 | REVÊTEMENTS DE SOL DES CHAMBRES
3.2.1. | REMPLACEMENT DE REVETEMENTS DE SOLS
DEGRADES SUITE AU SINISTRE
| Suivant CCTP |  |  | m²
3.2.2. | PSE N° 2 - REMPLACEMENT DE REVETEMENTS DE
SOLS DEGRADES OU NON DEGRADES HORS SINISTRE
| Suivant CCTP |  |  | m²
/!\ L’entreprise devra intégrer dans les quantités de la DPGF
la réfection de 20 % de l’ensemble des revêtements de
sol dégradés ou non hors sinistre.
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 4 : PEINTURES
4.1. | GENERALITES PEINTURE
4.1.1. | TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES
4.1.2. | PRESCRIPTIONS GENERALES
4.1.3. | AUTOCONTROLE
4.1.4. | DOSSIERS TECHNIQUES
4.2. | PEINTURES
4.2.1. | CHAMBRES - REFECTION DES PEINTURES
DEGRADEES SUITE AU SINISTRE
Suivant CCTP
| 1) TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | ens
| 2) PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS |  |  | ens
| 3) PEINTURE SUR PLAFONDS |  |  | m²
| 4) MURS REVÊTUS D'UNE TOILE DE VERRE |  |  | m²
| 5) PEINTURE SUR PLAQUES DE PLÂTRE |  |  | m²
| 6) JOINT ACRYLIQUE |  |  | ens
| 7) NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE |  |  | ens
4.2.2. | PARTIES COMMUNES - REFECTION DES PEINTURES
DEGRADEES SUITE AU SINISTRE
Suivant CCTP
| 1) TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | ens
| 2) PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS |  |  | ens
| 3) PEINTURE SUR PLAFONDS |  |  | m²
| 4) MURS REVÊTUS D'UNE TOILE DE VERRE |  |  | m²
| 5) PEINTURE SUR PLAQUES DE PLÂTRE |  |  | m²
| 6) JOINT ACRYLIQUE |  |  | ens
| 7) NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE |  |  | ens
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
4.2.3. | PSE N°4: PARTIES COMMUNES
REFECTION DES PEINTURES - HORS SINISTRE
Suivant CCTP
| 1) TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  | ens
| 2) PEINTURE SUR OUVRAGES BOIS |  |  | ens
| 3) PEINTURE SUR PLAFONDS |  |  | m²
| 4) MURS REVÊTUS D'UNE TOILE DE VERRE |  |  | m²
| 5) MURS |  |  | m²
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 5 : VENTILATION - PLOMBERIE
5.1. | GENERALITES
| Travaux divers suivant CCTP |  |  | ens
5.2. | DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PLOMBERIE
5.2.1. | PRINCIPE
5.2.2. | MODIFICATION DES ANTENNES EF ET ECS
Tube cuivre compris supports et accessoires suivant
| CCTP |  |  | ml
| Calorifuge suivant CCTP |  |  | ml
| Vanne d'isolement |  |  | U
| Clapet anti-retour |  |  | U
| Rinçage / désinfection |  |  | ens
5.2.3. | TRAVAUX DIVERS SUR RESEAUX PRINCIPAUX EF
ET ECS HORS SINISTRE
| Reprise de soudure suivant CCTP (15 ens) |  |  | ens
Reprise partielle de calorifuge suivant CCTP
| (ép. 100 ml DN 32) |  |  | ml
| Remplacement purgeur d'air suivant CCTP |  |  | U
| Remplacement anti-bélier suivant CCTP |  |  | U
| Vanne d'isolement |  |  | U
| Clapet anti-retour |  |  | U
| Remise en eau / essai / équilibrage suivant CCTP |  |  | ens
5.2.4. | RADIATEURS DEPOSES / REPOSES
| Dépose / repose suivant CCTP |  |  | ens
| Remise en eau / purge / équilibrage |  |  | ens
5.2.5. | MODIFICATIONS DES CHUTES ET ANTENNES EU/EV
Réparations / modifications chutes EU/EV suivant
| CCTP |  |  | ens
| Remplacement culottes de raccordement |  |  | ens
| Curage des installations suivant CCTP |  |  | ens
| Travaux divers suivant CCTP |  |  | ens
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
| Attentes EU pour salle de bains préfabriquée |  |  | ens
Attentes EV compris pipe pour salle de bains
| préfabriquée |  |  | ens
| Raccordement siphon de sol salle de bains PMR |  |  | ens
5.2.6. | ATTENTES EF/ECS/EU POUR EVIER CHAMBRE PMR
DU REZ-DE-CHAUSSEE
| Raccordement sur réseaux EF et ECS existants |  |  | ens
| Tube cuivre compris supports et accessoires |  |  | ml
| Vannes d'isolement |  |  | U
| Clapet anti-pollution |  |  | U
| Raccordement sur réseaux EU existants |  |  | ens
| Tube PVC compris supports et accessoires |  |  | ml
| Attente EU siphonnée |  |  | U
5.3. | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE
AUTOREGLABLE DES CHAMBRES
Dépose des flexibles de raccordement et des
| bouches d'extraction suivant CCTP |  |  | ens
5.3.1. | DEBITS |  |  | PM
5.3.2. | BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES
| Vérification suivant CCTP |  |  | ens
5.3.3. | AJOUT BOUCHES D'EXTRACTION AUTOREGLABLES
CHAMBRE PMR DU REZ-DE-CHAUSSEE
| Raccordement sur collecteur de ventilation existant |  |  | ens
| Tube acier galvanisé compris supports et accessoires |  |  | ml
| Bouche VMC autoréglable compris accessoires |  |  | U
5.3.4. | DETALONNAGE DES PORTES
| Vérification suivant CCTP |  |  | ens
5.3.5. | ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
| Nettoyage et vérification suivant CCTP |  |  | ens
N° | DESIGNATION |  |  | U | Quantité | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
5.3.6. | RESEAUX DE VENTILATION
Nettoyage et entretien des conduits VMC
| conservés |  |  | ens
| Remplacement des réseaux hors d'état d'usage |  |  | ens
Flexible de raccordement en attente compris
| raccordement sur collecteur |  |  | ens
| Registre de réglage |  |  | U
5.3.7. | GROUPE VMC
| Vérification suivant CCTP |  |  | ens
| Remise en service / essais / équilibrage |  |  | ens
5.4. | PSE N° 5 : TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DE VENTILATION
Dépose des caissons VMC et entrées d'air suivant
| CCTP |  |  | ens
5.4.1. | ENTREES D'AIR AUTOREGLABLES
Fourniture et pose des entrées d'air suivant CCTP,
| compris modification des mortaises |  |  | U
5.4.2. | RESEAUX DE VENTILATION
Modification des raccordementS des caissons en
gaines rigides en acier galvanisé spiralé, compris
| support et accessoires suivant CCTP |  |  | ml
5.4.3. | GROUPE VMC
Fourniture et pose de caissons VMC, compris
| support et accessoires suivant CCTP |  |  | U
| Manchette souple |  |  | U
| Dépressostat |  |  | U
| Rejet air vicié |  |  | U
Raccordement électrique depuis attente
| électrique à proximité |  |  | U
| Remise en service / essais / équilibrage |  |  | ens
N° | DESIGNATION |  |  | Unité | QUANTITE | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 6 : ELECTRICITE
6.2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
6.2.2. | PRISE DE TERRE - LIAISON EQUIPOTENTIELLE
ET CONDUCTEUR DE PROTECTION
6.3. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DETAILLEES
6.3.1. | EQUIPEMENT
6.3.3. | CHAMBRES
| Dépose |  |  | ens
| Nouvel appareillage |  |  | ens
| câblage |  |  | ens
6.3.4. | CHAMBRES PMR
| Dépose |  |  | ens
| Nouvel appareillage |  |  | ens
| câblage |  |  | ens
6.3.5. | SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES
| Déraccordement et raccordement |  |  | ens
6.3.6. | TABLEAUX ELECTRIQUES CHAMBRES
| Dépose / repose |  |  | ens
N° | DESIGNATION |  |  | Unité | QUANTITE | Prix | MONTANT
Article | [5 empty] | Unitaire € | €/H.T.
CHAPITRE 7 : CABINES SANITAIRES PREFABRIQUEES
7.1. | SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES
1) SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES STANDARDS
| Suivant CCTP |  |  | U
2) SALLES DE BAINS PREFABRIQUEES CHAMBRE PMR
| Suivant CCTP |  |  | U
MONTANT TOTAL €/HT
MONTANT TVA
MONTANT TOTAL €/TTC