## Page de garde
MAITRE D'OUVRAGE FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES 13 Rue crépet, 69364 LYON Cedex 07 CS 70402
BUREAU D'ETUDES : CLEMATIS 42 BLD ANTONIO VIVALDI, saint-etienne 42000 Tél : 04 77 74 92 30 Mél : achalayer@clematis-ing.fr
Dossier
ARCHITECTE : Cabinet d'Architectes Pierre TASSIN & Associés 5 Rue Jacques BARBIER 42100 SAINT-ETIENNE Tél : 0477411718 Mél : p.tassin@tassin-reocreux.com
Date
Phase
Indice

## AO
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°3 |  | MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
3 | 1.1 |  | PRESCRIPTIONS COMMUNES
8 | 1.1.1 |  | NATURE DE L'OPERATION
8.T |  |  | · Les travaux faisant l'objet des présents documents consistent à des travaux de sûreté et de réaménagement du site France Travail dans un bâtiment existant situé 323 avenue de parme 01000 BOURG EN BRESSE Ce bâtiment sera classé ERP de 4ème groupe et de catégorie 5 W et devront respecter les normes d'accessibilités aux personnes handicapées. Ce bâtiment sera classé ERP de 4ème groupe et de catégorie 5 W et devront respecter les normes d'accessibilités aux personnes handicapées.
8.T |  |  | ·
8.&
8 | 1.1.2 |  | PERFORMANCE ENERGETIQUE DU BATIMENT
8.T |  |  | Compte tenu du niveau d'exigence thermique demandé pour le bâtiment, un soin particulier sera apporté à l'étanchéité à l'air de l'enveloppe. Il est donc essentiel que l'entreprise intervenant sur le chantier ait conscience du soin à apporté aux points suivants : - Liaisons entre éléments de l'ossature et avec les autres éléments du bâti formant l'enveloppe - Liaisons menuiseries / ossatures - Classe d'étanchéité des menuiseries - Traversée technique ( canalisation, gaine de ventilation, câble électrique ...) des parois ( terrasse, mur, sol ) : - entre les locaux chauffés et l'extérieur - entre les locaux chauffés et locaux non chauffés - entre les locaux chauffés et gaines techniques - entre locaux chauffés ( pour l'équilibre des débit de ventilation ) - Étanchéité des trappes de visite vers la zone technique ( gaines techniques..) L'objectif fixé est de répondre au minimum à l'exigence suivante : -I4 < 1.7 m3/h.m² Le projet dans sa globalité a donc pris en compte cette contrainte. C'est pourquoi toute variante proposée par l'entreprise devra être analysée en prenant en compte les impacts sur l'étanchéité à l'air. L'entreprise devra fournir les fiches FDES de tout les matériaux prescrits.
8.&
8 | 1.1.3 |  | LISTE DES CORPS D'ETAT
8.T |  |  | · Les corps d'état concernés sont définis ci-après : LOT 1 : AMENAGEMENT EXTERIEURS / CLOTURES LOT 2 : PLATRERIE-PEINTURE-FINITIONS LOT 3 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS - AGENCEMENTS LOT 4 : PLAFONDS SUSPENDUS LOT 5 : CLOISONS MODULAIRES ALU LOT 6 : REVETEMENT DE SOLS SOUPLES LOT 7 : CVC - PLSA LOT 8 : ELECTRICITE - COURANTS FAIBLES
8.T |  |  | ·
8.&
8 | 1.1.4 |  | INTERVENANTS
8.T |  |  | · Maître d'ouvrage : FRANCE TRAVAIL AUVERGNE RHONE ALPES 13 Rue crépet, 69364 LYON Cedex 07 CS 70402
8.T |  |  | ·
8.T |  |  | · Architecte & Économiste : Cabinet d'Architectes Pierre TASSIN & Associés 5 Rue Jacques BARBIER 42100 SAINT-ETIENNE Tél : 04 77 41 17 18 Mél : p.tassin@tassin-reocreux.com
8.T |  |  | ·
8.T |  |  | · BET Fluides : CLEMATIS 42 BLD ANTONIO VIVALDI 42100 SAINT-ETIENNE
8.T |  |  | · Tél : 04 77 74 92 30 achalayer@clematis-ing.fr
8.T |  |  | ·
8.&
8 | 1.1.5 |  | DEFINITION DU PRESENT DOCUMENT
8.T |  |  | · Cahier des Clauses Techniques Particulières: Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet de définir l'ensemble des prestations et leurs modes d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif, l'entreprise devant l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages qui lui sont demandés. Décomposition de Prix Global et Forfaitaire : La Décomposition de Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode de métré défini et précisé dans chaque article. Ces quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise en doit la vérification avant la remise de son offre. Seules les descriptions et les localisations des ouvrages au sein de ce présent CCTP sont contractuelles. L'entreprise doit remettre un prix global et forfaitaire pour l'ensemble des prestations décrites au CCTP en prenant en compte l'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiène et autres... suivant documents joints au dossier de consultation des entreprises. Pour faciliter le travail de chiffrage, un cadre quantitatif est joint à la consultation. L'entreprise en doit la vérification et la validation. Elle a toute latitude pour modifier les quantités à chaque article de ce document. Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par l'entrepreneur de ces quantités. L'entrepreneur ne pourra prétendre à un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation. Chaque article quantitatif comprend implicitement l'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires à la réalisation complète de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans.
8.T |  |  | ·
8.&
8 | 1.1.6 |  | CONNAISSANCE DES LIEUX
8.T |  |  | · En complément des indications qui lui sont fournies,pour établir son prix forfaitaire l'entrepreneur est réputé avoir, au préalable : - pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles à la réalisation des travaux, ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec l'exécution des travaux - apprécié toutes les conditions d'exécution et s'être rendu compte de leur importance et de leurs particularités - procédé à un repérage détaillé des lieux (depuis le domaine public), terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des travaux à pied d'oeuvre, ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc) - contrôlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (pièces écrites, documents graphiques), - recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprès du Maître d'Oeuvre et pris toutes indications utiles auprès des Services Publics ou de caractère public (Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, PTT, etc) et concessionnaires divers. En aucun cas il ne pourra prétendre à un supplément par suite de difficultés d'accès, d'organisation de chantier ou tout autre contrainte due au terrain ou due à une connaissance imparfaite des ouvrages existants.
8.T
8.&
8 | 1.1.7 |  | ETAT DES LIEUX
8.T |  |  | · Lors du début des travaux, un état des lieux contradictoire sera établi entre le Maître d'Ouvrage, le Maître d'Œuvre et les entrepreneurs. Il concernera l'ensemble des espaces affectés par les travaux et ceux adjacents. Tous les travaux nécessaires, consécutivement aux dégradations éventuelles constatées, seront imputés à l'entreprise.
8.T
8.&
8 | 1.1.8 |  | TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES
8.T |  |  | · Les Codes et règlements à observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession et plus particulièrement : • Le code de l'Urbanisme. • Le code de la construction et de l'habitation. • Les prescriptions techniques éditées par le C.S.T.B. et contenues dans le R.E.E.F. avec les différentes mises à jour et annexes. • Le code du travail. • Les règlements de sécurité. • Les prescriptions de la santé publique. • Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés. L'entrepreneur devra respecter les normes françaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant référence à une de ces normes devra être estampillé. L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire ou des autorisations administratives. L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés français. Toutes dérogations devront faire l'objet d'un accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Œuvre. La valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire ou des autorisations administratives. Toute la réglementation énumérée, et non limitative, en vigueur à la date d'établissement des prix, bien que non jointe au présent CCTP est supposée connue de l'entreprise et avoir été prise en compte lors de l'établissement de son offre
8.T
8.&
8 | 1.1.9 |  | OBSERVATION CONCERNANT LE CCTP
8.T |  |  | · Il est expressément convenu ce qui suit : Le CCTP a pour but de renseigner l'entrepreneur sur la nature des travaux à exécuter. Les indications n'ont pas un caractère limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrêté, l'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératif à l'achèvement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, même si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complètent réciproquement. L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables à l'achèvement des ouvrages en accord avec le Maître d'Œuvre. L'entrepreneur est tenu de d'informer par écrit le Maître d'Œuvre,de toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mêmes documents et les prescriptions des règlements ou particularités des ouvrages à exécuter d'autre part (discordances pouvant nuire à leur parfaite réalisation). Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions du Maître d'Oeuvre sans entraîner de modification du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement dû et vice versa. L'entrepreneur a pour obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et l'ensemble des documents du dossier. Le CCTP définit l'essentiel des ouvrages à exécuter par l'entrepreneur. Même décrits tous les détails de construction et ouvrages complémentaires nécessaires à la finition des ouvrages sont dus par l'entrepreneur et font partie intégrale du prix global. Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par l'entrepreneur dans le cadre du lot considéré.
8.T |  |  | · La mention fourniture et mise en oeuvre de ... et la mention dû au titre du présent lot seront implicitement sous-entendue en l'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit à sa charge et à ses frais tous les ouvrages et prestations nécessaires au complet achèvement de l'ouvrage. Pour l'exécution des travaux, aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les documents. Avant tout début d'exécution, l'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler à la maîtrise d'oeuvre, erreurs ou omissions qui pourraient être constatées. De la même façon, il signalera les dispositions qui ne lui paraîtraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, le Maître d'Oeuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront être changés sans l'accord du Maître d'Oeuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par l'entrepreneur. Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire est joint a part du présent CCTP Il servira de guide à la remise de prix des entrepreneurs. Ce cadre de bordereau énumère les diverses unités d'oeuvre employées dans la construction. L'entreprise est tenue de mettre ses tarifs, en suivant scrupuleusement ce cadre, notamment quant aux quantités. Toutefois, elle reste responsable quant aux quantités réelles à mettre en œuvre pour le parfait achèvement des travaux. Il est rappelé que le présent document est contractuel
8.T
8.&
8 | 1.1.10 |  | FRAIS A PREVOIR
8.T |  |  | · L'entreprise devra incorporer à l'étude de son prix les frais lui incombant: - Les frais divers découlant du CCTP et de son Annexe tels que frais de voirie, frais de mise en décharge,etc,.... - Les frais divers découlant de l'ensemble des pièces du dossier de consultation.
8.T
8.&
8 | 1.1.11 |  | LOT TRAITE GLOBAL ET FORFAITAIRE
8.T |  |  | · Le présent lot est traité à prix global et forfaitaire. Celui-ci doit être déterminé conformément aux plans de l'architecte et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens. Enfin, il est précisé que l'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre à supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si l'ouvrage concerné figure aux plans.
8.T
8.&
8 | 1.1.12 |  | PLAN DE CHANTIER
8.T |  |  | · L'entrepreneur du lot gros œuvre a à sa charge, l'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises et comportera : - les dispositions d'accès, de voiries provisoires, parkings, etc, - les emplacements des engins de levage, bétonnières, aires de coffrage et de ferraillage, dépôts de matériaux, de gravois, - les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiène, - les emplacements de stockage de terre. Ce plan est soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre et signé par toutes les entreprises.
8.T
8.&
8 | 1.1.13 |  | RESPONSABILITES COLLECTIVES
8.T |  |  | · Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (clôturage complet du chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires à la protection des personnes extérieures à la réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront être prévues à la charge de l'entrepreneur. Bien que la responsabilité de Maître d'Œuvre ne puisse en aucun être mise en cause à ce titre, l'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déjà prises si elles sont jugées insuffisantes.
8.T
8.&
8 | 1.1.14 |  | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
8.T |  |  | · En fin de travaux, avant réception des ouvrages, l'Entrepreneur remettra le Dossier des Ouvrages Exécutés. Chaque D.O.E. comportera au minimum : - les documents graphiques (plans, détails, photos). - les notes de calcul. - les notices fonctionnelles détaillées. - les listes de points et copie d'écrans des synoptiques pour les gestions techniques des bâtiments ou systèmes assimilés. - un document de synthèse des paramètres de réglage des équipements de contrôle-commande/régulation (valeurs entrées par l'entreprise à la levée des réserves. - la liste des matériels et matériaux mis en oeuvre avec leurs caractéristiques techniques. - les notices d'utilisation des principales installations (chauffage, ventilation, GTB, éclairage...) - les fiches de garanties des matériels et produits. - les étiquettes réglementaires pour les émissions dans l'air intérieur des produits de construction et de décoration mis en oeuvre. - les FDES. - les préconisations d'entretien. - la liste des produits consommables avec l'adresse du ou des fournisseurs. - Ils seront remis en trois exemplaires papier. - Les plans et schémas de principe seront remis également sous forme informatique au format : .dwg, respectant la charte graphique
8.&
8 | 1.1.15 |  | PLAN D'EXECUTION
8.T |  |  | · Le Maître d'Œuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont à la charge de l'entrepreneur. L'entrepreneur établit à ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de chantier (façonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables à la parfaite définition et exécution des ouvrages et à la mise en œuvre coordonnée de l'ensemble des ouvrages impliqués. Il dressera ces documents à un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra à l'approbation du Maître d'Œuvre et du Bureau de contrôle auxquels il les diffusera gratuitement. Le Maître d'Œuvre se réserve le droit de demander à l'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se réserve également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis à l'acceptation dans le cas de non conformité au projet architectural. L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans l'exécution des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que le Maître d'Œuvre et le Bureau de contrôle jugeront utile d'apporter à ces dessins et en tenir compte dans l'exécution des ouvrages. La vérification des plans par le Maître d'Œuvre et le Bureau de contrôle ne saurait en rien diminuer la responsabilité de l'entrepreneur.
8.T
8.&
8 | 1.1.16 |  | TRAIT DE NIVEAU
8.T |  |  | · Le trait de niveau servant à tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par l'entreprise de gros-œuvre (1,00 mètre fini) qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait à être effacé prématurément, l'entrepreneur du lot gros-œuvre le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, à ses frais il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant. NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés à rester apparents (briques, béton, etc) sera battu uniquement sur les huisseries ou sur des piges bois destinées à servir de repère. L'entrepreneur du lot gros-œuvre se mettra en rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs nécessaires à la mise en œuvre des revêtements de sols.
8.T
8.&
8 | 1.1.17 |  | PROTECTION DES OUVRAGES
8.T |  |  | · Chaque entrepreneur doit la protection de ses ouvrages et de ses équipements, afin d'assurer leur conservation à l'état neuf jusqu'à la réception des ouvrages. La dépose de la protection sera réalisée par l'entreprise qui en a effectuée la mise en place.
8.T
8.&
8 | 1.1.18 |  | RECEPTION DES SUPPORTS
8.T |  |  | · Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise, cette dernière doit en assurer la réception avant intervention. L'exécution des travaux implique l'acceptation, ipso facto, des supports sans réserve.
8.T
8.&
8 | 1.1.19 |  | RESERVATION
8.T |  |  | · Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des lots intéressés seront dans l'obligation de confirmer ou d'indiquer au Maître d'Œuvre, dans les délais impartis par le calendrier d'exécution, les réservations à pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'ayant pas répondu à ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot Gros-œuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par l'entrepreneur correspondant, aux frais de l'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis au Maître d'Œuvre. La réservation des trous sera à la charge du lot Gros-œuvre. Les taquets, pièces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les entreprises intéressées et mis en place par l'entrepreneur Gros-œuvre. Les entreprises vérifieront sur place avant coulage du béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsable avec le lot Gros-œuvre en cas de mauvaise implantation.
8.T
8.&
8 | 1.1.20 |  | ECHANTILLONS - MAQUETTES - PROTOTYPES
8.T |  |  | · Dès l'ouverture du chantier, les entrepreneurs doivent présenter au Maître d'Œuvre un échantillon ou un prototype ou une maquette des différents matériaux ou ensembles. Ils seront conservés dans le bureau de chantier durant l'exécution des travaux. Tous les frais relatifs à cette présentation font partie intégrante du forfait de l'entreprise. Dans le cas courant de matériaux industrialisés, l'entreprise devra fournir une gamme d'échantillons au Maître d'Œuvre, pour permettre le choix définitif, et ce, avant toute commande. L'entreprise devra également fournir les Procès Verbaux, certificats d'essais, documents techniques Atec du fabricant, etc... afférents à ces matériaux dans le même temps pour validation par le Bureau de Contrôle. Dans le cas particulier d'ouvrages nécessitant une fabrication, un assemblage, un montage particulier ou autres, le Maître d'Œuvre demandera la réalisation d'un ou plusieurs prototypes avec leurs poses en place réelle, pour validation par le Maître d'Œuvre et le bureau de contrôle avant toute mise en fabrication définitive. Le coût de fabrication et de pose de ces prototypes est implicitement inclus à l'offre de l'entreprise. Une commande ou une mise en fabrication préalable à la validation écrite des matériaux par la Maîtrise d'Œuvre et le Bureau de contrôle, ne pourra être facturée au Maître d'Ouvrage, et restera à charge de l'entreprise.
8.T
8.&
8 | 1.1.21 |  | VARIANTES
8.T |  |  | · L'entrepreneur pourra apporter des propositions de variantes qui lui sembleraient plus adaptées tant sur le plan économique que sur l'ouvrage. Toutefois, celles-ci ne seront prises en considération que si l'entrepreneur a effectivement chiffré la solution de base et les options prévues au CCTP.
8.T
8.&
8 | 1.1.22 |  | OPTIONS
8.T |  |  | · L'entrepreneur devra obligatoirement sous peine de l'annulation de l'offre chiffrer les options demandées au présent document.
8.T
8.&
8 | 1.1.23 |  | PHASAGE
8.T |  |  | · Les travaux seront réalisés en site occupé, impliquant la présence continue des usagers et du personnel dans les zones concernées pendant toute la durée du chantier. À ce titre, les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances, garantir la sécurité des personnes, et assurer la continuité des activités dans les locaux. L’intervention se déroulera en trois tranches distinctes, selon un phasage défini en concertation avec L'architecte . Chaque tranche devra être clairement identifiée, avec une planification précise des dates de démarrage et de fin, ainsi que des zones concernées. Afin de garantir la sécurité et la bonne organisation du chantier, l’entreprise devra : - Mettre en place une signalisation adaptée et conforme à la réglementation en vigueur. - Baliser les zones de travaux pour empêcher tout accès non autorisé. - Installer des protections physiques (cloisons, bâches, barrières) pour isoler les zones en chantier. - Assurer une propreté constante des circulations communes et des zones adjacentes. - Prévoir des accès sécurisés pour les intervenants et les livraisons. Le plan de phasage ainsi que le planning annexé serviront de référence pour l’organisation des travaux et devront être respecté scrupuleusement par l’entreprise.
8.U.IMAGE
8.T
8.&
8 | 1.1.24 |  | BRUITS DE CHANTIER
8.T |  |  | · Le chantier se déroule en site occupé par du personnel ou du public pendant toute la durée des travaux. Il est impératif de préserver un environnement sonore compatible avec les usages du site. Exigences générales: - L’entreprise devra mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour réduire les nuisances sonores liées aux travaux. - Les interventions bruyantes devront être planifiées en dehors des horaires sensibles (réunions, etc.). - L’usage de matériels bruyants (marteaux-piqueurs, scies, compresseurs…) devra être limité et optimisé. - Des écrans acoustiques, capotages ou autres dispositifs de réduction du bruit devront être installés si nécessaire.
8.T
8.&
8 | 1.1.25 |  | NETTOYAGE DE CHANTIER
8.T |  |  | · Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et à mesure de l'avancement, il doit procéder au nettoyage ou à la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les nettoyages intérieurs avant la réception seront exécutés par le lot PLATRERIE - PEINTURES Si l'état de propreté est jugé insuffisant. Le Maître d'Œuvre pourra faire procéder aux enlèvements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.
8.T
8.&
8 | 1.1.26 |  | TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS
8.T |  |  | · Dans un souci de respect environnemental, de valorisation et de recyclage des déchets, il sera mis en place un tri des déchets sur chantiers. La gestion des déchets devra prendre en compte les points suivants. - diagnostics et repérages avant démolition - désignation et quantitatifs des matériaux à évacuer - méthodologies prescrites - recyclage sur place (terrassements, démolitions, ..) - réduction des débris et chutes : calepinages et optimisation - plan d'installation de chantier (collecte, flux, stockage et évacuation) - procédures d’alerte sur chantier et actions correctives - suivi des déchets (BSD et justification de valorisation) Ainsi lors des phases de démolitions il sera installé des bennes pour : - Déchets inertes - Bois - Ferrailles Et pour les phases de second œuvre : - Emballages - Cartons - Déchets inertes - Bois - Ferrailles.... Cette démarche devra être intégré dans chaque entreprise - Les frais de location de bennes seront à la charge du compte pro-rata.
8.&
3.&
3 | 2.1 |  | TRAVAUX DE SURETE
4 | 2.2.2 |  | FILM
9 |  |  | DEPOSE DE FILM EXTERIEUR
9.T |  |  | Dépose de films de protection existants appliqués sur les vitrage du batiment comprenant: - Repérage et protection préalable des locaux, menuiseries et sols. - Dépose manuelle ou mécanique des films existants. - Nettoyage des résidus de colle et traces laissées par les films (produits non abrasifs, adaptés aux vitrages). - Évacuation des déchets conformément à la réglementation en vigueur. - Remise en état des vitrages nus, propres et exempts de traces. - Mise en place de protections de chantier (bâches, adhésifs de protection). L’entreprise garantit la dépose complète et le nettoyage sans résidus visibles.
9.T
9.L |  |  | Localisation : Rez de chaussée Entrée du public
9.& | [5 empty] | M2 | 27 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.2.3 |  | ACCESSOIRE POUR PORTES
9 | 2.2.3.2.1 |  | FERME PORTE HYDRAULIQUE
9.T |  |  | Fourniture et pose de ferme-porte automatique à bandeau, pour porte, à frein hydraulique avec barre à glissière dont la force effective au point zéro est appropriée au type de la porte suivant exigences de la norme NF-EN 1154 et normes handicapés. Capot en aluminium anodisé. Compris toutes sujétions de pose. Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.UMOD |  |  | Mode de métré : A l'unité
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l' architecte : Rez de chaussée 9U . - Local entretien 2 . - Ménage 1 . - Stockage Mrs . - Sas du personnel Étage R+1 4U - Pour porte Bureau 32/40 - Pour porte Stockage 1 . - Pour porte tri selectif
9.& | [5 empty] | U | 12 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
9 | 2.2.3.2.2 |  | BARRE ANTI-PANIQUE (FLUID CONTROL ACCESS)
9.T |  |  | fourniture et pose de barre anti-panique type (FLUID CONTROL ACCESS) de chez ASSA ABLOY y compris toutes sujétions suivant normes en vigueur CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Simplicité d’installation : système de boutonnière, pas de réglage des tringles, réglage simplifié des gâches • Versions 1 point, • Fermeture anti-panique de type C CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES • Tension d’alimentation : Bi-tension 12 et 24 Vcc
9.L |  |  | Localisation : Sur escalier extérieur R+1
9.& | [5 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.4 |  | DIVERS
8 | 2.2.3.3 |  | DIVERS
9 |  |  | PLINTHES MEDIUM HYDROFUGE
9.T |  |  | Fourniture et pose de plinthe et de qualité à peindre comprenant notamment : - Fourniture et pose de plinthe medium hydrofuge de 50 x 10 mm ht à angles droits (non moulurées) - Coupes d'onglets, entailles, ajustements, trainées, chutes... avec joint acrylique et toutes sujétions de pose. - Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.L |  |  | Localisation : - sur cloisons créée et en raccord existant
9.& | [5 empty] | ML | 20 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
8.&
4.&
3.&
TRAVAUX DE SURETE
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 2.1 |  | TRAVAUX DIRECTION DIRECTION TERRITORIALE (DT)
4 | 2.2.1 |  | BLOCS PORTES STRATIFIÉS
9 | 2.2.1.1.1 |  | BLOCS PORTES SIMPLES STRATIFIÉS - DIMENSIONS 1000 X 2100 HT MM CF 1H
9.T |  |  | Fourniture et pose de blocs portes simples stratifiés tout hauteur de dimension 1000 x 2100 ht cm comprenant notamment : Huisserie : - Type : Bois à âme pleine - Passage libre : 0,93 x 2,04 m ht - Finition : à peindre - Support : Cloison plaques de plâtre sur ossature de 100 mm d'épaisseur Vantail : - Type : Bois à âme pleine - Nombre et dimensions : 1 vantail de 0,93 x 2,04 m ht - Type d'ouvrant : Battant - Finition : Stratifié 2 faces référence "Chêne clair à fil" - Serrure type SERIE 800 à larder de BRICARD ou équivalent - Garniture : Béquilles aux deux faces de type "Ligne Paris" de chez HOPPE ou équivalent - Résistance au feu : EI60 CF 1H - Butoir de sol ou mur - Signalétique : Suivant plans d'architecte Affaiblissement acoustique de l'ensemble 31 dB. Compris Détallonage des portes pour circulation du flux d'air VMC Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.UMOD |  |  | Mode de métré : A l'unité
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : 1 er Etage : - Porte Bureau 31
9.& | [5 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.2.2 |  | CHASSIS VITRES
9 |  |  | ELEMENTS VITRES DOUBLE VITRAGE TOUTE HAUTEUR DE 100 MM D'EPAISSEUR - 600 X 2100 HT CM - CF 1 H
9.T |  |  | Fourniture et pose d'éléments vitrés toute hauteur suivant plans de cloisons de séparation composé de : - Châssis vitrés toute hauteur - Double vitrage de type "SGG STADIP 44/2" de chez SAINT GOBAIN ou équivalent - Dimensions : 0,60 x 2,10 ht m - Finition : Verre clair - Résistance au feu : EI60 CF 1H - Affaiblissement acoustique : 35 dB mini - Compris toutes sujétions de pose et accessoires. - Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : 1 er Etage : - Porte Bureau 31
9.& | [5 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.4 |  | DIVERS
9 |  |  | PLINTHES MEDIUM HYDROFUGE
9.T |  |  | Fourniture et pose de plinthe et de qualité à peindre comprenant notamment : - Fourniture et pose de plinthe medium hydrofuge de 50 x 10 mm ht à angles droits (non moulurées) - Coupes d'onglets, entailles, ajustements, trainées, chutes... avec joint acrylique et toutes sujétions de pose. - Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.L |  |  | Localisation : - sur cloisons créée et en raccord existant
9.& | [5 empty] | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
3.&
TRAVAUX DIRECTION DIRECTION TERRITORIALE (DT)
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
3 | 2.1 |  | TRAVAUX AGENCE ET RELOGEMENT
4 | 2.2.1 |  | BLOCS PORTES STRATIFIÉS
9 | 2.2.1.1.1 |  | BLOCS PORTES SIMPLES STRATIFIÉS - DIMENSIONS 1000 X 2100 HT MM CF 1H
9.T |  |  | Fourniture et pose de blocs portes simples stratifiés tout hauteur de dimension 1000 x 2100 ht cm comprenant notamment : Huisserie : - Type : Bois à âme pleine - Passage libre : 0,93 x 2,04 m ht - Finition : à peindre - Support : Cloison plaques de plâtre sur ossature de 100 mm d'épaisseur Vantail : - Type : Bois à âme pleine - Nombre et dimensions : 1 vantail de 0,93 x 2,04 m ht - Type d'ouvrant : Battant - Finition : Stratifié 2 faces référence "Chêne clair à fil" - Serrure type SERIE 800 à larder de BRICARD ou équivalent - Garniture : Béquilles aux deux faces de type "Ligne Paris" de chez HOPPE ou équivalent - Résistance au feu : EI60 CF 1H - Butoir de sol ou mur - Signalétique : Suivant plans d'architecte Affaiblissement acoustique de l'ensemble 31 dB. Compris Détallonage des portes pour circulation du flux d'air VMC Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.UMOD |  |  | Mode de métré : A l'unité
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : Rez de chaussée: - Porte Stockage MRS 1 er Etage : - Porte Bureau 39 - Porte tri selectif
9.& | [5 empty] | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.2.2 |  | CHASSIS VITRES
9 |  |  | ELEMENTS VITRES DOUBLE VITRAGE TOUTE HAUTEUR DE 100 MM D'EPAISSEUR - 900 X 2100 HT CM - CF 1 H
9.T |  |  | Fourniture et pose d'éléments vitrés toute hauteur suivant plans de cloisons de séparation composé de : - Châssis vitrés toute hauteur - Double vitrage de type "SGG STADIP 44/2" de chez SAINT GOBAIN ou équivalent - Dimensions : 0,90 x 2,10 ht m - Finition : Verre clair - Résistance au feu : EI60 CF 1H - Affaiblissement acoustique : 35 dB mini - Compris toutes sujétions de pose et accessoires. - Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : 1 er Etage : - Porte Bureau 39
9.& | [5 empty] | U | 1 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.4 |  | DIVERS
9 |  |  | SEPARATION CLAUSTRAS
9.T |  |  | Claustra bois en hêtre massif avec lisse haute et basse , épaisseur des bois environ 25 mm. Classement au feu M1. Finition de l’ensemble par vernis satiné à charge du présent lot, compris bouche porage préalable.
9.L |  |  | Localisation : Rez de chaussée: - Espace rencontre
9.U.IMAGE
9.M.Z
9.& | [5 empty] | M2 | 6.88 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
9 |  |  | PLINTHES MEDIUM HYDROFUGE
9.T |  |  | Fourniture et pose de plinthe et de qualité à peindre comprenant notamment : - Fourniture et pose de plinthe medium hydrofuge de 50 x 10 mm ht à angles droits (non moulurées) - Coupes d'onglets, entailles, ajustements, trainées, chutes... avec joint acrylique et toutes sujétions de pose. - Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : Rez de chaussée: - Porte Stockage MRS 1 er Etage : - Porte Bureau 39 - Porte tri selectif
9.& | [5 empty] | ML | 40 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.2.3 |  | ACCESSOIRE POUR PORTES
9 | 2.2.3.1.1 |  | FERME PORTE HYDRAULIQUE
9.T |  |  | Fourniture et pose de ferme-porte automatique à bandeau, pour porte, à frein hydraulique avec barre à glissière dont la force effective au point zéro est appropriée au type de la porte suivant exigences de la norme NF-EN 1154 et normes handicapés. Capot en aluminium anodisé. Compris toutes sujétions de pose. Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9.UMOD |  |  | Mode de métré : A l'unité
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : Rez de chaussée: - Porte Stockage MRS 1 er Etage : - Porte Bureau 39 - Porte tri selectif
9.& | [5 empty] | U | 3 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
4.&
4 | 2.3 |  | AGENCEMENTS
5 | 2.3.3 |  | STOCKAGE MRS
8 | 2.3.3.1 |  | RAYONNAGES ET SÉPARATIONS
8.T |  |  | Fourniture et pose de rayons et séparations en panneaux CTBH mélaminé de 22 mm épaisseur, chants PVC, tasseaux, crémaillères, raidisseurs, consoles, toutes fixations et accessoires nécessaires, ajustages, découpes, chutes, plinthes basses, toutes difficultés, coloris blanc. Rayonnages et séparations formant casiers de 1 m larg x 0,60 de haut sur une hauteur de 2,20 m Quantité décomptée au ml de rayonnage et séparation cumulés. Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
8.&
5.&
5 | 2.3.3 |  | STOCKAGE MRS
8 | 2.3.3.1 |  | RAYONNAGES ET SÉPARATIONS
8.T |  |  | Fourniture et pose de rayons et séparations en panneaux CTBH mélaminé de 22 mm épaisseur, chants PVC, tasseaux, crémaillères, raidisseurs, consoles, toutes fixations et accessoires nécessaires, ajustages, découpes, chutes, plinthes basses, toutes difficultés, coloris blanc. Rayonnages et séparations formant casiers de 0,90 m larg x 0,40 de haut sur une hauteur de 2,20 m Quantité décomptée au ml de rayonnage et séparation cumulés. Compris toutes sujétions de fournitures et de réalisations pour une parfaite exécution de l'ouvrage.
9 | 2.3.3.1.1 |  | RAYONNAGE ET SÉPARATIONS DE 40 CM DE PROFONDEUR
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.UMOD |  |  | Mode de métré : Au ml
9.L |  |  | Localisation : Suivant plans de l'architecte : RDC : - STOCKAGE MRS
9.& | [5 empty] | ML | 212.6 | [5 empty] | 20% |  |  |  | 68
8.&
5.&
4.&
3.&
TRAVAUX AGENCE ET RELOGEMENT
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
RECAPITULATIF Lot n°3 MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
1.1 - PRESCRIPTIONS COMMUNES
2.1 - TRAVAUX DE SURETE
- 2.2.2 - FILM
- 2.2.3 - ACCESSOIRE POUR PORTES
- 2.4 - DIVERS
2.1 - TRAVAUX DIRECTION DIRECTION TERRITORIALE (DT)
- 2.2.1 - BLOCS PORTES STRATIFIÉS
- 2.2.2 - CHASSIS VITRES
- 2.4 - DIVERS
2.1 - TRAVAUX AGENCE ET RELOGEMENT
- 2.2.1 - BLOCS PORTES STRATIFIÉS
- 2.2.2 - CHASSIS VITRES
- 2.4 - DIVERS
- 2.2.3 - ACCESSOIRE POUR PORTES
- 2.3 - AGENCEMENTS
Total du lot MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
Total H.T. :
Total T.V.A. (20%) :
Total T.T.C. :
Soit en toutes lettres TTC :
Fait à _________________________ le _____________________________
|  |  | Bon pour accord, signature |  |  | Signature et cachet de l'Entrepreneur
Conditions de règlement :

## Paramètres (hidden)
Paramètres document
1. | Titre du document : | Appel d'offre
2. | Titre du dossier : | REAMENAGEMENT DU SITE DE BOURG EN BRESSE
3. | Code du dossier | 2433
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°3
5. | Titre du lot / des lots : | MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 05/01/2026
7. | Phase : | AO
8. | Indice :
|  | 20% | Notes :
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif
10. | Rue du dossier | 323 avenue de parme
11. | Code postal et ville du dossier | 1000
12. | Parcelle du dossier

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | AO
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 0
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total