## Page de garde
Réamenagement du site de BOURG EN BRESSE
323 avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE
MAITRE D'OUVRAGE FRANCE TRAVAIL Auvergne Rhône-Alpes 13 rue Crépet 69364 LYON cedex 07
Lot n°7
ARCHITECTE : Cabinet d'architectes TASSIN et Associés 5 rue Jacques Barbier 42000 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 41 17 18 Fax : 04 77 32 49 07 Mél : p.tassin@tassin-reocreux.com | VENTILATION
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : Cabinet d'architectes TASSIN et Associés 5 rue Jacques Barbier 42000 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 41 17 18 Fax : 04 77 32 49 07 Mél : p.tassin@tassin-reocreux.com
|  | Dossier | AFF 25021
BE FLUIDES : CLEMATIS 42 boulevard Antonio Vivaldi 42000 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 74 92 30 Mél : contact@clematis-ing.fr
|  | Date | 08/01/2026
|  | Phase | DCE
|  | Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°7 |  | VENTILATION
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | DESCRIPTION DES TRAVAUX
4 | 4.1 |  | DIRECTION TERRITORIALE : VENTILATION
5 | 4.1.1 |  | VMC Simple flux : Bureaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.F
6 | 4.1.1.1 |  | Réseaux aérauliques
6.T
6.F
8 | 4.1.1.1.1 |  | Adaptations sur l'existant
9 | 4.1.1.1.1.1 |  | Raccordement au réseau existant |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.F
9.&
9 | 4.1.1.1.1.2 |  | Suppression des réseaux et terminaux abandonnés |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.F
9.&
8.&
8 | 4.1.1.1.2 |  | Conduits rigides en acier galvanisé
8.F
9 | 4.1.1.1.2.1 |  | Ø 125 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
9 | 4.1.1.1.2.2 |  | Ø 200 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
8.&
8 | 4.1.1.1.3 |  | Raccordement acoustiques aux unités terminales
8.T
9 | 4.1.1.1.3.1 |  | Phoniflex Ø 125 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.1.2 |  | Apports et reprise d'air
8 | 4.1.1.2.1 |  | Entrées d'air
8.T
8.T
8.F
8.F
9 | 4.1.1.2.1.1 |  | Autoréglables 45 m3/h - 39dB |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | 4.1.1.2.2 |  | Bouches de reprise
8.L |  |  | Localisation : Bureaux
8.T
8.F
9 | 4.1.1.2.2.1 |  | Ø125 + manchette de raccordement |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
9 | 4.1.1.2.2.2 |  | Modules de régulation |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
8.&
6.&
5.&
VMC Simple flux : Bureaux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 4.1.2 |  | VMC Double flux : Salle de réunion (Option 1 : CTA DF) | [7 empty] | Option
5.T
6 | 4.1.2.1 |  | Salles de réunion | [7 empty] | Option
6.T
8 | 4.1.2.1.1 |  | Centrale double flux plafonnière | [7 empty] | Option
8.T
8.T
9 | 4.1.2.1.1.1 |  | CTA Double Flux décentralisée 300m3/h et accessoires |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
9 | 4.1.2.1.1.2 |  | Raccordement des condensats |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
9 | 4.1.2.1.1.3 |  | Raccordement électrique compris interrupteur de proximité |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.1.2.1.1.4 |  | Mise en service par le fabricant de la CTA |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.1.2.1.1.5 |  | Jeu de filtre d'avance à remettre au MOA après livraison |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
8.&
8 | 4.1.2.1.2 |  | Prise d'air neuf et rejet d'air en toiture | [7 empty] | Option
8.T
9 | 4.1.2.1.2.1 |  | Traversées de toiture et reprise d'étanchéité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.1.2.1.2.2 |  | Réseaux et sorties en toiture |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
8.&
6.&
6 | 4.1.2.2 |  | Travaux divers | [7 empty] | Option
9 | 4.1.2.2.1 |  | Rebouchement des entrées d'air existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 1714 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
6.&
5.&
|  |  | VMC Double flux : Salle de réunion |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
DIRECTION TERRITORIALE : VENTILATION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.2 |  | REAMENAGEMENT AGENCE : VENTILATION
5 | 4.2.1 |  | VMC Simple flux : Bureaux
5.T
5.T
5.T
5.T
5.F
6 | 4.2.1.1 |  | Réseaux aérauliques
6.T
6.F
8 | 4.2.1.1.1 |  | Adaptations sur l'existant
9 | 4.2.1.1.1.1 |  | Raccordement aux réseaux existants |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.F
9.&
9 | 4.2.1.1.1.2 |  | Suppression des réseaux et terminaux abandonnés |  |  | ENS | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.F
9.&
8.&
8 | 4.2.1.1.2 |  | Conduits rigides en acier galvanisé
8.F
9 | 4.2.1.1.2.1 |  | Ø 125 |  |  | ML | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.2.1.1.2.2 |  | Ø 200 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 4.2.1.1.3 |  | Raccordement acoustiques aux unités terminales
8.T
9 | 4.2.1.1.3.1 |  | Phoniflex Ø 125 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
8.&
6.&
6 | 4.2.1.2 |  | Apports et reprise d'air
8 | 4.2.1.2.1 |  | Entrées d'air
8.T
8.T
8.F
8.F
9 | 4.2.1.2.1.1 |  | Autoréglables 45 m3/h - 39dB |  |  | ENS | 15 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | 4.2.1.2.2 |  | Bouches de reprise
8.L |  |  | Localisation : Bureaux
8.T
8.F
9 | 4.2.1.2.2.1 |  | Ø125 + manchette de raccordement |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
9 | 4.2.1.2.2.2 |  | Modules de régulation |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
8.&
8 | 4.2.1.2.3 |  | Bouches de reprise auto-réglables
8.L |  |  | Localisation : Sanitaires, Rangement...
8.T
8.F
9 | 4.2.1.2.3.1 |  | Ø125 + manchette de raccordement |  |  | U | 0 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
8.&
8 | 4.2.1.2.4 |  | Bouches de reprise auto-réglables coupe-feu 1h
8.L |  |  | Localisation : Archives
8.T
8.F
9 | 4.2.1.2.4.1 |  | Bouche Ø125 CF 1h + manchette de raccordement |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.&
8.&
6.&
5.&
VMC Simple flux : Bureaux
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 4.2.2 |  | VMC Double flux : Bureau 52
5.T
6 | 4.2.2.1 |  | Bureau 52
6.T
8 | 4.2.2.1.1 |  | Centrale double flux plafonnière
8.T
8.T
9 | 4.2.2.1.1.1 |  | CTA Double Flux décentralisée 300m3/h et accessoires |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
9 | 4.2.2.1.1.2 |  | Raccordement des condensats |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
9 | 4.2.2.1.1.3 |  | Raccordement électrique compris interrupteur de proximité |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.2.1.1.4 |  | Mise en service par le fabricant de la CTA |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.2.1.1.5 |  | Jeu de filtre d'avance à remettre au MOA après livraison |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
8.&
8 | 4.2.2.1.2 |  | Prise d'air neuf et rejet d'air en toiture
8.T
9 | 4.2.2.1.2.1 |  | Traversées de toiture et reprise d'étanchéité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.2.1.2.2 |  | Réseaux et sorties en toiture |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
8.&
6.&
6 | 4.2.2.2 |  | Travaux divers
9 | 4.2.2.2.1 |  | Rebouchement des entrées d'air existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
6.&
5.&
VMC Double flux : Bureau 52
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
5 | 4.2.3 |  | VMC Double flux Salle de réunion (Option 1 : CTA DF) | [7 empty] | Option
5.T
6 | 4.2.3.1 |  | Salles de réunion | [7 empty] | Option
6.T
8 | 4.2.3.1.1 |  | Centrale double flux plafonnière | [7 empty] | Option
8.T
8.T
9 | 4.2.3.1.1.1 |  | CTA Double Flux décentralisée 400m3/h et accessoires |  |  | Ens | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.1.2 |  | Raccordement des condensats |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.1.3 |  | Raccordement électrique compris interrupteur de proximité |  |  | U | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.1.4 |  | Mise en service par le fabricant de la CTA |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.1.5 |  | Jeu de filtre d'avance à remettre au MOA après livraison |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
8.&
8 | 4.2.3.1.2 |  | Prise d'air neuf et rejet d'air en façade | [7 empty] | Option
8.T
9 | 4.2.3.1.2.1 |  | Traversées de toiture et reprise d'étanchéité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.2.2 |  | Carottage pour réseaux Ø 315mm |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.2.3 |  | Prise d'air neuf |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
9 | 4.2.3.1.2.4 |  | Rejet d'air |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 | Option | 110895 | 20% |  |  |  | 56
9.T
9.&
8.&
6.&
5.&
|  |  | VMC Double flux Salle de réunion |  |  | Non totalisé
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4.&
REAMENAGEMENT AGENCE : VENTILATION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
DESCRIPTION DES TRAVAUX
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3
3.&
3
3.&
RECAPITULATIF Lot n°7 VENTILATION
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 4 - DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  | 0
|  |  | - 4.1 - DIRECTION TERRITORIALE : VENTILATION |  |  | 0
|  |  | - 4.2 - REAMENAGEMENT AGENCE : VENTILATION |  |  | 0
Total du lot VENTILATION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro
RECAPITULATIF OPTION
|  |  | Option 1 : CTA DF | [8 empty] | 1
|  |  | VMC Double flux : Salle de réunion |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 1714
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
|  |  | VMC Double flux Salle de réunion |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 110895
0.2 |  |  | - dont T.V.A. à 20% sur 0€ : | [7 empty] | 1 |  | 0
Sous-total Option 1 : CTA DF
|  |  | H.T. |  |  | 0
|  |  | T.V.A. |  |  | 0
|  |  | T.T.C. |  |  | 0
Total Base
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
|  |  | Total Base + Option 1 : CTA DF | [7 empty] | 1
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
|  |  | Total Option | [7 empty] | Option
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
|  |  | Total Base + Option | [7 empty] | Option
|  |  | H.T. : |  |  | 0
|  |  | T.V.A. : |  |  | 0
|  |  | T.T.C. : |  |  | 0
Note on K79: Non totalisé [ Option ]
Note on K83: Non totalisé [ Option ]
Note on K87: Non totalisé [ Option ]
Note on K90: Non totalisé [ Option ]
Note on K93: Non totalisé [ Option ]
Note on K99: Non totalisé [ Option ]
Note on K102: Non totalisé [ Option ]
Note on K108: Non totalisé [ Option ]
Note on K187: pour mémoire
Note on K257: Non totalisé [ Option ]
Note on K261: Non totalisé [ Option ]
Note on K265: Non totalisé [ Option ]
Note on K268: Non totalisé [ Option ]
Note on K271: Non totalisé [ Option ]
Note on K277: Non totalisé [ Option ]
Note on K280: Non totalisé [ Option ]
Note on K283: Non totalisé [ Option ]
Note on K286: Non totalisé [ Option ]

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Réamenagement du site de BOURG EN BRESSE |  | 0
0
3. | Code du dossier | AFF 25021 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°7 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | VENTILATION |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 08/01/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 323 avenue de Parme
11. | Code postal et ville du dossier | 01000 BOURG EN BRESSE
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total