## Page de garde
Réaménagement du site de BOURG EN BRESSE
323 avenue de Parme 01000 BOURG EN BRESSE
MAITRE D'OUVRAGE FRANCE TRAVAIL Auvergne Rhône-Alpes 13 rue Crépet 69364 LYON cedex 07
Lot n°8
ARCHITECTE : Cabinet d'architectes TASSIN et Associés 5 rue Jacques Barbier 42000 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 41 17 18 Fax : 04 77 32 49 07 Mél : p.tassin@tassin-reocreux.com | COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
DPGF
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : Cabinet d'architectes TASSIN et Associés 5 rue Jacques Barbier 42000 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 41 17 18 Fax : 04 77 32 49 07 Mél : p.tassin@tassin-reocreux.com
|  | Dossier | AFF 25021
BE FLUIDES : CLEMATIS 42 boulevard Antonio Vivaldi 42000 SAINT ETIENNE Tél : 04 77 74 92 30 Mél : contact@clematis-ing.fr
|  | Date | 08/01/2026
|  | Phase | DCE
|  | Indice | A

## DPGF
NIV | CODE | CODE_CAO | TITRE1 | M1 | M2 | U | QTE | QTEENTR | CRM | CRT | VAROPT |  | TVA | MARQUE | REF | COMM | LOC
Niveau | Code | Code CAO | Désignation |  |  | U | Qté | Qté Entr. | P.U. HT | P.T. HT | Variante / Option | Numéro Option | Taux TVA | Marque | Référence | Commentaire | Localisation
2 | Lot n°8 |  | COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
3
3.&
3
3.&
3
3.&
3 | 4 |  | DIRECTION TERRITORIALE : INSTALLATIONS CFO-CFA
4 | 4.1 |  | PREPARATION DE CHANTIER
4.F
5 | 4.1.1 |  | Neutralisation et consignation des installations existantes
5.T
9 | 4.1.1.1 |  | Neutralisation, consignation et adaptations des installations existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 4.1.2 |  | Coffret de chantier
5.T
9 | 4.1.2.1 |  | Mise à disposition des corps d’état secondaires de coffrets de chantiers |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 4.1.3 |  | Installation provisoire d'éclairage
5.T
9 | 4.1.3.1 |  | Installation provisoire d'éclairage |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
4.&
PREPARATION DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.2 |  | RESEAU DE TERRE
4.T
4.F
5 | 4.2.1 |  | Liaisons équipotentielles
5.T
9 | 4.2.1.1 |  | Mise à la terre de toutes les masses métalliques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
RESEAU DE TERRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.3 |  | DISTRIBUTION GENERALE
5 | 4.3.1 |  | Chemin de câbles
5.T
5.F
8 | 4.3.1.1 |  | Chemins de câbles pour les courants forts
9 | 4.3.1.1.1 |  | CDC 200x50 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.3.1.1.2 |  | CDC 100x50 |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 4.3.1.2 |  | Chemins de câbles pour les courants faibles
9 | 4.3.1.2.1 |  | CDC 100x50 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
5.&
5 | 4.3.2 |  | Goulottes
5.T
5.F
9 | 4.3.2.1 |  | Goulottes 3 compartiments |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.3.3 |  | Identification et localisation des câbles
5.T
9 | 4.3.3.1 |  | Identification et localisation des câbles |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION GENERALE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.4 |  | ARMOIRES ELECTRIQUES
5
5.&
5 | 4.4.2 |  | TD R+1
5.T
9 | 4.4.2.1 |  | Modifications et adaptations du Tableau Divisionnaire R+1 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 4.4.3 |  | Attestation de conformité de l'ensemble de l'installation
5.T
9 | 4.4.3.1 |  | Attestation de conformité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
5.&
4.&
ARMOIRES ELECTRIQUES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.5 |  | DISTRIBUTION SECONDAIRE
5 | 4.5.1 |  | Appareillages
5.T
6 | 4.5.1.1 |  | Appareillages encastrés, saillies, étanche,...
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 4.5.1.1.1 |  | Interrupteur simple allumage |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.1.2 |  | Bouton poussoir pour commande DALI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.1.3 |  | Détecteur de mouvement 360° |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.5.1.1.4 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A "normal" |  |  | U | 46 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 4.5.2 |  | Distribution Force Motrice
5.T
5.F
6 | 4.5.2.1 |  | Lot CVC
8 | 4.5.2.1.1 |  | R+1
9 | 4.5.2.1.1.1 |  | Alimentation CTA DF - attente à proximité - Mono, 1.85 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 4.5.2.1.1.2 |  | Alimentation Préchauffage CTA DF - attente à proximité - Mono, 2 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 4.5.2.1.1.3 |  | Alimentation Batterie CTA DF - attente à proximité - Mono, 2 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 4.5.2.1.1.4 |  | Alimentation des UTA clim (cassettes, gainables,...) - attente à proximité - Mono, 100W/UTA |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
8.&
6.&
6 | 4.5.2.2 |  | Lot Courants Forts - courants faibles
8 | 4.5.2.2.1 |  | R+1
9 | 4.5.2.2.1.1 |  | Contrôle d'accès : ventouses, gâches - sur équipement - Mono, 200 W/équipement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
8.&
6.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION SECONDAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.6 |  | LUMINAIRES
5
5.&
5 | 4.6.2 |  | Point lumineux
5.T
9 | 4.6.2.1 |  | Point lumineux |  |  | ENS | 21 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.6.3 |  | Luminaires
5.T
9 | 4.6.3.1 |  | Luminaire de type A1 |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.2 |  | Luminaire de type A2 |  |  | U | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 4.6.3.3 |  | Luminaire de type B |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
LUMINAIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.7 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
4.T
4.F
5 | 4.7.1 |  | BAES évacuation « Décoratif »
5.T
9 | 4.7.1.1 |  | BAES 45 lm "Standard" encastré pour plafond encastré |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.7.2 |  | BAES ambiance « Décoratif »
5.T
9 | 4.7.2.1 |  | BAES 400 lm "Décoratif" |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.7.3 |  | Câblage
5.T
9 | 4.7.3.1 |  | Câblage des BAES |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
4.&
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.8 |  | ALARME INCENDIE
4.T
4.T
5 | 4.8.1 |  | Reprise sur installation existante
5.T
9 | 4.8.1.1 |  | Adaptations de l'installation existante |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.8.2 |  | Détecteur automatique
6 | 4.8.2.1 |  | Détecteur optique de fumée
9 | 4.8.2.1.1 |  | Détecteur optique de fumée |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 4.8.3 |  | Diffuseurs Sonores et Lumineux
5.T
5.F
9 | 4.8.3.1 |  | Diffuseur Sonore |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.8.4 |  | Câblage
5.T
9 | 4.8.4.1 |  | Câblage des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
ALARME INCENDIE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 4.9 |  | PRECABLAGE VDI
4.T
5
5.&
5 | 4.9.2 |  | Adaptations de l'installation existante
5.T
9 | 4.9.2.1 |  | Adaptations des installations existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 4.9.3 |  | Panneaux de brassage
5.T
9 | 4.9.3.1 |  | Panneaux de brassage cuivre |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.9.4 |  | Cordons de brassages
5.T
9 | 4.9.4.1 |  | Cordons de brassage catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 4.9.5 |  | Câblage F/FTP 100 Ohms catégorie 6A
5.T
9 | 4.9.5.1 |  | Câble catégorie 6A |  |  | ML | 600 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.CA6
9.M.CA6
9.M.A
9.M.B
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.9.6 |  | Prises RJ45 catégorie 6A
5.T
9 | 4.9.6.1 |  | Prise RJ45 catégorie 6A |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.9.7 |  | Déplacement des bornes WIFI
5.T
9 | 4.9.7.1 |  | Déplacement des bornes WIFI |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 4.9.8 |  | Recette du précâblage catégorie 6A
5.T
6
6.&
6 | 4.9.8.2 |  | Recette
9 | 4.9.8.2.1 |  | Recette catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
6.&
5.&
4.&
PRECABLAGE VDI
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
DIRECTION TERRITORIALE : INSTALLATIONS CFO-CFA
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 5 |  | REAMENAGEMENT AGENCE : INSTALLATIONS CFO-CFA
4 | 5.1 |  | PREPARATION DE CHANTIER
4.F
5 | 5.1.1 |  | Neutralisation et consignation des installations existantes
5.T
9 | 5.1.1.1 |  | Neutralisation, consignation et adaptations des installations existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 5.1.2 |  | Coffret de chantier
5.T
9 | 5.1.2.1 |  | Mise à disposition des corps d’état secondaires de coffrets de chantiers |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 5.1.3 |  | Installation provisoire d'éclairage
5.T
9 | 5.1.3.1 |  | Installation provisoire d'éclairage |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
4.&
PREPARATION DE CHANTIER
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.2 |  | RESEAU DE TERRE
4.T
4.F
5 | 5.2.1 |  | Liaisons équipotentielles
5.T
9 | 5.2.1.1 |  | Mise à la terre de toutes les masses métalliques |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
RESEAU DE TERRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.3 |  | DISTRIBUTION GENERALE
5 | 5.3.1 |  | Chemin de câbles
5.T
5.F
8 | 5.3.1.1 |  | Chemins de câbles pour les courants forts
9 | 5.3.1.1.1 |  | CDC 200x50 |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.3.1.1.2 |  | CDC 100x50 |  |  | ML | 10 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
8 | 5.3.1.2 |  | Chemins de câbles pour les courants faibles
9 | 5.3.1.2.1 |  | CDC 100x50 |  |  | ML | 25 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
8.&
5.&
5 | 5.3.2 |  | Goulottes
5.T
5.F
9 | 5.3.2.1 |  | Goulottes 3 compartiments |  |  | ML | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.3.3 |  | Identification et localisation des câbles
5.T
9 | 5.3.3.1 |  | Identification et localisation des câbles |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION GENERALE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.4 |  | ARMOIRES ELECTRIQUES
5
5.&
5 | 5.4.2 |  | TGBT
5.T
9 | 5.4.2.1 |  | Modifications et adaptations du Tableau Général Basse Tension |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 5.4.3 |  | TD R+1
5.T
9 | 5.4.3.1 |  | Modifications et adaptations du Tableau Divisionnaire R+1 |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.&
5.&
5 | 5.4.4 |  | Attestation de conformité de l'ensemble de l'installation
5.T
9 | 5.4.4.1 |  | Attestation de conformité |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
5.&
4.&
ARMOIRES ELECTRIQUES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.5 |  | DISTRIBUTION SECONDAIRE
5 | 5.5.1 |  | Appareillages
5.T
6 | 5.5.1.1 |  | Appareillages encastrés, saillies, étanche,...
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
6.T
9 | 5.5.1.1.1 |  | Interrupteur simple allumage |  |  | U | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.1.2 |  | Bouton poussoir pour commande DALI |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.1.3 |  | Détecteur de mouvement 200° |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.1.4 |  | Détecteur de mouvement 360° |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.1.5 |  | Prise de courant 2P+T 10/16A "normal" |  |  | U | 108 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 5.5.1.2 |  | Équipements spécifiques
9 | 5.5.1.2.1 |  | Colonne électrique équipée |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.5.1.2.2 |  | Accessoires de bureaux (guide câble, supports mobiles, ...) |  |  | ENS | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 5.5.2 |  | Distribution Force Motrice
5.T
5.F
6 | 5.5.2.1 |  | Lot CVC
8 | 5.5.2.1.1 |  | RDC
9 | 5.5.2.1.1.1 |  | Alimentation CTA DF - attente à proximité - Mono, 2.60 kW (compris batterie Elec) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.1.1.2 |  | Alimentation Préchauffage CTA DF - attente à proximité - Mono, 2 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.1.1.3 |  | Alimentation Batterie CTA DF - attente à proximité - Mono, 2 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.1.1.4 |  | Alimentation des UTA clim (cassettes, gainables,...) - attente à proximité - Mono, 100W/UTA |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
8.&
8 | 5.5.2.1.2 |  | R+1
9 | 5.5.2.1.2.1 |  | Alimentation CTA DF - attente à proximité - Mono, 2.60 kW (compris batterie Elec) |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.1.2.2 |  | Alimentation Préchauffage CTA DF - attente à proximité - Mono, 2 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.1.2.3 |  | Alimentation Batterie CTA DF - attente à proximité - Mono, 2 kW |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.1.2.4 |  | Alimentation des UTA clim (cassettes, gainables,...) - attente à proximité - Mono, 100W/UTA |  |  | ENS | 5 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
8.&
6.&
6 | 5.5.2.2 |  | Lot Courants Forts - courants faibles
8 | 5.5.2.2.1 |  | RDC
9 | 5.5.2.2.1.1 |  | Contrôle d'accès : ventouses, gâches - sur équipement - Mono, 200 W/équipement |  |  | ENS | 17 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
9 | 5.5.2.2.1.2 |  | Interphonie - sur équipement - Mono, 200 W |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
9 | 5.5.2.2.1.3 |  | Alimentation porte automatique - à proximité de l'équipement - Mono, 500 W |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
9 | 5.5.2.2.1.4 |  | Alimentation rideau métallique - à proximité de l'équipement - Mono, 1000 W |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
8.&
8 | 5.5.2.2.2 |  | R+1
9 | 5.5.2.2.2.1 |  | Contrôle d'accès : ventouses, gâches - sur équipement - Mono, 200 W/équipement |  |  | ENS | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
8.&
6.&
5.&
4.&
DISTRIBUTION SECONDAIRE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.6 |  | LUMINAIRES
5
5.&
5 | 5.6.2 |  | Point lumineux
5.T
9 | 5.6.2.1 |  | Point lumineux |  |  | ENS | 41 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.6.3 |  | Luminaires
5.T
9 | 5.6.3.1 |  | Luminaire de type A1 |  |  | U | 8 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.6.3.2 |  | Luminaire de type A2 |  |  | U | 23 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.6.3.3 |  | Luminaire de type B |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.6.3.4 |  | Luminaire de type D |  |  | U | 4 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
LUMINAIRES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.7 |  | ECLAIRAGE DE SECURITE
4.T
4.F
5 | 5.7.1 |  | BAES évacuation « Décoratif »
5.T
9 | 5.7.1.1 |  | BAES 45 lm "Standard" encastré pour plafond encastré |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.7.2 |  | BAES ambiance « Décoratif »
5.T
9 | 5.7.2.1 |  | BAES 400 lm "Décoratif" |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.7.3 |  | Câblage
5.T
9 | 5.7.3.1 |  | Câblage des BAES |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
4.&
ECLAIRAGE DE SECURITE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.8 |  | ALARME INCENDIE
4.T
4.T
5 | 5.8.1 |  | Reprise sur installation existante
5.T
9 | 5.8.1.1 |  | Adaptations de l'installation existante |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.8.2 |  | Détecteur automatique
6 | 5.8.2.1 |  | Détecteur optique de fumée
9 | 5.8.2.1.1 |  | Détecteur optique de fumée |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
6 | 5.8.2.2 |  | Indicateurs d’action
6.T
9 | 5.8.2.2.1 |  | Indicateurs d'action |  |  | U | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.T
6.&
5.&
5 | 5.8.3 |  | Diffuseurs Sonores et Lumineux
5.T
5.F
9 | 5.8.3.1 |  | Diffuseur Sonore |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 5.8.3.2 |  | Diffuseur Lumineux |  |  | U | 14 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.8.4 |  | Asservissements
5.T
6 | 5.8.4.1 |  | Portes sur contrôle d'accès
9 | 5.8.4.1.1 |  | Asservissement des portes sur contrôles d'accès et portes automatiques : par niveaux |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
6.&
5.&
5 | 5.8.5 |  | Câblage
5.T
9 | 5.8.5.1 |  | Câblage des déclencheurs manuels et des diffuseurs sonores |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.T
9.T
9.&
5.&
4.&
ALARME INCENDIE
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.9 |  | PRECABLAGE VDI
4.T
5
5.&
5 | 5.9.2 |  | Adaptations de l'installation existante
5.T
9 | 5.9.2.1 |  | Adaptations des installations existantes |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 5.9.3 |  | Panneaux de brassage
5.T
9 | 5.9.3.1 |  | Panneaux de brassage cuivre |  |  | ENS | 2 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.9.4 |  | Cordons de brassages
5.T
9 | 5.9.4.1 |  | Cordons de brassage catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 5.9.5 |  | Câblage F/FTP 100 Ohms catégorie 6A
5.T
9 | 5.9.5.1 |  | Câble catégorie 6A |  |  | ML | 600 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.CA6
9.M.CA6
9.M.A
9.M.B
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.9.6 |  | Prises RJ45 catégorie 6A
5.T
9 | 5.9.6.1 |  | Prise RJ45 catégorie 6A |  |  | U | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.9.7 |  | Déplacement des bornes WIFI
5.T
9 | 5.9.7.1 |  | Déplacement des bornes WIFI |  |  | U | 3 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.9.8 |  | Recette du précâblage catégorie 6A
5.T
6
6.&
6 | 5.9.8.2 |  | Recette
9 | 5.9.8.2.1 |  | Recette catégorie 6A |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
6.&
5.&
5 | 5.9.9 |  | Prises HDMI
5.T
9 | 5.9.9.1 |  | Installation de 1 liaison de 2 prises HDMI 2.1 |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
PRECABLAGE VDI
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 5.10 |  | INTERPHONIE IP AUDIO ET VIDEO
4.T
4.T
5 | 5.10.1 |  | Centrale d'interphone
5.T
9 | 5.10.1.1 |  | Centrale d'interphone IP |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.L
9.M.Z
9.E.0.
9.&
9 | 5.10.1.2 |  | Report sur les DECT |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 5.10.2 |  | Platine de rue
5.T
9 | 5.10.2.1 |  | Platine de rue audio et vidéo IP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.10.3 |  | Poste intérieur
5.T
9 | 5.10.3.1 |  | Poste intérieur audio et vidéo IP |  |  | U | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 5.10.4 |  | Câblage
5.T
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 5.10.4.1 |  | Fourniture, pose et raccordement |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.&
5.T
5.&
4.&
INTERPHONIE IP AUDIO ET VIDEO
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
REAMENAGEMENT AGENCE : INSTALLATIONS CFO-CFA
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 6 |  | SURETE : INSTALLATIONS CFO-CFA
4 | 6.1 |  | ALARME INTRUSION
5 | 6.1.1 |  | Reprise sur l'installation et la centrale contrôle d'accès
5.T
9 | 6.1.1.1 |  | Adaptations sur l'installation |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
5.&
5 | 6.1.2 |  | Détecteur double technologie 90°
9 | 6.1.2.1 |  | Détecteur infrarouge et hyperfréquence 90° |  |  | U | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.1.2.2 |  | Ensemble câblage SYT 1 - 5p 9/10è |  |  | ENS | 6 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.T
9.T
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
ALARME INTRUSION
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
4 | 6.2 |  | CONTROLE D'ACCES
5 | 6.2.1 |  | Généralités
5.T
5.&
5 | 6.2.2 |  | Boîtier de jonction
5.T
5.T
5.T
9 | 6.2.2.1 |  | Câble SYT 1 - 5p 9/10è avec écran - Données |  |  | ENS | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.2.2.2 |  | Câble SYT 1 - 2p 9/10è - Alimentation |  |  | ENS | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.2.3 |  | Lecteur de badges
5.T
5.T
5.T
9 | 6.2.3.1 |  | Câble SYT 1 - 2p 9/10è avec écran |  |  | ENS | 26 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.2.4 |  | Bouton de déverrouillage
5.T
5.T
5.T
9 | 6.2.4.1 |  | Bouton Poussoir de déverrouillage de la porte |  |  | U | 7 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.L
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.2.4.2 |  | Câble SYT 1 - 2p 9/10è avec écran |  |  | ENS | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.2.5 |  | Déclencheur manuel "Vert"
9 | 6.2.5.1 |  | Déclencheur Manuel "Vert" |  |  | ENS | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
9 | 6.2.5.2 |  | Câble SYT 1 - 2p 9/10è avec écran |  |  | ENS | 9 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.2.6 |  | Contact de porte
5.T
5.T
5.T
9 | 6.2.6.1 |  | Câble SYT 1 - 1p 9/10è |  |  | ENS | 29 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
5 | 6.2.7 |  | Alimentation des gâches électriques ou ventouses
5.T
5.T
5.T
5.T
9 | 6.2.7.1 |  | Câble SYT 1 - 1p 9/10è |  |  | ENS | 27 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.M.Z
9.M.Z
9.M.Z
9.&
5.&
4.&
CONTROLE D'ACCES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3.&
SURETE : INSTALLATIONS CFO-CFA
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3 | 7 |  | GESTION DES DECHETS
9 | 7.1 |  | Gestion des déchets |  |  | ENS | 1 |  |  | 0 |  |  | 20% |  |  |  | 32
9.T
9.&
3.&
GESTION DES DECHETS
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
3
3.&
3
3.&
RECAPITULATIF Lot n°8 COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
RECAPITULATIF DES CHAPITRES
|  |  | 4 - DIRECTION TERRITORIALE : INSTALLATIONS CFO-CFA |  |  | 0
|  |  | - 4.1 - PREPARATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 4.2 - RESEAU DE TERRE |  |  | 0
|  |  | - 4.3 - DISTRIBUTION GENERALE |  |  | 0
|  |  | - 4.4 - ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  | 0
|  |  | - 4.5 - DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  | 0
|  |  | - 4.6 - LUMINAIRES |  |  | 0
|  |  | - 4.7 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
|  |  | - 4.8 - ALARME INCENDIE |  |  | 0
|  |  | - 4.9 - PRECABLAGE VDI |  |  | 0
|  |  | 5 - REAMENAGEMENT AGENCE : INSTALLATIONS CFO-CFA |  |  | 0
|  |  | - 5.1 - PREPARATION DE CHANTIER |  |  | 0
|  |  | - 5.2 - RESEAU DE TERRE |  |  | 0
|  |  | - 5.3 - DISTRIBUTION GENERALE |  |  | 0
|  |  | - 5.4 - ARMOIRES ELECTRIQUES |  |  | 0
|  |  | - 5.5 - DISTRIBUTION SECONDAIRE |  |  | 0
|  |  | - 5.6 - LUMINAIRES |  |  | 0
|  |  | - 5.7 - ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  | 0
|  |  | - 5.8 - ALARME INCENDIE |  |  | 0
|  |  | - 5.9 - PRECABLAGE VDI |  |  | 0
|  |  | - 5.10 - INTERPHONIE IP AUDIO ET VIDEO |  |  | 0
|  |  | 6 - SURETE : INSTALLATIONS CFO-CFA |  |  | 0
|  |  | - 6.1 - ALARME INTRUSION |  |  | 0
|  |  | - 6.2 - CONTROLE D'ACCES |  |  | 0
|  |  | 7 - GESTION DES DECHETS |  |  | 0
Total du lot COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
|  |  | Total H.T. : |  |  | 0
|  |  | Total T.V.A. (20%) : |  |  | 0
|  |  | Total T.T.C. : |  |  | 0
Soit en toutes lettres TTC :
Zéro euro

## Paramètres (hidden)
| Paramètres document |  |  | 0
Zéro euro
1. | Titre du document : | DPGF |  | 0
0
2. | Titre du dossier : | Réaménagement du site de BOURG EN BRESSE |  | 0
0
3. | Code du dossier | AFF 25021 |  | 0
0
4. | Code du lot / des lots : | Lot n°8 |  | 0
0
5. | Titre du lot / des lots : | COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES |  | 0
0
6. | Date de valeur du lot / des lots : | 08/01/2026 |  | 0
0
7. | Phase : | DCE |  | 0
0
8. | Indice : | A |  | 0
0
|  | 20% | Notes : | 0
|  | 5.5% | - Le taux 0% est toujours supporté qu'il soit dans cette liste ou non | 0
|  | 0% | - En dehors du taux 0%, vous pouvez renseigner au maximum 4 taux différents | 0
|  | 0% | - Si votre lot contient plus de 4 taux différents, ou contient de la TVA proportionnelle, vous devez modifier manuellement la formule de calcul de TVA et de TTC dans le récapitulatif | 0
10. | Rue du dossier | 323 avenue de Parme
11. | Code postal et ville du dossier | 01000 BOURG EN BRESSE
12. | Parcelle du dossier
zéro
euro
cents
0
cents
0
cents
0
0
0
0
0
zéro euro

## Version (hidden)
VERSION | 4.00
TYPEDOC | DPGF
SHOWADJU | 1
RECAPSIMPLE | 0
SHOWMONTANTS | 0
SHOWQUANTITES | 1
MONTANTSSURTETE | 1
MARGE | 0
RECAPLOCNIV9 | 0
LIST_VALIDATION_CHECKBOX |  | X
LOCALISE | 0
SRC | DVS_APP

## Coordonnées Entreprise
Coordonnées entreprise
1. | Nom de l'entreprise
2. | Nom du contact
3. | Adresse postale
4. | Code postal
5. | Ville
6. | Localité
7. | Boîte postale
8. | Téléphone
9. | Fax
10. | Tél. Portable
11. | E-mail
12. | Observation :

## Prestations supplémentaires
Prestations supplémentaires
Titre de la prestation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total