## Spécificités techniques
DOCUMENT 1 - SPECIFICITES TECHNIQUES
consultation 2025AF11
FOURNISSEUR
MARQUE
CONFIGURATION
MODELES (ajouter une colonne par équipement de la configuration si nécessaire)
CERTIFICATIONS |  | Marquage CE
Certifications fournisseur
Description de la solution (à décrire dans le détail) (coef 2) |  | Serveur de données
Passerelle
Modules
Sondes (externe et étalonable en interne)
Eléments d'interface avec la gestion technique (GTC)
Eléments d'interface avec les utilisateurs (sirène, voyant, écran…)
Types de sondes ou mesures physiques existantes
Fonctionnalités de la solution (à décrire dans le détail) (coef 2) |  | Détail des paramétrages possibles
Interfaces utilisateurs
Fonctionnalités phares
Alarmes
Mode de fonctionnement (à décrire dans le détail) |  | Gestion des alarmes de température/autres
Gestion des alarmes techniques
Modalités du paramétrage technique
Modalités du paramétrage des différents profils utilisateurs
Gestion des alarmes avec la GTC
Gestion des alarmes avec une astreinte téléphonique CHU
Remarques et points d'intérêt
Gestion des étalonnages et cartographie (à décrire dans le détail) (coef 2) |  | Outils à dispostion (logiciel)préciser si inclus dans l'offre de base ou dans la part non programmable "evolutivité"
Outils à dispostion (logiciel)préciser si inclus dans l'offre de base ou dans la part non programmable "evolutivité"
Fonctionnalités du module étalonnage
Fonctionnalités du module cartographie
Production et personnalisation des rapports
Informatique / Traçabilité | Interface de l'appareil / serveur | Type d'interface entre le module et la passerelle
Type d'interface entre la passerelle et le serveur
Mode de saisie du paramètrage des différents éléments (souris, clavier, tactile …)
Niveau de sécurisation des accès
| Gestion / export des données | Modalités de sauvegarde
Modalités d'export des données
| Suivi des paramètres techniques | Historique
Visualisation
Export/sauvegarde/logiciel
Formations (Coef 0,5) |  | Contenus et fréquences des formations utilisateurs
Lieux de ces formations utilisateurs
Contenus et fréquences des formations approfondies
Lieux des ces formations approfondies
Pré-requis techniques (Coef 0,5) | Serveur virtuel | OS
Carractéristiques (processeur, RAM, stockage …)
| Type de logiciel | Architecture
Spécificités
| Connexion informatique | Gestion de la communication informatique (= synthèse des annexes informatiques en quelques lignes)
Spécificités réseaux avec les passerelles (= synthèse de la matrice des flux)
| Passerelles | Electriques
Réseau
Autres

## PRESTATIONS DE MAINTENANCE
ONGLET b- PRESTATIONS DE MAINTENANCE |  |  | CHU de Rennes
A compléter pour chacun des modules proposés |  |  | Consultation 2025AF11
PRESTATIONS DE MAINTENANCE (VALABLES EGALEMENT DANS LE CADRE DE LA GARANTIE) - GENERALITES
FOURNISSEUR
EQUIPEMENT CONCERNE
MTBF (mean time between failures)
ORGANISATION | Couverture géographique
Organigramme avec fonctions précises
| Intervenants | Nombre
Répartition
Qualification
Moyens logistiques (transports, centre de pièces détachées),
Délai de livraison des pièces détachées
Interlocuteurs du CHU de Rennes
CONTRATS DE MAINTENANCE PARTAGEE | CONTRAT DE MAINTENANCE TOUS RISQUES du serveur / INTERVENTIONS CURATIVES sur le serveur | Nombre d'interventions annuel sur le serveur et durée des indisponibilités programées
Veille normative et réglementaire : délais de déploiement
Assistance téléphonique : disponibilité et horaires (hors astreintes)
Délai de réponse de l'assistance téléphonique
Délai d'intervention garanti (en heure ouvrée)
Délai de remise en service (en heure ouvrée)
PRESTATIONS D'ETALONNAGE | Délai de réalissation de la prestation
Delai de mise à disposition du rapport
INTERVENANTS | Coordonnées intervenants
Numéros Centre d'appel - Hot line
Intervenants : disponibilités et horaires
PSE FACULTATIVE (non prise en compte dans l'analyse des offres)
ASTREINTE en dehors des heures ouvrées (nuit, we et jours fériés) |  | Assistance téléphonique : disponibilité et horaires (réservée ingénieur d'astreinte CHU)
Délai d'intervention garanti (en heure)