## DQE surveillance temp
Document 5 | Détail Quantitatif Estimatif (DQE) - COUTS DE FONCTIONNEMENT
Consultation CHU N°2025AF11 | FOURNITURE, INSTALLATION, MISE EN SERVICE ET ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT D’UN SYSTEME DE SURVEILLANCE DE LA TEMPERATURE ET AUTRES MESURES PHYSIQUES ACCREDITABLES COFRAC, LA MAINTENANCE, LES PRESTATIONS ASSOCIEES ET LA FOURNITURE DES PIECES DETACHEES
Objet
Fournisseur
PASSERELLES, MODULES ET SONDES LISTES AU BORDEREAU DES PRIX DANS LA PART NON PROGRAMMABLE
passerelles,modules et sondes | quantité | Référence | Pu TTC | Montant TTC
Modules numériques | 618 |  |  | 0
Sondes numériques | 618 |  |  | 0
Modules PT100 | 77 |  |  | 0
Sondes PT 100 | 77 |  |  | 0
Modules CO2 | 4 |  |  | 0
Sondes CO2 | 4 |  |  | 0
Modules Hygrométrie | 1 |  |  | 0
Sondes Hygrométrie | 1 |  |  | 0
Modules 4-20 Ma | 30 |  |  | 0
Sondes 4-20 Ma | 30 |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC (1) | 0
ETALONNAGE A LA LIVRAISON LISTES AU BORDEREAU DES PRIX
tyoe d'étalonnage COFRAC ET NON COFRAC | quantité | Référence | Pu TTC | Montant TTC
POUR sonde PT100 COFRAC | 77 |  |  | 0
POUR sonde CO2 COFRAC | 4 |  |  | 0
POUR sonde numerique COFRAC | 618 |  |  | 0
POUR Sondes Hygrométrie NON COFRAC | 1 |  |  | 0
|  |  | MONTANT TOTAL TTC (2) | 0
|  |  | MONTANT TOTAL (1)+ (2) | 0