## RECAP TFO 630 KVA
Travaux de fourniture, d’installation et de mise en service d’un poste transformateur électrique MT/BT 630 kVa pour l’hôpital et l’atelier de maintenance automobile militaire de Ferkessédougou
RECAPITULATIF
N° | DESIGNATION | FOURNITURES | TRAVAUX
|  | MONTANT TOTAL | MONTANT TOTAL
1 | ETUDES | 0 | 0
2 | RESEAU HTA AERIEN ET SOUTERRAIN | 0 | 0
2.1 | Poteau béton armé | 0 | 0
2.2 | Almelec et Transformateurs | 0 | 0
2.3 | Accessoires aériens | 0 | 0
2.4 | Divers HTA | 0 | 0
2.5 | Réseau HTA souterrain y compris le raccordement de l'atelier de maintenance mécanique auto et de l'hôpital | 0 | 0
3 | EQUIPEMENT DE POSTE | 0 | 0
3.1 | Equipement | 0 | 0
3.2 | Acessoires | 0 | 0
TOTAL FOURNITURES ET TRAVAUX |  | 0 | 0
4 | AUTRES FRAIS
4.1 | Frais de contrôle de CIE |  | 0
4.2 | Transport |  | 0
| TOTAL |  | 0
RECAPITULATIF GENERAL
| FOURNITURES ET TRAVAUX |  | 0
| AUTRES FRAIS |  | 0
TOTAL |  |  | 0

## TFO 630 KVA
Travaux de fourniture, d’installation et de mise en service d’un poste transformateur électrique MT/BT 630 kVa pour l’hôpital et l’atelier de maintenance automobile militaire de Ferkessédougou
Client : EXPERTISE FRANCE
N° | DESIGNATION | UNITE | FOURNITURES |  |  | TRAVAUX
|  |  | QTE | PU | MONTANT TOTAL | QTE | PU | MONTANT TOTAL
Le présent DPGF est donné à titre indicatif, le soumissionnaire pourra l'enrichir avec des éléments qu'il estimera nécessaire pour la bonne exécution des travaux afin d'accroître le niveau de sécurité ou d'apporter des éléments normatifs qui n'auraient pas été explicitement indiqués dans le présent CCTP .Cependant, le minimum indiqué devra apparaître dans son offre.il faut tenir compte dans votre offre, la fourniture et le raccordement de l'atelier de maintenance mécanique auto et de l'hôpital. Une visite de site serait idéale et les prix sont fermés.
1 | ETUDES
1.1 | Relevés d'itinéraire au 1/5000 | Km |  |  | 0 | 0.1 |  | 0
1.2 | Relevés du profil en long 1/2500 | Km |  |  | 0 | 0.1 |  | 0
1.3 | Etude mécanique ligne HTA | Km |  |  | 0 | 0.1 |  | 0
1.4 | Report définitif sur calque ligne HTA | Km |  |  | 0 | 0.1 |  | 0
1.5 | Piquetage HTA | Km |  |  | 0 | 0.1 |  | 0
1.6 | Tirage plans | m² |  |  | 0 | 10 |  | 0
1.7 | Dossier technique en 11 exemplaires | FF |  |  | 0 | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
2 | RESEAU HTA AERIEN ET SOUTERRAIN
2.1 | Poteau béton armé
2.1.1 | Poteau béton armé 12/650 | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.1.2 | Poteau béton armé 12/800 | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.1.3 | Poteau béton armé 12/1250 | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.2 | Almelec et Transformateurs
2.2.1 | Déroulage cable ALM 54,6 mm² en agglomération | Km |  |  | 0 | 0.3 |  | 0
2.2.2 | Câble ALM 54,6 mm² | Km | 0.3 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.3 | Accessoires aériens
2.3.1 | NV170-125-50/60 | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.3.2 | Ferrure galvanisé | Kg | 240 |  | 0 | 240 |  | 0
2.3.3 | Chaîne isolateur à 3 éléments | U | 16 |  | 0 | 16 |  | 0
2.3.4 | Rallonge d'ancrage | U | 9 |  | 0 | 9 |  | 0
2.3.5 | Pince d'ancrage 34,4/54,4 mm² | U | 12 |  | 0 | 12 |  | 0
2.3.6 | Ponts de raccordement < 93,3 mm² | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
2.3.7 | Ensemble de trois parafoudres 36 KV | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.3.8 | IACM 33 kV | U | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.3.9 | Plateforme de manœuvre | U | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.3.10 | Terre des masses IACM | U | 1 |  | 0 |  |  | 0
2.3.11 | Prise de terre par piquet | U | 2 |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
2.4 | Divers HTA
2.4.1 | PV pour fouille au compresseur | m3 |  |  | 0 | 6 |  | 0
2.4.2 | lndemnité de coupure | U |  |  | 0 | 1 |  | 0
2.4.3 | Numérotation peinte au pochoir ( peinture comprise) | U |  |  | 0 | 6 |  | 0
2.4.4 | Ouverture de layon au bull | Km |  |  | 0 | 1 |  | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0
2.5 | Réseau HTA souterrain y compris le raccordement de l'atelier de maintenance mécanique auto et de l'hôpital
2.5.1 | Ouverture de tranchée 0.50 m x 0,80 m | ml |  |  | 0 | 120 |  | 0
2.5.2 | Ouverture de tranchée 0,5 m x 1,0 m | ml |  |  | 0 | 30 |  | 0
2.5.3 | Sable d'apport | m3 | 10 |  | 0 | 10 |  | 0
2.5.4 | Evacuation des déblais | m3 |  |  | 0 | 10 |  | 0
2.5.5 | Grillage avertisseur rouge de largeur 0,40 m | ml | 200 |  | 0 | 200 |  | 0
2.5.6 | Câble HT CIS - 18/36 KV 3 x 150 mm² | ml | 100 |  | 0 | 100 |  | 0
2.5.7 | Remontée aéro-souterraine | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.5.8 | Obturation pénétration | U |  |  | 0 | 2 |  | 0
2.5.9 | Extrémité extérieure simplifées type EUEP3 36 KV | Ens | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
2.5.10 | Grillle cahors | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
2.5.11 | Câble HGE 3*150+70 | ml | 150 |  | 0 | 150 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
3 | EQUIPEMENT DE POSTE
3.1 | Equipement
3.1.1 | Cellules arrivées /departs 36 kV type lM | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
3.1.2 | Cellule protection transfo type QM | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.1.3 | Câble HTA sec unipolaire 25 mm² Cu | ml | 45 |  | 0 |  |  | 0
3.1.4 | Câble Cuivre U1000 R2V 1 x 300 mm² BTA unipolaire | ml | 105 |  | 0 |  |  | 0
3.1.5 | Equipement | U | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.1.6 | Transformateur immergé dans huile 630 kVA-33/0,4 kV | U | 1 |  | 0 |  |  | 0
3.1.7 | Génie civil/ Construction du poste conformément au modèle CIE y compris circuit de terre des masses métalliques, eclairage par luminaire étanche de 2x36W, éclairage de sécurité, lustrerie, menuiserie métallique en tôle galvanisée à chaud avec peinture de finition, plateforme en béton de pose et toutes sujetions de mise en oeuvre. | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
3.2 | Acessoires
3.2.1 | Mise en place câble HTA en caniveau | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.2.2 | Bornes embrochables droit ou équerre 36 Kv | U | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
3.2.3 | Accessoires mise en place compact | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.2.4 | Mise en place câble BTA transfo-compact | U | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
3.2.5 | Raccordement câble BTA transfo-compact | U | 7 |  | 0 | 7 |  | 0
3.2.6 | Raccordement câble départ BTA | U | 4 |  | 0 | 4 |  | 0
3.2.7 | Raccordement câble départ EP | U | 4 |  | 0 | 4 |  | 0
3.2.8 | Circuit terre des masses | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.2.9 | Chemin de câbles | ml | 20 |  | 0 | 20 |  | 0
3.2.10 | Circuit de prise de terre à environ 15 m | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.2.11 | Circuit terre neutre | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.2.12 | Borne de contrôle | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
3.2.13 | Eclairage du poste 2 x 1 00 w | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.2.14 | Affichages réglementaires | U | 1 |  | 0 | 1 |  | 0
3.2.15 | Grillage pare-insecte | U | 5 |  | 0 | 5 |  | 0
3.2.16 | Disjoncteur compact au niveau de l'hôpital et de l'atelier de maintenance | U | 2 |  | 0 | 2 |  | 0
| TOTAL |  |  |  | 0 |  |  | 0
4 | AUTRES FRAIS
4.1 | Frais de contrôle de CIE | FF |  |  |  | 1 |  | 0
4.2 | Transport | FF |  |  |  | 1 |  | 0
| TOTAL | [6 empty] | 0