## Gamme maintenace
DIRECTION D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE DE CAYENNE GUYANE (973) – BA367 - Acquisition d'un groupe électrogène de secours
Gamme de maintennace préventive
MOTEUR | N° DU GROUPE |  |  |  | GENERATEUR
A renseigner (marque/type) | A renseigner |  |  |  | A renseigner (marque/type)
Opération | FREQUENCE DE L'OPERATION
| tous les 15 jours | tous les 50 heures | tous les 6 mois / toutes les 300 H | 1 fois par an / toutes les 300 H | 1 an sur deux / toutes les 500 h | tous les deux ans
test de foncitonnement contrôle des paramètres
Niveau d'huile
Vidange
nettoyage du filtre à air
remplacment du filtre à air
nettoayage du filtre à carburant
nettoyage de la coupelle à sédiment
nettoyage des bougies
remplacement des bougies
contrôle du pare étincelle
contrôle du tuyau à carburant
réglage de soupapes
nettoyage de la chambre de combustion