## Liste d'équipements
Site | Unité utilisatrice | Lot | Sous-lot | Localisation | Etage | N° pièce | Quantité | Equipement | Année de mise en service | Marque | Référence | Caractérisque | N° série | Type fluide | Charge kg | Suivi des températures: JRI, GTC, etc… | Type de locaux desservis | Filtration | Niveau de criticité
Aurillac | UMRF | CVC | Production | UMRF | 3eme étage-Terasse |  | 1 | Groupe froid | 2008 | CARRIER | Aquasnap | 80 |  | R410A | 6.7 | JRI |  |  | U0
Aurillac | UMRF | CVC | Terminaux | UMRF | 3eme étage-Comble (local CTA) | LT6 | 1 | Chambre Froide | 2022 | TECUMSEH | WINTSYS-WINFH2511ZXG-DK25220202 |  |  | R452A et R404A |  | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Aurillac | UMRF | CVC | Production | UMRF | Combles |  | 1 | CTA |  | CIAT | Airtech 150 BLOC A4 | [6 empty] | G4 F7 | U1
Aurillac | UMRF | CVC | Production | UMRF | inter-étage |  | 1 | CTA | [9 empty] | Absolute VGXL13 prosafe P-PS EN1822 | U1
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | BATIMENT A | 1 | 001 006 | 1 | Climatisation |  | MITSUBISHI |  |  |  | R410A |  |  | local serveur |  | U1
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | Extérieur | Côté chaufferie |  | 1 | Centrale à eau glacée |  | LENNOX |  | Qualification 2025 |  | R410A |  |  |  |  | U0
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | Bâtiment D | 0 | 004 018 | 1 | Climatisation |  | DAIKIN |  |  |  | R32 |  |  | petit labo |  | U1
Cézeaux | GDEC | CVC | Terminaux | Bâtiment C | 0 |  | 1 | Chambre froide | [5 empty] | R134A |  |  |  |  | U1
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | Bâtiment C | 0 | 003 026 | 1 | Climatisation |  | HITACHI |  |  |  | R32 |  |  | labo prefa |  | U1
Cézeaux | GDEC | CVC | Production | Bâtiment C | ADNA |  | 1 | Climatisation à détente directe |  | HITACHI | Airhome 400 | 2kw |  | R32 | 0.58 |  |  |  | U0
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | Batiment A | 0 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | Batiment A | 0 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Cézeaux | SDAR | CVC | Production | Batiment B | Sous sol |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Cézeaux | GDEC | CVC | Production | Bâtiment C | Labo ADNA |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | AX M45 | 3600 m3/h | [5 empty] | Filtre M5 / ePM10 50% Filtre F7 / ePM1 60% Filtre F9 / ePM1 80% | U0
Cézeaux | GDEC | CVC | Production | Bâtiment C | Labo ADNA |  | 1 | CTA |  | FRANCE AIR | 7 diffuseurs: 4 x France Air diffuse Box 3 Twin et 3 x France Air DAU03 | [6 empty] | Filtre H13 pour les 4 diffuse Box twin | U0
Cézeaux | GDEC | CVC | Production | Bâtiment C | Labo ADNA |  | 1 | CTA | 2008 | FRANCE AIR | Extracteur - France Air Canal Fast ECM200 300 m3/h | [7 empty] | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | Gentyane | rdc |  | 1 | CTA | 2022 | [9 empty] | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | B1/B2 | 0 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Crouel | GDEC | CVC | Production | Génotypage | 0 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U0
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine | 0 | 019 002 | 1 | Cellule de refroidissement | [10 empty] | U1
Crouel | SDAR | CVC | Terminaux | Cantine | 0 | 019 007 | 1 | Chambre Froide | [5 empty] | R404A |  | JRI | CF négative -20°C |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Terminaux | Cantine | 0 | 019 008 | 1 | Chambre Froide |  | HORIS |  |  |  | R134A |  | JRI | CF positive 4°C légumes |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine | 0 | 019 002 | 1 | Vitrine |  | BONNET |  |  |  | R404A |  |  |  |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine | 0 | 019 002 | 1 | Vitrine |  | BONNET |  |  |  | R404A |  |  |  |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine - self | 0 | 019 002 | 1 | Frigo | [5 empty] | R134A |  |  | 4°C cantine self |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine | 0 | 019 004 | 1 | Frigo |  | ENODIS | Desmon Gold |  |  | R290 |  | JRI | 4°C cantine |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine | 0 | 019 004 | 1 | Frigo |  | ENODIS | Desmon Gold |  |  | R290 |  | JRI | 4°C cantine |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Terminaux | Cantine | 0 | 019 006 | 1 | Chambre froide |  | ENODIS |  |  |  | R290 |  | JRI | CF négative -20°C Meuble Congel 2 portes |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Cantine - livraison | 0 |  | 1 | Frigo |  | ENODIS |  |  |  | R290 |  | JRI | 4°C cantine livraison |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Salle Gachon | 0 | 030 ? | 1 | VRV |  | MITSUBISHI |  |  |  | R410A |  |  |  |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Local Info + Local colis |  |  | 1 | Climatisation |  | DAIKIN | Bi Split |  |  | R32 |  |  |  |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Local brassage GDEC | 1 | 001 003 | 1 | Climatisation |  | HITACHI |  |  |  | R404A |  |  |  |  | U1
Crouel | SDAR | CVC | Production | Local brassage GDEC | 1 | 001 003 | 1 | Climatisation |  | HITACHI |  |  |  | R404A |  |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production | Orangerie Végépôle | rdc | groupes derrière la cantine | 1 | Centrale à eau glacée |  | CIAT |  |  |  | R410A | 11 | GTC Végépôle | Centrale d'eau glacée 1 pour les chambres de cultures |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | Orangerie Végépôle | rdc | groupes derrière la cantine | 1 | Centrale à eau glacée |  | CIAT |  |  |  | R410A | 11 | GTC Végépôle | Centrale d'eau glacée 2 pour les chambres de cultures |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Îlot chaufferie Végépôle | rdc | chambre de verna N°6 | 1 | détente directe | [5 empty] | R134A | 3 | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Îlot chaufferie Végépôle | rdc | chambre de verna N°7 | 1 | détente directe | [5 empty] | R134A | 3 | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | serre 11 Végépole | rdc | extérieur | 1 | Groupe froid |  | CIAT |  |  |  | R410A | 17 | GTC Végépôle | groupe N°1 |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | serre 11 Végépole | rdc | extérieur | 1 | Groupe froid |  | CIAT |  |  |  | R410A | 17 | GTC Végépôle | groupe N°2 |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | serre 11 Végépole | rdc | extérieur | 1 | Groupe froid |  | CIAT |  |  |  | R410A | 17 | GTC Végépôle | groupe N°3 |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | serre 11 Végépole | rdc | couloir | 1 | Cassette détente directe |  | HITACHI |  |  |  | R410A | 3.2 | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | serre 11 Végépole | rdc | local technique | 1 | Cassette détente directe |  | HITACHI |  |  |  | R410A | 0.87 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | serre 11 Végépole | rdc | labo prépa | 1 | Cassette détente directe |  | HITACHI |  |  |  | R410A | 0.87 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | serre 11 Valfon | rdc | labo transgénèse | 1 | Cassette détente directe |  | HITACHI |  |  |  | R410A | 1.85 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | CIV1 | 1 | Cassette eau glacée |  | CIAT |  |  |  | R32 | 4.9 |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | CIV2 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | CIV3 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | chambre de culture N°15 21-05 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC Qualigrain | rdc | Labo Biochimie Annexe 3 21-23 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC Qualigrain | rdc | Labo bio chimie 21-20 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC MDC | étage1 | Labo Patho Végé Biologie Moléculaire 25-105 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC | rdc | Bureau 21-04 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC | rdc | bureau 21-03 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC | rdc | Bureau 21-02 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | Laboratoire PCR OGM pièce 21-19 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | Cassette labo validation fonctionnelle 21-18 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | Laboratoire Transformation et radioactivité 25-17 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | Laboratoire In Vitro 2 21-12 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | Laboratoire In Vitro 1 21-09 | 1 | Cassette eau glacée | [5 empty] | R32 | - |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC VALFON | rdc | CIV4 | 1 | détente directe | [5 empty] | R448A |  |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | bâtiment agri-obtention | rdc | Chambre 9 | 1 | détente directe | [5 empty] | R448A | 9 | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC | rdc | Salle congel -80 porte 25-3 | 1 | détente directe | [5 empty] | R410A | 2.9 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC | rdc |  | 1 | détente directe | [5 empty] | R407C | 4 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC | rdc | Labo Biologie Moléculaire 25-8 | 2 | détente directe |  | HITACHI |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | labo GDEC Qualigrain | rdc | salles des moulins | 1 | VRV |  | HITACHI | [8 empty] | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production | labo GDEC Qualigrain | rdc | Alvéo | 0 | VRV |  | HITACHI | [8 empty] | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production | labo GDEC Qualigrain | rdc | Zenely | 0 | VRV |  | HITACHI | [8 empty] | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC Qualigrain | rdc | Laboratoire protéines viscosité 1-33 | 1 | détente directe |  | HITACHI |  |  |  | R32 | 1.8 |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC Qualigrain | rdc | Clim micromaltage | 1 | détente directe |  | HITACHI | [8 empty] | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC CRB | rdc | Clim bureau CRB dans l'arronti | 1 | détente directe |  | HITACHI | [8 empty] | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC Végépôle | rdc | Conviron 1 21-28 | 1 | détente directe | [5 empty] | R404A | 8.6 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC Végépôle | rdc | Conviron 2 21-28 | 1 | détente directe | [5 empty] | R404A | 8.6 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC MDC | étage1 | Labo photo (MDC) 25-109 | 1 | détente directe | [5 empty] | R410A | 1.6 |  |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC MDC | étage1 | Labo Patho veg analyse (MDC) 25-108 | - | détente directe | [5 empty] | - | - | GTC Végépôle |  |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC MDC | étage1 | Chambre 12 | 1 | détente directe | [7 empty] | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC MDC | étage1 | Chambre 13 | 1 | détente directe | [7 empty] | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | labo GDEC MDC | étage1 | Chambre 14 | 1 | détente directe |  | HITACHI | [5 empty] | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Salle de préparation dépôt mix PCR 42-10 | 1 | détente directe | [5 empty] | R410A | 2.4 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Salle Post PCR Séquenceur 26-63 | 1 | détente directe |  | TOSHIBA |  |  |  | R410A | 2.8 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Salle Post PCR Séquenceur 26-63 | 1 | détente directe |  | YORK |  |  |  | R407C | 4.2 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Salle Développement Techno 42-3 | 1 | détente directe | [5 empty] | R410A | 0.9 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Salle Extraction 42-5 | 1 | détente directe | [9 empty] | CTA filtres fournis par INRAE + groupe Lennox | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Salle Thermocycleur 42-6 | 1 | détente directe | [10 empty] | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Chambre ouest 42-4 | 1 | détente directe | [5 empty] | R404A | 2.8 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | ancien Bureau Charles Poncet 42-9 | 1 | détente directe | [5 empty] | R410A | 2.8 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Local TGBT + onduleur (Gentyane) 42-8 | 1 | détente directe | [5 empty] | R410A | 0.87 |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Gentyane | rdc | Bureau gentyane | 1 | détente directe | [10 empty] | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Îlot chaufferie CRB | rdc | Chambre 8 | 1 | détente directe | [5 empty] | R404A |  | GTC Végépôle |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | Îlot chaufferie CRB | rdc | Déshumidificateur ch8 | 1 | Déshumidificateur à roue | [8 empty] | ch8 |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Îlot chaufferie CRB | rdc | Chambre 26 (Dessiccation) | 1 | détente directe | [5 empty] | R32 |  |  |  |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production | Îlot chaufferie CRB | rdc | Déshumidificateur ch26 | 1 | Déshumidificateur à roue | [8 empty] | ch26 |  | U0
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Îlot chaufferie CRB | rdc | Chambre dessiccation extérieure | 1 | détente directe | [10 empty] | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production | Îlot chaufferie CRB | rdc | Déshumidificateur extérieure | 1 | Déshumidificateur à roue | [8 empty] | extérieure |  | U1
Crouel | GDEC | CVC | Production/terminaux | Îlot chaufferie CRB | rdc | Salle congel -80 (CRB) | 1 | détente directe | [10 empty] | U1
Crouel | UREP | CVC | Production | Agro | rdc | Entre serre et Hall technique | 1 | Centrale à eau glacée | 2015 | CIAT | LD400V EVO |  |  | R410A | 23 |  | Centrale à eau glacée pour deux chambres climatique, deux chambres froide, 1 climatiseur (UREP) |  | U1
Crouel | PIAF | CVC | Production | Agro | rdc | Extérieur Hall technique vers parking coté PIAF | 1 | Centrale à eau glacée | 2023 | CIAT | LD--0180R--0067 variante VAR41 |  | M2023015201 | R32 | 3.92 |  | Centrale à eau glacée pour deux chambres climatique, deux chambres froide, 1 climatiseur (UREP) |  | U1
Crouel | UREP | CVC | Production | Agro | rdc | Laboratoire Biochimie salle 030021 | 1 | CTA |  | CARRIER | 39CQ 040 F4B CR BC/BF |  | 20S17000262-10-1 | [5 empty] | U1
Crouel | UREP | CVC | Terminaux | Agro | rdc | Hall Technique | 1 | Cassette eau glacée | [10 empty] | U2
Crouel | UREP | CVC | Terminaux | Agro | rdc | Laboratoire NIRS salle 030018 | 1 | Cassette détente directe |  | ATLANTIC | AOYA24LALL / ABYF24LBT |  | T002636 | R410A | 1.7 |  |  |  | U2
Crouel | UREP | CVC | Terminaux | Agro | rdc | Laboratoire NIRS salle 030017 | 1 | Cassette détente directe |  | ATLANTIC | AOYS09LDC / ASYB09LDC |  | E011410 | R410A | 0.9 |  |  |  | U2
Crouel | PIAF | CVC | Terminaux | Bio climatologie PIAF | rdc | Laboratoire n°41 salle 016041 | 1 | Cassette détente directe |  | ATLANTIC | AOYG07LLCC |  | E004209 / E003668 | R410A | 0.65 |  |  |  | U2
Crouel | PIAF | CVC | Terminaux | Bio climatologie PIAF | rdc | Laboratoire biochimie salle 016013 | 1 | Cassette détente directe |  | ATLANTIC | AOYG24BK / ASY24FBBN |  | E000261 / E000264 | R410A |  |  |  |  | U2
Crouel | PIAF | CVC | Terminaux | Agro | rdc | Laboratoire gel/ lyophilisateur salle 016046 | 1 | Cassette détente directe |  | FRIGA BOHN | [8 empty] | U2
Crouel | PIAF | CVC | Terminaux | Bio climatologie PIAF | rdc | Laboratoire tomographe salle 030022 | 1 | Cassette détente directe | 2019 | DAIKIN | RXM60N2V1B9 |  | J006594 / 2019/ 06 | R32 | 1.15 |  |  |  | U2
Crouel | PIAF | CVC | Production | Agro | rdc | nouveau labo tomographe | 1 | Cassette eau glacée | [10 empty] | U2
Crouel | PHACC | CVC | Production | Dalle Céréales | Adossé Coté Est | 007 ??? | 1 | Caisson Frigorifique |  | CARRIER | EliteLINE CBNU |  | 490358 4 | R134A | 5.2 |  | 10°C Permanent |  | U2
Crouel | UREP | CVC | Terminaux | Agro | rdc | Entre serre et Hall technique Salle stock Sud | 1 | Cassette détente directe | 2017 | DAIKIN | RXS50L2V1B |  | J127298-2017/11 | R410A | 1.7 |  |  |  | U2
Crouel | UREP | CVC | Terminaux | Agro | rdc | Entre serre et Hall technique Salle stock Sud | 1 | Cassette détente directe | 2017 | DAIKIN | FTXS50K3V1B |  | J039211-2017/10 | R410A | 1.7 |  |  |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Peri mortem/focal | 0 | 061 001 | 1 | Chambre froide |  | FRIGA BOHN |  | A l'arrêt |  |  |  |  | CF positive 4°C |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Ecurie Intrabois | 0 | salle échantillotech | 1 | PAC |  | SABIANA |  | A l'arrêt |  |  |  |  | 10°C à 25°C |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Mouton Defaunés | 1 |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | AX N20 | caisson MX | [5 empty] | non | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Bergerie expérimentale | 0 |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | AX M 45 concept | [6 empty] | non | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Bergerie expérimentale | 0 |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | AX M 45 concept | [6 empty] | non | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Les pins | 1 |  | 1 | CTA |  | SYSTEM AIR VTC 700 | [7 empty] | non | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Modtheix 2 | 1 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT A | 0 | Extérieur | 1 | Climatisation à détente directe |  | MITSUBISHI | [8 empty] | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT A | 0 | Extérieur | 1 | Climatisation à détente directe |  | AIRWELL | [8 empty] | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT A | 0 | Extérieur | 1 | Climatisation à détente directe |  | DAIKIN | [8 empty] | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Terminaux | BATIMENT A | 1 | Local info | 3 | Unité interieure à détente directe | [10 empty] | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT B | 0 |  | 2 | Climatisation à détente directe |  | ATLANTIC | [8 empty] | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Terminaux | BATIMENT B | 1 |  | 3 | Unité interieure à détente directe |  | ATLANTIC | [8 empty] | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT B | Extérieur |  | 1 | PAC | 2025 | DAIKIN | EWYE060CZN-A2 |  |  | R454C |  | GTC PANORAMA |  |  | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT K LOGEMENT | Extérieur |  | 1 | PAC | 2025 | DAIKIN | EWYE035CZN-A1 | Puissance chaud = 40,41 kW (eau 60/70°C) Dimensions : 814 x 2906 x ht 1878mm Poids : 636 kg |  | R454C |  | GTC PANORAMA |  |  | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT A ET M | Extérieur |  | 1 | PAC | 2025 | DAIKIN | EWYE060CZN-A2 | Puissance chaud = 26,67 kW (eau 60/70°C) Dimensions : 802 x 1752 x ht 1878mm Poids : 366 kg |  | R454C |  | GTC PANORAMA |  |  | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT A ET M | Extérieur |  | 1 | PAC | 2025 | DAIKIN | EWYE060CZN-A2 | Puissance chaud unitaire = 45,20 kW (eau 60/70°C) Dimensions : 814 x 2906 x ht 1878mm Poids : 636 kg |  | R454C |  | GTC PANORAMA |  |  | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT K ATELIER | Extérieur |  | 1 | VRV | 2025 | DAIKIN | RXYLQ | Accouplement des 2 Unités extérieures : taille 32T Puissance chaud à -10°C : 63,6 kW Unités extérieures à fluide frigorigène R410A : Taille 18T Nombre 1 + Taille 14T Nombre 1 |  | R410A |  | GTC PANORAMA |  |  | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Terminaux | BATIMENT K ATELIER | Atelier |  | 1 | GAINABLE | 2025 | DAIKIN |  | Unité gainable encastrée haute pression statique Traitement de l'ambiance de l'atelier Puissance froid maxi unitaire : 22 kW Puissance chaud maxi unitaire : 25 Kw |  |  |  | GTC PANORAMA |  |  | U1
Montoldre | TSCF | CVC | Production | BATIMENT B |  |  | 1 | CTA | 2023 | [8 empty] | G4 F7 | U2
Theix | QUAPA | CVC | Terminaux | Techno viande | 0 | 012 008 | 1 | Chambre Froide |  | KUBA MARKET | Cooler SP |  |  | R404A |  |  | CF négative -20°C |  | U0
Theix | QuaPA | CVC | Production | Techno viande | Toit |  | 1 | Centrale à eau glacée |  | TECHNIBEL | [8 empty] | U2
Theix | QuaPA | CVC | Terminaux | Extension Techno viande | Toit | 058 028 | 1 | Chambre Froide |  | WINTSYS |  |  |  | R404A |  |  | CF positive +4°C |  | U2
Theix | QuaPA | CVC | Production | Techno 2000 | Toit | 013 024 | 1 | Centrale à eau glacée |  | CIAT | Aquaciat 2 |  |  | R407C |  |  |  |  | U1
Theix | QuaPA | CVC | Production | Techno viande | 0 |  | 1 | Groupe eau glacée |  | MTA |  |  |  | R407C |  |  | Chambre climatique expérimental |  | U2
Theix | QuaPA | CVC | Production | Labo Flaveur | 0 | 065 007 | 1 | Groupe eau glacée |  | TECHNIBEL |  |  |  | R407C |  |  |  |  | U2
Theix | QuaPA | CVC | Production | RMN (Agroresonnance) | Toit |  | 1 | Groupe eau glacée |  | DAIKIN |  |  |  | R410A |  |  |  |  | U1
Theix | QuaPA | CVC | Production | RMN (Agroresonnance) | Extérieur |  | 1 | Rooftop |  | LENNOX |  |  |  | R410A |  |  |  |  | U1
Theix | QuaPA | CVC | Production | RMN (Agroresonnance) | 0 | 063 012 | 1 | Climatisation |  | MITSUBISHI | [6 empty] | clim bureau |  | U1
Theix | QuaPA | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 1 | 064 132 | 1 | Cassette eau glacée |  | CIAT | [6 empty] | clim labo |  | U1
Theix | QuaPA | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 1 | 064 126 | 1 | Cassette eau glacée |  | TECHNIBEL | [6 empty] | clim labo |  | U2
Theix | QuaPA | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 1 | 064 126 | 1 | Cassette eau glacée |  | TECHNIBEL | [6 empty] | clim labo |  | U2
Theix | PFEM | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 3 | 064 326 (-80°C) | 1 | Cassette eau glacée |  | TECHNIBEL | [5 empty] | JRI, GTC |  |  | U1
Theix | PFEM | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 3 | 064 318 (salle de prep) | 1 | Cassette eau glacée | 2021 | CIAT | [5 empty] | JRI, GTC |  |  | U1
Theix | PFEM | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 3 | 064 305 (bureau info) | 1 | Cassette eau glacée |  | CIAT | [5 empty] | JRI, GTC |  |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Bloc 3 | Toit | 015 006 | 1 | Centrale à eau glacée |  | CIAT | LDC 700 V | Qualification 2025 |  | R410A |  | GTC |  |  | U0
Theix | SDAR | CVC | Production | Labo 1 | Toit bloc 1 | Toiture | 1 | PAC |  | DAIKIN |  |  |  | R410A |  |  |  |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Terminaux | Labo 1 | 0 | 001 034 | 1 | Chambre Froide | [5 empty] | R404A |  | JRI | CF positive légumes |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Terminaux | Labo 1 | 0 | 001 036 | 1 | Chambre Froide | [5 empty] | R404A |  | JRI | CF positive viande |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Terminaux | Labo 1 | 0 | 001 037 | 1 | Chambre Froide | [5 empty] | R404A |  | JRI | CF positive BOF |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Terminaux | Labo 1 | 0 | 001 035 | 1 | Chambre Froide | [5 empty] | R404A |  | JRI | CF négative congélateur |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Labo 1 | 0 | 001 040 | 1 | Cellule de refroidissement | [5 empty] | R404A |  |  |  |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Labo 1 | 0 |  | 1 | Vitrine | [5 empty] | R404A |  |  | positive 1 |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Labo 1 | 0 |  | 1 | Vitrine | [5 empty] | R404A |  |  | positive 2 |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Labo 1 | 0 | 001 040 | 1 | Frigo |  | ENODIS |  |  |  | R290 |  |  | 4°C labo 1 |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Labo 1 | 0 | 001 040 | 1 | Frigo |  | ENODIS |  |  |  | R290 |  |  | 4°C labo 1 |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Terminaux | Labo 1 | 0 | 001 040 | 1 | Chambre froide |  | BONNET |  |  |  | R290 |  |  | 4°C CF traversante |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Bloc central | 0 | Self | 1 | Vitrine |  | BONNET |  |  |  | R404A |  |  | 4°C entrées |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Bloc central | 0 | Self | 1 | Vitrine |  | BONNET |  |  |  | R404A |  |  | 4°C dessert |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Bloc central | 0 | Self | 1 | Vitrine | [5 empty] | R404A |  |  | 4°C Vitrine +4 blanche |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Bloc central | 0 | Self | 1 | Vitrine | [5 empty] | R404A |  |  | 4°C Vitrine +4 blanche |  | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Secusite | 0 | 76 | 1 | PAC |  | DAIKIN |  |  |  | R32 |  |  | chauffage sol |  | U1
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7110 7060 | 1 | Chambre froide |  | DWM COPELAND |  |  |  | R422A |  | GTC | CF négative -20°C (animaux moyens) |  | U1
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7110 7059 | 1 | Chambre froide |  | DWM COPELAND |  |  |  | R422D |  | GTC | CF positive 4°C (animaux moyens) |  | U1
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7107 7017 | 1 | Chambre froide |  | TECUMSEH |  |  |  | R 452 A / R404 A |  | GTC | CF négative -20°C raterie |  | U1
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7107 7016 | 1 | Chambre froide |  | TECUMSEH |  |  |  | R 452 A / R404 A |  | GTC | CF positive 4°C raterie |  | U1
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7026 | 1 | Cassette | 2022 | CIAT | [6 empty] | Clim bureau |  | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7007 | 1 | Cassette | 2022 | CIAT | [6 empty] | Clim bureau |  | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7103 | 1 | Cassette | 2022 | CIAT | [6 empty] | clim bureau |  | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7027 | 1 | Cassette | 2022 | CIAT | [6 empty] | Clim bureau |  | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Animalerie | 1 | 7028 | 1 | Cassette | 2022 | CIAT | [6 empty] | Clim bureau |  | U2
Theix | MEDIS | CVC | Terminaux | Bloc 2 | 0 | 006 039 | 1 | Chambre froide |  | MISA | [6 empty] | CF positive 4°C |  | U2
Theix | MEDIS | CVC | Terminaux | Bloc 2 | 2 | 006 208 | 1 | Chambre froide |  | DAGARD |  |  |  | R404A |  |  | CF positive 4°C |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Annexe elevage | 0 | 002 023 | 1 | Chambre froide |  | DAGARD | GEA | Blue Line |  | R404A |  |  | CF positive 4°C |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Annexe elevage | 0 | 002 022 | 1 | Chambre froide |  | DAGARD | GEA | Market plus |  | R404A |  |  | CF négative -20°C |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Local cuirs | 0 | 16 | 1 | Chambre froide |  | DAGARD | GEA | Market plus |  | R404A |  | JRI | CF positive peaux |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 022 | 1 | Chambre froide |  | DAGARD | GEA | Market plus |  | R404A |  | JRI | Refroidissement positive rapide |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 031 | 1 | Chambre froide |  | FRIGA BOHN |  |  |  | R404A |  | JRI | CF positive 4°C déchets 1 |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 033 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Küba Junior |  |  | R404A |  | JRI | CF positive 2°C maturation |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 034 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Küba Junior |  |  | R404A |  | JRI | CF positive 10°C à 12°C expédition |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 024 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Confort DP |  |  | R404A |  | JRI | CF positive 10°C à 12°C découpe et conditionnement |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 015 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Market plus |  |  | R404A |  | JRI | CF positive déchets 2 |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 032 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Market plus |  |  | R404A |  | JRI | CF négative -20°C congélation |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 020 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Green Line |  |  | R404A |  | JRI | CF positive abat rouge |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 025 | 1 | Chambre froide |  | GEA | Market plus |  |  | R404A |  | JRI | CF positive 0°C à 2°C stockage |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 030 | 1 | Chambre froide |  | FRIGA BOHN |  |  |  | R404A |  | JRI | CF positive circulation |  | U2
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Terminaux | Abattoir | 0 | 008 017 | 1 | Chambre froide |  | FRIGA BOHN |  |  |  | R404A |  | JRI | CF positive consigne |  | U2
Theix | EPIA | CVC | Terminaux | Bloc 2 | 3 | 006 328 | 1 | Cassette eau glacée |  | AIRWELL | [6 empty] | clim labo |  | U2
Theix | EPIA | CVC | Terminaux | Bloc 2 | 3 | 006 327 | 1 | Cassette eau glacée |  | AIRWELL | [6 empty] | clim labo |  | U2
Theix | EPIA | CVC | Terminaux | Bloc 2 | 3 | 006 302 | 1 | Cassette eau glacée |  | CIAT | [6 empty] | clim double labo |  | U2
Theix | UREP | CVC | Terminaux | Techno viande | 0 | 012 007 | 1 | Chambre Froide |  |  |  | A l'arrêt |  | R404A |  |  | CF positive traversante |  | U2
Theix | MEDIS | CVC | Production | Bloc 2 | Niveau 1 |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | Labo type 3 de 2022 | [5 empty] | BSL3 | filtre F7, H14 | U0
Theix | QUAPA | CVC | Production | Labo Flaveur | 0 |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | CCM20 | [6 empty] | G4F7 + filtres charbon actif | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Bloc 4 Vichatel | 3 |  | 12 | Bouche de soufflage | [10 empty] | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Bloc 4 Vichatel | 3 |  | 2 | Grille de reprise | 2015 | [9 empty] | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Bloc 4 Vichatel | 3 |  | 12 | Bouche de soufflage | [10 empty] | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Bloc 4 Vichatel | 3 |  | 1 | Grille de reprise | 2015 |  |  | Dans caissons plexiglass | [6 empty] | U2
Theix | UNH | CVC | Terminaux | Bloc 4 Vichatel | 3 |  | 1 | [10 empty] | conduit principal polluant + filtres fournis par INRAE | U2
Theix | UNH | CVC | Production | Animalerie | 1 |  | 1 | CTA | 2022 | HYDRONIC | [6 empty] | EOPS/AXENIQUE | oui | U0
Theix | UNH | CVC | Production | Animalerie | 1 |  | 1 | CTA | 2022 | HYDRONIC | [6 empty] | tertiaire | oui | U0
Theix | UNH | CVC | Production | Animalerie | 1 |  | 1 | CTA |  | HYDRONIC | [6 empty] | rongeur convetionnel | oui | U0
Theix | HERBIPÔLE | CVC | Production | Abattoir | 0 |  | 1 | CTA |  | CIAT | Air compact 40F2B | qualif en 2024 |  |  |  |  | la bouverie | oui | U2
THEIX | UMRH | CVC | Production | Clierzou | 1 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U1
THEIX | QUAPA | CVC | Production | BALADOU | Terrasse |  | 2 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U1
THEIX | QUAPA | CVC | Production | VICHATEL | Terrasse |  | 4 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Theix | SDAR | CVC | Production | Bloc 2 | Terrasse |  | 1 | Centrale à eau glacée | 2025 | DAIKIN | [8 empty] | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Arche | 1er | 009 223 | 1 | Chambre Froide | [5 empty] | R404A |  |  | CF négative -20°C |  | U0
Theix | PFEM | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 3 | 064 339 (centrale d'azote) | 1 | Cassette eau glacée | [7 empty] | JRI, GTC |  |  | U1
Theix | PFEM | CVC | Terminaux | Bloc 4 | 3 | 064 351 (LT protéo) | 1 | Cassette eau glacée | 2021 | CIAT | [5 empty] | JRI, GTC |  |  | U1
Theix | UNH | CVC | Production | extérieur Animalerie | 0 | Extérieur | 1 | Groupe froid | 2022 | CARRIER | Aquasnap |  |  |  |  | GTC |  |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Mercoeur | 0 | 012 | 1 | Chambre Froide | [7 empty] | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Mercoeur | 1 | 111 | 1 | Chambre Froide | 2023 | [6 empty] | JRI | CF positive 4°C |  | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Mercoeur | 1 | 112 | 1 | Chambre Froide | 2023 | [6 empty] | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Mercoeur | 2 | 209 | 1 | Chambre Froide | 2023 | [6 empty] | JRI | CF positive 4°C |  | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Mercoeur | 2 | 210 | 1 | Chambre Froide | 2023 | [6 empty] | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Clierzou | rdc | 105 | 1 | Chambre Froide | 2024 | [6 empty] | JRI | CF positive 4°C |  | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Clierzou | rdc | 125 | 1 | Chambre Froide | 2024 | [6 empty] | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Clierzou | 1 | 223 | 1 | Chambre Froide | [7 empty] | JRI | CF positive 4°C |  | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Clierzou | 1 | 224 | 1 | Chambre Froide | [7 empty] | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Annexe Elevage | 0 | 023 | 1 | Chambre Froide | [7 empty] | JRI | CF positive 4°C |  | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Annexe Elevage | 0 | 022 | 1 | Chambre Froide | [7 empty] | JRI | CF négative -20°C |  | U0
Theix | UMRH | CVC | Production | Clierzou | 1 | ? | 1 | Climatisation |  |  |  | Batterie chaude et froide | [6 empty] | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 1 | Labo HPLC (019) | 1 | Climatisation | 2023 | [9 empty] | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 2 | labo méthane (217) | 1 | Climatisation | 2023 | [9 empty] | U2
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 0 | 015 | 1 | Climatisation | 2023 | [9 empty] | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Mercoeur | 0 | 015 | 1 | Freecooling | 2023 | [9 empty] | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Clierzou | 2 |  | 3 | Climatisation | [10 empty] | U2
Theix | UMRH | CVC | Production | Annexe Elevage | 0 |  | 1 | Climatisation | [8 empty] | Lyoph |  | U1
Theix | UMRH | CVC | Terminaux | Clierzou | rdc | 115 - salle congélateurs | 6 | Cassette eau glacée | [10 empty] | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 1 | 114 - SPIR | 1 | Climatisation | 2023 | [9 empty] | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 1 |  | 1 | CTA |  |  |  | qualif en 2024 | [5 empty] | G4 F7 | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 1 |  | 1 | CTA |  |  |  | qualif en 2024 | [5 empty] | G4 F7 | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 2 |  | 1 | CTA |  |  |  | qualif en 2024 | [5 empty] | G4 F7 | U1
Theix | UMRH | CVC | Production | Mercoeur | 2 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Sancy | terrasse |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U1
Theix | SDAR | CVC | Production | Mercoeur | terrasse |  | 1 | CTA | [8 empty] | soufflage uniquement | G4 F7 | U2
Theix | SDAR | CVC | Production | Sancy | terrasse |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Theix | SDAR | CVC | Production | Sancy | terrasse |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
Theix | SDAR | CVC | Production | Pariou | 0 |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U2
THEIX | QUAPA | CVC | Production | RMN | Extérieur |  | 1 | CTA | [9 empty] | G4 F7 | U1

## Tableau de criticité
Niveau de criticité
Ce document présente les délais pour chaque niveau de criticité
Candidat : X |  |  |  |  | U0
U1
| NIVEAUX DE CRITICITE du TITULAIRE : |  |  |  | U2
|  | Niveau U0 | Niveau U1 | Niveau U2
| Délais intervention maximum (2) | 4 heures | 24 heures | 48 heures
| Délais remise en état provisoire (2) | 8 heures (1) | 48 heures | 3 jours
| Délais remise en état définitive (2) | 24 heures (1) | 4 jours | 6 jours
(1) Si l’intervention nécessite, un devis ou la commande de pièce, le délai peut être allongé sur présentation de justificatif et après accord de INRAE (sous réserve de la mise en œuvre d’une mesure conservatoire) (2) Les délais s’appliquent les jours ouvrés, du lundi au vendredi, conformément au tableau mentionné à l’article 1.6.1, à l’exception des interventions de criticité U0.