## BA 702
BA 702
Désignation du poste | [7 empty] | BATTERIES
Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Marque - Type | Puissance | Utilisation | Delais | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
BA702 | 0018 | local CIRISI | onduleur | SOCOMEC - ITYS TW100B n° 5I20A50025 | 10KVA | Baies informatiques | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 20x (CP1290)
BA702 | 0020 | IMFIRMERIE | Onduleur | RIELLO - SENTRYUM S3T 15 XTD n° AR39UT265210002 | 15 KVA | Frigo vaccins | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 3x40 (CP1290)
BA702 | 0028 | Local SIC niveau 1 | onduleur | RIELLO - STW 5000 n° AM07UT911990001 | 5kVA | Baies informatiques | D1 | CSB | 12V | 7Ah | 15x (UPS 12360 7F2)
BA702 | 0038 | Local supervision | onduleur | S2S - SYRIUS MSII 10000 n° MA0C4440001 | 10KVA | supervision HT / BT | D0 | ENERSYS | 12V | 9Ah | 20x (NPX35-12)
BA702 | 0075 | Local SIC S-SoL | onduleur | S2S - SYRIUS MSII 6000C n° MA7C1040043 | 6 KVA | Baies informatiques | D1 | ENERSYS | 12V | 5Ah | 2x20 (NP5-12)
BA702 | 0099 | S/SOL | onduleur | S2S - SYRIUS MSII 6000C n° MA6050A7A0006 | 6 KVA | Baies informatiques | D1 | CSB | 12V | 5Ah | 20x (GP1245 F2)
BA702 | 0101 | Annexe local CHEOPS | onduleur | S2S SYRIUS - SYRIUS MSII 6000C | 6 KVA | Baies informatiques | D1 | FIAMM | 12V | 5Ah | 15 de type FGH 23
BA702 | 0103 | Couloir Antenne Avord | onduleur | RIELLO - STW 6000 n° AR07UT195360002 | 6 KVA | Réseau ondulé bâtiment | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 15x (CP1290)
BA702 | 0134 | à côté du local TGBT | onduleur | SOCOMEC - NETYS RT U 5000 n° 5D09520054 | 5kVA | Baies informatiques | D1 | FIAMM | 12V | 5Ah | 2x16 (12FGH23)
BA702 | 0164 | Atelier optique | onduleur | RIELLO - STW 6000 n° AR07UT195360003 | 6KVA | réseau secouru 220V | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 1x15 (CP1290)
BA702 | 0174 | Local TGBT | onduleur | RIELLO - SPT 10000 n° MC27UT836180006 | 10kVA | Réseau ondulé bâtiment | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 20x (CP1290)
BA702 | 0201 | Local SIC | onduleur | S2S - SYRIUS MSII 2000C n° MA211910010 | 2kVA | supervision SSI | D0 | YUASA | 12V | 90Ah | 2x6 (SWL 2500T)
BA702 | 0201 | Local SIC | batteries | NC |  | nc | D0 |  | 12V | 9Ah | 20
BA702 | 0209 | CIRISI (S/Sol TGBT) | onduleur | MGE UPS SYSTEMS - COMET S 31 n° 216C47004 | 20kVA | Réseau ondulé bâtiment | D0 | CSB | 12V | 27Ah | 24x (GP12260)
BA702 | 0210 | Local technique | onduleur | RIELLO - STW 10000 n° AR08UT195340020 | 10KVA | réseau secouru 220V | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 2x20 (CP1290)
BA702 | 0211 | CENTRE EMISSION | onduleur | RIELLO -STW 10000 n° AA51UT174450003 | 10KVA | ISARD NG | D0 | VISION | 12V | 7Ah | 2x20
BA702 | 0212 | Serveur Unique | onduleur | MGE UPS SYSTEMS - GALAXY 5000 n° RJ-1P0J4105J | 40kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | VISION | 12V | 75Ah | 2x32 (HFS12-320W-X)
BA702 | 0212 | SERVEUR UNIQUE | onduleur | APC - MGE GALAXY 300 3/3 n° UJ1738001061 | 20kVA | Baies informatiques | D1 | CSB | 12V | 9Ah | 3x30 (HR1234WF2)
BA 702 | 0307 | Hangar | Covertisseur | AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N n° 105550/1.1 | 90 Kva | Avionique | D1
BA 702 | 0307 | Hangar | Covertisseur | AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N n° 105550/1.2 | 90 Kva | Avionique | D1
BA702 | 0307 | Local TGBT | convertisseur | TRACKAIR - TC 400/120F n° 08TC 1446 | 120kVA | 400Hz Atelier | D1
BA702 | 0307 | Hangar | convertisseur | MGE UPS SYSTEMS - COMET S31 230-115 60HZ n° 2149125D1 | 10kVA | 60Hz Atelier | D1
BA702 | 0310 | REB S / SOL | onduleur | SEVES MSIII 6000 | 6 KVA | Baies informatiques | D1 | CSB | 12V | 5Ah | 20
BA702 | 0310 | S/SOL Bât OPS cage faradisée | onduleur | MGE UPS SYSTEMS - GALAXY 5000 n° 1P4H23001 | 60kVA | Simulateur | D1 | FIAMM | 12V | 40Ah | 1X36 (12FGL42)
BA702 | 0310 | S/SOL Bât OPS Local TGBT | onduleur | RIELLO - MPT n° MU31UT386090001 | 60kVA | Réseau ondulé bâtiment | D1 | VISION | 12V | 75Ah | 32 (HFS12-320W-X)
BA702 | 0310 | Cage de Faraday | convertisseur | AXA POWER - SFC 400 n° 75646/1.1 | 45kVA | Simulateur | D1
BA702 | 0337 | LOCAL TRANS TECHNIQUE PROPRE | onduleur | SAEI - ASTRO 3/1 n° IN1M13006 | 15KVA | CETAC PCE / Intraced / Intraced | D0 | ENERSYS | 12V | 9Ah | 2x60 (NPX35-12)
BA702 | 0359 | TRACK 2400 | onduleur | RIELLO - MPT n° AM08UP606280003 | 120kVA | Radar | D0 | VISION | 12V | 75Ah | 2x33 (HFS12-320W-X)
BA702 | 0385 | Atelier Balisage | onduleur | MGE UPS SYSTEMS - COMET S 31 n° 212F14005 | 10kVA | SupervisionBalisage | D1 | VISION | 12V | 7Ah | 2x20 (CP1270 F1)
BA702 | 0385 | Local TGBT | onduleur | MGE UPS SYSTEMS - COMET S 11 n° 20B826125 | 5kVA | Réseau ondulé bâtiment | D1 | VISION | 12V | 7Ah | 2x15 (CP1270F1)
BA702 | 0389 | Local TGBT | onduleur | MGE UPS SYSTEMS - GALAXY 3000 n° 730A3400C | 10KVA | réseau secouru 220V | D1 | ENERSYS | 12V | 7Ah | 2x24 (NP7-12)
BA702 | 0455 | Local TGBT | onduleur | RIELLO - SENTRYUM S3T 40 XTD n° AC22UT845280002 | 40kVA | Simulateurs Crotale NG | D1 | VISION | 12V | 9Ah | 3x40 (CP1290)
BA702 | 0455 | Local technique simulateur | convertisseur | AXA POWER - SFC 400 n° 95307/1.1 | 30kVA | Simulateur | D1
BA702 | 0458 | Local TGBT | onduleur | RIELLO - RT 4000 n° LZ47UP741790001 | 40kVA | Moyen opérationnel aéro | D0 | ENERSYS | 12V | 24Ah | 32x (NP24-12)
BA702 | 0483 | DEA Local SIC | onduleur | RIELLO - STW 5000 n° AM07UT911990002 | 5kVA | Réseau ondulé bâtiment | D1 | CSB | 12V | 7Ah | 15x (UPS 12360 7F2)
BA702 | 0492 | Poste Y22 Local onduleur | onduleur | S2S - SYRIUS SPW POWERWARE 33 TM n° P3W0034 | 250kVA | Moyen opérationnel aéro | D0 | VISION | 12V | 90Ah | 2x40 (HFS12-400W-X)
BA702 | 0492 | Poste Y22 Local onduleur | onduleur | S2S - SYRIUS SPW POWERWARE 33 TM n° P3W0035 | 250kVA | Moyen opérationnel aéro | D0 | VISION | 12V | 90Ah | 2x40 (HFS12-400W-X)
BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | S2S - 45 FC 400 n° 11030017-1922 | 45kVA | nc | D1
BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | S2S - 45 FC 400 n° 11030041-1925 | 45kVA | nc | D1
BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | S2S - 45 FC 400 n° 11030041-1924 | 45kVA | nc | D1
BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | AXA POWER - 3GSFC - 200/43-N n° 71489/11 | 5kVA | nc | D1
BA702 | 0708 | Local SIC | onduleur | S2S - SYRIUS MSII 4000C n° MA231020027 | 4kVA | supervision SSI | D0 | YUASA | 12V | 90Ah | 2x20 (SWL 2500T)
BA 702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Onduleur | SOCOMEC - MASTERYS BC+ n° P928124001 | 160 Kva | TGBT Poste | D0 | YUASA | 12V | 91,4Ah | 40x (SWL2500E)
BA 702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N n° 104503/1.1 | 90 Kva | Avionique | D1
BA 702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N n° 104503/1.2 | 90 Kva | Avionique | D1
BA 702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N n° 104503/1.3 | 90 Kva | Avionique | D1
BA 702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N n° 104503/1.4 | 90 Kva | Avionique | D1
BA 702 | 0720 | Bat Vie MRTT | Onduleur | SEVES SEP 3000 | 3 KVA | Réseau ondulé bâtiment | D1 | CSB | 12V | 9Ah | 6
BA 702 | 0721 | Filtrage MRTT | Onduleur | LEGRAND - KEOR Compact n° V33KO00004 | 15 Kva | Réseau ondulé bâtiment | D1 | CSB | 12V | 9Ah | 34x (HRL1234WF2)
BA 702 | 0726 | Poste HT Y 13 | Onduleur | LEGRAND - KEOR HP n° A13X28002 | 100 Kva | Moyen opérationnel aéro | D0 | CSB | 12V | 55Ah | 50x (HRL 12200W FR)
BA 702 | 0726 | Poste HT Y 13 | Onduleur | LEGRAND - KEOR HP n° A13Y06001 | 100 Kva | Moyen opérationnel aéro | D0 | CSB | 12V | 55Ah | 50x (HRL12200W FR)
BA 702 | 0727 | Poste HT Y 25 | Onduleur | LEGRAND - KEOR HP n° B11W19003 | 200 Kva | Moyen opérationnel aéro | D0 | SPRINTER | 12V | 92,8Ah | 52x (XP12V3000)
BA 702 | 0727 | Poste HT Y 25 | Onduleur | LEGRAND - KEOR HP n° B11W42001 | 200 Kva | Moyen opérationnel aéro | D0 | SPRINTER | 12V | 92,8Ah | 52x (XP12V3000)

## DGA TT
DGA TT
Désignation du poste | [7 empty] | BATTERIES
Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Marque - Type | Puissance | Utilisation | Delais | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
DGA-TT | 872 | Informatique | onduleur | BORRI - B9000 | 125kVA | filtres anti harmoniques transformateur de séparation | D0 | VISION | 12 | 80 | 1X51
DGA-TT | 872 | usage général | onduleur | SEVES MPT 40 | 40KVA | nc | D1 | VISION | 12 | 80 | 1X32
DGA-TT | 872 | Labo étalonage | onduleur | onduleur | 10KVA |  | D1 |  | 12 | 9 | 1X20
DGA-TT | 874 | Surveillance | onduleur | SEVES MPT 20 | 20kVA | nc | D0 | VISION | 12 | 9 | 2X32
DGA-TT | 863 | LME | onduleur | APC Schneider Electric - GALAXY 5000 | 100kVA | transfo. de séparation | D1 | VISION | 12 | 90 | 1X30
DGA-TT | 491 | Trigat | onduleur | PILLER - Apostar AR3 | 40kVA | transfo. de séparation | D1 | VISION | 12 | 75 | 1X32
DGA-TT | 512 | Local techn | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA |  | D0 |  | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 399 | Réceptacle LTAC2 | onduleur | SOCOMEC-Delphys Green Power 2.0 | 200kVA | Système d'isol. Galvanique | D0 | CSB | 12 | 26 | 2X41
DGA-TT | 311 | stand 8ter - PC | onduleur | onduleur | 10kVA | transfo. de séparation | D1 | CSB | 12 | 7 | 2X32
DGA-TT | 311 | stand 8 1er | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA |  | D0 |  | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 311 | Local techn hall | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA |  | D0 |  | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 311 | stand 10 | onduleur | onduleur | 10kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | CSB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 386 | Bruères | onduleur | SOCOMEC - Plurys HP | 10kVA | transfo. de séparation | D1 | FIAMM | 12 | 7 | 1X30
DGA-TT | 209 | Montifaut | onduleur | SEVES SPT10000 | 10kVA | transfo. de séparation | D1 | CSB | 12 | 9 | 1X20
DGA-TT | 946 | PC Labo essai environnement | onduleur | RIELLO - RM15 | 15kVA | transfo. de séparation | D1 | CSB | 12 | 12 | 1X32
DGA-TT | 418 | PC Champigny | onduleur | SEVES SPT6500 | 6,5KVA | nc | D1 | CSB | 12 | 7 | 1X20
DGA-TT | 424 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA |  | D0 |  | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 425 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA |  | D0 |  | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 951 | Local technique | onduleur | SEVES MPT160 | 160KVA | Système d'isol. Galvanique | D1 | VISION | 12 | 80 | 2X33
DGA-TT | 943 | cellule 11 local batterie | onduleur | RIELLO - RM10 | 10kVA | nc | D1 | CSB | 12 | 9 | 1X32
DGA-TT | 236 | Local technique | onduleur | SOCOMEC - Mastérys IP | 10kVA | nc | D1 | CSB | 12 | 9 | 2X18
DGA-TT | 173 | LEMI local technique | onduleur | SOCOMEC ITYS | 4kVA | nc | D1 | FIAMM | 12 | 7 | 1X20
DGA-TT | 181 | Local 8 | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2,2kVA | nc | D1 | BB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 275 | RdC - Local technique | onduleur | SOCOMEC | 5kVA |  | D1 |  | 12 | 7 | 1X20
DGA-TT | 275 | 1er - Local technique | onduleur | SOCOMEC | 5kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | CSB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 761 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | BB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 341 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA |  | D0 |  | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 512 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 738 | Local technique CADIV | onduleur | SOCOMEC | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 738 | Local technique DR | onduleur | onduleur | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 738 | Local technique S | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | BB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 888 | Local technique | onduleur | SEVES SEP | 2KVA | Baie réseaux informatiques | D1 | CSB | 12 | 9 | 1X6
DGA-TT | 888 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | CSB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 912 | Local technique CADIV | onduleur | SOCOMEC | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 912 | Local technique DR | onduleur | onduleur | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 931 | Local technique CADIV | onduleur | SOCOMEC | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 931 | Local technique DR | onduleur | onduleur | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 931 | Local technique S | onduleur | onduleur | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 997 | Bureau du gérant | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D1 | BB | 12 | 9 | 1X4
DGA-TT | 997 | Local technique Ssol | onduleur | onduleur | 2,2kVA |  | D1 |  | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 946 | Poste HT12 | banc de batteries | CHLORIDE CM125HPT | 24 x 2V275 | PC Labo essai env. | D0 |  |  |  | 24 x 2V275
DGA-TT | 200 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420103 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 200 | Local technique autocom | onduleur | SOCOMEC NETYS RT | 6kVA |  | D0 |  | 12 | 7 | 1X20
DGA-TT | 209 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT2,2 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 212 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420100 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 342 | Paul Leclerc - PC | onduleur | onduleur | 30kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 80 | 1X32
DGA-TT | 397 | Bruères RX | onduleur | SENTRYUM S3T 20 XTD | 20kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 9 | 2X32
DGA-TT | 418 | PC Champigny | Convertisseur | Convertisseur 60Hz RIELLO MDT | 60kVA | Baie réseaux informatiques | D0
DGA-TT | 422 | Ormeaux - PC | onduleur | onduleur | 30kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 80 | 1X32
DGA-TT | 564 | Rotonde - PC | onduleur | onduleur | 30kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 80 | 1X32
DGA-TT | 953 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420110 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 228 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420141 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 231 | Local Tech CADIV | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 231 | Local Tech DR | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420132 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 231 | Local Tech S | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420109 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 237 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420104 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 240 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420097 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 241 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420164 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 275 | Ssol Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D14090090 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 275 | Ssol Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 520 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420142 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 646 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420198 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 646 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420137 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 751 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420106 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 753 | Local technique CADIV | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 753 | Local technique DR | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 753 | Local technique S | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 778 | LTAC1 | onduleur | SEVES MST n° AT43UT787710007 | 30kVA | Baie réseaux informatiques | D0 |  | 12 | 80 | 1X32
DGA-TT | 784 | Champ du chêne - PC | onduleur | onduleur | 30kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 80 | 1X32
DGA-TT | 871 | Local technique CADIV | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 871 | Local technique DR | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 871 | Local technique S | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 872 | Local techn 3ième | onduleur | onduleur | 10kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 9 | 1X20
DGA-TT | 872 | SSol Salle R8 | onduleur | onduleur | 10kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 9 | 1X20
DGA-TT | 872 | Labo étalonage | onduleur | onduleur | 10kVA | Baie réseaux informatiques | D1 |  | 12 | 9 | 1X20
DGA-TT | 876 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420099 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 954 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D16170027 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | 954 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D16330005 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-224 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420169 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-336 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420102 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-738 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420122 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-837 | TGBT | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420111 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-881 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19110109 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-908 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420126 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-946 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420107 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP1-998 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420114 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP2-436 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D14090166 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP2-437 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420129 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP2-720 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D19420130 | 2,2kVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP2-850 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D18070050 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4
DGA-TT | ZP2-850 | Local technique | onduleur | SOCOMEC NETYS RT 2200 n° 2D18070063 | 2,2KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | FIAMM | 6 | 160 | 3X4

## EMB
EMB
Désignation du poste | [9 empty] | BATTERIES
Site | Service | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Marque | Type | n° série | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
EMB | Antenne USID | 152 | 23 - rdc | onduleur | 60KVA | D0 | APC | MGE GALAXY 5500 | IJ-3N0Q08020001 | VISION | 12 V | 90 Ah | 2 x 30
EMB | EMB PFI | 50 | Salle serveurs | onduleur | 2KVA | D1 | APC | SMART UPS 2200 2U | AS1820252373 | ENERSYS | 12 V | 5 Ah | 2 x 4
EMB | CIRISI | 50 | Local technique | onduleur | 1,5KVA | D1 | APC | SMART UPS 1500 | AS0727333645 | FIAMM | 12 V | 7 Ah | 2 x 2
EMB | EMB PFI | 50 | Salle serveurs | onduleur | 3KVA | D0 | EATON | 5PX 3000iRT | 6097J41071 | ENERSYS | 12 V | 9 Ah | 1 X 6
EMB | SG | 2 | Poste filtrage protec. | onduleur | 2,2KVA | D0 | SEVES | SEP 2200 | MZ41VOD20020839 | VISION | 12 V | 7 Ah | 1 X 6
EMB | Antenne USID | 15 | Local technique | onduleur | 60KVA | D0 | RIELLO | MST 60 | AL21UT740900003 | YUASA | 12V | 110 Ah | 2 X 40
EMB | Antenne USID | 50 | Local GE | onduleur | 80KVA | D0 | RIELLO | MST 80 | AM38UT999180004 | CSB | 12V | 40 Ah | 1 X 40
EMB | EMPT | 534 | Local technique | Convertiseur | 100KVA | D0 | RIELLO | MFC 400 100 12 Ph | AM42AP652540001
EMB | EMPT | 535 | Local technique | onduleur | 7KVA | D0 | SOCOMEC | NRT3-U7000C | 7D21441020 | VRLA | 12V | 7Ah | 16PCS
EMB | EMPT | 537 | Local technique | onduleur | 3KVA | D0 | NITRAM | ELITE PRO 3000ELCDRTXL2U | XJKNN200020 | HR9-12FR(BB) | 12V | 9.0Ah | 4
EMB | EMPT | 538 | Local technique | onduleur | 3KVA | D0 | NITRAM | ELITE PRO 3000ELCDRTXL2U | XJKNN200020 | HR9-12FR(BB) | 12V | 9.0Ah | 4

## Henrichemont
CTH
Désignation du poste | [7 empty] | BATTERIES |  |  |  | Observations
Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Marque - Type | Puissance | Utilisation | Delais | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
Henrichemont | 1 | magasin | onduleur | ELITELRO | 1KVA | système cameras | DO |  | 12V | 9Ah | 20
Henrichemont | 1 | Salle Energie | onduleur | RIELLO | 15KVA | BAIE INFORMATIQUE | DO |  | 12V | 55Ah | 32 | Maintenance MCO GAIA hors marché
Henrichemont | 16 | local TGBT | onduleur | Emerson Network Power NX ASI | 15KVA | nc | D0 | FIAMM | 12V | 12Ah | 5X8 type FG 21202
Henrichemont | 16 | local Groupe électrogène | convertisseur 240V alternatif - 48 V continu | SOCOMEC |  | Alimentation relayage | D0

## CTM
CTM
Désignation du poste | [7 empty] | BATTERIES
Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Marque - Type | Puissance | Utilisation | Delais | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
CTM Rosnay | 0066 | Abri helizone - Puits Merlon | onduleur | SOCOMEC ITYS- onduleur | 1 KVA | Signalisation coupure de courant | D0 | ETANCHE SANS ENTRETIEN | 12 V | 7Ah | 1
CTM Rosnay | 0048 | Abri local autocom - local 317 | onduleur | LEGRAND - Baie d'énergie | 9 KVA | Supervision - Réseau informatique et support CMI | D1 | MARATHON M12V155FT | 12 V | 150Ah | 20
CTM Rosnay | 0007 | Bâtiment A - local autocom | onduleur | LEGRAND - Baie d'énergie | 6 KVA | Réseau PRODEF | D2 | MARATHON M12V155FT | 12 V | 150Ah | 16
CTM Rosnay | 0007 | Bâtiment A - local autocom | onduleur | LEGRAND - Baie d'énergie | 3 KVA | Supervision - Réseau informatique et support CMI | D3 | MARATHON M12V155FT | 12 V | 150Ah | 8
CTM Rosnay | 0003 | Bât D - local répartiteur | onduleur | LEGRAND - Baie d'énergie | 3 KVA | Baies informatiques | D0 | MARATHON M12V155FT | 12 V | 150Ah | 8
CTM Rosnay | 0005 | Bât S1 - local répartiteur | onduleur | SOCOMEC ITYS - onduleur | 6 KVA | Réseau ondulé du bâtiment | D0 | ETANCHE SANS ENTRETIEN | 12 V | 7Ah | 20

## DMD36
DMD (36) Cité admin. Châteauroux
Désignation du poste | [7 empty] | BATTERIES
Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Marque - Type | Puissance | Utilisation | Delais | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
DMD (36) Cité admin. Châteauroux | J | nc | onduleur | LIEBERT | 0,7 KVA | MESSAGERIE | D0 |  | 12v | 4,5 Ah | 1
DMD (36) Cité admin. Châteauroux | J | nc | onduleur | LIEBERT | 0,7 KVA | BAIE DE BRASSAGE | D0 |  | 12v | 4,5 Ah | 1
DMD (36) Cité admin. Châteauroux | J | Local SSI | onduleur | LIEBERT - GXT2-3000RT230E | 3KVA | Baie réseaux informatiques | D0 | - | 12 | 34 | 6

## EPMu
EPMu
Désignation du poste | [7 empty] | BATTERIES
Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Marque - Type | Puissance | Utilisation | Delais | Marque batterie | Tension (Volt) | Puissance (Ah) | Nombre de batteries
EPMu | 0145 | Atelier munition | convertisseur | ENAG - SEEL 015259 n° ELN 44 604-09-14 | 5kVA | Banc test | D1
EPMu | 0167 | Local Tech | onduleur | LEGRAND - TRIMOD HE n° Q083P02228 | 20KVA | BMV | D0 | VISION | 12V | 90Ah | 2x20 (HFS12-400W-X)