## ENTETE
SERVICE D’INFRASTRUCTURE DE LA DEFENSE NORD-OUEST
MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES
BPU / DQE
Avord (18), Nevers(58), Bourges(18), Savigny (18), Henrichemont, (18) Rosnay (36), Neuvy-Pailloux (36)
PERSONNE PUBLIQUE
ETAT - MINISTERE DES ARMEES
Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
Quartier Margueritte – BP 14 – 35998 RENNES cedex 9
CONDUCTEUR D’OPERATION
Service d'Infrastructure de la Défense Nord-Ouest
Représenté par l’Unité de Soutien d’Infrastructure de la Défense d'Avord
OBJET DU MARCHE
Maintenance des onduleurs, des convertisseurs 400 Hz et de bancs d’accumulateurs de secours sur les sites militaires de la Base de Défense de Bourges Avord
MINISTERE DES ARMEES

## DQE
Maintenance des onduleurs des convertisseurs 400 Hz et de bancs d’accumulateurs de secours sur les sites militaires de la Base de Défense de Bourges Avord
D.Q.E. pour 4 ans
Lot n° 4
BPU DGA TT BOURGES
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge, restitution | 0
Montant total maintenance correctif | 0
BPU BA702 Avord
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge, restitution | 0
Montant total maintenance correctif | 0
BPU EPMU Savigny
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge et restitution | 0
Total HT maintenance corrective | 0
BPU SH Henrichemont
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge et restitution | 0
Total HT maintenance corrective | 0
BPU EMB Bourges
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge, restitution | 0
Total HT maintenance corrective | 0
CTM Rosnay
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge, restitution | 0
Total HT maintenance corrective | 0
Tous sites
Majoration K pour pièces hors bordereau | 0
Total BPU correctif tous sites | 0
Total DQE
Total HT maintenance préventive | 0
Total HT remplacement des batteries | 0
Total HT prise en charge, restitution | 0
Total HT maintenance corrective | 0
TOTAL HT DQE | 0
TVA 20% | 0
TOTAL TTC | 0

## BPU DGA-TT
BPU - lot 4 - DGA-TT
Entreprise :
FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE (et curative pour matériel ≤2KVA)
N° de prix | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-001 | 872 | Informatique | onduleur | 125kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-002 | 872 | usage général | onduleur | 40kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-003 | 872 | Labo étalonage | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-004 | 874 | Surveillance | onduleur | 20kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-005 | 863 | LME | onduleur | 100kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-006 | 491 | Trigat | onduleur | 40kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-007 | 512 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-008 | 399 | Réceptacle LTAC2 | onduleur | 200kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-009 | 311 | stand 8ter | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-010 | 311 | stand 8 1er | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-011 | 311 | local techn. Hall | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-012 | 311 | stand 10 | onduleur | 10kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-013 | 386 | Bruères | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-014 | 209 | Montifaut | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-015 | 946 | PC Labo essai environnement | onduleur | 15kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-016 | 418 | PC Champigny | onduleur | 6kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-017 | 424 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-018 | 425 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-019 | 951 | Local technique | onduleur | 160kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-020 | 943 | cellule 11 local batterie | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-021 | 236 | Local technique | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-022 | 173 | LEMI local technique | onduleur | 4kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-023 | 181 | Local 8 | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-024 | 275 | Local technique rdc | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-025 | 275 | Local technique 1er | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-026 | 761 | Local technique | onduleur | 2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-027 | 341 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-028 | 512 | Local technique | onduleur | 2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-029 | 738 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-030 | 738 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-031 | 738 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-032 | 888 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-033 | 888 | Local technique | onduleur | 2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-034 | 912 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-035 | 912 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-036 | 931 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-037 | 931 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-038 | 931 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-039 | 997 | Bureau du gérant | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-040 | 997 | Local technique Ssol | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-041 | 946 | Poste HT12 | banc de batteries | 24 x 2V275 | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-042 | 200 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-043 | 200 | Local technique autocom | onduleur | 6kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-044 | 209 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-045 | 212 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-046 | 342 | Paul Leclerc - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-047 | 397 | Bruères RX | onduleur | 20kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-048 | 418 | PC Champigny | Convertisseur | 60kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-049 | 422 | Ormeaux - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-050 | 564 | Rotonde - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-051 | 953 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-052 | 228 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-053 | 231 | Onduleur rechange | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-054 | 231 | Local Tech. HT7 | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-055 | 231 | Local Tech. HT7 | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-056 | 237 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-057 | 240 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-058 | 241 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-059 | 275 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-060 | 275 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-061 | 520 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-062 | 646 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-063 | 646 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-064 | 751 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-065 | 753 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-066 | 753 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-067 | 753 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-068 | 778 | LTAC1 | onduleur | 30kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-069 | 784 | Champ du chêne - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-070 | 871 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-071 | 871 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-072 | 871 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-073 | 872 | Local techn 3ième | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-074 | 872 | SSol Salle R8 | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-075 | 872 | Labo étalonage | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-076 | 876 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-077 | 954 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-078 | 954 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-079 | ZP1-224 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-080 | ZP1-336 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-081 | ZP1-738 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-082 | ZP1-837 | TGBT | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-083 | ZP1-881 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-084 | ZP1-908 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-085 | ZP1-946 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-086 | ZP1-998 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-087 | ZP2-436 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-088 | ZP2-437 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-089 | ZP2-720 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-090 | ZP2-850 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-091 | ZP2-850 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [6 empty] | 0
FORFAIT POUR CHANGEMENT DES BATTERIES (Age max : 5 ans)
N° de prix | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-092 | 872 | Informatique | onduleur | 125kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-093 | 872 | usage général | onduleur | 40kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-094 | 872 | Labo étalonage | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-095 | 874 | Surveillance | onduleur | 20kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-096 | 863 | LME | onduleur | 100kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-097 | 491 | Trigat | onduleur | 40kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-098 | 512 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-099 | 399 | Réceptacle LTAC2 | onduleur | 200kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-100 | 311 | stand 8ter | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-101 | 311 | stand 8 1er | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-102 | 311 | local techn. Hall | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-103 | 311 | stand 10 | onduleur | 10kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-104 | 386 | Bruères | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-105 | 209 | Montifaut | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-106 | 946 | PC Labo essai environnement | onduleur | 15kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-107 | 418 | PC Champigny | onduleur | 6kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-108 | 424 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-109 | 425 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-110 | 951 | Local technique | onduleur | 160kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-111 | 943 | cellule 11 local batterie | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-112 | 236 | Local technique | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-113 | 173 | LEMI local technique | onduleur | 4kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-114 | 181 | Local 8 | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-115 | 275 | Local technique rdc | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-116 | 275 | Local technique 1er | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-117 | 761 | Local technique | onduleur | 2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-118 | 341 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-119 | 512 | Local technique | onduleur | 2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-120 | 738 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-121 | 738 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-122 | 738 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-123 | 888 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-124 | 888 | Local technique | onduleur | 2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-125 | 912 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-126 | 912 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-127 | 931 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-128 | 931 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-129 | 931 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-130 | 997 | Bureau du gérant | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-131 | 997 | Local technique Ssol | onduleur | 2,2kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-132 | 946 | Poste HT12 | banc de batteries | 24 x 2V275 | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-133 | 200 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-134 | 200 | Local technique autocom | onduleur | 6kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-135 | 209 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-136 | 212 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-137 | 342 | Paul Leclerc - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-138 | 397 | Bruères RX | onduleur | 20kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-139 | 422 | Ormeaux - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-140 | 564 | Rotonde - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-141 | 953 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-142 | 228 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-143 | 231 | Onduleur rechange | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-144 | 231 | Local Tech. HT7 | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-145 | 231 | Local Tech. HT7 | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-146 | 237 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-147 | 240 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-148 | 241 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-149 | 275 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-150 | 275 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-151 | 520 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-152 | 646 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-153 | 646 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-154 | 751 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-155 | 753 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-156 | 753 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-157 | 753 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-158 | 778 | LTAC1 | onduleur | 30kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-159 | 784 | Champ du chêne - PC | onduleur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-160 | 871 | Local technique CADIV | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-161 | 871 | Local technique DR | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-162 | 871 | Local technique S | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-163 | 872 | Local techn 3ième | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-164 | 872 | SSol Salle R8 | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-165 | 872 | Labo étalonage | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-166 | 876 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-167 | 954 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-168 | 954 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-169 | ZP1-224 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-170 | ZP1-336 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-171 | ZP1-738 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-172 | ZP1-837 | TGBT | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-173 | ZP1-881 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-174 | ZP1-908 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-175 | ZP1-946 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-176 | ZP1-998 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-177 | ZP2-436 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-178 | ZP2-437 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-179 | ZP2-720 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-180 | ZP2-850 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-181 | ZP2-850 | Local technique | onduleur | 2,2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [6 empty] | 0
Prise en charge et restitution des installation
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-182 | Forfait "Prise en compte des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-183 | Forfait "restitution des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0
Maintenance corrective
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité estimée | Coût Total HT
4-184 | Forfait annuel Astreinte DGATT | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-185 | Déplacement A/R par intervention sur devis (hors seuil de pièces) | ensemble |  | 10 | 0 |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0

## BPU BA 702
BPU - lot 4 - BA 702
Entreprise :
FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE (et curative pour matériel ≤2KVA)
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-200 | 180018001H | BA702 | 0018 | local CIRISI | onduleur | 10KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-201 | 180018001H | BA702 | 0020 | IMFIRMERIE | Onduleur | 15 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-202 | 180018001H | BA702 | 0028 | Local SIC niveau 1 | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-203 | 180018001H | BA702 | 0038 | Local supervision | onduleur | 10KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-204 | 180018001H | BA702 | 0075 | Local SIC S-SoL | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-205 | 180018001H | BA702 | 0099 | S/SOL | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-206 | 180018001H | BA702 | 0101 | Annexe local CHEOPS | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-207 | 180018001H | BA702 | 0103 | Couloir Antenne Avord | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-208 | 180018001H | BA702 | 0134 | à côté du local TGBT | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-209 | 180018001H | BA702 | 0164 | Atelier optique | onduleur | 6KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-210 | 180018001H | BA702 | 0174 | Local TGBT | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-211 | 180018001H | BA702 | 0201 | Local SIC | onduleur | 2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-212 | 180018001H | BA702 | 0201 | Local SIC | batteries |  | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-213 | 180018001H | BA702 | 0209 | CIRISI (S/Sol TGBT) | onduleur | 20kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-214 | 180018001H | BA702 | 0210 | Local technique | onduleur | 10KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-215 | 180018001H | BA702 | 0211 | CENTRE EMISSION | onduleur | 10KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-216 | 180018001H | BA702 | 0212 | Serveur Unique | onduleur | 40kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-217 | 180018001H | BA702 | 0212 | SERVEUR UNIQUE | onduleur | 20kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-218 | 180018001H | BA702 | 0307 | Hangar | Covertisseur | 90 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-219 | 180018001H | BA702 | 0307 | Hangar | Covertisseur | 90 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-220 | 180018001H | BA702 | 0307 | Local TGBT | convertisseur | 120kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-221 | 180018001H | BA702 | 0307 | Hangar | convertisseur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-222 | 180018001H | BA702 | 0310 | REB S / SOL | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-223 | 180018001H | BA702 | 0310 | S/SOL Bât OPS cage faradisée | onduleur | 60kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-224 | 180018001H | BA702 | 0310 | S/SOL Bât OPS Local TGBT | onduleur | 60kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-225 | 180018001H | BA702 | 0310 | Cage de Faraday | convertisseur | 45kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-226 | 180018001H | BA702 | 0337 | LOCAL TRANS TECHNIQUE PROPRE | onduleur | 15KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-227 | 180018001H | BA702 | 0359 | TRACK 2400 | onduleur | 120kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-228 | 180018001H | BA702 | 0385 | Atelier Balisage | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-229 | 180018001H | BA702 | 0385 | Local TGBT | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-230 | 180018001H | BA702 | 0389 | Local TGBT | onduleur | 10KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-231 | 180018001H | BA702 | 0455 | Local TGBT | onduleur | 40kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-232 | 180018001H | BA702 | 0455 | Local technique simulateur | convertisseur | 30kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-233 | 180018001H | BA702 | 0458 | Local TGBT | onduleur | 40kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-234 | 180018001H | BA702 | 0483 | DEA Local SIC | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-235 | 180018001H | BA702 | 0492 | Poste Y22 Local onduleur | onduleur | 250kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-236 | 180018001H | BA702 | 0492 | Poste Y22 Local onduleur | onduleur | 250kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-237 | 180018001H | BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | 45kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-238 | 180018001H | BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | 45kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-239 | 180018001H | BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | 45kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-240 | 180018001H | BA702 | 0639 | Hangar de maintenance | convertisseur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-241 | 180018001H | BA702 | 0708 | Local SIC | onduleur | 4kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-242 | 180018001H | BA702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Onduleur | 160 Kva | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-243 | 180018001H | BA702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | 90 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-244 | 180018001H | BA702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | 90 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-245 | 180018001H | BA702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | 90 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-246 | 180018001H | BA702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Covertisseur | 90 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-247 | 180018001H | BA702 | 0720 | Bat Vie MRTT | Onduleur | 3 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-248 | 180018001H | BA702 | 0721 | Filtrage MRTT | Onduleur | 15 Kva | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-249 | 180018001H | BA702 | 0726 | Poste HT Y 13 | Onduleur | 100 Kva | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-250 | 180018001H | BA702 | 0726 | Poste HT Y 13 | Onduleur | 100 Kva | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-251 | 180018001H | BA702 | 0727 | Poste HT Y 25 | Onduleur | 200 Kva | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-252 | 180018001H | BA702 | 0727 | Poste HT Y 25 | Onduleur | 200 Kva | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
FORFAIT POUR CHANGEMENT DES BATTERIES (Age max : 5 ans)
N° de Prix |  | Désignation du poste
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-253 | 180018001H | BA702 | 0018 | local CIRISI | onduleur | 10KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-254 | 180018001H | BA702 | 0020 | IMFIRMERIE | Onduleur | 15 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-255 | 180018001H | BA702 | 0028 | Local SIC niveau 1 | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-256 | 180018001H | BA702 | 0038 | Local supervision | onduleur | 10KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-257 | 180018001H | BA702 | 0075 | Local SIC S-SoL | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-258 | 180018001H | BA702 | 0099 | S/SOL | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-259 | 180018001H | BA702 | 0101 | Annexe local CHEOPS | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-260 | 180018001H | BA702 | 0103 | Couloir Antenne Avord | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-261 | 180018001H | BA702 | 0134 | à côté du local TGBT | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-262 | 180018001H | BA702 | 0164 | Atelier optique | onduleur | 6KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-263 | 180018001H | BA702 | 0174 | Local TGBT | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-264 | 180018001H | BA702 | 0201 | Local SIC | onduleur | 2kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-265 | 180018001H | BA702 | 0201 | Local SIC | batteries |  | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-266 | 180018001H | BA702 | 0209 | CIRISI (S/Sol TGBT) | onduleur | 20kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-267 | 180018001H | BA702 | 0210 | Local technique | onduleur | 10KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-268 | 180018001H | BA702 | 0211 | CENTRE EMISSION | onduleur | 10KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-269 | 180018001H | BA702 | 0212 | Serveur Unique | onduleur | 40kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-270 | 180018001H | BA702 | 0212 | SERVEUR UNIQUE | onduleur | 20kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-271 | 180018001H | BA702 | 0310 | REB S / SOL | onduleur | 6 KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-272 | 180018001H | BA702 | 0310 | S/SOL Bât OPS cage faradisée | onduleur | 60kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-273 | 180018001H | BA702 | 0310 | S/SOL Bât OPS Local TGBT | onduleur | 60kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-274 | 180018001H | BA702 | 0337 | LOCAL TRANS TECHNIQUE PROPRE | onduleur | 15KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-275 | 180018001H | BA702 | 0359 | TRACK 2400 | onduleur | 120kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-276 | 180018001H | BA702 | 0385 | Atelier Balisage | onduleur | 10kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-277 | 180018001H | BA702 | 0385 | Local TGBT | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-278 | 180018001H | BA702 | 0389 | Local TGBT | onduleur | 10KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-279 | 180018001H | BA702 | 0455 | Local TGBT | onduleur | 40kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-280 | 180018001H | BA702 | 0458 | Local TGBT | onduleur | 40kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-281 | 180018001H | BA702 | 0483 | DEA Local SIC | onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-282 | 180018001H | BA702 | 0492 | Poste Y22 Local onduleur | onduleur | 250kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-283 | 180018001H | BA702 | 0492 | Poste Y22 Local onduleur | onduleur | 250kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-284 | 180018001H | BA702 | 0708 | Local SIC | onduleur | 5kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-285 | 180018001H | BA702 | 0719 | Poste HT Y 32 | Onduleur | 9kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-286 | 180018001H | BA702 | 0720 | Bat Vie MRTT | Onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-287 | 180018001H | BA702 | 0721 | Filtrage MRTT | Onduleur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-288 | 180018001H | BA702 | 0726 | Poste HT Y 13 | Onduleur | 6kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-289 | 180018001H | BA702 | 0726 | Poste HT Y 13 | Onduleur | 5kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-290 | 180018001H | BA702 | 0727 | Poste HT Y 25 | Onduleur | 5kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-291 | 180018001H | BA702 | 0727 | Poste HT Y 25 | Onduleur | 6kVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-292 | 360173501Z | BA702 | Tous | Tous | onduleur | ≤ 2KVA | D2 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
Prise en charge et restitution des installation
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-293 | Forfait "Prise en compte des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-294 | Forfait "restitution des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0
Astreinte et déplacement site BA 702 Avord
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité estimée | Coût Total HT
4-295 | Forfait annuel Astreinte | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-296 | Déplacement A/R par intervention sur devis (hors seuil de pièces) | ensemble |  | 12 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0

## BPU EPMu
BPU - lot 4 - EPMu
Entreprise :
FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE (et curative pour matériel ≤2KVA)
n° de prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-300 | 180018002I | EPMu | 0145 | Atelier munition | convertisseur | 5kVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-301 | 180018002I | EPMu | 0167 | Local Tech | onduleur | 20KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
FORFAIT POUR CHANGEMENT DES BATTERIES (Age max : 5 ans)
n° de prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-302 | 180018002I | EPMu | 0167 | Local Tech | onduleur | 20KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
Prise en charge et restitution des installation
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-303 | Forfait "Prise en compte des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-304 | Forfait "restitution des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0
Astreinte et déplacement site EPMU Savigny
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-305 | Forfait annuel Astreinte | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-306 | Déplacement A/R par intervention sur devis (hors seuil de pièces) | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0

## BPU Henrichemont
BPU - lot 4 - Henrichemont
Entreprise :
FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE (et curative pour matériel ≤2KVA)
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-310 | 180109001H | Henrichemont | 1 | magasin | onduleur | 1KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-311 | 180109001H | Henrichemont | 16 | local TGBT | onduleur | 15KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-312 | 180109001H | Henrichemont | 16 | local Groupe électrogène | convertisseur |  | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
FORFAIT POUR CHANGEMENT DES BATTERIES (Age max : 5 ans)
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-313 | 180109001H | Henrichemont | 1 | magasin | onduleur | 1KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-314 | 180109001H | Henrichemont | 16 | Local TGBT | onduleur | 15KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
Prise en charge et restitution des installation
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-315 | Forfait "Prise en compte des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-316 | Forfait "restitution des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Total forfait de prise en charge et restitution |  |  |  |  | 0
Astreinte et déplacement site SH Henrichemont
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-317 | Forfait annuel Astreinte | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-318 | Déplacement A/R par intervention sur devis (hors seuil de pièces) | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Total maintenance corrective |  |  |  |  | 0

## BPU EMB
BPU - lot 4 - EMB
Entreprise :
FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE (et curative pour matériel ≤2KVA)
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-350 | 180033023B | EMB | 152 | 23 - rdc | onduleur | 60KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-351 | 180033023B | EMB | 50 | Salle serveurs | onduleur | 2KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-352 | 180033023B | EMB | 50 | Local technique | onduleur | 1,5KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-353 | 180033023B | EMB | 50 | Salle serveurs | onduleur | 3KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-354 | 180033023B | EMB | 2 | Poste filtrage protec. | onduleur | 2,2KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-355 | 180033023B | EMB | 15 | Local technique | onduleur | 60KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-356 | 180033023B | EMB | 50 | Local GE | onduleur | 80KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-357 | 180033023B | EMB | 534 | Local technique | Convertiseur | 100KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-358 | 180033023B | EMB | 535 | Local technique | onduleur | 7KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-359 | 180033023B | EMB | 537 | Local technique | onduleur | 3KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-360 | 180033023B | EMB | 538 | Local technique | onduleur | 3KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
FORFAIT POUR CHANGEMENT DES BATTERIES (Age max : 5 ans)
N° de Prix |  | Désignation du poste
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-361 | 180033023B | EMB | 152 | 23 - rdc | onduleur | 60KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-362 | 180033023B | EMB | 50 | Salle serveurs | onduleur | 2KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-363 | 180033023B | EMB | 50 | Local technique | onduleur | 1,5KVA | D1 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-364 | 180033023B | EMB | 50 | Salle serveurs | onduleur | 3KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-365 | 180033023B | EMB | 2 | Poste filtrage protec. | onduleur | 2,2KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-366 | 180033023B | EMB | 15 | Local technique | onduleur | 60KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-367 | 180033023B | EMB | 50 | Local GE | onduleur | 80KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-368 | 180033023B | EMB | 535 | Local technique | onduleur | 7KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-369 | 180033023B | EMB | 537 | Local technique | onduleur | 3KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-370 | 180033023B | EMB | 538 | Local technique | onduleur | 3KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
Prise en charge et restitution des installation
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-371 | Forfait "Prise en compte des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-372 | Forfait "restitution des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0
Maintenance corrective site EMB Bourges
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité estimée | Coût Total HT
4-373 | Forfait annuel Astreinte | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-374 | Déplacement A/R par intervention sur devis (hors seuil de pièces) | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0

## BPU ROSNAY
BPU - lot 4 - ROSNAY
Entreprise :
FORFAIT ANNUEL DE MAINTENANCE PREVENTIVE (et curative pour matériel ≤2KVA)
Code prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-400 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0066 | Abri helizone - Puits Merlon | onduleur | 1 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-401 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0048 | Abri local autocom - local 317 | onduleur | 9 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-402 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0007 | Bâtiment A - local autocom | onduleur | 6 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-403 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0007 | Bâtiment A - local autocom | onduleur | 3 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-404 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0003 | Bât D - local répartiteur | onduleur | 3 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-405 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0005 | Bât S1 - local répartiteur | onduleur | 6 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
FORFAIT POUR CHANGEMENT DES BATTERIES (Age max : 5 ans)
N° de Prix | n° immeuble | Site | Bâtiment | Localisation | Désignation équipement | Puissance | Delais | Unité | prix unitaire (HT)
4-407 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0048 | Abri local autocom - local 317 | onduleur | 9 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-408 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0007 | Bâtiment A - local autocom | onduleur | 6 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-409 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0007 | Bâtiment A - local autocom | onduleur | 3 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-410 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0003 | Bât D - local répartiteur | onduleur | 3 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
4-411 | 360173501Z | CTM Rosnay | 0005 | Bât S1 - local répartiteur | onduleur | 6 KVA | D0 | ensemble |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total | [8 empty] | 0
Prise en charge et restitution des installation
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût Total HT
4-412 | Forfait "Prise en compte des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-413 | Forfait "restitution des installations" du site | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0
Astreinte et déplacement site CTM Rosnay
N° de Prix | Désignation | Unité | Coût HT | Quantité | Coût total HT
4-414 | Forfait annuel Astreinte | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
4-415 | Déplacement A/R par intervention sur devis (hors seuil de pièces) | ensemble |  | 1 | 0 |  |  |  |  | Veuillez compléter ce prix
Sous-total |  |  |  |  | 0

## BPU tous sites
BPU - lot 4 - Tous sites
Fournitures et maintenance corrective
N° de Prix | Désignation | puissance | puissance baterie | nombre d'equipements | Autonomie souhaitée en Minutes | Unité | Prix unitaire | Quantité | Coût total
500 | Fourniture et pose d'un onduleur | 3 kVa | 34Ah | 1 | 20 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
501 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 150Ah | 1 | 130 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
502 | Fourniture et pose d'un onduleur | 3,3 kVa | 9Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
503 | Fourniture et pose d'un onduleur | 4 kVa | 90Ah | 1 | 90 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
504 | Fourniture et pose d'un onduleur | 5 kVa | 5Ah | 1 | 30 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
505 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 7Ah | 1 | 20 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
506 | Fourniture et pose d'un onduleur | 6 kVa | 150Ah | 1 | 130 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
507 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 94Ah | 1 | 300 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
508 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 7Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
509 | Fourniture et pose d'un onduleur | 9 kVa | 150Ah | 1 | 230 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
510 | Fourniture et pose d'un onduleur | 10 kVa | 7Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
511 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 5Ah | 1 | 5 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
512 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 9Ah | 1 | 15 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
513 | Fourniture et pose d'un onduleur | 15 kVa | 55Ah | 1 | 40 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
514 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 12Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
515 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 9Ah | 1 | 20 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
516 | Fourniture et pose d'un onduleur | 20 kVa | 92,8Ah | 1 | 60 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
517 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 27Ah | 1 | 20 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
518 | Fourniture et pose d'un onduleur | 30 kVa |  | 1 | 30 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
519 | Fourniture et pose d'un onduleur | 40 kVa | 65Ah | 1 | 30 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
520 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 24Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
521 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 92Ah | 1 | 30 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
522 | Fourniture et pose d'un onduleur | 45 kVa |  | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
523 | Fourniture et pose d'un onduleur | 60 kVa | 40Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
524 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 80Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
525 | Fourniture et pose d'un onduleur | 80 kVa |  | 1 | 30 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
526 | Fourniture et pose d'un onduleur | 100 kVa | 90Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
527 | Fourniture et pose d'un onduleur | 120 kVa | 65Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
528 | Fourniture et pose d'un onduleur | 125 kVa | 80Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
529 | Fourniture et pose d'un onduleur | 200 kVa | 26Ah | 1 | 5 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
530 | Fourniture et pose d'un onduleur | 250 kVa | 100Ah | 1 | 5 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
531 | Fourniture et pose d'un onduleur |  | 90Ah | 1 | 10 | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
532 | Fourniture et pose d'un module redresseur ALPHA TECHNOLOGIES ou équivalent pour baie d’énergie LEGRAND-REDONDAC type CORDEX HP CXRF 48-4.0KW 208-277 V AC | 4KW |  | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
533 | Fourniture et pose d'un module onduleur ALPHA TECHNOLOGIES ou équivalent pour baie d’énergie LEGRAND-REDONDAC type TSI EPC BRAVO 48 Vdc-230 V ac 2500 VA T321730201 | 2500VA |  | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
534 | Fourniture et pose d'un convertisseur AXA POWER - 3GSFC - 200/43-N ou équivalent | 5 KVA | 115/200V 400 Hz | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
535 | Fourniture et pose d'un convertisseur type AXA POWER - SFC 400 ou équivalent | 30KVA | 115/200V 400 Hz | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
536 | Fourniture et pose d'un convertisseur type S2S - 45 FC 400 ou équivalent | 45KVA | 115/200V 400 Hz | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
537 | Fourniture et pose d'un convertisseur type AXA POWER - 240-3GWF-200/260-N ou équivalent | 90KVA | 115/200V 400 Hz | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
538 | Fourniture et pose d'un convertisseur type TRACKAIR - TC 400/120F ou équivalent | 120KVA | 115/200V 400 Hz | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
539 | Fourniture et pose d'un convertisseur type MGE UPS SYSTEMS - COMET S31 230-115 60HZ ou équivalent | 10KVA | 230/400V 60 Hz | 1 |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
540 | coefficient de majoration K pour pièces sur devis (hors seuil de pièces ; valeurs entre 1 et 1,3) |  |  |  |  | Coef |  |  |  | Veuillez compléter ce coefficient
541 | Fourniture d'un état des commandes sur une période définie |  |  |  |  | ensemble |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
542 | Main d'œuvre en heures ouvrées pour pièces sur devis (hors seuil de pièces) |  |  |  |  | Heure |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
543 | Main d'œuvre en heures non ouvrées (samedi-dimanche, j. fériés) pour pièces sur devis (hors seuil de pièces) |  |  |  |  | Heure |  | 1 | 0 | Veuillez compléter ce prix
| Montant prévisionnel sur lequel s'applique le coef K |  |  |  |  | Ensemble | 3000 | 1 | 0
TOTAL HT | [8 empty] | 0