## OUEST
CLIMATISATIONS HFNO - LOT 01: SECTEUR OUEST
NOM DU SITE | ADRESSE DU SITE | N°INVENTAIRE | NOM DU LOCAL | CATEGORIE D'EQUIPEMENT | MARQUE | TYPE | LOCALISATION | NECESSITE NACELLE OU ECHAFFAUDAGE | NECESSITE DE TRAVAIL DE NUIT
CAEN | 1, rue Pr Joseph Rousselot 14000 CAEN | 22106758 | BUREAU INFORMATIQUE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS50G2V1B | 18-1401-CAN-A-1-000001 | NON | NON
CAEN |  |  | BUREAU INFORMATIQUE | GROUPE | DAIKIN | RXS50F2V1B |  | NON | NON
CAEN |  | 22106752 | BUREAU INFORMATIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FHQ50BVV1B | 18-1401-CAN-A-1-000001 | NON | NON
CAEN |  |  | BUREAU INFORMATIQUE | GROUPE | DAIKIN | RXS50G2V1B |  | NON | NON
CAEN |  | 22112955 | PRELEVEMENTS DE CELLULES SOUCHES | PLAFONNIER | Climatiseur DAIKIN | FFQ50C | 18-1401-CAN-A-R-000001 | NON | NON
CAEN |  |  | PRELEVEMENTS DE CELLULES SOUCHES | GROUPE | DAIKIN | RXS50L |  | NON | NON
CAEN |  | 22112956 | APHERESE PLAQUETTAIRE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQG100F | 18-1401-CAN-A-R-000004 | NON | NON
CAEN |  |  | APHERESE PLAQUETTAIRE | GROUPE | DAIKIN | FCQG100FVEB |  | NON | NON
CAEN |  | 22112957 | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQG71F | 18-1401-CAN-A-R-000005 | NON | NON
CAEN |  | 22112958 | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQG71F | 18-1401-CAN-A-R-000005 | NON | NON
CAEN |  |  | PRELEVEMENT | GROUPE | DAIKIN | RZQG71L8Y1 |  | NON | NON
CAEN |  | 22112959 | ATTENTE MALADES | MURAL | CLIMATISEUR | FTX20J3 | 18-1401-CAN-A-R-000012 | NON | NON
CAEN |  |  | ATTENTE MALADES | GROUPE | DAIKIN | RX20JV |  | NON | NON
CAEN |  | 22106636 | LOCAL EQUIPES MOBILES | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS25G2V1B | 18-1401-CAN-A-R-000021 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL EQUIPES MOBILES | GROUPE | DAIKIN | RXS25F2V1B |  | NON | NON
CAEN |  | 22106647 | BUREAU PROMO DU DON 2 | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS20D3VMW | 18-1401-CAN-A-R-000022 | NON | NON
CAEN |  |  | BUREAU PROMO DU DON 2 | GROUPE | GROUPE DAIKIN | RXS50G2V1B |  | NON | NON
CAEN |  | 22106646 | BUREAU PROMO DU DON 1 | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS20D3VMW | 18-1401-CAN-A-R-000023 | NON | NON
CAEN |  |  | BUREAU PROMO DU DON 1 | GROUPE | DAIKIN | RXS50G2V1B |  | NON | NON
CAEN |  | 22106662 | CUISINE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS35 | 18-1401-CAN-A-R-000024 | NON | NON
CAEN |  | 22106663 | CUISINE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS36 | 18-1401-CAN-A-R-000024 | NON | NON
CAEN |  |  | CUISINE | GROUPE | DAIKIN | 4MXS68F2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22111832 | CUISINE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS71G | 18-1401-CAN-A-R-000024 | NON | NON
CAEN |  |  | CUISINE | GROUPE | DAIKIN | RXS71F8 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106664 | RESTAURATION DONNEURS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000025 | NON | NON
CAEN |  | 22106665 | RESTAURATION DONNEURS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000025 | NON | NON
CAEN |  |  | RESTAURATION DONNEURS | GROUPE | DAIKIN | RZQ71B9V3B1 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 180000507716 | LOCAL AGITATEURS | MURAL | CLIMATISEUR | FTXM20A5V1B - T006176 | 18-1401-CAN-A-R-000036 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL AGITATEURS | GROUPE | DAIKIN | RXM20A5V1B - T003227 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 180000507820 | LOCAL CONGELATEUR | MURAL | CLIMATISEUR | FTXM50A2V1B - J001868 | 18-1401-CAN-A-R-000038 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL CONGELATEUR | GROUPE | DAIKIN | RXM50A5V1B - T009665 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106688 | LABORATOIRE IHC | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000044 | NON | NON
CAEN |  | 22106690 | LABORATOIRE IHC | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000044 | NON | NON
CAEN |  | 22106696 | LABORATOIRE IHC | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000044 | NON | NON
CAEN |  | 22106697 | LABORATOIRE IHC | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000044 | NON | NON
CAEN |  |  | LABORATOIRE IHC | GROUPE | DAIKIN | R2Q125C7V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 180000144499 | DELIVRANCE | GAINABLE |  |  |  | NON | NON
CAEN |  | 180000144500 | DELIVRANCE | GAINABLE |  |  |  | NON | NON
CAEN |  |  | DELIVRANCE | GROUPE |  |  | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106666 | LOCAL PHONING | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000046 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL PHONING | GROUPE | DAIKIN | RXS35E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106667 | BUREAU RECEPTION PRODUITS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000048 | NON | NON
CAEN |  |  | BUREAU RECEPTION PRODUITS | GROUPE | DAIKIN | RXS35E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106668 | DISTRIBUTION PRODUITS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTXS20D3VMW | 18-1401-CAN-A-R-000049 | NON | NON
CAEN |  |  | DISTRIBUTION PRODUITS | GROUPE | DAIKIN | RXS20E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106669 | RESERVE CONSOMMABLES | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTXS20D3VMW | 18-1401-CAN-A-R-000053 | NON | NON
CAEN |  |  | RESERVE CONSOMMABLES | GROUPE | DAIKIN | RXS20E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106674 | LABORATOIRE HLA SEROLOGIE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000060 | NON | NON
CAEN |  | 22106676 | LABORATOIRE HLA SEROLOGIE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000060 | NON | NON
CAEN |  | 22106678 | LABORATOIRE HLA SEROLOGIE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000060 | NON | NON
CAEN |  |  | LABORATOIRE HLA SEROLOGIE | GROUPE | DAIKIN | RZQ100C7V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106679 | LOCAL CENTRIFUGEUSE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS35DAVMW | 18-1401-CAN-A-R-000061 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL CENTRIFUGEUSE | GROUPE | DAIKIN | RXS35E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106685 | PRE PCR 1 EXTRACTION | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS20D3VMW | 18-1401-CAN-A-R-000063 | NON | NON
CAEN |  |  | PRE PCR 1 EXTRACTION | GROUPE | DAIKIN | RXS20E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 180000508541 | PRE PCR 2 | MURAL | CLIMATISEUR | FTXF20E5V1B | 18-1401-CAN-A-R-000064 | NON | NON
CAEN |  |  | PRE PCR 2 | GROUPE | DAIKIN | RXFF20E5V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106687 | POST PCR | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-R-000066 | NON | NON
CAEN |  |  | POST PCR | GROUPE | DAIKIN | RKS35E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106705 | LOCAL CENTRIFUGEUSE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS20D3VMW | 18-1401-CAN-A-S-000004 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL CENTRIFUGEUSE | GROUPE | DAIKIN | RXS20E2V1B | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 180000508570 | LOCAL ONDULEUR | MURAL | CLIMATISEUR | FTXM50A5V1B | 18-1401-CAN-A-S-000007 | NON | NON
CAEN |  |  | LOCAL ONDULEUR | GROUPE | DAIKIN | RXM50A5V1B / T028196 | PATIO | NON | NON
CAEN |  | 180000507221 | SALLE DE RESTAURATION PERSONNEL 2 | MURAL | CLIMATISEUR | FTXM25R5V1B / T2544170 | 18-1401-CAN-A-S-000013 | NON | NON
CAEN |  | 180000507220 | SALLE DE RESTAURATION PERSONNEL 2 | MURAL | CLIMATISEUR | FTXM25R5V1B / T2587133 | 18-1401-CAN-A-S-000013 | NON | NON
CAEN |  |  | SALLE DE RESTAURATION PERSONNEL 2 | GROUPE | DAIKIN | 3MXM52AV1B9 / J409199 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106720 | EX METROLOGIE | MURAL | CLIMATISEUR |  | 18-1401-CAN-A-S-000014 | NON | NON
CAEN |  | 22106721 | EX METROLOGIE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS25DAVMW | 18-1401-CAN-A-S-000014 | NON | NON
CAEN |  |  | EX METROLOGIE | GROUPE | DAIKIN | 3MXS52E3V1 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106723 | GESTION PSL | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ35C7VEB | 18-1401-CAN-A-S-000017 | NON | NON
CAEN |  | 22106722 | GESTION PSL | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS35DAVMW | 18-1401-CAN-A-S-000017 | NON | NON
CAEN |  | 22106724 | GESTION PSL | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS35DAVMW | 18-1401-CAN-A-S-000017 | NON | NON
CAEN |  |  | GESTION PSL | GROUPE | DAIKIN | 5MXS90E7V3B1 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22106727 | EXPEDITIONS | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS25DAVMW | 18-1401-CAN-A-S-000021 | NON | NON
CAEN |  | 22106728 | EXPEDITIONS | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS25DAVMW | 18-1401-CAN-A-S-000021 | NON | NON
CAEN |  |  | EXPEDITIONS | GROUPE | DAIKIN | 5MX590E7V3B1 | TERRASSE | NON | NON
CAEN |  | 22113103 | Ancien LOCAL IRRADIATEUR | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS35DAVMW |  | NON | NON
|  |  | Ancien LOCAL IRRADIATEUR | GROUPE | DAIKIN | RXS35K2V1B | FACADE | NON | NON
CHERBOURG | Centre Hospitalier public du Cotentin - Rue du Trottebec 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN | 180000504436 | BUREAU MEDECIN | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | CAW3P2X5AA | 18-5011-CHG-A-R-000004 | NON | NON
CHERBOURG |  | 180000504437 | BAIE INFORMATIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | CAW3P2X5AA | 18-5011-CHG-A-R-000007 | NON | NON
CHERBOURG |  | 180000504438 | ACCUEIL SECRETARIAT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | CAW3P2X5AA | 18-5011-CHG-A-R-000005 | NON | NON
CHERBOURG |  | 180000504439 | STOCK SPECIFIQUE PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | CAW3P2X5AA | 18-5011-CHG-A-R-000009 | NON | NON
CHERBOURG |  | 180000504440 | SALLE DE PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | CAW3P2X5AA | 18-5011-CHG-A-R-000006 | NON | NON
CHERBOURG |  | 180000504441 | RECONFORT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | CAW3P2X5AA | 18-5011-CHG-A-R-000002 | NON | NON
CHERBOURG |  | 180000506726 | GROUPE D'EAU GLACEE | GROUPE | DAIKIN | ANL202 KIT X SAISONS | 18-5011-CHG-A | NON | NON
ST LO | Hôpital Mémorial - Chemin du Vieux Candol CS 13209 50009 SAINT-LÔ | 22112141 | LOCAL ONDULEUR | SPLIT | CLIMATISEUR | FTX25J2V1B | 18-5010-SLO-A-1-000001 | NON | NON
ST LO |  |  | LOCAL ONDULEUR | GROUPE | DAIKIN | RX25J2V1B | FACADE | NON | NON
ST LO |  | 22106600 | RESERVE PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTKF60FV1B | 18-5010-SLO-A-1-000009 | NON | NON
ST LO |  |  | RESERVE PRELEVEMENTS | GROUPE | DAIKIN | RKF60F2V1B | FACADE | NON | NON
ST LO |  | 22100108 | DISTRIBUTION | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTF60BVMB | 18-5010-SLO-A-R-000001 | NON | NON
ST LO |  |  | DISTRIBUTION | GROUPE | DAIKIN | RF60BVMB | FACADE | NON | NON
ST LO |  | 22100115 | LABORATOIRE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTS50BVMB | 18-5010-SLO-A-R-000002 | NON | NON
ST LO |  |  | LABORATOIRE | GROUPE | DAIKIN | RF50BVMB | FACADE | NON | NON
ST LO |  | 22100141 | LOCAL PLAQUETTES | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTS50BVMB | 18-5010-SLO-A-R-000007 | NON | NON
ST LO |  |  | LOCAL PLAQUETTES | GROUPE | DAIKIN | RF50BVMB | FACADE | NON | NON
ST LO |  | 22100142 | RESERVE PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTS60BVMB | 18-5010-SLO-A-R-000009 | NON | NON
ST LO |  |  | RESERVE PRELEVEMENTS | GROUPE | DAIKIN | RF60BVMB | FACADE | NON | NON
ST LO |  | 22109558 | CHAMBRE DE GARDE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FTX25J2V1B | 18-5010-SLO-A-R-000018 | NON | NON
ST LO |  |  | CHAMBRE DE GARDE | GROUPE | DAIKIN | RX25J2V1B | FACADE | NON | NON
ALENCON | 25, rue Fresnay - BP 354 61000 ALENCON | 22100254 | LABORATOIRE IH | MURAL | CLIMATISEUR | 42VMC028N | 18-6102-ALN-A-R-000002 | NON | NON
ALENCON |  | 22100276 | DISTRIBUTION | MURAL | CLIMATISEUR | 42VMC036N | 18-6102-ALN-A-R-000003 | NON | NON
ALENCON |  |  | LABORATOIRE ET DISTRI | GROUPE | CARRIER |  | TERRASSE | NON | NON
ALENCON |  | 22100491 | ZONE STOCKAGE PSL | MURAL | CLIMATISEUR | FHQ125BV1B | 18-6102-ALN-A-R-000004 | OUI | NON
ALENCON |  |  |  | GROUPE | DAIKIN | RQ125BVIB | FACADE | OUI | NON
ALENCON |  | 22100326 | SALLE DE COLLECTE MOBILE | MURAL | CLIMATISEUR | PC-3GJA | 18-6102-ALN-A-R-000006 | OUI | NON
ALENCON |  |  |  | GROUPE | MITSUBISHI | RX25J2V1B | FACADE | OUI | NON
ALENCON |  |  | SALLE INFIRMIERE | MURAL | CLIMATISEUR | FTX560GV1B |  | OUI | NON
ALENCON |  |  | SALLE INFIRMIERE | GROUPE | DAIKIN | RXS60F3V1B | FACADE | OUI | NON
ALENCON |  |  | SALLE INFIRMIERE | MURAL | CLIMATISEUR | FTX560GV1B |  | OUI | NON
ALENCON |  |  | SALLE INFIRMIERE | GROUPE | DAIKIN | RXS60F3V1B | FACADE | OUI | NON

## SUD
CLIMATISATIONS HFNO - LOT 02: SECTEUR SUD
NOM DU SITE | ADRESSE DU SITE | N°INVENTAIRE | NOM DU LOCAL | CATEGORIE D'EQUIPEMENT | MARQUE | TYPE | LOCALISATION | NECESSITE NACELLE OU ECHAFFAUDAGE | NECESSITE DE TRAVAIL DE NUIT
AMIENS ST LEU | Quartier Saint Leu, 6 Place Parmentier 80000 Amiens | NON INVENTORIE | Salle réconfort | plafond | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001002 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Magasin réconfort | mural | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001005 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Bureau Accueil | plafond | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001003 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Bureau médecin 1 | mural | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001008 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Bureau médecin 2 | mural | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001009 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Salle prélèvements | plafond | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001014 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Salle prélèvements | plafond | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001014 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | NON INVENTORIE | Magasin conso. Prélèvements | mural | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001020 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | / | Local technique | mural | CLIMATISEUR |  | 18-8003-ASP-A-0-001016 | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | / | COURS EXTERIEUR | GROUPE | DAIKIN | 5MXS90E2V3B - J046717 | 18-8003-ASP-A | NON | NON
AMIENS ST LEU |  | / | COURS EXTERIEUR | GROUPE | DAIKIN | RZQSG140CL7Y1B - 2200924 | 18-8003-ASP-A | NON | NON
AMIENS ST LEU |  |  | COURS EXTERIEUR | GROUPE | DAIKIN | 5MXS90E2V3B - J046727 | 18-8003-ASP-A | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE | 3 Avenue du Pays d'Auge Bât 5 et 6 80000 AMIENS | 180000504442 | HUB PSL | MURAL | CLIMATISEUR | RAV-RM301KRTP-E/NS:12900206 | 18-8020-AET-B-0-001239 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  |  | HUB PSL | GROUPE | TOSHIBA 1 | RAV-GM301ATP-E/NS:13000069 | 18-8020-AET-B-0-001247 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  | 180000507574 | HUB PSL | MURAL | CLIMATISEUR | RAV-RM301KRTP-E / NS:22700007 | 18-8020-AET-B-0-001239 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  |  | HUB PSL | GROUPE | TOSHIBA 2 | RAV-GM301ATP-E / NS:32200040 | 18-8020-AET-B-0-001247 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  | 180000507132 | LOCAL SERVEUR | MURAL | CLIMATISEUR | Rak-DJ25PHAE -NS:004337 | 18-8020-AET-B-0-001238 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  |  | LOCAL SERVEUR | GROUPE | HITACHI | Rac-DJ25PHAE - NS:004337 | 18-8020-AET-B-0-001247 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  | 180000507573 | BUREAU MEDECIN TMC | MURAL | CLIMATISEUR | PC09SK NSJ - NS: 308TKTF10985 | 18-8020-AET-B-0-001251 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  |  | BUREAU MEDECIN TMC | GROUPE | LG | PC09SK UA3 - NS: 304TKRT94342 | 18-8020-AET-B-0-001247 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  | 180000507572 | BUREAU INFIRMIERE EN CHEF | MURAL | CLIMATISEUR | PC09SK NSJ - NS: 308TKAJ33864 | 18-8020-AET-B-0-001252 | NON | NON
AMIENS LOGISTIQUE |  |  | BUREAU INFIRMIERE EN CHEF | GROUPE | LG | PC09SK UA3 - NS: 304TKXL94338 | 18-8020-AET-B-0-001247 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 | 609 chemin de la Bretèque 76230 BOIS-GUILLAUME​ | 180000144544 | SALLE SERVEURS INFORMATIQUE | ARMOIRE | CLIMATISEUR CIAT n°1 | EXPAIR CW16 30VER | 18-7601-BG1-A-R-000040 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000144545 | SALLE SERVEURS INFORMATIQUE | ARMOIRE | CLIMATISEUR CIAT n°2 | EXPAIR CW16 30VER | 18-7601-BG1-A-R-000040 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22109182 | BUREAU MEDICAL | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS25 | 18-7601-BG1-A-R-000005 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | BUREAU MEDICAL | GROUPE | DAIKIN | RXS25 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000508945 | PRELEVEMENT-RECONFORT-ACCUEIL DONNEURS | GROUPE DRV | MITSUBISHI | PURY-P400YNW-A2 / 56W02042 | TERRASSE 18-7601-BG1-A-T | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22111815 | CENTRE DE SANTE | K7 murale FTXS35K | Climatiseur |  | 18-7601-BG1-A-R-000014 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | CENTRE DE SANTE | GROUPE | DAIKIN |  | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000132062 | PREPARATION-APPROVISIONNEMENT | SPLIT | CLIMATISEUR | J132945 | 18-7601-BG1-A-R-000029 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000132063 | PREPARATION-APPROVISIONNEMENT | SPLIT | CLIMATISEUR | J044134 | 18-7601-BG1-A-R-000029 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000132064 | PREPARATION-APPROVISIONNEMENT | SPLIT | CLIMATISEUR |  | 18-7601-BG1-A-R-000029 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | PREPARATION-APPROVISIONNEMENT | GROUPE | GROUPE DAIKIN |  |  | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000132061 | GESTION STOCKS DE PSL | SPLIT | CLIMATISEUR | J076098 | 18-7601-BG1-A-R-000030 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | GESTION STOCKS DE PSL | GROUPE | DAIKIN |  |  | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22112960 | INFORMATIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQG71F | 18-7601-BG1-A-R-000041 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22112961 | INFORMATIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQG71F | 18-7601-BG1-A-R-000041 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22112962 | INFORMATIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQG71F | 18-7601-BG1-A-R-000041 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | INFORMATIQUE | GROUPE | DAIKIN | RZQG140L7Y1B/ 4507890 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22106395 | SALLE DE DETENTE | MURAL | CLIMATISEUR | FTKS35 | 18-7601-BG1-A-R-000042 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22106397 | BUREAU ASSISTANTE METROLOGIE | MURAL | CLIMATISEUR | FTKS35 | 18-7601-BG1-A-R-000042 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | BUREAU ASSISTANTE ET SALLE DE DETENTE | GROUPE | DAIKIN | 4MXS80E7V3B1/ 1849062 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000507128 | BUREAU SERVICE TECHNIQUE (SUPPORT) | MURAL | CLIMATISEUR | MSZ-AP20VGK / 3028263 T | 18-7601-BG1-A-R-000044 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000507127 | BUREAU Collecte et production/service des prelevements | MURAL | CLIMATISEUR | MSZ-AP20VGK / 3030128 T | 18-7601-BG1-A-R-000045 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | BUREAU SERVICE SUPPORT ET COLLECTE ET PRODUCTION | GROUPE | MITSUBISHI | MXZ-2F42VF4 / 34P11831 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22109694 | LOCAL ILLUMINATION (IA) | GAINABLE | CLIMATISEUR (Gainable) | FBQ35 | 18-7601-BG1-A-R-000050 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | LOCAL ILLUMINATION (IA) | GROUPE | DAIKIN | RXS35 | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000508961 | LOCAL ILLUMINATION (IA) | MURAL | CLIMATISEUR | FTXM50A5V1B / T104027 | 18-7601-BG1-A-R-000050 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | LOCAL ILLUMINATION (IA) | GROUPE | DAIKIN | RZAG50B5V1B / T005144 | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000507841 | PREPARATION - LOCAL CENTRIFUGEUSES | MURAL | CLIMATISEUR | PLA-M71EA2 / 2H03045 | 18-7601-BG1-A-R-000051 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | PREPARATION - LOCAL CENTRIFUGEUSES 1 | GROUPE | MITSUBISHI | SUZ-M71VA / 3ZP11994 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22109479 | PREPARATION - LOCAL CENTRIFUGEUSES | MURAL | CLIMATISEUR | FCQ71 | 18-7601-BG1-A-R-000051 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | PREPARATION - LOCAL CENTRIFUGEUSES 2 | GROUPE | DAIKIN | RZQ71C7V1B/ 1813964 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22109696 | LOCAL CENTRIFUGEUSES PLER | MURAL | CLIMATISEUR | FAQ100CVEB | 18-7601-BG1-A-R-000071 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | PLER-LOCAL CENTRIFUGEUSES 1 | GROUPE | DAIKIN | RZQG100L8Y1B/1300877 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 22109695 | LOCAL CENTRIFUGEUSES PLER | MURAL | CLIMATISEUR | FAQ100CVEB | 18-7601-BG1-A-R-000071 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | PLER-LOCAL CENTRIFUGEUSES 2 | GROUPE | DAIKIN | RZQG100L8Y1B/1300873 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  | 180000508033 | LOCAL VESTIAIRES HOMMES | MURAL | CLIMATISEUR | MSZ-AY42VGK / 5E005129TR | 18-7601-BG1-A-S-000023 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 1 |  |  | LOCAL VESTIAIRES HOMMES | GROUPE | MITSUBISHI | MUZ-AY42VG / 5C007652TR | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22102927 | BUREAU 03 SERVICE QUALITE | MURAL | CLIMATISEUR | ATXS25E2V1B | 18-7603-BG2-B-1-000003 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | BUREAU 03 SERVICE QUALITE | GROUPE | DAIKIN | ARXS25E2V1B | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22102926 | BUREAU 05 | MURAL | CLIMATISEUR | ATXS25E2V1B | 18-7603-BG2-B-1-000005 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | BUREAU 05 | GROUPE | DAIKIN | ARXS25E2V1B | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22102925 | BUREAU 06 HLA | MURAL | CLIMATISEUR | ATXS25E2V1B | 18-7603-BG2-B-1-000006 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | BUREAU 06 HLA | GROUPE | DAIKIN | ARXS25E2V1B | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22106471 | BUREAU 16 HLA | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ20MVE | 18-7603-BG2-B-1-000016 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22106473 | BUREAU 17 HLA | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ20MVE | 18-7603-BG2-B-1-000017 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22106474 | LABORATOIRE 18 HLA | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXFQ25M | 18-7603-BG2-B-1-000018 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22106475 | LABORATOIRE 18 HLA | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXFQ25M | 18-7603-BG2-B-1-000018 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22106479 | LABORATOIRE 18 HLA | MURAL | CLIMATISEUR | FXFQ40M | 18-7603-BG2-B-1-000018 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | LABORATOIRE 18 HLA | GROUPE | DAIKIN | RXYQ10MY1B/6300686 | TERRASSE VRV | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 18507030 | LABORATOIRE 19 MICROSCOPES | MURAL | CLIMATISEUR | E034402267 | 18-7603-BG2-B-1-000019 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | LABORATOIRE 19 MICROSCOPES | GROUPE | PANASONIC | 6599101751 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109808 | BUREAU MEDECIN HLA | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000014 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109807 | LABORATOIRE HLA EXTRACTION ADN | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000017 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109806 | LABORATOIRE HLA PRE PCR | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000018 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109809 | LABORATOIREE HLA AMPLIFICATION | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000021 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109810 | LABORATOIRE HLA ELECTROPHORESE | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000022 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109811 | LABORATOIRE HLA ELECTROPHORESE | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000022 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109812 | BUREAU HLA | AUXB12GALHH | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000024 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | LABORATOIRE HLA ELECTROPHORESE ET BUREAU | GROUPE | ATLANTIC | AJY090LELAH/ R100215 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22109805 | HLA STOCKAGE FROID | AUYG18LVL | CLIMATISEUR |  | 18-7603-BG2-B-2-000019 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | HLA STOCKAGE FROID | GROUPE | ATLANTIC |  | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 180000508110 | LABORATOIRE HLA AUTOMATES MISEQ | MURAL | CLIMATISEUR | FFA25A2VEB9/J319262 | 18-7603-BG2-B-2-000023 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | LABORATOIRE HLA AUTOMATES MISEQ | GROUPE | DAIKIN | RXM24A5V1B9/T032066 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22111694 | STOCKAGE CONGELATEUR ELECTRIQ - COMMUN 13 | murale | CLIMATISEUR | FTXS71G | 18-7603-BG2-B-R-000013 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | STOCKAGE CONGELATEUR ELECTRIQ - COMMUN 13 | GROUPE | DAIKIN | RZQSG71L3V1B/ J039662 | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  | 22111693 | STOCKAGE DES TUBES 20 | plafond | CLIMATISEUR | FCGQ71F | 18-7603-BG2-B-R-000020 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 2 |  |  | STOCKAGE DES TUBES 20 | GROUPE | DAIKIN | RZQSG71L3V1B/ J039653 | FACADE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  | 22112996 | LOCAL SERVEUR | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ20 | 18-7601-BG1-C-1-000002 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  | 22112997 | BUREAU LOGISTIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXZQ50 | 18-7601-BG1-C-1-000002 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  | 22112998 | BUREAU LOGISTIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXZQ50 | 18-7601-BG1-C-1-000002 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  | 22112999 | BUREAU LOGISTIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXZQ50 | 18-7601-BG1-C-1-000002 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  | 22113000 | BUREAU LOGISTIQUE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXZQ50 | 18-7601-BG1-C-1-000002 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  |  | BUREAU LOGISTIQUE | GROUPE | DAIKIN | RXYQ10TMY1B/ F000327 | TERRASSE | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  | 22102960 | GARAGE | MURAL | CLIMATISEUR | FTKS35 | 18-7601-BG1-C-R-000001 | NON | NON
BOIS GUILLAUME 3 |  |  | GARAGE | GROUPE | DAIKIN | RKS35 | TERRASSE | NON | NON
LE HAVRE MDD | 75 rue Bernardin de Saint-Pierre 76600 LE HAVRE | 22109443 | ACCUEIL | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ100 | 18-7612-LHB-A-R-000001 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  |  | ACCUEIL | GROUPE | DAIKIN | RQ100 | TERRASSE | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109442 | SALLE D'ATTENTE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ100 | 18-7612-LHB-A-R-000002 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  |  | SALLE D'ATTENTE | GROUPE | DAIKIN | RQ100 | TERRASSE | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109448 | SALLE DE RESTAURATION | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ100 | 18-7612-LHB-A-R-000008 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  |  | SALLE DE RESTAURATION | GROUPE | DAIKIN | RQ100 | TERRASSE | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109699 | RESERVE ALIMENTAIRE | MURAL | CLIMATISEUR | FTXS42 | 18-7612-LHB-A-R-000010 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  |  | RESERVE ALIMENTAIRE | GROUPE | DAIKIN | RXS42 | TERRASSE | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109459 | BUREAU MEDECIN 1 | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ25PV1 | 18-7612-LHB-A-R-000003 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109458 | BUREAU MEDECIN 2 | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ25PV1 | 18-7612-LHB-A-R-000004 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109457 | BUREAU MEDECIN 3 | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ25PV1 | 18-7612-LHB-A-R-000005 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109453 | SALLE DE PRELEVEMENT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXAQ40 | 18-7612-LHB-A-R-000007 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109456 | SALLE DE PRELEVEMENT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXAQ40 | 18-7612-LHB-A-R-000007 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109454 | SALLE DE PRELEVEMENT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXAQ40 | 18-7612-LHB-A-R-000007 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109455 | SALLE DE PRELEVEMENT | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FXAQ40 | 18-7612-LHB-A-R-000007 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109436 | BUREAU RESPONSABLE DE SITE | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ20PV1 | 18-7612-LHB-A-R-000011 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109441 | BUREAU ASSISTANTE | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ25PV1 | 18-7612-LHB-A-R-000012 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109439 | CIRCULATION | MURAL | CLIMATISEUR | FTYS42J2V1B | 18-7612-LHB-A-R-000013 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109465 | SALLE DE RESTAURATION PERSONNEL | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ32PV1 | 18-7612-LHB-A-S-000003 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  | 22109466 | SALLE DE RESTAURATION PERSONNEL | MURAL | CLIMATISEUR | FXAQ32PV1 | 18-7612-LHB-A-S-000003 | OUI | NON
LE HAVRE MDD |  |  | PRELEVEMENT | GROUPE | DAIKIN | RXYQ14 | TERRASSE | OUI | NON
CREIL | Boulevard Laënnec BP 72 60109 CREIL | 180000508571 | BATIMENT A | GROUPE | HITACHI CLIM LABO IH / SALLE DE PAUSE | RAM-G110N5HAE/000807 | 18-6011-CRE-A | NON | NON
CREIL |  | 180000508674 | Salle de Détente | mural | CLIMATISEUR | RAK-DJ35RHAE/021632 | 18-6011-CRE-A-1-002320 | NON | NON
CREIL |  | 180000508673 | Labo IH 1 | plafond | CLIMATISEUR | RAI-VJ35QHAE/80202B50435529 | 18-6011-CRE-A-0-002212 | NON | NON
CREIL |  | 180000508672 | Labo IH 2 | plafond | CLIMATISEUR | RAI-VJ35QHAE/80202B50435534 | 18-6011-CRE-A-0-002213 | NON | NON
CREIL |  | 180000146050 | BATIMENT A | GROUPE | FUJITSU CLIM DISTRIBUTION | AOYA24LACL/E005525 | 18-6011-CRE-A | NON | NON
CREIL |  | 180000149945 | Labo Distri | plafond | CLIMATISEUR |  | 18-6011-CRE-A-0-002215 | NON | NON
CREIL |  | 180000508572 | BATIMENT A | GROUPE | DAIKIN | 5MXS90E2V3B/J036995 | 18-6011-CRE-A | NON | NON
CREIL |  | 180000508563 | Hall entrée (proche escalier) | mural | CLIMATISEUR | FTXS71GV1B/E013177 | 18-6011-CRE-A-0-002210 | NON | NON
CREIL |  | 180000503023 | Pièce stock Réactif | mural | CLIMATISEUR | FTXS20J2V1B/J104727 | 18-6011-CRE-A-0-002216 | NON | NON
DIEPPE | Centre Hospitalier - Avenue Pasteur (accès rue Pierre Curie) 76200 DIEPPE | 22106487 | LOCAL CONGELATEURS | MURAL | CLIMATISEUR | FCQ50 | 18-7610-DIP-A-1-000001 | NON | NON
DIEPPE |  |  | LOCAL CONGELATEURS | GROUPE | GROUPE DAIKIN | RKS50G2V1B/ J001216 | TERRASSE | NON | NON
DIEPPE |  | 22106489 | LABORATOIRE IH | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ60 | 18-7610-DIP-A-1-000003 | NON | NON
DIEPPE |  | 22106490 | LABORATOIRE IH | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ60 | 18-7610-DIP-A-1-000003 | NON | NON
DIEPPE |  |  | LABORATOIRE IH | GROUPE | DAIKIN | RR125B8W1B/ 1703129 | TERRASSE | NON | NON
DIEPPE |  | 180000508007 | ACCUEIL DELIVRANCE | MURAL | CLIMATISEUR | MSZ-AP42VGK -R32 | 18-7610-DIP-A-1-000016 | NON | NON
DIEPPE |  | 180000508006 | LOCAL RESERVE | MURAL | CLIMATISEUR | MSZ-AP42VGK -R32 | 18-7610-DIP-A-1-000017 | NON | NON
DIEPPE |  |  | ACCUEIL DELIVRANCE | GROUPE | MITSUBISHI | MXZ-4F80VF3/08P02675 | TERRASSE | NON | NON
ROUEN CH | Centre Hospitalier Charles Nicolle, 1 rue Germont 76031 ROUEN | 22109224 | SECTEUR QUALITE | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ50 | 18-7602-DRQ-A-R-000004 | NON | NON
ROUEN CH |  | 22109225 | LABO GROUPES SANGUINS IHC | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ50 | 18-7602-DRQ-A-R-000005 | NON | NON
ROUEN CH |  |  | LABO GROUPES SANGUINS IHC ET SECTEUR QUALITE | GROUPE | DAIKIN | RZQS100D7V1B/ 4010857 | FACADE | NON | NON
ROUEN CH |  | 22109226 | LABO RECHERCHE ANTICORPS IHC | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ50 | 18-7602-DRQ-A-R-000007 | NON | NON
ROUEN CH |  | 22109227 | LABO URGENCES ET COMPATIBILITES | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FCQ50 | 18-7602-DRQ-A-R-000008 | NON | NON
ROUEN CH |  |  | LABO RECHERCHE ANTICORPS IHC ET URGENCE | GROUPE | DAIKIN | RZQS100D7V1B/ 4010742 | FACADE | NON | NON
ROUEN CH |  | 22106452 | CIRCULATION | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FHP35 | 18-7602-DRQ-A-R-000026 | NON | NON
ROUEN CH |  | 22106457 | CIRCULATION | PLAFONNIER | CLIMATISEUR | FHP35 | 18-7602-DRQ-A-R-000026 | NON | NON
ROUEN CH |  |  | CIRCULATION | GROUPE | DAIKIN | RYP71L7W1 | FACADE | NON | NON
ROUEN CH |  | 22103965 | BUREAU BIOLOGISTE 2 | MURAL | CLIMATISEUR | FTYN25 | 18-7602-DRQ-A-R-000002 | NON | NON
ROUEN CH |  |  | BUREAU BIOLOGISTE 2 | GROUPE | DAIKIN | RYN25 | FACADE | NON | NON
ROUEN CH |  | 22103911 | BUREAU MEDECIN | MURAL | CLIMATISEUR | FTYN35 | 18-7602-DRQ-A-R-000010 | NON | NON
ROUEN CH |  |  | BUREAU MEDECIN | GROUPE | DAIKIN | RYN35 | FACADE | NON | NON
ROUEN CH |  | 180000508515 | LOCAL IRRADIATEUR | MURAL | CLIMATISEUR | SPLIT LOMO R32 | 18-7602-DRQ-A-R-000016 | NON | NON
ROUEN CH |  |  | LOCAL IRRADIATEUR | GROUPE | GREE | GWH18QD-K6DNA1D/O | FACADE | NON | NON
ROUEN CH |  | 22103967 | DELIVRANCE DES PSL | PLAFONNIER | GROUPE CHU |  | 18-7602-DRQ-A-R-000015 | NON | NON
ST QUENTIN CH | 1 avenue Michel de l'hôpital 02100 SAINT-QUENTIN | NON INVENTORIE | LABORATOIRE 1 | MURAL | TOSHIBA |  | Voir colonne D | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | NON INVENTORIE | LABORATOIRE 2 | MURAL | TOSHIBA |  | Voir colonne D | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | NON INVENTORIE | LABORATOIRE 3 | MURAL | TOSHIBA |  | Voir colonne D | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | NON INVENTORIE | LABORATOIRE 4 | MURAL | TOSHIBA |  | Voir colonne D | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | NON INVENTORIE | LABORATOIRE 5 | MURAL | TOSHIBA |  | Voir colonne D | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | NON INVENTORIE | BAIE INFORMATIQUE | MURAL | TOSHIBA |  | Voir colonne D | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | / | Voir colonne H | GROUPE | TOSHIBA | 803N1064/RAS-4M27GAVE | FACADE | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | / | Voir colonne H | GROUPE | TOSHIBA | 803N1064/RAS-4M27GAVE | FACADE | NON | NON
ST QUENTIN CH |  | / | Voir colonne H | GROUPE | TOSHIBA | 82400673/RAS-137SAV | FACADE | NON | NON
VILLENEUVE ST GERMAIN | Zone industrielle - Rue Saint-Exupéry 02200 VILLENEUVE SAINT GERMAIN | NON INVENTORIE | BUREAU MAGASIN | PLAFONNIER | MITSHUBISHI |  | LOCAL 1222 | NON | NON
VILLENEUVE ST GERMAIN |  | NON INVENTORIE | BUREAU SECRETARIAT | MURAL | MITSHUBISHI |  | LOCAL 1211 | NON | NON
VILLENEUVE ST GERMAIN |  | NON INVENTORIE | BUREAU SECRETARIAT | MURAL | MITSHUBISHI |  | LOCAL 1212 | NON | NON
VILLENEUVE ST GERMAIN |  | NON INVENTORIE | BUREAU | MURAL | MITSHUBISHI |  | LOCAL 1213 | NON | NON
VILLENEUVE ST GERMAIN |  | / | Voir colonne H | GROUPE | MITSHUBISHI | 78P01100/MZD6D122VA |  | NON | NON

## NORD
CLIMATISATION HFNO - lot 03: SECTEUR NORD
NOM DU SITE | ADRESSE DU SITE | N°INVENTAIRE | N°MATERIEL | NOM DU LOCAL | CATEGORIE D'EQUIPEMENT | MARQUE | TYPE | LOCALISATION | NECESSITE NACELLE OU ECHAFFAUDAGE | NECESSITE TRAVAIL DE NUIT | intervention importante
QBD | 11 avenue pierre mauroy 59120 loos | 180000508616 | 50323184 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 1 | DAIKIN | RXYQ18T7Y1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL CENTRI | GAINABLE | DAIKIN | FXMQ125P7 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | LOCAL CENTRI | GAINABLE | DAIKIN | FXMQ125P7 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | LOCAL CENTRI | GAINABLE | DAIKIN | FXMQ125P7 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | LOCAL CENTRI | GAINABLE | DAIKIN | FXMQ125P7 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508617 | 50323221 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 2 VRV 1 | DAIKIN | RXYQ18T9 | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | ZONE GRILLAGE | GROUPE 2 VRV 2 | DAIKIN | RXYQ12T9 | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ80M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ80M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ100M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ100M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ40M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ40M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO , HEMATO 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ100M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO , HEMATO 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ100M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO , HEMATO 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ100M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508618 | 50323223 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 3 | DAIKIN | REYQ10P | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | IMMUNO , HEMATO 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO , HEMATO 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO , HEMATO 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | COULOIRE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SEROLOGIE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508619 | 50323231 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 4 VRV 1 | DAIKIN | REMQ10P | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | ZONE GRILLAGE | GROUPE 4 VRV 2 | DAIKIN | REMQ10P | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | LAVERIE DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | BUREAU DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | LABO IH 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | LABO IH 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | CADRE TECHNIQUE DGV | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO ET HEMATO 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO ET HEMATO 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO ET HEMATO 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO ET HEMATO 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | IMMUNO ET HEMATO 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508620 | 50323237 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 5 | DAIKIN | RZQSG140L7Y1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | STOCKAGE TUBES | GAINABLE | DAIKIN | FXQ71B | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | PRE -ANALYTIQUE 2 | GAINABLE | DAIKIN | FXQ71B | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 18139632 | 50323241 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 6 | DAIKIN | RZQSG140LY1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | BUREAU PRE-ANA | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ40M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | PRE ANA 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ40M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 18139633 | 50323347 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 7 | DAIKIN | RXYSQ4P8Y1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | PRE ANA 1 | GAINABLE | DAIKIN | FHQ71B | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | PRE ANA 1 | GAINABLE | DAIKIN | FHQ71B | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 18139634 | 50323360 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 8 | DAIKIN | RXYSQ5P8Y1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL VDI 2 | MURAL | DAIKIN | FTXS25 | ZONE TECHNIQUE | NON | OUI
|  |  |  | BIOTHEQUE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ32M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | BIOTHEQUE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ32M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | BIOTHEQUE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ32M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | BUREAU BIOTNEQUE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ32M9 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508621 | 50323378 | ZONE GRILLAGE | GROUPE 9 | DAIKIN | REYQ10P | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE REUNION | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE REUNION | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE POSE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE POSE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | SECRETARIAT | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | CHEF DE SERVICE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | BUREAU BIOLOGISTE 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | BUREAU BIOLOGISTE 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | BUREAU BIOLOGISTE 3 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | BUREAU | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | VESTIAIRES HOMME | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20M9 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | LOCAL VDI 1 | MURAL | DAIKIN | FTXS25 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  | 180000508622 | 50323379 | EXTERIEUR | GROUPE 10 | DAIKIN | 3MXS52E3V1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL TGBT | PLAFONNIER | DAIKIN | CTXS35K2V1B | ZONE TECHNIQUE | NON | OUI
|  | 180000508623 | 50323380 | EXTERIEUR | GROUPE 11 | DAIKIN | RXF42E | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL ONDULEUR | MURAL | DAIKIN | FTXF42E | ZONE TECHNIQUE | NON | NON
|  | 180000508624 | 50323395 | EXTERIEUR | GROUPE 12 | DAIKIN | RXF42E | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL ONDULEUR | MURAL | DAIKIN | FTXF42E | ZONE TECHNIQUE | NON | NON
|  | 180000508625 | 50323402 | EXTERIEUR | GROUPE 13 | DAIKIN | RXF35A5V1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | POSTE GARDIEN | MURAL | DAIKIN | FTXS25 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  | 180000508626 | 50323407 | EXTERIEUR | GROUPE 14 | FUJITSU | AOYGO7KMCC | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | BUREAU VOLANTS NUM | PLAFONNIER | FUJITSU | AUXG09KVLA | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508627 | 50323408 | EXTERIEUR | GROUPE 15 | FUJITSU | AOYGO7KMCC | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | BUREAU VOLANTS NUM | PLAFONNIER | FUJITSU | AUXG09KVLA | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508628 | 50323409 | EXTERIEUR | GROUPE 16 | FUJITSU | AOHG36KQTA | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | NUMERATION | PLAFONNIER | FUJITSU | AUXG12KVLA | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508629 | 50323410 | EXTERIEUR | GROUPE 17 | FUJITSU | AOHG36KQTA | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | NUMERATION | PLAFONNIER | FUJITSU | AUXG12KVLA | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508630 | 50323412 | EXTERIEUR | GROUPE 18 | FUJITSU | AOYGO7KMCC | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | NUMERATION | PLAFONNIER | FUJITSU | AUXG09KVLA | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508631 | 50323413 | EXTERIEUR | GROUPE 19 | MITSUBISHI | MXZ-2E53VVAHZ | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL DASRI | MURAL | MITSUBISHI | MSZ-SF35VE2 | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | PREPA TUBE | MURAL | MITSUBISHI | MSZ-SF25VE2 | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508632 | 50323414 | EXTERIEUR | GROUPE 20 | MITSUBISHI | PUHZ-P200YKA | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | SALLE CONGELATEURS | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP100KAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SALLE CONGELATEURS | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP100KAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508633 | 50323415 | EXTERIEUR | GROUPE 21 | MITSUBISHI | PUHZ-P200YKA | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | SALLE CONGELATEURS | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP100KAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | SALLE CONGELATEURS | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP100KAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508634 | 50323416 | EXTERIEUR | GROUPE 22 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP71VHA | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | STOCKAGE CONSO | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP35HAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | STOCKAGE CONSO | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP35HAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508635 | 50323420 | EXTERIEUR | GROUPE 23 | MITSUBISHI | PUHZ-ZRP71VHA | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | STOCKAGE CONSO | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP35HAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  |  |  | STOCKAGE CONSO | MURAL | MITSUBISHI | PKA-RP35HAL | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508639 | 50323421 | EXTERIEUR | GROUPE 24 | DAIKIN | FTXS50J | EXTERIEUR | OUI | NON
|  |  |  | LAVERIE CENTRALE | MURAL | DAIKIN | FTXS50P | ZONE LABO | NON | OUI
|  | 180000508640 | 50323423 | EXTERIEUR | GROUPE 25 | DAIKIN |  |  | OUI | NON
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN |  |  | NON | OUI
|  | 180000508641 | 50323426 | EXTERIEUR | GROUPE 26 | DAIKIN |  |  | OUI | NON
|  |  |  | DGV | PLAFONNIER | DAIKIN |  |  | NON | OUI
LILLE BELFORT | 59, rue de Trévise 59000 Lille | 180000508642 | 50323427 | TERRASSE | GROUPE 4 | ATLANTIC | AOYG 12 KBTB |  | NON | NON
|  |  |  | CENTRIFUGEUR | PLAFONNIER | ATLANTIC | AOXG 12 KVLA |  | NON | NON
|  | 180000508643 | 50323428 | TERRASSE | GROUPE 5 | ATLANTIC | AOYG 12 KBTB |  | NON | NON
|  |  |  | CENTRIFUGEUR | PLAFONNIER | ATLANTIC | AOXG 12 KVLA |  | NON | NON
|  | 180000508644 | 50323429 | TERRASSE | GROUPE 6 | ATLANTIC | AOYG 12 KBTB |  | NON | NON
|  |  |  | CENTRIFUGEUR | PLAFONNIER | ATLANTIC | AOXG 12 KVLA |  | NON | NON
|  | 180000508645 | 50323430 | TERRASSE | GROUPE 1-2 | ATLANTIC | AOYG 30 KBTA4 |  | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXG 18 KVLA |  | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXG 18 KVLA |  | NON | NON
|  | 180000508646 | 50323431 | TERRASSE | GROUPE 7 | MITSHUBISHI | MUZ-DM35VA |  | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | MURAL | MITSHUBISHI | MSZ-DM35VA |  | NON | NON
|  | 180000508647 | 50323444 | TERRASSE | GROUPE 8 | MITSHUBISHI | MUZ-DM35VA |  | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | MURAL | MITSHUBISHI | MSZ-DM35VA |  | NON | NON
|  | 180000508648 | 50323445 | TERRASSE | GROUPE 9 | MITSHUBISHI | MUZ-DM35VA |  | NON | NON
|  |  |  | LOCAL ELECTRIQUE | MURAL | MITSHUBISHI | MSZ-DM35VA |  | NON | NON
|  | 180000508649 | 50323447 | TERRASSE | GROUPE 3 | ATLANTIC | AOYG 18 KMT |  | NON | NON
|  |  |  | LIVRAISON | PLAFONNIER | ATLANTIC | ASYG 18 KMTB |  | NON | NON
ARRAS MDD | 4, rue Auguste Dunand 62000 ARRAS | 180000508840 | 50324873 | LOCAL 1214 | GROUPE 1 | DAIKIN | RXYQ18T7Y1B | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | LOCAL DONNEURS | GAINABLE | DAIKIN | FXSQ40A2VEB2017 | PRELEVEMENT | NON | NON
|  |  |  | LOCAL DONNEURS | GAINABLE | DAIKIN | FXSQ40A2VEB2017 | PRELEVEMENT | NON | NON
|  |  |  | LOCAL DONNEURS | GAINABLE | DAIKIN | FXSQ80A2VEB2017 | PRELEVEMENT | NON | NON
|  |  |  | LOCAL DONNEURS | GAINABLE | DAIKIN | FXSQ80A2VEB2017 | PRELEVEMENT | NON | NON
|  |  |  | LOCAL DONNEURS | GAINABLE | DAIKIN | FSQ63A2VEB2017 | RESTAURATION | NON | NON
|  |  |  | CUISINE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20A2VEB2017 | RESTAURATION | NON | NON
|  |  |  | BUREAU INFIRMIERES | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | CABINE | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 2 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | CABINE | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1239 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | STOCK CONSOMMABLE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE REUNION RDC | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20A2VEB2017 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1243 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ20A2VEB2017 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  |  |  | LOCAL ARCHIVES | MURAL | DAIKIN | FXAQ15PAV12018 | ZONE BUREAU | NON | NON
|  | 180000508839 | 50324874 | LOCAL 1213 | GROUPE 2 | DAIKIN | RXYSQ6T8YB | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | SALLE REPOS N+1 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ25A2VED | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  |  |  | ESPACE ECHANCHE | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ25A2VED | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  | 180000508838 | 50324875 | LOCAL 1213 | GROUPE 3 | DAIKIN | RXYSQ5T8V8 | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1311 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1313 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXZQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1314 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXSQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1316 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXSQ15A2VEB2017 | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  | 180000508837 | 50324882 | LOCAL 1213 | GROUPE 4 | DAIKIN | RXB35C5V1 | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1315 | PLAFONNIER | DAIKIN | FXAQ25AUV1B2018 | ZONE BUREAU N+1 | NON | NON
|  | 180000508836 | 50324883 | LOCAL 1213 | GROUPE 2 | DAIKIN | RXYSQ6T8YB | EXTERIEUR | NON | NON
|  |  |  | DIVERS LOCAUX SITE | MURAL | DAIKIN | FXSQ32AUV1B2018 | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL SERVEUR | MURAL | DAIKIN | FTXS50K3V1B2017 | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | DIVERS LOCAUX SITE | MURAL | DAIKIN | FXAQ32AUV1B2018 | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | DIVERS LOCAUX SITE | MURAL | DAIKIN | FXAQ32AUV1B2018 | Voir colonne D | NON | NON
SECLIN LOGISTIQUE | 14, rue de Lorival 59113 SECLIN | 180000508799 | 50324887 | CELLULE 1 | GROUPE 1 | MITSHUBISHI | SRC50ZJ-S | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | STOCKAGE IH | MURAL | MITSHUBISHI | SRK50ZJ-S | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508800 | 50324888 | CELLULE 1 | GROUPE 2 | MITSHUBISHI | SRC50ZJ-S | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | STOCKAGE IH | MURAL | MITSHUBISHI | SRK50ZJ-S | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508801 | 50324889 | CELLULE 1 | GROUPE 3 | MITSHUBISHI | SRC50ZJ-S | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | LOCAL DEPART CONGEL | MURAL | MITSHUBISHI | SRK50ZJ-S | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508802 | 50324890 | CELLULE 1 | GROUPE 4 | MITSHUBISHI | SRC25ZMP-S | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | LOGISTIQUE | MURAL | MITSHUBISHI | SRK25ZMP-S | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508803 | 50324891 | CELLULE 1 | GROUPE 5 | ATLANTIC | AJY108LELBH | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | LOCAL POLE FROID | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL POLE FROID | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508804 | 50324892 | CELLULE 2 | GROUPE 6 | ATLANTIC | AJY040LELBH | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | LOCAL METEOROLOGIQUE | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL METEOROLOGIQUE | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL METEOROLOGIQUE | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL METEOROLOGIQUE | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL METEOROLOGIQUE | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508805 | 50323893 | CELLULE 2 | GROUPE 7 | ATLANTIC | AOYG18LBCB | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | LOCAL SERVEUR | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUYG18LVLB |  | NON | NON
|  | 180000508806 | 50323894 | CELLULE 2 | GROUPE 8 | CIAT | CL2 65 | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | ARCHIVE | ARMOIRE | CIAT | EXPAIR DXA1930VER |  | NON | NON
|  | 180000508807 | 50323895 | CELLULE 2 | GROUPE 9 | CIAT | CL2 65 | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | ARCHIVE | ARMOIRE | CIAT | EXPAIR DXA1930VER |  | NON | NON
|  | 180000508808 | 50323896 | CELLULE 2 | GROUPE 10 | ATLANTIC | AJY040LELBH | A L'INTERIEUR DES LOCAUX | OUI | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | pole bat -froid -bio | PLAFONNIER | ATLANTIC | UTG-UFYE-W | Voir colonne D | NON | NON
ARRAS LOGISTIQUE | 272, rue Commios Zone Actiparc 62223 SAINT-LAURENT-BLANGY | 1800000508809 | 50324907 | Voir colonne H | GROUPE | DAIKIN | RXB35C5V189 | FACADE | OUI | NON
|  |  |  | LOCAL SERVEUR | MURAL | DAIKIN | FTXB35C2V1B | Voir colonne D | NON | NON
VALENCIENNES CH | 18, rue Ernest Macarez Chemin des Alliés 59300 VALENCIENNES | 180000508810 | 50324921 | Voir colonne H | GROUPE | MITSHUBISHI | MXZ-5A100VA | FACADE | NON | NON
|  |  |  | LIVRAISON | PLAFONNIER | MITSHUBISHI | PCA-RP50KA | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LIVRAISON | PLAFONNIER | MITSHUBISHI | PCA-RP50KA | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508811 | 50324922 | Voir colonne H | GROUPE | CARRIER | 38XPS125H7 | FACADE | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | CARRIER | 40XPK125IU | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508812 | 50324923 | Voir colonne H | GROUPE | LG | MU5R30.U42 | FACADE | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | LG | CTI8F.NQ0 | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | LG | CTI8F.NQ0 | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508813 | 50324924 | Voir colonne H | GROUPE | LG | MU5R30.U42 | FACADE | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | LG | CTI8F.NQ0 | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LABORATOIRE | PLAFONNIER | LG | CTI8F.NQ0 | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508814 | 50324925 | Voir colonne H | GROUPE | LG | MU3R21.U23 | FACADE | NON | NON
|  |  |  | BUREAU | PLAFONNIER | LG | S12EC.NSJS | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | BUREAU | PLAFONNIER | LG | S12EC.NSJS | Voir colonne D | NON | NON
VALENCIENNES MDD | 1 passage ​de l'Arsenal 59300 VALENCIENNES | 180000508815 | 50324933 | TERRASSE POUR RDC | GROUPE 1 | ATLANTIC | VRV AJY144GALBH | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | LOCAL POCHES | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | STOCKAGE COLLATION | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 1 | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 2 | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 3 | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | ATTENTE DONNEURS | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | SECRETARIAT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | DIVERS LOCAUX SITE | MURAL | ATLANTIC | ASYG14LMCE.UI | RDC | NON | NON
|  |  |  | DIVERS LOCAUX SITE | MURAL | ATLANTIC | ASYG14LMCE.UI | RDC | NON | NON
|  |  |  | DIVERS LOCAUX SITE | GAINABLE | ATLANTIC | ARXAA024GLEH | RDC | NON | NON
|  | 180000508816 | 50324934 | TERRASSE POUR N+1 | GROUPE 2 | ATLANTIC | VRV AJY144GALBH | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | VESTIAIRES HOMME | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | VESTIAIRES FEMME | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU VOLANTS | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU INFIRMIERES | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU TCM | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU CADRE PRELEVEMENT | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | BUREAU PHONING | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | DEVELOP TERRITOIRE | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | STOCKAGE PRELEV | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB007GLEH | N+1 | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE PAUSE | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE PAUSE | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | BUREAU VOLANTS | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | RESPONSABLE DE SITE | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  |  |  | SALLE REUNION | PLAFONNIER | ATLANTIC | AUXB012GLEH | RDC | NON | NON
|  | 180000508817 | 50325109 | TERRASSE POUR N+1 | GROUPE | ATLANTIC | MONOSPLIT | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | LOCAL VDI | MURAL | ATLANTIC | ASYG14LMCE.UI | RDC | NON | NON
|  | 180000508818 | 50325110 | TERRASSE POUR N+1 | GROUPE | ATLANTIC | MONOSPLIT | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | LOACL INFO | MURAL | ATLANTIC | ASYG14LMCE.UI | RDC | NON | NON
LENS CH | 99, route de La Bassée 62300 LENS | 180000508819 | 50325111 | LABORATOIRE | MURAL | DAIKIN | FTXF71A | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | Voir colonne H | GROUPE | DAIKIN | RXS71L2V1B | MUR EXTERIEUR | OUI | NON
|  | 180000508820 | 50325112 | LABORATOIRE | MURAL | DAIKIN | FTXF71A | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | Voir colonne H | GROUPE | DAIKIN | RXS71L2V1B | MUR EXTERIEUR | OUI | NON
|  | 180000508821 | 50325113 | BUREAU | MURAL | DAIKIN | FTXF35A | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | Voir colonne H | GROUPE | DAIKIN | RXS35L2V1B | MUR EXTERIEUR | OUI | NON
|  | 180000508822 | 50325114 | LABORATOIRE | MURAL | MITSHUBISHI | MSZ-DM35VA | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | Voir colonne H | GROUPE | MITSHUBISHI | MUZ5F35VE | TERRASSE | OUI | NON
|  | 180000508823 | 50325115 | LABORATOIRE | MURAL | MITSHUBISHI | MSZ-DM35VA | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | Voir colonne H | GROUPE | MITSHUBISHI | MUZ5F35VE | TERRASSE | OUI | NON
DUNKERQUE MDD | Centre commercial Pôle Marine 19, rue des Fusilliers Marins 59140 DUNKERQUE | 180000508824 | 50325116 | TERRASSE | GROUPE 1 | HITACHI | RAS-18FSXNSE | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE REUNION | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | ESPACE DETENTE | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 4 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 3 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 2 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 1 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | ACCUEIL | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | ACCUEIL | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 1 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-10FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | CABINE MEDICAL 2 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-04FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-04FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-04FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-04FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-04FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-04FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENTS | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-15FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | BUREAU 5 | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-15FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | COLLATION | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-08FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | COLLATION | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-06FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | COLLATION | PLAFONNIER | HITACHI | RCIM-06FSN4E | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | VESTIAIRE H | MURAL | HITACHI | RCIM-04FSN4M | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | VESTIAIRE F | MURAL | HITACHI | RCIM-04FSN4M | Voir colonne D | NON | NON
|  |  |  | LOCAL TECHNIQUE | MURAL | HITACHI | RCIM-04FSN4M | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508825 | 50325117 | TERRASSE | GROUPE 2 | HITACHI | RAC-35WPE | TERRASSE | OUI | NON
|  |  |  | STOCK SPECIFIQUE COLLATION | MURAL | HITACHI | RAK-35RPE | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508826 | 50325118 | Voir colonne H | GROUPE 3 | HITACHI | RAC-35WPE | TERRASSE | OUI | NON
|  |  |  | STOCK TRANSIT | MURAL | HITACHI | RAK-35RPE | Voir colonne D | NON | NON
|  | 180000508827 | 50325119 | Voir colonne H | GROUPE 4 | HITACHI | RAC-35NPE | TERRASSE | OUI | NON
|  |  |  | LOCAL POCHE S | PLAFONNIER | HITACHI | RAI-35REP | Voir colonne D | NON | NON
LILLE MDD | 38-42, av Charles Saint-Venant 59000 LILLE | 180000508828 | 50325122 | TERRASSE | GROUPE 1 | TOSHIBA | MMY-MAP1001HT8-E | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | SALLE DE REUNION PAUSE | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUAP0091MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | DEVELOP TERRITOIRE | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | RESPONSABLE DE SITE | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | LOACAL | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | BUREAU CADRE IAD | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | BUREAU ASSITANTE | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | MEDECIN CDS | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | CABINE MEDICALE CDS | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | ACCUEIL | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | LOCAL STOCK | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | PREPARATION | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | BUREAU MEDECIN PRELEVEMENT | MURAL | TOSHIBA | MMUAP0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  | 180000508829 | 50325124 | TERRASSE | GROUPE 2 | TOSHIBA | MMY-MAP1001HT8-E | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | PRELEVEMENT | GAINABLE | TOSHIBA | MMDAP0151BH | PRELEVEMENT | OUI | OUI
|  |  |  | PRELEVEMENT | GAINABLE | TOSHIBA | MMUA0071MH | PRELEVEMENT | OUI | OUI
|  |  |  | PRELEVEMENT | GAINABLE | TOSHIBA | MMUAP0071MH | PRELEVEMENT | OUI | OUI
|  |  |  | PRELEVEMENT | GAINABLE | TOSHIBA | MMDAP0481BH | PRELEVEMENT | OUI | OUI
|  |  |  | PRELEVEMENT | GAINABLE | TOSHIBA | MMDAP0091BH | PRELEVEMENT | OUI | OUI
|  |  |  | PRELEVEMENT | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | PRELEVEMENT | OUI | OUI
|  | 180000508830 | 50325125 | TERRASSE | GROUPE 3 | TOSHIBA | MMY-MAP1001HT8-E | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | ACCUEIL | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | ENTRE MDD | OUI | OUI
|  |  |  | SAS ENTREE | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | ENTRE MDD | OUI | OUI
|  |  |  | HALL ATTENTE | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | ENTRE MDD | OUI | OUI
|  |  |  | ZONE DE REPOS | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | ENTRE MDD | OUI | OUI
|  | 180000508831 | 50325126 | TERRASSE | GROUPE 4 | TOSHIBA | MMY-MAP1001HT8-E | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | CDS | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | ZONE LABO | OUI | OUI
|  |  |  | CDS | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | ZONE LABO | OUI | OUI
|  |  |  | ACCUEIL CDS | PLAFONNIER | TOSHIBA | MMUA0071MH | ZONE LABO | OUI | OUI
|  |  |  | COULOIRE CDS | MURAL | TOSHIBA | MMUAP0071MH | ZONE LABO | OUI | OUI
|  | 180000508832 | 50325127 | TERRASSE | GROUPE 5 | TOSHIBA | MMY-MAP1001HT8-E | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | COLLATIONN | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | COLLATION | OUI | OUI
|  |  |  | ACCUEIL COLLATION | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | COLLATION | OUI | OUI
|  |  |  | SECRETARIAT APHERESE | GAINABLE | TOSHIBA | MMLAP0115H | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | SALLE DE REPOS | MURAL | TOSHIBA | MMUAP0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  |  |  | BUREAU INFIRMER | MURAL | TOSHIBA | MMUAP0071MH | BUREAU | OUI | OUI
|  | 180000508833 | 50325128 | TERRASSE | GROUPE 6 | TOSHIBA | RAVSM563ATE | TERRASSE | NON | NON
|  |  |  | LOCAL INFO | MURAL | TOSHIBA | RAVSM562KRTE | LOCAL TECHNIQUE | NON | NON
|  | 180000508834 | 50325129 | ENTREE AUGUSTIN | GROUPE 7 |  |  |  | OUI | NON
|  |  |  | MAGAZIN COLLATION | MURAL |  |  |  | NON | NON
HAZEBROUCK | 232 rue de vieux berquin 59190 HAZEBROUCK | 180000508835 | 50324932 | TERRASSE | GROUPE 1 | DAIKIN | RXYSA5AV1 | TERRASSE | OUI | OUI
[6 empty] | DAIKIN | FXZA40A | INTERIEUR | OUI | OUI
[6 empty] | DAIKIN | FXZA40A | INTERIEUR | OUI | OUI
[6 empty] | DAIKIN | FXZAQ15 | INTERIEUR | OUI | OUI
[6 empty] | DAIKIN | FXA50A | INTERIEUR | OUI | OUI

## fiche maintenance
Site :
Localisation :
Numero de serie de l'équipement :
Numero d'inventaire de l'équipement :
CONTRÔLES - ESSAIS -MESURES FREQUENCE
NOMENCLATURE |  |  |  |  | F | CHECK | OBSERVATION
code défauts |  |  |  |  | S
intenstité absorbée ( a titre indicatif si compresseur a variation ) |  |  |  |  | S
ph1 : |  | ph2 : |  | ph3 :
isolement électrique |  |  |  |  | S
temperature entrée et sortie condenseur |  |  |  |  | S
t°E : |  |  | t°S
voyant liquide |  |  |  |  | S
résistance de carter |  |  |  |  | S
etanchéité du circuit frigorifique ( CERFA ) |  |  |  |  | A
securité : HP HB anti-gel débit S |  |  |  |  | S
régulation |  |  |  |  | S
etat ventilateurs |  |  |  |  | S
filtres |  |  |  |  | S
etat des batteries |  |  |  |  | S
bon écoulement des eaux |  |  |  |  | S
pompe de relevage |  |  |  |  | S
signalisation |  |  |  |  | S
test de permutation |  |  |  |  | S
test report d alarme |  |  |  |  | S
vérification calorifuge des tuyauteries ( partie visible ) |  |  |  |  | S
ENTRETRIEN DES UNITES INTERIEURS / EXTERIEURES
UNITES EXTERIEURES
nettoyage complet des carrosseries |  |  |  |  | S
redressage des ailettes de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | S
nettoyage de la batterie |  |  |  |  | S
nettoyage des grilles et des ventilateurs |  |  |  |  | S
nettoyage et dépoussiérage interieur caisson |  |  |  |  | S
resserrage de la boulonnerie et/ou remplacement au besoin |  |  |  |  | S
resserrage des bornes électriques |  |  |  |  | S
verification fixation du groupe |  |  |  |  | S
verification generale de l'ensemble du système (Niveau sonore, vibration de l'appareil) |  |  |  |  | S
S
UNITES INTERIEURES
nettoyage complet carrosseries ( interieur et exterieur ) |  |  |  |  | S
nettoyage des ailettes de la batterie si nécessaire |  |  |  |  | S
nettoyage de la batterie |  |  |  |  | S
nettoyage des grilles et des ventilateurs |  |  |  |  | S
nettoyage filtre et dépoussiérage interieur caisson |  |  |  |  | S
resserrage de la boulonnerie et/ou remplacement au besoin |  |  |  |  | S
resserrage des bornes électrique |  |  |  |  | S
verification fixation du groupe |  |  |  |  | S
verification generale de l'ensemble du système |  |  |  |  | S
S
S | soumis au contrôle bi-annule
A | contrôle annuel
Remarque générale :
Date :
Nom du Rédacteur et signature