## PG
MAINTENANCE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DES SITES
FRANÇOIS MITTERRAND
BUSSY SAINT GEORGES
QUADRILATERE RICHELIEU
ARSENAL
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
ANNEXE 2 de l'AE

## SUIVI MARCHE
DPGF
Prestations communes multisites, de suivi, de gestion du marché et de mesures conservatoires | Montant annuel
Offre incluant des délais d'interventions décrits à l'article 12 du CCTP | Nbre d'heures |  | Taux horaire | Montant Total HT
| Préventives | Correctives
Bureaux de contrôles
Assistance, accompagnement | 0 |  | 0 | 0
Traitement des anomalies règlementaires |  | 0 | 0 | 0
Assistance opérations BnF (article 7 du CCTP)
Assistance opérations BnF (hors CTR) | 0 | 0 | 0 | 0
Permanences dans le cadre de manifestations (expositions, colloques, etc.). | 400 |  | 0 | 0
Administration
Rapports divers | 0 | 0 | 0 | 0
GMAO (renseignement et mise à jour) | 0 | 0 | 0 | 0
Mise à jour plans | 0 | 0 | 0 | 0
Mise à jour documentation exploitation | 0 | 0 | 0 | 0
Relampage correctif et préventif
Remplacement de 6 000 sources lumineuses sur l'ensemble des sites | 0 | 0 | 0 | 0
Astreinte |  |  | Montant € HT
Forfait de 8 astreintes |  |  | 0
MONTANT GLOBAL ANNUEL HT |  |  |  | 0
Etat des lieux (montant forfaitaire pour la première et dernière année) | Montant forfaitaire
| Nombre d'heures |  | Taux horaire | Montant Total HT
Etat des lieux d'entrée | 0 |  | 0 | 0
Etat des lieux de sortie | 0 |  | 0 | 0

## BFM
DPGF
| Bibliothèque François-Mitterrand | Montant annuel
Identification | Descriptif | Quantité | Heures de préventif | Heures de correctif | Taux horaire (HT) | Montant Total HT | Montant Total TTC
Postes électriques (livraison / puissance)
CEL | Cellule HTA( maintenance 2 et 3) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEL | Cellule HTA (maintenance constructeur niveau 4) | 100 |  |  |  | 0 | 0
TRA, TRN, TRS, TRG | Transformateur HTA / BT | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRGF | Transformateur HTA / HTA (20kVA / 3,3kVA) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TRH | Générateur homopolaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGN | Tableau général normal | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGS | Tableau général sécurité | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TDS | Tableau de distribution de sécurité | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Terminaux et Eclairage
Intervention sur terminaux (hors relamping et CTR) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Distribution électrique
BS | Blocs de Secours | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAES | Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEN | Tableau Électrique Normal | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TER | Tableau Électrique Remplacement | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TES | Tableau Electrique Sécurité | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TAS | Tableau Electrique Ascenseur | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEO et TDO | Tableau Electrique Ondulé | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TD | Tableau de Distribution divers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEI | Tableau Electrique Inverseur | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEP | Tableau Electrique de sureté | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TSC,TEGN,TEGR | Tableau Electrique Gradateur et scenique | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABGTC | Tableau électrique de GTC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COS | Correction du Facteur de Puissance | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COF | Coffret coupure transformateur BT/BT | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR | Transformateur BT/BT d'isolement 315 kVA et 400 kVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TR | Transformateur BT/BT d'isolement 20 kVA et 63 kVA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Groupes électrogènes
ARM | Armoire de Commande, d'auxiliaire | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPE | Groupe Electrogène | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUV | Cuve de fuel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CPE | Compresseur d’air | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDC | Bancs de charge | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGE | Diagnostique | 1 (sur contrat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPE | Pompe de Remplissage de fuel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Fournitures intégrées au forfait
Piéces détachées et sources lumineuses inférieures à 350€HT
MONTANT GLOBAL ANNUEL SITE BFM | [5 empty] | 0 | 0

## RICHELIEU
DPGF
| RICHELIEU | Montant annuel
Identification | Descriptif | Quantité | Heures de préventif | Heures de correctif | Taux horaire (HT) | Montant Total HT | Montant Total TTC
Terminaux et Eclairage
Intervention sur terminaux (hors relamping et CTR) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Postes électriques (livraison / puissance)
CEL | Cellule HTA( maintenance 2 et 3) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEL | Cellule HTA (maintenance constructeur niveau 4) | 13 |  |  |  | 0 | 0
TRA, TRN, TRS, TRG | Transformateur HTA / BT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGBT | Tableau général normal, sécurité et HQ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLEAUX | Tableaux principaux, divisionnaires et terminaux | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAES | Eclairage de sécurité | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Groupe électrogène
ARM | Armoire de Commande, d'auxiliaire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPE | Groupe Electrogène | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUV | Cuve de fuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGE | Diagnostique | 1( sur contrat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPE | Pompe de Remplissage de fuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Fournitures intégrées au forfait
Piéces détachées et sources lumineuses inférieures à 350€HT
MONTANT GLOBAL ANNUEL SITE RICHELIEU | [5 empty] | 0 | 0

## ARSENAL
DPGF
| ARSENAL | Montant annuel
Identification | Descriptif | Quantité | Heures de préventif | Heures de correctif | Taux horaire (HT) | Montant Total HT | Montant Total TTC
Terminaux et Eclairage
Intervention sur terminaux (hors relamping et CTR) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Postes électriques (livraison / puissance)
CEL | Cellule HTA( maintenance 2 et 3) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEL | Cellule HTA (maintenance constructeur niveau 4) | 3 |  |  |  | 0 | 0
TRN | Transformateur HTA / BT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGBT | Tableau général normal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLEAUX | Tableaux principaux, divisionnaires et terminaux | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAES | Eclairage de sécurité | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Fournitures intégrées au forfait
Piéces détachées et sources lumineuses inférieures à 350€HT
MONTANT GLOBAL ANNUEL SITE ARSENAL | [5 empty] | 0 | 0

## BUSSY ST GEORGES
DPGF
| BUSSY ST GEORGES | Montant annuel
Identification | Descriptif | Quantité | Heures de préventif | Heures de correctif | Taux horaire (HT) | Montant Total HT | Montant Total TTC
Terminaux et éclairage
Intervention sur terminaux (hors relamping et CTR) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Postes électriques (livraison / puissance)
CEL | Cellule HTA( maintenance 2 et 3) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CEL | Cellule HTA (maintenance constructeur niveau 4) | 12 |  |  |  | 0 | 0
TRN | Transformateur HTA / BT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TGBT | Tableau général normal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TABLEAUX | Tableaux principaux, divisionnaires et terminaux | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COS | Correction du facteur de puissance | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BAES / BS | Eclairage de sécurité | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Groupes électrogènes
ARM | Armoire de Commande, d'auxiliaire | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GPE | Groupe Electrogène | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CUV | Cuve de fuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DGE | Diagnostique | 1(sur contrat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPE | Pompe de Remplissage de fuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sous-Total |  |  |  |  | 0 | 0
Fournitures intégrées au forfait
Piéces détachées et sources lumineuses inférieures à 350€HT
MONTANT GLOBAL ANNUEL SITE BUSSY ST GEORGES | [5 empty] | 0 | 0

## Récapitulatif DPGF
Récapitulatif DPGF
SITES | ANNEE 1 | ANNEE 2 | ANNEE 3 | ANNEE 4 | ANNEE 5 | Montant Total HT | TVA 20 % | Montant Total TTC
Prestations communes multisite SUIVI MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RICHELIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ARSENAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BUSSY SAINT GEORGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant total HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TVA 20 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montant total TTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0