## PDG
Maitre d’ouvrage :
ESID - 9 rue de Cursol - CS 61 142 33 082 BORDEAUX CEDEX
Bureau d’études :
3 Rue Nully De Harcourt, 33610 CANEJAN
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - ESID (17) ROCHEFORT – BA 721 – Rénovation et mise aux normes PMR des vestiaires/sanitaires gymnase CRC et piscine
Devis descriptif et estimatif détaillé (DDED)
LOT n°03 CVC PB
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | B | Mars | Emission Originale | MBO | GSA

## Nota
NOTA
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## DDED
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
3 | DESCRIPTIFS DES OUVRAGES
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1.1 | Installation de chantier | Ens |  |  | 0
3.1.2 | Études technique | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.1 |  |  |  | 0
3.2 | PHASAGE | SO |  |  | 0
| Sous-Total § 3.2 |  |  |  | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER | SO |  |  | 0
| Sous-Total § 3.3 |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE CONSIGNATION ET DE DEPOSE
3.4.1 | Travaux de consignation
| Consignation des réseaux de plomberie existants : - EF, - ECS, - EU, - EV, - EP, des sanitaires et pédiluve. | Ens |  |  | 0
| Consignation des réseaux de ventilation | Ens |  |  | 0
| Consignation des équipements sanitaires | Ens |  |  | 0
3.4.2 | Travaux de dépose
| Dépose des réseaux de plomberie existants : - EF, - ECS, - EU, - EV, - EP, des sanitaires et pédiluve. | Ens |  |  | 0
| Dépose des réseaux de ventilation | Ens |  |  | 0
| Dépose des équipements sanitaires | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.5.1 | Principe
3.5.2 | Réseaux aérauliques et accessoires
Gaine tôle acier galvanisé circulaire Classe B compris supportage, trappe de visite, registres de réglage et toutes sujétions conformément au CCTP:
| DN125 | ml |  |  | 0
| DN160 | ml |  |  | 0
| DN200 | ml |  |  | 0
| DN250 | ml |  |  | 0
| DN300 | ml |  |  | 0
| DN315 | ml |  |  | 0
| DN355 | ml |  |  | 0
| DN500 | ml |  |  | 0
| DN560 | ml |  |  | 0
| DN630 | ml |  |  | 0
| Pièges à sons, suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Manchettes souples, suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Registre motorisé | Ens |  |  | 0
| Régulateur | U |  |  | 0
| Sonde mural ou en gaine | U |  |  | 0
| Raccordement électrique | ml |  |  | 0
Clapet Coupe-feu
| DN125 | U |  |  | 0
| DN160 | U |  |  | 0
| DN200 | U |  |  | 0
| DN250 | U |  |  | 0
| DN300 | U |  |  | 0
| DN315 | U |  |  | 0
| DN355 | U |  |  | 0
| DN500 | U |  |  | 0
| DN560 | U |  |  | 0
| 200X400 | U |  |  | 0
| 250X400 | U |  |  | 0
| 550X350 | U |  |  | 0
3.5.3 | Bouches et grilles
Diffuseurs soufflage / reprise suivant CCTP, y compris accessoires :
| Grille de soufflage pour faux-plafond | U |  |  | 0
| Grille de reprise pour faux-plafond | U |  |  | 0
| Grille de soufflage sur gaine retangulaire | U |  |  | 0
| Grille de reprise sur gaine retangulaire | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | PLOMBERIE
3.6.1 | Alimentation eau froide
Panoplie eau froide
| Vanne d'isolement | U |  |  | 0
| Manomètre | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
Compteur volumétrique
| Compteur EF | U |  |  | 0
3.6.2 | Distribution eau froide et eau chaude sanitaire
Distribution intérieure
| 'Tube cuivre écroui, compris accessoires | ml |  |  | 0
| 'Ø 16/18 au Ø 12/14 | ml |  |  | 0
| Ø 20/22 | ml |  |  | 0
| Ø 26/28 | ml |  |  | 0
| Ø 30/32 | ml |  |  | 0
| Ø 40/42 | ml |  |  | 0
| Ø 65 | ml |  |  | 0
| Calorifuge conforme au CCTP | CPS
| Robinet de vidange | U |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U |  |  | 0
Distribution enterrée sous dalle
| Fourniture et pose de PER sous fourreau, compris accessoires | ml |  |  | 0
| 'Ø 16/18 au Ø 12/14 | ml |  |  | 0
| Ø 20/22 | ml |  |  | 0
| Ø 26/28 | ml |  |  | 0
| Ø 30/32 | ml |  |  | 0
| Ø 40/42 | ml |  |  | 0
| Ø 65 | ml |  |  | 0
Distribution extérieure ou en local non chauffé
| Traçage électrique | ml |  |  | 0
| Calorifuge conforme au CCTP | CPS
Alimentation des appareils
| Vanne d'isolement | U |  |  | 0
3.6.3 | Désinfection des canalisations
3.6.4 | Production Eau Chaude Sanitaire
| Principe et hypothèses | PM
| Note de calcul | Ens |  |  | 0
3.6.5 | Distribution panoplie d’eau mitigée
| V3V à siège avec servomoteur | U |  |  | 0
| Vanne d'isolement | U |  |  | 0
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Robinet de vidange | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre | U |  |  | 0
| Aquastat de sécurité | U |  |  | 0
3.6.6 | Distribution bouclage
Pompe de bouclage simple
Vanne d'isolement
| Clapet anti-retour EA | U |  |  | 0
| Vanne de réglage STAD | U |  |  | 0
| Sonde de température | U |  |  | 0
| Thermomètre | U |  |  | 0
| Robinet de vidange | U |  |  | 0
| Manchette témoin | U |  |  | 0
3.6.7 | Désinfection des réseaux sanitaires
3.6.8 | Évacuation des pédiluves
3.6.9 | Evacuations eaux usées - eaux vannes
| Généralités | PM |  |  | 0
Raccordement des appareils
Réseau EU, EV
| Réseaux PVC, y compris accessoires | ml |  |  | 0
| Ø 75 à Ø 33 | ml |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  | 0
| Manchon coupe-feu | U |  |  | 0
| Ventilation primaire, y compris accessoires | Ens |  |  | 0
| Siphon de sol | U |  |  | 0
| Siphon, y compris accessoires | U |  |  | 0
3.6.10 | Appareils sanitaires
| Généralités | PM |  |  | 0
Mise en place équipements sanitaires suivant CCTP :
| WC au sol | U |  |  | 0
| WC au sol surélevé | U |  |  | 0
| Barre de relèvement pour WC | U |  |  | 0
| Urinoir | U |  |  | 0
| Robinet poussoir temporisé | U |  |  | 0
| Distributeur de papier toilette | U |  |  | 0
| Porte balayette et balayette | U |  |  | 0
| Miroir | U |  |  | 0
| Vasque à encastrer | U |  |  | 0
| Robinet temporisé | U |  |  | 0
| Siphon | U |  |  | 0
| Plan-vasque céramique meulé | U |  |  | 0
| Mitigeur lavabo | U |  |  | 0
| Plaque de sortie de cloison | U |  |  | 0
| Miroir mural rectangulaire inclinable avec poignée | U |  |  | 0
| Distributeur de savon liquide mural | U |  |  | 0
| Sèche-mains automatique | U |  |  | 0
| Patère porte-manteau | U |  |  | 0
| Receveur de douche | U |  |  | 0
| Ensemble de douche temporisé apparent | U |  |  | 0
| Ensemble de douche avec mitigeur mécanique monocommande. (PMR) | U |  |  | 0
| Poignée de tirage | U |  |  | 0
| Poste d’eau de service | U |  |  | 0
| Point d’eau pour poste de service | Ens |  |  | 0
Mise en place équipements sanitaires dans local moniteurs suivant CCTP :
| Lave-mains autoportant | U |  |  | 0
| Robinet mitigeur d’évier | U |  |  | 0
| Sous-Total § 3.6 |  |  |  | 0
3.7 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE
3.7.1 | Essais | Ens |  |  | 0
3.7.2 | Mise en service | Ens |  |  | 0
3.7.3 | DOE, suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.7 |  |  |  | 0
3.8 | DIVERS
3.8.1 | Précautions de montage | PM |  |  | 0
3.8.2 | Repérage des installations
| Repérage des installations ayant fonction de sécurité incendie | Ens |  |  | 0
| Repérage des canalisations | Ens |  |  | 0
| Repérages des vannes | Ens |  |  | 0
| Sous-Total § 3.8 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
3 | DESCRIPTIFS DES OUVRAGES
3.1 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  |  |  | 0
3.2 | PHASAGE |  |  |  | 0
3.3 | COORDINATION DU CHANTIER |  |  |  | 0
3.4 | TRAVAUX DE CONSIGNATION ET DE DEPOSE |  |  |  | 0
3.5 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
3.6 | PLOMBERIE |  |  |  | 0
3.7 | ESSAIS ET MISE EN SERVICE |  |  |  | 0
3.8 | DIVERS |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0