## PDG
Maitre d’ouvrage :
ESID - 9 rue de Cursol - CS 61 142 33 082 BORDEAUX CEDEX
Bureau d’études :
3 Rue Nully De Harcourt, 33610 CANEJAN
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE - ESID (17) ROCHEFORT – BA 721 – Rénovation et mise aux normes PMR des vestiaires/sanitaires gymnase CRC et piscine
Devis descriptif et estimatif détaillé (DDED)
LOT n°04 - CFO - CFA - SSI
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | 2026-03-01 | Emission Originale | FFO | GSA
B
C

## Nota
NOTA
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## DDED
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
2.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER
2.3.1 | Coffrets électriques de chantier | u
2.3.2 | L’éclairage provisoire de chantier | Ens
2.3.3 | Dessertes en coffrets prises de courant du chantier | Ens
Sous-Total
2.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens
2.4.1 | Consignations et reperages
2.4.2 | Dépose des installations
Sous-Total
2.6 | RACCORDEMENT EN ENERGIE
2.6.1 | Bilan de puissance | Ens
Sous-Total
2.7 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES
| liaisons équiponentielles entre éléments | Ens
Sous-Total
2.8 | PRISE ET CIRCUITS DE TERRE
2.8.1 | Circuit de Prise de terre - Bâtiment existant
| Le réseau de terre existant sera vérifié et renforcé si besoin. | Ens
2.8.2 | Circuits de terre
| Collecteur de terre suivant CCTP | U
| Liaisons équipotentielles principale en câble gainé (vert/jaune) de section < 25 mm². | Ens
Sous-Total
2.9 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION (AGBT)
| Adaptation des armoires suivant CCTP | Ens
Sous-Total
2.10 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT)
| Adaptation des armoires suivant CCTP | Ens
Sous-Total
2.14 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES
| Armoires VESTIAIRE GYMNASE suivant CCTP | Ens
| Armoires VESTIAIRE PISCINE suivant CCTP | Ens
| Compteurs suivant CCTP | Ens
Sous-Total
2.15 | DISTRIBUTION
| AdductionTD depuis existant | Ens
| Chemin de cable CFO | Ens
| Mise a la terre du chemin de cable par cablette 25mm² | Ens
| Cheminement tube IRL | Ens
| Rebouchage des tremis suivant CCTP | Ens
Sous-Total
2.18 | INSTALLATIONS DES ECLAIRAGES
| luminaire type plafonier etanche 40 w | u
| Câblage et raccordement | Ens
| Cheminement tube IRL | ML
Sous-Total
2.19 | AUXILIAIRES DE COMMANDE
| detecteurs de presence encastres | u
| detecteurs de presence en saillie | u
| simple allumage etanche + voyant | u
| bouton poussoir etanche + voyant | u
| Câblage et raccordement | Ens
| Cheminement tube IRL | ML
Sous-Total
2.20 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES ETANCHE | u
| Bloc portatif type BAPI sur pc +t etanche | u
| Câblage et raccordement R2V 5G1,5 | ML
| Cheminement tube IRL | ML
Sous-Total
2.21 | PRISE DE COURANT ET RECEPTEURS
2.21.2 | Prise de courant etanche | u
2.21.3 | Boite de sortie de cable | u
2.21.4 | Sèche-mains | u
2.21.5 | Séche cheveux | u
| Câblage et raccordement R2V 3g2,5 | ML
| Cheminement tube IRL | ML
Sous-Total
3.2 | SYSTEME DE SECURITE D’INCENDIE (SSI)
3.2.2 | DAI detecteur automatique suivant CCTP | u
3.2.3 | DM declencheurs manuels suivant CCTP | u
3.2.4 | DASL difffuseur sonores et lumineux suivant CCTP | u
3.2.5 | DAL difffuseur lumineux suivant CCTP | u
| Câblage et raccordement | ML
| Cheminement tube IRL | ML
Sous-Total
RECAPITULATIF
2.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER | Ens | 1
2.4 | TRAVAUX PREPARATOIRES | Ens | 1
2.6 | RACCORDEMENT EN ENERGIE | Ens | 1
2.7 | PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES | Ens | 1
2.8 | PRISE ET CIRCUITS DE TERRE | Ens | 1
2.9 | ARMOIRE GENERALE BASSE TENSION (AGBT) | Ens | 1
2.10 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION (TGBT) | Ens | 1
2.14 | ARMOIRES DIVISIONNAIRES | Ens | 1
2.15 | DISTRIBUTION | Ens | 1
2.18 | INSTALLATIONS DES ECLAIRAGES | Ens | 1
2.19 | AUXILIAIRES DE COMMANDE | Ens | 1
2.20 | ECLAIRAGE DE SECURITE | Ens | 1
2.21 | PRISE DE COURANT ET RECEPTEURS | Ens | 1
3.2 | SYSTEME DE SECURITE D’INCENDIE (SSI) | Ens | 1
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0