## DPF
Objet de la consultation
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d’évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises militaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST Lot n°9 : USID de Chalons en Champagne - Antenne de Mailly
Décomposition du Prix Forfaitaire (DPF) - LOT 9 USID CHALONS/MAILLY
Sa présence conditionne la validité de l'offre ; son absence entraînera le rejet de celle-ci. Tous les postes doivent être renseignés. L'offre ne pourra être étudiée en cas de valeur nulle ou d'absence de valeur pour un poste.
Art CCTP | Désignation des prestations | Montant annuel en € HT période n°1 | Montant annuel en € HT période n°2 | Montant annuel en € HT période n°3 | Montant annuel en € HT période n°4
Au titre de l'exécution des prestations communes de maintenance préventive
4.2 | Phase de Demarrage | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Contrôles des appareils de mesures et de comptage | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Visites périodiques/CVPO | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Telesurveillance | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Permanence téléphonique HNO | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Assistance au Maitre d'ouvrage | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Documents d'expoloitation et suivi des prestations | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Phase de fin de marché/réversibilité | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Au titre de l'entretien et l'exploitation des installations de production et d'adduction de l'EDCH
4.5.1 | Visites périodiques | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Recherches de fuite et de pertes | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.3 | Entretien réseaux adduction et accéssoires | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.4 | Nettoygae château d'eau et stockage | 0 | 0 | 0 | 0
| Entretien des addoucisseurs (hors approvisionnement en sel) | 0 | 0 | 0 | 0
| Entretien/maintenance des équipements en sous-station. | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.5 | Entretien station pompage et de surpression | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.6 | Traitement EDCH | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.7 | Pesée et entretien réseaux lutte incendie | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.8 | Analyses et contrôle sanitaire des EDCH | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.9 | Entretien et mise en sécurite des PPI | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.10 | Entretien des bras morts | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total |  | 0 | 0 | 0 | 0
Au titre de l'entretien et de l'exploitation des installations de collecte, de traitement et d'evacuation des eaux usées
4.6.1 | Visites périodiques | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.2 | Entretien et exploitation des STEU par boues activées | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.3 | Autosurveillance - Cahier de Vie | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.5 | Traitement et elimination des déchets ( boues,…) | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.6 | Entretien et exploitation des STEU par FPR | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.7 | Entretien des fosses septiques | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.8 | Entetien des fosses toutes eaux | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.9 | Entrtetien des micro stations | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.10 | Entretiens des tertres | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.11 | analyses de rejets EU/EP | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.12 | Entretien des stations de relevage | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.13 | Entretien des deversoirs d'orage | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.14 | Entretien des réseaux collecteurs EU/EP | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Entretien stations de lavage | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | Entretien séparateurs ( hydrocarbure, fecule, graisse) | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | Entretien des bacs neutralisateurs d'acide | 0 | 0 | 0 | 0
Sous total |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Total Forfaitaire HT annuel | 0 | 0 | 0 | 0
| TVA 20% | 0 | 0 | 0 | 0
| Montant total annuel en € T.T.C. | 0 | 0 | 0 | 0
Montant pour 4 ans de la partie forfaitaire en € H.T.
TVA 20%
Montant pour 4 ans de la partie forfaitaire en € T.T.C.
A le
Cachet de l'entreprise:

## BPU
Objet de la consultation
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d’évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises militaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST Lot n°9 : USID de Chalons en Champagne - Antenne de Mailly
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) - LOT 9 USID CHALONS/MAILLY
Sa présence conditionne la validité de l'offre ; son absence entraînera le rejet de celle-ci. Elle doit être datée et signée par une personne habilitée à représenter l'entreprise. Tous les postes doivent être renseignés. L'offre ne pourra être étudiée en cas de valeur nulle ou d'absence de valeur pour un poste.
Repère | Désignation des prestations | Quantité | Unité | Prix unitaire en € HT
|  |  |  | En chiffres | En lettres
1. | Cout horaire et déplacement
1.1 | Coût horaire de la main d'œuvre - Pendant les heures de services |  | €/Heure | 0
1.2 | Coût horaire de la main d'œuvre - Hors des heures de services |  | €/Heure | 0
1.3 | Cout action de maintenance correctives palliatives immédiates (3h) |  | Forfait | 0
1.4 | Cout action de maintenance correctives curatives différées à 72h |  | Forfait | 0
1.5 | Cout action de maintenance correctives curatives différées à 10 jours |  | Forfait | 0
1.6 | Phase de fin de l'accord cadre, phase de réversibilité |  | Forfait | 0
1.7 | Coût du déplacement (aller/retour) |  | €/km | 0
2 | Travaux reseaux AEP (compris installations de chantier, déplacement, interventions et repli)
2.1 | Recherche de fuite non destructive (méthodes acoustique et/ou gaz traceur) - Réseau AEP |  | Demi-journée | 0
2.2 | Recherche de fuite non destructive (méthodes acoustique et/ou gaz traceur) - Réseau AEP |  | journée | 0
2.3 | Terrassement pour ouverture de tranchée et remblaiement en espace natuel. |  | ml | 0
2.4 | Terrassement pour ouverture de tranchée, remblaiement et refection pour chaussée en enrobée. |  | ml | 0
2.5 | Réparation ou petite extension canalisation d'eau potable en PEHD. Compris prestations de terrassement/remblaiement en terrain naturel, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions.
2.5.1 | jusqu'au Ø 63mm. |  | ml | 0
2.5.2 | Ø 64 mm à 110 mm |  | ml | 0
2.5.3 | Ø 111 mm à 200 mm |  | ml | 0
2.6 | Réparation ou petite extension canalisation d'eau potable en PEHD. Compris prestations de terrassement/remblaiement et refection chaussée en enrobé, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions.
2.6.1 | jusqu'au Ø 63mm. |  | ml | 0
2.6.2 | Ø 64 mm à 110 mm |  | ml | 0
2.6.3 | Ø 111 mm à 200 mm |  | ml | 0
2.7 | Réparation de fuite sur canalisation fonte DN 100 par collier de réparation. Compris prestations de terrassement/remblaiement en terrain naturel, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions. |  | Unité
2.7.1 | jusqu'à DN 100 |  | ml | 0
2.7.2 | DN 125 mm au DN200 mm |  | ml | 0
2.7.3 | DN 200 mm au DN 300 mm |  | ml | 0
2.8 | Réparation de fuite sur canalisation fonte DN 100 par collier de réparation. Compris prestations de terrassement/remblaiement et refection chaussée en enrobé, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions. |  | Unité | 0
2.8.1 | jusqu'à DN 100 |  | ml | 0
2.8.2 | DN 125 mm au DN200 mm |  | ml | 0
2.8.3 | DN 200 mm au DN 300 mm |  | ml | 0
2.9 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit jusqu'à 7m3/h, non télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.9.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.9.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.9.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.10 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit compris de 7m3/h à 20m3/h, non télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.10.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.10.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.10.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.11 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit jusqu'à 7m3/h, télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.11.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.11.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.11.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.12 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit compris de 7m3/h à 20m3/h, télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.12.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.12.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.12.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.13 | Fourniture et pose de disconnecteur. Hors prestations de terrassement.
2.13.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.13.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.13.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.14 | Fourniture et pose d'anti belier. Hors prestations de terrassement.
2.14.1 | Jusqu'à Ø 50 inclus |  | Unité | 0
2.14.2 | Jusqu'à Ø 100 inclus |  | Unité | 0
2.14.3 | Jusqu'à Ø 200 inclus |  | Unité | 0
2.15 | Manipulation et essai de fonctionnement de bouches à clés dans un périmètre de 10km comprend le déplacement.
2.15.1 | a l'unité |  | Unité | 0
2.15.2 | de 1 à 20 |  | Forfait | 0
2.15.3 | de 21 à 50 |  | Forfait | 0
2.16 | Poteaux incendie et RIA entretien, essai et rapport
2.16.1 | annuel |  | Unité | 0
2.16.2 | quinquennal |  | Unité | 0
2.16.3 | décennal |  | Unité | 0
2.17 | Entretien annuel d'un adoucisseurs jusqu'à capacité 3,5m3/h. Compris remplacement des filtres, régénération, test et rapport |  | Unité | 1
2.18 | Approvisionnement de sel pour adoucisseur. Fourni et livré dans des locaux multiples.
2.18.1 | de 1 à 100 kg |  | kg | 0
2.18.2 | > à 100 kg |  | kg | 0
3 | Travaux de curage, pompage, nettoyage de réseaux d'assainissement EU et EP
3.1 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, jusqu'à Ø 300 mm
3.1.2 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.1.3 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.1.4 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.1.5 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.2 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, de Ø 300 mm à Ø 500 mm
3.2.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.2.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.2.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.2.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.3 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, de Ø 500 mm à Ø 1000 mm
3.3.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.3.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.3.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.3.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.4 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, supérieur à Ø 1000 mm
3.13 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.14 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.15 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.16 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.5 | Curage de canalisations intérieures de bâtiment jusqu'à Ø 150 mm |  | €/ml |  | Préciser si diamètre suffisant.
3.6 | Curage de caniveaux à grille toute section
3.6.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.6.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.6.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.6.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.7 | Curage de caniveaux à fente (type satujos) toute section
3.7.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.7.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.7.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.7.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.8 | Pompage, curage et nettoyage au jet d'eau haute pression de regard d'égout, puissard, avaloir, avec vidange des paniers, toutes sections
3.8.1 | de 1 à 10 |  | €/Unité | 0
3.8.2 | de 11 à 50 |  | €/Unité | 0
3.8.3 | de 51 à 100 |  | €/Unité | 0
3.8.4 | Supérieur à 100 |  | €/Unité | 0
3.9 | Curage, vidange, nettoyage et contrôle de fosses, de cuves, de bacs neutralisateurs et de séparateurs à hydrocarbures et de bassin EP ou EU. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 1 (dangereux)
3.9.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/Unité | 0
3.9.2 | de 2,1 à 5 m3 |  | €/Unité | 0
3.9.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.9.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.10 | Curage, vidange nettoyage et contrôle de fosses, de cuves, de bacs neutralisateurs et de séparateurs à hydrocarbures et de bassin EP ou EU. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 2 (non inerte et non dangereux)
3.10.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/Unité | 0
3.10.2 | de 2,1 à 5 m3 |  | €/Unité | 0
3.10.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.10.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.11 | Evacuation des boues ou déchets pompés à travers les réseaux d'assainissement sur bordereaux de suivi de déchets. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 1 (dangereux)
3.11.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/m3 | 0
3.11.2 | de 2,1 à 5 m3 |  | €/m3 | 0
3.11.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.11.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.12 | Evacuation des boues ou déchets pompés à travers les réseaux d'assainissement sur bordereaux de suivi de déchets. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 2 (non inerte et non dangereux)
3.12.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/m3 | 0
3.12.2 | de 2,1 à 5 m3 |  | €/m3 | 0
3.12.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.12.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.13 | Diagnostic de réseau - Passage d'une caméra à travers les canalisations tous diamètres compris avec rapport informatique
3.13.1 | de 0 à 50 ml |  | €/ml | 0
3.13.2 | > à 50 ml |  | €/ml | 0
3.14 | Entretien annuel complet d'un poste de refoulement (nettoyage cuve, contrôle pompes et armoire électrique) |  | Unité | 0
3.15 | Station de pompage – retrait de pompe, inspection télévisuelle, désinfection et remise d’un rapport d’intervention ainsi que tout autre prestation nécessaire à la réalisation de l’objectif. |  | forfait | 0
4 | Analyse: comprend le prélèvement, le conditionnement, l'envoi au laboratoire, les analyses et le rapport de résultat.
4.1 | Analyse reglementaire A. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. |  | Unité | 0
4.2 | Analyse reglementaire B. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. |  | Unité | 0
4.3 | Analyse reglementaire RP. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. |  | Unité | 0
4.4 | Analyse reglementaire RS. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. |  | Unité | 0
4.5 | Analyse reglementaire RSadd. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. |  | Unité | 0
4.6 | Analyse reglementaire Badd. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. |  | Unité | 0
4.7 | Prélèvements eau potable (chimie ou bacteriologie) - compris conditionnement et envoi au laboratoire |  | Unité
4.8 | Prélèvements eaux usées- eaux pluviales (chimie ou bacteriologie) - compris conditionnement et envoi au laboratoire. |  | Unité
4.9 | Chlore |  | Unité | 0
4.10 | Fer total |  | Unité | 0
4.11 | Atrazine et dérivés |  | Unité | 0
4.12 | Pesticides |  | Unité | 0
4.13 | Hydrocarbures dissous émulsionnés |  | Unité | 0
4.14 | HAP |  | Unité | 0
4.15 | Agents de surface |  | Unité | 0
4.16 | Anthraquinone |  | Unité | 0
4.17 | Dichlorobenzamide (2,6) |  | Unité | 0
4.18 | Bactéries aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C. |  | Unité | 0
4.19 | Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores |  | Unité | 0
4.20 | Coliformes totaux |  | Unité | 0
4.21 | Entérocoques |  | Unité | 0
4.22 | Escherichia coli |  | Unité | 0
4.23 | Pseudomonas aeruginosa |  | Unité | 0
4.24 | Ammonium. |  | Unité | 0
4.25 | Calcium. |  | Unité | 0
4.26 | Carbone organique total (COT). |  | Unité | 0
4.27 | Chlorures. |  | Unité | 0
4.28 | Conductivité. |  | Unité | 0
4.29 | Dureté. |  | Unité | 0
4.30 | Magnésium. |  | Unité | 0
4.31 | Nitrates. |  | Unité | 0
4.32 | Nitrites. |  | Unité | 0
4.33 | pH. |  | Unité | 0
4.34 | Potassium. |  | Unité | 0
4.35 | Sodium. |  | Unité | 0
4.36 | Sulfates. |  | Unité | 0
4.37 | Titre alcalimétrique complet (TAC). |  | Unité | 0
4.38 | Turbidité. |  | Unité | 0
4.39 | Benzène. |  | Unité | 0
4.40 | 1,2 dichloroéthane |  | Unité | 0
4.41 | tétrachloréthylène et trichloréthylène. |  | Unité | 0
4.42 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (Benzo [a] pyrène, Benzo [b] fluoranthène, Benzo [ghi] pérylène, Benzo [k] fluoranthène, Indéno [1,2,3-cd] pyrène). |  | Unité | 0
4.43 | Total des trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane). |  | Unité | 0
4.44 | Glyphosate |  | Unité | 0
4.45 | Composants perfluorés |  | Unité | 0
4.46 | Produits phytosanitaires |  | Unité | 0
4.47 | Aluminium total. |  | Unité | 0
4.48 | Antimoine. |  | Unité | 0
4.49 | Arsenic. |  | Unité | 0
4.50 | Baryum. |  | Unité | 0
4.51 | Bore. |  | Unité | 0
4.52 | Cadmium. |  | Unité | 0
4.53 | Chrome total. |  | Unité | 0
4.54 | Cuivre. |  | Unité | 0
4.55 | Cyanures totaux. |  | Unité | 0
4.56 | Fluorures. |  | Unité | 0
4.57 | Manganèse. |  | Unité | 0
4.58 | Mercure. |  | Unité | 0
4.59 | Nickel. |  | Unité | 0
4.60 | Plomb. |  | Unité | 0
4.61 | Sélénium. |  | Unité | 0
4.62 | Azote Kjeldhal. |  | Unité | 0
4.63 | Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C. |  | Unité | 0
4.64 | Demande chimique en oxygène (DCO). |  | Unité | 0
4.65 | Fer dissous (Fe) sur échantillon filtré à 0,45 μm. |  | Unité | 0
4.66 | Fluoranthène. |  | Unité | 0
4.67 | Matières en suspension. |  | Unité | 0
4.68 | Résidus secs |  | Unité | 0
4.69 | Oxygène dissous fixé sur le terrain. |  | Unité | 0
4.70 | Phénols (indice phénol). |  | Unité | 0
4.71 | Phosphore total. |  | Unité | 0
4.72 | Silice. |  | Unité | 0
4.73 | Zinc. |  | Unité | 0
4.74 | Acrylamide. |  | Unité | 0
4.75 | Bromate. |  | Unité | 0
4.76 | Chlorite. |  | Unité | 0
4.77 | Chlorure de vinyle. |  | Unité | 0
4.78 | Température |  | Unité | 0
4.79 | Odeur |  | Unité | 0
4.80 | Saveur |  | Unité | 0
4.81 | Couleur (quantitatif). |  | Unité | 0
4.82 | Epichlorhydrine. |  | Unité | 0
4.83 | Microcystine-LR. |  | Unité | 0
4.84 | Oxydabilité au KMnO4 en milieu acide à chaud. |  | Unité | 0
4.85 | Activité alpha globale. |  | Unité | 0
4.86 | Activité bêta globale. |  | Unité | 0
4.87 | Tritium. |  | Unité | 0
4.88 | Activité béta potassium 40. |  | Unité | 0
4.89 | Activité béta résiduelle. |  | Unité | 0
4.90 | Américium 241. |  | Unité | 0
4.91 | Carbone 14. |  | Unité | 0
4.92 | Césium 134. |  | Unité | 0
4.93 | Césium 137. |  | Unité | 0
4.94 | Cobalt 60. |  | Unité | 0
4.95 | Iode 131. |  | Unité | 0
4.96 | Plomb 210. |  | Unité | 0
4.97 | Plutonium 238. |  | Unité | 0
4.98 | Plutonium 239/240. |  | Unité | 0
4.99 | Polonium 210. |  | Unité | 0
4.100 | Radium 226. |  | Unité | 0
4.101 | Radium 228. |  | Unité | 0
4.102 | Strontium 90. |  | Unité | 0
4.103 | Thorium 228. |  | Unité | 0
4.104 | Thorium 232. |  | Unité | 0
4.105 | Uranium 234. |  | Unité | 0
4.106 | Uranium 235. |  | Unité | 0
4.107 | Uranium 238. |  | Unité | 0
4.108 | équilibre calcocarbonique |  | Unité | 0
4.109 | calcul de la DTI |  | Unité | 0
4.110 | Autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : |  | Unité | 0
4.111 | Acénaphtène |  | Unité | 0
4.112 | Anthracène |  | Unité | 0
4.113 | Benzanthracène |  | Unité | 0
4.114 | Benzo(3,4)fluoranthène |  | Unité | 0
4.115 | Benzo(11,12)fluoranthène |  | Unité | 0
4.116 | Benzo(1,12)pérylène |  | Unité | 0
4.117 | Chrysène |  | Unité | 0
4.118 | Dibenzo(a,h)anthracène |  | Unité | 0
4.119 | Fluorène |  | Unité | 0
4.120 | Naphtalène |  | Unité | 0
4.121 | Phénantrène |  | Unité | 0
4.122 | Pyrène |  | Unité | 0
4.123 | Perchlorates |  | Unité | 0
4.124 | Les composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) |  | Unité | 0
5 | Analyse Assainissement
5.1 | Diagnostic du système assainissement |  | Unité | 0
5.2 | Analyses 8 composants : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc et PH. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat.
5.3 | Teneur en Cadmium des boues |  | Unité | 0
5.4 | Teneur en Chrome des boues |  | Unité | 0
5.5 | Teneur en Cuivre des boues |  | Unité | 0
5.6 | Teneur en Mercure des boues |  | Unité | 0
5.7 | Teneur en Nickel des boues |  | Unité | 0
5.8 | Teneur en Plomb des boues |  | Unité | 0
5.9 | Teneur en Zinc des boues |  | Unité | 0
5.10 | Mesure du pH des boues |  | Unité | 0
Le coefficient majorateur K est un nombre à deux décimales, au minimum égal à 1,00.
Repère | Désignation des prestations | Unité |  | Valeur du coefficient majorateur K
|  |  |  | En chiffres | En lettres
7 | Achat de pièces détachées hors forfait - Coefficient K | Sans unité |  | 1
A | le
Cachet de l'entreprise:

## DQEO
Objet de la consultation
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d’évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises militaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST Lot n°9 : USID de Chalons en Champagne - Antenne de Mailly
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
Sa présence conditionne la validité de l'offre ; son absence entraînera le rejet de celle-ci. Elle doit être datée et signée par une personne habilitée à représenter l'entreprise. Tous les postes doivent être renseignés. L'offre ne pourra être étudiée en cas de valeur nulle ou d'absence de valeur pour un poste.
Repère | Désignation des prestations | Quantité | Unité | Prix unitaire en € HT | Montant en € HT
1. | Cout horaire et déplacement
1.1 | Coût horaire de la main d'œuvre - Pendant les heures de services | 50 | €/Heure | 0
1.2 | Coût horaire de la main d'œuvre - Hors des heures de services | 34 | €/Heure | 0
1.3 | Cout action de maintenance correctives palliatives immédiates (3h) | 6 | Forfait | 0
1.4 | Cout action de maintenance correctives curatives différées à 72h | 8 | Forfait | 0
1.5 | Cout action de maintenance correctives curatives différées à 10 jours | 2 | Forfait | 0
1.6 | Phase de fin de l'accord cadre, phase de réversibilité |  | Forfait | 0
1.7 | Coût du déplacement (aller/retour) | 100 | €/km | 0
2 | Travaux reseaux AEP (compris installations de chantier, déplacement, interventions et repli)
2.1 | Recherche de fuite non destructive (méthodes acoustique et/ou gaz traceur) - Réseau AEP | 15 | Demi-journée | 0
2.2 | Recherche de fuite non destructive (méthodes acoustique et/ou gaz traceur) - Réseau AEP | 28 | journée | 0
2.3 | Terrassement pour ouverture de tranchée et remblaiement en espace natuel. | 35 | ml | 0
2.4 | Terrassement pour ouverture de tranchée, remblaiement et refection pour chaussée en enrobée. | 40 | ml | 0
2.5 | Réparation ou petite extension canalisation d'eau potable en PEHD. Compris prestations de terrassement/remblaiement en terrain naturel, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions.
2.5.1 | jusqu'au Ø 63mm. |  | ml | 0
2.5.2 | Ø 64 mm à 110 mm | 6 | ml | 0
2.5.3 | Ø 111 mm à 200 mm |  | ml | 0
2.6 | Réparation ou petite extension canalisation d'eau potable en PEHD. Compris prestations de terrassement/remblaiement et refection chaussée en enrobé, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions.
2.6.1 | jusqu'au Ø 63mm. | 15 | ml | 0
2.6.2 | Ø 64 mm à 110 mm |  | ml | 0
2.6.3 | Ø 111 mm à 200 mm |  | ml | 0
2.7 | Réparation de fuite sur canalisation fonte DN 100 par collier de réparation. Compris prestations de terrassement/remblaiement en terrain naturel, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions. |  | Unité
2.7.1 | jusqu'à DN 100 | 20 | ml | 0
2.7.2 | DN 125 mm au DN200 mm | 20 | ml | 0
2.7.3 | DN 200 mm au DN 300 mm | 25 | ml | 0
2.8 | Réparation de fuite sur canalisation fonte DN 100 par collier de réparation. Compris prestations de terrassement/remblaiement et refection chaussée en enrobé, lit de pose canalisations et raccords, essai, mise en service et toutes sujétions. |  | Unité | 0
2.8.1 | jusqu'à DN 100 | 20 | ml | 0
2.8.2 | DN 125 mm au DN200 mm | 15 | ml | 0
2.8.3 | DN 200 mm au DN 300 mm | 5 | ml | 0
2.9 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit jusqu'à 7m3/h, non télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.9.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.9.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.9.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.10 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit compris de 7m3/h à 20m3/h, non télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.10.1 | Jusqu'à Ø 25 | 2 | Unité | 0
2.10.2 | Jusqu'à Ø 40 | 3 | Unité | 0
2.10.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.11 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit jusqu'à 7m3/h, télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.11.1 | Jusqu'à Ø 25 |  | Unité | 0
2.11.2 | Jusqu'à Ø 40 |  | Unité | 0
2.11.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.12 | Fourniture et pose de compteur d'eau, débit compris de 7m3/h à 20m3/h, télérelevable. Hors prestations de terrassement.
2.12.1 | Jusqu'à Ø 25 | 1 | Unité | 0
2.12.2 | Jusqu'à Ø 40 | 2 | Unité | 0
2.12.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.13 | Fourniture et pose de disconnecteur. Hors prestations de terrassement.
2.13.1 | Jusqu'à Ø 25 | 1 | Unité | 0
2.13.2 | Jusqu'à Ø 40 | 2 | Unité | 0
2.13.3 | Jusqu'à Ø 65 |  | Unité | 0
2.14 | Fourniture et pose d'anti belier. Hors prestations de terrassement.
2.14.1 | Jusqu'à Ø 50 inclus |  | Unité | 0
2.14.2 | Jusqu'à Ø 100 inclus | 4 | Unité | 0
2.14.3 | Jusqu'à Ø 200 inclus | 2 | Unité | 0
2.15 | Manipulation et essai de fonctionnement de bouches à clés dans un périmètre de 10km comprend le déplacement.
2.15.1 | a l'unité |  | Unité | 0
2.15.2 | de 1 à 20 | 5 | Forfait | 0
2.15.3 | de 21 à 50 |  | Forfait | 0
2.16 | Poteaux incendie et RIA entretien, essai et rapport
2.16.1 | annuel |  | Unité | 0
2.16.2 | quinquennal | 1 | Unité | 0
2.16.3 | décennal | 1 | Unité | 0
2.17 | Entretien annuel d'un adoucisseurs jusqu'à capacité 3,5m3/h. Compris remplacement des filtres, régénération, test et rapport | 3 | Unité | 0
2.18 | Approvisionnement de sel pour adoucisseur. Fourni et livré dans des locaux multiples.
2.18.1 | de 1 à 100 kg | 100 | kg | 0
2.18.2 | > à 100 kg | 200 | kg | 0
3 | Travaux de curage, pompage, nettoyage de réseaux d'assainissement EU et EP
3.1 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, jusqu'à Ø 300 mm
3.1.2 | de 1 à 500 ml | 400 | €/ml | 0
3.1.3 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.1.4 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.1.5 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.2 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, de Ø 300 mm à Ø 500 mm
3.2.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.2.2 | de 501 à 1000 ml | 800 | €/ml | 0
3.2.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.2.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.3 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, de Ø 500 mm à Ø 1000 mm
3.3.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.3.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.3.3 | de 1001 à 5000 ml | 1100 | €/ml | 0
3.3.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.4 | Curage de réseau d'égout EU/EP comprenant le nettoyage par jet d'eau haute pression, supérieur à Ø 1000 mm
3.4.1 | de 1 à 500 ml | 450 | €/ml | 0
3.4.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.4.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.4.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.5 | Curage de canalisations intérieures de bâtiment jusqu'à Ø 150 mm | 20 | €/ml | 0
3.6 | Curage de caniveaux à grille toute section
3.6.1 | de 1 à 500 ml |  | €/ml | 0
3.6.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.6.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.6.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.7 | Curage de caniveaux à fente (type satujos) toute section
3.7.1 | de 1 à 500 ml | 400 | €/ml | 0
3.7.2 | de 501 à 1000 ml |  | €/ml | 0
3.7.3 | de 1001 à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.7.4 | Supérieur à 5000 ml |  | €/ml | 0
3.8 | Pompage, curage et nettoyage au jet d'eau haute pression de regard d'égout, puissard, avaloir, avec vidange des paniers, toutes sections
3.8.1 | de 1 à 10 |  | €/Unité | 0
3.8.2 | de 11 à 50 | 50 | €/Unité | 0
3.8.3 | de 51 à 100 | 25 | €/Unité | 0
3.8.4 | Supérieur à 100 |  | €/Unité | 0
3.9 | Curage, vidange, nettoyage et contrôle de fosses, de cuves, de bacs neutralisateurs et de séparateurs à hydrocarbures et de bassin EP ou EU. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 1 (dangereux)
3.9.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/Unité | 0
3.9.2 | de 2,1 à 5 m3 | 5 | €/Unité | 0
3.9.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.9.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.10 | Curage, vidange nettoyage et contrôle de fosses, de cuves, de bacs neutralisateurs et de séparateurs à hydrocarbures et de bassin EP ou EU. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 2 (non inerte et non dangereux)
3.10.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/Unité | 0
3.10.2 | de 2,1 à 5 m3 | 4 | €/Unité | 0
3.10.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.10.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/Unité | 0
3.11 | Evacuation des boues ou déchets pompés à travers les réseaux d'assainissement sur bordereaux de suivi de déchets. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 1 (dangereux)
3.11.1 | de 0,1 à 2 m3 | 1 | €/m3 | 0
3.11.2 | de 2,1 à 5 m3 |  | €/m3 | 0
3.11.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.11.4 | Supérieur à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.12 | Evacuation des boues ou déchets pompés à travers les réseaux d'assainissement sur bordereaux de suivi de déchets. Compris analyse des boues et bordereau de suivi des déchets et évacuation en décharge agréée de classe 2 (non inerte et non dangereux)
3.12.1 | de 0,1 à 2 m3 |  | €/m3 | 0
3.12.2 | de 2,1 à 5 m3 | 4 | €/m3 | 0
3.12.3 | de 5,1 à 10 m3 |  | €/m3 | 0
3.12.4 | Supérieur à 10 m3 | 13 | €/m3 | 0
3.13 | Diagnostic de réseau - Passage d'une caméra à travers les canalisations tous diamètres compris avec rapport informatique
3.13.1 | de 0 à 50 ml | 15 | €/ml | 0
3.13.2 | > à 50 ml | 300 | €/ml | 0
3.14 | Entretien annuel complet d'un poste de refoulement (nettoyage cuve, contrôle pompes et armoire électrique) | 10 | Unité | 0
3.15 | Station de pompage – retrait de pompe, inspection télévisuelle, désinfection et remise d’un rapport d’intervention ainsi que tout autre prestation nécessaire à la réalisation de l’objectif. | 2 | forfait | 0
4 | Analyse: comprend le prélèvement, le conditionnement, l'envoi au laboratoire, les analyses et le rapport de résultat.
4.1 | Analyse reglementaire A. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 1 | Unité | 0
4.2 | Analyse reglementaire B. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 2 | Unité | 0
4.3 | Analyse reglementaire RP. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 3 | Unité | 0
4.4 | Analyse reglementaire RS. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 2 | Unité | 0
4.5 | Analyse reglementaire RSadd. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 3 | Unité | 0
4.6 | Analyse reglementaire Badd. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 1 | Unité | 0
4.7 | Prélèvements eau potable (chimie ou bacteriologie) - compris conditionnement et envoi au laboratoire | 1 | Unité | 0
4.8 | Prélèvements eaux usées- eaux pluviales (chimie ou bacteriologie) - compris conditionnement et envoi au laboratoire. | 1 | Unité | 0
4.9 | Chlore |  | Unité | 0
4.10 | Fer total |  | Unité | 0
4.11 | Atrazine et dérivés |  | Unité | 0
4.12 | Pesticides |  | Unité | 0
4.13 | Hydrocarbures dissous émulsionnés |  | Unité | 0
4.14 | HAP |  | Unité | 0
4.15 | Agents de surface |  | Unité | 0
4.16 | Anthraquinone |  | Unité | 0
4.17 | Dichlorobenzamide (2,6) |  | Unité | 0
4.18 | Bactéries aérobies revivifiables à 22 °C et 37 °C. |  | Unité | 0
4.19 | Bactéries sulfito-réductrices, y compris les spores |  | Unité | 0
4.20 | Coliformes totaux |  | Unité | 0
4.21 | Entérocoques |  | Unité | 0
4.22 | Escherichia coli |  | Unité | 0
4.23 | Pseudomonas aeruginosa |  | Unité | 0
4.24 | Ammonium. |  | Unité | 0
4.25 | Calcium. |  | Unité | 0
4.26 | Carbone organique total (COT). |  | Unité | 0
4.27 | Chlorures. |  | Unité | 0
4.28 | Conductivité. |  | Unité | 0
4.29 | Dureté. |  | Unité | 0
4.30 | Magnésium. |  | Unité | 0
4.31 | Nitrates. |  | Unité | 0
4.32 | Nitrites. |  | Unité | 0
4.33 | pH. |  | Unité | 0
4.34 | Potassium. |  | Unité | 0
4.35 | Sodium. |  | Unité | 0
4.36 | Sulfates. |  | Unité | 0
4.37 | Titre alcalimétrique complet (TAC). |  | Unité | 0
4.38 | Turbidité. |  | Unité | 0
4.39 | Benzène. |  | Unité | 0
4.40 | 1,2 dichloroéthane |  | Unité | 0
4.41 | tétrachloréthylène et trichloréthylène. |  | Unité | 0
4.42 | Hydrocarbures aromatiques polycycliques (Benzo [a] pyrène, Benzo [b] fluoranthène, Benzo [ghi] pérylène, Benzo [k] fluoranthène, Indéno [1,2,3-cd] pyrène). |  | Unité | 0
4.43 | Total des trihalométhanes (chloroforme, bromoforme, chlorodibromométhane, bromodichlorométhane). |  | Unité | 0
4.44 | Glyphosate |  | Unité | 0
4.45 | Composants perfluorés |  | Unité | 0
4.46 | Produits phytosanitaires |  | Unité | 0
4.47 | Aluminium total. |  | Unité | 0
4.48 | Antimoine. |  | Unité | 0
4.49 | Arsenic. |  | Unité | 0
4.50 | Baryum. |  | Unité | 0
4.51 | Bore. |  | Unité | 0
4.52 | Cadmium. |  | Unité | 0
4.53 | Chrome total. |  | Unité | 0
4.54 | Cuivre. |  | Unité | 0
4.55 | Cyanures totaux. |  | Unité | 0
4.56 | Fluorures. |  | Unité | 0
4.57 | Manganèse. |  | Unité | 0
4.58 | Mercure. |  | Unité | 0
4.59 | Nickel. |  | Unité | 0
4.60 | Plomb. |  | Unité | 0
4.61 | Sélénium. |  | Unité | 0
4.62 | Azote Kjeldhal. |  | Unité | 0
4.63 | Demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 °C. |  | Unité | 0
4.64 | Demande chimique en oxygène (DCO). |  | Unité | 0
4.65 | Fer dissous (Fe) sur échantillon filtré à 0,45 μm. |  | Unité | 0
4.66 | Fluoranthène. |  | Unité | 0
4.67 | Matières en suspension. |  | Unité | 0
4.68 | Résidus secs |  | Unité | 0
4.69 | Oxygène dissous fixé sur le terrain. |  | Unité | 0
4.70 | Phénols (indice phénol). |  | Unité | 0
4.71 | Phosphore total. |  | Unité | 0
4.72 | Silice. |  | Unité | 0
4.73 | Zinc. |  | Unité | 0
4.74 | Acrylamide. |  | Unité | 0
4.75 | Bromate. |  | Unité | 0
4.76 | Chlorite. |  | Unité | 0
4.77 | Chlorure de vinyle. |  | Unité | 0
4.78 | Température |  | Unité | 0
4.79 | Odeur |  | Unité | 0
4.80 | Saveur |  | Unité | 0
4.81 | Couleur (quantitatif). |  | Unité | 0
4.82 | Epichlorhydrine. |  | Unité | 0
4.83 | Microcystine-LR. |  | Unité | 0
4.84 | Oxydabilité au KMnO4 en milieu acide à chaud. |  | Unité | 0
4.85 | Activité alpha globale. |  | Unité | 0
4.86 | Activité bêta globale. |  | Unité | 0
4.87 | Tritium. |  | Unité | 0
4.88 | Activité béta potassium 40. |  | Unité | 0
4.89 | Activité béta résiduelle. |  | Unité | 0
4.90 | Américium 241. |  | Unité | 0
4.91 | Carbone 14. |  | Unité | 0
4.92 | Césium 134. |  | Unité | 0
4.93 | Césium 137. |  | Unité | 0
4.94 | Cobalt 60. |  | Unité | 0
4.95 | Iode 131. |  | Unité | 0
4.96 | Plomb 210. |  | Unité | 0
4.97 | Plutonium 238. |  | Unité | 0
4.98 | Plutonium 239/240. |  | Unité | 0
4.99 | Polonium 210. |  | Unité | 0
4.100 | Radium 226. |  | Unité | 0
4.101 | Radium 228. |  | Unité | 0
4.102 | Strontium 90. |  | Unité | 0
4.103 | Thorium 228. |  | Unité | 0
4.104 | Thorium 232. |  | Unité | 0
4.105 | Uranium 234. |  | Unité | 0
4.106 | Uranium 235. |  | Unité | 0
4.107 | Uranium 238. |  | Unité | 0
4.108 | équilibre calcocarbonique |  | Unité | 0
4.109 | calcul de la DTI |  | Unité | 0
4.110 | Autres Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques : |  | Unité | 0
4.111 | Acénaphtène |  | Unité | 0
4.112 | Anthracène |  | Unité | 0
4.113 | Benzanthracène |  | Unité | 0
4.114 | Benzo(3,4)fluoranthène |  | Unité | 0
4.115 | Benzo(11,12)fluoranthène |  | Unité | 0
4.116 | Benzo(1,12)pérylène |  | Unité | 0
4.117 | Chrysène |  | Unité | 0
4.118 | Dibenzo(a,h)anthracène |  | Unité | 0
4.119 | Fluorène |  | Unité | 0
4.120 | Naphtalène |  | Unité | 0
4.121 | Phénantrène |  | Unité | 0
4.122 | Pyrène |  | Unité | 0
4.123 | Perchlorates |  | Unité | 0
4.124 | Les composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) | 10 | Unité | 0
5 | Analyse Assainissement
5.1 | Diagnostic du système assainissement | 5 | Unité | 0
5.2 | Analyses 8 composants : arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc et PH. Compris prélèvement, conditionnement, envoi au laboratoire, analyses et rapport de résultat. | 1 | Unité | 0
5.3 | Teneur en Cadmium des boues |  | Unité | 0
5.4 | Teneur en Chrome des boues |  | Unité | 0
5.5 | Teneur en Cuivre des boues |  | Unité | 0
5.6 | Teneur en Mercure des boues |  | Unité | 0
5.7 | Teneur en Nickel des boues |  | Unité | 0
5.8 | Teneur en Plomb des boues |  | Unité | 0
5.9 | Teneur en Zinc des boues |  | Unité | 0
5.10 | Mesure du pH des boues |  | Unité | 0
A | le
Cachet de l'entreprise:

## RECAP DPF+DQE
Objet de la consultation
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d’évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises militaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST Lot n°9 : USID de Chalons en Champagne - Antenne de Mailly
RECAPITULATIF : MONTANT FORFAITAIRE "DPF" + UNITAIRE "DQE"
Partie FORFAITAIRE "DPF" : Montant TOTAL pour les 4 périodes en € HT :
Partie UNITAIRE "DQE" : Montant TOTAL pour les 4 périodes en € HT :
"DPF + DQE" : Montant TOTAL pour les 4 périodes en € HT :
TVA (20%) :
"DPF + DQE" : Montant TOTAL pour les 4 périodes en € TTC :
A | le
Cachet de l'entreprise :