ANNEXE 12 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 6

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61ème RA | SEMOUTIERS | 22/06/2012 | 03365X007/AEP |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie des réservoirs 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.