ANNEXE 17 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 8

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMP DE MOURMELON | BOUY | 04/04/2017 | 01591X027 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| CAMP DE MOURMELON | MOURMELON LE PETIT | 20/06/2017 | X745971 Y2461359 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| CAMP DE MOURMELON | LIVRY-LOUVERCY | 20/06/2017 | 0159-1X-0035 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| SEO | BOUY |  |  |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| CENZUB 94ème RI CLS | SISSONNE Quartier d’ORLEANS | 13/03/2019 | 094-8X-0008 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – production et distribution 1 Hebdomadaire turbidité et conductivité | X | X X |
| CENZUB 94ème RI CLS | SISSONNE Quartier de la MALMAISON | 13/03/2019 | 084-8X-0004 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – production et distribution 1 Hebdomadaire turbidité et conductivité | X | X X |
| CENZUB 94ème RI CLS | SISSONNE Quartier des THUILLOTS | 13/03/2019 | 084-8X-0022 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – production et distribution 1 Hebdomadaire turbidité et conductivité | X | X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.