ANNEXE 19 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 9

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CENTAC 1er BC | MAILLY LE CAMP | 18/09/2018 | 000RWMS 000RWMT |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie des réservoirs 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| CENTAC 1er BC | SAINT OUEN DOMPROT | 30/03/2018 | 0225-5X-0010 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie des réservoirs 1 Hebdomadaire chlore libre et total – Bât028 |  | X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.