ANNEXE 21 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 10

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132ème RIC | SUIPPES |  |  |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| CAMP DE SUIPPES | SOMME SUIPPES | 20/06/2017 | X762323 Y2460469 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |
| CENTIAL 51ème RI | SOMME-SUIPPES LA CIBLERIE | 31/01/2019 | 0159-3X-2000 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – Bât 094 | X | X X |
| CENTIAL 51ème RI | LAVAL SUR TOURBE BLOCKHAUS | 18/09/2018 | 0159-3X-2001 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie des réservoirs 1 Hebdomadaire chlore libre et total – Bât 96 |  | X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.