ANNEXE 23 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 11

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53ème RT | CHENEVIERES | 4/01/2013 | X918245 Y2401196 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie des réservoirs 1 Mensuelle chlore libre et total – différents points 1 Hebdomadaire turbidité et concentration de fer total eaux brutes et traitées. |  | X X X |
| BA 133 | NANCY-OCHEY | 31/01/2012 | X863450 Y111320 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore libre et turbidité à la station de surpression 1 Hebdomadaire chlore libre et turbidité – différents points |  | X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.