ANNEXE 25 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 12

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1er RHC PHALSBOURG | SAINT JEAN DE KOURTZERODE | 14/09/2018 | 0233-1X-0164 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie des réservoirs 1 Hebdomadaire chlore libre et total et turbidité – différents points |  | X X |
| CAMP DE BITCHE | BITCHE | 27/02/2020 |  |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points 1 Surveillance hebdomadaire des paramètres PH, conductivité et turbidité en sortie de production. | X | X X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.