ANNEXE 28 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 13

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmac |  | titulaire | minarmac |
| LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMP OBERHOFFEN | OBERHOFFEN | 06/06/2012 | 0198-8X-0051 |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne turbidité et chlore libre – sortie station traitement 1 Hebdomadaire pH et concentration Fe – sortie station traitement 1 Hebdomadaire chlore libre et total et turbidité – différents points | X | X X X |
| RMT | MEYENHEIM |  |  |  | Cf inventaire |  | 1 Quotidienne chlore actif – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points |  | X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.