ANNEXE 5 – LISTE DES ARRETES DE CAPTAGE AVEC PROGRAMME D’ANALYSE ET SURVEILLANCE – LOT 1

| LOCALISATION | COMMUNE | Date Arrêté | INDICE DU PUIT | Programme d’analyse |  |  | Programme surveillance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | titulaire | minarmAC |  | titulaire | minarmac |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAMP DU VALDAHON | VALDAHON | 04/04/2014 | X905867 Y2247586 |  | Cf inventaire |  | 1 Hebdomadaire chlore libre – sortie du réservoir 1 Hebdomadaire chlore libre et total – différents points 1 Surveillance quotidienne turbidité en sortie de production | X | X X X |

- Les lieux de prélèvement pour les programmes d’analyses (forage, puit, numéro de bâtiment, réservoir……) sont définis dans chaque arrêté.

- Le programme d’analyses pour les captages marqués en rouge et le programme minimum fixé par l’arrêté de 2007 modifié, il faut prévoir de la souplesse dans le programme car les vétérinaires peuvent en demander plus.