## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 10 : USID CHALONS SUIPPES

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Rempalcement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°1 - Profondeur 17 ml | pompe de forage | 1 U |  | Cons:CAPRARI_Ref:E8P95-6/2D-V_ Diamètre refoulement 125mm_Debit 100 m3/h_HMT32 mCE_Puissance13 kW
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°1 - Profondeur 17 ml | Clapet | 1 U |  | Diamètre 125 mm
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°1 - Profondeur 17 ml | vannes | 1 U |  | Diamètre 150 mm
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°2 - Profondeur 19 ml | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°2 - Profondeur 19 ml | Clapet | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°2 - Profondeur 19 ml | vannes | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°3 - Profondeur 20 ml | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°3 - Profondeur 20 ml | Clapet | 1 U |  | Diamètre 125 mm
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°3 - Profondeur 20 ml | vannes | 1 U |  | Diamètre 125 mm
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°4 - Profondeur 45 ml | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°4 - Profondeur 45 ml | Clapet | 1 U |  | Diamètre 125 mm
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE n°4 - Profondeur 45 ml | vannes | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Refoulement | Anti bélier | 1 U |  | Cons:CHARLATTE_N°série 7502736_Année Fab 2003_Volume 0,75m3
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Energie secours | Groupe électrogène | 1 U |  | Cons: DIESEL NERGIE_puissance: 80kVA
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Energie secours | Cuve fuel | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Energie secours | Armoire électrique | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Refoulement | Compteur refoulement | 1 U |  | Cons:ITRON_REF: Woltrex M_N°série D06XL0143078_coef lecture: 10_index de pose: 0_index max:99999999_type de comptage: vitesse
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire électrique | 1 U |  | Année de mise en service: 2014
CAPTAGE ELOCA - Bat 0001 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Télésurveillance | Boitier | 1 U |  | Cons: SOFREL_ref: S550_N° support communication: 06 74 22 39 76_ Support communi: GSM
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 70 ml | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 70 ml | Sonde de niveau | 3 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 70 ml | Clapet | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 70 ml | vannes | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | bâche à eau | 1 U |  | Volume: 1000L
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | Sondes de niveau | 6 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Compteur Eau | 2 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | pompe injection chlore | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Electrovanne | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Coffret électrique | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Vannes | 3 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | surpresseur de chloration | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Manomètre | 2 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Maintien en pression | 1 U |  | Volume: 300L
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Pressostat | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Disconnecteur | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Canalisation AE | 500 ml
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Robinets de puisage | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 092 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | vannes | 4 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 41 ml | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 41 ml | Sonde de niveau | 3 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 41 ml | Vannes | 3 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 41 ml | Regard | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 41 ml | Bâche incendie | 1 U |  | Volume: 120 m3
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | bâche à eau | 1 U |  | Volume: 1000 L
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | Coffret électrique+ sonde | 1 U |  | Marque: PROSONIC
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | Armoire électrique | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Compteur Eau | 2 U |  | Télé relevage
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | pompe injection chlore | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Electrovanne | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Coffret électrique | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Vannes | 3 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | surpresseur | 3 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Manomètre | 2 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Maintien en pression | 2 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Pressostat | 4 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Disconnecteur | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | sonde | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Robinets de puisage | 1 U
CAPTAGE CENTIAL 51°RI - Bat 0109 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | vannes | 8 U
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - SGAMIN - Bat 0103 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 39 ml | pompe de forage | 1 U |  | Captage en eau industrielle
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 26 ml | pompe de forage | 1 U |  | Diamètre: 500 mm
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 26 ml | Canalisation AE | 150 ml
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 26 ml | Armoire électrique | 1 U
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | surpresseur | 1 U
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Manomètre | 2 U
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | Robinets de puisage | 1 U
CAPTAGE CP MANŒUVRE MARNE - CTAS BA 113 - Bat 009 | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Surpression | vannes | 1 U
CAPTAGE SOMMEPY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 46 ml | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE SOMMEPY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 46 ml | Canalisation AE | 1300 ml
CAPTAGE SOMMEPY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | Bâche | 1 U
CAPTAGE SOMMEPY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Local technique | Armoire électrique | 1 U
CAPTAGE SOMMEPY | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Compteur Eau | 1 U
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE N°1 | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Compteur Eau | 1 U |  | Cons:SIEMENS_ref:SITRANS FM MAG 8000_N°série235005H304_Année Fab 2014_coef lecture: 1_diamétre: 50mm_débit nominal: 63m3/h_type de comtpage:Electromagnétique
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Télésurveillance | 1 U |  | Cons:SOFREL_ref: S550_N° support communication:06 70 78 35 51_Support communication: GSM
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE N°2 | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Compteur Eau | 1 U |  | Cons:WATEAU_coef lecture: 1_ diamétre:50mm_année mise en service: 2015
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE N°3 | pompe de forage | 1 U
CAPTAGE FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage EAU | Compteur Eau | 1 U |  | Cons:WATEAU_coef lecture: 1_ diamétre:50mm_année mise en service: 2015
CAPTAGE PERTHES | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | FORAGE - Profondeur 80 ml | pompe de forage | 1 U |  | Diametre:468 mm/ 300 mm

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
SUIPPES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 35 km
SUIPPES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 350 U
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 7 km
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 192 U
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur general | 1 U
SUIPPES - FERME DE SUIPPES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 460 ml
SUIPPES - FERME DE SUIPPES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 13 U
SUIPPES - FERME DE SUIPPES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur general | 1 U
PERTHES - RH BLU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 250 ml
PERTHES - RH BLU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 5 U
PERTHES - RH BLU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vanne generale | 1 U |  | SE DU SITE
PERTHES - RH BLU | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur general | 1 U |  | SE DU SITE
SUIPPES - CP MANŒUVRE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 1500 ml
SUIPPES - CP MANŒUVRE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 5 U
SOMMEPY - Relais Hertzien | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 1300 ml
SOMMEPY - Relais Hertzien | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 10 ml
SOMMEPY - Relais Hertzien | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vanne principale | 1 U
SOMMEPY - Relais Hertzien | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 4 U
SECHAULT - VOUZIERs 25 RGA | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Reseau AEP | 4200 ml
SECHAULT - VOUZIERs 25 RGA | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vannes reseau | 7 U
SECHAULT - VOUZIERs 25 RGA | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Vanne principale | 1 U
SECHAULT - VOUZIERs 25 RGA | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteur general | 1 U |  | en amont AEP

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
SUIPPES | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Poteau incendie | 34 U
SUIPPES | ADD-INCENDIE | RIA | RIA | 0 U
SUIPPES | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Bassin incendie | 50 m3 |  | Surpresseur 100L
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Poteau incendie | 11 U
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Vanne pompier | 1 U
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-INCENDIE | RIA | RIA
SUIPPES - FERME PIEMONT | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Bassin incendie | 1U |  | bache
SUIPPES - FERME SUIPPES | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Poteau incendie | 1 U
SUIPPES - FERME SUIPPES | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Vanne pompier | 1 U
SUIPPES - FERME SUIPPES | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Bouche incendie | 1 U
SUIPPES - FERME SUIPPES | ADD-INCENDIE | RIA | RIA
SUIPPES - FERME SUIPPES | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Bassin incendie | 2U 220 m3
PERTHES RH BLU | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Poteau incendie | 3 U
PERTHES RH BLU | ADD-INCENDIE | RIA | Reseau incendie | 100ml
PERTHES RH BLU | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Bassin incendie | 250 m3
SOMMEPY - relais hertzien | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Poteau incendie
SOMMEPY - relais hertzien | ADD-INCENDIE | RIA | Reseau incendie | 25ml
SOMMEPY - relais hertzien | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Bassin incendie | 100 m3
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Poteau incendie | 3 U
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ADD-INCENDIE | Poteau incendie | Bouche incendie | 1 U
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ADD-INCENDIE | RIA | Reseau incendie | 1000ml
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ADD-INCENDIE | Bassin incendie | Bassin incendie

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
ETAT NEANT

## ADD-CHATEAU EAU-RESERVOIRS
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Cuve 1 | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Cuve 2 | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Hydraulique | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Poire de niveau | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | anti bélier | 1 U |  | Cons: Refix DE_N° série:11L05046_ année fab:2011_pression epreuve:10 bars_volume: 0,5m3
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Moteur surpresseurs | 4 U |  | Cons: FLYGT_ ref cons: LM132RB5/35_puissance:5,5kW_vit rotation: 2900tr/min
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Surpresseurs | 4 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure | sonde de pression | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure | Sonde de niveau | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure | Analyseru de chlore | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | armoire électrique | 1 U
CHÂTEAU EAU DE SUIPPES - ELOCA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Télésurveillance | télé relève | 1 U |  | Cons: SOFREL_ref:S550_Numérotation support:06 74 22 45 34_support communication: GSM
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Cuve 1 | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Vannes | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Hydraulique | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | CHÂTEAU D'EAU | Poire de niveau | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Compteur | 1 U |  | cons: ITRON_ref:Woltrex_N° série: D12XG056208M_coef lecture:1_diametre:65mm_index de pose:0_index max:999999999_année de mise en service:2014
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | armoire électrique | 1 U |  | année de mise en service:2014
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Chloration | Bouteille chlore | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Chloration | Chlorodetendeur | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Chloration | chlorometre | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Chloration | hydroinjecteur | 1 U
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Chloration | surpresseur chloration | 1 U |  | cons: GUNDFOS_ref: MG71B2-14FT85-B_puissance: 0,55kW
RESERVOIR FERME DU PIEMONT - 132 RIC | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Télésurveillance | Boitier télésurveillance | 1 U |  | cons:SOFREL_ref:S550_Numérotation support:06 70 78 35 51_support communication: GSM
RESERVOIR CP MANEOUVRE MARNE - CTAS BA113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | Bâche à eau | 10 m3
RESERVOIR CP MANEOUVRE MARNE - CTAS BA113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | armoire électrique | 1 U |  | année de mise en service:2014
RESERVOIR CP MANEOUVRE MARNE - CTAS BA113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Maintien en pression | 200 L
RESERVOIR CP MANEOUVRE MARNE - CTAS BA113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Surpresseur | 1 U
RESERVOIR CP MANEOUVRE MARNE - CTAS BA113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Pressostat | 1 U
RESERVOIR CP MANEOUVRE MARNE - CTAS BA113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Robinet de puisage | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | Cuve | 20 m3
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | Vannes | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | Hydraulique | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | Poire de niveau | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | armoire électrique | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Coffret de commande | 2
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Voyant défaut d'eau | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Poires de niveau | 2
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Maintien en pression | 200L
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Pressostat | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Robinet de puisage | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Convecteur | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Manomètre | 1 U
RESERVOIR Relais hertzien - BA 113 | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique | Surpresseur | 1 U
CHÂTEAU EAU VOUZIERS - 25RGA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | INSTALLATION DESAFFECTEE - REUTILISATION PROBABLE DANS LE FUTUR
CHÂTEAU EAU VOUZIERS - 25RGA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Mesure
CHÂTEAU EAU VOUZIERS - 25RGA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Alimentation électrique
CHÂTEAU EAU VOUZIERS - 25RGA | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Télésurveillance
CHLORATION - VOUZIERS 25 RGA |  |  | En amont du réseau sur alimentation principale

## ADD - ANALYSES EDCH
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | Fer | Mn | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fer: Fréquence annuelle; Mn: Fréquence annuelle
n° G2D XXXXXX | n immeuble | Forage 1,2,3 et 4 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fer: -; Mn: -; FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
n° G2D XXXXXX Quartier FERRIE | n immeuble | Réservoir FERRIE | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | Fer: -; Mn: -; FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble | points de surveillance | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | Fer: -; Mn: -; FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | bar: Fer to Mn
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | bar: Fer to Mn
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble | Captage ciblerie | 1 tout les 5 ans | - | - | 3 | 2 tout les 5 ans | - | 1 | - | - | - | - | Fer: -; Mn: -; FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble | Captage blockhaus | 1 tout les 5 ans | - | - | 3 | 2 tout les 5 ans | - | 1 | - | - | - | - | Fer: -; Mn: -; FREQUENCE JANV: Planning définie chaque fin d'année N-1 en lien avec le groupe vétérinaire territorialement compétent
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | bar: Fer to Mn
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble |  | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | bar: Fer to Mn
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble | USID | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: Fer to Mn
n° G2D XXXXXX SUIPPES CAMP ELOCA - CP Manœuvre Marne | n immeuble |  | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | bar: Fer to Mn
Analyses complémentaires en cas de non-conformités | [5 empty] | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  |  | FREQUENCE JANV: En cas de non-conformité
Les points de prélèvement sont déterminés par l'analyse des risques ou en cas de situation particulière (telle que des travaux ou la surveillance d'une non-conformité avérée), mais ces points sont à faire valider annuellement par le 24e GV
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
SUIPPES CAMP DE MANŒUVRE CTAS BA 113 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U | Proximité Bâtiment 0003
SUIPPES CAMP DE MANŒUVRE CTAS BA 113 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U | Proximité Bâtiment 0006
SUIPPES CAMP DE MANŒUVRE CTAS BA 113 | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1m3 | Attenant au bâtiment 0094 (ciblerie)
SUIPPES CHAMP GAULLOIS | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | Champ Gaulois
SUIPPESQUARTIER MANGIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | A proximité de l'accès de la station d'épuration
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | En sortie station de carburant
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/13m3 | Aire de lavage (avec 2 caniveaux de collecte et un avaloir au niveau du pont fosse)
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,2m3 | Attenant au bâtiment 0006
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,2m3 | Attenant au bâtiment 0016
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,2m3 | Attenant au bâtiment 0017
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1,5m3 | En sortie station de carburant proche du Fayolle 0104
SUIPPES QUARTIER FAYOL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1m3 | En sortie de salle de charge batterie
SUIPPES QURTIER FOCH | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/6m3 | Attenant au bâtiment 0023
SUIPPES QURTIER FOCH | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/10m3 | Proximité du bâtiment 0001
SUIPPES QURTIER FOCH | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Derrière le bâtiment 0020 (chaufferie centrale)
SUIPPES QURTIER FOCH | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Devant le bâtiment 0020 (chaufferie centrale)
SUIPPES QURTIER FOCH | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Air de lavage (avec 1 caniveau de collecte)
SUIPPES QUARTIER JOFFRE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/0,5m3 | Attenant au bâtiment 0007 (K28)
SUIPPES QUARTIER JOFFRE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2m3 | Attenant au bâtiment 0002 (inutilisé)
SUIPPES QUARTIER JOFFRE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Proximité du bâtiment 0003
SUIPPES QUARTIER FERRIE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | 0005 Aire de lavage ( avec 1 caniveaux de collecte, 1 débourbeur en sortie de lavage et un avaloir au niveau du pont fosse)
SUIPPES QUARTIER FERRIE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | Parking AME 0007
SUIPPES QUARTIER FERRIE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1m3 | Attenant au bâtiment 0005
SUIPPES ZONE DE BIVOUAC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/24m3 | Parking VR1 côté Est
SUIPPES CAMP DE MANŒUVRE MARNE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/11m3 | Parking à proximité du bâtiment 0099 (blockhaus)
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/15m3 | Parking VR2 côté Ouest
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/8m3 | Parking VR2 côté Nord
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/8m3 | Parking VR3 côté Ouest
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Proximité du bâtiment 0060
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/16m3 | Proximité du bâtiment 0126 Ouest
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/16m3 | Proximité du bâtiment 0126 Nord
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Attenant à l'air de distribution carburant (AME 0119)
SUIPPES LANGLE DE CARY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Proximité du bâtiment 0070
SUIPPES FERME DE SUIPPES | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/30m3 | Proche de l'aire de distribution carburant (AME 0017)
SUIPPES QUARTIER BRODUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/7m3 | Proximité du bâtiment 0006
SUIPPES QUARTIER BRODUX | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3 | Proximité du bâtiment 0001
SUIPPES FERME DU PIEMONT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Attenant à la station carburant
SUIPPES FERME DU PIEMONT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6m3 | Parking 89 places
SUIPPES FERME DU PIEMONT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Proximité du bâtiment 0012
SUIPPES FERME DU PIEMONT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | Chenil de transit à proximité du parc d'entrainement N°1
SUIPPES FERME DU PIEMONT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1m3 | Attenant au bâtiment 0012
SUIPPES FERME DU PIEMONT | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2m3 | Attenant au bâtiment 0233
SECHAULT TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/5m3
SECHAULT TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/1m3
SECHAULT TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | Attenant à la station carburant
SECHAULT TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5m3 | Parking du bâtiment 0003
SECHAULT TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/0,5m3 | Parking du bâtiment 0003
SECHAULT TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3
PERTHES RH BLU | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/1m3
PERTHES RH BLU | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/1m3
PERTHES RH BLU | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3
PERTHES RH BLU | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1m3
SOMMEPY TAHURE Relais hertzien | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Puisard |  | 1 U/1m3 | Proximité bat 0010
SOMMEPY TAHURE Relais hertzien | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Proximité bat 0011

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | dégrilleur | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | Débourbeur | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | Dégraisseur | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | Dégrilleur manuel | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | Potence | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DESSABLEUR / DESHUILLEUR | Fosse à graisse | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DESSABLEUR / DESHUILLEUR | Fosse à sable | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN ACTIVATION | bassin aération | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN ACTIVATION | agitateur | 1 U |  | puissance:2,3kW_vit rot: 25tr/min
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN ACTIVATION |  | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSIN ACTIVATION | Potence agitateur | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | clarificateur | 1 U/470m3
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | puits de dégazage | 1 U/9m3
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE EDF | Compteur | 1 U |  | Coef lecture 1_index pose:1_index max: 999999999
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Armoire générale BT | Armoire générale BT | 1 U
STEP SUIPPES - BRIDOUX 40 RA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Automate | Automate | 1 U |  | cons:TELEMECANIQUE_ref:TSX37
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | bassin aération | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Bassin décanteur n°1 | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Bassin décanteur n°2 | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Turbine aération 1 | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Turbine aération 2 | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Turbine aération 3 | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Turbine aération 4 | 1 U
SUIPPES - FERME DE PIEMONT | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Cylindre à poils |  | 1 U | En amont du bassin | Récupération des poils sous forme de sacs à évacuer
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Bassin aération | 1 U/1344M3 |  | surface:400m2_profondeur:3,5m
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | agitateur | 1 U
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Traitement | Bassin décantation | 1 U/575M3 |  | surface:225m2_profondeur:3,5m
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 30 km | SUIPPES - Tout quartier
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 630 ml | SUIPPES - Ferme de Suippes
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 23 U | SUIPPES - Ferme de Suippes | sur réseau
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 27 U | SUIPPES - Ferme de Suippes | En pied de bâtiment
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 5000 ml | SUIPPES - Ferme de piémont
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 100 ml | SUIPPES - Camp de manœuvre CTAS BA 113
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards EU | 15 U | SUIPPES - Camp de manœuvre CTAS BA 113
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 3000 ml | SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards | 30 U | SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | sur réseau
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards | 70 U | SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA | en pied d bâtiment
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 425 ml | PERTHES - RH BLU
RESEAUX EU SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Regards/Tampon | 30 U | PERTHES - RH BLU
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau EP | 30 km | SUIPPES - Tout quartier
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau EP | 980 ml | SUIPPES - Ferme de Suippes
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Regards/Tampon | 25 U | SUIPPES - Ferme de Suippes | sur réseau
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau EP | 7000 ml | SUIPPES - Ferme de piémont
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau EP | 150 ml | SUIPPES - Camp de manœuvre CTAS BA 113
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Caniveaux avec grille | 10 ml | SUIPPES - Camp de manœuvre CTAS BA 114
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau EP | 1500 ml | SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS 25 RGA
RESEAUX EP SUIPPES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau EP |  | PERTHES - RH BLU

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage | 1
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot | 1
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Clapets | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1 |  |  | Référence constructeur: VAK35/4B4/3 Numéro de série 80240 Débit nominal 132 m3/h HMT 15 mCE Intensité (en 6,8 A Puissance 2,9 kW Tension nominale 400 V
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2 |  |  | Référence constructeur: VAK35/4B4/3 Numéro de série 80240 Débit nominal 132 m3/h HMT 15 mCE Intensité (en 6,8 A Puissance 2,9 kW Tension nominale 400 V
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Poires de niveau | 3
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Vannes | 2
PR SUIPPES CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  |  | Cons: JUNG PUMPEN
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Clapets | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Poires de niveau | 3
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Vannes | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR SUIPPES LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  |  | Cons: JUNG PUMPEN
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Clapets | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1 |  |  | non cons FLYGT Référence constructeur: 3068,17 Numéro de série 3980428 Puissance 1,7 kW
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2 |  |  | non cons FLYGT Référence constructeur: 3068,17 Numéro de série 3980428 Puissance 1,7 kW
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Poires de niveau | 3
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Clapets à boule | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Clapets à boule | 2 |  | Diamètre: 50mm
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Vannes 1/4 tout | 2 |  | Diamètre: 50mm
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Potence
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0015 | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  |  | Cons: JUNG PUMPEN
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Poires de niveau | 3
PR SUIPPES BUAT - GSBDD bat 0006 | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1 |  |  | non cons FLYGT Référence constructeur: 3057,181 Diamètre de roue 234 mm Puissance 1,7 kW
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2 |  |  | non cons FLYGT Référence constructeur: 3057,181 Diamètre de roue 234 mm Puissance 1,7 kW
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES FOCH - GSBDD Bat 0023 | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  |  | Cons: JUNG PUMPEN
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Potence
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES JOFFRE - 40 RA | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  |  | Cons: JUNG PUMPEN
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Potence
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR SUIPPES FERME DE SUIPPES - | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Clapet | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Potence
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Vannes | 2 |  | Diamètre: 80mm
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR1 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | Mesure débit | Débit mètre |  |  | Nom cons KROHNE Num série A0908329 Coef lecture 1 Diamètre 125 mm indexe de pose 0 Indexe maximu 999999999
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Capot
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°1 |  |  | non cons FLYGT Référence constructeur: 3057,181 N° série 8880222 Diamètre de roue 436 mm Puissance 1,3 kW
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe n°2 |  |  | non cons FLYGT Référence constructeur: 3057,181 N° série 8880223 Diamètre de roue 436 mm Puissance 1,3 kW
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
PR 2 SUIPPES FERME DE PIEMONT | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande |  |  | Cons: JETLY
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Poires de niveau | 3
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Barres de guidage
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | potence | 1
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | groupe électropompe | 2 |  | Débit / 10 m3/h
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Hydraulique du poste
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | GC du poste | Panier de dégrillage
SECHAULT - TRN EXERCICE VOUZIERS - 25 RGA | ASS-STATION DE RELEVAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 2

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Equipement détail | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Dallage | 16m x 31m
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Passerelle métallique | 2
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Robinet puisage | 2
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Alimentation eau | 4
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | PC P17 | 2
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Caniveaux à grille | 42 ml
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Débourbeur/séparateur hydrocarbure | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Regard tampons fonte | 3
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Moteurs électriques 400V et puissance de 4KW | 4
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Pompes HP 170 bars | 4
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Bâche | 2 m3
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Poire de niveau | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Adoucisseur | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Bac résine à sel | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Filtre à cartouche | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Vanne de réglage | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Vannes | 11
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Robinets de puisage | 3
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Vanne de purge sur conduite HP | 4
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Eclairage fluo | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | BAES | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Arrêt d'urgence local | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Armoire électrique | 1
SUIPPES - QUARTIER FAYOLLE - 40 RA | ASS-STATION DE LAVAGE | Local technique | Tableau électrique de commande des pompes | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Dallage | 83m x 37m
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | caniveaux à grilles | 68 ml
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Piquage incendie | Piquage incendie galva | 1 |  |  | diamètre: 60mm
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Piquage incendie | vanne papillon | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | bassin de reprise | Pompe immergée | 3
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | bassin de reprise | Potence et guidage | 6
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | bassin de reprise | Agitateur | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin pédiluve ou décrottage | Grille au sol | 80 m2
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin pédiluve ou décrottage | buses directionnelles de lavage | 8
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin pédiluve ou décrottage | Plate forme métallique | 2 m2
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin pédiluve ou décrottage | Escalier métallique 4 marches | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°1 | Vannes papillon | 2
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°1 | Alimentation eau galva | 2 |  |  | diamètre: 60mm
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°2 | Vannes papillon | 3
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°3 | Vannes papillon | 2
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°3 | Alimentation eau galva | 3 |  |  | diamètre: 60mm
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°4 | Vannes papillon | 3
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°5 | Vannes papillon | 4
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | travée de lavage n°5 | Alimentation eau galva | 3 |  |  | diamètre: 60mm
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin de décantation | Bacs métalliques pièges à flottants | 3
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin de décantation | Trappes à guillotine | 12
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin de décantation | Garde-corps métallique | Toute périphérie
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin de décantation | Passerelle métallique | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin de décantation | Echelle métallique | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin de décantation | Pompes immergées | 3
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin eaux claire | Pompage | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Chambres a vannes | Vanne diam 100 | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Chambres a vannes | Vanne diam 200 | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Moteurs électriques 400V et puissance de 4KW
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Pompes de refoulement | 7
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Pompe de refoulement immergée | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Electrovannes
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Eclairage fluo | 4
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | BAES | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Armoire électrique | 2
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Armoire électrique de commande des systèmes de pompage | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Bâtiment technique R-1 | Coffret électrique | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Extérieur bâtiment | Tableau électrique de commande et d'échange des circuits d'eau | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Extérieur bâtiment | Prises étanches type P17 | 1
SUIPPES - LANGLE DE CARY - CENTIAL 51 RI | ASS-STATION DE LAVAGE | Extérieur bâtiment | Arrêt d'urgence local | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Dimensions dallage | 8,00 m x 11,00 m
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Passerelle métallique mobile | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Vannes type incendie | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Caniveaux à grilles | 47 ml
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Regard béton à grilles métalliques | 0,80 m x 0,80 m
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Bac de décantation béton avec garde-corps | 3,50 m x 4,60 m
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage | Séparateur | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Abri métallique | 3,00 m x 3,00 m
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Bouton M/A alimentation en eau | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Pompe | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Arrêt d'urgence local | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Tableau électrique | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Tableau de commande des pompes | 1
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | PC 2 P + T 10/16 A | 2
SUIPPES - FERME PIEMONT 132 RIC | ASS-STATION DE LAVAGE | Abri métallique | Robinet de puisage | 1
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire lavage 120 m3 | Dimensions dallage | 12,00 m x 18,00 m
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | 02 travées | Caniveaux à grille métallique | 20 ml
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | 3 travées | Vannes type incendie | 4
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassins |  | capacité:450m3
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin n°1 | Décanteur | 4,00 la x 16,00 lg x 2,50 ht
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin n°2 | Réserve incendie et eaux claires de lavage | 6,00 la x 8,00 lg x 2,50 ht
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin n°2 | Pompe d'aspiration
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin n°2 | Trop plein
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin n°3 | Piège à flottants | 4,25 la x 5,60 lg x 2,50 ht
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau 0 |  | 1 convecteur, 1baes, 1 éclairage 2 tubes, 1 armoire électrique
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau 0 |  | 1 pompe HP (PEDROLO) 400v
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau 0 |  | 3 vannes, 2 électrovannes
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau -1 | 1 armoire électrique
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau -1 | 1 pompe de relevage
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau -1 | 1 éclairage étanche 2X36w
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | niveau -1 | 1 baes
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | extérieur | Eclairage extérieur de la station : 1 hublot en façade du bâtiment
SECHAULT - VOUZIERS 25 RGA | ASS-STATION DE LAVAGE | extérieur | 1 boitier électrique de commande du nettoyeur haute-pression

## ASS - ANALYSES REJETS (2)
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station BRIDOUX
Tableau 1 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [13 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de la BA 116 |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [10 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | 218 kg/j DBO5 | 12 | 12 | 112 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 365 | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q | T°/DBO5/DCO/pH/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/Q | T°/DBO5/DCO/pH/Q
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station FERME DE PIEMONT
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [13 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de la BA 116 |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [10 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| FERME PIEMONT |  | 75 kg/j DBO5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 bilans 24H/an
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station SECHAUT
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [13 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de la BA 116 |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [10 empty] | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | 21 kg/j DBO5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 bilan 24H/2ans
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.
Note on L22: + Bromates et THM
Note on L46: + Bromates et THM
Note on L70: + Bromates et THM

## ASS - BASSIN INFILTRATION
Pour Suippes prévoir le nettoyage et entretien au moins une fois par an d’un bassin d’infiltration après le séparateur hydrocarbure LA POMPELLE. (environ 330 m3)