## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 9 : USID CHALONS MAILLY

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
EQT - DESHUMIDIFICATEUR
Equipment listé dans la gamme de maintenance.

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | Remplacement des filtres annuel. (listé le type de filtre)
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | Quantité de sel à recompléter à l'année. Périodicité minimal pour recomplètement mensuel.
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
ASS-SOUS-STATION
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage 1 (F1) - 40 m | Pompe immergée | 1 U | Bâtiment 002 | Nom cons GRUNDFOS_Débit 215 m3/h Date d'entrée 2018
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage 2 (F2) - 50 m | Pompe immergée | 1 U | Bâtiment 002 | Non cons GUINARD_Débit 130 m3/h Date d'entrée 2002
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Compteur télé relevable |  | 2 U | Bâtiment 002 | Date d'entrée 2019
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | pompe doseuse - F1 | 1 U | Bâtiment 002
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Pompe doseuse - F2 | 1 U | Bâtiment 002
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | autres | GROUPE ELECTROGENE | 1 U | Bâtiment 002 | PUISSANCE 400 kVa Cuve fioul 1000L
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique | Compteur électrique | 1 U | Bâtiment 002 | Coef lecture_indexe pose_Index max
Sainte SUZANNE Immeuble 100216003 R | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | alimentation électrique | Armoire de commande | 3 U | Bâtiment 002
MaillY LE CAMP Immeuble 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Armoire électrique |  | 1 U
MaillY LE CAMP Immeuble 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Cuve 30 m³ | Pompes | 2 U/30m3 | Bâtiment 138 TC 33
MaillY LE CAMP Immeuble 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | autres | cuve tampon | 1 U/1m3 | Bâtiment 138 TC 33
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Cuve de stockage PEHD |  | 1 U/0,5m3 | Bâtiment 018 | Date d'entrée 2025
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Analyseur de chlore en ligne |  | 1 U | Bâtiment 018 | Date d'entrée 2025
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Compteur |  | 2 U | Bâtiment 018
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Pompe Injection NaCIO |  | 1 U | Bâtiment 018 | Monté dans enceinte sécurisée Date d'entrée 2025
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Pompe alimentation |  | 1 U | Bâtiment 018 | analyseur de chlore Date d'entrée 2025
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Electrovannes |  | 2 U | Bâtiment 018 | alimentation cuve et purge réseau Date d'entrée 2025
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Télésurveillance |  | 1 U | Bâtiment 018 | Date d'entrée 2025
PTS Immeuble N° 100 216 009 X | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Armoire de commande |  | 1 U | Bâtiment 018 | Date d'entrée 2025
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Forage | Pompe | 2 U | Bâtiment 089
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Armoire de commande |  | 1 U | Bâtiment 089
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Chloration | Pompe Doseuse | 1 U | Bâtiment 089

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | canalisation | 35 km | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 32 | 2 U/DN32 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 40 | 2 U/DN40 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 60 | 3 U/DN60 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 80 | 9 U/DN80 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 100 | 27 U/DN100 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 125 | 7 U/DN125 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 150 | 36 U/DN150 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 200 | 31 U/DN200 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 250 | 17 U/DN250 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 300 | 8 U/DN300 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam 320 | 2 U/DN320 | ensemble du site
MAILLY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam indéterminé | 200 U | ensemble du site
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | canalisation | 12 KM | ensemble du site
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam indéterminé | 120 U | ensemble du site
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | canalisation | 2,5 KM | ensemble du site
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes diam indéterminé | 60 U | ensemble du site

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
IMMEUBLE 100 216 001 P | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 9 U | N° 101 -109 | BAYARD - P.A.M
IMMEUBLE 100 216 001 P | ADD-INCENDIE | RIA |  | 2 U/DN40/ longueur 30m | Bat 116 | jet diffuseur
IMMEUBLE 100 216 001 P | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/120m3
IMMEUBLE 100 216 002 Q | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 7 U | N° 201 - 207 | P.A.M -S.M.H.M
IMMEUBLE 100 216 002 Q | ADD-INCENDIE | RIA
IMMEUBLE 100 216 002 Q | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
IMMEUBLE 100 216 003 R | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 8 U | N° 301 -308 | P.A.M - S.M.H.M
IMMEUBLE 100 216 003 R | ADD-INCENDIE | RIA
IMMEUBLE 100 216 003 R | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/120m3 | Château d'eau R1
IMMEUBLE 100 216 004 S | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U/3 bouches incendie | N° 401 - 403 | SMHM - BAYARD
IMMEUBLE 100 216 004 S | ADD-INCENDIE | RIA
IMMEUBLE 100 216 004 S | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
IMMEUBLE 100 216 005 T | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 24 U | N° 501 - 524 | P.A.M - S.M.H.M
IMMEUBLE 100 216 005 T | ADD-INCENDIE | RIA |  | 10 U/DN33/longueur 30m | Bat 252-256-257-268
IMMEUBLE 100 216 005 T | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 4 U/120m3 | R4/château d'eau | 3 réserve et un château d'eau
IMMEUBLE 100 216 006 U | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 3 U | N° 601 - 603 | S.M.H.M
IMMEUBLE 100 216 006 U | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN33/longueur 30m | Bat 28
IMMEUBLE 100 216 006 U | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/120m3 | Château d'eau R5
IMMEUBLE 100 216 007 V | ADD-INCENDIE | Poteau incendie
IMMEUBLE 100 216 007 V | ADD-INCENDIE | RIA
IMMEUBLE 100 216 007 V | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 2 U/120m3
IMMEUBLE 100 216 008 W | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 3 U | N° 801 - 803 | S.M.H.M
IMMEUBLE 100 216 008 W | ADD-INCENDIE | RIA
IMMEUBLE 100 216 008 W | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 6 U/120m3 | R2,R3,R4,R5,R6,R7
IMMEUBLE 100 216 009 X | ADD-INCENDIE | Poteau incendie
IMMEUBLE 100 216 009 X | ADD-INCENDIE | RIA
IMMEUBLE 100 216 009 X | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/120m3 | réserve
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 24 U | N° 01-24 | S.M.H.M - P.A.M-HMAVK
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-INCENDIE | RIA |  | 130 U/DN30/longueur 30m | Bat 1 a 105
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/300m3 | n°87
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 2 U | N° 1 et 2 | S.M.H.M
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ADD-INCENDIE | RIA |  | 36 U/DN33/longueur 30m | Bat 002
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/240m3 | n°15
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 1 U/360m3 | n°15

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Château d'eau R5 Immeuble 100216006 U | ADD-STATION SURPRESSION | réservoir |  | 1 U/0,4m3 | Bâtiment 003
Château d'eau R5 Immeuble 100216006 U | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur | Grundfoss | 2 U | Bâtiment 003
Château d'eau R5 Immeuble 100216006 U | ADD-STATION SURPRESSION | Variateur | Grundfoss | 2 U | Bâtiment 003
Château d'eau R5 Immeuble 100216006 U | ADD-STATION SURPRESSION | Comptage Electrique | Compteur électrique | 1 U | Bâtiment 003 | Coef lecture:1 indexe pose:0 Index max:999999999
Château d'eau R5 Immeuble 100216006 U | ADD-STATION SURPRESSION | alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U | Bâtiment 003
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur |  | 2 U | bâtiment 070
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-STATION SURPRESSION | Alimentation électrique | Armoire de commande | 1 U | bâtiment 070

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | RESERVOIRS | 1U/1000m3 | 5.130/Réservoir1
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | RESERVOIRS | 1 U/480m3 | 5.073/Réservoir4
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Analyseur de chlore | 1 U | 5.130/Réservoir1
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Analyseur de chlore | 1 U | 5.073/Réservoir4
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Compteur | 1 U | 5.130/Réservoir1
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Compteur | 1 U | 5.073/Réservoir4
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Tableau de commande | 1 U | 5.130/Réservoir1
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Tableau de commande | 1 U | 5.073/Réservoir4
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Armoire électrique | 1 U | 5.130/Réservoir1
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Armoire électrique | 1 U | 5.073/Réservoir4
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télé relève | 1 U | 5.130/Réservoir1
Mailly le camp Immeuble N° 100216005 T | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télé relève | 1 U | 5.073/Réservoir4
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir | RESERVOIRS | 1U/460 m3 | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Compteur | 1 U | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Station de chloration | 1 U | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Analyseur de chlore | 1 U | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur | Surpresseur | 2 U | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Variateur | 2 U | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télé relève | 1 U | 6.003/Réservoirs 5
Mailly le camp Immeuble N° 100216006 U | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Armoire électrique | 2 U | 6.003/Réservoirs 5
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-CHÂTEAU D'EAU | RESERVOIRS | Réservoirs 1 | 1 U/300m3 | 89
ELOCA CHATRES historique Immeuble N° 100089001Z | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique |  |  | 89

## ADD - ANALYSES EDCH26 (2)
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [18 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [18 empty] | FREQUENCE
|  |  |  | N° POINT | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PFAS | PH + Plomb |  | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
INSTALLATIONS | P/S | CODE PSV | POINTS DE SURVEILLANCE |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
Immeuble 100 216 003 Q Bâtiment 002 |  |  | Station de pompage (2 forages) |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 1 |  | Ex P1/4 Ex P2/2 Ex D1/12, ExD2 2 | FREQUENCE JANV: RP + PER + 22PFAS; FREQUENCE NOV: RP + PER
Immeuble 100 216 005 R Bâtiment 073 |  |  | Réservoir N°4 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | Ex P1/1 | FREQUENCE AOÛT: AAH+THM+CHLORATES; FREQUENCE OCT: P1-P2+ 22 PFAS
Immeuble 100 216 005 R Bâtiment 130 |  |  | Réservoir N°1 |  |  |  |  | 2 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | Ex P1/2, ExP2/1 | FREQUENCE FEV: P1-P2+ 22PFAS; FREQUENCE AOÛT: AAH+THM+CHLORATES; FREQUENCE OCT: P1
Immeuble 100 216 006 U Bâtiment 003 |  |  | Réservoir N°5 |  |  |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | Ex P1/2, ExP1/1 | FREQUENCE MAI: P1/ P2 + 22PFAS; FREQUENCE AOÛT: AAH+THM+CHLORATES
Immeuble 100 216 001 P Bâtiment 061 |  |  | Ordinaire |  |  |  |  | 2 | 1 | [8 empty] | ExD1/2, ExD2/1 | FREQUENCE FEV: D1; FREQUENCE DEC: D1/D2
Immeuble 100 216 001 P Bâtiment 004 |  |  | BCC Chambre 04 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | Ex D1/1 | FREQUENCE JANV: D1; FREQUENCE MAR: PB+An/HAP; FREQUENCE JUIN: PB; FREQUENCE SEPT: PB+An/HAP; FREQUENCE DEC: PB
Immeuble 100 216 002 Q Bâtiment 002 |  |  | Gymnase |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE MAR
Immeuble 100 216 002 Q Bâtiment 012 |  |  | Bat escadron |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE AVR
Immeuble 100 216 003 R Bâtiment 057 |  |  | Sanitaires |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE MAI
Immeuble 100 216 004 S - logements familles |  |  | 43 allée des marronniers |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE JUIN
Immeuble 100 216 005 T Bâtiment 013 |  |  | Sanitaires | [9 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  | FREQUENCE MAR: PB+An/HAP; FREQUENCE JUIN: PB; FREQUENCE SEPT: PB+An/HAP; FREQUENCE DEC: PB
Immeuble 100 216 005 T Bâtiment 054 |  |  | Foyer |  |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | ExD1/2, ExD1/1 | FREQUENCE JUIL: D1/D2
Immeuble 100 216 005 T Bâtiment 097 |  |  | Mess |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE AOÛT
Immeuble 100 216 005 T Bâtiment 0132 |  |  | Infirmerie |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE SEPT
Immeuble 100 216 005 T Piézomètre déchèterie PZ10; PZ11 et PZ12 |  |  | Piézomètres | [14 empty] | NF 31 620 NF 31 615 = 2 FDT 90-523-3 = 2 | FREQUENCE AVR: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615; FREQUENCE NOV: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615
Immeuble 100 216 006 U Bâtiment 028 |  |  | ZED |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | Ex D1/1 | bar: FREQUENCE OCT
Immeuble 100 216 006 U Piézomètre F1 et F2 (ZED) |  |  | Piézomètres | [14 empty] | NF 31 620 NF 31 615 = 2 FDT 90-523-3 = 2 | FREQUENCE AVR: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615; FREQUENCE NOV: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615
Immeuble 100 216 007 V PZ1; PZ2 et PZ9 |  |  | Piézomètres | [14 empty] | NF 31 620 NF 31 615 = 2 FDT 90-523-3 = 2 | FREQUENCE AVR: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615; FREQUENCE NOV: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615
Immeuble 100 216 008 W Bâtiment 002 |  |  | Refectoire COCARED |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 | Ex D1/1 | FREQUENCE MAR: PB+An/HAP; FREQUENCE JUIN: PB; FREQUENCE SEPT: PB+An/HAP; FREQUENCE NOV: D1; FREQUENCE DEC: PB
Immeuble 100 216 008 W Bâtiment 029 |  |  | Hébergement manœuvre | [9 empty] | 2 |  |  |  | 4 |  | FREQUENCE MAR: PB+An/HAP; FREQUENCE JUIN: PB; FREQUENCE SEPT: PB+An/HAP; FREQUENCE DEC: PB
Immeuble 100 216 009 X Bâtiment 028 |  |  | Cuisine PTS |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 | [7 empty] | FREQUENCE MAR: D1+PER; FREQUENCE JUIN: D1+PER; FREQUENCE SEPT: D1+PER; FREQUENCE NOV: PER
Immeuble 100 216 009 X Piezomètre 3; 4 et 5 |  |  | Piézomètres | [14 empty] | NF 31 620 NF 31 615 = 2 FDT 90-523-3 = 2 | FREQUENCE AVR: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615; FREQUENCE NOV: FDT 90 - 523 -3 NF 31 620 NF 31 615
Analyses complémentaires en cas de non-conformités |  |  |  |  | 2 |  |  | 5 | 5 |  | 2 |  | 5 |  | 3 | 4 | 2
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on M6: Perchlorate
Note on N6: Atrazine
Note on O6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on P6: Chlorure de vinyle
Note on Q6: Analyses à réaliser suite au nettoyage et la désinfection du château d'eau (analyses bactériologiques, physico-chimiques, métaux lourds et autres paramètres chimiques)
Note on R6: 22 substances et per (PFAS+FTSA+TFA)

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATE (2
Assainissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | 1/070 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/15m315000 | 1/070 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U/2m3 | 1/039 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U/3m3 | 1/061 | 4 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | 1/039 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | 1/061 | 4 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Conteneur à huile de friture |  | 1 U/1m3 | 1/039 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Conteneur à huile de friture |  | 1 U/1m3 | 1/061 | 4 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/3m3 | 1/015 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 001 P | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/1m3 | 2/013 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/11m3 | 2/007 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/11m3 | 2/011 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/15m3 | 2/013 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 002 Q | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6,5m3 | Aire CCT | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6m3 | Entre le bât3 058 et3 074 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/15m3 | 3/Ste Suzanne | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/4m3 | 3/029 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6m3 | 3/Héliport | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/15m3m3 | 3/Héliport | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 U/9m3 | Aire CCT | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/6m3 | 3/029 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 003 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 U/15m3 | Romaincourt résidence 017 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 004 S | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/6m3 | 5126 Lavage | 4 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/5,5m3 | 5/0292 (Déchetterie) | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3,5m3 | 5/119 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2,5m3 | 5/127 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | 5/162 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/4m3 | 5/253 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/7m3 | 05/0264 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/15m3 | 5/R1 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/3m3 | 5/CCT | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Dessableur |  | 1 U/20m3 | 5126 Lavage | 4 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 U/7,5m3 | 05/0264 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bassin d'infiltration |  | 2 U/38,5m3 | 5/253 | 1 passage caméra
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bassin d'infiltration |  | 1 U/48m3 | 5/252 | 1 passage caméra
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bassin d'infiltration |  | 1 U/48m3 | 5/256 | 1 passage caméra
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 R | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1m3 | 5/119 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/18m3 | 6/ZED | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Débourbeur |  | 1 U/10 m3 | 6/ZED | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/10 m3 | 6/ZED | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3 m3 | 8/046 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/8 m3 | 8/046 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule |  | 1 U/2 m3 | 8/002 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/25m3 | 8/029 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | 8/004 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/14m3 | 8/046 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
Mailly le camp Immeuble 100 216 008 W | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/20m3 | 9/TC33 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/25m3 | 9/TC33 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/20m3 | 9/020 | 1 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/4m3 | 9/028 | 2 fois par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 009 X | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/3m3 | Bat 015 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3 | Bat 001 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 002 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 003 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 006 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3 | Bat 007 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 010 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 011 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3 | Bat 012 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 013 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/5m3 | Bat 014 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 017 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/2,5m3 | Bat 018 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,2m3 | Bat 001 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 002 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 003 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 006 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/3m3 | Bat 010 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/2m3 | Bat 011 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/4m3 | Bat 012 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 013 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 014 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 017 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique |  | 1 U/1,5m3 | Bat 018 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/10m3 | Bat 004 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/10m3 | Bat 005 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/4m3 | Bat 007 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/4m3 | Bat 008 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/3m3 | Bat 009 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/4m3 | Bat 015 | 1 fois par an
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 U/10m3 | Bat 002 | 1 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 U/2m3 | Bat 002 | 1 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses |  | 1 U/1m3 | Bat 002 | 2 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/23m3 | Bat 002 | 2 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/10m3 | Bat 002 | 2 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux |  | 1 U/5m3 | Bat 002 | 4 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide |  | 1 U/1m3 | Bat 002 | 1 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Micro STEP |  | 1 U/10m3 | Bat 001 | 1 fois par an
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | pompe de relevage |  | 1 U | Bat 002 | 1 fois par an

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
Assainissement - STATION EPURATION Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | Disconnecteur | disconnecteur | 1 U | 3.015 /Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | pompes | 2 U | Bâtiment 015 | 1,5kw 400v 2xETOR + 2xSTOR
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | débitmètre | 1 U | Bâtiment 015 | débitmètre électromagnétique
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | sonde de niveau | 1 U | Bâtiment 015 | sonde de niveau radar
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | poire de niveau | 3 U | Bâtiment 015 | poire de niveau : bas,haut,très haut
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | sonde IPSO pompe | 2 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | commutateur pompe | 2 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RELEVEMENT EAUX BRUTES | sélection marnage (niveau) | 1 U | Bâtiment 015 | 2 positions POIRE - SONDE
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | dégrilleur vertical | 1 U | Bâtiment 015 | 0,18kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | résistance de chauffage | 1 U | Bâtiment 015 | 200v 250w
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | thermostat chauffage | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | Position panier | 3 U | Bâtiment 015 | Capteur de position panier, bas,haut et sécurité
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | commutateur dégrilleur | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | BP réarmement | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | BP cde cycle | 2 U | Bâtiment 015 | bouton poussoir AVANT et bouton poussoir DESCENTE
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DEGRILLEUR | commutateur cde | 1 U | Bâtiment 015 | 2 positions MARCHE-ARRET
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | vis tambour rotatif | 1 U | Bâtiment 015 | 0,37kw 400v 1xETOR + 1xSTOR
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | EV lavage | 4 U | Bâtiment 015 | électrovanne 24vac
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | compacteur | 1 U | Bâtiment 015 | 0,55kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | chauffage compacteur | 1 U | Bâtiment 015 | résistance autorégulé 220v 45w
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | traçage conduite | 1 U | Bâtiment 015 | résistance autorégulé 220v (conduite alimentation)
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | sécurité capot | 1 U | Bâtiment 015 | capteur position ouverture/fermeture
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | limiteur effort | 2 U | Bâtiment 015 | limiteur d'effort électronique
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | commutateur vis tambour | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | commutateur compacteur | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | commutateur EV lavage | 4 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-FERMEE-OUVERTE
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | commutateur chauffage compacteur | 1 U | Bâtiment 015 | 2 positions MARCHE-ARRET
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | TAMIS | BP cde Tamis | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions avec rappel au centre TAMBOUR-ARRET-COMPACTEUR
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DESSABLEUR / DESHUILLEUR | déshuileur | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | DESSABLEUR / DESHUILLEUR | dessableur | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | bassin aération | 2 U | Bâtiment 015 | Surf/9m x 9m = 81 m2
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | bassin aération | 2 U/208m3 | Bâtiment 015 | Volume 2 x 208 m3
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | potence | 2 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | turbine aération | 2 U | Bâtiment 015 | 7,5kw 400v (Démarreur) 2xETOR + 2xSTOR
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | agitateur | 2 U | Bâtiment 015 | 5,5kw 400v /170 m3
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | pompe liqueur mixte | 1 U | Bâtiment 015 | 1,7kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | sonde IPSO turbines | 2 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | sonde IPSO agitateur | 2 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | sonde IPSO pompe | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | redox | 2 U | Bâtiment 015 | sonde redox sur afficheur commun
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | commutateur turbine | 2 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | commutateur agitateur | 2 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | commutateur pompe | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | sélection aération | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions REDOX-HORLOGE
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | BASSINS AERATION | sélection bassin | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions bassin 1- bassin 1&2 - bassin 2
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | pompes | 2 U | Bâtiment 015 | 1,6kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | vannes extraction | 2 U | Bâtiment 015 | 1,6kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | résistance de chauffage | 2 U | Bâtiment 015 | 220v 250 w
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | débitmètre | 1 U | Bâtiment 015 | débitmètre électromagnétique
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | capteur vanne 1 | 4 U | Bâtiment 015 | capteur position vanne ouverte/fermé; capteur limiteur effort vanne ouverte/fermée
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | capteur vanne 2 | 4 U | Bâtiment 015 | capteur position vanne ouverte/fermé; capteur limiteur effort vanne ouverte/fermée
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | sonde IPSO pompe | 2 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | commutateur de pompe | 2 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | commutateur de vanne | 2 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-FERMEE-OUVERTE
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EXTRACTION | bassin aération | 1 U/170m3 | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | pont clarificateur | 1 U | Bâtiment 015 | 0,18kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | limiteur de couple | 1 U | Bâtiment 015 | limiteur effort
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | boudin sensible | 1 U | Bâtiment 015 | capteur de position ctrl obstacle
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | control rotation | 1 U | Bâtiment 015 | capteur de position ctrl rotation
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | CLARIFICATEUR | commutateur pont | 1 U | Bâtiment 015 | 2 positions MARCHE-ARRET
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | pompe | 1 U | Bâtiment 015 | 1,3kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | poire de niveau | 1 U | Bâtiment 015 | poire de niveau bas
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | sonde IPSO pompe | 1 U | Bâtiment 015 | sonde IPSO pompe
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | commutateur pompe | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | sélection pompage | 1 U | Bâtiment 015 | 2 positions DEBIT-CADENCEUR
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RECIRCULATION | sélection débitmètre | 1 U | Bâtiment 015 | 2 positions ENTREE-SORTIE
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | POSTE TOUTES EAUX | pompes | 1 U | Bâtiment 015 | 0,8kw 400v
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | POSTE TOUTES EAUX | poire de niveau | 1 U | Bâtiment 015 | poire de niveau bas, haut,très haut
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | POSTE TOUTES EAUX | sonde IPSO pompe | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | POSTE TOUTES EAUX | commutateur pompe | 1 U | Bâtiment 015 | 3 positions AUTO-ARRET-MANU
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | PUITS | puits à boue | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE ENTREE ET SORTIE | préleveur entrée | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE ENTREE ET SORTIE | préleveur sortie | 1 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | COMPTAGE ENTREE ET SORTIE | canal de sortie | 1 U | Bâtiment 015 | débitmètre électromagnétique
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | ARMOIRE DE COMMANDE | Coffret électrique | 2 U | Bâtiment 015
STEP CAMP MILI MAILLY Immeuble 100 216 003 R | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | point de rejet effluent | lits roseaux | 3 U | Bâtiment 015 | Surface 300 m2
Assainissement - RESEAUX EU Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Mailly le Camp | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 18 000 ml | Totalité du camp bâti
Mailly le Camp | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Bâches
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 7 000 ml | Totalité du site
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Bâches
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Réseau EU | 400 ml | Totalité du site
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX USEES | Bâches
Assainissement - RESEAUX EP les bassins incendie sont répertoriés dans l'onglet "ADD-INCENDIE" Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Mailly le Camp | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau | 16 000 ml environs | Totalité du camp
Mailly le Camp | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Regards/Tampon | 400 environs
Mailly le Camp | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Avaloirs | 450 environs | Totalité du camp bâti
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau | 1600 ml | Totalité du site
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Regards/Tampon | 50 U | Totalité du site
ETABLIS SPECIALISE DU CA N° 100089001Z | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Avaloirs | 80 U | Totalité du site
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Réseau | 2 500 ml | Totalité du site
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Regards/Tampon | 25 U | Totalité du site
ELOCA Nouvelle génération Immeuble N° 100089002 A | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | EAUX PLUVIALES | Avaloirs | 50 U | Totalité du site

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste
| ASS-STATION DE RELEVAGE | Electricité | Compteur électrique
| ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande
| ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion
| ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes
ETAT NEANT

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Bras rotatif | 3 U | Bâtiment 006 | Avec buses entretien 1 x par trimestre. Remplacement 1x par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Compresseur | 1 U | Bâtiment 006
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Caniveau | 1 U | Bâtiment 006 | longueur 10 m x 0,5 m largeur x 0,5 h
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Armoire électrique | 1 U | Bâtiment 006
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Compresseur | 1 U | Bâtiment 006
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de décrottage chars et bassins associées | Pompes | 3 U | Bâtiment 004
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de décrottage chars et bassins associées | Lances | 8 U | Bâtiment 004 | RIA
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de décrottage chars et bassins associées | Armoire électrique | 1 U | Bâtiment 004
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de décrottage chars et bassins associées | Bassin décantation | 1 U | Bâtiment 004 | 1 nettoyage par an longueur 50 m x 10 m largeur x 2,5 m H = 1250 m3 environ, 150 m3 environ de boue à évacuer 1x par an avec 1 analyse hydrocarbure
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Station de décrottage chars et bassins associées | Bassin reprise | 1 U | Bâtiment 004 | 1 nettoyage par an longueur 10 m x 10 m largeur x 2,5 m H = 250 m3 environ, 40 m3 environ de boue à évacuer 1x par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | bungalow | 1 U | Bâtiment 026 et 027
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | Pompes | 4 U | Bâtiment 026 et 027
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | vanne motoriser | 8 U | Bâtiment 026 et 027
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | Armoire électrique | 1 U | Bâtiment 026 et 027
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | Compresseur | 1 U | Bâtiment 026 et 027
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | Bassin décantation | 1 U | Bâtiment 026 et 027 | 1 nettoyage par an Longueur 8m x 4 m Largeur x 2,5 m H = 80 m3 environ, 40 m3 environ de boue à évacuer 1x par an avec 1 analyse hydrocarbure
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | Bassin reprise | 2 U | Bâtiment 026 et 027 | 1 nettoyage par an longueur 5 m x 4 m largeur x 2,5 m H = 50 m3 environ, 10 m3 de boue à évacuer 1x par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Aire nettoyage jupes de chars (Barbotage) | Bras rotatif | 3 U | Bâtiment 026 et 027 | Avec buses entretien des buses 1x par trimestre. remplacement 1x par an
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Alimentation BT | Transformateur | 1 U | Bâtiment 026 et 027 | 630 KVA
Mailly le camp Immeuble 100 216 006 U | ASS-STATION DE LAVAGE | Alimentation BT | Groupe électrogène | 1 U | Bâtiment 026 et 027 | 400 KVA
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Lance + Tuyau haute pression | 6 U | Bâtiment 0126
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Bras rotatif | 6 U | Bâtiment 0126
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Moteur de pompe | 6 U | Bâtiment 0126 | 7,5 kW nicolini
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Electrovanne | 3 U | Bâtiment 0126
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Caniveaux | 2 U | Bâtiment 0126 | 2x longueur 40 m x 0,5 m largeur x 0,5 h
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Armoire électrique | 1 U | Bâtiment 0126
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Automate | 1 U | Bâtiment 0126 | Siemens simatic HMI
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE | Tunnel de lavage | Compresseur | 1 U | Bâtiment 0126 | 50 l ABAC 50 HP2
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Caniveau | 1 U | Bâtiment 0252 XL | Longueur 135 m x 0,5 m largeur x 0,5 m H
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Caniveau | 1 U | Bâtiment 0256 VBCI | Longueur 135 m x 0,5 m largeur x 0,5 m H
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Caniveau | 1 U | Bâtiment 0257 SSR | Longueur 70 m x 0,5 m largeur x 0,5 m H
Mailly le camp Immeuble 100 216 005 T | ASS-STATION DE LAVAGE |  | Caniveau | 1 U | Bâtiment 0162 | Longueur 55 m x 0,5 m largeur x 0,5 m H

## ASS - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station d'épuration du CAMP DE MAILLY
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
510388103R |  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Verification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [14 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de MAILLY LE CAMP |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN | [11 empty] | FREQUENCE
Mailly le camp | Installations | Points de surveillance | Capa Nominale | DBO5 | T° | pH | DCO | NH4 | NTK | NO2 | NO3 | Ptot | Q | MES | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
| Immeuble 100 216 003 R | station d'épuration bâtiment 036 | 180 kg/j DBO5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 365 | 12 | T°/DBO5/pH/DCO/MES | T°/DBO5/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | T°/DBO5/pH/DCO | T°/DBO5/pH/DCO/MES | T°/DBO5/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | T°/DBO5/pH/DCO/MES | T°/DBO5/pH/DCO/MES | T°/DBO5/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | T°/DBO5/pH/DCO/MES | T°/DBO5/pH/DCO/MES | T°/DBO5/pH/DCO/NH4/NTK/NO2/NO3/Ptot/MES | T°/DBO5/pH/DCO/MES
| Immeuble 100 216 005 T | Séparateur Hydrocarbure Aire de lavage bâtiment 126 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | pH, DCO, MES, DBO5, azote global, phosphore total, HCT, Zn, Ni, Cu, Chrome VI, Cr, Trichlorométhane (chloroforme), AOX, Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Tétrachloroéthylène |  | pH, DCO, MES, DBO5, azote global, phosphore total, HCT, Zn, Ni, Cu, Chrome VI, Cr, Trichlorométhane (chloroforme), AOX, Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Tétrachloroéthylène |  | pH, DCO, MES, DBO5, azote global, phosphore total, HCT, Zn, Ni, Cu, Chrome VI, Cr, Trichlorométhane (chloroforme), AOX, Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Tétrachloroéthylène |  | pH, DCO, MES, DBO5, azote global, phosphore total, HCT, Zn, Ni, Cu, Chrome VI, Cr, Trichlorométhane (chloroforme), AOX, Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Tétrachloroéthylène |  | pH, DCO, MES, DBO5, azote global, phosphore total, HCT, Zn, Ni, Cu, Chrome VI, Cr, Trichlorométhane (chloroforme), AOX, Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Tétrachloroéthylène |  | pH, DCO, MES, DBO5, azote global, phosphore total, HCT, Zn, Ni, Cu, Chrome VI, Cr, Trichlorométhane (chloroforme), AOX, Dichlorométhane (Chlorure de méthylène), Tétrachloroéthylène
LA CASE VERTE CORRESPOND A LA CAPACITE NOMINALE DE LA STATION.
Note on L27: + Bromates et THM