## PDG
CCTP - Annexe - Inventaire
Acheteur public
ETAT – MINISTERE DES ARMEES et DES ANCIENS COMBATTANTS Service d’Infrastructure de la Défense (SID) Nord-Est
Représentant du pouvoir adjudicateur
Le directeur du SID Nord-Est 1, rue du Maréchal Lyautey – CS 92 005 57 044 METZ Cedex 01
Objet de l’accord-cadre
Projet n°DAF_2025_000086 Accord-cadre - Maintenance préventive, corrective et améliorative (des installations de production, distribution (AEP), d'évacuation (EU et EP) et autres prestations associées sur les installations des emprises millitaires situés dans la zone de compétence du SID NORD-EST - 14 lots Lot 4 : USID METZ

## SECOURS-ELEC
Secours électrique pour les bassins incendie et les bassins d'orage les séparateurs sont répertoriés dans l'onglet XXXXXX Les stations et postes de relevage font l'objet d'un onglet spécifique "ASS - STATION RELEVAGE"
Site | Modèle | Puissance KVA | Carburant volume/autonomie | Nbre heure de fonctionnement par an en moyenne | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT

## EQT-DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Equipement - DESHUMIDIFICATEUR D'AIR
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
| EQT - DESHUMIDIFICATEUR |  |  |  |  | NON CONCERNE
Equipement listé dans la gamme de maintenance.

## ADD-INST. SOUS-STATION
ADD - INSTALLATION EN SOUS-STATION
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ASS-SOUS-STATION | Filtre à eau |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION | Adoucisseurs |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION |  |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION |  |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION |  |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION |  |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION |  |  |  |  | NON CONCERNE
| ASS-SOUS-STATION |  |  |  |  | NON CONCERNE
Lister dans la gamme de maintenance.

## ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE
Adduction eau - CAPTAGE - STATION POMPAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Captage/Pompage
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Unité de chloration
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Transfo HT/BT
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Comptage Electrique
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Alimentation électrique
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | caractéristique eau brute
| ADD-CAPTAGE-STATION POMPAGE | Autres
Etat néant

## ADD-RESEAUX AEP
Adduction eau - RESEAUX ET APPAREILLAGE ASSOCIES A L'ADDUCTION D'EAU (AEP) Les postes/station de relevage AEP sont à renseigner dans le présent tableau
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 612 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier,fonte, etc.) ou année d'installation
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  |  | A manipuler 1 fois par an
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Diam 40 | A côté du BAT 0001 - regard compteur d'eau
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | A côté du BAT 0001 - regard compteur d'eau
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 2457 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 6 |  | A manipuler 1 fois par an
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 2 Diam 100 | BAT 013 et BAT 038 - regard compteur d'eau
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 2 | BAT 013 et BAT 038 - regard compteur d'eau
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570463010A - QUARTIER COLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 171 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) |  |  | A manipuler 1 fois par an
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Diam 50 | Regard situé à l'entrée rue de la ronde
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 631 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 1 |  | A manipuler 1 fois par an
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Diam 200 | A côté du BAT 001 -regard compteur d'eau
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | A côté du BAT 001 -regard compteur d'eau
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570463043H - CASERNE NEY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 2386 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 3 |  | A manipuler 1 fois par an
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Diam 100 | A côté Bat 024 - regard compteur d'eau
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 1 | A côté Bat 024 - regard compteur d'eau
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 2155 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 10 |  | A manipuler 1 fois par an
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Diam 200 | Regard compteur d'eau
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 2 | Regard compteur d'eau
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 2392 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 10 |  | A manipuler 1 fois par an
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur | 1 Daim 200 | Bat 016 - regard compteur d'eau
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs | 2 | Bat 016 - regard compteur d'eau | REDUCTEUR DE PRESSION
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 3101 ml | ensemble du site | Diamètre compris entre XX et XX. Matériau (PEHD, acier, fonte, etc.) ou année d'installation
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Vannes (bouches à clé ou sous regard) | 3 |  | Travaux scorpions/Visite trimestrielle des vannes, les manipuler 1 fois par an
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Clapet
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Adoucisseurs
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Disconnecteur
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Compteurs
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Equipement AEP | Point de prélèvement AEP
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Bras mort identifié
570463017H - CHAMP DE TIR D'ORLY AVEC ZONE DANGEREUSE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 171 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1795 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463041F - CERCLE MIXTE DE GARNISON METZ | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 410 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463042G - CASERNE DE LATTRE DE TASSIGNY | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1639 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463008Y - HOPITAL INSTRUCTION DES ARMEES LEGOUEST | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463003T - IMMEUBLE ETAT MAJOR ZONE DEFENSE N-E | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 5 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463079R - CARTOUCHERIE CHAMBIERE TER MAN CHAMP TIR | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 3605 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 3101 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463083V - ANCIEN CORPS DE GARDE PORTE SERPENOISE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 5 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463262S - FORT LORRAINE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570463264U - FORT DE GUISE - LEIPZIG LA FOLIE | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1658 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570606010A - CHAMP DE TIR ET TERRAIN DE MANOEUVRES | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570672002E - QUARTIER VAUBAN | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1116 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570672005H - EX ARDT TX GENIE LOG FAM | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 814 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570672012O - CASERNE MOLITOR | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 1017 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)
570672098W - CASERNEMENT D'ANGEVILLERS | ADD-RESEAU ET APP. AEP | Réseau AEP | Canalisations | 2925 ml | ensemble du site | non pris en compte dans la part forfaitaire du marché (à confirmer par l'USID)

## ADD- POTEAUX INCENDIE ET RIA
Adduction eau - POTEAUX INCENDIE, RIA, BASSIN ORAGE ET RESERVE INCENDIE les bassins d'orage sont répertoriés dans l'onglet "ASS-ST-EP/RESEAUX EP EU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C1 | PAM ATLAS
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C2 | PAM TRI DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C3 | BAYARD SAPHIR DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C4 | BAYARD SAPHIR DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C5 | PAM TRI DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C6 | PAM HERMES DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C7 | PAM TRI DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C8 | PAM ATLAS DN 100
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C9 | PAM.MIDI DN 65
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 | C10 | PAM.MIDI DN 65
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 15
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 15
570463010A Colin | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM ATLAS DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | BAYARD EMERAUDE CHOC DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | PAM ATLAS NG DN100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C5 | SMHM AVK DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C6 | SMHM AVK DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C7 | PAM TRI DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C8 | PAM TRI DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C9 | BAYARD SAPHIR DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C10 | PAM ATLAS NG DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C11 | PAM ATLAS DN 100 RENVERSABLE
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C12 | PAM ATLAS NG DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C13 | PAM ATLAS NG DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C14 | PAM ATLAS NG DN 100
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 55
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 55
570463080S 3RH SERE DE RIVIERE | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463040E ASFELD | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM TRI DN 100
570463040E ASFELD | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
570463040E ASFELD | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM ATLAS NG DN 100
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | PAM TRI DN 100
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | PAM ATLAS DN 100
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | BAYARD SAPHIR CHOC DN 100
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C5 | PAM ATLAS DN 100
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
570463079R CHAMBIERE | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463042G DE LATTRE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM TRI DN 100
570463042G DE LATTRE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | 14
570463042G DE LATTRE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | 15
570463042G DE LATTRE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | 15
570463042G DE LATTRE | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM TRI DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | BAYARD SAPHIR DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C5 | PAM ATLAS DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C6 | PAM ATLAS DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C7 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C8 | PAM ATLAS DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C9 | PAM ATLAS DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C10 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | BAYARD SAPHIR DN 100
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 2
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 5
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 5
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 5
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 5
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 5
570672001D JEANNE D'ARC | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM ATLAS NG DN100
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | PAM TRI DN 100
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | PAM AJAX DN 100
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C5 | PAM ATLAS DN 100
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 8
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 8
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 8
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 11
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 11
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 11
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 11
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 11
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 11
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 12
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 12
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 12
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 12
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 13
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 16
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 16
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 16
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 16
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 16
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 22
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 22
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 23
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 23
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 23
570463043H CASERNE S/L Moutardier | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463043H CASERNE NEY | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM HERMES RENV DN 150
570463043H CASERNE NEY | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
570463043H CASERNE NEY | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1 | PAM TRI DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | PAM AJAX DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | PAM ATLAS DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | PAM TRI DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C5 | BAYARD SAPHIR DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C6 | PAM AJAX DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C7 | PAM AJAX DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C8 | PAM AJAX DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C9 | BAYARD EMERAUDE DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C10 | PAM TRI DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C11 | PAM TRI DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C12 | SMHM DN 100
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 31
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 31
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 31
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 31
570463064C CASERNE RAFFENEL | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C2 | SMHM AVK DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C3 | PAM ATLAS DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C4 | PAM ATLAS DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C5 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C6 | PAM ATLAS DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C7 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C8 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C9 | PAM ATLAS DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C10 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C11 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C12 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C13 | PAM HERMES NR DN 100
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 6
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 9
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 10
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 14
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 20
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 21
570463001R WOIPPY Colonel clerc | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463264U LA FOLIE | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 1 U | C1
570463264U LA FOLIE | ADD-INCENDIE | RIA |  | 0 U
570463264U LA FOLIE | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ADD-INCENDIE | Poteau incendie |  | 0 U
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 8
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 8
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 8
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ADD-INCENDIE | Bassin incendie
570463007X hôtel du gouverneur | ADD-INCENDIE | Poteau incendie
570463007X hôtel du gouverneur | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 1
570463007X hôtel du gouverneur | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 1
570463007X hôtel du gouverneur | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 1
570463007X hôtel du gouverneur | ADD-INCENDIE | RIA |  | 1 U/DN25/longueur 30 ML | BAT 1
570463007X hôtel du gouverneur | ADD-INCENDIE | Bassin incendie |  | 0 U

## ADD- STATION SURPRESSION
Adduction eau - STATION DE SURPRESSION (sont inclus les blocs surpresseurs) pour les stations de surpressions associées à un château d'eau celles-ci sont listées dans l'onglet "ADD-CHÂTEAU D'EAU"
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
| ADD-STATION SURPRESSION | Surpresseur
| ADD-STATION SURPRESSION | Comptage Electrique | Compteur électrique |  |  | Coef lecture : XXX indexe pose Index max
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Armoire de commande
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Télégestion
| ADD-STATION SURPRESSION | Gestion technique | Téléalarmes |  |  | Quel type????
| ADD-STATION SURPRESSION | Alimentation électrique | Armoire de commande
ETAT NEANT

## ADD-CHATEAU EAU
Adduction eau - CHÂTEAU D'EAU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir |  | 1 x xxx m3 | cf n° bâtiment | Volume de xx m3. XX curage/annuel
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpesseur |  |  | cf n° bâtiment | Marque, capacité, puissance etc.
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpesseur
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpesseur
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande |  |  | cf n° bâtiment
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique |  |  | cf. n° bâtiment
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télérelève |  | cf. n° bâtiment | Type report?filaire non filaire renvoi sur quel type d'appareillage quel type d'alarme etc.
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Téléalarme
GROUPE FORTIFIE JEANNE D'ARC 570463261R | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir |  | 1 x xxx m3 | cf. n° bâtiment | Volume de xx m3. XX curage/annuel
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Réservoir
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur |  |  | cf. n° bâtiment | Marque, capacité, puissance etc.
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Surpresseur
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande |  |  | cf. n° bâtiment
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Tableau de commande
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique |  |  | cf. n° bâtiment
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Armoire électrique
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Télérelève |  | cf. n° bâtiment | Type report?filaire non filaire renvoi sur quel type d'appareillage quel type d'alarme etc.
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique | Téléalarme
DEPOT MUNITION RESSAINCOURT 570463039D | ADD-CHÂTEAU D'EAU | Gestion technique
ETAT NEANT

## ADD - ANALYSES EDCH 2026
TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES EDCH (conformément arrêté du 30 décembre 2022) | [15 empty] | PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES EDCH
Programme prévisionnel Analyse EDCH
SITE | [15 empty] | FREQUENCE
Localisation | Installations | Points de surveillance | RP | Rsadd | RS | A | B | Badd | PER(3) | Atr | An/HAP | P60 | AHA + THM + Chlorates | PH + Plomb |  | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
|  |  | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle | Fréquence annuelle
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
ETAT NEANT
(3) L'analyse PER doit s'effectuer sur de l'eau brute des prélèvements après traitement peuvent convenir, contrôle trimestrielle pendant 3 ans à compter de janvier 2016
Analyse A (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D1 + P1 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse B (mise en distribution ou point d'usage) : correspond grossièrement au mix d'une D2 + P2 (mais avec des paramètres en moins ou en plus)
Analyse Badd (complément à l'analyse B)
Analyse RP (au niveau de la ressource en eau souterraine)
Analyse RS (au niveau de la ressource en eau superficielle)
Analyse Rsadd en complément de RS
Analyse PER (Perchlorate dans l'eau)
Analyse P60 (Chlorure de vinyle) déjà intégré dans l'analyse B
Analyse Anthra (Anthraquinone) déjà intégré dans les analyses RP, RS et B
Analyse HAP (Hydrocarbure Aromatique Polycyclique) déjà intégrés dans les analyses RP, RS et B
ETAT NEANT
Note on J6: Perchlorate
Note on K6: Atrazine
Note on L6: Anthraquinone + 15 HAP
Note on M6: Chlorure de vinyle

## ASS-SEPARATEUR,NEUTRALISATEUR
Assainnissement - BACS SEPARATEURS et NEUTRALISATEURS ACIDE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570672003F CERCLE MIXTE DE GARNISON | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
570672003F CERCLE MIXTE DE GARNISON | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570672003F CERCLE MIXTE DE GARNISON | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | 1 séparateur | 1/1,50 m3 | Bât 0002 | 3 passages /an
570672003F CERCLE MIXTE DE GARNISON | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570672003F CERCLE MIXTE DE GARNISON | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
570672003F CERCLE MIXTE DE GARNISON | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1 /5m3 | Batiment 014 | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/15m3 | 9 | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 2 séparateur | 1/5m3 | 10 | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 3/10m3 | 21 | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide | 1 séparateur | 1/0,5m3 | 16 | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 2/10m3 | 24 | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/15m3 | Aire de déchets | 2 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | 1 séparateur | 1/1,50 m3 | Bât 0004 | 3 passages /an
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Cuve récupération EP
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
570463001R ETABLISSEMENT COL. CLERC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide | 1 séparateur | 1/0,5m3 | 16 | 1 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 3 séparateur | 1/3m3 | 63 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 3 séparateur | 1/2m3 | 29 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/1m3 | 13 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/2m3 | 229 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/20m3 | parking BBC | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/1M3 | PARKING EVAT 6 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1/2M3 | PARKING EVAT 56 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 3 séparateur | 3/2M3 | AIRE DE LAVAGE | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 DEBOURBEUR | 1/1M3 | PARKING EVAT 6 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 DEBOURBEUR | 1/1M3 | parking evat 56 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1 séparateur | 241 | 2 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | 1 séparateur | 1/2m3 | Batiment 015 | 3 passages /an
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
570463080S CASERNE SERE DE RIVIERE | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide | 1 séparateur | 1/0,5m3 | Batiment 0040 | 2 passages /an
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 séparateur | 51 | 2 passages /an
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 1 séparateur | Batiment 096 | 2 passages /an
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures |  | 2 séparateur | 122 | 2 passages /an
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique | 1 fosse | 1 fosse | 116 | 2 passages /an
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
570672014Q CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELIN | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 4 séparateurs | 4 séparateurs | 53 | 2 passages /an
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1 séparateur | 7 | 2 passages /an
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1 séparateur | 5 | 2 passages /an
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1 séparateur | soute à Carburant | 2 passages /an
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 séparateur | 1 séparateur | Aire de Lavage | 2 passages /an
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | 1 separateur | 1/2m3 | Batiment 076 | 4 passages / an
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
570672001D QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide | 1 neutraliseur | 1 neutraliseur | 53 | 2 passages /an
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | 1 fosse | 1 fosse | Bâtiment 003 | 1 passages /an
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | 1 fosse | 1 fosse | Bâtiment 001 | 1 passages /an
570463017H CHAMP DE TIR D'ORLY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux | 1 fosse | 1/2m3 | Bâtiment 016 | 3 passages /an
570463031V CASERNE SLT MOUTARDIER | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
570463064C RAFFENEL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à hydrocarbures | 1 separateur | 1/1m3 | Batiment 18 | 1/passage/an
570463064C RAFFENEL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateur à fécule
570463064C RAFFENEL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses
570463064C RAFFENEL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse septique
570463064C RAFFENEL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Fosse toutes eaux
570463064C RAFFENEL | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Bacs neutralisateurs acide
570463042G CASERNE DELATTRE TASSIGNY | ASS-SEPARATEUR-NEUTRALISATEUR-FOSSE | Séparateurs à graisses | 1 séparateur | 1/1m3 | Batiment 015 | 3 passages /an

## ASS- ST.EP_RZO EU EP
STATION EPURATION et RESEAUX D'EAUX USEES et EAUX PLUVIALES
STEP
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX BRUTES
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE DEBIT
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | MESURE NIVEAU
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGRILLEUR
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PRELEVEMENT EAUX
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DESSABLEUR / DESHUILLEUR
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN ACTIVATION
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEPHOSPHATEUR
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | DEGAZAGE
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | BASSIN
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | PUITS/Poste toutes eaux
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | INJECTION AIR
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Mesure REDOX
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RECIRCULATEUR
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Epaississeur dynamique
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | CLARIFICATEUR
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | RELEVEMENT EAUX TRAITEES
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Unité de déshydratation.
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Unité mobile de déshydratation.
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | COMPTAGE SORTIE
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | LSP ROSEAU
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Armoire de commande
570463079R CARTOUCHERIE CHAMBIERE TERMAN CHAMP DE TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | STATION EPURATION | Stockage des boues et traitement des boues
RESEAUX EU
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570463001R - ETABLISSEMENT COLONEL CLERC | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1832 ml | 570463001R | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463003T - IMMEUBLE ETAT MAJOR ZONE DEFENSE N-E | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 160 ml | 570463003T | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 671 ml | 570463007X | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463008Y - HOPITAL INSTRUCTION DES ARMEES LEGOUEST | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations
570463010A - QUARTIER COLIN | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 2032 ml | 570463010A | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463017H - CHAMP DE TIR D'ORLY AVEC ZONE DANGEREUSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 882 ml | 570463017H | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 179 ml | 570463023N | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1500 ml | 570463031V | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463041F - CERCLE MIXTE DE GARNISON METZ | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 463 ml | 570463041F | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463042G - CASERNE DE LATTRE DE TASSIGNY | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1390 ml | 570463042G | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463043H - CASERNE NEY | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 631 ml | 570463043H | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1977 ml | 570463064C | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463079R - CARTOUCHERIE CHAMBIERE TER MAN CHAMP TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 2912 ml | 570463079R | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 2528 ml | 570463080S | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463083V - ANCIEN CORPS DE GARDE PORTE SERPENOISE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 5 ml | 570463083V | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463262S - FORT LORRAINE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1 ml | 570463262S | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463264U - FORT DE GUISE - LEIPZIG LA FOLIE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 967 ml | 570463264U | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570606010A - CHAMP DE TIR ET TERRAIN DE MANOEUVRES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1 ml | 570606010A | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1797 ml | 570672001D | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672002E - QUARTIER VAUBAN | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 969 ml | 570672002E | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672005H - EX ARDT TX GENIE LOG FAM | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 721 ml | 570672005H | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672012O - CASERNE MOLITOR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 888 ml | 570672012O | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 1982 ml | 570672014Q | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672098W - CASERNEMENT D'ANGEVILLERS | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Canalisations | 2393 ml | 570672098W | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon |  |  | Pour les sites qui demandent un entretien/maintenance forfaitaire préciser les quantitatifs de regards, vannes etc. Sans précision celles-ci ne seront pas inclus au forfait.
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
RESEAUX EP
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570463001R - ETABLISSEMENT COLONEL CLERC | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 2944 | 570463001R | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463003T - IMMEUBLE ETAT MAJOR ZONE DEFENSE N-E | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 252 | 570463003T | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 598 | 570463007X | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463008Y - HOPITAL INSTRUCTION DES ARMEES LEGOUEST | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations
570463010A - QUARTIER COLIN | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 3532 | 570463010A | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463017H - CHAMP DE TIR D'ORLY AVEC ZONE DANGEREUSE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1960 | 570463017H | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463023N - QUARTIER DESVALLIERES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 323 | 570463023N | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 2343 | 570463031V | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463041F - CERCLE MIXTE DE GARNISON METZ | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 408 | 570463041F | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463042G - CASERNE DE LATTRE DE TASSIGNY | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 2371 | 570463042G | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463043H - CASERNE NEY | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1989 | 570463043H | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463064C - CASERNE RAFFENEL DELARUE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 3432 | 570463064C | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463079R - CARTOUCHERIE CHAMBIERE TER MAN CHAMP TIR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 5151 | 570463079R | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463080S - CASERNE SERE DE RIVIERES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 4441 | 570463080S | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463083V - ANCIEN CORPS DE GARDE PORTE SERPENOISE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 137 | 570463083V | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463262S - FORT LORRAINE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1 | 570463262S | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570463264U - FORT DE GUISE - LEIPZIG LA FOLIE | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1 | 570463264U | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570606010A - CHAMP DE TIR ET TERRAIN DE MANOEUVRES | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1 | 570606010A | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672001D - QUARTIER JEANNE D'ARC | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 3105 | 570672001D | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672002E - QUARTIER VAUBAN | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1624 | 570672002E | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672005H - EX ARDT TX GENIE LOG FAM | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1191 | 570672005H | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672012O - CASERNE MOLITOR | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 1482 | 570672012O | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 3440 | 570672014Q | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
570672098W - CASERNEMENT D'ANGEVILLERS | ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EP | Canalisations | 4193 | 570672098W | Diamètre compris entre XX et XX.Matériau (PVC, béton etc.). Préciser si pris en compte au titre de la maintenance forfaitaire (curage 1/4 du linéaire par an) ou pris en compte au titre du BPU.
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Regards/Tampon |  |  | Pour les sites qui demandent un entretien/maintenance forfaitaire préciser les quantitatifs de regards, vannes etc. Sans précision ceux-ci ne seront pas inclus au forfait.
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Vanne d'isolement
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Grilles avaloirs
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Système anti-retour
| ASS-ST.EP / RESEAUX EU-EP | RESEAUX EU | Dessableurs
ETAT NEANT

## ASS- STATION RELEVAGE
Assainissement - STATION DE RELEVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste |  | 1 | station de pompage
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion
570463007X - HOTEL DU GOUVERNEUR CDT LA R T N E | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste |  | 1 U | pompe de relevage BAT 035
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-STATION DE RELEVAGE | Surpresseur/poste |  | 1 U | pompe de relevage BAT 010
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Armoire de commande
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Télégestion
570463031V - CASERNE S-LIEUTENANT MOUTARDIER | ASS-STATION DE RELEVAGE | Gestion technique | Téléalarmes

## ASS-AIRES LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
570672001D Quartier Jeanne d'Arc | ASS-STATION DE LAVAGE |  | station lavage 0056 |  |  | Aire de lavage avec équipement fixe (pas d'entretien à assurer dans le cadre du contrat)
570672014Q - CAS SURETE DIT CAMP GUYON GELLIN | ASS-STATION DE LAVAGE

## ASS-STATION DE LAVAGE
Assainissement - AIRES DE LAVAGE
Site | Rubrique/Nature | Ouvrage | Equipement | Quantité/volume/ dimensions | Localisation/n° équipements | Observation/Renseignement/marque/année de mise en service
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe - moteur |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | ventilation |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Tromel |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | pompe table d'égouttage |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | clarificateur |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | filtre |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Nettoyeur haute pression |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | compresseur |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | surpresseur |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Local traitement | Armoire électrique |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Dessableurs |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | pompe relevage |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | agitateur |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Poste eau |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | Armoire électrique |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste de relevage | suppresseur |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | pompe relevage |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Poste eau traitée | Armoire électrique |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau industrielle |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau propre |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | eau salle |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | infiltration |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | enrouleurs |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | flexibles |  | aire de lavage 0039
Caserne Serre de Rivière - 570463080S | ASS-STATION DE LAVAGE | Bassin | lance |  | aire de lavage 0039

## ASS - ANALYSES REJETS
PERFORMANCES MINIMALES DES STATIONS DE TRAITEMENT DES EU (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015)
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station……
Tableau 1 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Vérification de l'existence de déversements | X |  |  |  |  | les analyses d’eau du rejet EP de SDR, il n’est pas nécessaire de les intégrer à ce marché car nous mutualisons avec la BdD les prélèvements sur les rejets IOTA et non IOTA
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
(1) Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être aménagés pour permettre le prélèvement d’échantillons représentatifs sur 24 heures.
(2) La mesure des caractéristiques des eaux usées et l’estimation des charges polluantes sont effectuées sur la base des paramètres listés à l’annexe 2.
(3) Les mesures sont effectuées sur des échantillons représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés, isothermes (4° +/- 2) et asservi au débit.
Tableau 2 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [7 empty] | Tableau 3 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN |  |  |  |  | FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
Programme prévisionnel Analyse Eaux de Rejets de la station……
Tableau 4 | Informations d’auto surveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le milieu récepteur en cours de traitement
|  | STATION DE ….. | Capacité nominale de la station [kg/j de DBO5]
|  |  | Cn <30 | 30≤Cn<120 | 120≤Cn<600 | 600≤Cn<6000 | Cn≥6000
|  | Vérification de l'existence de déversements | X
|  | Estimation des débits rejetés |  | X
|  | Mesure et enregistrements en continu des débits |  |  | X | X | X
|  | Estimation des charges polluantes rejetées |  |  | X (1) (2) | X (1) (2)
|  | Mesure des caractéristiques des EU |  |  |  |  | X (2) (3)
Tableau 5 - TYPES ET FREQUENCES DES ANALYSES DES REJETS (conformément à l'arrêté du 21 juillet 2015) | [7 empty] | FREQUENCE JANV: Tableau 6 - PLANNING PREVISIONNEL DES ANALYSES DES REJETS
SITE de |  |  | TYPE D'ANALYSE/AN |  |  |  |  | FREQUENCE JANV: FREQUENCE
| Installations | Points de surveillance | DBO5 | DCO | MES | Azote | Phosphore | JANV | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AOÛT | SEPT | OCT | NOV | DEC
Provenant alternativement du puit et du forage, avt traitement
Sortie du château eau, après traitement
Sortie Forage, avant traitement
Sortie du château eau, après traitement
Sortie Forage, avant traitement
Sortie du château eau, après traitement
Ex EACAT - Bât 08 (sanitaire masculin)
Stand de Tir (robinet sanitaire masculin - pièce n°1)
Bâtiment 220 - robinet local légumerie - pièce 1025 A (1)
CO-JFCT - Sanitaires masculins - pièce n°25 (1)
ZSTMu - Salle détente - pièce n°8 (1)
Bâtiment 134 - Sanitaire masculin - pièce n°09 (1)
Bâtiment 77 - Sanitaire - pièce n°09 (1)
Bâtiment 51 - robinet local légumerie - pièce n°13 (1)
Provenant alternativement d'un des puits, avt traitement
Sortie du château eau, après traitement
sanitaires commun B012-B013
Sortie Puits, avant traitement
Sortie du château eau, après traitement
Bâtiment 04
Note on G23: + Bromates et THM
Note on G61: + Bromates et THM