# CAHIER DES CHARGES

# Informations générales

| # Intitulé de la mission | # Conception – Réalisation des travaux de réhabilitation et d’amélioration de la fonctionnalité des Centres de Regroupement Intermédiaire (CRI) |
| --- | --- |
| # Bénéficiaire(s) | # Commune de Zio 1, Ogou1, Tchaoudjo 1, Kozah 1 et Tône 1 |
| # Pays | République du TOGO |
| # Allotissement : | Lot 1 : Zio 1 (Tsévié) et Ogou 1 (Atakpamé) Lot 2 : Tchaoudjo 1 (Sokodé), Kozah 1 (Kara) et Tône 1 (Dapaong |

# Contexte et justification du besoin

Le projet GEDEC Togo vise à renforcer les capacités des communes chefs-lieux de région pour la mise en place d’une filière de gestion des déchets (solides et boues de vidanges) et améliorer la salubrité urbaine dans les villes ciblées. Ce projet s’inscrit dans le cadre du processus de décentralisation (loi N°2009-006 du 26 Juin 2019) pour accompagner les communes dans leur mandat relatif à la gestion des déchets et dans la continuité de l’action du Projet Eau et Assainissement au Togo financé par l’Union européenne (PEAT 1 et 2) à l’échelle des 5 villes chefs-lieux de régions du Togo. Le PEAT a porté sur la construction et fourniture d’équipements et d’ouvrages pour la gestion des déchets et l’assainissement. En complément de l’action du PEAT, GEDEC Togo accompagne les communes Zio 1, Ogou 1, Tchaoudjo 1, Kozah 1, Tône 1 à exploiter et valoriser ces investissements dans un cadre plus global d’appui à l’élaboration et mise en œuvre d’une politique de gestion des déchets et assainissement sur leur territoire.

Le projet GEDEC Togo répond aux enjeux suivants :

- Valoriser et pérenniser les investissements réalisés dans le cadre des PEAT via l’accompagnement à la mise en œuvre des services communaux de gestion associés ;

Assurer un service d’assainissement performant dans ces collectivités et répondre aux problématiques de santé ;

Améliorer l’impact environnemental à travers une bonne gestion des services ;

Préparer l’autonomie des équipes municipales dans le cadre d’une dynamique de développement des services de gestion de l’assainissement solide et liquide.

Financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France sous l’égide du MATDDT, le projet GEDEC a été formellement lancé le 13 juin 2023 à Lomé par le Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et du développement des territoires.

Depuis la loi N°2009-006 du 26 Juin 2019 relative à la décentralisation, les responsabilités en matière de planification et d’opérationnalisation des filières de gestion des déchets et d’assainissement ont été transférées aux communes, qui sont désormais en première ligne des actions à entreprendre pour faire face aux défis de ces filières.

Ce projet s’inscrit en ligne avec les orientations nationales et avec l’axe 3 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui inscrit la réforme de la décentralisation comme une priorité et renforce ainsi la nécessité pour les exécutifs locaux d’assumer et de s’approprier leurs compétences et notamment leur rôle de Maitrise d’Ouvrage sur les filières déchets et assainissement.

Les Centres de Regroupement Intermédiaire (CRI) construits les communes ont pour objectif de faciliter la collecte et le transfert des déchets vers les Centres d’Enfouissement Technique (CET). Cependant, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés, affectant leur efficacité opérationnelle. Il s’agit notamment de clôtures endommagées ne permettant plus de sécuriser les sites, de plateformes inadaptées aux tricycles utilisés pour la collecte, d’accès difficilement praticables en saison des pluies, de risques d’éboulement sur certains sites nécessitant la réalisation de soutènement etc.

Le projet GEDEC envisage le recrutement de deux entreprises pour une mission de conception–réalisation, organisée en deux lots, pour conduire les études techniques et réaliser les travaux de réhabilitation des CRI dans les cinq communes.

# Objectifs et résultats poursuivis

#### Objectif général

Le présent marché vise à assurer une mission de conception–réalisation pour la réhabilitation et la mise en praticabilité des Centres de Regroupement Intermédiaire (CRI) dans les communes de Zio 1, Ogou 1, Tchaoudjo 1, Kozah 1 et Tône 1, à travers la réalisation d’études techniques, la proposition de solutions durables et adaptées, et l’exécution des travaux de réhabilitation.

#### Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, l’entreprise de conception–réalisation poursuivra les objectifs spécifiques suivants :

- Réaliser un diagnostic technique approfondi de l’ensemble des CRI, afin d’identifier les dysfonctionnements, les dégradations et les besoins de réhabilitation spécifiques à chaque site.

- Proposer des solutions techniques de réhabilitation et les chiffrages, conformément aux normes en vigueur, adaptées aux contraintes et aux usages des opérateurs (notamment l’usage de tricycles).

- Produire les plans d’exécution et les documents techniques nécessaires.

- Réaliser l’ensemble des travaux de réhabilitation selon les prescriptions validées.

- Assurer le suivi qualité, le respect des délais et la livraison conforme des ouvrages.

#### Résultat à atteindre

Les Centres de Regroupement Intermédiaire de Zio1 (Tsévié), Ogou1 (Atakpamè), Tchaoudjo1 (Sokodé), Kozah1 (Kara) et Tône1 (Dapaong) sont réhabilités et rendus fonctionnels, adaptés aux contraintes opérationnelles.

# Liste des CRI par commune et allotissement

| N | Commune | Lot | CRI |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nombre | Dénomination | Localisation |
| 1 | Tône 1 | Lot 2 | 5 | NASSABLE | Latitude : 10.890011 Longitude : 0.184781 |
| 2 |  |  |  | BODJOPAL | Latitude : 10.874083 Longitude : 0.206808 |
| 3 |  |  |  | KOBONLOUAGA | Latitude : 10.872788 Longitude : 0.190813 |
| 4 |  |  |  | WOROGOU | Latitude : 10.851233 Longitude : 0.198806 |
| 5 |  |  |  | DAPAONGKPERGOU | Latitude : 10.84743 Longitude : 0.215954 |
| 6 | Kozah 1 | Lot 2 | 7 | POUDE | Latitude : 10.59080 Longitude : 0.299320 |
| 7 |  |  |  | TCHALOUDE | Latitude : 10.58242 Longitude : 0.301631 |
| 8 |  |  |  | EYEOUDA | Latitude : 10.56965 Longitude : 0.303717 |
| 9 |  |  |  | TELOUDE | Latitude : 10.56547 Longitude : 0.300210 |
| 10 |  |  |  | TCHITCHINOUDA | Latitude : 10.55672 Longitude : 0.302332 |
| 11 |  |  |  | AGAMADE | Latitude : 10.55248 Longitude : 0.298882 |
| 12 |  |  |  | TOUNDOUNAORA | Latitude : 10.52572 Longitude : 0.299977 |
| 13 | Tchaoudjo 1 | Lot 2 | 5 | KPANGALAM | Latitude : 9.006717 Longitude : 1.137442 |
| 14 |  |  |  | TCHAWANDA | Latitude : 8.989555 Longitude : 1.122249 |
| 15 |  |  |  | KOULOUNDE | Latitude : 8.981531Longitude : 1.159362 |
| 16 |  |  |  | DIDAOURE | Latitude : 8.980963 Longitude : 1.137395 |
| 17 |  |  |  | KOMA | Latitude : 8.9686 Longitude : 1.145927 |
| 18 | Ogou 1 | Lot 1 | 9 | SADA | Latitude : 7.540567 Longitude : 1.152386 |
| 19 |  |  |  | CAMPEMENT | Latitude : 7.531773 Longitude : 1.151961 |
| 20 |  |  |  | OKE KPA (NYANYA) | Latitude : 7.522996 Longitude : 1.134983 |
| 21 |  |  |  | NYKONAKPOE | Latitude : 7.526596 Longitude : 1.135318 |
| 22 |  |  |  | BABAME | Latitude : 7.528149 Longitude : 1.128970 |
| 23 |  |  |  | LOMNAVA | Latitude : 7.519853 Longitude : 1.130372 |
| 24 |  |  |  | KOSSI KOPE | Latitude : 7.518896 Longitude : 1.154813 |
| 25 |  |  |  | MARCHE AGBONOU | Latitude : 7.511077 Longitude : 1.155721 |
| 26 |  |  |  | TALOU | Latitude : 7.502254 Longitude : 1.159090 |
| 27 | Zio 1 | Lot 1 | 5 | WAGES | Latitude : 6.436333 Longitude : 1.209500 |
| 28 |  |  |  | NOUVEAU MARCHE | Latitude :6.424111 Longitude :1.197861 |
| 29 |  |  |  | DZIDZOLE | Latitude :6.433139 Longitude :1.222999 |
| 30 |  |  |  | BOLOUMODZI | Latitude : 6.425861 Longitude : 1.197611 |
| 31 |  |  |  | APENYGBE | Latitude : 6.417750 Longitude : 1.217056 |

# Diagnostic existant des CRI

Le projet GEDEC a procédé à un diagnostic sommaire des Centres de Regroupement Intermédiaires (CRI), dont les principaux constats sont présentés en annexe du présent cahier des charges. Ce diagnostic a pour but d’apporter aux soumissionnaires une première appréciation de l’état des infrastructures et des besoins de réhabilitation identifiés.

Cependant, ce document ne saurait se substituer à un état des lieux approfondi et actualisé. Il appartient donc à chaque soumissionnaire de compléter cette information par ses propres investigations. À cet effet, les entreprises sont vivement encouragées à effectuer des visites préalables des différents CRI concernés avant la remise de leurs offres.

Ces visites permettront aux candidats :

- de constater directement les conditions réelles des sites,

- d’apprécier les contraintes techniques, topographiques, environnementales et d’accessibilité,

- de mieux évaluer les travaux à réaliser et les moyens à mobiliser,

- et de formuler une offre techniquement pertinente et financièrement maîtrisée.

La responsabilité de la bonne appréciation des besoins et des conditions de réalisation des travaux incombe pleinement aux soumissionnaires.

# Description de la mission

#### Activités prévues

La mission est structurée en quatre phases principales, allant du diagnostic des CRI jusqu’à la réception. Chaque phase comprend des activités spécifiques et produit des livrables attendus. L’entreprise devra organiser ses interventions en coordination étroite avec les communes bénéficiaires et l’équipe du Projet GEDEC TOGO.

Phase 1 : Étude de diagnostic

Cette phase vise à établir un état des lieux exhaustif des CRI concernés par le marché (Lot 1 et Lot 2), afin d’identifier les dégradations et contraintes opérationnelles. Elle permettra d’analyser les causes, et de recueillir les données nécessaires à la formulation de solutions adaptées lors des phases suivantes.

- Réalisation de visites techniques de terrain pour chaque site, en compagnie des référents techniques et des opérateurs en charge de la pré-collecte.

- Établissement de relevés détaillés de l’existant : plateformes de dépôt, clôtures, portails, voies d’accès, dispositifs de drainage, etc.

- Analyse des contraintes spécifiques de chaque site : topographie, nature du sol, proximité de cours d’eau, accessibilité, usages locaux.

- Identification et description des causes de dégradation : défaut de conception initiale, contraintes d’usage, aléas climatiques, mauvaise qualité des matériaux, etc.

- Rédaction d’un rapport de diagnostic technique, comprenant des plans de situation, les observations de terrain, des recommandations préliminaires, et des fiches techniques synthétiques par infrastructure.

Le diagnostic servira de base technique et décisionnelle pour l’ensemble de la mission. Il devra être validé par le maître d’ouvrage et le Directeur des Services Techniques (DST) des communes avant le lancement des études techniques de réhabilitation.

Phase 2 : Études techniques détaillées et conception de réhabilitation

À partir du diagnostic établi, cette phase a pour objectif de définir précisément les travaux de réhabilitation nécessaires pour chaque CRI. Les solutions proposées devront être adaptées aux contraintes locales, respecter les normes techniques en vigueur, et être orientées vers la durabilité et la praticabilité. Pour chaque site :

- Élaboration de solutions techniques adaptées à chaque site ;

- Production des plans d’exécution détaillés (plans de masse, coupes, détails techniques, etc.)

- Élaboration de l’estimatif quantitatif et financier (DQE).

- L’intégration de clauses environnementales et sociales : gestion des déchets issus du chantier, sécurité, respect des normes de protection des berges, prise en compte des riverains, etc.

Cette phase permettra d’opérer des choix de réhabilitation à mettre en œuvre par site. Les solutions devront être techniquement justifiées, budgétairement maîtrisées, et validées par le maître d’ouvrage et les communes.

Phase 3 : Réalisation des travaux de réhabilitation

Cette phase constitue l’étape opérationnelle de la réhabilitation. Elle traduit les études techniques et plans validés en réalisations concrètes sur le terrain. L’entreprise de conception–réalisation doit organiser et mettre en œuvre tous les moyens humains, matériels et financiers nécessaires pour assurer une exécution conforme aux prescriptions techniques, aux délais contractuels et aux standards de qualité. L’entreprise s’assurera des activités suivantes :

- Elaboration de planning d’exécution détaillé intégrant des jalons par site ;

- Installation du chantier et organisation des moyens ;

- Exécution des travaux selon les plans validés ;

- Suivi qualité, sécurité et respect des normes ;

- Rapports périodiques d’avancement des travaux y compris reportage photos.

A la fin de la phase de réalisation, les CRI devront être entièrement réhabilités, conformes aux besoins fonctionnels, opérationnels et aux standards techniques.

Phase 4 : Réception et mise en service des ouvrages

La dernière phase vise à garantir que les ouvrages livrés répondent aux exigences de qualité et sont mis à disposition des communes dans des conditions optimales.

- Organisation des réceptions provisoire et définitive.

- Établissement des procès-verbaux et suivi de levée des réserves.

- Remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE).

La réception marque l’achèvement de la prestation. Les CRI réhabilités seront mis à la disposition des communes bénéficiaires pour un usage immédiat et durable. La disponibilité du DOE assure en outre la traçabilité technique des interventions et facilite la gestion future des infrastructures par les collectivités.

#### Méthodologie

Procédure de suivi et réception des travaux par le maitre d’ouvrage

Le maître d’ouvrage devra être tenu informé de l’avancée des travaux par le prestataire et en particulier de tout problème rencontré susceptible d’impacter la qualité des travaux ou les délais de réalisation. Un interlocuteur dédié sera communiqué à l’entreprise dès l’attribution du marché.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de visiter les chantiers tout au long de la période de réalisation et, en outre, le prestataire l’informera suffisamment à l’avance pour qu’il puisse être présent lors des opérations critiques.

Une date pour la réception sera retenue à la demande du prestataire selon les pratiques usuelles, il devra remettre un dossier des ouvrages exécutés.

Application de la règlementation du travail

L’Entreprise sera soumise aux obligations résultant des lois et règlementations relatives à la protection de la main d’œuvre et aux conditions de travail. Notamment, l’Entreprise remettra à la demande du maître d’ouvrage ou de son représentant, une attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement. De même, l’Entreprise pourra justifier, à la demande du maître d’ouvrage ou de son représentant, de la fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations.

Le maître d’ouvrage ou son représentant se réservent le droit à tout moment de demander des informations complémentaires concernant le personnel présent sur le site (contrat de travail, certificat et déclaration d’embauche, qualification, etc.).

Hygiène et sécurité

L’entreprise est informée des conditions de travail particulières liées aux activités sur un CRI en cours d’exploitation. Des dispositions de détection des dangers et des mesures de protection adéquates (notamment les équipements de protection individuels) seront élaborées par l’Entreprise dans le Plan de Prévention.

Tout intervenant sur les sites aura, au préalable, reçu une formation aux risques liés aux travaux à proximité des déchets. Il sera basé sur les consignes de prévention du Maitre d’Ouvrage. Cette formation est réalisée par l’Entreprise préalablement au démarrage des travaux, et à l’arrivée de chaque nouvel intervenant.

L’Entreprise devra prendre sur le chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité en conformité avec la réglementation et dans toutes les situations qui présenteraient des risques tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il devra également prendre toutes les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations de chantier destinées au personnel. Toutes ces mesures seront à sa charge.

L’Entreprise devra fournir, avant toute intervention, le détail de l’effectif présent et le nom des intervenants.

Une signalisation de chantier sera mise en place au niveau de chaque zone de travail.

#### Coordination

Le prestataire désignera un interlocuteur unique pour la mise en œuvre de projet.

Le Chef de projet GEDEC sera l’interlocuteur du prestataire pour Expertise France sur les aspects généraux de la prestation et l’expert suivi de travaux et l’équipe AMO du projet GEDEC seront les interlocuteurs référents du prestataire pour les aspects techniques.

Pour chaque commune, les directeurs des services techniques seront les interlocuteurs principaux du prestataire et faciliteront les relations avec les équipes communales.

Une réunion de lancement se tiendra au plus vite après la notification du contrat.

Une coordination étroite avec l’équipe projet devra impérativement être mise en place dès la préparation des missions et jusqu’à leur finalisation. En outre, des échanges réguliers avec Expertise France et les Représentants des Communes bénéficiaires seront à prévoir sur l’état d’avancement des missions et éventuellement les difficultés rencontrées.

# VII. Livrables attendus

- Rapport de diagnostic technique

- Rapport de solutions retenues y compris plans et documents techniques validés

- Estimatif quantitatif et financier

- Rapports d’avancement.

- Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

# Lieu, Durée et Modalités d’exécution

#### Lieux : CRI des communes de Zio1, Ogou1, Tchaoudjo1, Kozah1 et Tône1

#### Période de mise en œuvre : 6 mois reconductible 2 mois

#### Date de démarrage prévisionnel : 15 janvier 2026

#### Date de fin prévisionnelle : 31 mai 2026

#### Planning/calendrier :

15 au 31 janvier (Diagnostic et études)

1er février au 31 mai 2026 (Travaux)

Le choix sera laissé au titulaire quant à son organisation vis-à-vis de l’intervention sur des communes (l’une après l’autre ou toutes les communes de son lot en même temps).

Un planning sera remis par l’entreprise dans le cadre de son offre. Ce planning pourra être discuté et ajusté au cours de la période préparatoire mais constitue une pièce contractuelle dès la remise de l’offre du soumissionnaire. La version définitive sera validée par le maître d’ouvrage avant le démarrage des travaux.

# Réception

La réception des travaux est obligatoire et pourra être demandée par le prestataire une fois la fin des travaux constatés par les services municipaux.

# Encadrement de la mission

- Chef de mission (Architecte ou Ingénieur)

Le chef de mission assumera la responsabilité globale de la prestation, en particulier la phase de conception. Il sera chargé de la coordination générale et du pilotage technique.

- Expérience professionnelle d’au moins 10 ans, notamment en Afrique.

- Une expérience sur des projets similaires sera un atout.

- Conducteur de travaux

Sous l’autorité du chef de mission, le conducteur de travaux assurera la coordination et le suivi de l’exécution des chantiers sur l’ensemble des sites.

- Expérience professionnelle d’au moins 10 ans en génie civil, notamment en Afrique.

- Une expérience sur des projets similaires sera un atout.

- Chefs de chantier (un par site)

Présents en permanence sur chaque site, ils auront la responsabilité du suivi quotidien, du contrôle des équipes et du respect des délais.

- Expérience professionnelle d’au moins 5 ans en qualité de chef de chantier, avec une pratique confirmée au Togo.

- Une expérience sur des projets similaires sera un atout.

# Informations pratiques

Ci-après l’emplacement sur la carte des communes de Zio1 (Tsévié), Ogou1 (Atakpamè), Tchaoudjo1 (Sokodé), Kozah1 (Kara) et Tône1 (Dapaong) représenté par des points où sont les centres de regroupement intermédiaires (CRI) à réhabiliter.

Ogou 1 (environs de Atakpamé) : les 9 CRI de la commune sont indiqués sur la carte ci-contre.

Tône 1 (environs de Dapaong) : les 5 CRI de la commune sont indiqués sur la carte ci-contre.