## DPGF_25M110
DÉCOMPOSTION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
OPÉRATION DE RÉNOVATION DU POSTE DE LIVRAISON CPCU SUD AU PALAIS BOURBON MARCHÉ DE TRAVAUX DE GÉNIE CLIMATIQUE MARCHÉ 25M110
(MARCHÉ 2022AN-37)
Le soumissionnaire est invité à respecter les instructions ci-après : Le marché étant rémunéré par un prix forfaitaire, toutes les prestations techniques définies dans le CCTP et/ou les plans doivent être réalisées, qu'elles fassent ou non l'objet d'une ligne de prix dans le présent document, et réciproquement. Le titulaire doit s'assurer de l'exactitude des montants calculés. Il ne pourra se prévaloir d'une quelconque erreur ou d'une sous-estimation du besoin pour obtenir une plus-value.
| REF. | DÉSIGNATION | U. | Q. | P. UNITAIRE € HT | P. TOTAL € HT
1
2 | 1.9 | ETUDES – SUIVI DE LA REALISATION – ESSAIS ET CONTROLE
3
4 |  | Etudes d'exécution | ens | 1 | 0 | 0
5 |  | Autocontrôles | ens | 1 | 0 | 0
6 |  | Réglages et mise en service | ens | 1 | 0 | 0
7 |  | Maquette | ens | 1 | 0 | 0
8 |  | DOE | ens | 1 | 0 | 0
9 |  | Etiquettage | ens | 1 | 0 | 0
10 |  | Divers | ens | 1 | 0 | 0
11
12 |  | SOUS TOTAL ART.20.5 |  |  |  | 0
13 | 2 | TRAVAUX
14 | 2.1 | DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES
15 |  | Dépose de l'ensemble des équipements
16 |  | Dépose de l'ensemble des réseaux
17
18 | 2.2 | DEVOIEMENT DE RESEAUX EXISTANTS
19 |  | Dévoiement de réseaux existant | ens | 1
20
21 | 2.3 | PRODUCTION
22 | 2.3.1 | Conception du poste | pm
23 | 2.3.2 | Bouteille de purge HP
24 |  | Adaptations | ens | 1
25
26 | 2.3.3 | Extraction des condensats
27 |  | Fourniture et pose d'un système d'extraction des condensats suivant CCTP | ens | 1
28 |  | Poste de purge automatique | u
29 |  | Poste de purge manuel | u
30 |  | Robinetterie , équipements (à détailler) | ens
31
32 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
33
34 |  | Divers (à détailler) | ens
35
36 | 2.3.4 | Vannes d’isolement réseaux vapeur / condensats CPCU
37 |  | Raccordements sur les vannes d'isolement | ens
38
39 | 2.3.5 | Détente et sécurité vapeur
40 |  | Robinetterie, vanne d'isolement, purgeurs, équipements (à détailler) | ens
41 |  | Filtres à tamis | ens
42 |  | Vannes de sécurité et de détente avec accessoires, sondes | ens
43 |  | Thermostat de sécurité | u
44 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
45
46 |  | Divers (à détailler) | ens
47
48 | 2.3.6 | Echangeurs vapeur
49 |  | Echangeurs tubulaire sur pieds et accessoires | ens
50 |  | - marque
51 |  | - type
52 |  | - puissance
53
54 |  | Soupapes échangeurs | u
55 |  | Robinetterie , équipements (à détailler) | ens
56
57 |  | Capotage avec calorifuge laine de roche + tôle isoxal | ens
58 |  | Bac de récupération des condensats | u
59 |  | Thermostat de sécurité | u
60 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
61
62 |  | Peinture (2 couches de peinture anti rouille de couleur différente) | ens
63
64 |  | Divers (à détailler) | ens
65
66 | 2.3.7 | Compteur d’énergie CPCU:
67 |  | Compteur circuit commun échangeurs CPCU | u
68 |  | Panoplie, clapet, filtre, manchette, prises de pression et température | u
69
70 | 2.3.8 | Extraction et régulation condensats
71 |  | Vannes de régulation avec accessoires, filtres, clapets | u
72 |  | Robinetterie, équipements (à détailler) | ens
73
74 |  | Thermostat de sécurité | u
75 |  | Groupes de renvoi de condensats (pompes) avec accessoires | u
76 |  | Vannes de décharge | u
77 |  | Electrovannes de mise à l'égouts avec accessoires, clapets | u
78 |  | Compteurs débit condensats | u
79 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
80
81 |  | Divers (à détailler) | ens
82
83 | 2.3.9 | Refroidissement des purges
84 |  | Refroidisseur en ligne avec accessoires et supportage | ens
85
86 | 2.3.10 | Distribution thermique primaire eau chaude (hydraulique)
87 |  | Panoplie au secondaire échangeurs (à détailler) | ens
88
89 |  | Thermostat de sécurité | u
90 |  | Contrôleur de débit | u
91
92 |  | Pompes de circulation avec accessoires et panoplie | u
93 |  | - Marque
94 |  | - Type
95 |  | - Débit
96 |  | Variateurs avec accessoires | u
97 |  | - Marque
98 |  | - Type
99 |  | Socles avec précautions antivibratiles | u
100
101 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
102 |  | Capteurs, Sondes (à détailler) | ens
103
104 |  | Divers (à détailler) | ens
105
106 | 2.3.11 | Sécurité
107 |  | Soupapes de sécurité | u
108 |  | Entonnoir d'écoulement et raccordement EU | u
109
110
111 | 2.3.12 | Bouteille de découplage
112 |  | Bouteille de mélange, support et accessoires | ens
113 |  | Calorifuge laine de roche et revêtement isoxal | m²
114 |  | Robinetterie, équipements (à détailler) | ens
115 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
116 |  | Sondes | ens
117
118 | 2.3.13 | Distribution primaire eau chaude Palais-Bourbon
119 |  | Pompes de circulation avec accessoires et panoplies | u
120 |  | - Marque
121 |  | - Type
122 |  | - Débit
123 |  | Variateurs avec accessoires | u
124 |  | - Marque
125 |  | - Type
126 |  | Socles avec précautions antivibratiles | u
127
128 |  | Vanne de régulation 2 voies avec accessoires | u
129 |  | - Marque
130 |  | - Type
131
132 |  | Capteurs de delta P | u
133
134 |  | Robinetterie , équipements (à détailler) | ens
135 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
136 |  | Sondes (à détailler) | ens
137
138 |  | Divers (à détailler) | ens
139
140 | 2.3.14 | Désemboueur en ligne
141 |  | Désemboueur en ligne | ens
142
143 | 2.3.15 | Groupes de maintien de pression
144 |  | Groupe maintien de pression eau chaude primaire | ens
145
146
147 | 2.3.16 | Pompes de relevage
148
149 |  | Cuve chemisée étanche intégrée dans la fosse | ens
150 |  | Pompe de relevage CPCU avec équipements, accessoires suivant CCTP | ens
151 |  | Supportage | ens
152 |  | Arrêt coup de poing | ens
153 |  | Panoplie de raccordement | ens
154 |  | Réseaux de refoulement en tube inox 316L, y compris raccords, supports et accessoires | ml
155 |  | Calorifuge par laine de roche + tôle isoxal du refoulement | ml
156 |  | Plaque de fermeture de la fosse | u
157 |  | Alarme sonore
158
159 |  | Groupe de relevage EU accueil avec équipements, accessoires suivant CCTP | ens
160 |  | Supportage | ens
161 |  | Panoplie de raccordement | ens
162 |  | Réseaux de refoulement en tube fonte pression SMU PLUS, y compris raccords, supports et accessoires | ml
163 |  | Alarme sonore
164
165 | 2.3.17 | Compteur d’Energie
166 |  | Compteur circuit primaire eau chaude | u
167 |  | Panoplie, clapet, filtre, manchette, prises de pression et température | u
168
169 | 2.3.18 | Système de filtration hydraulique
170 |  | Filtre à tamis:
171 |  | DN | u
172
173 | 2.3.19 | Pot d’introduction
174 |  | Pot d'introduction | ens
175 |  | Panoplie eau technique | ens
176 |  | Compteur eau technique | ens
177 |  | Mesure de qualité d'eau | ens
178
179 | 2.4 | Réseaux de distribution
180 | 2.4.1 | Réseaux de tuyauterie Vapeur
181 |  | Tube acier noir étiré sans soudure PN40 P265GH
182 |  | DN15 | ml
183 |  | DN20 | ml
184 |  | DN25 | ml
185 |  | DN32 | ml
186 |  | DN40 | ml
187 |  | compris toutes sujétions
188
189 |  | Robinetterie, équipements (à détailler) | ens
190
191 |  | Purgeurs automatiques | u
192
193 |  | Purgeurs manuels | u
194
195 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
196 |  | Sondes (à détailler) | ens
197
198 |  | Peinture (2 couches de peinture anti rouille de couleur différente) | ens
199
200 |  | Divers (à détailler) | ens
201
202 | 2.4.2 | RÉseaux de tuyauterie Eau Chaude
203
204 |  | Tube acier noir tarif 10
205 |  | DN15 | ml
206 |  | DN20 | ml
207 |  | DN25 | ml
208 |  | DN32 | ml
209 |  | DN40 | ml
210 |  | DN50 | ml
211 |  | DN65 | ml
212 |  | DN80 | ml
213 |  | DN100 | ml
214 |  | DN125 | ml
215 |  | DN150 | ml
216 |  | DN200 | ml
217 |  | DN 250 | ml
218 |  | compris raccords et supports
219
220 |  | Autres tubes (à détailler)
221 |  | DN au DN | ml
222 |  | DN au DN | ml
223 |  | DN au DN | ml
224 |  | compris raccords et supports
225
226 |  | Purge, vidange | u
227
228 |  | Vannes d'isolement | u
229 |  | DN15 | ml
230 |  | DN20 | ml
231 |  | DN25 | ml
232 |  | DN32 | ml
233 |  | DN40 | ml
234 |  | DN50 | ml
235 |  | DN65 | ml
236 |  | DN80 | ml
237 |  | DN100 | ml
238 |  | DN125 | ml
239 |  | DN150 | ml
240 |  | DN200 | ml
241 |  | DN 250 | ml
242
243 |  | Autres robinetterie, équipements (à détailler) | ens
244
245 |  | Instrumentation (à détailler) | ens
246
247 |  | Divers (à détailler) | ens
248
249 | 2.4.3 | Calorifugeage réseaux Vapeur
250 |  | Calorifuge laine de roche + tôle isoxal
Epaisseur
251 |  | Ø au Ø | ml
252
253 | 2.4.4 | Calorifugeage Eau Chaude
254 |  | Calorifuge laine de roche + protection isoxal
255 |  | Epaisseur
256 |  | Ø au Ø | ml
257 |  | Epaisseur
258 |  | Ø au Ø | ml
259 |  | Boite isolée robinetterie | u
260
261 | 2.4.5 | RACCORDEMENT AUX RESEAUX EXISTANTS
262 |  | Tube acier noir tarif 10
263 |  | DN15 | ml
264 |  | DN20 | ml
265 |  | DN25 | ml
266 |  | DN32 | ml
267 |  | DN40 | ml
268 |  | DN50 | ml
269 |  | DN65 | ml
270 |  | DN80 | ml
271 |  | DN100 | ml
272 |  | DN125 | ml
273 |  | DN150 | ml
274 |  | DN200 | ml
275 |  | DN 250 | ml
276 |  | compris raccords et supports
277
278 | 2.5 | Ventilation
279 | 2.5.1 | Principe
280 |  | Ventilateur d'extraction local CPCU | ens | 1
281 |  | - marque
282 |  | - type
283 |  | - débit
284 |  | Accessoires | ens
285 |  | Manchettes de raccordement | u
286 |  | Variateurs | u
287 |  | Sondes | u
288 |  | Dépressostat | u
289 |  | Support | ens
290
291 | 2.5.2 | Réseau de gaines
292 |  | Gaine d'acier galvanisé circulaire et/ou rectangulaire en fonction des contraintes d’encombrement y compris pièce de raccordement spécifique | kg
293 |  | Ø125 | ml
294 |  | Ø160 | ml
295 |  | Ø200 | ml
296 |  | Ø250 | ml
297 |  | Ø315 | ml
298 |  | Ø355 | ml
299 |  | Ø400 | ml
300 |  | compris supports, fixations, trappes de visite et toutes sujétions…
301
302 |  | Gaine coupe-feu 2H | m²
303
304 | 2.5.3 | Bouche d’extraction et grille
305 |  | Grilles d'extraction | u
306 |  | - marque
307 |  | - type
308
309 |  | Registres de réglages | u
310
311 |  | Grille de ventilation basse avec cadre et contre cadre | u
312
313 | 2.6 | Électricité/RÉgulation
314 | 2.6.1 | Prescriptions gÉnÉrales d’Électricité et rÉgulation
315 | 2.6.2 | Travaux À effectuer par le titulaire
316 |  | Curage des installations existantes suivant CCTP | ens | 1
317 |  | Mise en œuvre des nouveaux chemins de câbles | ens | 1
318 |  | Mise en œuvre des nouveaux câbles | ens | 1
319 |  | Raccordement des équipements/capteurs actionneurs | ens | 1
320 |  | Modifications en armoire de puissance | ens | 1
321 |  | Modifications en armoire de régulation | ens | 1
322
323 | 2.7 | GTIC (Gestion technique des Installations Climatiques)
324 | 2.7.1 | Suppression des installations existantes
325 |  | Suppression des installations existantes | ens
326 | 2.7.2 | Fichier Tag
327 |  | Réalisation des fichiers tags | ens
328 | 2.7.3 | Intégration sur la supervision
329 |  | Intégration sur la supervision compris mappage, historisation, création des alarmes | ens
330
331 |  | SOUS TOTAL ART.21.3 |  |  |  | 0
332
333 |  | RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS DE LA DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
334 | 1.9 | ETUDES – SUIVI DE LA REALISATION – ESSAIS ET CONTROLE |  |  |  | 0
335 | 2 | TRAVAUX |  |  |  | 0
336
337 |  | TOTAL DPGF EN € HT |  |  |  | 0
338 |  | TVA 20% |  |  |  | 0
339 |  | TOTAL DPGF EN € TTC |  |  |  | 0