## Feuil1
Nota: La mention "A réaliser par le lot" signifie la rélisation de la prestation ainsi que la prise en charge financière |  | Lot 01 - Chauffage Ventilation Climatisation | Lot 02 - Electricité Courants Forts | Lot 03 - Electricité Courants Faibles | Lot 04 - Gros-œuvre, curage, démolition, maçonnerie, protections, échafaudages | Lot 05 - Plomberie | Lot 06 - Peinture | Lot 07 - Détection incendie | Lot 08 - Menuiserie intérieure | Lot 09 - Nettoyage | Lot 10 - Serrurerie | Lot 11 - Diagnostic Amiante et plomb | Lot 12 - Bureau de contrôle | Entreprise d'exploitation CVC
PRESTATION A REALISER |  | Lot 01 | Lot 02 | Lot 03 | Lot 04 | Lot 05 | Lot 06 | Lot 07 | Lot 08 | Lot 09 | Lot 10 | Lot 11 | Lot 12
Socles maçonnés des équipements | A réaliser par le Lot | bar: Lot 04
Plans des socles maçonnés des équipements | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Réservations | A réaliser par le Lot | bar: Lot 04
Plan des Réservations cotés (dimensions et altimétrie) | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Calfeutrements et rebouchages dans les structures porteuses quelle que soit la dimension de la réservation | A réaliser par le Lot | bar: Lot 04
Reprises de flocage après intervention des lots techniques | A réaliser par le Lot | bar: Lot 04
Fourniture des portes coupe-feu | A réaliser par le Lot | bar: Lot 08
Calfeutrements des portes coupe-feu | A réaliser par le Lot | bar: Lot 04
Toutes les études de structure selon les contraintes ou charge des équipements | A réaliser par le Lot | bar: Lot 04
Protection des équipements techniques lors de la peinture des locaux | A réaliser par le Lot | bar: Lot 06
La peinture des locaux techniques | A réaliser par le Lot | bar: Lot 06
La peinture des portes | A réaliser par le Lot | bar: Lot 06
La peinture des socles | A réaliser par le Lot | bar: Lot 06
Réseau d'évacuation des vidanges jusqu'au puisard dans le local technique | A réaliser par le Lot | bar: Lot 05
Amenées des câbles de puissance CFO dans le local technique | A réaliser par le Lot | bar: Lot 02
Raccordement des câbles CFO laissés en attente | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Câblage et chemins de câbles en aval des armoires électriques CVC et dans lae local technique | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Amenées des câbles CFA et prises IP dans les armoires électriques CVC | A réaliser par le Lot | bar: Lot 03
Dépose/ repose des têtes de DI | A réaliser par le Lot | bar: Lot 07
Câbles et chemin de câbles entre automate et capteurs/actionneurs en local technique | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Plans de positionnement de l'ensemble des attentes électriques | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Passage de tout câble CFO hors local technique | A réaliser par le Lot | bar: Lot 02
Passage de tout câble CFA hors local technique | A réaliser par le Lot | bar: Lot 03
Carnet de câbles des besoins éléctriques CVC | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Synoptique des besoins électriques CVC | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Mise à la terre des équipements | A réaliser par le Lot | bar: Lot 01
Dépose/repose de luminaires | A réaliser par le Lot | bar: Lot 02
Aménagement de passerelle d'accès aux vannes CPCU | A réaliser par le Lot | bar: Lot 10
Remplacement des échelles à crinoline | A réaliser par le Lot | bar: Lot 10
Mise à la terre des caillebotis, passerelles et échelles à crinoline | A réaliser par le Lot | bar: Lot 02
Vidange et remplissage des réseaux | A réaliser par le Lot | [12 empty] | x