## Feuil1
Lot Technique | Domaine Technique | Equipement | Qté | Fonction | Marque Constructeur | Type / Modèle Constructeur | Année | Caractéristiques | Zone / Bât. | Niveau | Local
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire ext | S&P | EDM80 | - | - | Bat 01 | - | Sur mur ext.
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | salle BROCHE | AEROPLAST | - | - | - | Bat 02 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | MAGASIN | ATLANTIQUE | VMC 350 ref 511 112 | - | - | Bat 02 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire USID | ALDES | Minivec 160AB | 2019 | - | Bat 05 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle informatique | AEROPLAST | - | - | - | Bat 09 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire | ELGE | 2 MU 1065 | 1999 | - | Bat 09 | - | sur mur ext.
Courant Faible | Informatique | GTC | 1 | - | - | - | - | - | Bat 10 | - | Bureau Axima
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour pièce 023 | ATLANTIC moteur situé pièces 027 | AIR VENT M2260 | 2003 | - | Bat 10 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | - | - | - | - | Bat 14 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaires | ABB | KMDT 05 | - | - | Bat 16 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Bureaux | AEROPLAST | - | - | - | Bat 16 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local stockage sciure | S&P | TD 350 | - | - | Bat 16 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | ACI | électrique | - | 300 L | Bat 16 | - | local peinture
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Atelier métallier | ABB VIM | TCDH 020 | - | - | Bat 16 | - | sur le toit
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local produits dangereux | S&P | TD 350 | - | - | Bat 16 | - | Sur plancher béton
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 19 A | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Agencement | ATLANTIC | VMC350 | - | - | Bat 19 A | - | mezzanine
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 75 L | Bat 19 A | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ATLANTIC | M402 | - | - | Bat 19 B | - | femme
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 19 B | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | DFS 2000 | - | - | - | Bat 19 C | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 24 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 26 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 26 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 27 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | MINIVEC 160 | - | - | Bat 28 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ABB VIM | KTMD 05 | - | - | Bat 28 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 28 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | - | - | - | - | Bat 29 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ATLANTIC | M402 | - | - | Bat 29 | - | Combles
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 29 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | MINIVEC 160 | - | - | Bat 30 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 30 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ATLANTIQUE | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 31 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle développement radio | HELIX | - | - | - | Bat 31 | - | Fixe au mur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ATLANTIC | VX200BC | - | - | Bat 31 | - | Fixe sur mur int sanitaire
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Bureaux | ALDES | 26913 | - | - | Bat 31 | - | sur le plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 31 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | VEC 24 OAB | - | - | Bat 33 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ALDES | CVEC 2500 | 2006 | - | Bat 36 | - | Dans les combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ALDES | CVEC 2500 | 2006 | - | Bat 36 | - | Dans les combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | MINIVEC 180 | - | - | Bat 36 | - | Dans les combles
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 36 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | Altech | électrique | 2023 | 50 L | Bat 37 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Magasin | - | - | - | - | Bat 37 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ATLANTIQUE | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 40 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 40 | - | -
Chauffage | Production chaud | Aérotherme gaz | 3 | - | - | - | - | - | Bat 43 | RDC | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ATLANTIQUE | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 43 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | salle peinture | - | TCP 32 | - | - | Bat 43 | - | Sur le toit
Chauffage | Production chaud | Compteur gaz | 1 | - | - | - | - | - | Bat 43 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 43 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 44 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local produit dangereux magasin | ALDES | VEC 016B | - | - | Bat 44 B | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire atelier réparation électrique auto | France AIR | RECTILYS 300 | - | - | Bat 44 B | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | France AIR | RECTILYS 300 | - | - | Bat 44 C | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 45 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ABB VIM | KMDT 05 | - | - | Bat 45 A | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ABB VIM | KMDT 05 | - | - | Bat 45 A | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire RDC coté soudage | S&P | TD 350 /125 | - | - | Bat 45 A | - | Sur plancher béton
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | France AIR | RECTILYS 300 | - | - | Bat 45 C | - | Sur mur ext.
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 46 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours vestiaire | ATLANTIC | Airvent M652 | - | - | Bat 46 A | - | couloir
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | Compact microwatt | - | - | Bat 46 A | - | Sanitaire
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | Vekita 700 | - | - | Bat 46 A | - | toiture sanitaire
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Vestiaire homme étage | ATLANTIC | Airvent M652 | - | - | Bat 46 B | - | comble vestiaire
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | - | - | - | - | Bat 46 B | - | Sanitaire
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ATLANTIC | airvent 402 511454 | - | - | Bat 47 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 47 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ALDES | DFS 1000 | - | - | Bat 47 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 49 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ALDES | VETIKA 450 AB | - | - | Bat 50 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours | ATLANTIQUE | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 50 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire + cave | - | BAOBAB | - | - | Bat 50 | - | Suspendu sous le faux plafond des sanitaire
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | THERMOR | électrique | 2025 | 150 L | Bat 53 | - | sanitaire
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | THERMOR | électrique | 2025 | 50L | Bat 53 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 128 | ALDES | VEC 018 B | - | - | Bat 54 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 129 | ALDES | VEC 018 B | - | - | Bat 54 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 217 | ALDES | VEC 018 B | - | - | Bat 54 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 300 L | Bat 54 | - | sanitaire 1 er palier
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 54 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire | Atlantic | CPERNIC V1000 | 2024 | - | Bat 55 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire 1° étage | Atlantic | CPERNIC V1000 | 2024 | - | Bat 55 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire 2° étage | ELGE | AIRVENT M 900 | - | - | Bat 55 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire 3° étage | ELGE | AIRVENT M 900 | - | - | Bat 55 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches 1° étage | France air | SILENS AIR 160 | - | - | Bat 55 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches 2° étage | France air | SILENS AIR 160 | - | - | Bat 55 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches 3° étage | France air | SILENS AIR 160 | - | - | Bat 55 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 57 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Mess garnison | - | - | - | - | Bat 57 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire salle vidéo salle polyvalente aumônerie | ALDES | VEC 321 AB | - | - | Bat 59 | - | faux plafond salle vidéo
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 59 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaires | ALDES | VEC 016 B | - | - | Bat 61 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de service | ATLANTIC | VCM 350 | - | - | Bat 62 | - | faux placard
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 62 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 71 | - | -
Chauffage | Production chaud | Générateur Air chaud | 1 | - | SUNFLOWER | 65KW | - | Générateur Gaz | Bat 71 B | RDC | chaufferie
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours 002 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 71 B | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours 112 et 117 | ATLANTIC | AIRVENT M 649 | - | - | Bat 71 B | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Bureau et sanitaire | - | AIRVENT | - | - | Bat 71 C | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Bar mess bibliothèque | ABB VIM | KMDT 09 | - | - | Bat 76 | - | Faux plafond derrière bar
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 76 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 09 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 78 | - | Atelier
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 78 | - | Atelier
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 5/7/20 | ATLANTIC | AIRVENT M 652 | - | - | Bat 78 | - | Ext
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 118 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 78 | - | Extérieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 122 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 78 | - | Extérieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 021 | ATLANTIC | AIRVENT M 650 | - | - | Bat 78 | - | Extérieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire RDC pièce 05 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 78 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire RDC pièce 03 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 78 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire 1° étage pièce 109 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 78 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire RDC 13 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 78 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 113 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 78 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour 18/19 | AEROPLAST | Modèle pavillon | - | - | Bat 78 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 78 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 78 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 78 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 78 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 78 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour pièce 020 et 025 | ATLANTIC | AIRVENT M 650 | - | - | Bat 82 | - | Extérieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour pièce 030 | ATLANTIC | COPERNIC V 400 | 2023 | - | Bat 82 | - | Extérieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour pièce 036 et 037 | ATLANTIC | AIRVENT M 650 | - | - | Bat 82 | - | Extérieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 002 | S&P | Modèle pavillon | 2023 | - | Bat 82 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire 028 | S&P | Modèle pavillon | 2023 | - | Bat 82 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 108 | S&P | Modèle pavillon | 2023 | - | Bat 82 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 105 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 82 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire 012 et 014 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 82 | - | Faux plafond 1° étage pièce 105
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire 032 et 034 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 82 | - | Fixé sur faux plafond du toit
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire 021 et 023 | AEROPLAST | - | - | - | Bat 82 | - | Fixé sur faux plafond du toit
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 82 | - | pièce 028
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 82 | - | pièce 034
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 82 | - | sanitaire 108
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 30 L | Bat 82 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 82 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle informatique pièce 107,110 et 111 | S&P | TH 2000 | - | - | Bat 86 | - | Ext sur le toit
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièce 07 ET 06 | France AIR | VMC FA5 | - | - | Bat 86 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cour pièce 112 et 113 | ATLANTIQUE | AIRVENT M 650 | - | - | Bat 86 | - | Faux plafond
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 50L | Bat 86 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local préparation pièce 027 | ROSENBERG | RS 100 L | - | - | Bat 87 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local NBC | MAICO | EZF | - | - | Bat 87 | - | Faux plafond 1° étage pièce 105
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local charge batterie pièce 030 | MAICO | EZQ | - | - | Bat 87 | - | Fixé au mur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Local stockage piles | ROSENBERG | RS 100 L | - | - | Bat 87 | - | Fixé sur faux plafond du toit
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire pièces 013 et 014 | - | - | - | - | Bat 87 | - | Sur le toit
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | - | - | - | Bat 87 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | électrique | - | 100L | Bat 90 | - | -
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Poste de sécurité | FUJITSU | ASYG 7 LMCE | - | - | Bat 01 | 1 | terrasse toilettes poste de sécurité
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS électrique | THERMOR | - | - | 50L | BAT 01 | - | LT Toilette
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | - | - | - | - | - | BAT 01 | - | LT Toilette
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | circuit constant | SALMSON | SCX 40 80 | - | - | Bat 02 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | circuit régulé | SALMSON | DCX 65 25 | - | - | Bat 02 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 02 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit chauffage | GRUNDFOSS | UPE 32 60 | - | - | Bat 03 | -1 | Sous station 3 Bis
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 03 | -1 | Sous station 3 Bis
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle ABO | FUJITSU | AOYG18LBCB | 2018 | - | Bat 03 | RDC | Extérieure
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle ABO | FUJITSU | AOYG18LFC | 2015 | - | Bat 03 | RDC | Extérieure
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | Primaire ECS ballon 1 et 2 | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double | 1 | Circuit aérothermes | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 1 | - | GRUNDFOSS | MAGNA 3 40 180 | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | ETAGE | WILO | S65 125 | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | RDC | GRUNDFOSS/WILO | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 3 | Bouclage ECS | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 2 | Préparateur et stockage ECS | - | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire SUD | VIM | KMDT 08 NU | 2024 | - | Bat 03 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | ABB VIM | KMDT 09 | - | - | Bat 03 | - | Combles
Ventilation | Traitement Air | Armoire électrique | 6 | Traitement d'air Douches | - | - | - | - | Bat 03 | - | Couloir 115,119,215,219,315,319
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Lavabo 313 | Atlantic | VMC 500 | - | - | Bat 03 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Lavabo 326 | Atlantic | VMC 500 | - | - | Bat 03 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Lavabo 228 | Atlantic | VMC 500 | - | - | Bat 03 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Lavabo 202 | Atlantic | VMC 500 | - | - | Bat 03 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Lavabo 138 | Atlantic | VMC 500 | - | - | Bat 03 | - | faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | lavabo 1er étage | Atlantic | VMC 500 | - | - | Bat 03 | - | faux plafond
Ventilation | Traitement Air | CTA | 6 | Traitement d'air Douches | CIAT | - | - | - | Bat 03 | - | Faux plafond 115,119,215,219,315,319
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 6 | Extraction d'air douches | CIAT | - | - | - | Bat 03 | - | Faux plafond 115,119,215,219,315,319
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | salle 32 | ATLANTIC | COPERNIC H1000 | 2020 | - | Bat 03 | - | laverie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Filtre à eau | 1 | IONIC ECO | IONIC ECO | - | - | - | Bat 03 | - | -
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Bureaux cellule informatique | FUJITSU | AOYG074MCE | - | - | Bat 09 | 1 | Terrasse SAS Entrée
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | serveur cellule informatique | DAIKIN | RX 55062 V 1B | 2010 | - | Bat 09 | 1 | Terrasse SAS Entrée
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit chauffage BAT 09 | SALMSON/GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 09 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double | 1 | Circuit chauffage BAT 15 | WILO | DOP 50 160 | - | - | Bat 09 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 09 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | - | - | - | - | BAT 11 | Combles | Combles
Chauffage | Distribution chaud | Coffret électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 11 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | Prod et stockage ECS | BROTJE | EAS 500 | - | 500L | Bat 11 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 1 | Bouclage ECS | GRUNDFOSS | UP 20 30 | - | - | Bat 11 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 1 | Primaire ECS | GRUNDFOSS | UPS 25 40 | 2024 | - | Bat 11 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double | 1 | Circuit chauffage | GRUNDFOSS | UPD 40 50 | - | - | Bat 11 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | ALDES | VEC 270 HT | - | - | BAT 12 | Combles | Combles
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit radiateurs | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 1 | Primaire ECS | GRUNDFOSS | UPS 32 80 | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 1 | Secondaire ECS | GRUNDFOSS | MAGNA 3 32 80 | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 1 | Bouclage ECS | WILO | Star Z 25/2 | 2025 | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Echangeur à plaques | 1 | Production ECS | CHAROT | - | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | Stockage ECS | CHAROT | - | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | Eau adoucie ECS | NOYI | 1354 | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | ELGE | CCM 1400 A | - | - | BAT 13 | Combles | Combles
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | Primaire ECS | GRUNDFOSS | UPS 32 80 | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Radiateur | GRUNDFOSS | MAGNA 3 25 60 | 2024 | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Radiateur | GRUNDFOSS | MAGNA 32 80 | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 1 | Secondaire ECS | GRUNDFOSS | UP 25 55 | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 1 | Bouclage ECS | GRUNDFOSS | UPS 25 55 | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Echangeur à plaques | 1 | Production ECS | CHAROT | P41 17 | 1998 | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | Stockage ECS | CHAROT | + ECO | 2024 | 300L | Bat 13 | RDC | Sous station
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | Eau adoucie ECS | BWT/PERMO | PERMO PILOT 7.000 | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | ballon | 1 | ECS électrique | ATLANTIC | Chaufféo Plus | 2023 | 100L | Bat 14 | RDC | Placard Salle de pause
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit chauffage | GRUNDFOSS | UPS 40 185 | - | - | Bat 14 | RDC | Sous station
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | - | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 14 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Coffret électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 14 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | ALDES | VEC 270 HT | - | - | BAT 15 | Combles | Combles
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS électrique | CHAROT | - | - | - | bat 15 | RDC | sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 1 | Recyclage ECS | SALMSON | NSB S40 25 | - | - | bat 15 | RDC | sous station
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 2 | - | VIESSMAN | RN 025 | 1992 | 285KW | Bat 16 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge chaudière | SALMSON/WILO | - | - | - | Bat 16 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | circuit radiateurs | SALMSON | SXM 32 50 | - | - | Bat 16 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 16 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 16 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 16 | RDC | extérieure
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Bat 16 | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 16 | RDC | Sous station
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | - | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 18 | RDC | Salle
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | - | SALMSON | - | - | - | Bat 18 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 18 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | Altech | électrique | 2024 | 50 L | Bat 18 | - | -
Chauffage | Production chaud | Radiateur Gaz | 3 | Salle étage | EFEL | - | - | - | Bat 19 | 1 | Salle étage
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 11 | Atelier Menuiserie | BABCOCK WANSON | - | - | - | Bat 19 | RDC | Atelier
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | CHAPPEE | EDENA 1101/32FF | 1998 | 32 | Bat 19 | RDC | Atelier 1
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 1 | Charge chaudière | SALMSON | NXL 13 25 P | - | - | Bat 19 | RDC | Atelier 1
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | IDEAL STANDARD | IDEAL2307 | 2001 | 210KW | bat 19 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | - | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge chaudière | GRUNDFOSS | MAGNA 32 60 | - | - | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Bat 26 | GRUNDFOSS | - | - | - | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | circuit Bat 19A | GRUNDFOSS | MAGNA 25 60 | - | - | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Bat 19 B | GRUNDFOSS | MAGNA 25 60 | - | - | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | bat 19 | RDC | Ext Chaufferie
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Atelier Menuiserie salle de cours 1er | PANASONIC | CU E7NKE 3 | 2012 | - | Bat 19 | RDC | Extérieure
Chauffage | Production chaud | Radiateur Gaz | 2 | Vestiaires | EFEL | - | - | - | Bat 19 | RDC | Toilettes vestiaires
Chauffage | Production chaud | Compteur gaz | 1 | Chaufferie Bat 22 | - | - | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | OERTLI | GSR 236 CONDENS | - | 200KW | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 1 | Charge chaudière | SALMSON | PRIUS MASTER 40 60 | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Radiateurs | SALMSON | MXL 50 32 | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Aérothermes | SALMSON | - | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 2 | - | WESPER | - | - | - | Bat 22 | - | Atelier
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | PACIFIC | électrique | - | 50L | Bat 22 | - | -
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 4 | - | - | - | - | 1 sur Air neuf, 3 en recyclage | Bat 24 | RDC | -
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 3 | - | AIRCALO | - | - | - | bat 26 | - | Salle et couloir
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 27 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | OERTLI | GSR 140 90 CONDENS | 2016 | 84KW | Bat 27 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge chaudière | GRUNDFOSS | UMC 40 30 | - | - | Bat 27 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Aérothermes | GRUNDFOSS | UPC 50 60 | - | - | Bat 27 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | circuit radiateurs | GRUNDFOSS | UPC 40 60 | - | - | Bat 27 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 27 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | Coupure bat 22 et 27 | - | - | - | - | Bat 27 | RDC | Extérieure bat 27 coté 22
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 4 | - | AIRCALO | - | - | - | Bat 27 | - | Atelier
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle de cours 1er étage | NCP | UI = NCPSR1G25AI | 2010 | - | Bat 28 | 1 | UE en faux plafond
Chauffage | Production chaud | Radiateur Gaz | 3 | - | EFEL | - | - | - | Bat 29 | RDC/1 | -
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 3 | Atelier | BABCOCK WANSON | - | - | - | Bat 29 | - | -
Chauffage | Production chaud | Générateur Air chaud | 1 | Salle de cours | - | - | - | - | Bat 30 | 1 | Faux plafond proche toilettes
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 30 | RDC | Extérieure
Chauffage | Production chaud | Radiateur Gaz | 11 | Bureaux/salle de cours | EFEL | - | - | - | Bat 30 | RDC | -
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | Coupure Bat 29 et 31 | - | - | - | - | BAT 31 | RDC | Extérieure
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle de cours | PANASONIC | - | - | - | Bat 31 | - | Extérieure entre bat 29 et 31
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 4 | Atelier | BABCOCK WANSON | - | - | - | Bat 31 | - | -
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | - | HYDRONICS | CCM65 | - | - | Bat 37 | RDC | Atelier
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | CHAPPEE | R3/38 | 2005 | 250KW | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge chaudière | SALMSON | SCX 50 50 | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit CTA | SALMSON | SCX 32 50 | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Radiateurs | SALMSON | SCX 32 50 | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | Appoint chaufferie | PERMO | 6016 | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 37 | RDC | Ext Chaufferie
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Magasin outillage | FUJITSU | AOYG12LALL | 2017 | - | Bat 37 | RDC | Extérieure entre bat 36 et 37
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 1 | Circuit radiateurs | GRUNDFOSS | UPS 25 50 | - | - | Bat 40 | 1 | Stockage au dessus salle
Ventilation | Traitement Air | CTA | 2 | Chauffage atelier | France AIR | NOVATYS ECM NEO | - | - | Bat 40 | 1 | vestiaires et stockage
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | CHAPPEE | NXR3 PROGRESS 5 | 2019 | 115KW | Bat 40 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 1 | - | GRUNDFOSS | UPS 40 60 | - | - | Bat 40 | RDC | Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 40 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 40 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 40 | RDC | Ext Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS électrique | THERMOR | - | 2018 | 100 L | Bat 41 | - | Lt
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 3 | - | CIAT | - | - | - | Bat 44 A | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 2 | - | CIAT | - | - | - | BAT 44 B1 | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 3 | - | CIAT | - | - | - | BAT 44 B2 | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 3 | - | CIAT | - | - | - | BAT 44 C | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme Eau | 5 | Atelier | CIAT | - | - | - | BAT 45 A | RDC | atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 3 | - | CIAT | - | - | - | Bat 45 C | RDC | Atelier/cours
Chauffage | Terminaux chauffage | Ventilo convecteur | 1 | Salle de cours | CIAT | - | - | - | Bat 45 C | RDC | Salle de cours
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur bisplit | 1 | Salle de cours | FUJITSU | AOYG18LAT3 | 2020 | - | Bat 45B | RDC | extérieure
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme Eau | 2 | - | AIRCALO | - | - | - | Bat 45B | RDC | -
Chauffage | Production chaud | Générateur Air chaud | 1 | - | THERMOBLOC | MTP 100 | 1993 | 116KW/Débit air 2,42M3/S | Bat 46 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz | 1 | Coupure générateur air chaud Bat 46A | - | - | - | - | Bat 46 | RDC | Ext Chaufferie/générateur
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz | 1 | Coupure Bat 46 | - | - | - | - | Bat 46 | RDC | Ext Chaufferie/générateur
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Trisplit | 1 | Salle/vestiaire 46A | FUJITSU | AOYG18LAT3 | 2011 | - | Bat 46 A | RDC | Extérieure
Chauffage | Production chaud | Aérotherme gaz | 2 | - | AIRCALO | - | - | - | BAT 46 B1 | - | Salle de cours
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 2 | - | GENERFEU | - | - | - | Bat 46 B2 | - | Atelier/cours
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle de cours 1er | NCP | NCP SRIG 25AE | 2011 | - | Bat 46 B2 | - | UE sur charriot ATELIER
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle de cours 1er | NCP | NCP SRIG 25AE | 2011 | - | Bat 46 C | 1 | Atelier
Ventilation | Traitement Air | VMC Double flux | 2 | Atelier 46 B2 et C | ATLANTIC | DF 90 RVO C | - | - | Bat 46 C | 1 | LT ventilation
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | Prod chaud Atelier 46 B2 et C | OERTLI | - | - | 43KW | Bat 46 C | RDC | chaufferie/Atelier
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge chaudière | GRUNDFOSS | ALPHA 2 25 60 | - | - | Bat 46 C | RDC | chaufferie/Atelier
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit 6 | GRUNDFOSS | ALPHA 2 25 60 | - | - | Bat 46 C | RDC | chaufferie/Atelier
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit 8 | GRUNDFOSS | ALPHA 2 25 60 | - | - | Bat 46 C | RDC | chaufferie/Atelier
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 46 C | RDC | chaufferie/Atelier
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire et vestiaire | ATLANTIC | Airvent M652 | - | - | Bat 46 C | - | Comble
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 3 | - | GENERFEU | - | - | - | Bat 46 C | - | -
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | ACV | B23/B33C13X | 2005 | 60KW | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge chaudière | GRUNDFOSS | UPS 32 80 | - | - | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Sud | GRUNDFOSS | UPS 25 60 | - | - | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Nord | GRUNDFOSS | UPS 25 60 | - | - | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 47 | RDC | Ext Chaufferie
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 3 | Salle de cours | FUJITSU | AOY 54 FMAYT | - | - | Bat 47 | RDC | Extérieure
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 2 | - | HORIZON WANSON | - | - | - | Bat 49 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction sanitaires 1er BAF2P | S&B | - | 2025 | - | BAT 53 | 1 | Faux plafond sanitaires
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle télécom | TOSHIBA | RAVSM563AT-E | 2012 | - | Bat 53 | RDC | Extérieure
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | ballon | 1 | ECS électrique | DE DIETRICH | - | - | 300L | BAT 53 | RDC | Sanitaires
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction sanitaires RDC BAF2P | - | - | - | - | BAT 53 | RDC | -
Plomberie / Sanitaire | Relevage | Pompe Relevage | 1 | Relevage chaufferie | - | - | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | Prod chaud Bat 54 | CHAPPE | NXR3 PROGRESS 7 | 2019 | 185KW | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double | 1 | Circuit chauffage | WILO | YONOS MAXO D80 | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 1 | Pot à boues | GRUNDFOSS | MAGNA 1 25 80 | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | ATLANTIC | - | - | 300L | BAT 54 | 1 | Sanitaires bleu
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 54 | RDC | Extérieure
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle serveur | DAIKIN | RAVSM563AT-E | 2017 | - | bat 54 | RDC | Extérieure
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | Chaufferie Principale | ATLANTIC | LR24 | 2020 | 700KW/Bruleur cuenod | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | Chaufferie Principale | ATLANTIC | LR24 | 2021 | 700KW/Bruleur cuenod | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | Chaufferie Principale | OERTLI | PK 450 13 FR | 2014 | 645KW/Bruleur cuenod | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge CH1 | GRUNDFOSS | MAGNA 65 120 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge CH2 | GRUNDFOSS | MAGNA 65 120 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 2 | Charge CH3 | GRUNDFOSS | MGNA 1 65 60 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Récupérateur sur fumée | 1 | Pré chauffage ECS | GUILLOT | TOTALECO TURBO N°4 | 1999 | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit récupérateur de fumée | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Sous station BAT 3/4/5/9/11/12/13 | GRUNDFOSS/WILO | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Sous station Bat 57/60/61 | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Sous station Bat 55 | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | ECS | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | - | FLECK | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Préparateur ECS | 1 | - | HOVAL | - | 2003 | 920L | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 2 | Bouclage ECS | GRUNDFOSS | 20 45 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Maintien de pression | 1 | - | FLAMCO | FLEXCON M K | 2016 | 800L/ avec compresseur | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Surpresseur | 1 | Eau froide | LOWARA | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | Préchauffage ECS | - | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Détecteur gaz | 3 | - | - | - | 2025/0000 | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 55 | RDC | Ext Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | RDC S/E | GRUNDFOSS | UPE 32 80 | - | - | Bat 55 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | ETAGE N/O | GRUNDFOSS | UPE 32 80 | - | - | Bat 55 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | RDC N/O | GRUNDFOSS | UPE 32 80 | - | - | Bat 55 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | ETAGE S/E | GRUNDFOSS | UPE 32 80 | - | - | Bat 55 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 55 | RDC | Sous station
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | CF Positive N°2 | ZANOTTI | GCU2025 U 3219E UH TAG 4528 Y | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | CF Légumerie | ZANOTTI | GCU1015U3149E UH FH 4518Y | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | CF Positive N°1 | ZANOTTI | GCU2025 U 3219E UH TAG 4528Y | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | SAS réfrigéré | ZANOTTI | GCU2025 U 3219E UH TAG 4528Y | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | Congèle N°1 | ZANOTTI | HCI2030 B 3323B Bitzer 4FES-3Y | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | Congèle N°2 | ZANOTTI | HCI2030 B 3323B Bitzer 4FES-3Y | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 1 | ventilation LT chambre froide | - | - | - | - | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide | 1 | CF Boucherie | ZANOTTI | GCU1015 U 3149E | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | Vide sanitaire accès handicapé
Ventilation | Extraction Air | Armoire électrique | 1 | Hotte cuisine | - | - | - | - | Bat 56 | 1 | Cuisson
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle du chef de corps | GENERAL | AOHG30LETL | - | - | bat 56 | 1 | terrasse
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 2 | - | OERTLI | GSR 330 20 N 20 | 2012 | 342 KW | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | OERTLI | GSR 330 16 N 20 | 2012 | 270KW | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 3 | Pompe de charge chaudière | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit radiateur 1 | GRUNDFOSS | UMS 50 60 | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit CTA | GRUNDFOSS | UPS 50 60 | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit radiateur 2 | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit radiateur 3 | GRUNDFOSS | UMS 40 30 | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | Primaire ECS | GRUNDFOSS | UPS 40 30 | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Aéro SAM | GRUNDFOSS | UPS 50 60 | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 1 | Bouclage ECS | SALMSON | - | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Maintien de pression | 1 | - | SALMSON | Expansion confort V303 | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 3 | Stockage ECS | SCIM | - | 1980 | 2 de 3000L et 1 de 2500L | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 56 | RDC | Ext Chaufferie
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle Préparation froide | DANFOSS | OPMSUM93MLWO5E | 2015 | Evapo = luvata DFE34EH3 | bat 56 | RDC | Extérieure
Ventilation | Extraction Air | Hotte | 3 | Hottes four/Cuisson/Plonge | - | - | - | - | Bat 56 | - | Cuisson
Ventilation | Traitement Air | CTA | 5 | - | - | - | - | - | BAT 56 | - | Faux plafond cuisine, toilettes salle à manger, bar
Ventilation | Extraction Air | Extracteur | 11 | - | - | - | - | - | BAT 56 | - | Terrasse
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 57 | -1 | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | - | GRUNDFOSS | UPS 50 60 | - | - | Bat 57 | -1 | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | - | GRUNDFOSS | UPS 25 50 | - | - | Bat 57 | -1 | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | stockage ECS | - | - | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit RDC | GRUNDFOSS | MAGNA 1 32 80 | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Sud | GRUNDFOSS | MAGNA 1 32 80 | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit Nord | GRUNDFOSS | UPE 32 80 | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | Primaire ECS | GRUNDFOSS | MAGNA 1 50 120 | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | Secondaire ECS | GRUNDFOSS | MAGNA 32 100 | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 2 | Bouclage ECS | GRUNDFOSS | UP 20 45 | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | Eau adoucie ECS | - | - | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Surpresseur | 1 | - | LOWARA | - | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Echangeur à plaques | 1 | Préparateur ECS | CHAROT | SOLO M43 | 2017 | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire + bureau RDC | ELGE | AIRVENT M 900 | - | - | Bat 60 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire 1° étage | Atlantic | CPERNIC V2500 | 2025 | - | Bat 60 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire 2° étage | Atlantic | CPERNIC V2500 | 2025 | - | Bat 60 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | sanitaire 3° étage | Atlantic | CPERNIC V2500 | 2025 | - | Bat 60 | - | Combles
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches | Mc Quai | TPN10G | - | - | Bat 60 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches 1° étage | France AIR | SILENS AIR 160 | - | - | Bat 60 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches 2° étage | France AIR | SILENS AIR 160 | - | - | Bat 60 | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Douches 3° étage | France AIR | SILENS AIR 160 | - | - | Bat 60 | - | Faux plafond
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit chaud Bat 61 | SALMSON/WILO | - | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit bat 59 | SALMSON | CXL 100 32 | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit CTA | GRUNDFOSS | MAGNA 1 40 120 | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Pompe Simple | 2 | Primaire ECS | GRUNDFOSS | UPS 50 60 | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Pompe Simple | 1 | Bouclage ECS | GRUNDFOSS | UP 20 15 | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | Préparateur et stockage ECS | CHAROT | - | 2010 | 1000L | Bat 61 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | Bat 59 | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Service général | Atlantic | AOYG 18 KBTA2,UE | 2025 | Multi 5Kw R32 | BAT 62 | RDC | Extérieure
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Pole informatique | FUJITSU | AOYG18LFC | 2019 | - | Bat 71 | RDC | extérieure
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Pole informatique | FUJITSU | AJY108LELAH | 2019 | - | Bat 71 | RDC | extérieure
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | IDEAL STANDARD | IDEAL 2307 TYPE B | 2001 | 210KW | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | HONEYWELL | - | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple | 1 | Recyclage chaudière vieux circuit | WILO | YONOS MAXO 40/0.5 | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | 2 circuits aérothermes | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 1 | Radiateur vieux circuit | SALMSON | MXL 12 25P | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Pompes primaires | GRUNDFOSS | UP 32 80 | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | Circuit radiateur plus récent | GRUNDFOSS | UPS 32 55 | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple | 2 | circuit panneaux rayonnants | GRUNDFOSS | UPS 32 80 | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Traitement d'eau | Eau adoucie | Adoucisseur | 1 | Appoint chaufferie | - | - | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 2 | - | - | - | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur gaz | 1 | - | - | - | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours 001 et 021 | ATLANTIC | AIRVENT M 400 | - | - | Bat 71A | - | Faux plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Salle de cours 112 et 116 | ATLANTIC | AIRVENT M 650 | - | - | Bat 71A | - | Faux plafond
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme Eau | 4 | - | - | - | - | - | Bat 71A/B | - | Magasin
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Salle enseignant | TECHNIBEL | 1 | - | WINDOW | bat 78 | 1 | salle 78-1-4
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 11 | Atelier | GENERFEU | - | - | - | bat 78 | RDC | atelier
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 2 | Salle métrologie | CIAT | KDC 12Z 230 a50z | 2004 | - | bat 78 | RDC | Atelier
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 12 | - | - | - | - | - | BAT 82 | - | Atelier
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | BAT 82 | - | Extérieure entrée
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU | 3 | - | - | - | - | 1 sur Air neuf, 2 en recyclage | Bat 86 | RDC | -
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 87 | - | Extérieure et intérieure
Chauffage | Production chaud | Radiateur Gaz | 12 | - | EFEL | - | - | - | Bat 87 | - | Petit atelier et bureaux
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz | 3 | - | GENERFEU/WANSON | - | - | - | Bat 87 | - | -
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 1 | - | FRISQUET | HYDROMOTRIX COND 32 CS VISIO | 2007 | 32KW | Bat 90 | RDC | Chaudière 07
Chauffage | Production chaud | Poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 90 | RDC | extérieure
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur Trisplit | 1 | Bureaux | SAMSUNG | - | - | - | Bat 90 | RDC | Extérieure coté
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Serveur / photocopieur | FUJITSU | AOYG12LMCA | 2016 | - | Bat 90 | RDC | Extérieure coté
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur | 1 | Entrée | CIAT | IKE 12 | - | - | Bat 90 | RDC | Extérieure entrée
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction sanitaires | - | - | - | - | BAT 90 | RDC | Faux plafond sanitaires
Chauffage | Production chaud | Chaudière Gaz | 2 | Prod chaud pour Bat 44 et 45 | HOVAL | STP 650 | 1998 | 581KW | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | Disconnecteur | 1 | - | SOCLA | - | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Double | 1 | Charge chaudière 1 | GRUNDFOSS | UPSD 65 30 | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Double | 1 | Charge chaudière 2 | GRUNDFOSS | UPSD 65 30 | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double | 1 | Circuit Radiateurs | GRUNDFOSS | UPSD 50 120 | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double | 1 | circuit constant | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Terminaux chauffage | Radiateur | 150 | - | - | - | - | - | Caserne du chaffault | - | Site
Ventilation | Extraction Air | bouches d'extraction | 694 | - | - | - | - | - | Caserne du chaffault | - | Site
Ventilation | Extraction Air | bouche entrée d'air | 298 | - | - | - | - | - | Caserne du chaffault | - | Site
Chauffage | Production chaud | Cheminée à foyer ouvert | 1 | - | - | - | - | - | Salle Gal GALLIENI | - | -
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Réseaux ECS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
Chauffage | Production chaud | Réseaux gaz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | 2 | Chambre 2 LT
Plomberie / Sanitaire | Distribution Eau sanitaire | disconnecteur | 1 | - | WATTS | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | pompe simple | 2 | - | GRUNDFOSS | Magna 1 D32 - 60 | 2025 | - | pavillon brunet de sairigne | RDC | Chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | - | - | - | 150L | pavillon brunet de sairigne | RDC | sanitaire
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique | 1 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | - | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | chaudière gaz | 1 | - | ATLANTIC | VARFREE EVO | 2025 | 70 kW | pavillon brunet de sairigne | - | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz et poste de détente | 1 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | - | Extérieure rue
Ventilation | Extraction Air | bouches d'extraction | 3 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | - | Sanitaire
Chauffage | Terminaux chauffage | Radiateur | 33 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | - | Site
Plomberie / Sanitaire | Distribution ECS | Réseaux ECS | 1 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | - | -
Chauffage | Production chaud | Générateur Air chaud [] | 1 | - | SUNFLOWER | 65KW | - | Générateur Gaz | Bat 71 B | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 02 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple [] | 2 | Circuit chauffage | GRUNDFOSS | UPE 32 60 | - | - | Bat 03 | -1 | Sous station 3 Bis
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 03 | -1 | Sous station 3 Bis
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 03 | RDC | Sous station
Ventilation | Traitement Air | Armoire électrique [] | 6 | Traitement d'air Douches | - | - | - | - | Bat 03 | - | Couloir 115,119,215,219,315,319
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 09 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Coffret électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 11 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 12 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 13 | RDC | Sous station
Ventilation | Traitement Air | CTA [AERO 014] | 1 | - | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 14 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Coffret électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 14 | RDC | Sous station
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 16 | RDC | chaufferie
Ventilation | Traitement Air | CTA [] | 1 | Bat 16 | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 16 | RDC | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | VIM | VENT V 125 N | 2025 | - | Bat 18 | RDC | Laverie
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 18 | RDC | Sous station
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | THERMOR | 241040 | 2025 | 50 litres | bat 19 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 22 | -1 | Chaufferie
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 4 | - | - | - | - | 1 sur Air neuf, 3 en recyclage | Bat 24 | RDC | -
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 3 | - | AIRCALO | - | - | - | bat 26 | - | Salle et couloir
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 4 | - | AIRCALO | - | - | - | Bat 27 | - | Atelier
Ventilation | Traitement Air | CTA [] | 1 | - | HYDRONICS | CCM65 | - | - | Bat 37 | RDC | Atelier
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple [] | 2 | Charge chaudière | SALMSON | SCX 50 50 | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 37 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple [] | 1 | Circuit radiateurs | GRUNDFOSS | UPS 25 50 | - | - | Bat 40 | 1 | Stockage au dessus salle
Ventilation | Traitement Air | CTA [] | 2 | Chauffage atelier | France AIR | NOVATYS ECM NEO | - | - | Bat 40 | 1 | vestiaires et stockage
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 40 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 3 | - | CIAT | - | - | - | Bat 44 A | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 2 | - | CIAT | - | - | - | BAT 44 B1 | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 3 | - | CIAT | - | - | - | BAT 44 B2 | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 3 | - | CIAT | - | - | - | BAT 44 C | - | Atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme Eau [] | 5 | Atelier | CIAT | - | - | - | BAT 45 A | RDC | atelier
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 3 | - | CIAT | - | - | - | Bat 45 C | RDC | Atelier/cours
Chauffage | Terminaux chauffage | Ventilo convecteur [] | 1 | Salle de cours | CIAT | - | - | - | Bat 45 C | RDC | Salle de cours
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur bisplit [] | 1 | Salle de cours | FUJITSU | AOYG18LAT3 | 2020 | - | Bat 45B | RDC | extérieure
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme Eau [] | 2 | - | AIRCALO | - | - | - | Bat 45B | RDC | -
Chauffage | Production chaud | Générateur Air chaud [] | 1 | - | THERMOBLOC | MTP 100 | 1993 | 116KW/Débit air 2,42M3/S | Bat 46 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Compteur Gaz [] | 1 | Coupure Bat 46 | - | - | - | - | Bat 46 | RDC | Ext Chaufferie/générateur
Chauffage | Production chaud | Aérotherme gaz [] | 2 | - | AIRCALO | - | - | - | BAT 46 B1 | - | Salle de cours
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur [] | 1 | Salle de cours 1er | NCP | NCP SRIG 25AE | 2011 | - | Bat 46 B2 | - | UE sur charriot ATELIER
Climatisation | Production climatisation | Climatiseur [] | 1 | Salle de cours 1er | NCP | NCP SRIG 25AE | 2011 | - | Bat 46 C | 1 | Atelier
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 46 C | RDC | chaufferie/Atelier
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 47 | RDC | Chaufferie
Chauffage | Production chaud | Radiants gaz [] | 2 | - | HORIZON WANSON | - | - | - | Bat 49 | - | -
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Ballon | 1 | ECS Electrique | Atlantic | ZENEO | 2022 | 200 litres | Bat 50 | RDC | Local technique
Climatisation | Production climatisation | Unité exterieur | 1 | BUREAU/Salle de cours | HITACHI | RAS-14FSXNSE | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Exterieur
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 5 | Salle de cours 1, 2, 3, 4 et 5 | HITACHI | RCI-2,0FSR | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Salle de cours
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 1 | Salle de code | HITACHI | RCI-1,5FSR | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Salle de code
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 1 | Salle de formation N°2 | HITACHI | RPK-0,8FSRM | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Salle Formation
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 1 | Bureau | HITACHI | RCIM-06FSRE | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Bureau
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 1 | Salle de cours | HITACHI | RPI-2,5FSRE | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Salle de cours
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 1 | Salle de cours | HITACHI | RPI-2,0FSRE | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Salle de cours
Climatisation | Production climatisation | Unité exterieur | 1 | SERVEUR | HITACHI | RAC-18WEF | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Exterieur
Climatisation | Production climatisation | Unité Interieur | 1 | SERVEUR | HITACHI | RAK-18REF | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Exterieur
Ventilation | Traitement Air | CTA | 1 | - | VIM | CAD O INTEGRAL E45 VLD CORRIGO | 2022 | - | Bat 50 | RDC | Local Exterieur
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | - | VIM | KMDT ECOWATT 60DB | 2022 | - | Bat 50 | - | -
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire | VIM | KMDT ECOWATT 10IS | 2023 | - | Bat 43 | RDC | Sanitaire
Plomberie / Sanitaire | Relevage | Pompe Relevage [] | 1 | Relevage chaufferie | - | - | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple [] | 1 | Pot à boues | GRUNDFOSS | MAGNA 1 25 80 | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 54 | -1 | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple [] | 2 | Charge CH1 | GRUNDFOSS | MAGNA 65 120 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple [] | 2 | Charge CH2 | GRUNDFOSS | MAGNA 65 120 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Pompe Simple [] | 2 | Charge CH3 | GRUNDFOSS | MGNA 1 65 60 | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Production chaud | Récupérateur sur fumée [] | 1 | Pré chauffage ECS | GUILLOT | TOTALECO TURBO N°4 | 1999 | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple [15/16] | 2 | Circuit récupérateur de fumée | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple [1/2] | 2 | Sous station BAT 3/4/5/9/11/12/13 | GRUNDFOSS/WILO | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple [3/4] | 2 | Sous station Bat 57/60/61 | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple [5/6] | 2 | Sous station Bat 55 | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Préparateur ECS [] | 1 | - | HOVAL | - | 2003 | 920L | Bat 55 | RDC | chaufferie
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | - | Atlantic | CPERNIC V2500 | 2024 |  | Bat 55 |  | Comble
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | - | Atlantic | CPERNIC V2500 | 2024 |  | Bat 55 |  | Comble
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Sanitaire douche | ALDES | GPE EASYHOME | 2025 |  | Bat 55 | RDC | Faud plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | - | Atlantic | CPERNIC V2500 | 2024 |  | Bat 55 |  | Comble
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 55 | RDC | chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 55 | RDC | Sous station
Ventilation | Extraction Air | Extracteur [] | 1 | ventilation LT chambre froide | - | - | - | - | Bat 56 | -1 | LT Chambre froide
Réfrigération | Production Froid | Chambre froide [] | 1 | CF Boucherie | ZANOTTI | GCU1015 U 3149E | 2017 | UI : STEFANI BOREA | Bat 56 | -1 | Vide sanitaire accès handicapé
Ventilation | Extraction Air | Armoire électrique [] | 1 | Hotte cuisine | - | - | - | - | Bat 56 | 1 | Cuisson
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 56 | RDC | chaufferie
Ventilation | Traitement Air | CTA [] | 5 | - | - | - | - | - | BAT 56 | - | Faux plafond cuisine, toilettes salle à manger, bar
Ventilation | Extraction Air | Extracteur [] | 11 | - | - | - | - | - | BAT 56 | - | Terrasse
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 57 | -1 | Sous station
Plomberie / Sanitaire | Production ECS | Echangeur à plaques [] | 1 | Préparateur ECS | CHAROT | SOLO M43 | 2017 | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 60 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Ventilation | Traitement Air | CTA [AERO 059] | 1 | Bat 59 | AIR CUISINE | - | - | - | Bat 61 | RDC | Sous station
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Simple |  | Gaine technique | GRUNDFOSS | Alpha 25-60 180 | 2025 |  | Bat 62 | RDC | Vestiaires et stockage
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 2 | - | - | - | - | - | Bat 71A | RDC | Chaufferie
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme Eau [] | 4 | - | - | - | - | - | Bat 71A/B | - | Magasin
Chauffage | Terminaux chauffage | Aérotherme EAU [] | 3 | - | - | - | - | 1 sur Air neuf, 2 en recyclage | Bat 86 | RDC | -
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Chauffage | Distribution chaud | Pompe Double [] | 1 | circuit constant | GRUNDFOSS | - | - | - | Bat 92 | - | Bloc chaufferie
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | HELIOS | SVS 200K | 2025 | - | pavillon brunet de sairigne | RDC | Faud plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | HELIOS | SVS 160L | 2025 | - | pavillon brunet de sairigne | R+1 | Faud plafond
Ventilation | Extraction Air | VMC | 1 | Extraction Bâtiment | HELIOS | SVS 200K | 2025 | Salle de réunion | pavillon brunet de sairigne | R+2 | Comble
Chauffage | Production chaud | Armoire électrique [] | 1 | - | - | - | - | - | pavillon brunet de sairigne | - | Chaufferie