## BAES
ETIQUETTE QR CODE | MARQUE | REF | BATIMENT
USID-FLC-201 | LEGRAND | 62625 | BAT40 RDC
USID-FLC-202 | URA | 118216 | BAT43 RDC
USID-FLC-203 | URA | 118218 | BAT43
USID-FLC-204 | URA | 118218 | BAT45A RDC
USID-FLC-205 | warom (atex) | bayd | BAT43 RDC
USID-FLC-206 | warom (atex) | bayd | BAT43 RDC
USID-FLC-207 | LEGRAND | 62625 | BAT44B RDC
USID-FLC-208 | LEGRAND | 62625 | BAT44B RDC
USID-FLC-209 | LEGRAND | 62625 | BAT45C RDC
USID-FLC-210 | LEGRAND | 62525 | BAT45C RDC
USID-FLC-211 | LEGRAND | 62625 | BAT46C RDC
USID-FLC-212 | LEGRAND | 62625 | BAT46BCD RDC
USID-FLC-213 | LEGRAND | 62625 | BAT46BCD RDC
USID-FLC-214 | LEGRAND | 62625 | BAT46BCD
USID-FLC-215 | LEGRAND | 62625 | BAT46BCD RDC
USID-FLC-217 | LEGRAND | 62625 | BAT46BCD RDC PLOMBERIE
USID-FLC-216 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-218 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-219 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-220 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-221 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-222 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-223 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-224 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-225 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-226 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-227 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-228 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-229 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-230 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-231 | LEGRAND | 62625 | BAT46C RDC PLOMBERIE
USID-FLC-232 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-233 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC PLOMBERIE
USID-FLC-234 | LEGRAND | 62625 | BAT46B RDC dessinateur
USID-FLC-235 | LEGRAND | 62625 | BAT46B dessinateur RDC
USID-FLC-237 | LEGRAND | 62625 | BAT46A RDC
USID-FLC-236 | LEGRAND | 62625 | BAT47 RDC
USID-FLC-239 | LEGRAND | 62625 | BAT49 RDC
USID-FLC-240 | LEGRAND | 62625 | BAT49 RDC
USID-FLC-238 | LEGRAND | 62625 | BAT49 RDC
USID-FLC-241 | LEGRAND | 62625 | BAT49 RDC
USID-FLC-242 | LEGRAND | 62625 | BAT44 C RDC
USID-FLC-243 | LEGRAND | 62625 | BAT44C RDC
USID-FLC-244 | LEGRAND | 62625 | BAT4C RDC
USID-FLC-245 | LEGRAND | 62625 | BAT44C RDC
USID-FLC-246 | LEGRAND | 62625 | BAT44 B RDC
USID-FLC-247 | LEGRAND | 62625 | BAT44B RDC
USID-FLC-248 | LEGRAND | 62625 | BAT44 B RDC
USID-FLC-250 | LEGRAND | 62625 | BAT44B RDC
USID-FLC-251 | LEGRAND | 62625 | BAT44B RDC
USID-FLC-252 | LEGRAND | 62625 | BAT53 RDC
USID-FLC-253 | LEGRAND | 62625 | BAT53 RDC
USID-FLC-254 | LEGRAND | 62625 | BAT53 RDC
USID-FLC-255 | LEGRAND | 62625 | BAT53RDC
USID-FLC-256 | LEGRAND | 62625 | BAT53 escalier
USID-FLC-257 | LEGRAND | 62625 | BAT53 Etage
USID-FLC-258 | LEGRAND | 62625 | BAT53 étage
USID-FLC-259 | LEGRAND | 62625 | BAT53 étage
USID-FLC-260 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC
USID-FLC-261 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC salle informatique
USID-FLC-262 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC entrée
USID-FLC-263 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC
USID-FLC-264 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC
USID-FLC-265 | LEGRAND | Ambiance | BAT54 RDC
USID-FLC-266 | LEGRAND | 62625 | BAT54 chaufferie
USID-FLC-267 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC escalier
USID-FLC-268 | LEGRAND | 62625 | BAT54 RDC+ESCALIER
USID-FLC-269 | LEGRAND | 62625 | BAT54 étage +ESCALIER
USID-FLC-270 | LEGRAND | 62625 | BAT54 etage+ESCALIER
USID-FLC-271 | URA | 111013V | BAT54 2eme etage
USID-FLC-272 | LEGRAND | 62625 | BAT54 1er étage
USID-FLC-273 | LEGRAND | 62625 | BAT54 1er étage
USID-FLC-274 | LEGRAND | 62625 | BAT54 2ème salle
USID-FLC-275 | LEGRAND | 62625 | BAT54 2eme etage salle
USID-FLC-276 | LEGRAND | 62525 | BAT55 3ème
USID-FLC-277 | LEGRAND | 62525 | BAT55 3ème
USID-FLC-278 | LEGRAND | 62525 | BAT55 3ème
USID-FLC-279 | LEGRAND | 62525 | BAT55 3ème
USID-FLC-280 | LEGRAND | 62525 | BAT55 3ème
USID-FLC-281 | LEGRAND | 62525 | BAT55 3ème
USID-FLC-282 | URA | 111013 | BAT55 3ème
USID-FLC-283 | LUMINOX | 16001 | BAT55 3ème
USID-FLC-284 | LEGRAND | 62625 | BAT55 3ème
USID-FLC-285 | LEGRAND | 62625 | BAT55 3ème
USID-FLC-286 | LEGRAND | 62625 | BAT55 3ème
USID-FLC-287 | LEGRAND | 62625 | BAT55 3ème
USID-FLC-288 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2ème
USID-FLC-289 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2ème
USID-FLC-290 | URA | 111013 | BAT55 2ème
USID-FLC-291 | URA | 111013 | BAT55 2ème
USID-FLC-292 | URA | 111013 | BAT55 2ème
USID-FLC-293 | URA | 111013 | BAT 55 2ÈME
USID-FLC-294 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2ème
USID-FLC-295 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2ème
USID-FLC-296 | URA | 111013 | BAT55 2eme
USID-FLC-297 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2eme
USID-FLC-298 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2eme
USID-FLC-299 | LEGRAND | 62625 | BAT55 2eme
USID-FLC-300 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-301 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-302 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-303 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-304 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-305 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-306 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-307 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-308 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-309 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-310 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1er
USID-FLC-311 | LEGRAND | 62625 | BAT55 1ER ETAGE
USID-FLC-312 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-313 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-314 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-315 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-316 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-317 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-318 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-319 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-320 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-321 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-322 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-323 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-324 | LEGRAND | 62625 | BAT 55 RDC
USID-FLC-325 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-326 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-327 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-328 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-329 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-330 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-331 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-332 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-333 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-334 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-335 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-336 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-337 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-338 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-339 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-340 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-341 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-342 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-343 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-344 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-345 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-346 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-347 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-348 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-349 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-350 | URA | 111013 | BAT55 RDC
USID-FLC-351 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-352 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-353 | LEGRAND | 62625 | BAT55 RDC
USID-FLC-354 | LEGRAND | 62625 | BAT57 etage
USID-FLC-355 | LEGRAND | 62625 | BAT57 RDC escalier
USID-FLC-356 | LEGRAND | 62626 | BAT57 RDC
USID-FLC-357 | LEGRAND | 62625 | BAT57 RDC salle gallieni
USID-FLC-358 | LEGRAND | 62625 | BAT57 RDC salle gallieni
USID-FLC-359 | URA | 111013 | BAT58 RDC
USID-FLC-360 | LEGRAND | 62625 | BAT58 RDC
USID-FLC-361 | LEGRAND | 62625 | BAT58 RDC
USID-FLC-362 | LEGRAND | 62625 | BAT58 RDC
USID-FLC-365 | LEGRAND | ambiance | BAT58 RDC
USID-FLC-363 | LEGRAND | 62625 | BAT58 escalier
USID-FLC-364 | EATON | ambiance | BAT58 RDC
USID-FLC-366 | LEGRAND | 62625 | BAT58 RDC
USID-FLC-367 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-368 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-369 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-370 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-371 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-372 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-373 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-374 | LEGRAND | 62625 | BAT59 RDC
USID-FLC-375 | LEGRAND | ambiance | BAT60 RDC
USID-FLC-376 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-377 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-378 | URA | 111013 | BAT60 RDC
USID-FLC-379 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-380 | URA | 111013 | BAT60 RDC
USID-FLC-381 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-382 | URA | 111013V | BAT60 RDC
USID-FLC-383 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-384 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-385 | URA | 111013V | BAT60 RDC
USID-FLC-386 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-387 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-388 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-389 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-390 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-391 | URA | 111013 | BAT60 RDC
USID-FLC-392 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-393 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-394 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-395 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-396 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-397 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-398 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-399 | URA | 111013V | BAT60 RDC
USID-FLC-400 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-401 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-402 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-403 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-404 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-405 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-406 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-407 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-408 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-409 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-410 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-411 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-412 | URA | 111013 | BAT60 RDC
USID-FLC-413 | URA | 111013 | BAT60 RDC
USID-FLC-414 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-415 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-416 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-417 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1ER
USID-FLC-418 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-419 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-420 | LEGRAND | 62625 | BAT60 RDC
USID-FLC-421 | URA | 111013 | BAT60 1er
USID-FLC-422 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1ER
USID-FLC-423 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-424 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-425 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-426 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-427 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-428 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-429 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-430 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-431 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-432 | LEGRAND | 62625 | BAT60 1er
USID-FLC-433 | URA | 111013V | BAT60 2EME
USID-FLC-434 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-435 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-436 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-437 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-438 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-439 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-440 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-441 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-442 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-443 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-444 | LEGRAND | 62625 | BAT60 2EME
USID-FLC-445 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-446 | URA | 111013 | BAT60 3EME
USID-FLC-447 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-448 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-449 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-450 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-451 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-452 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3EME
USID-FLC-453 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3ème
USID-FLC-454 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3ème
USID-FLC-455 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3ème
USID-FLC-456 | LEGRAND | 62625 | BAT60 3eme
USID-FLC-457 | LUMINOX | 16001B | BAT61 RDC
USID-FLC-458 | LUMINOX | 16001 | BAT61 ETAGE
USID-FLC-459 | LUMINOX | 16001 | BAT61 RDC
USID-FLC-460 | LUMINOX | 16001 | BAT61 RDC
USID-FLC-461 | LUMINOX | 16001 | BAT61 etage
USID-FLC-462 | LUMINOX | 16001 | BAT61 étage
USID-FLC-463 | LUMINOX | 16001 | BAT61 escalier
USID-FLC-464 | LUMINOX | 16001 | BAT61 etage
USID-FLC-465 | LEGRAND | 62625 | BAT62 PDL
USID-FLC-466 | LEGRAND | 62625 | BAT44A
USID-FLC-467 | LEGRAND | 62625 | BAT44A
USID-FLC-468 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-469 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-470 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-471 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-472 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-473 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-474 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-475 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-476 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PEINTURE
USID-FLC-477 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PLAQUISTE
USID-FLC-478 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PLAQUISTE
USID-FLC-479 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PLAQUISTE
USID-FLC-480 | LEGRAND | 62625 | BAT71 PLAQUISTE
USID-FLC-481 | LEGRAND | 62625 | BAT71 plaquiste
USID-FLC-482 | LEGRAND | 62625 | BAT71 plaquiste
USID-FLC-483 | LEGRAND | 62625 | BAT71 plaquiste
USID-FLC-484 | LEGRAND | 62625 | BAT71 B
USID-FLC-485 | URA | 111013 | BAT71B
USID-FLC-486 | LEGRAND | 62625 | BAT71 B RDC
USID-FLC-487 | LEGRAND | 62625 | BAT71 B RDC
USID-FLC-488 | LEGRAND | 62625 | BAT71 RDC chaufferie
USID-FLC-489 | LEGRAND | 62625 | BAT71 RDC cariste
USID-FLC-490 | LEGRAND | 62625 | BAT71 RDC carriste
USID-FLC-491 | LEGRAND | 62625 | BAT71 RDC carriste
USID-FLC-492 | LEGRAND | 62625 | BAT71RDC Informatique
USID-FLC-493 | URA | 111013 | BAT71 RDC informatique
USID-FLC-494 | URA | 111013 | BAT71 RDC informatique
USID-FLC-496 | URA | 111013 | BAT71 RDC INFORMATIQUE
USID-FLC-497 | URA | 111013 | BAT71 RDC informatique
USID-FLC-498 | LEGRAND | 62625 | BAT33 RDC
USID-FLC-194 | LEGRAND | 62625 | BAT33
USID-FLC-196 | LEGRAND | 62625 | BAT33
USID-FLC-499 | LEGRAND | 62625 | BAT76 RDC
USID-FLC-500 | LEGRAND | 62625 | BAT76
USID-FLC-501 | LEGRAND | 62625 | BAT 76 RDC
USID-FLC-502 | LEGRAND | 62625 | BAT76
USID-FLC-503 | LEGRAND | 62625 | BAT 76
USID-FLC-504 | LEGRAND | 62625 | BAT78
USID-FLC-505 | LEGRAND | 62625 | BAT78
USID-FLC-506 | LEGRAND | 62625 | BAT78
USID-FLC-507 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-508 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-509 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-510 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-511 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-512 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-513 | LEGRAND | 62625 | BAT78 RDC
USID-FLC-514 | LEGRAND | ambiance | BAT78 RDC
USID-FLC-515 | LEGRAND | 62625 | BAT78 Dgt
USID-FLC-516 | LEGRAND | 62625 | BAT78 dgt
USID-FLC-517 | LEGRAND | 62625 | BAT82 couloir 78 RDC
USID-FLC-518 | LEGRAND | 62625 | BAT82 couloir 78 RDC
USID-FLC-519 | LEGRAND | 62625 | BAT82 couloir 78 RDC
USID-FLC-520 | LEGRAND | 62625 | BAT82 assistante de vieRDC
USID-FLC-521 | LEGRAND | 62625 | BAT82 assistante de vieRDC
USID-FLC-522 | LEGRAND | 62625 | BAT82 RDC
USID-FLC-523 | EATON | 16179 | BAT82 RDC
USID-FLC-524 | LEGRAND | 62625 | BAT82 RDC
USID-FLC-525 | LEGRAND | 62625 | BAT 82
USID-FLC-526 | LEGRAND | 62625 | BAT 82
USID-FLC-527 | LEGRAND | 62625 | BAT82
USID-FLC-535 | LUMINOX | 16063 | BAT82
USID-FLC-536 | ambiance | ambiance | BAT82
USID-FLC-537 | legrand | 62625 | bat 82
USID-FLC-538 | legrand | 62625 | bat 87
USID-FLC-539 | URA | 111013 | bat87
USID-FLC-540 | LEGRAND | 62625 | BAT87
USID-FLC-541 | LEGRAND | 62625 | BAT87
USID-FLC-542 | LUMINOX | ATEX | BAT87
USID-FLC-543 | LUMINOX | ATEX | BAT87
USID-FLC-544 | LEGRAND | 62625 | BAT90
USID-FLC-545 | LEGRAND | 62525 | BAT90
USID-FLC-546 | LEGRAND | 62525 | BAT90
USID-FLC-547 | LEGRAND | 62525 | BAT90
USID-FLC-548 | legrand | 62625 | rdc
USID-FLC-549 | Legrand | 62625 | rdc entree bar
USID-FLC-550 | LEGRAND | 62625 | RDC
USID-FLC-551 | LEGRAND | 62625 | RDC sanitaire homme
USID-FLC-552 | LEGRAND | 62625 | RDC SANITAIRE FEMME
USID-FLC-553 | LEGRAND | 62625 | RDC
USID-FLC-554 | LEGRAND | 62625 | rdc
USID-FLC-555 | LEGRAND | 62625 | RDC
USID-FLC-556 | LEGRAND | 62625 | RDC
USID-FLC-557 | LEGRAND | 62625 | 1er
USID-FLC-558 | LEGRAND | 62625 | 1er
USID-FLC-559 | LEGRAND | 62625 | 1er cuisine
USID-FLC-560 | legrand | 62625 | 1er
USID-FLC-561 | LEGRAND | 62625 | escalier droit
USID-FLC-562 | legrand | 62625 | 1er etagae sas droit
USID-FLC-563 | LEGRAND | 62625 | 1er
USID-FLC-565 | LEGRAND | 62625 | 1er
USID-FLC-564 | LEGRAND | 62625 | 1er
USID-FLC-567 | LEGRAND | 62625 | plonge
USID-FLC-568 | LEGRAND | 62625 | 1er
USID-FLC-569 | LEGRAND | 62625 | 1er sas gauche
USID-FLC-570 | LEGRAND | 62625 | escalier gauche
USID-FLC-571 | LEGRAND | 62625 | 1er couloir cuisine
USID-FLC-572 | LEGRAND | 62625 | 1er vers sortie extérieure
USID-FLC-573 | LEGRAND | 62625 encastré | entrée bar
USID-FLC-574 | LEGRAND | 62625 | sortie bar
USID-FLC-575 | LEGRAND | 62625 | local machine a café rdc
USID-FLC-576 | LEGRAND | 62625 | vestiaire homme rdc
USID-FLC-577 | LEGRAND | 62625 | vestiaire femme rdc
USID-FLC-532 | LEGRAND | 62625 | BAT DMD/CIRFA RDC
USID-FLC-528 | LEGRAND | 62625 | BAT DMD/CIRFA Dgt salle de pause
USID-FLC-531 | LEGRAND | 62625 | BAT DMD/CIRFA Escalier R+1
USID-FLC-530 | LEGRAND | 62625 | BAT DMD/CIRFA Dgt R+1
USID-FLC-529 | LEGRAND | 62625 | BAT DMD/CIRFA Escalier R+1 R+2
USID-FLC-533 | LEGEAND | 62625 | BATDMD/CIRFA R+2
USID-FLC-32 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-33 | LUMINOX | 16025 | BAT3 Rdc
USID-FLC-34 | LUMINOX | 16001 | BAT3 Rdc
USID-FLC-35 | LUMINOX | 16001 | BAT3 Rdc
USID-FLC-36 | LUMINOX | 16001 | BAT3 RDC
USID-FLC-37 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-38 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-39 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-40 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-41 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-49 | LUMINOX | 16025 | BAT9 RDC
USID-FLC-48 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-50 | LUMINOX | 16001 | BAT3 RDC
USID-FLC-51 | LUMINOX | 16001 | BAT3 RDC
USID-FLC-42 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-43 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-44 | LUMINOX | 16025 | BAT3 RDC
USID-FLC-47 | LUMINOX | 16001 | BAT3 RDC
USID-FLC-46 | LUMINOX | 16001 | BAT3 RDC
USID-FLC-45 | LUMINOX | 16001 | BAT3 RDC
USID-FLC-58 | LEGRAND | 62625 | BAT03 rdc
USID-FLC-59 | LEGRAND | 62625 | BAT03 RDC
USID-FLC-60 | LUMINOX |  | BAT03 RDC
USID-FLC-6 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV3
USID-FLC-7 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV3
USID-FLC-8 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV3
USID-FLC-9 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV3
USID-FLC-55 | LEGRAND | 62625 | BAT03 RDC
USID-FLC-13 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV3
USID-FLC-12 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV3
USID-FLC-11 | LUMINOX | 10124 | BAT3 NIV3
USID-FLC-10 | LUMINOX | 10124 | BAT3 NIV3
USID-FLC-54 | LEGRAND | 62625 | BAT03 RDC
USID-FLC-18 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-53 | LUMINOX |  | BAT3 RDC
USID-FLC-19 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-20 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-21 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-56 | LEGRAND | 62625 | BAT03 RDC
USID-FLC-22 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-17 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-16 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-15 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-14 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV2
USID-FLC-23 | LUMINOX | 10124 | BAT3 NIV1
USID-FLC-24 | LUMINOX | 10124 | BAT3 NIV1
USID-FLC-25 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV1
USID-FLC-26 | LUMINOX | 10124 | BAT3 NIV1
USID-FLC-57 | LUMINOX | 10124 | BAT03 RDC
USID-FLC-31 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV1
USID-FLC-30 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV1
USID-FLC-29 | LEGRAND | 62625 | BAT3 NIV1
USID-FLC-52 | LUMINOX | 10124 | BAT03 RDC
USID-FLC-28 | LUMINOX | 10124 | BAT3 NIV1
USID-FLC-534 | LEGRAND | 62525 | BAT 5
USID-FLC-534 | LEGRAND | 62525 | BAT05
USID-FLC-578 | LEGRAND | 62525 | Ambiance pièce 1
USID-FLC-579 | LEGRAND | 62525 | Ambiance pièce 2
USID-FLC-1 | LEGRAND | 62625 | CMFP PC SECU
USID-FLC-2 | LEGRAND | 62625 | BAT01
USID-FLC-100 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-108 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-101 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-102 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-103 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-104 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-105 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-106 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-107 | URA | 111013 | BAT12
USID-FLC-109 | URA | 111013 | BAT13
USID-FLC-110 | URA | 111013 | BAT13
USID-FLC-111 | URA | 111013 | BAT13
USID-FLC-112 | URA | 111013 | BAT13
USID-FLC-114 | URA | 111013 | BAT13
USID-FLC-113 | URA | 111013 | BAT13
USID-FLC-580 | URA | 111317 | BAT13 Sanitaires
USID-FLC-121 | LEGRAND | 62625 | BAT15
USID-FLC-115 | LEGRAND | 62625 | BAT15
USID-FLC-116 | LEGRAND | 62625 | BAT15
USID-FLC-117 | LEGRAND | 62625 | BAT15
USID-FLC-118 | LEGRAND | 62625 | BAT15
USID-FLC-120 | LEGRAND | 62625 | BAT15
USID-FLC-119 | URA | 111013V | BAT15 Sanitaires
USID-FLC-5 | LEGRAND | 62625 | BAT2
USID-FLC-4 | LEGRAND | 62625 | CHAUFFERIE
USID-FLC-495 | URA | 111013 | BAT71 Informatique
USID-FLC-581 | URA | 111013 | BAT71 INFORMATIQUE SANITAIRES HOMMES
USID-FLC-582 | URA | 111013 | bat71 informatique sanitaires femmes
USID-FLC-191 | LEGRAND | 62625 | BAT36
USID-FLC-192 | LEGRAND | 62625 | BAT36
USID-FLC-193 | LEGRAND | 62625 | BAT36
USID-FLC-583 | URA | 111013 | BAT36 SALLE 10
USID-FLC-584 | URA | 111013V | BAT36 SALLE 11
USID-FLC-585 | LUMINOX | 10683 | SALLE 12
USID-FLC-162 | LEGRAND | 62625 | BAT22/24/86
USID-FLC-163 | LUMINOX | 16013 | BAT22/24/86
USID-FLC-158 | LEGRAND | 62625 | BAT22/24/86
USID-FLC-159 | LEGRAND | 62625 | BAT22/24/86
USID-FLC-161 | LEGRAND | 62625 | BAT22/24/86
USID-FLC-160 | LEGRAND | 62625 | BAT22/24/86
USID-FLC-156 | LEGRAND | 62625 | BAT22/24/86
USID-FLC-169 | LEGRAND | 62625 | BAT27
USID-FLC-586 | LEGRAND | 62525 | BAT27
USID-FLC-168 | LEGRAND | 62625 | BAT27
USID-FLC-164 | URA | 117318 | BAT26
USID-FLC-165 | LEGRAND | 62625 | BAT26
USID-FLC-166 | URA | 1117318 | BAT26
USID-FLC-167 | URA | 111318 | BAT26
USID-FLC-137 | LEGRAND | 62625 | BAT19B
USID-FLC-138 | LEGRAND | 62625 | BAT19B
USID-FLC-139 | LEGRAND | 62625 | BAT19B
USID-FLC-140 | LEGRAND | 62625 | BAT19B
USID-FLC-141 | LEGRAND | 62625 | BAT19B
USID-FLC-142 | LEGRAND | 62625 | BAT19B
USID-FLC-150 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-155 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-157 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-154 | ATEX |  | BAT19A
USID-FLC-152 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-153 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-151 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-144 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-145 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-146 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-148 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-147 | LEGRAND | 62625 | BAT19A
USID-FLC-189 | LEGRAND | 62625 | BAT29/31
USID-FLC-190 | LEGRAND | 62625 | BAT29/31
USID-FLC-587 | LEGRAND | 62625 | BAT29/31
USID-FLC-588 | LEGRAND | 62525 | BAT29/31
USID-FLC-187 | LEGRAND | 62625 | BAT29/31
USID-FLC-186 | LEGRAND | 62625 | BAT29/31
USID-FLC-188 | LEGRAND | 62525 | BAT29/31
USID-FLC-185 | LEGRAND | 62525 | BAT29/31
USID-FLC-249 | LEGRAND | 62625 | BAT44B
USID-FLC-586 | URA | 111013V | Porte chapelle
USID-FLC-91 | EATON | 16179 | BAT11
USID-FLC-92 | LEGRAND | 62525 | BAT11
USID-FLC-93 | LEGRAND | 62525 | BAT11
USID-FLC-94 | LEGRAND | 62525 | BAT11
USID-FLC-95 | LUMINOX | PLANETE | BAT11
USID-FLC-96 | LUMINOX | PLANETE | BAT11
USID-FLC-587 | EATON | 16179 | ISSUE DE SECOURS COTE BAES 92
USID-FLC-588 | EATON | 16179 | SAS ISSUE DE SECOURS
USID-FLC-97 | LUMINOX | PLANETE | BAT11
USID-FLC-98 | LUMINOX | PLANETE | BAT11
USID-FLC-99 | LUMINOX | PLANETE | BAT11
USID-FLC-122 | LEGRAND | 62625 | BAT16 SALLE D'ATTENTE
USID-FLC-123 | LEGRAND | 62625 | BAT16 DGT
USID-FLC-124 | LEGRAND | 62625 | BAT16 SALLE DE REUNION
USID-FLC-125 | LEGRAND | 62625 | BAT16 SALLE DE REUNION
USID-FLC-126 | LEGRAND | 62625 | BAT16 SAS SORTIE COTE VESTIAIRES
USID-FLC-589 | URA | 111013V | SANITAIRES H
USID-FLC-590 | URA | 111013V | SANITAIRES F
USID-FLC-591 | URA | 111013V | SALLE 6
USID-FLC-592 | LEGRAND | 62525 | SALLE 5
USID-FLC-593 | URA | 111013V | SALLE 4
USID-FLC-67 | LEGRAND | 62625 | BAT10 RDC SALLE 26
USID-FLC-68 |  | AMBIANCE | BAT10
USID-FLC-69 |  | AMBIANCE | BAT10
USID-FLC-70 | LEGRAND | 62625 | BAT10 RDC SALLE 25
USID-FLC-71 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 SALLE 25
USID-FLC-73 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 RDC SALLE 24
USID-FLC-74 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 RDC SALLE 24
USID-FLC-72 | LEGRAND | 62625 | BAT10 RDC SALLE 24
USID-FLC-75 | LEGRAND | 62625 | BAT10 RDC SALLE 23
USID-FLC-76 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 RDC SALLE 23
USID-FLC-77 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 RDC SALLE 23
USID-FLC-79 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 RDC SALLE 22
USID-FLC-80 | LEGRAND | AMBIANCE | BAT10 SALLE 22
USID-FLC-78 | LEGRAND | 62625 | BAT10 RDC SALLE 22
USID-FLC-81 | LEGRAND | 62625 | BAT10 SALLE 21
USID-FLC-82 | LEGRAND | 62625 | BAT10 SALLE 20
USID-FLC-83 | LEGRAND | 62625 | BAT18-19
USID-FLC-84 | URA | 111013V | BAT10 SALLE 17
USID-FLC-85 | LEGRAND | 62625 | BAT10 SALLE 16
USID-FLC-86 | LEGRAND | 62625 | BAT10 SALLE 16
USID-FLC-87 | LEGRAND | 62625 | BAT10 SALLE 15
USID-FLC-88 | LEGRAND | 62625 | BAT10 SALLE 11 12
USID-FLC-89 | LEGRAND | 62525 | BAT10 SALLE 10
USID-FLC-90 | LEGRAND | 62525 | BAT10 SALLE 09
USID-FLC-170 | LEGRAND | 62625 | BAT28 ENTREE
USID-FLC-171 | LEGRAND | 62625 | BAT28 ESCALIERS
USID-FLC-172 | LEGRAND | 62625 | BAT28 ISSUE DE SECOURS
USID-FLC-173 | LEGRAND | 62625 | BAT28 PC SECU
USID-FLC-594 |  | AMBIANCE | PC SECU
USID-FLC-174 | LEGRAND | 62625 | BAT28 HALL PC SECU
USID-FLC-175 | LEGRAND | 62625 | BAT28 SALLE 18
USID-FLC-176 | LEGRAND | 62625 | BAT30 HALL
USID-FLC-177 | LEGRAND | 62625 | BAT30 SALLE 25
USID-FLC-181 | LEGRAND | 62625 | BAT30 DGT
USID-FLC-180 | LEGRAND | 62625 | BAT30 DGT
USID-FLC-178 | LEGRAND | 62625 | BAT30 SALLE 12
USID-FLC-179 | LEGRAND | 62625 | BAT30 PORTE DGT S12
USID-FLC-182 | URA | 111013V | BAT30 DGT SALLE 19
USID-FLC-183 | LEGRAND | 62625 | BAT30 DGT SALLE14
USID-FLC-184 | LEGRAND | 62625 | BAT30 PORTE BAT 28-30
USID-FLC-194 | LEGRAND | 62625 | BAT47 ENTREE
USID-FLC-195 | LEGRAND | 62625 | BAT47 DGT SORTIE
USID-FLC-196 | URA | 111013V | BAT47 SANITAIRES H
USID-FLC-197 | LEGRAND | 62625 | BAT47 SANITAIRES F
USID-FLC-198 | LEGRAND | 62625 | BAT47 PERMANENCE
USID-FLC-199 | LEGRAND | 62625 | BAT47 SALLE 11
USID-FLC-200 | LEGRAND | 62625 | BAT47 SALLE 11
USID-FLC-595 | LEGRAND | 62525 | BAT47 SALLE 6 VERS S11
USID-FLC-596 | LEGRAND | 62525 | BAT47 SALLE 6 VERS SALLE DU FOND
USID-FLC-597 | LEGRAND | 62525 | SALLE 6 PORTE EXT
USID-FLC-598 | LEGRAND | 62525 | SALLE DU FOND
USID-FLC-599 |  | AMBIANCE | BAT 47
USID-FLC-61 | URA | 111013V | BAT09 SALLE DE REPOS
USID-FLC-62 | LEGRAND | 62525 | BAT09 PORTE VERS SALLE DE REPOS
USID-FLC-63 | LEGRAND | 62525 | BAT09 LOCAL ONDULEUR
USID-FLC-64 | LEGRAND | 62525 | BAT09 BUREAU FACE LOCAL ONDULEUR
USID-FLC-65 | LEGRAND | 62525 | BAT09 PORTE VERS SAS
USID-FLC-66 | URA | 111013V | BAT09 SAS
USID-FLC-601 | LEGRAND | 62525 | BAT16 SORTIE RESERVE MATERIEL
USID-FLC-602 | LEGRAND | 62525 | BAT16 RESERVE MATERIEL CENTRE
USID-FLC-603 | LEGRAND | 62525 | BAT16 RESERVE MATERIEL FOND
USID-FLC-133 | LEGRAND | 62625 | BAT18 LAVERIE
USID-FLC-134 | LEGRAND | 62625 | BAT18 LAVERIE
USID-FLC-135 | LEGRAND | 62625 | BAT18 LAVERIE
USID-FLC-136 | LEGRAND | 62625 | BAT18 LAVERIE
USID-FLC-604 | URA | 111013V | Bâtiment 33
USID-FLC-605 | URA | 111013V | Bâtiment 33
USID-FLC-606 | URA | 111013V | CHAPELLE
USID-FLC-607 | URA | 111013V | Bâtiment 29/31
USID-FLC-608 | URA | 111013V | Bâtiment 29/31
USID-FLC-609 | URA | 111013V | Bâtiment 5
USID-FLC-610 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-611 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-612 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-613 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-614 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-615 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-616 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-617 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-618 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-619 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-620 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-621 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-622 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-623 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-624 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-625 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-626 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-627 | URA | 111013V | Bâtiment 56
USID-FLC-632 | URA | 111013V | Bâtiment 47
USID-FLC-633 | URA | 111013V | Bâtiment 47
USID-FLC-634 | URA | 111013V | Bâtiment 47
USID-FLC-644 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-645 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-646 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-647 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-648 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-649 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-650 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-651 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-652 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-653 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-654 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-655 | URA | 111013V | Bâtiment 50
USID-FLC-656 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-657 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-658 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-659 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-660 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-661 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-662 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-663 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-664 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-665 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-666 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-667 | URA | 111013V | Bâtiment 71
USID-FLC-668 | URA | 111013V | Bâtiment 59
USID-FLC-669 | URA | 111013V | Bâtiment 71
USID-FLC-670 | URA | 111013V | Bâtiment 45B
USID-FLC-671 | URA | 111013V | Bâtiment 45B
USID-FLC-672 | URA | 111013V | Bâtiment 45B
USID-FLC-673 | URA | 111013V | Bâtiment 45B
USID-FLC-674 | URA | 111013V | Bâtiment 45B
USID-FLC-675 | URA | 111013V | Bâtiment 45B
USID-FLC-676 | URA | 111013V | Bâtiment 45A
USID-FLC-677 | URA | 111013V | Bâtiment 45A
USID-FLC-678 | URA | 111013V | Bâtiment 45A
USID-FLC-679 | URA | 111013V | Bâtiment 45A
USID-FLC-681 | URA | 111013V | Bâtiment 41
USID-FLC-682 | URA | 111013V | Bâtiment 41
USID-FLC-683 | URA | 111013V | Bâtiment 41
USID-FLC-684 | URA | 111013V | Bâtiment 41
USID-FLC-687 | URA | 111013V | Bâtiment 16
USID-FLC-688 | URA | 111013V | Bâtiment 16
USID-FLC-689 | URA | 111013V | Bâtiment 16
USID-FLC-690 | URA | 111013V | Bâtiment 16
USID-FLC-691 | URA | 111013V | Bâtiment 16
USID-FLC-692 | URA | 111013V | Bâtiment 16
USID-FLC-693 | URA | 111013V | Bâtiment 16

## HTA
Quartier | Bâtiment | Localisation | Référence | Marque | ANNEE | NOMBRE DE CELLULE | TYPE DE CELLULE 1 | NUMERO DE SERIE | TYPE DE CELLULE 2 | NUMERO DE SERIE | TYPE DE CELLULE 3 | NUMERO DE SERIE | TYPE DE CELLULE 4 | NUMERO DE SERIE | TYPE DE CELLULE 5 | NUMERO DE SERIE | TYPE DE CELLULE 6 | NUMERO DE SERIE | TYPE DE CELLULE 7 | NUMERO DE SERIE | TRANSFORMATEUR | MARQUE TRANSFO | ANNEE TRANSFO | PUISSANCE TRANSFO
DU CHAFFAULT | 62 | POSTE DE LIVRAISON | NOGARIS | CAHORS | 2023 | 6 | eAIe 4 | 22003718 | eAIe 3 | 22003717 | eIFCe-1 | 22003715 | eDDBDe-1 | 12464 | eTTe-1 | 22003716 | eAIe-2 | 22003720 | eAIe-1 | 22003720 | 1 | CAHORS | 2023 | 250Kva
DU CHAFFAULT | 56 | POSTE SOUS SOL CUISINE | SM6 | SCHNEIDER | 2023 | 4 | SM6-IM | DG-2023-W36-3-0046 | SM6-IM | DG-2023-W36-3-0079 | SM6-IM | DG-2023-W36-3-0093 | SM6-QM | DG-2023-W36-3-0040 | [6 empty] | 1 | ERE | 2015 | 400Kva
DU CHAFFAULT | 74 | BATIMENT 74 | SM6 | MERLIN GERIN | 1990 | 3 | IM | 9405064M | IM | 9405060M | QM | 3729370G | [8 empty] | 1 | FRANCE TRANSFO | 1989 | 800Kva
DU CHAFFAULT | 78 | ARRIERE BATIMENT 78 | SM6 | MERLIN GERIN | 1990 | 2 | IM | 0430229L | QM | 0439049L | [10 empty] | 1 | FRANCE TRANSFO | 1991 | 400Kva

## TGBT_TD
Quartier | Bâtiment | Localisation | TYPE | Marque | NOMBRE
DU CHAFFAULT | 1 | SOUS PUPITRE | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 1 | SALLE DE PAUSE PC SECURITE | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 2 | SALLE HONNEUR | TD |  | 4
DU CHAFFAULT | 3 | CHAUFFERIE | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 4 | BUREAU USID | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 4 | BUREAU USID | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 5 | SANITAIRE USID | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 6 |  |  |  | SUPPRIMER
DU CHAFFAULT | 7 | ENTREE BAT 7 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 8
DU CHAFFAULT | 9 | LOCA INFO | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 9 | BAT 9 | TD |  | 5
DU CHAFFAULT | 10 | BAT 10 SALLE CENTRALE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 10 | BAT 10 | TD |  | 10
DU CHAFFAULT | 11 | ENTREE BAT 11 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 12 | ENTREE BAT 12 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 13 | ENTREE BAT 13 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 14 | ENTREE BAT 14 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 15 | ENTREE BAT 15 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 16 | ENTREE BAT 16 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 16 | BAT 16 | TD |  | 5
DU CHAFFAULT | 17 | 2 LOCAUX | TD |  | 2
DU CHAFFAULT | 18 | LAVERIE | TGBT | SCHNEIDER | 1
DU CHAFFAULT | 18 | SYNDICAT COTE LINGE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 18 | LOCAL SYNDICAT | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 19A | ENTREE BAT 19A | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 19A | CABINE PEINTURE | TD1 |  | 1
DU CHAFFAULT | 19A | CABINE PEINTURE | TD2 |  | 1
DU CHAFFAULT | 19A | COTE SORTIE DE SECOURS | TD3 ET TD4 |  | 2
DU CHAFFAULT | 19B | BAT 19 B | TD EXTENSION |  | 1
DU CHAFFAULT | 19B | COTE SALLE INFO | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 21 | MAQUETTE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 22 | BAT 22 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 22 | BAT 22 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 23 |  |  |  | INUTILISE
DU CHAFFAULT | 24 | BAT 24 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 24 | BAT 24 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 25 | BAT 25 PEDAGOGIQUE
DU CHAFFAULT | 26 | BAT 26 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 26 | BAT 26 | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 27 | BAT 27 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 27 | BAT 27 | TD |  | 2
DU CHAFFAULT | 28 | BAT 28 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 29 | BAT 29 | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 30 | BAT 30 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 31 | BAT 31 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 31 | BAT 31 | TD |  | 5
DU CHAFFAULT | 33 | ENTREE GYMNASE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 33 | GYMNASE | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 36 | BAT 36 LOCAL REPRO | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 37 | BAT 37 | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 39 | BAT 39 | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 40 | BAT 40 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 40 | BAT 40 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 41 | BAT 41 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 43 | BAT 43 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 43 | BAT 43/ PEINTURE | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 44A/B/C | BAT 44/A/B/C | TGBT |  | 3
DU CHAFFAULT | 44A/B/C | BAT 44/A/B/C | TD |  | 6
DU CHAFFAULT | 45A | BAT 45 A | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 45A | BAT 45 A | TD |  | 5
DU CHAFFAULT | 45B | BAT 45 B | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 45B | BAT 45 B | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 45C | BAT 45 C | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 46A/B/C | BAT 46A/B/C | TGBT |  | 3
DU CHAFFAULT | 46A/B/C | BAT 46A/B/C | TD |  | 6
DU CHAFFAULT | 47 | LOCAL ELECTRIQUE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 48 | BAT 48 ENTREE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 48 | BAT 48 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 49 | BAT 49 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 49 | BAT 49 | TD |  | 4
DU CHAFFAULT | 50 | BAT 50 ENTREE | TGBT | SCHNEIDER | 1
DU CHAFFAULT | 53 | ENTREE LOCAL GROUPE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 53 | RDC/ ETAGE | TD |  | 6
DU CHAFFAULT | 54 | BAT 54 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 54 | BAT 54 | TD |  | 5
DU CHAFFAULT | 55 | BAT 55 | TGBT |  | 5
DU CHAFFAULT | 55 | BAT 55 | TD |  | 6
DU CHAFFAULT | 56 | POSTE HTA/ ET ACCUEIL | TGBT |  | 2
DU CHAFFAULT | 56 | BAT 56 | TD |  | 8
DU CHAFFAULT | 57 | BAT 57 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 57 | BAT 57 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 58 | ENTREE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 58 | ETAGE/ SOUS/SOL | TD |  | 2
DU CHAFFAULT | 59 | BAT 59 | TGBT |  | 3
DU CHAFFAULT | 59 | BAT 59 | TD |  | 4
DU CHAFFAULT | 60 | RDC/TISANNERIE | TGBT |  | 4
DU CHAFFAULT | 60 | ETAGE | TD |  | 6
DU CHAFFAULT | 61 | ENTREE BAT 61 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 61 | ETAGE | TD |  | 1
DU CHAFFAULT | 62 | POSTE HTA/SERVICE GENERALE | TGBT |  | 2
DU CHAFFAULT | 71A/B/C | BAT 71A/B/C | TGBT |  | 3
DU CHAFFAULT | 71A/B/C | BAT 71A/B/C | TD |  | 8
DU CHAFFAULT | 74 | BAT 74 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 76 | CUISINE | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 76 | BAT 76 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 78 | LOCAL ELEC | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 78 | BAT 78 | TD |  | 11
DU CHAFFAULT | 80 |  |  |  | STOCKAGE
DU CHAFFAULT | 82 | LOCAL ELEC | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 82 | BAT82 | TD |  | 10
DU CHAFFAULT | 86 | BAT 86 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 86 | BAT 86 | TD |  | 3
DU CHAFFAULT | 87 | ENTREE BAT 87 | TGBT |  | 1
DU CHAFFAULT | 87 | BAT 87 | TD |  | 5
DU CHAFFAULT | 90 | BUREAU FACE ENTREE | TGBT |  | 1
DMD/ CIRFA | DMD/CIRFA | SALLE ACCUEIL | TGBT | SCHNEIDER | 1
DMD/ CIRFA | DMD/CIRFA | ETAGE ET GARAGE | TD |  | 4

## ONDULEUR
Bâtiment | Localisation | marque | type | numero de serie | batteries | année batteries | OBSERVATION
dmd/cirfa | salle d'attente | infosec | E3 PERFORMANCE 3000RT | 81302008100173 | 6X12v9ah | 2023
BATIMENT 9 | SALLE INFO | EATON | 9PX EBM180 2X6KVA | P203J10B97 ET P203J10B95 | 30X12V5AH | 2022
DMD/CIRFA | BAIE INFO ETAGE | EMERSON | 50GXT1000MT230EMRS01 | 1520400051AFDF3 | 4X12V5AH | 2023 | SUPPRIMER PAR DIRISI
DMD/CIRFA | BUREAU ETAGE | infosec | E3 PERFORMANCE 3000RT | 81302008100037 | 6X12v9ah | 2023
DMD/CIRFA | LOCAL TRANSMISSION | EATON | ELLIPSE PRO 1200 | G360M41167 | 2X12V7AH | 2022 | CLE DIRISI
BATIMENT 53 | BAIE INFO LOCAL INFO | EMERSON | GXT4 1000RT230E | 1520400068AFDF3 | 4X12V5AH | 2024 | SUPPRIMER PAR SERVICE INFO
BATIMENT 53 | LOCAL INFO | EMERSON/LIEBERT | GXT2 6000RT230 | 08294R0053BY671 | 20X12V5AH | 2023
BATIMENT 54 | LOCAL INFO | EATON | 9E6KI | 743172067661 | 15X12V9AH | 2025 | MES 2025

## GROUPE ELECTROGENE
Bâtiment | Localisation | numéro équipement | numéro AV | moteur | type | numero de serie | puissance | alternateur | type | numero de serie
BATIMENT 9 | LOCAL GROUPE ELECTROGENE | 18991230 | 6115F1797A003/A | DEUTZ | F3L912 | 8252207 | 20Kva | meccalte | ECS31-SA/4 | 5877824
DMD/CIRFA | LOCAL GROUPE/CHAUFFERIE | EQ002427/SDMO | AV176769 | MITSUBISHI | MVS3L2-61SDL | A80466 | 12Kva | KOHLER | KH00350T | V085606

## BORNE DE RECHARGE
Bâtiment | Localisation | marque | numero de serie | puissance | type
BATIMENT 56 | EXTERIEUR DEVANT BUREAU ALTAS | SCHNEIDER/g2 mobility | 239775002-01-003 | 7Kva | GL-B7SvDT32
BATIMENT 56 | EXTERIEUR DEVANT BUREAU ALTAS | SCHNEIDER/g2 mobility | 239775001-01-004 | 22Kva | GL-B2sSvDT32