## SSI
Quartier | Bâtiment | Nom de l'ECS | Localisation | Référence | Marque | Tension alimentation secondaire en V | type de batterie | Quantitées batterie | Date batteries | aes | batterie aes | Date batteries AES | Transmetteur | report | Disjonteur | Nombre de zone utilisées | Estampillé NF N° | ventouse porte coupe feu | Nombre porte coupe feux | DAD | BATTERIE DAD | CLAPET COUPE FEU | DAC | arret technique | Quantités déclencheur manuel | Quantités diffuseur lumineux | quantité diffuseur sonore | Quantités optique de fumée | INDICATEUR D'ACTION | siréne | Thermostatique | Thermovelocimetrique
Quartier Du Chaffault | 3 | UTI PACK | Local semaine | UTI.PACK | CHUBB | 24V | 2x 12 V 2,1 Ah+2x12v4ah | 4 | 2024 | 1 |  |  | 1 |  | Td bât 003 | 2 | oui |  | 24 | [5 empty] | 15 |  | 19 | 33
| 10 | NUGELEC 31217 | bureau responsable | 31217 | NUGELEC | 6V | Batterie 6V 0,6Ah | 1 | 2022 | [5 empty] | tgbt batiment | 2 | [8 empty] | 17 |  | 19
| 11 | UTC PACK | Entrée bâtiment | UTC PACK | CHUBB | 12V | 2X12 V 3,2 Ah | 2 | 2024 | [5 empty] | td ACCEUIL | 4 | oui | 2 | 2 |  |  |  |  | 1 ARRET CLIM | 4 |  | 4 | 11
| 12 | URA 957220 | Entrée | URA 957220 | URA | 9V | 2X 9V | 2 | 2023 | 1 | 2X12V 7AH | 2023 |  |  | TD Bâtiment | 1 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 3 |  |  | 1
| 13 | URA 957220 | Entrée | URA 957220 | URA | 9V | 2X 9V | 2 | 2023 | 1 | 2X12V 7AH | 2023 |  |  | TD Bâtiment | 1 |  | 2 | 2 | [5 empty] | 2 | 5 | 3 |  |  | 1
| 15 | CHORUS | Entrée | CHORUS | CHUBB | 9V | 9 V | 2 | 2024 | [5 empty] | TD Bâtiment | 1 | [8 empty] | 2 |  | 2
| 16 | CHUBB T4NFS | Bâtiment | T4NFS | CHUBB | 9V | 9 V | 2 | 2024 | [5 empty] | TD Bâtiment | 1 | [8 empty] | 5 |  | 3
| 19 | UTC PACK | Bureau formateur | UTC.PACK | CHUBB | 12V | 2X 12 V 3,2 Ah | 2 | 2023 | 1 | 2X 12V 7AH | 2024 |  |  | TGBT bât 019 | 4 | oui | [7 empty] | 15 | 7 | 8 | 1 |  |  |  | 1
| 26-27 | URA 320010 | Entrée | 320010 | URA | 12V | 12V 600mAh | 1 | 2024 | [5 empty] | TGBT BAT 26 | 1 | [8 empty] | 5 | 4 | 10
| 33 | LEGRAND ND 40651 | Hall | 40651 | LEGRAND | 9V | Batterie 9 V | 1 | 2021 | [5 empty] | AUTONOME | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1
| 36 | FINSECUR IROISE | Local repro | IROISE | FINSECUR | 9V | Batterie 9 V | 1 | 2024 | [5 empty] | TD Bâtiment | 1 | [8 empty] | 2 |  | 3
| 46B-C | URA 320000 | Bâtiment | 320000 | URA | 12V | Batterie 12 V0,8 Ah | 1 | 2022 | [5 empty] | TD Bâtiment | 1 | [8 empty] | 1 | 9 | 9
| 47 | CHUBB TYPE V4 | BUREAU FORMATEUR | Type 4 CHORUS | CHUBB | 9V | 2X 9 V | 2 | 2024 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 4 |  | 4
| 54 | êtat major | PC SECURITE CMFP | UTC.COM | CHUBB | 24 | 2X 12 V 7Ah | 2 | 2024 | [5 empty] | Td acceuil | 8 | oui | [7 empty] | 9 |  | 6 | 12 |  |  | 1
| 55 | UTI PACK | Bureau semaine | UTI PACK | CHUBB | 24 | 2X12 V 7 Ah+2X12V 2,1AH | 4 | 2022 | 1 | 2X12V38AH | 2022 |  | 1 LON REP VERS PC SECU | TD Bâtiment | 17 | oui | 24 | 24 |  |  |  |  | 1 COUPURE GAZ+ALARME GAZ CHAUFFERIE | 16 |  | 12 | 74 |  |  |  | 1
| 56 | UTC.PACK | Bureau ATLAS | UTC PACK | CHUBB | 12 | Batterie 12 V 2,1 Ah | 2 | 2023 | [5 empty] | TD Bâtiment | 3 | oui | 2 | 2 sur DAD | 2 | 1X12V 1,2AH |  |  |  | 11 |  | 8 | 5
| 58 | CHORUS | Salle de sport | CHORUS | CHUBB | 9V | Batterie 9 V | 2 | 2024 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 2 |  | 1
| 59 | CHORUS TYPE V4 | Entrée | CHORUS | CHUBB | 9V | Batterie 9 V | 2 | 2024 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 8 | 2 | 6
| 60 | UTI PACK | Local semaine | UTI.PACK | CHUBB | 24V | 2X 12 V 2,1 Ah+2X 12V 4AH | 4 | 2022 | 1 | 2X12V38AH | 2022 | 1 |  | Td bât 060 | 17 | oui | 24 | 24 | [5 empty] | 16 |  | 16 | 62
| 61 | NUGELEC | Entrée | NUG31220 | NUGELEC | 6V | Batterie 6V 0,6Ah | 1 | 2022 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 4 |  | 6
| 62 | KARA 8 UP | POSTE HTA | KARA 8UP | FINSECUR | 12V | 1X 12V 7Ah+1X12V 2,1AH | 2 | 2022 | [5 empty] | Td transfo | 2 | oui | [7 empty] | 2 |  | 1 | 1
| 071 B | UTI PACK | Bureau plaquiste | UTI PACK | CHUBB | 24V | 2 X 12 V 2,1 Ah + 2X12V 4 Ah | 4 | 2024 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 4 | oui | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 1 ARRET CLIM | 14 | 3 | 8 | 2 | 2
| 74 | NUGELEC ECA | Transfo | ECA | NUGELEC | 12V | 12 V 1,2 Ah | 1 | 2023 | [5 empty] | Td tansfo | 2 | oui | [7 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 76 | CHORUS | Cuisine | CHORUS | CHUBB | 9V | Batterie 9 V | 2 | 2022 | [5 empty] | TGBT CUISINE | 1 | [8 empty] | 5 |  | 1
| 78 | CHUBB T4NFS | TGBT | T4NFS | CHUBB | 9V | 2X 9 V | 2 | 2021 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 8 |  | 7 |  | 1
| 82 | CHUBB T4NFS | TGBT | T4NFS CHORUS | CHUBB | 9V | 2X 9 V | 2 | 2021 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 6 |  | 7 |  | 1
| 022/024/086 | UTC.PACK | Bureau enseignant | UTC PACK | CHUBB | 24 | Batterie 12 V 3,2 Ah | 2 | 2022 | [5 empty] | TD Bâtiment | 2 | oui | [7 empty] | 8 |  | 6
| 045 C | URA 320010 | Bâtiment | 320010 | URA | 9v | Batterie 9 V | 1 | 2024 | [5 empty] | TD Bâtiment | 1 | [8 empty] | 4 | 1 | 4
| 046 A | CHUBB T4NFS | Entrée | T4NFS CHORUS | CHUBB | 9v | Batterie 9 V | 2 | 2021 | [5 empty] | TD Bâtiment | 1 | [8 empty] | 3 |  | 3
| 44 | NUGELEC 31221 | Entrée | 31221 | NUGELEC | 6V | Batterie 6V 0,6Ah | 1 | 2024 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 2 |  | 1
| 45B | URA 346003 | COTE TGBT | 346003 | URA | 9v | 2X 9 V | 2 | 2022 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 4 |  | 2
| 50 | URA 346003 | COTE TGBT | 346003 | URA | 9V | 9V 200mah | 1 | 2024 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 1 | [8 empty] | 7 |  | 3
| 9 | KARA 8 UP | SALLE INFO | KARA8UP | FINSECUR | 12V | 1X12V7AH+1X12V1,2AH | 2 | 2022 | [5 empty] | TD SALLE INFO | 2 | [10 empty] | 1 | 2
| DMD/CIRFA | PIANO C | RDC COULOIR ACCUEIL | PIANO C | DEF | 24V | 2X12V7AH+1X12V2,1 | 3 | 2022 | [5 empty] | TGBT BATIMENT | 14 | OUI | [5 empty] | 1 |  | 6 |  | 6 | 8

## Désenfumage
Bâtiment | Localisation | DAC | MANUEL OU CO2 OU ELECTRIQUE | exutoire | cartouche | VENTOUSE
BATIMENT 71 C | RDC COTE PEINTURE | 1 | MANUEL | 1 | NON
BATIMENT 71 C | RDC COTE PEINTURE | 1 | MANUEL | 1 | NON
BATIMENT 71 C | RDC COTE PEINTURE | 1 | MANUEL | 1 | NON
BATIMENT 71 C | RDC COTE PEINTURE | 1 | MANUEL | 1 | NON
BATIMENT 46 C | PORTE ENTREE | 1 | CO2 | 2 | 2X80GR
BATIMENT 53 | CAGE ESCALIER | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 54 | RDC ESCALIER GAUCHE | 1 | C02 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 55 | RDC ESCALIER DROITE | 1 | C02 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 56 | 1ER ETAGE CUISINE | 3 | CO2 | 4 | 2X60GR
BATIMENT 60 | RDC PORTE DROITE | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 60 | RDC PORTE CENTRE | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 60 | RDC PORTE GAUCHE | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 61 | ENTREE | 1 | CO2 | 1 | 1X20GR
BATIMENT 71B | RDC COTE SANITAIRE | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 71B | RDC COTE MAGASIN | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 86 | ESCALIER | 1 | ELECTRIQUE VIA DAD | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 86 | ESCALIER | 1 | ELECTRIQUE VIA DAD | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 86 | ESCALIER | 1 | ELECTRIQUE VIA DAD | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 86 | ESCALIER | 1 | ELECTRIQUE VIA DAD | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 87 | RDC COTE ENTREE | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 87 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 87 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 82 | RDC ATELIER | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 19B | RDC COTE MENUISERIE CUISINE | 1 | CO2 | 1 | 2X60GR
BATIMENT 46B | RDC | 1 | CO2 | 2 | 2X80GR
BATIMENT 55 | RDC PORTE DROITE | 1 | CO2 | 1 | 2X20GR
BATIMENT 55 | RDC PORTE CENTRE | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 55 | RDC PORTE GAUCHE | 1 | MANUEL | 1
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION
BATIMENT 78 | ATELIER | 1 | ELECTRIQUE | 1 |  | 24V EMISSION

## Poteaux incendie
Bâtiment | Localisation | marque | dn
EXTERIEUR CMFP | PLACE D'ARME | PONT A MOUSSON | DN100(typeb)
EXTERIEUR CMFP | ENTRE BAT 54 ET 50 | BAYARD EMERAUDE | DN100(typeb)
EXTERIEUR CMFP | COTE BAT 38 | BAYARD SAPHIR | DN100(typeb)
EXTERIEUR CMFP | COTE BAT 70 | BAYARD | DN100(typeb)
EXTERIEUR CMFP | COTE BAT 27 | BAYARD | DN100(typeb)