## PageDeGarde
UNIVERSITE DE BORDEAUX 35, place Pey Berland 33 000 BORDEAUX
N° 2025-149 Objet : Acquisition d’analyseurs de réseaux et prestations associées pour l’université de Bordeaux
ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT composée de 6 onglets A remettre sous formats Excel modifiable ET PDF
Tableau des exigences techniques et fonctionnelles de l'université de Bordeaux Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière

## SpecTechn_SdB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire (cf. article 2.4 du CCP)
Marché composite n°2025-149 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
SOLUTION DE BASE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction :
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
Si une variante peut ou doit être proposée, elle fera l'objet d'un tableau des exigences techniques et fonctionnelles et d'un tableau des prix spécifiques. Il est impératif que la solution de base et la variante puissent être précisément identifiées sans confusion possible.
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités des 6 analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz
F1-1 | Caractéristiques techniques analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz
F1-1-1 | Les analyseurs de spectre devront couvrir une plage de 5kHz (rapport fois 2 avec la fréquence de 10kHz de nos maquettes) à 3GHz (etude bande bluetooth et du wifi entre 2,4GHz à 2,5GHz) | - |  | 1
F1-1-2 | Les analyseurs de spectre devront être munis d'une bande passante temps réel minimum de 40MHz pour étudier les signaux Wiffi et devront proposer un SSB fase noise inférieures ou égale à -105dBc/Hz@10kHz et 100kHz (spec et non typique) pour les mesures sur nos systèmes RF. | - |  | 1
F1-1-3 | Les analyseurs de spectre devront proposer l'analyse de signaux vectoriels pour la démodulation des signaux analoqiques (AM, FM) et numériques (M-FSK, M-PSK dont QPSK, M-ASK, M-QAM). | - |  | 1
F1-1-4 | Les analyseurs de spectre devront pemettre la visualisation du diagramme I/Q, de la constellation, du spectre du signal modulé, le spectrogramme, le décodage de la trame et le FM Time Domain (fréquence en fonction du temps), | - |  | 1
F1-1-5 | Les analyseurs de spectres offrirons la possibilité d'être pilotables à distance par USB et Ethernet avec des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | - |  | 1
F1-1-6 | Les 6 analyseurs de spectres doivent être de marque identique et être de la même marque que l'analyseur de spectre de pointe (en F2), pour des raisons de cohérence pédagogique de formation | - |  | 1
F1-2 | Options offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F1-2-1 | Les analyseurs de spectre offriront la possibilité d'être upgradable afin de permettre la démodulation de protocoles spécifiques (GSM, WIFI, Bluetooth, DECT, Zigbee, DVB-S2) | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-2-2 | Les analyseurs de spectre offriront la possibilité de pouvoir fonctionner sur batterie pour une utilisation en extérieur lors de mesures sur les antennes réalisées par nos étudiants. Il devra être muni d'un sac de protection et d'un harnais permettant son maintien en position debout. | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-2-3 | Maquette pédagogique sous la forme d'un circuit électronique comportant au moins un mélangeur, un filtre, un oscillateur, permettant de faire des travaux pratiques dans le domaine des radiofréquences en utilisant l'analyseur de spectre | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-3 | Être compatible avec le(s) standard(s)
F1-3-1 | Les analyseurs de spectre devront être compatible avec le standard SCPI | - |  | 2
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Les analyseurs de spectres devront être conformes aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | - |  | 1
F1-6 | Licence
F1-6-1 | Les analyseurs sont autonomes et disposent de leur propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieur | - |  | 1
F1-7 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-7-1 | Fournir l'intégralité des accessoires, consommables nécéssaires à une utilisation dès la réception | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 1
F1-8 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F1-8-1 | Veuillez préciser tous les accessoires, modules pouvant améliorer la performance des analyseurs de spectre | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. A chiffrer en partie fractionnée dans la partie "options" |  | 2
F2 | Performances techniques et fonctionnalités de l'analyseur de spectre de pointe
F2-1 | Caractéristiques techniques analyseur de spectre de pointe
F2-1-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra couvrir une plage de 10Hz (permettant l'étude harmonique du 50Hz sur nos maquettes, THD, etude de signaux audios ) à 3GHz (étude bande bluetooth et wifi entre 2,4GHz et 2,5GHz, et bande radioamateur 2300MHz-2500MHz) | - |  | 1
F2-1-2 | L'analyseur de spectre de pointe devra permettre une analyse sur une bande passante temps réel minimum de 200MHz. Il doit nous permettre de couvrir la bande 2,3GHz-2,5GHz pour nos études sur la bande radio amateur, wifi et devra proposer un SSB fase noise inférieur ou égale à -110dBc/Hz@10kHz et 100kHz (spec et non typique) pour les mesures sur nos systèmes RF. | - |  | 1
F2-1-3 | L'analyseur de spectre de pointe devra posseder une pré-amplification car nous avons besoins d'accroître la sensibilité pour pouvoir visualiser clairement et précisément les détails spectraux des signaux mesurés. | - |  | 1
F2-1-4 | L'analyseur de spectre de pointe devra proposer l'analyse de signaux vectoriels pour la démodulation des signaux analoqiques (AM, FM) et numériques (M-FSK, M-PSK dont QPSK, M-ASK, M-QAM). | - |  | 1
F2-1-5 | L'analyseur de spectre de pointe devra pemettre la visualisation du diagramme I/Q, de la constellation, du spectre du signal modulé, le spectrogramme, le décodage de la trame et le FM Time Domain (fréquence en fonction du temps). | - |  | 1
F2-1-6 | L'analyseur de spectre de pointe devra permettre d'être pilotable à distance par USB et Ethernet avec des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | - |  | 1
F2-2 | Options offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F2-2-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra être upgradable afin de permettre la démodulation de protocoles spécifiques (GSM, WIFI, Bluetooth, DECT, Zigbee, DVB-S2) | à compléter et à détailler par le candidat sur la cellule de droite. Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 1
F2-3 | Être compatible avec le(s) standard(s)
F2-3-1 | L'analyseur de spectre de pointe devront être compatible avec le standard SCPI | - |  | 1
F2-4 | Prérequis et contre-indications
F2-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F2-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F2-5 | Respecter les normes en vigueur
F2-5-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra être conformes aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | - |  | 1
F2-6 | Licence
F2-6-1 | L'analyseur est autonome et dispose de son propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieur | - |  | 1
F2-7 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F2-7-1 | Fournir l'intégralité des accessoires, consommables permettant une utilisation dès la réception | - |  | 1
F2-8 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F2-8-1 | Veuillez préciser tous les accessoires, modules pouvant améliorer la performance de l'analyseur de spectre de pointe | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. A chiffrer en partie fractionnée dans la partie "options" |  | 2
F3 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F3-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F3-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche des analyseurs de spectre à l'adresse suivante : IUT GEII de Gradignan 15 Rue Naudet, 33175 Gradignan | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F3-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche de l'analyseur de spectre de pointe à l'adresse suivante : IUT GEII de Gradignan 15 Rue Naudet, 33175 Gradignan | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F3-1-2 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche les dispositifs | - |  | 1
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant (article 2.10.1 CCP) | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F4-2 | Proposer une formation complémentaire sur site (article 2.10.1 du CCP | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution à compter en jours ouvrés de la demande A chiffrer en partie fractionnée |  | 2
F4-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations article 2.10.2 CCP) | - |  | 1
F4-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | - |  | 1
F5 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (article 2.4.1 CCP)
F5-1 | Garantie
F5-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 1 an(s) : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) . | 'Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' 'A inclure dans l'offre de base |  | 1
F5-1-2 | Proposer une extension de garantie de 2 annés au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Identique à la garantie de base A chiffrer dans la partie fractionnée |  | 2
F5-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie de base (et étendue le cas échéant) | 'Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 1
F5-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrrite de l'université |  | 2
F5-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F5-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées et préciser la durée de disponibilité | Le candidat précisera notamment comment il assure la disponibilité des pièces détachées |  | 2
F5-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F5-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F5-2 | SAV
F5-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F5-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F5-2-3 | Taille de la structure en France | -
F5-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F5-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F5-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F5-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F5-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F6 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F6-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | - |  | 2
F6-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F6-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F6-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F6-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention. |  |  | 2
F6-1 | Proposer une formule de maintenance préventive (art. 2.7 CCP)
F6-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive
F6-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours
F6-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-2 | Proposer une formule de maintenance corrective (art. 2.7 CCP)
F6-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement
F6-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | -
F6-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées)
F6-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle (art. 2.7 CCP)
F6-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en %
F6-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive
F6-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours
F6-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement
F6-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | -
F6-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées)
F6-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts (art. 2.7 CCP)
F6-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées)
F6-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F6-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F6-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | -
F6-6 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F6-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | - |  | 2
F7 | Développement durable en lien avec l'objet du marché
F7-1 | Les matériels décrits en F1-1 doivent consommer moins de 10W hors activité soit un consommation journalière de 30Wh maximum par équipement | - |  | 2
F7-2 | 'Les matériels décrit en F1-1doivent consommer moins de 150W en pleine activité soit un consommation journalière de 450Wh maximum | - |  | 2
F7-3 | Le matériel décrit en F1-2 doit consommer moins de 10W hors activité soit un consommation journalière de 30Wh maximum | - |  | 2
F7-4 | Le matériel décrit en F1-2 doit consommer moins de 150W en pleine activité soit un consommation journalière de 450Wh maximum | - |  | 2
F7-5 | En quoi le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? A justifier. | - |  | 2
F7-6 | En quoi le(s) lieu(x) où est (sont) envoyé(s) les matériels pour être réparés permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone lié à cette action ? A justifier. | - |  | 2
F7-7 | En quoi les démarches lorsque l'appareil arrive en fin de vie visent à limiter l'impact environnemental ? A justifier. | - |  | 2
F7-8 | Quel allongement maximal de la durée d'usage proposez-vous face au risque d'obsolescence technologique ? Par quels biais ? A justifier. | - |  | 2
F7-9 | En quoi le transport et le conditionnement des équipements prennent-ils en compte le développement durable ? Par quels biais ? A justifier. | - |  | 2
F7-10 | L'équipement est-il composé d'éléments recyclés, réemployés, reconditionnés ? Veuillez préciser dans quelle mesure. | - |  | 2
Fait le … à …
Signature

## Prix_SdB
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2025-149 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire SOLUTION DE BASE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
6 analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz (F1), y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 6 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
1 analyseur de spectre de pointe, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | [7 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Options de l'équipement
|  | En réponse au F1-2-1 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F1-2-2 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F1-2-3 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F2-2-1 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Autres options offertes avec les équipements en réponse au F1-8-1 (autant de lignes que nécessaire peuvent être ajoutées/liste exhaustive) |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Autres options offertes avec les équipements en réponse au F2-8-1 (autant de lignes que nécessaire peuvent être ajoutées/liste exhaustive) |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………202
Signature

## SpecTechn_Var.Envir.
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire (cf. article 2.4 du CCP)
Marché composite n°2025-149 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
VARIANTE ENVIRONNEMENTALE - Matériels reconditionnés
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction :
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
Si une variante peut ou doit être proposée, elle fera l'objet d'un tableau des exigences techniques et fonctionnelles et d'un tableau des prix spécifiques. Il est impératif que la solution de base et la variante puissent être précisément identifiées sans confusion possible.
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités des 6 analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz
F1-1 | Caractéristiques techniques analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz
F1-1-1 | Les analyseurs de spectre devront couvrir une plage de 5kHz (rapport fois 2 avec la fréquence de 10kHz de nos maquettes) à 3GHz (etude bande bluetooth et du wifi entre 2,4GHz à 2,5GHz) | - |  | 1
F1-1-2 | Les analyseurs de spectre devront être munis d'une bande passante temps réel minimum de 40MHz pour étudier les signaux Wiffi et devront proposer un SSB fase noise inférieures ou égale à -105dBc/Hz@10kHz et 100kHz (spec et non typique) pour les mesures sur nos systèmes RF. | - |  | 1
F1-1-3 | Les analyseurs de spectre devront proposer l'analyse de signaux vectoriels pour la démodulation des signaux analoqiques (AM, FM) et numériques (M-FSK, M-PSK dont QPSK, M-ASK, M-QAM). | - |  | 1
F1-1-4 | Les analyseurs de spectre devront pemettre la visualisation du diagramme I/Q, de la constellation, du spectre du signal modulé, le spectrogramme, le décodage de la trame et le FM Time Domain (fréquence en fonction du temps), | - |  | 1
F1-1-5 | Les analyseurs de spectres offrirons la possibilité d'être pilotables à distance par USB et Ethernet avec des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | - |  | 1
F1-1-6 | Les 6 analyseurs de spectres doivent être de marque identique et être de la même marque que l'analyseur de spectre de pointe (en F2), pour des raisons de cohérence pédagogique de formation | - |  | 1
F1-2 | Options offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F1-2-1 | Les analyseurs de spectre offriront la possibilité d'être upgradable afin de permettre la démodulation de protocoles spécifiques (GSM, WIFI, Bluetooth, DECT, Zigbee, DVB-S2) | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-2-2 | Les analyseurs de spectre offriront la possibilité de pouvoir fonctionner sur batterie pour une utilisation en extérieur lors de mesures sur les antennes réalisées par nos étudiants. Il devra être muni d'un sac de protection et d'un harnais permettant son maintien en position debout. | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-2-3 | Maquette pédagogique sous la forme d'un circuit électronique comportant au moins un mélangeur, un filtre, un oscillateur, permettant de faire des travaux pratiques dans le domaine des radiofréquences en utilisant l'analyseur de spectre | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-3 | Être compatible avec le(s) standard(s)
F1-3-1 | Les analyseurs de spectre devront être compatible avec le standard SCPI | - |  | 2
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Les analyseurs de spectres devront être conformes aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | - |  | 1
F1-6 | Licence
F1-6-1 | Les analyseurs sont autonomes et disposent de leur propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieur | - |  | 1
F1-7 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-7-1 | Fournir l'intégralité des accessoires, consommables nécéssaires à une utilisation dès la réception | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 1
F1-8 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F1-8-1 | Veuillez préciser tous les accessoires, modules pouvant améliorer la performance des analyseurs de spectre | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. A chiffrer en partie fractionnée dans la partie "options" |  | 2
F2 | Performances techniques et fonctionnalités de l'analyseur de spectre de pointe
F2-1 | Caractéristiques techniques analyseur de spectre de pointe
F2-1-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra couvrir une plage de 10Hz (permettant l'étude harmonique du 50Hz sur nos maquettes, THD, etude de signaux audios ) à 3GHz (étude bande bluetooth et wifi entre 2,4GHz et 2,5GHz, et bande radioamateur 2300MHz-2500MHz) | - |  | 1
F2-1-2 | L'analyseur de spectre de pointe devra permettre une analyse sur une bande passante temps réel minimum de 200MHz. Il doit nous permettre de couvrir la bande 2,3GHz-2,5GHz pour nos études sur la bande radio amateur, wifi et devra proposer un SSB fase noise inférieur ou égale à -110dBc/Hz@10kHz et 100kHz (spec et non typique) pour les mesures sur nos systèmes RF. | - |  | 1
F2-1-3 | L'analyseur de spectre de pointe devra posseder une pré-amplification car nous avons besoins d'accroître la sensibilité pour pouvoir visualiser clairement et précisément les détails spectraux des signaux mesurés. | - |  | 1
F2-1-4 | L'analyseur de spectre de pointe devra proposer l'analyse de signaux vectoriels pour la démodulation des signaux analoqiques (AM, FM) et numériques (M-FSK, M-PSK dont QPSK, M-ASK, M-QAM). | - |  | 1
F2-1-5 | L'analyseur de spectre de pointe devra pemettre la visualisation du diagramme I/Q, de la constellation, du spectre du signal modulé, le spectrogramme, le décodage de la trame et le FM Time Domain (fréquence en fonction du temps). | - |  | 1
F2-1-6 | L'analyseur de spectre de pointe devra permettre d'être pilotable à distance par USB et Ethernet avec des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | - |  | 1
F2-2 | Options offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F2-2-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra être upgradable afin de permettre la démodulation de protocoles spécifiques (GSM, WIFI, Bluetooth, DECT, Zigbee, DVB-S2) | à compléter et à détailler par le candidat sur la cellule de droite. Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 1
F2-3 | Être compatible avec le(s) standard(s)
F2-3-1 | L'analyseur de spectre de pointe devront être compatible avec le standard SCPI | - |  | 1
F2-4 | Prérequis et contre-indications
F2-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F2-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F2-5 | Respecter les normes en vigueur
F2-5-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra être conformes aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | - |  | 1
F2-6 | Licence
F2-6-1 | L'analyseur est autonome et dispose de son propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieur | - |  | 1
F2-7 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F2-7-1 | Fournir l'intégralité des accessoires, consommables permettant une utilisation dès la réception | - |  | 1
F2-8 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F2-8-1 | Veuillez préciser tous les accessoires, modules pouvant améliorer la performance de l'analyseur de spectre de pointe | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. A chiffrer en partie fractionnée dans la partie "options" |  | 2
F3 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F3-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F3-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche des analyseurs de spectre à l'adresse suivante : IUT GEII de Gradignan 15 Rue Naudet, 33175 Gradignan | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F3-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche de l'analyseur de spectre de pointe à l'adresse suivante : IUT GEII de Gradignan 15 Rue Naudet, 33175 Gradignan | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F3-1-2 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche les dispositifs | - |  | 1
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant (article 2.10.1 CCP) | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F4-2 | Proposer une formation complémentaire sur site (article 2.10.1 du CCP | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution à compter en jours ouvrés de la demande A chiffrer en partie fractionnée |  | 2
F4-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations article 2.10.2 CCP) | - |  | 1
F4-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | - |  | 1
F5 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (article 2.4.1 CCP)
F5-1 | Garantie
F5-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 1 an(s) : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) . | 'Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' 'A inclure dans l'offre de base |  | 1
F5-1-2 | Proposer une extension de garantie de 2 annés au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Identique à la garantie de base A chiffrer dans la partie fractionnée |  | 2
F5-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie de base (et étendue le cas échéant) | 'Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 1
F5-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrrite de l'université |  | 2
F5-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F5-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées et préciser la durée de disponibilité | Le candidat précisera notamment comment il assure la disponibilité des pièces détachées |  | 2
F5-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F5-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F5-2 | SAV
F5-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F5-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F5-2-3 | Taille de la structure en France | -
F5-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F5-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F5-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F5-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F5-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F6 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F6-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | - |  | 2
F6-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F6-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F6-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F6-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention. |  |  | 2
F6-1 | Proposer une formule de maintenance préventive (art. 2.7 CCP)
F6-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive
F6-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours
F6-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-2 | Proposer une formule de maintenance corrective (art. 2.7 CCP)
F6-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement
F6-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | -
F6-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées)
F6-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle (art. 2.7 CCP)
F6-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en %
F6-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive
F6-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours
F6-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement
F6-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | -
F6-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées)
F6-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts (art. 2.7 CCP)
F6-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées)
F6-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F6-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F6-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | -
F6-6 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F6-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | - |  | 2
F7 | Développement durable en lien avec l'objet du marché
F7-1 | Les matériels décrits en F1-1 doivent consommer moins de 10W hors activité soit un consommation journalière de 30Wh maximum par équipement | - |  | 2
F7-2 | 'Les matériels décrit en F1-1doivent consommer moins de 150W en pleine activité soit un consommation journalière de 450Wh maximum | - |  | 2
F7-3 | Le matériel décrit en F1-2 doit consommer moins de 10W hors activité soit un consommation journalière de 30Wh maximum | - |  | 2
F7-4 | Le matériel décrit en F1-2 doit consommer moins de 150W en pleine activité soit un consommation journalière de 450Wh maximum | - |  | 2
F7-5 | En quoi le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? A justifier. | - |  | 2
F7-6 | En quoi le(s) lieu(x) où est (sont) envoyé(s) les matériels pour être réparés permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone lié à cette action ? A justifier. | - |  | 2
F7-7 | En quoi les démarches lorsque l'appareil arrive en fin de vie visent à limiter l'impact environnemental ? A justifier. | - |  | 2
F7-8 | Quel allongement maximal de la durée d'usage proposez-vous face au risque d'obsolescence technologique ? Par quels biais ? A justifier. | - |  | 2
F7-9 | En quoi le transport et le conditionnement des équipements prennent-ils en compte le développement durable ? Par quels biais ? A justifier. | - |  | 2
F7-10 | L'équipement est-il composé d'éléments recyclés, réemployés, reconditionnés ? Veuillez préciser dans quelle mesure. | - |  | 2
Fait le … à …
Signature

## Prix_Var.Envir.
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2025-149 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire VARIANTE ENVIRONNEMENTALE - MAT. RECONDITIONNES
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
6 analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz (F1), y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 6 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
1 analyseur de spectre de pointe, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | [7 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Options de l'équipement
|  | En réponse au F1-2-1 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F1-2-2 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F1-2-3 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F2-2-1 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Autres options offertes avec les équipements en réponse au F1-8-1 (autant de lignes que nécessaire peuvent être ajoutées/liste exhaustive) |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Autres options offertes avec les équipements en réponse au F2-8-1 (autant de lignes que nécessaire peuvent être ajoutées/liste exhaustive) |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………202
Signature

## SpecTechn_Var.Tech.
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Nom, prénom et qualité de l'interlocuteur technique désigné par le titulaire (cf. article 2.4 du CCP)
Marché composite n°2025-149 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES ET CADRE DE REPONSE
VARIANTE TECHNIQUE A LA SOLUTION DE BASE
ATTENTION |  |  | Niveaux de fonction :
Ce document est obligatoire |  |  | Niveau 1 : obligatoire, lié à la régularité des offrres
Le candidat indique dans ce document tous les éléments de réponse correspondant aux spécifications techniques et/ou fonctionnelles |  |  | Niveau 2 : Lié à la performance des offres
Le candidat peut joindre tout document qu’il juge utile à la bonne compréhension de son offre. Le candidat ne peut supprimer ni ligne ni colonne La définition du besoin établie par le pouvoir adjudicateur ne doit en aucun cas être modifiée
Si une variante peut ou doit être proposée, elle fera l'objet d'un tableau des exigences techniques et fonctionnelles et d'un tableau des prix spécifiques. Il est impératif que la solution de base et la variante puissent être précisément identifiées sans confusion possible.
|  | Précisions apportées par l'université sur les attendus | Réponses du candidat (toutes les cellules de cette colonne sont à renseigner de manière suffisamment détaillée. Préciser "sans objet" lorsque cela est nécessaire) | Niveau de fonction
F0 | Identification du matériel
Désignation / Référence commerciale de l'équipement
Marque
Modèle
Type
Dimensions / Poids
Pays de fabrication
Marquage CE et date d'obtention
Fourniture des documents relatifs : - au marquage CE daté, - à la déclaration de conformité du fournisseur daté, - à la certification du service après vente, le cas échéant (ISO 9001)
Date de 1ère commercialisation
Date(s) et n° du ou des brevets associés
Durée d'exploitation annoncée par le fabricant (ans)
Engagement de fourniture de pièces détachée en France (ans)
F1 | Performances techniques et fonctionnalités des 6 analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz
F1-1 | Caractéristiques techniques analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz
F1-1-1 | Les analyseurs de spectre devront couvrir une plage de 5kHz (rapport fois 2 avec la fréquence de 10kHz de nos maquettes) à 3GHz (etude bande bluetooth et du wifi entre 2,4GHz à 2,5GHz) | - |  | 1
F1-1-2 | Les analyseurs de spectre devront être munis d'une bande passante temps réel minimum de 40MHz pour étudier les signaux Wiffi et devront proposer un SSB fase noise inférieures ou égale à -105dBc/Hz@10kHz et 100kHz (spec et non typique) pour les mesures sur nos systèmes RF. | - |  | 1
F1-1-3 | Les analyseurs de spectre devront proposer l'analyse de signaux vectoriels pour la démodulation des signaux analoqiques (AM, FM) et numériques (M-FSK, M-PSK dont QPSK, M-ASK, M-QAM). | - |  | 1
F1-1-4 | Les analyseurs de spectre devront pemettre la visualisation du diagramme I/Q, de la constellation, du spectre du signal modulé, le spectrogramme, le décodage de la trame et le FM Time Domain (fréquence en fonction du temps), | - |  | 1
F1-1-5 | Les analyseurs de spectres offrirons la possibilité d'être pilotables à distance par USB et Ethernet avec des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | - |  | 1
F1-1-6 | Les 6 analyseurs de spectres doivent être de marque identique et être de la même marque que l'analyseur de spectre de pointe (en F2), pour des raisons de cohérence pédagogique de formation | - |  | 1
F1-2 | Options offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F1-2-1 | Les analyseurs de spectre offriront la possibilité d'être upgradable afin de permettre la démodulation de protocoles spécifiques (GSM, WIFI, Bluetooth, DECT, Zigbee, DVB-S2) | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-2-2 | Les analyseurs de spectre offriront la possibilité de pouvoir fonctionner sur batterie pour une utilisation en extérieur lors de mesures sur les antennes réalisées par nos étudiants. Il devra être muni d'un sac de protection et d'un harnais permettant son maintien en position debout. | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-2-3 | Maquette pédagogique sous la forme d'un circuit électronique comportant au moins un mélangeur, un filtre, un oscillateur, permettant de faire des travaux pratiques dans le domaine des radiofréquences en utilisant l'analyseur de spectre | Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 2
F1-3 | Être compatible avec le(s) standard(s)
F1-3-1 | Les analyseurs de spectre devront être compatible avec le standard SCPI | - |  | 2
F1-4 | Prérequis et contre-indications
F1-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F1-5 | Respecter les normes en vigueur
F1-5-1 | Les analyseurs de spectres devront être conformes aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | - |  | 1
F1-6 | Licence
F1-6-1 | Les analyseurs sont autonomes et disposent de leur propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieur | - |  | 1
F1-7 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F1-7-1 | Fournir l'intégralité des accessoires, consommables nécéssaires à une utilisation dès la réception | A préciser le cas échéant par le candidat |  | 1
F1-8 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F1-8-1 | Veuillez préciser tous les accessoires, modules pouvant améliorer la performance des analyseurs de spectre | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. A chiffrer en partie fractionnée dans la partie "options" |  | 2
F2 | Performances techniques et fonctionnalités de l'analyseur de spectre de pointe
F2-1 | Caractéristiques techniques analyseur de spectre de pointe
F2-1-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra couvrir une plage de 10Hz (permettant l'étude harmonique du 50Hz sur nos maquettes, THD, etude de signaux audios ) à 3GHz (étude bande bluetooth et wifi entre 2,4GHz et 2,5GHz, et bande radioamateur 2300MHz-2500MHz) | - |  | 1
F2-1-2 | L'analyseur de spectre de pointe devra permettre une analyse sur une bande passante temps réel minimum de 200MHz. Il doit nous permettre de couvrir la bande 2,3GHz-2,5GHz pour nos études sur la bande radio amateur, wifi et devra proposer un SSB fase noise inférieur ou égale à -110dBc/Hz@10kHz et 100kHz (spec et non typique) pour les mesures sur nos systèmes RF. | - |  | 1
F2-1-3 | L'analyseur de spectre de pointe devra posseder une pré-amplification car nous avons besoins d'accroître la sensibilité pour pouvoir visualiser clairement et précisément les détails spectraux des signaux mesurés. | - |  | 1
F2-1-4 | L'analyseur de spectre de pointe devra proposer l'analyse de signaux vectoriels pour la démodulation des signaux analoqiques (AM, FM) et numériques (M-FSK, M-PSK dont QPSK, M-ASK, M-QAM). | - |  | 1
F2-1-5 | L'analyseur de spectre de pointe devra pemettre la visualisation du diagramme I/Q, de la constellation, du spectre du signal modulé, le spectrogramme, le décodage de la trame et le FM Time Domain (fréquence en fonction du temps). | - |  | 1
F2-1-6 | L'analyseur de spectre de pointe devra permettre d'être pilotable à distance par USB et Ethernet avec des commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) | - |  | 1
F2-2 | Options offertes par le dispositif et permettant d'optimiser la performance du dispositif
F2-2-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra être upgradable afin de permettre la démodulation de protocoles spécifiques (GSM, WIFI, Bluetooth, DECT, Zigbee, DVB-S2) | à compléter et à détailler par le candidat sur la cellule de droite. Veuillez chiffrer cette prestation dans la partie fractionnée |  | 1
F2-3 | Être compatible avec le(s) standard(s)
F2-3-1 | L'analyseur de spectre de pointe devront être compatible avec le standard SCPI | - |  | 1
F2-4 | Prérequis et contre-indications
F2-4-1 | Prérequis techniques et informatiques nécessaires pour assurer le fonctionnement optimal du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F2-4-2 | Contre-indications susceptibles de faire obstacle à l'utilisation optimale du dispositif | à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant.
F2-5 | Respecter les normes en vigueur
F2-5-1 | L'analyseur de spectre de pointe devra être conformes aux normes CE en vigueur et compatible avec les branchements électriques standards en Europe (tension, fréquence et types de prises). | - |  | 1
F2-6 | Licence
F2-6-1 | L'analyseur est autonome et dispose de son propre logiciel et un environnement Windows10 ou supérieur | - |  | 1
F2-7 | Assurer la fourniture des éléments composant le dispositif
F2-7-1 | Fournir l'intégralité des accessoires, consommables permettant une utilisation dès la réception | - |  | 1
F2-8 | Autres fournitures permettant d'assurer la complétude et la performance du dispositif
F2-8-1 | Veuillez préciser tous les accessoires, modules pouvant améliorer la performance de l'analyseur de spectre de pointe | D'autres fournitures peuvent venir compléter le dispositif décrit par l'université : à compléter par le candidat le cas échéant sur la cellule de droite. Des lignes peuvent être ajoutées le cas échéant. A chiffrer en partie fractionnée dans la partie "options" |  | 2
F3 | Assurer la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche
F3-1 | Livraison, installation et mise en ordre de marche
F3-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche des analyseurs de spectre à l'adresse suivante : IUT GEII de Gradignan 15 Rue Naudet, 33175 Gradignan | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F3-1-1 | Proposer et garantir un délai maximum pour la livraison, l'installation et la mise en ordre de marche de l'analyseur de spectre de pointe à l'adresse suivante : IUT GEII de Gradignan 15 Rue Naudet, 33175 Gradignan | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la notification du marché |  | 1
F3-1-2 | Installer, paramétrer et mettre en ordre de marche les dispositifs | - |  | 1
F4 | Assurer la bonne utilisation du dispositif
F4-1 | Proposer une formation initiale sur site d'une durée suffisante pour permettre aux utilisateurs d'utiliser le dispositif de manière adéquat et d'assurer son entretien courant (article 2.10.1 CCP) | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution en jours ouvrés à compter de la mise en ordre de marche |  | 1
F4-2 | Proposer une formation complémentaire sur site (article 2.10.1 du CCP | Le candidat précisera : durée, modalités, support, délai d'exécution à compter en jours ouvrés de la demande A chiffrer en partie fractionnée |  | 2
F4-3 | Fournir la documentation technique (équipement-logiciel-installations article 2.10.2 CCP) | - |  | 1
F4-4 | Préciser les modalités d'entretien courant à assurer par l'utilisateur | - |  | 1
F5 | Assurer un niveau de garantie, gage de la durabilité du dispositif (matériel, logiciel, périphériques) et du niveau d'engagement du titulaire, et le SAV associé (article 2.4.1 CCP)
F5-1 | Garantie
F5-1-1 | Assurer une garantie de base d'une durée d'au moins 1 an(s) : logiciel et matériel (pièces, main d’œuvre, assistance téléphonique et déplacement (aller-retour en atelier si nécessaire) . | 'Préciser les conditions et les niveaux d'engagement ' 'A inclure dans l'offre de base |  | 1
F5-1-2 | Proposer une extension de garantie de 2 annés au-delà de la durée de la garantie de base (périmètre et modalités de mise en œuvre indentiques à ceux de la garantie de base) | Identique à la garantie de base A chiffrer dans la partie fractionnée |  | 2
F5-1-3 | Mettre à jour les versions du logiciel pendant la durée de la garantie de base (et étendue le cas échéant) | 'Préciser les conditions et les niveaux d'engagement |  | 1
F5-1-4 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir un délai maximum de prise en charge de la demande (appel confirmé par écrit), | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la demande écrrite de l'université |  | 2
F5-1-5 | En cas de problème durant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal d'intervention sur site (notamment si la prise en charge à distance n'a pas permis de résoudre le problème | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la prise en charge de la demande |  | 2
F5-1-6 | Garantir la disponibilité des pièces détachées et préciser la durée de disponibilité | Le candidat précisera notamment comment il assure la disponibilité des pièces détachées |  | 2
F5-1-7 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour mise à disposition temporaire d'un matériel de remplacement (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la la demande écrite de l'université |  | 2
F5-1-8 | En cas de privation de jouissance pendant la période de garantie (de base ou étendue), garantir le délai maximal pour échange standard (voir article 2.6 du CCP les dispositions relatives à la privation de jouissance) | Le candidat précisera le délai maximum qu'il propose (en jours ouvrés) à compter de la date à laquelle il aura été informé de la privation de jouissance |  | 2
F5-2 | SAV
F5-2-1 | Coordonnées de la société assurant le SAV + fourniture organigramme | -
F5-2-2 | Qualité du support technique, modalités de mise en œuvre de l'assistance, N° hot line (non surtaxé) | - |  | 2
F5-2-3 | Taille de la structure en France | -
F5-2-4 | Agence dont dépend l'université de Bordeaux | -
F5-2-5 | Nom et coordonnées du responsable technique régional | -
F5-2-6 | Nombre et qualification du personnel dédié | -
F5-2-7 | Nom, qualification et lieu de rattachement de l'interlocuteur de l'université de Bordeaux en matière de support et de garantie | -
F5-2-8 | Jours et heures d'ouverture | -
F6 | Maintenir le dispositif acquis afin d'assurer la continuité des services
F6-0-1 | Moyens affectés à la maintenance | - |  | 2
F6-0-2 | Formule de maintenance conseillée (Préventive/Corrective/MCO / à l'attachement) | -
F6-0-3 | Jours et heures ouvrés | -
F6-0-4 | Si astreinte, créneau heures non ouvrées | -
F6-0-5 | Pour toute intervention de maintenance, fournir les rapports d'intervention dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de l'intervention. |  |  | 2
F6-1 | Proposer une formule de maintenance préventive (art. 2.7 CCP)
F6-1-1 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive
F6-1-2 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours
F6-1-3 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-1-4 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-2 | Proposer une formule de maintenance corrective (art. 2.7 CCP)
F6-2-1 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement
F6-2-2 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | -
F6-2-3 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées)
F6-2-4 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-2-5 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-2-6 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-2-7 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-3 | Proposer une formule de maintien en condition opérationnelle (art. 2.7 CCP)
F6-3-1 | S'engager sur un taux minimum de disponibilité garanti | Le candidat s'engagera sur un taux en %
F6-3-2 | Nombre de visites annuelles de maintenance préventive | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement. Il précisera les pièces à changer en maintenance préventive
F6-3-3 | Durée des maintenances préventives couvertes par an | L'engagement du candidat sera établi en nombre de jours
F6-3-4 | Assurer un nombre illimité d'interventions correctives | L'offre du candidat inclura pièces, main d'œuvre et déplacement
F6-3-5 | Assurer le stock nécessaire des principales pièces détachées et d'usure | -
F6-3-6 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Préciser le délai proposé (en heures/jours/semaines ouvrées)
F6-3-7 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-3-8 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum à compter de la prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-3-9 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-3-10 | Limitations ou restrictions | A préciser le cas échéant par le candidat
F6-4 | Proposer une formule de maintenance à l'attachement permettant d'optimiser les coûts (art. 2.7 CCP)
F6-4-1 | Proposer un délai de prise en charge de la demande | Le candidat proposera un délai de prise en charge de la demande (heures/jours/semaines ouvrées)
F6-4-2 | Panne bloquante : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées ou ouvrables) |  | 2
F6-4-3 | Panne non bloquante (fonctionnement dégradé) : proposer un délai maximum d'intervention | Le candidat proposera un délai maximum d'intervention (en heures/jours/semaines ouvrées) |  | 2
F6-4-4 | Modalités d'intervention | Le candidat précisera le périmètre et les modalités de mise en œuvre (incluant pièces, main d'œuvre et déplacement |  | 2
F6-5 | Poposer une solution de susbstitution dans le cas d'un dysfonctionnement bloquant
F6-5-1 | Prêt à titre gratuit, location, ou toute autre solution | -
F6-6 | Déterminer les principales pièces d'usure susceptibles d'être changées et induisant une dépense significative
F6-6-1 | Déterminer les principales pièces d'usure | - |  | 2
F7 | Développement durable en lien avec l'objet du marché
F7-1 | Les matériels décrits en F1-1 doivent consommer moins de 10W hors activité soit un consommation journalière de 30Wh maximum par équipement | - |  | 2
F7-2 | 'Les matériels décrit en F1-1doivent consommer moins de 150W en pleine activité soit un consommation journalière de 450Wh maximum | - |  | 2
F7-3 | Le matériel décrit en F1-2 doit consommer moins de 10W hors activité soit un consommation journalière de 30Wh maximum | - |  | 2
F7-4 | Le matériel décrit en F1-2 doit consommer moins de 150W en pleine activité soit un consommation journalière de 450Wh maximum | - |  | 2
F7-5 | En quoi le(s) lieu(x) de fabrication (à préciser) permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone de la fabrication de ce dispositif ? A justifier. | - |  | 2
F7-6 | En quoi le(s) lieu(x) où est (sont) envoyé(s) les matériels pour être réparés permet(tent)-il(s) de minimiser le bilan carbone lié à cette action ? A justifier. | - |  | 2
F7-7 | En quoi les démarches lorsque l'appareil arrive en fin de vie visent à limiter l'impact environnemental ? A justifier. | - |  | 2
F7-8 | Quel allongement maximal de la durée d'usage proposez-vous face au risque d'obsolescence technologique ? Par quels biais ? A justifier. | - |  | 2
F7-9 | En quoi le transport et le conditionnement des équipements prennent-ils en compte le développement durable ? Par quels biais ? A justifier. | - |  | 2
F7-10 | L'équipement est-il composé d'éléments recyclés, réemployés, reconditionnés ? Veuillez préciser dans quelle mesure. | - |  | 2
Fait le … à …
Signature

## Prix_Var.Tech.
Nom et cachet de l'entreprise candidate
Marché composite n° 2025-149 ANNEXE 1 à l'ACTE D'ENGAGEMENT TABLEAU DES EXIGENCES TECHNIQUES ET FONCTIONNELLES et Cadre de réponse technique, fonctionnelle et financière
TABLEAU DES PRIX portant décomposition du prix global et forfaitaire de la partie ordinaire VARIANTE TECHNIQUE A LA SOLUTION DE BASE
ATTENTION :
Le candidat peut ajouter des lignes lorsque cela est autorisé mais ne peut en aucun cas supprimer de lignes ni de colonnes. Toutes les rubriques doivent être conplétées.
Si une rubrique ne peut être complétée, le candidat indiquera la mention "N/A" et en précisera le motif dans la colonne des "Eléments de réponse complémentaires" ci-dessous
Les prestations définies dans la partie fractionnée pourront être commandées par bons de commande.
Le cas échéant, des prestations complémentaires non prévues au présent feuillet pourront être commandées par marché subséquent
PARTIE ORDINAIRE | PRESTATIONS DE BASE Décomposition du prix global et forfaitaire | Dispositif complet tel que défini dans le tableau des exigences techniques et fonctionnelles | Caractéristiques techniques | Référence fabricant | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT par unité | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
6 analyseurs de spectre 3GHz, Bandwitch 40MHz (F1), y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 6 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
1 analyseur de spectre de pointe, y compris garantie de base (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | Global et forfaitaire | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Logiciel (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Connectique (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Livraison
[8 empty] | 0 |  | 0
Installation (à compléter par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[8 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Formation initiale
[8 empty] | 0 |  | 0
Documentation technique (y compris mises à jour)
[8 empty] | 0 |  | 0
Frais de dédouanement (si provenance hors UE)
[8 empty] | 0 |  | 0
|  | TOTAL Prestations de base | [7 empty] | 0
PARTIE FRACTIONNEE |  |  |  |  | définition de l'unité | Quantité d'unités | Forme des prix | € HT | Eléments de réponse complémentaires nécessaires à la compréhension de l'offre et à sa valorisation | Total net €HT
Maintenance préventive
|  | Maintenance préventive (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance corrective
|  | Maintenance corrective (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
MCO
|  | Maintien en condition opérationnelle (selon les modalités définies à l'article 2.7 "Maintenance" du CCP) |  |  | par an et par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Maintenance à l'attachement
|  | Intervention main d'œuvre préventif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Intervention main d'œuvre curratif |  |  | heure | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Déplacement sur site |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Transport de l'équipement |  |  | aller-retour | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Location ou prêt de moyen de substitution provisoire |  |  |  | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Autres prestations
|  | Formation complémentaire |  |  | par équipement | 1 | Forfait | 0 |  | 0
Options de l'équipement
|  | En réponse au F1-2-1 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F1-2-2 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F1-2-3 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | En réponse au F2-2-1 |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Autres options offertes avec les équipements en réponse au F1-8-1 (autant de lignes que nécessaire peuvent être ajoutées/liste exhaustive) |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
|  | Autres options offertes avec les équipements en réponse au F2-8-1 (autant de lignes que nécessaire peuvent être ajoutées/liste exhaustive) |  |  | par équipement | 1 | Prix unitaire | 0 |  | 0
Pièce détachées, d'usure et consommables (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
Accessoires complémentaires (à déterminer par le candidat, lignes à ajouter autant que nécessaire)
[6 empty] | 1 | prix unitaire | 0 |  | 0
A …………………………………………………., le ……………………………………202
Signature