## Lot 01 DECONSTRUCTION - DE
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°01. DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
LOT n°01 DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 01 | DECONSTRUCTION - DESAMIANTAGE
01.2 | NOTE GENERALE
01.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
01.2.2 | DIAGNOSTIC des PRODUITS EQUIPEMENTS, MATERIAUX et DECHETS (PEMD) | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
01.3 | NIVEAU R+2
01.3.1 | DESAMIANTAGE
01.3.1.1 | Travaux de retrait d’amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en sous-section 3
01.3.1.1.1 | Travaux préparatoires - Administratifs - Installations | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.3.1.1.2 | Travaux de retrait et dépose de MCA
01.3.1.1.2.1 | Dalles de sol + colle noire + ragréage y compris travaux préparatoires | m2 | 602.75 |  | 0 | 0
01.3.1.1.2.2 | Enduit en plafond y compris travaux préparatoires | m2 | 602.75 |  | 0 | 0
01.3.1.1.2.3 | Conduit vertical | ml | 6.6 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de DESAMIANTAGE | [5 empty] | 0
01.3.2 | DECONSTRUCTION
01.3.2.1 | Dépose soignée de l'ensemble du cloisonnement existant (brique plâtrière, plaques de plâtre ....) y compris évacuation des gravois et raccords | Ens | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
01.3.2.3 | Dépose soignée de plinthe de toute nature (bois, pvc, carrelage ....) y compris évacuation des gravois et raccords | ml | 250 |  | 0 | 0
01.3.2.4 | Dépose soignée de faux plafonds y compris évacuation des gravois et raccords | m2 | 130 |  |  | 0
01.3.2.5 | Dépose soignée de sols collés sans amiante, y compris grenaillage/ponçage du support, évacuation des gravois et raccords | m2 | 214.69 |  | 0 | 0
01.3.2.6 | Dépose soignée de carrelage collé y compris grenaillage/ponçage du support, évacuation des gravois et raccords | m2 | 27 |  | 0 | 0
01.3.2.7 | Dépose soignée de revêtement mural collé (faïence, carrelage ...) y compris évacuation des gravois et raccords | m2 | 27 |  | 0 | 0
01.3.2.8 | Dépose des petits éléments non conservés y compris évacuation des gravois et raccords | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de DECONSTRUCTION | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
01.4 | NIVEAU R+3
01.4.1 | DESAMIANTAGE
01.4.1.1 | Travaux de retrait d’amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en sous-section 3
01.4.1.1.1 | Travaux préparatoires - Administratifs - Installations | Ens | 1 |  | 0 | 0
01.4.1.1.2 | Travaux de retrait et dépose de MCA
01.4.1.1.2.1 | Dalles de sol + colle noire + ragréage y compris travaux préparatoires | m2 | 602.75 |  | 0 | 0
01.4.1.1.2.2 | Enduit en plafond y compris travaux préparatoires | m2 | 602.75 |  | 0 | 0
01.4.1.1.2.3 | Conduit vertical | ml | 6.6 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de DESAMIANTAGE | [5 empty] | 0
01.4.2 | DECONSTRUCTION
01.4.2.1 | Dépose soignée de l'ensemble du cloisonnement existant (brique plâtrière, plaques de plâtre ....) y compris évacuation des gravois et raccords | Ens | 1 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
01.4.2.3 | Dépose soignée de plinthe de toute nature (bois, pvc, carrelage ....) y compris évacuation des gravois et raccords | ml | 250 |  | 0 | 0
01.4.2.4 | Dépose soignée de faux plafonds y compris évacuation des gravois et raccords | m2 | 130 |  |  | 0
01.4.2.5 | Dépose soignée de sols collés sans amiante, y compris grenaillage/ponçage du support, évacuation des gravois et raccords | m2 | 214.69 |  | 0 | 0
01.4.2.6 | Dépose soignée de carrelage collé y compris grenaillage/ponçage du support, évacuation des gravois et raccords | m2 | 27 |  | 0 | 0
01.4.2.7 | Dépose soignée de revêtement mural collé (faïence, carrelage ...) y compris évacuation des gravois et raccords | m2 | 27 |  | 0 | 0
01.4.2.8 | Dépose des petits éléments non conservés y compris évacuation des gravois et raccords | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de DECONSTRUCTION | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
1
|  |  |  | TOTAL |  | 0

## Lot 02 MENUISERIE INTERIEU
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°02. MENUISERIE INTERIEURE BOIS
LOT n°02 MENUISERIE INTERIEURE BOIS | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 02 | MENUISERIE INTERIEURE BOIS
02.2 | NOTE GENERALE
02.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
02.2.2 | NOTE SUR LA QUINCAILLERIE | PM | 0 |  | 0 | 0
02.2.3 | POSE D'HUISSERIES ET CADRES | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
02.3 | RDC
02.3.1 | AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS
02.3.1.1 | Plinthes en bois dur
02.3.1.1.1 | Plinthe droite | ml | 79.19 |  | 0 | 0
02.3.1.1.2 | Plinthe courbe | ml | 4.41 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de RDC | [5 empty] | 0
02.4 | NIVEAU R+1
02.4.1 | BLOCS PORTES
02.4.1.1 | Bloc-porte avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
02.4.1.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 6 |  | 0 | 0
02.4.1.1.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.1.2 | Bloc-porte feu avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
02.4.1.2.1 | Avec résistance au feu EI30
02.4.1.2.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.1.3 | Bloc-porte acoustique avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés ou prépeints (suivant spécifications)
02.4.1.3.1 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB - avec parements stratifiés
02.4.1.3.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 3 |  | 0 | 0
02.4.1.3.1.2 | A 2 vantaux tiercés de (0.93+0.53) x H 2.04 avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.1.3.2 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB - avec parements prépeints
02.4.1.3.2.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour paroi existante de 120 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.1.3.3 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 35 dB - avec parement stratifiés
02.4.1.3.3.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 100 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.1.4 | Bloc porte de gaines technique feu avec huisserie et traverse basse en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés compris ferrage par charnières visibles
02.4.1.4.1 | Avec résistance au feu EI30
02.4.1.4.1.1 | A 2 vantaux égaux de (0.63+0.63) x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.1.4.1.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.1.4.1.3 | A 1 vantail de 0.63 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.1.5 | Remplacement de vantail de porte existante compris travaux préparatoires
02.4.1.5.1 | Pour porte à 1 vantail | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.1.6 | Condamnation de vantail de porte existante compris travaux préparatoires, avec plaque de propreté (suivant spécifications)
02.4.1.6.1 | Pour porte à 1 vantail avec plaque de propreté | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.1.6.2 | Pour porte à 1 vantail sans plaque de propreté | U | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de BLOCS PORTES | [5 empty] | 0
02.4.2 | FERRAGES - QUINCAILLERIES
02.4.2.1 | Ensemble béquilles sur rosaces en inox, serrures et butoir de porte
02.4.2.1.1 | Ensemble béquille sur rosace avec serrure à larder type bec de cane à condamnation y compris butoir de porte | U | 6 |  | 0 | 0
02.4.2.1.2 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure à larder à bec de cane y compris butoir de porte, y compris butoir de porte | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.2.1.3 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure de sûreté 1 point à cylindre européen avec un bouton moleté y compris butoir de porte | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.2.1.4 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure de sûreté 1 point à cylindre européen à sortie libre, double entrée y compris butoir de porte | U | 9 |  | 0 | 0
02.4.2.2 | Crémone sortie toujours libre EN 179 en applique à tringle cachée avec poignée poussante | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.2.3 | Remplacement de béquilles sur portes conservées compris travaux préparatoires | U | 23 |  | 0 | 0
02.4.2.4 | Ferme-porte hydraulique à technologie à came avec piston et glissière équipé de bras anti-vandalisme pour porte à un vantail - Finition thermolaquée | U | 3 |  | 0 | 0
02.4.2.5 | Poignée de tirage | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.2.6 | Combinaison de passe partout et mise au point de l'organigramme des clés par unité de cylindres | U | 33 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FERRAGES - QUINCAILLERIES | [5 empty] | 0
02.4.3 | AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS
02.4.3.1 | Remplacement vitrage existant par un vitrage feu clair feuilleté non-isolant y compris toutes sujétions d'adaptations, joints, parecloses
02.4.3.1.1 | Châssis en ''L'' de largeur maxi de 1.65 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env. (env. 0.70 m2 de vitrage) | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.1.2 | Châssis en ''U'' de largeur maxi de 2.45 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env.(env. 1.33 m2 de vitrage) | U | 4 |  | 0 | 0
02.4.3.1.3 | Châssis en ''U'' de largeur maxi de 2.65 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env. (env. 1.39 m2 de vitrage) | U | 6 |  | 0 | 0
02.4.3.2 | Adaptation de volet roulant existant compris dépose soignée des existants | Ens | 2 |  | 0 | 0
02.4.3.3 | Plan support de vasque avec chant avant post-formé et dosseret de 0.10 m de hauteur à angles post-formés
02.4.3.3.1 | De 1.76 x 0.57 ml pour 2 vasques | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.3.2 | De 2.27 x 0.57 ml pour 2 vasques | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.4 | Soubassement en panneaux de bois contreplaqué finition stratifiée compris ossature et isolation | m2 | 17.41 |  | 0 | 0
02.4.3.5 | Goulotte technique "électrique" pour prise de courant finition stratifiée
02.4.3.5.1 | De P 0.10 ml x 0.20 ml ht | ml | 145.3 |  | 0 | 0
02.4.3.6 | Trappe de gaine technique verticale acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
02.4.3.6.1 | Acoustique Rw+C>ou=35 dB - De 0.20 x 0.20 ml ht | U | 5 |  | 0 | 0
02.4.3.7 | Trappe de gaine WC suspendu verticale acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
02.4.3.7.1 | Acoustique Rw+C>ou=35 dB - De 0.30 x 0.30 ml ht | U | 6 |  | 0 | 0
02.4.3.8 | Plinthes en bois dur | ml | 676.07 |  | 0 | 0
02.4.3.9 | Habillage vertical formant "joint creux" pour traitement de jonction cloison neuve/existante, compris tous accessoires profilé métallique et tapée bois et toutes fixations adaptées
02.4.3.9.1 | De 2.70 ml de hauteur | U | 8 |  | 0 | 0
02.4.3.10 | Poteau d'huisserie à recouvrement en bois dur | ml | 2.4 |  | 0 | 0
02.4.3.11 | Profil en bois dur liaison "cloison/façade" compris U aluminium laqué et toutes sujétions de fixation
02.4.3.11.1 | De 2.70 ml de hauteur | U | 3 |  | 0 | 0
02.4.3.12 | Miroir en glace claire à chants polis avec film de sécurité
02.4.3.12.1 | De 1.76 x H 1.20 ml | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.12.2 | De 2.24 x H 1.20 ml | U | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.12.3 | De 0.60 x H 1.20 ml | U | 2 |  | 0 | 0
02.4.3.13 | Couvre joint de dilatation compris dépose des existants
02.4.3.13.1 | En mur | ml | 10.8 |  | 0 | 0
02.4.3.13.2 | En plafond | ml | 2.45 |  | 0 | 0
02.4.3.14 | Lisse en sapin du nord (section à l'identique de l'existant)
02.4.3.14.1 | En pose horizontale | ml | 29.29 |  | 0 | 0
02.4.3.14.2 | En pose verticale | ml | 2.4 |  | 0 | 0
02.4.3.15 | Signalétique intérieure
02.4.3.15.1 | Pictogramme silhouette ''hommes'', ''femmes'',''handicapé'' | U | 8 |  | 0 | 0
02.4.3.15.2 | Signalétique directionnelle | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.15.3 | Plans normalisés de 500 x 600 mm destinés à faciliter l'intervention par des services de secours extérieurs | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.4.3.15.4 | Signalétique de portes des locaux (lettrages adhésifs) | U | 38 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
02.5 | NIVEAU R+2
02.5.1 | BLOCS PORTES
02.5.1.1 | Bloc-porte avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
02.5.1.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 6 |  | 0 | 0
02.5.1.1.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
02.5.1.2 | Bloc-porte feu avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
02.5.1.2.1 | Avec résistance au feu EI30
02.5.1.2.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.1.3 | Bloc-porte acoustique avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés ou prépeints (suivant spécifications)
02.5.1.3.1 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB - avec parements stratifiés
02.5.1.3.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour paroi de 120 mm d'épr. | U | 3 |  | 0 | 0
02.5.1.3.2 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB - avec parement prépeints
02.5.1.3.2.1 | A 1 vantail de 0.93 x 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour paroi existante de 120 mm d'épr. | U | 3 |  | 0 | 0
02.5.1.3.3 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 35 dB - avec parements stratifiés
02.5.1.3.3.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 100 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.1.3.3.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
02.5.1.4 | Bloc porte de gaines technique feu avec huisserie et traverse basse en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés compris ferrage par charnières visibles
02.5.1.4.1 | Avec résistance au feu EI30
02.5.1.4.1.1 | A 2 vantaux égaux de (0.63+0.63) x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.1.4.1.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.1.4.1.3 | A 1 vantail de 0.63 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.1.5 | Condamnation de vantail de porte existante compris travaux préparatoires, avec plaque de propreté
02.5.1.5.1 | Pour porte à 1 vantail avec plaque de propreté | U | 3 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de BLOCS PORTES | [5 empty] | 0
02.5.2 | FERRAGES - QUINCAILLERIES
02.5.2.1 | Ensemble béquilles sur rosaces en inox, serrures et butoir de porte
02.5.2.1.1 | Ensemble béquille sur rosace avec serrure à larder type bec de cane à condamnation y compris butoir de porte | U | 6 |  | 0 | 0
02.5.2.1.2 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure à larder à bec de cane y compris butoir de porte, y compris butoir de porte | U | 2 |  | 0 | 0
02.5.2.1.3 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure de sûreté 1 point à cylindre européen avec un bouton moleté y compris butoir de porte | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.2.1.4 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure de sûreté 1 point à cylindre européen à sortie libre, double entrée y compris butoir de porte | U | 9 |  | 0 | 0
02.5.2.2 | Remplacement de béquilles sur portes conservées compris travaux préparatoires | U | 24 |  | 0 | 0
02.5.2.3 | Ferme-porte hydraulique à technologie à came avec piston et glissière équipé de bras anti-vandalisme pour porte à un vantail - Finition thermolaquée | U | 3 |  | 0 | 0
02.5.2.4 | Poignée de tirage | U | 2 |  | 0 | 0
02.5.2.5 | Combinaison de passe partout et mise au point de l'organigramme des clés par unité de cylindres | U | 34 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FERRAGES - QUINCAILLERIES | [5 empty] | 0
02.5.3 | AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS
02.5.3.1 | Dépose et repose soignée de coffres d'habillage au-dessus des coffres de volets roulants existants conservés compris toutes sujétions d'adaptations (coffre de 0.15 ml prof. env. x 0.25 ml ht env.) | ml | 101.5 |  | 0 | 0
02.5.3.2 | Remplacement vitrage existant par un vitrage feu clair feuilleté non-isolant y compris toutes sujétions d'adaptations, joints, parecloses
02.5.3.2.1 | Châssis ''L'' de largeur maxi de 1.40 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env. (env. 0.75 m2 de vitrage) | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.2.2 | Châssis en ''U'' de largeur maxi de 2.45 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env.(env. 1.33 m2 de vitrage) | U | 6 |  | 0 | 0
02.5.3.2.3 | Châssis en ''U'' de largeur maxi de 2.65 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env. (env. 1.39 m2 de vitrage) | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.3 | Adaptation de volet roulant existant compris dépose soignée des existants | Ens | 2 |  | 0 | 0
02.5.3.4 | Plan support de vasque avec chant avant post-formé et dosseret de 0.10 m de hauteur à angles post-formés
02.5.3.4.1 | De 1.76 x 0.57 ml pour 2 vasques | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.4.2 | De 2.27 x 0.57 ml pour 2 vasques | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.5 | Soubassement en panneaux de bois contreplaqué finition stratifiée compris ossature et isolation | m2 | 15.69 |  | 0 | 0
02.5.3.6 | Goulotte technique "électrique" pour prise de courant finition stratifiée
02.5.3.6.1 | De P 0.10 ml x 0.20 ml ht | ml | 140.1 |  | 0 | 0
02.5.3.7 | Trappe de gaine technique verticale acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
02.5.3.7.1 | Acoustique Rw+C>ou=35 dB - De 0.20 x 0.20 ml ht | U | 6 |  | 0 | 0
02.5.3.8 | Trappe de gaine WC suspendu verticale acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
02.5.3.8.1 | Acoustique Rw+C>ou=35 dB - De 0.30 x 0.30 ml ht | U | 6 |  | 0 | 0
02.5.3.9 | Plinthes en bois dur | ml | 727.3 |  | 0 | 0
02.5.3.10 | Habillage vertical formant "joint creux" pour traitement de jonction cloison neuve/existante, compris tous accessoires profilé métallique et tapée bois et toutes fixations adaptées
02.5.3.10.1 | De 2.70 ml de hauteur | U | 12 |  | 0 | 0
02.5.3.11 | Poteau d'huisserie en bois exotique dur | ml | 10.5 |  | 0 | 0
02.5.3.12 | Profil en bois dur liaison "cloison/façade" compris U aluminium laqué et toutes sujétions de fixation
02.5.3.12.1 | De 2.70 ml ht | U | 5 |  | 0 | 0
02.5.3.13 | Miroir en glace claire à chants polis avec film de sécurité
02.5.3.13.1 | De 1.76 x H 1.20 ml | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.13.2 | De 2.24 x H 1.20 ml | U | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.13.3 | De 0.60 x H 1.20 ml | U | 2 |  | 0 | 0
02.5.3.14 | Couvre joint de dilatation compris dépose des existants
02.5.3.14.1 | En mur | ml | 10.8 |  | 0 | 0
02.5.3.14.2 | En plafond | ml | 2.45 |  | 0 | 0
02.5.3.15 | Lisse en sapin du nord (section à l'identique de l'existant)
02.5.3.15.1 | En pose horizontale | ml | 31.27 |  | 0 | 0
02.5.3.15.2 | En pose verticale | ml | 3.6 |  | 0 | 0
02.5.3.16 | Protection murale en plaques de PVC rigide de type Decochoc des Ets SPM, ou équivalent | m2 | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.17 | Signalétique intérieure
02.5.3.17.1 | Pictogramme silhouette ''hommes'', ''femmes'',''handicapé'' | U | 8 |  | 0 | 0
02.5.3.17.2 | Signalétique directionnelle | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.17.3 | Plans normalisés de 500 x 600 mm destinés à faciliter l'intervention par des services de secours extérieurs | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.5.3.17.4 | Signalétique de portes des locaux (lettrages adhésifs) | U | 39 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
02.6 | NIVEAU R+3
02.6.1 | BLOCS PORTES
02.6.1.1 | Bloc-porte avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
02.6.1.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 70 mm d'épr. | U | 6 |  | 0 | 0
02.6.1.1.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
02.6.1.2 | Bloc-porte feu avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés
02.6.1.2.1 | Avec résistance au feu EI30
02.6.1.2.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.3 | Bloc-porte acoustique avec huisserie à recouvrement ou bâti en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés ou prépeints (suivant spécifications)
02.6.1.3.1 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB - avec parements stratifiés
02.6.1.3.1.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 120 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.3.2 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB - avec parements prépeints
02.6.1.3.2.1 | A 1 vantail de 0.93 x 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour paroi existante de 120 mm d'épr. | U | 3 |  | 0 | 0
02.6.1.3.3 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 35 dB - avec parements stratifiés
02.6.1.3.3.1 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 100 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
02.6.1.4 | Bloc porte de gaines technique feu avec huisserie et traverse basse en bois dur et porte à âme pleine à parements stratifiés compris ferrage par charnières visibles
02.6.1.4.1 | Avec résistance au feu EI30
02.6.1.4.1.1 | A 2 vantaux égaux de (0.63+0.63) x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.4.1.2 | A 1 vantail de 0.93 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.4.1.3 | A 1 vantail de 0.63 x H 2.04 m avec huisserie à recouvrement pour cloison de 72 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.5 | Remplacement de vantail de porte existante compris travaux préparatoires
02.6.1.5.1 | Pour porte à 1 vantail | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.6 | Condamnation de vantail de porte existante compris travaux préparatoires, avec plaque de propreté (suivant spécifications)
02.6.1.6.1 | Pour porte à 1 vantail avec plaque de propreté | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.1.6.2 | Pour porte à 1 vantail sans plaque de propreté | U | 2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de BLOCS PORTES | [5 empty] | 0
02.6.2 | FERRAGES - QUINCAILLERIES
02.6.2.1 | Ensemble béquilles sur rosaces en inox, serrures et butoir de porte
02.6.2.1.1 | Ensemble béquille sur rosace avec serrure à larder type bec de cane à condamnation y compris butoir de porte | U | 6 |  | 0 | 0
02.6.2.1.2 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure à larder à bec de cane y compris butoir de porte, y compris butoir de porte | U | 2 |  | 0 | 0
02.6.2.1.3 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure de sûreté 1 point à cylindre européen avec un bouton moleté y compris butoir de porte | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.2.1.4 | Ensemble béquilles sur rosace avec serrure de sûreté 1 point à cylindre européen à sortie libre, double entrée y compris butoir de porte | U | 7 |  | 0 | 0
02.6.2.2 | Remplacement de béquilles sur portes conservées compris travaux préparatoires | U | 19 |  | 0 | 0
02.6.2.3 | Ferme-porte hydraulique à technologie à came avec piston et glissière équipé de bras anti-vandalisme pour porte à un vantail - Finition thermolaquée | U | 3 |  | 0 | 0
02.6.2.4 | Poignée de tirage | U | 2 |  | 0 | 0
02.6.2.5 | Combinaison de passe partout et mise au point de l'organigramme des clés par unité de cylindres | U | 27 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FERRAGES - QUINCAILLERIES | [5 empty] | 0
02.6.3 | AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS
02.6.3.1 | Remplacement vitrage existant par un vitrage clair feuilleté non-isolant y compris toutes sujétions d'adaptations, joints, parecloses
02.6.3.1.1 | Châssis ''L'' de largeur maxi de 1.30 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env. (env. 0.68 m2 de vitrage) | U | 2 |  | 0 | 0
02.6.3.1.2 | Châssis en ''U'' de largeur maxi de 2.45 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env.(env. 1.33 m2 de vitrage) | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.1.3 | Châssis en ''U'' de largeur maxi de 2.65 ml env. et de hauteur maxi de 2.40 ml env. (env. 1.39 m2 de vitrage) | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.2 | Adaptation de volet roulant existant compris dépose soignée des existants | Ens | 2 |  | 0 | 0
02.6.3.3 | Plan support de vasque avec chant avant post-formé et dosseret de 0.10 m de hauteur à angles post-formés
02.6.3.3.1 | De 1.76 x 0.57 ml pour 2 vasques | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.3.2 | De 2.27 x 0.57 ml pour 2 vasques | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.4 | Soubassement en panneaux de bois contreplaqué finition stratifiée compris ossature et isolation | m2 | 19.05 |  | 0 | 0
02.6.3.5 | Goulotte technique "électrique" pour prise de courant finition stratifiée
02.6.3.5.1 | De P 0.10 ml x 0.20 ml ht | ml | 115.8 |  | 0 | 0
02.6.3.6 | Trappe de gaine technique verticale acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
02.6.3.6.1 | Acoustique Rw+C>ou=35 dB - De 0.20 x 0.20 ml ht | U | 11 |  | 0 | 0
02.6.3.7 | Trappe de gaine WC suspendu verticale acoustique à parement brut, avec cadre en médium monobloc
02.6.3.7.1 | Acoustique Rw+C>ou=35 dB - De 0.30 x 0.30 ml ht | U | 6 |  | 0 | 0
02.6.3.8 | Plinthes en bois dur | ml | 692.86 |  | 0 | 0
02.6.3.9 | Habillage vertical formant "joint creux" pour traitement de jonction cloison neuve/existante, compris tous accessoires profilé métallique et tapée bois et toutes fixations adaptées
02.6.3.9.1 | De 2.70 ml de hauteur | U | 12 |  | 0 | 0
02.6.3.10 | Poteau d'huisserie en bois exotique dur | ml | 42.9 |  | 0 | 0
02.6.3.11 | Profil en bois dur liaison "cloison/façade" compris U aluminium laqué et toutes sujétions de fixation
02.6.3.11.1 | De 2.70 ml ht | U | 4 |  | 0 | 0
02.6.3.12 | Miroir en glace claire à chants polis avec film de sécurité
02.6.3.12.1 | De 1.76 x H 1.20 ml | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.12.2 | De 2.24 x H 1.20 ml | U | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.12.3 | De 0.60 x H 1.20 ml | U | 2 |  | 0 | 0
02.6.3.13 | Couvre joint de dilatation compris dépose des existants
02.6.3.13.1 | En mur | ml | 10.8 |  | 0 | 0
02.6.3.13.2 | En plafond | ml | 2.45 |  | 0 | 0
02.6.3.14 | Lisse en sapin du nord
02.6.3.14.1 | En pose horizontale | ml | 34.46 |  | 0 | 0
02.6.3.14.2 | En pose verticale | ml | 3.6 |  | 0 | 0
02.6.3.15 | Signalétique intérieure
02.6.3.15.1 | Pictogramme silhouette ''hommes'', ''femmes'',''handicapé'' | U | 8 |  | 0 | 0
02.6.3.15.2 | Signalétique directionnelle | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.15.3 | Plans normalisés de 500 x 600 mm destinés à faciliter l'intervention par des services de secours extérieurs | Ens | 1 |  | 0 | 0
02.6.3.15.4 | Signalétique de portes des locaux (lettrages adhésifs) | U | 29 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de AMENAGEMENTS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| RDC |  |  |  | =
| NIVEAU R+1 |  |  |  | =
| NIVEAU R+2 |  |  |  | =
| NIVEAU R+3 |  |  |  | =
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | =
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | =
| MONTANT TTC |  |  |  | =
02.7 | PSE 01 - Remplacement ouvrant condammné par châssis vitré intérieur
02.7.1 | NIVEAU R+1
02.7.1.1 | Travaux en Moins
02.7.1.1.1 | Condamnation de vantail de porte existante compris travaux préparatoires, avec plaque de propreté (suivant spécifications)
02.7.1.1.1.1 | Pour porte à 1 vantail avec plaque de propreté | U | -2 |  | 0 | 0
02.7.1.2 | Travaux en Plus
02.7.1.2.1 | Châssis fixe vitré acoustique en bois dur, compris vitrage clair feuilleté et dépose des existants
02.7.1.2.1.1 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB
02.7.1.2.1.1.1 | De 0.93 x H2.04 m pour paroi de 120 mm d'épr. | U | 2 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 01 - NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 01 - NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
02.7.2 | NIVEAU R+2
02.7.2.1 | Travaux en Moins
02.7.2.1.1 | Condamnation de vantail de porte existante compris travaux préparatoires, avec plaque de propreté
02.7.2.1.1.1 | Pour porte à 1 vantail avec plaque de propreté | U | -3 |  | 0 | 0
02.7.2.2 | Travaux en Plus
02.7.2.2.1 | Châssis fixe vitré acoustique en bois dur, compris vitrage clair feuilleté et dépose des existants
02.7.2.2.1.1 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB
02.7.2.2.1.1.1 | De 0.93 x H2.04 m pour paroi de 120 mm d'épr. | U | 3 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 01 - NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 01 - NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
02.7.3 | NIVEAU R+3
02.7.3.1 | Travaux en Moins
02.7.3.1.1 | Condamnation de vantail de porte existante compris travaux préparatoires, avec plaque de propreté (suivant spécifications)
02.7.3.1.1.1 | Pour porte à 1 vantail avec plaque de propreté | U | -1 |  | 0 | 0
02.7.3.2 | Travaux en Plus
02.7.3.2.1 | Châssis fixe vitré acoustique en bois dur, compris vitrage clair feuilleté et dépose des existants
02.7.3.2.1.1 | Avec affaiblissement acoustique Rw+C ≥ 30 dB
02.7.3.2.1.1.1 | De 0.93 x H2.04 m pour paroi de 120 mm d'épr. | U | 1 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 01 - NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 01 - NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0

## Lot 03 CLOISONS SECHES
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°03. CLOISONS SECHES
LOT n°03 CLOISONS SECHES | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 03 | CLOISONS SECHES
03.2 | NOTE GENERALE
03.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
03.3 | NIVEAU R+1
03.3.1 | CLOISONS DE DISTRIBUTION
03.3.1.1 | Pose d'huisseries et de cadres | U | 30 |  | 0 | 0
03.3.1.2 | Cloison de distribution à parements simples ou multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
03.3.1.2.1 | Cloison de type 72/36 | m2 | 45.28 |  | 0 | 0
03.3.1.2.2 | Cloison de type 98/48 | m2 | 148.6 |  | 0 | 0
03.3.1.2.3 | Cloison de type 98/48 avec conception acoustique renforcée | m2 | 77.1 |  | 0 | 0
03.3.1.2.4 | Cloison de type 120/70 | m2 | 52.22 |  | 0 | 0
03.3.1.3 | Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre hydrofugés H1
03.3.1.3.1 | Pour simple parement de 13 mm d'épr. | m2 | 42.91 |  | 0 | 0
03.3.1.3.2 | Pour simple parement de 18 mm d'épr. | m2 | 90.56 |  | 0 | 0
03.3.1.3.3 | Pour simple parement de 25 mm d'épr. | m2 | 17 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de CLOISONS DE DISTRIBUTION | [5 empty] | 0
03.3.2 | PLAFONDS - OUVRAGES DIVERS
03.3.2.1 | Contre cloison en plaques de plâtre hydrofugés de 13 mm d'épr collées sur murs | m2 | 63.5 |  | 0 | 0
03.3.2.2 | Bouchement de cloison existante, compris dépose soigné du vantail (dormant conservé), y compris tous raccords et joints pour une finition soignée
03.3.2.2.1 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 70 à 100 mm d'épaisseur | U | 2 |  | 0 | 0
03.3.2.2.2 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 120 à 200 mm d'épaisseur | U | 6 |  | 0 | 0
03.3.2.3 | Bouchement de cloison existante (permettant d'obtenir un degré CF1 heure/EI60) suite à la condamnation du vantail de porte (par le lot Menuis. int. bois), y compris toutes reprises et raccords avec cloisons existantes conservées
03.3.2.3.1 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 120 à 200 mm d'épaisseur | U | 1 |  | 0 | 0
03.3.2.4 | Bouchement d'imposte au dessus de bloc porte en plaques de plâtre sur ossature y compris travaux de finition avec les existants
03.3.2.4.1 | Pour imposte de 0.93 x H 0.60 m dans cloison existante de 120 mm d'épr | U | 2 |  | 0 | 0
03.3.2.5 | Habillage de mécanisme de chasse d'eau à parement multiple en plaques de plâtre hydrofuges H1 de 13 mm d'épr sur ossature métallique | m2 | 17.5 |  | 0 | 0
03.3.2.6 | Coffre d'habillage vertical à parement simple en plaques de plâtre standards de 13 mm d'épr. sur ossature métallique compris isolation | m2 | 9.1 |  | 0 | 0
03.3.2.7 | Plafond suspendu en plaques de plâtre standards sur ossature métallique
03.3.2.7.1 | En partie droite sous plancher béton à parement simple de 13 mm d'épr. | m2 | 10.7 |  | 0 | 0
03.3.2.8 | Retombée de plafond à parement simple en plaques de plâtre de 13 mm d'épr. sur ossature métallique
03.3.2.8.1 | De 0.20 ml de hauteur visible | ml | 502 |  | 0 | 0
03.3.2.8.2 | De 0.30 ml de hauteur visible | ml | 4.2 |  | 0 | 0
03.3.2.8.3 | De 0.50 ml de hauteur visible | ml | 10.2 |  | 0 | 0
03.3.2.9 | Plafond suspendu feu sous plancher béton à parement en plaques de plâtre sur ossature métallique
03.3.2.9.1 | En partie droite REI60 | m2 | 5.35 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PLAFONDS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
03.4 | NIVEAU R+2
03.4.1 | CLOISONS DE DISTRIBUTION
03.4.1.1 | Pose d'huisseries et de cadres | U | 32 |  | 0 | 0
03.4.1.2 | Cloison de distribution à parements simples ou multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
03.4.1.2.1 | Cloison de type 72/36 | m2 | 45.28 |  | 0 | 0
03.4.1.2.2 | Cloison de type 98/48 | m2 | 149.5 |  | 0 | 0
03.4.1.2.3 | Cloison de type 98/48 avec conception acoustique renforcée | m2 | 63.5 |  | 0 | 0
03.4.1.2.4 | Cloison de type 120/70 | m2 | 61.33 |  | 0 | 0
03.4.1.3 | Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre hydrofugés H1
03.4.1.3.1 | Pour simple parement de 13 mm d'épr. | m2 | 44.21 |  | 0 | 0
03.4.1.3.2 | Pour simple parement de 18 mm d'épr. | m2 | 90.56 |  | 0 | 0
03.4.1.3.3 | Pour simple parement de 25 mm d'épr. | m2 | 17 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de CLOISONS DE DISTRIBUTION | [5 empty] | 0
03.4.2 | PLAFONDS - OUVRAGES DIVERS
03.4.2.1 | Contre cloison en plaques de plâtre hydrofugés de 13 mm d'épr collées sur murs | m2 | 63 |  | 0 | 0
03.4.2.2 | Bouchement de cloison existante, compris dépose soigné du vantail (dormant conservé), y compris tous raccords et joints pour une finition soignée
03.4.2.2.1 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 70 à 100 mm d'épaisseur | U | 4 |  | 0 | 0
03.4.2.2.2 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 120 à 200 mm d'épaisseur | U | 5 |  | 0 | 0
03.4.2.3 | Bouchement d'imposte au dessus de bloc porte en plaques de plâtre sur ossature y compris travaux de finition avec les existants
03.4.2.3.1 | Pour imposte de 0.93 x H 0.60 m dans cloison existante de 120 mm d'épr | U | 3 |  | 0 | 0
03.4.2.4 | Habillage de mécanisme de chasse d'eau à parement multiple en plaques de plâtre hydrofuges H1 de 13 mm d'épr sur ossature métallique | m2 | 17.5 |  | 0 | 0
03.4.2.5 | Coffre d'habillage vertical à parement simple en plaques de plâtre standards de 13 mm d'épr. sur ossature métallique compris isolation
03.4.2.5.1 | En partie courante en plaques de plâtre standard | m2 | 11 |  | 0 | 0
03.4.2.5.2 | Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre hydrofugés H1 | m2 | 1.9 |  | 0 | 0
03.4.2.6 | Plafond suspendu en plaques de plâtre standards sur ossature métallique
03.4.2.6.1 | En partie droite sous plancher béton à parement simple de 13 mm d'épr. | m2 | 9.3 |  | 0 | 0
03.4.2.7 | Retombée de plafond à parement simple en plaques de plâtre de 13 mm d'épr. sur ossature métallique
03.4.2.7.1 | De 0.20 ml de hauteur visible | ml | 520 |  | 0 | 0
03.4.2.7.2 | De 0.30 ml de hauteur visible | ml | 4.8 |  | 0 | 0
03.4.2.7.3 | De 0.50 ml de hauteur visible | ml | 12.6 |  | 0 | 0
03.4.2.8 | Enduit au plâtre lisse
03.4.2.8.1 | Sur plafonds | m2 | 540 |  | 0 | 0
03.4.2.9 | Plafond suspendu feu sous plancher béton à parement en plaques de plâtre sur ossature métallique
03.4.2.9.1 | En partie droite REI60 | m2 | 5.35 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PLAFONDS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
03.5 | NIVEAU R+3
03.5.1 | CLOISONS DE DISTRIBUTION
03.5.1.1 | Pose d'huisseries et de cadres | U | 33 |  | 0 | 0
03.5.1.2 | Cloison de distribution à parements simples ou multiples en plaques de plâtre sur ossature métallique avec isolant
03.5.1.2.1 | Cloison de type 72/36 | m2 | 45.28 |  | 0 | 0
03.5.1.2.2 | Cloison de type 98/48 | m2 | 263.5 |  | 0 | 0
03.5.1.2.3 | Cloison de type 98/48 avec conception acoustique renforcée | m2 | 89.5 |  | 0 | 0
03.5.1.2.4 | Cloison de type 120/70 | m2 | 51.92 |  | 0 | 0
03.5.1.3 | Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre hydrofugés H1
03.5.1.3.1 | Pour simple parement de 13 mm d'épr. | m2 | 44.21 |  | 0 | 0
03.5.1.3.2 | Pour simple parement de 18 mm d'épr. | m2 | 90.56 |  | 0 | 0
03.5.1.3.3 | Pour simple parement de 25 mm d'épr. | m2 | 17 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de CLOISONS DE DISTRIBUTION | [5 empty] | 0
03.5.2 | PLAFONDS - OUVRAGES DIVERS
03.5.2.1 | Contre cloison en plaques de plâtre hydrofugés de 13 mm d'épr collées sur murs | m2 | 63 |  | 0 | 0
03.5.2.2 | Bouchement de cloison existante suite à la suppression de bloc-porte, y compris reprise des cloisons à l'identique de l'existant
03.5.2.2.1 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 70 à 100 mm d'épaisseur | U | 3 |  | 0 | 0
03.5.2.2.2 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 120 à 200 mm d'épaisseur | U | 6 |  | 0 | 0
03.5.2.3 | Bouchement de cloison existante (permettant d'obtenir un degré CF1 heure/EI60) suite à la condamnation du vantail de porte (par le lot Menuis. int. bois), y compris toutes reprises et raccords avec cloisons existantes conservées
03.5.2.3.1 | Pour bouchement de bloc-porte intérieur à 1 vantail dans cloison de 120 à 200 mm d'épaisseur | U | 2 |  | 0 | 0
03.5.2.4 | Bouchement d'imposte au dessus de bloc porte en plaques de plâtre sur ossature y compris travaux de finition avec les existants
03.5.2.4.1 | Pour imposte de 0.93 x H 0.60 m dans cloison existante de 120 mm d'épr | U | 3 |  | 0 | 0
03.5.2.5 | Habillage de mécanisme de chasse d'eau à parement multiple en plaques de plâtre hydrofuges H1 de 13 mm d'épr sur ossature métallique | m2 | 17.5 |  | 0 | 0
03.5.2.6 | Coffre d'habillage vertical à parement simple en plaques de plâtre standards de 13 mm d'épr. sur ossature métallique compris isolation
03.5.2.6.1 | En partie courante en plaques de plâtre standard | m2 | 18.9 |  | 0 | 0
03.5.2.6.2 | Plus-value pour mise en place de plaques de plâtre hydrofugés H1 | m2 | 1.9 |  | 0 | 0
03.5.2.7 | Plafond suspendu en plaques de plâtre standards sur ossature métallique
03.5.2.7.1 | En partie droite sous plancher béton à parement simple de 13 mm d'épr. | m2 | 12.5 |  | 0 | 0
03.5.2.8 | Retombée de plafond à parement simple en plaques de plâtre de 13 mm d'épr. sur ossature métallique
03.5.2.8.1 | De 0.20 ml de hauteur visible | ml | 478 |  | 0 | 0
03.5.2.8.2 | De 0.30 ml de hauteur visible | ml | 7.2 |  | 0 | 0
03.5.2.8.3 | De 0.50 ml de hauteur visible | ml | 14.4 |  | 0 | 0
03.5.2.9 | Plafond suspendu feu sous plancher béton à parement en plaques de plâtre sur ossature métallique
03.5.2.9.1 | En partie droite REI60 | m2 | 5.35 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PLAFONDS - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| NIVEAU R+1 |  |  |  | =
| NIVEAU R+2 |  |  |  | =
| NIVEAU R+3 |  |  |  | =
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | =
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | =
| MONTANT TTC |  |  |  | =

## Lot 04 FAUX PLAFONDS
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAUx 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°04. FAUX PLAFONDS
LOT n°04 FAUX PLAFONDS | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 04 | FAUX PLAFONDS
04.2 | NOTE GENERALE
04.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX | PM | 0 |  | 0 | 0
Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP.
04.2.2 | NOTE SUR LA CLASSE DE CORROSIVITE | PM | 0 |  | 0 | 0
04.2.3 | NOTE SUR LA MISE A DISPOSITION DE SURFACES SUPPLEMENTAIRES DE DALLES AU MAITRE D'OUVRAGE | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
04.3 | NIVEAU R+1
04.3.1 | FAUX PLAFONDS
04.3.1.1 | Plafond suspendu en dalles de fibre minérale acoustique, posées sur une ossature laquée
04.3.1.1.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 20 mm d'épr. sur ossature apparente en T de 24 mm | m2 | 346 |  | 0 | 0
04.3.1.2 | Plafond suspendu en dalles de ouate recouvert d'un voile microporeux et d'un housse acoustique suspendues par câbles en acier galvanisé
04.3.1.2.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 55 mm d'épr. suspendues par câbles | U | 100 |  | 0 | 0
04.3.1.3 | Couvre-joint de dilatation pour plafond avec cornières en aluminium et joint souple | ml | 1.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [5 empty] | 0
04.3.2 | TRAVAUX SUR EXISTANT (RDC)
04.3.2.1 | Dépose soignée et repose d'îlot acoustique compris toutes sujétions d'adaptations | U | 3 |  | 0 | 0
04.3.2.2 | Dépose soignée et repose des plafonds existants pour réalisation de travaux de fluides compris adaptations | m2 | 35.01 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX SUR EXISTANT (RDC) | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
04.4 | NIVEAU R+2
04.4.1 | FAUX PLAFONDS
04.4.1.1 | Plafond suspendu en dalles de fibre minérale acoustique, posées sur une ossature laquée
04.4.1.1.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 20 mm d'épr. sur ossature apparente en T de 24 mm | m2 | 342 |  | 0 | 0
04.4.1.2 | Plafond suspendu en dalles de ouate recouvert d'un voile microporeux et d'un housse acoustique suspendues par câbles en acier galvanisé
04.4.1.2.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 55 mm d'épr. suspendues par câbles | U | 69 |  | 0 | 0
04.4.1.3 | Couvre-joint de dilatation pour plafond avec cornières en aluminium et joint souple | ml | 1.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
04.5 | NIVEAU R+3
04.5.1 | FAUX PLAFONDS
04.5.1.1 | Plafond suspendu en dalles de fibre minérale acoustique, posées sur une ossature laquée
04.5.1.1.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 20 mm d'épr. sur ossature apparente en T de 24 mm | m2 | 330.5 |  | 0 | 0
04.5.1.2 | Plafond suspendu en dalles de ouate recouvert d'un voile microporeux et d'un housse acoustique suspendues par câbles en acier galvanisé
04.5.1.2.1 | Dalles à bords droits de 600 x 600 x 55 mm d'épr. suspendues par câbles | U | 74 |  | 0 | 0
04.5.1.3 | Couvre-joint de dilatation pour plafond avec cornières en aluminium et joint souple | ml | 1.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FAUX PLAFONDS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| NIVEAU R+1 |  |  |  | =
| NIVEAU R+2 |  |  |  | =
| NIVEAU R+3 |  |  |  | =
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | =
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | =
| MONTANT TTC |  |  |  | =

## Lot 05 SOLS COLLES
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAU 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°05. SOLS COLLES
LOT n°05 SOLS COLLES | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 05 | SOLS COLLES
05.2 | NOTE GENERALE
05.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX
| Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP. | PM
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
05.3 | RDC
05.3.1 | SOLS COLLES
05.3.1.1 | Préparation de support existant destiné à être revêtu d'un revêtement de sol souple | m2 | 125.5 |  | 0 | 0
05.3.1.2 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 125.5 |  | 0 | 0
05.3.1.3 | Cornière d'arrêt de revêtement avec profilé encastré en aluminium anodisé | ml | 3.8 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de SOLS COLLES | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de RDC | [5 empty] | 0
05.4 | NIVEAU R+1
05.4.1 | SOLS COLLES
05.4.1.1 | Préparation de support existant destiné à être revêtu d'un revêtement de sol souple | m2 | 805.86 |  | 0 | 0
05.4.1.2 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent
05.4.1.2.1 | En partie courante | m2 | 758.8 |  | 0 | 0
05.4.1.2.2 | En marche et contremarche | ml | 3.9 |  | 0 | 0
05.4.1.3 | Revêtement de sol PVC acoustique en lés avec classement U4.P3.E2/3.C2,et Delta Lw = 20 dB, de type TAPIFLEX ESSENTIAL 4 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 47.06 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de SOLS COLLES | [5 empty] | 0
05.4.2 | OUVRAGES DIVERS
05.4.2.1 | Profil de nez de marche antidérapant rapporté en aluminium anodisé avec stries antidérapantes | ml | 3.9 |  | 0 | 0
05.4.2.2 | Couvre joint de dilatation en sol en aluminium anodisé | ml | 5.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
05.5 | NIVEAU R+2
05.5.1 | SOLS COLLES
05.5.1.1 | Préparation de support existant destiné à être revêtu d'un revêtement de sol souple | m2 | 803.75 |  | 0 | 0
05.5.1.2 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 756.69 |  | 0 | 0
05.5.1.3 | Revêtement de sol PVC acoustique en lés avec classement U4.P3.E2/3.C2,et Delta Lw = 20 dB, de type TAPIFLEX ESSENTIAL 4 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 47.06 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de SOLS COLLES | [5 empty] | 0
05.5.2 | OUVRAGES DIVERS
05.5.2.1 | Couvre joint de dilatation en sol en aluminium anodisé | ml | 5.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FAIENCE - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
05.6 | NIVEAU R+3
05.6.1 | SOLS COLLES
05.6.1.1 | Préparation de support existant destiné à être revêtu d'un revêtement de sol souple | m2 | 804.85 |  | 0 | 0
05.6.1.2 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 757.79 |  | 0 | 0
05.6.1.3 | Revêtement de sol PVC acoustique en lés avec classement U4.P3.E2/3.C2,et Delta Lw = 20 dB, de type TAPIFLEX ESSENTIAL 4 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 47.06 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de SOLS COLLES | [5 empty] | 0
05.6.2 | OUVRAGES DIVERS
05.6.2.1 | Couvre joint de dilatation en sol en aluminium anodisé | ml | 5.2 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de FAIENCE - OUVRAGES DIVERS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| RDC |  |  |  | =
| NIVEAU R+1 |  |  |  | =
| NIVEAU R+2 |  |  |  | =
| NIVEAU R+3 |  |  |  | =
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | =
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | =
| MONTANT TTC |  |  |  | =
05.7 | PSE 05 - Incidences pour remplacement du sol lino par sol pvc
05.7.1 | NIVEAU R+1
05.7.1.1 | Travaux en Moins
05.7.1.1.1 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | -758.8 |  | 0 | 0
05.7.1.2 | Travaux en Plus
05.7.1.2.1 | Revêtement de sol PVC acoustique en lés avec classement U4.P3.E2/3.C2,et Delta Lw = 20 dB, de type TAPIFLEX ESSENTIAL 4 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 758.8 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 05 - NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 05 - NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
05.7.2 | NIVEAU R+2
05.7.2.1 | Travaux en Moins
05.7.2.1.1 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | -756.69 |  | 0 | 0
05.7.2.2 | Travaux en Plus
05.7.2.2.1 | Revêtement de sol PVC acoustique en lés avec classement U4.P3.E2/3.C2,et Delta Lw = 20 dB, de type TAPIFLEX ESSENTIAL 4 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 756.69 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 05 - NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 05 - NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
05.7.3 | NIVEAU R+3
05.7.3.1 | Travaux en Moins
05.7.3.1.1 | Revêtement de sol linoléum acoustique en lés avec classement U4.P3.E1/2.C2. et Delta Lw = 19 dB, de type LINOLEUM SILENCIO XF2 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | -757.79 |  | 0 | 0
05.7.3.2 | Travaux en Plus
05.7.3.2.1 | Revêtement de sol PVC acoustique en lés avec classement U4.P3.E2/3.C2,et Delta Lw = 20 dB, de type TAPIFLEX ESSENTIAL 4 des Ets TARKETT ou équivalent | m2 | 757.79 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 05 - NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 05 - NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0

## Lot 06 PEINTURE
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°06. PEINTURE
LOT n°06 PEINTURE | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 06 | PEINTURE
06.2 | NOTE GENERALE
06.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX
| Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP. | PM
06.2.2 | NOTE POUR LE LOT PEINTURE | PM | 0 |  | 0 | 0
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
06.3 | RDC
06.3.1 | PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX
06.3.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 12.68 |  | 0 | 0
06.3.1.2 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois ancien peint | m2 | 34.67 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX | [5 empty] | 0
06.3.2 | PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS
06.3.2.1 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur anciennement peint ou finition gouttelette, finition courante (B) | m2 | 282.45 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de RDC | [5 empty] | 0
06.4 | NIVEAU R+1
06.4.1 | PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX
06.4.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 152.36 |  | 0 | 0
06.4.1.2 | Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois prépeint | m2 | 18.15 |  | 0 | 0
06.4.1.3 | Vernis intérieur sur ouvrages bois neuf | m2 | 5.19 |  | 0 | 0
06.4.1.4 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois ancien peint | m2 | 246.68 |  | 0 | 0
06.4.1.5 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques polyuréthane à faible émission de COV sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou pvc | m2 | 24.53 |  | 0 | 0
06.4.1.6 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques polyuréthane à faible émission de COV sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou pvc anciennement peint | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX | [5 empty] | 0
06.4.2 | PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS
06.4.2.1 | Peinture acrylique mate à faible émission de COV sur plafond, finition courante (B) - sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 122.81 |  | 0 | 0
06.4.2.2 | Peinture acrylique mate à faible émission de COV sur plafond anciennement peint, finition courante (B) | m2 | 501.1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS | [5 empty] | 0
06.4.3 | PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS
06.4.3.1 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur, finition courante (B) - sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 618.96 |  | 0 | 0
06.4.3.2 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur anciennement peint ou finition gouttelette, finition courante (B) | m2 | 1087.97 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
06.5 | NIVEAU R+2
06.5.1 | PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX
06.5.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 166.42 |  | 0 | 0
06.5.1.2 | Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois prépeint | m2 | 11.37 |  | 0 | 0
06.5.1.3 | Vernis intérieur sur ouvrages bois neuf | m2 | 5.23 |  | 0 | 0
06.5.1.4 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois ancien peint | m2 | 226.72 |  | 0 | 0
06.5.1.5 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques polyuréthane à faible émission de COV sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou pvc | m2 | 24.53 |  | 0 | 0
06.5.1.6 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques polyuréthane à faible émission de COV sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou pvc anciennement peint | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX | [5 empty] | 0
06.5.2 | PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS
06.5.2.1 | Peinture acrylique mate à faible émission de COV sur plafond, finition courante (B) - sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 456.39 |  | 0 | 0
06.5.2.2 | Peinture acrylique mate à faible émission de COV sur plafond anciennement peint, finition courante (B) | m2 | 177.45 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS | [5 empty] | 0
06.5.3 | PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS
06.5.3.1 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur, finition courante (B) - sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 612.97 |  | 0 | 0
06.5.3.2 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur anciennement peint ou finition gouttelette, finition courante (B) | m2 | 1246.26 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
06.6 | NIVEAU R+3
06.6.1 | PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX
06.6.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 157.01 |  | 0 | 0
06.6.1.2 | Peinture intérieure laque microporeuse aux résines alkydes sur bois prépeint | m2 | 14.76 |  | 0 | 0
06.6.1.3 | Vernis intérieur sur ouvrages bois neuf | m2 | 4.39 |  | 0 | 0
06.6.1.4 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois ancien peint | m2 | 168.95 |  | 0 | 0
06.6.1.5 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques polyuréthane à faible émission de COV sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou pvc | m2 | 24.53 |  | 0 | 0
06.6.1.6 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques polyuréthane à faible émission de COV sur métaux non ferreux, galvanisés et/ou pvc anciennement peint | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR BOIS ET METAUX | [5 empty] | 0
06.6.2 | PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS
06.6.2.1 | Peinture acrylique mate à faible émission de COV sur plafond, finition courante (B) - sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 122.81 |  | 0 | 0
06.6.2.2 | Peinture acrylique mate à faible émission de COV sur plafond anciennement peint, finition courante (B) | m2 | 517.1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PLAFONDS | [5 empty] | 0
06.6.3 | PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS
06.6.3.1 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur, finition courante (B) - sur support neuf en plaques de plâtre | m2 | 841.19 |  | 0 | 0
06.6.3.2 | Peinture acrylique satinée à faible émission de COV sur mur anciennement peint ou finition gouttelette, finition courante (B) | m2 | 924.9 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de PEINTURE INTERIEURE SUR PAROIS | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
| RDC |  |  |  | =
| NIVEAU R+1 |  |  |  | =
| NIVEAU R+2 |  |  |  | =
| NIVEAU R+3 |  |  |  | =
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | =
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | =
MONTANT TTC
=
06.7 | PSE 01 - Remplacement ouvrant condammné par châssis vitré intérieur
06.7.1 | NIVEAU R+1
06.7.1.1 | Travaux en Plus
06.7.1.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 4.8 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 01 - NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 01 - NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
06.7.2 | NIVEAU R+2
06.7.2.1 | Travaux en Plus
06.7.2.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 7.2 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 01 - NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 01 - NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
06.7.3 | NIVEAU R+3
06.7.3.1 | Travaux en Plus
06.7.3.1.1 | Peinture intérieure laque aux résines acryliques à faible émission de COV sur bois avant et après pose | m2 | 2.4 |  | 0 | 0
Montant Total HT PSE 01 - NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
Montant TVA 20.00% | [5 empty] | 0
Montant Total TTC PSE 01 - NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0

## Lot 09 NETTOYAGE
26/03/2025
REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 1, 2 ET 3 DU BÂTIMENT D CITÉ ADMINISTRATIVE D'ANGERS | DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
49000 ANGERS
DECOMPOSITION DE PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE | LOT n°09. NETTOYAGE
LOT n°09 NETTOYAGE | REAMENAGEMENT DES NIVEAUX R+1, R+2 et R+3 DU BÂTIMENT D DDFIP CITÉ ADMINISTRATIVE - 49 ANGERS
| Désignation | U | Qté indicative | Qté Entreprise | Prix Unitaire | Montant HT
Lot n° 09 | NETTOYAGE
09.2 | NOTE GENERALE
09.2.1 | NOTE PRELIMINAIRE SUR LE CONTENU DES PRIX
| Les prix du marché sont réputés comprendre les dépenses communes et installations de chantier ainsi que l'ensemble des prescriptions décrites dans les pièces contractuelles du marché listées au CCAP. | PM
SOUS-TOTAL HT de NOTE GENERALE | [5 empty] | 0
09.3 | RDC
09.3.1 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
09.3.1.1 | Nettoyage de mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de RDC | [5 empty] | 0
09.4 | NIVEAU R+1
09.4.1 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
09.4.1.1 | Nettoyage de mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+1 | [5 empty] | 0
09.5 | NIVEAU R+2
09.5.1 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
09.5.1.1 | Nettoyage de mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+2 | [5 empty] | 0
09.6 | NIVEAU R+3
09.6.1 | NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE
09.6.1.1 | Nettoyage de mise en service | Ens | 1 |  | 0 | 0
Sous-Total HT de NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE | [5 empty] | 0
SOUS-TOTAL HT de NIVEAU R+3 | [5 empty] | 0
1
RECAPITULATIF
| RDC |  |  |  | =
| NIVEAU R+1 |  |  |  | =
| NIVEAU R+2 |  |  |  | =
| NIVEAU R+3 |  |  |  | =
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | =
| T.V.A. 20,00 % |  |  |  | =
| MONTANT TTC |  |  |  | =