|  | UNIVERSITE JEAN MONNET Direction des Services Financiers Service Achats & Marchés Publics (SAMP) 10 rue Tréfilerie CS 82301 42023 Saint-Etienne cedex 2 www.univ-st-etienne.fr marches-publics@univ-st-etienne.fr 04 77 42 17 00 |
| --- | --- |

MEMOIRE JUSTIFICATIF DE L'OFFRE (MJO)

- cadre impératif de réponse technique -

MARCHÉ N°2026-002

Objet :Instrument de chimisorption dynamique, avec générateur de vapeur, résistant à la corrosion.

Important : Ce document doit être dûment complété par le candidat. Aucun renvoi ne sera pris en compte sauf en complément de la réponse apportée impérativement dans le présent document et en indiquant impérativement la page et le paragraphe correspondant sous peine de non prise en compte de sa réponse.

PREAMBULE : Informations Administratives

  - Veuillez indiquer le nom de la SOCIETE et ses coordonnées complètes :

Réponse :

  - Veuillez indiquer ci-après les INTERLOCUTEURS désignés pour ce marché (nom, téléphone, e-mail, adresse).

Personne responsable de la rédaction de l’offre (personne que peut contacter le Service Achats et Marchés Publics de l'Université Jean Monnet Jean Monnet pour des questions éventuelles sur l'offre) :

Réponse :

Interlocuteur dédié pour l’exécution du marché (en lien avec le Service Achats et Marchés Publics de l'Université Jean Monnet Jean Monnet):

Réponse :

Interlocuteur dédié pour les bons de commande transmis par l'Université Jean Monnet :

Réponse :

Interlocuteur dédié pour les demandes de devis transmis par l'Université Jean Monnet :

Réponse :

Interlocuteur dédié pour les factures (si problème rencontré par l'Université Jean Monnet) :

Réponse :

Interlocuteur dédié pour le SAV :

Réponse :

Interlocuteur dédié pour la livraison (si retard de livraison) :

Réponse :

Vérification de la conformité de l'offre aux impératifs du CCTP

En cas de non-conformité, l'offre sera écartée de la consultation.

| Impératif du CCTP : Votre instrument permet-il de réaliser les analyses suivantes : - Désorptions à température programmée (TPD), - Réductions à température programmée (TPR), - Oxydations à température programmée (TPO), - Détermination de surface, - Chimisorption pulsée ? | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Le système de chauffe et de régulation thermique répond-il aux caractéristiques suivantes : - Température maximale atteignable de 900 °C, - Rampes de température programmables de 0,1 °C/min à 100 °C/min, - Présence de zones de température régulée (lignes de gaz, vannes, TCD) dépassant 100 °C afin d’éviter la condensation de vapeur et d’améliorer la stabilité des mesures, - Possibilité de mesurer la température du four via un thermocouple selon 3 positions : - À l’extérieur de la cellule, - À l’intérieur de la cellule au-dessus du lit d’échantillon, - À l’intérieur de la cellule dans le lit d’échantillon. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Concernant la gestion de la vapeur et de l’humidité : - Un générateur de vapeur est inclus dans le système - Le système permet la capture de l’humidité via un piège à vapeur régénérable in situ | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Votre système : - Résiste-t-il aux gaz corrosifs NOx, SO₂, H₂S ? - Est-il équipé d’un revêtement spécifique à l’intérieur de la tubulure offrant une résistance accrue à la corrosion ? Le cas échéant, décrivez la solution mise en œuvre. | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

| Impératif du CCTP : Une formation sur site à l’utilisation de l’appareil pour 2 personnes est-elle incluse dans l’offre ? | Conformité / non-conformité |
| --- | --- |
| Réponse du candidat : |  |

Etude de l’offre

Les questions portent sur les items suivants :

- Température : 	note totale sur 10 points

- Resistance aux gaz :	note totale sur 30 points

- ergonomie : 	note totale sur 20 points

- résistance à la corrosion : 	note totale sur 30 points

- formation spécifique	note totale sur 5 points

1/ Température du système de chauffe (total de 10 points)

Question 1 : La température maximum atteinte par le système de chauffe atteint-elle 1200°C ?

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

2/ Resistance aux gaz (total de 30 points)

Question 2 : Le système résiste-t-il à l'ammoniac ?

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 3 : Le système résiste-t-il au toluène ?

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

Question 4 : Le système résiste-t-il au formaldéhyde ?

Note : sur 5 points.

Coefficient : 2

Réponse du candidat :

3/ Ergonomie (total de 20 points)

Question 5 : Comment régénérer le piège à vapeur ? Décrivez précisément le mode opératoire.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :

Question 6 : Comment se branche la cellule en verre ? Décrivez précisément le mode opératoire.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :

Question 7 : Comment changer d'échantillon ? Décrivez précisément le mode opératoire.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :

Question 8 : Comment changer de conditions gazeuses ? Décrivez précisément le mode opératoire.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :

4/ Resistance à la corrosion (total sur 30 points)

Question 9 : Décrivez le revêtement intérieur de la tubulure de l'instrument lui conférant une résistance à la corrosion.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 6

Réponse du candidat :

5/ Formation spécifique des utilisateurs

Question 10 : Décrivez précisément la formation de base inclue dans votre offre.

Note : sur 5 points.

Coefficient : 1

Réponse du candidat :