## Chaufferie
CHAUFFERIE
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Chaudières | CHAU-001 | A droite | ELCO | Trigon XL 570 |  |  | 2021 | 1 |  | N°1
Chaudières | CHAU-002 | Au milieu | ELCO | Trigon XL 570 |  |  | 2021 | 1 |  | N°1
Chaudières | CHAU-003 | A gauche | ELCO | Trigon XL 570 |  |  | 2021 | 1 |  | N°1
Echangeur à plaques | ECH-001 | Chaufferie | PHENOMEN | 100S-750 |  |  | 2021 | 1 |  | N°45
Groupe de maintien en pression + vase 800l | GRP-001 | Chaufferie | IMI HYDRONICS | CONNECT TECBOX COMPRESSO C10.1-6F |  |  | 2021 | 1 |  | N°31
Désemboueur magnétique | DESBOUE | Chaufferie | AQUAEVA | FPI80B |  |  | 2021 | 1 |  | N°22
Adoucisseur | ADOUC-001 | Chaufferie | AQUAEVA | AQUASOFT 20l |  |  | 2021 | 1 |  | N°32
Filtre amont adoucisseur |  | Chaufferie | PURICOM | FILTER MAX |  |  | 2021 | 1 |  | N°32
Circulateur secondaire | CIRCUL-001 | Chaufferie | GRUNDFOS | TPED 80-210/2-S |  |  | 2021 | 1 |  | N°42
VMC Simple flux sanitaires | VMC-001 | Chaufferie | ATLANTIC | CRITAIR BC 250 |  |  | 2021 | 1 |  | N°11
VMC Simple flux atelier | VMC-002 | Chaufferie | ATLANTIC | CRITAIR BC 250 |  |  | 2021 | 1 |  | N°11
Armoire électrique | CHAU-008 | [5 empty] | 2021 | 1 |  | N°43
Disconnecteur DN20 | CHAU-090 | [5 empty] | 2021 | 1 |  | N°44

## Batiment A - La Rotonde
Batiment A - La Rotonde
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Sous-station
Pompe double |  | sous-station | SALMSON | PRIUX master D40-60 | 2120700 |  | 2015 | 1 |  | N°42
Pompe double |  | sous-station | GRUNDFOS | MAGNA3 D 80-100F | 10000418 |  |  | 1 |  | N°42
Servomoteur de vanne |  | sous-station | SIEMENS | SKD62 |  |  |  | 1 |  | N°41
Vase d'expansion |  | sous-station | FLEXCON |  |  |  |  | 1 |  | N°31
Echangeur à plaques |  | sous-station | CIAT |  |  |  |  | 1 |  | N°45
Rez de Chaussé
Ventilo convecteur plafonnier | BAT A - 001 | Rez de chaussée | CIAT |  |  |  |  | 1 | Dimensaion filtre 780x180 | N°12
Ventilo convecteur plafonnier | BAT A - 002 | Rez de chaussée | CIAT |  |  |  |  | 1 |  | N°12
Ventilo convecteur plafonnier | BAT A - 003 | Rez de chaussée | CIAT |  |  |  |  | 1 |  | N°12
Groupe VMC 1800rpm 0.188KW | BAT A - 040 | Local technique | HELIOS | SB200 C |  |  |  | 1 |  | N°11
1er Etage
Ventilo convecteur allège | BAT A - 101 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 102 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 103 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 104 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 105 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 106 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 107 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 108 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 109 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 110 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 111 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 112 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 113 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 114 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 115 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Ventilo convecteur allège | BAT A - 116 | 1er Etage | CIAT |  | MAJOR 327 |  |  | 1 | Dimension filtre 590x180 | N°12
Groupe VMC | BAT A - 140 | Sanitaire | HELIOS | SB200 C |  |  |  | 1 | Indémontable | N°11

## Batiment C
Batiment C
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Sous station
Circulateur double pompe MAGNA3D 65-80 F 340 | BAT C - SS01 | Sous Station | GRUNDFOS | 97924491 | 10000788 |  | 2016 | 1 |  | N°42
Circulateur CC1-180/35 | BAT C - SS03 | Sous Station | GRUNDFOS |  | F527 |  |  | 1 |  | N°42
Vanne 3 voies 24V | BAT C - SS04 | Sous Station | TREND | V50/P/24 | 37974 |  | 1994 | 1 | H.S | N°41
Vanne 3 voies 24V - 12VA - 15T50 | BAT C - SS05 | Sous Station | CONTROLLI | MVH56F | 160829877 |  | 2016 | 1 |  | N°41
Vanne manuelle | BAT C - SS06 | Sous Station | [5 empty] | 6 |  | N°40
Surpresseur | BAT C - SS20 | Sous Station | GRUNDFOS | CC122B |  |  | 2023 | 2 |  | N°42
Pompe puisard | BAT C - SS21 | Sous Station | [5 empty] | 1 |  | N°42
Circulateur double pompe MAGNA3D 80-100 F 360 | BAT C - SS22 | Sous Station | GRUNDFOS |  | 10000415 |  | 2018 | 1 |  | N°42
Circulateur double pompe MAGNA3D 80-100 F 360 | BAT C - SS24 | Sous Station | GRUNDFOS |  | 10000416 |  | 2018 | 1 |  | N°42
Echangeur à plaque (90 plaques) | BAT C - SS26 | Sous Station | CIAT | PW25-33 |  |  |  | 1 |  | N°45
Vanne 3 voies | BAT C - SS27 | Sous Station | SIEMENS | SKD62 | 111220F |  |  | 1 |  | N°41
Filtres auto-nettoyants | BAT C - SS30 | Sous Station | ARION |  |  |  | 2025 | 2 |  | N°23
Vase d'expansion 25 litres | BAT C - SS28 | Sous Station | ZILMET | 36 | 311578 |  | 2002 | 1 |  | N°31
Vase d'expansion 200 litres | BAT C - SS29 | Sous Station | GRUNDFOS | GT-U-200V | 06/2364 |  | 2014 | 1 |  | N°31
Rez de Chaussé
Untié intérieur FTX 71 BV | BAT C - 020 | Salle C0-03 (1) | DAIKIN | FTKS71 BVMB |  |  | 2003 | 1 |  | N°21
Extrateur |  | Salle C0.13 | STRATEL |  |  |  |  | 1 | Dimension filtre 305x610x68 (M15) | N°11
Ventilo-convecteur | BAT C - 021 | Salle C0-18 | CIAT |  |  |  |  | 1 | Dimension filtre 145x17 | N°12
Ventilo-convecteur | BAT C - 021 | Salle C0-18 | CIAT |  |  |  |  | 1 | Dimension filtre 145x17 | N°12
Ventilo-convecteur | BAT C - 021 | Salle C0-18 | CIAT |  |  |  |  | 1 | Dimension filtre 119x18 | N°12
Circulateur | BAT C - 022 | Salle C0-15 | SALMSON | SCX32-80 | 1201630 |  |  | 1 |  | N°42
Vanne 3 voies | BAT C - 023 | Salle C0-18 | SIEMENS |  |  |  |  | 1 |  | N°41
Régulateur SELV-24V | BAT C - 024 | Salle C0-18 | SIEMENS | RWC62 | 001206D |  |  | 1 |  | N°43
Climatiseur CdF : 1,20Kg - I=8A | BAT C - 026 | Extérieur (2) | DAIKIN | RXS35G2V1B | J093004 | R410A | 2009 | 1 |  | N°21
Climatiseur | BAT C - 027 | Extérieur (1) | DAIKIN | FTKS71 BVMB |  |  | 2003 | 1 | Pas de coupure de proximité | N°21
Extrateur | BAT C - 028 | Salle C0-09 | AEIB | EVXP 250-E ATEX |  |  |  | 1 |  | N°11
1er Etage
Unité intérieurs | BAT C - 120 | Salle C1-09 (2) | DAIKIN | FTXS35G2V1B | J156508 | R410A | 2008 | 1 | Filtre lavable | N°21
2eme Etage
Ventilo convecteur | BAT C - 220 | Salle C2-18 | CIAT |  |  |  |  | 1 | Dimension filtre : 190x18 | N°12
Ventilo convecteur | BAT C - 221 | Salle C2-19 | CIAT |  |  |  |  | 1 | Dimension filtre : 190x18 | N°12
Unité intérieure | BAT C - 222 | Salle C2-10(3) | FUJITSU ATLANTIC | ASYG12LMCE |  |  | 2019 | 1 |  | N°21
Ventilo convecteur | BAT C - 223 | Salle C2-17 | TECHNIBEL
3eme Etage
Untié intérieure | BAT C - 320 | Salle C3-01 (4) | FUJITSU ATLANTIC |  |  |  | 2019 | 1 |  | N°21
Untié intérieure | BAT C - 321 | Salle C3-02 (4) | FUJITSU ATLANTIC |  |  |  | 2019 | 1 |  | N°21
Untié intérieure |  | Salle C3-15 (5) | DAIKIN
Centrale de traitement d'eau glacée | BAT C - 322 | Salle C3-18 | CIAT | FE22 |  |  |  | 1 | Dimension filtre : 830x330x20 (G4) | N°20
Circulateur | BAT C - 323 | Salle C3-18 | SALMSON | CXL 50/32 |  |  |  | 1 |  | N°42
Variateur de vitesse VTR | BAT C - 324 | Salle C3-18 | [5 empty] | 1 |  | N°46
Régulateur | BAT C - 325 | Salle C3-18 | Honeywell | T4360 B 1007 |  |  |  | 1 |  | N°43
Vanne 3 voies | BAT C - 326 | Salle C3-18 | [5 empty] | 1 |  | N°41
Horloge Microrex | BAT C - 327 | Salle C3-18 | [5 empty] | 1 |  | N°43
Centrale traitement d'air INTERFILTRE STATEL | BAT C - 340 | C3-19 |  |  | 1002874-2 |  |  | 1 |  | N°10
Filtre insuflation | [8 empty] | Dimension filtre entrée d'air: 610x610x110 (F6)
Filtre extraction |  |  |  |  | 1009-002 |  |  |  | Dimension filtre sorte d'air: 610x1220x68 (M15)
Terrasse
Groupe froid (Tension : 400V) | BAT C - TER20 | Gauche | DAIKIN |  | 1342690 | R410A |  | 1 |  | N°20
Pompe | BAT C - TER21 | Gauche | CALSON |  | SCX65-90N |  |  | 1 | Groupe de pompe tête en l'air | N°42
Filtre magnétique | BAT C - TER22 | Gauche | GEDI |  |  |  |  | 1 |  | N°22
Climatiseur | BAT C - TER23 | Droite (3) | FUJITSU | A0YG14LAC2 | EE56989 | R410A | 2019 | 1 |  | N°21
Climatiseur | BAT C - TER24 | Droite (4) | FUJITSU | AOYG12LMCE | E087527 | R410A | 2019 | 1 |  | N°21
Climatiseur | BAT C - TER25 | Gauche (5) | DAIKIN |  |  |  |  | 1 | Pas de coupure de proximité | N°21

## Batiment D
Batiment D
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Rez de Chaussé
Groupe VMC | BAT D - 040 | Sanitaire La Rotonde | ALDES | K125M |  |  |  | 1 |  | N°11
Cassette de climatisation |  | D0-17 | CIAT |  |  |  | 2017 | 5
Vase d'expansion 6 Bars - 35 Litres |  | D0-22 | REFLEX | Reflex NG35 | 17S030982659 |  | 2017 | 1 |  | N°31
Surpresseur |  | D0-22 | GRUNFFOS | MGE80A 2-FT100-HA-075 | 98248266-Y39 |  | 2023 | 1
Vase d'expansion 16 Bars - 18 Litres |  | D0-22 | GLOBAL WATER SOLUTION | MXB-18LX - MTMB-18-16 | 14059 |  | 2017 | 1 |  | N°31
Circulateur circuit machine - 9.2KW MAGNA1 25-60- 180 |  | D0-22 | WILO | 97924154 | 10052894 |  | 2017 | 1 |  | N°42
Circulateur circuit ambiance - 9.2KW MAGNA1 25-60- 180 |  | D0-22 | WILO | 97924144 | 10057475 |  | 2017 | 1 |  | N°42
Extracteur (VMC) TD-350/125 E5 |  | D0-22 | S&P | 02J53816 |  |  | 2017 | 1 |  | N°11
2eme Etage
Groupe d'extraction VEKITA avec 8 bouches | BAT D - 240 | D2-15 | ALDES | VEKITA 700B |  |  |  | 1 |  | N°11
3eme Etage
Unité intérieure (1) |  | D3-14 | HITACHI |  |  |  | 2013
Caisson insuflateur |  | D3-14 | France AIR |  |  |  | 2013 |  | Dimension filtre : 263x158x48 (G4) (insufle vers D3-14)
Comble
Unité extérieur (1) |  |  | HITACHI | RAC-50WEB |  | R410A | 2013
Caisson insuflateur |  |  | France AIR |  |  |  | 2013 |  | Dimension filtre : 263x158x48 (G4) (insufle vers D3-12) | N°11

## Batiment E
Batiment E
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
1er Etage
Groupe VMC | BAT E - 140 | Sanitaire homme | ALDES | VEC-200B |  |  |  | 1 | Indémontable | N°11
Comble
Groupe VMC | BAT E - 440 | Sanitaire | ALDES | MINI-VEC-160 |  |  |  | 1 |  | N°11

## Batiment F
Batiment F
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Sous station
Vanne 3 voies 24V - 12VA - 15T50 | BAT F - SS01 | SOUS STATION | CONTROLLI | MVH56F | SJ-1013 |  |  | 1 |  | N°41
Vanne 3 voies 24V - 12VA - 15T50 | BAT F - SS02 | SOUS STATION | CONTROLLI | MVH56F | SJ-0948 |  |  | 1 |  | N°41
Vanne 3 voies 24V - 12VA - 15T50 | BAT F - SS03 | SOUS STATION | CONTROLLI | MVH56F | SJ-1013 |  |  | 1 |  | N°41
Vanne 3 voies 24V - 12VA - 15T50 | BAT F - SS04 | SOUS STATION | CONTROLLI | MVH56F | SJ-1013 |  |  | 1 |  | N°41
Circulateur double pompe MAGNA3D 65-60 F 340 | BAT F - SS05 | SOUS STATION | GRUNDFOS | 97924490 | 10000637 |  | 2015 | 1 |  | N°42
Circulateur double pompe MAGNA3D 65-60 F 340 | BAT F - SS06 | SOUS STATION | GRUNDFOS | 97924490 | 10000643 |  | 2015 | 1 |  | N°42
Circulateur double pompe MAGNA3D 65-60 F 340 | BAT F - SS07 | SOUS STATION | GRUNDFOS | 97924490 | 10000648 |  | 2015 | 1 |  | N°42
Circulateur double pompe MAGNA3D 65-60 F 340 | BAT F - SS08 | SOUS STATION | GRUNDFOS | 97924490 | 10101428 |  | 2015 | 1 |  | N°42
Circulateur double pompe MAGNAD 32-80 F 200 | BAT F - SS09 | SOUS STATION | GRUNDFOS | 99221279 | 10000492 |  | 2019 | 1 |  | N°42
Vanne manuelle | BAT F - SS10 | SOUS STATION | [5 empty] | 16 |  | N°40
Armoire électrique | BAT F - SS11 | SOUS STATION | [5 empty] | 1 |  | N°43
Unité intérieure | BAT F - SS21 | Salle F0-09 (2) | DAIKIN | FAQ71CVEB | E012530 | R410A | 2015 | 1 |  | N°21
Unité intérieure | BAT F - SS22 | Salle F0-09 (3) | DAIKIN | FAQ71CVEB | E012995 | R410A | 2015 | 1 |  | N°21
Unité intérieure | BAT F - SS23 | Salle F0-09 (4) | DAIKIN | RYN35DAV3B | G000761 | R410A | 2006 | 1 |  | N°21
Ventilation (soufflage) TD-800/200 | BAT F - SS40 | Salle F0-09 | SOLER & PALAU | 00F24886 | E-013-14-577 |  | 2015 | 1 |  | N°11
Caisson de filtrage MFL-200-G4 | BAT F - SS41 | Salle F0-09 | SOLER & PALAU | 5416579000 | 02JM8089 |  | 2015 | 1 |  | N°11
Local CTA (entrée par l'extérieur)
CTA Caisson insuflation | BAT F - CTA40 | Sous Amphi F1 | HYDRONIC | CCM85 | H0101630A1 |  |  | 1 |  | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 699x716x45 (G4)
Filtre à poche | [8 empty] | Dimension filtre : 590x590x320 (F7)
Filtre à poche | [8 empty] | Dimension filtre : 590x590x320 (F7)
CTA Caisson extraction | BAT F - CTA41 | Sous Amphi F1 | HYDRONIC | CCM86 | H0101633A1 |  |  | 1 |  | N°10
Courroie |  |  |  | SPZ1437
Vanne motorisée Froid 24VAC - 4.5VA - 0-10V | BAT F - CTA42 | Sous Amphi F1 | SIEMENS | SQS65 | 010111D |  |  | 1 |  | N°41
Vanne motorisée Chaud 24VAC - 4.5VA - 0-10V | BAT F - CTA43 | Sous Amphi F1 | SIEMENS | SQS65 | 010516D |  |  | 1 |  | N°41
Ventilation (soufflage) TD-800/200 |  |  | SOLER & PALAU | 00W13495 | E-013-14-577 |  | 2016 | 1 |  | N°11
Ventilation (soufflage) TD-1300/250 |  |  | SOLER & PALAU | 10UN4755 | / |  | 2017 | 1 |  | N°11
Circulateur double pompe UPSD 40-120 | BAT F - CTA20 | Sous Amphi F1 | GRUNDFOS | 96408902 | 9128 |  |  | 1 |  | N°42
Ballon eau glacée 300 litres - 4 bars | BAT F - CTA21 | Sous Amphi F1 | CHAROT | M1 3003 | 984456 |  | 2003 | 1 |  | N°30
Vase d'expansion 15L - 4 bars | BAT F - CTA22 | Sous Amphi F1 | ZILMET | 130-CAL-PRO | 48262 |  | 2013 | 1 |  | N°30
Groupe froid 2.8Kg | BAT F - CTA23 | Sous Amphi F1 | CIAT | LS50Z | 30109337AA/1 | R407C |  | 1 |  | N°20
Groupe froid 2.8Kg | BAT F - CTA24 | Sous Amphi F1 | CIAT | LS50Z | 30109337AA/2 | R407C |  | 1 |  | N°20
Disconnecteur 10 bars TMS 65°C - DN3/4 | BAT F - CTA92 | Sous Amphi F1 | SOCLAS | NF P 43010 | 27437 |  |  | 1 |  | N°44
Pompe de relevage | BAT F - CTA90 | Sous Amphi F1 | [5 empty] | 1 |  | N°42
Extérieur
Unité extérieur 2.9Kg | BAT F - EXT21 | Extérieure (2) | DAIKIN | RZQG71L9V1B | 1500390 | R410A | 2015 | 1 |  | N°21
Unité extérieur 2.9Kg | BAT F - EXT22 | Extérieure (3) | DAIKIN | RZQG71L9V1B | 1502014 | R410A | 2015 | 1 |  | N°21
Unité extérieur 1.2Kg | BAT F - EXT23 | Extérieure (4) | DAIKIN | RXS35L2V1B | J040658 | R410A | 2006 | 1 |  | N°21

## Batiment G
Batiment G
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Rez de Chaussé
Echangeur à plaque 2x1,34 litres | BAT G - 020 | Couloir G0-01 | CIAT | EXL820VFIG511 | 4-50-5305/8 |  | 2000 | 1 |  | N°45
Circulateur Priux master 32-55 | BAT G - 022 | Couloir G0-01 | SALMSON | 14w04 5289 | 2120681 |  |  | 1 |  | N°42
Filtre | BAT G - 024 | Couloir G0-01 | [5 empty] | 1 |  | N°23
Filtre | BAT G - 025 | Couloir G0-01 | [5 empty] | 1 |  | N°23
Vase d'expansion 8 litres - 5 bars | BAT G - 028 | Couloir G0-01 | ZILMET | 130-CAL-PRO | 131A146300 |  | 2013 | 1 |  | N°31
Vase d'expansion 8 litres - 5 bars | BAT G - 029 | Couloir G0-01 | ZILMET | 130-CAL-PRO | 131A146239 |  | 2013 | 1 |  | N°31
Unité intérieur 4,5KW |  | Salle G0-02A (1) | FUJITSU - ATLANTIC | ABYA14GATH | T000870 | R410A | 2019 | 1 | Filtre lavable | N°21
Unité intérieur 4,5KW |  | Salle G0-01B (1) | FUJITSU - ATLANTIC | ABYA14GATH | T000868 | R410A | 2019 | 1 | Filtre lavable | N°21
Unité intérieur 4,5KW |  | Salle G0-01A (1) | FUJITSU - ATLANTIC | ABYA14GATH | T0001125 | R410A | 2019 | 1 | Filtre lavable | N°21
Unité intérieur 4,5KW |  | Salle G0-04 (1) | FUJITSU - ATLANTIC | ABYA14GATH | T000869 | R410A | 2019 | 1 | Filtre lavable | N°21
Unité intérieur 4,5KW |  | Salle G0-02B (1) | FUJITSU - ATLANTIC | ABYA14GATH | T000867 | R410A | 2019 | 1 | Filtre lavable | N°21
Unité intérieure 0.97Kg | BAT G - 032 | Salle G0-06D (2) | PANASONIC | CS-RE12HKE | 7466810412 | R410A | 2008 | 1 | Filtre lavable | N°21
1er Etage
Groupe VMC | BAT G - 140 | Sanitaire homme | [5 empty] | 1 | Indémontable | N°11
Exterieur
Climatiseur - CdF : 0,97Kg | BAT G - EXT21 | Extérieure (2) | PANASONIC | CU RE 12HKE | 7545406619 | R410A | 2008 | 1 |  | N°21
Unité extérieure |  | Extérieure (1) | FUJITSU - ATLANTIC | AJY108LELAH | R000548 | R410A | 2019 | 1 |  | N°21

## Batiment H
Batiment H
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Rez de Chaussé
Unité intérieure | BAT H - 021 | Salle H0-17 (1) | DAIKIN | FAQ71BVV1B | E001691 | R410A | 2006 | 1 | Filtre lavable | N°21
Extérieur
Climatiseur - CdF : 2,8Kg - I=17,7A | BAT H - EXT20 | Extérieur couloir (1) | DAIKIN | RZQ71B9V3B | 1603927 | R410A | 2006 | 1 | Pas de coupure de proximité | N°21

## Batiment J
Batiment J
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
1er Etage
Circulateur double pompe MAGNA3D 80-60 F 360 | BAT J - 001 | Local J1.11 | GRUNDFOS | 97924502 | 10000220 |  | 2016 | 1 |  | N°42
Ballon de stockage | BAT J - 002 | Local J1.11 | [5 empty] | 1 |  | N°45
Vanne 3 voies 2.3min/90° | BAT J - 003 | Local J1.11 | HONEYWELL | VMM 30-24 | D-71101 |  | 2016 | 1 |  | N°41
Vanne manuelle | BAT J - 004 | Local J1.11 | [5 empty] | ~10 |  | N°40
Armoire électrique | BAT J - 005 | Local J1.11 | [5 empty] | 1 |  | N°43
2eme Etage
Insuflateur | BAT J - 240 | Couloir J2-03 | [5 empty] | 1 | Voir pour reprise de l'air dans le couloir | N°10
Unité intérieure | BAT J - 221 | Salle J2-03 (2) | DAIKIN | FTXS35G2V1B | J146703 | R410A | 2008 | 1 |  | N°21
Unité intérieure | BAT J - 222 | Salle J2-03 (3) | DAIKIN | FTXS35G2V1B | J146694 | R410A | 2008 | 1 |  | N°21
Unité intérieure | BAT J - 223 | Salle J2-03 (4) | DAIKIN | FTXS50G2V1B | J037324 | R410A | 2008 | 1 |  | N°21
Climatiseur CdF : 1,2Kg - I=7,8A | BAT J - 225 | Patio (2) | DAIKIN | RKS35G2V1B | J005761 | R410A | 2008 | 1 | Pas de coupure de proximité | N°21
Climatiseur CdF : 1,2Kg - I=7,8A | BAT J - 226 | Patio (3) | DAIKIN | RKS35G2V1B | J005765 | R410A | 2008 | 1 | Pas de coupure de proximité | N°21
Climatiseur CdF : 1,7Kg - I=10,5A | BAT J - 227 | Patio (4) | DAIKIN | RKS50G2V1B | J009459 | R410A | 2008 | 1 | Pas de coupure de proximité | N°21

## Batiment K
Batiment K
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Ventilation
Groupe VMC | BAT K - 140 | Sanitaire | S&P | TD350 diamètre 125 |  |  |  | 1 |  | N°11
Groupe VMC | BAT K - 040 | Sanitaire | [5 empty] | 1 |  | N°11
Groupe VMC | BAT K - T40 | Terrasse | [5 empty] | 1 |  | N°11
Parking Arrière
Groupe de production d'eau glacée N°1 - 92KW | PF-K-001 | Sous station | CARRIER | 30RBS-080C0091-PE | M2018010345 | R410A | 2019 | 1 |  | N°20
Groupe de production d'eau glacée N°2 - 92KW | PF-K-002 | Sous station | CARRIER | 30RBS-080C0091-PE | M2018010498 | R410A | 2019 | 1 |  | N°20
Désemboueur magnétique F33/42 - 5,4L | PF-K-003 | Sous station | CTA | FPI33 |  |  | 2019 | 1 |  | N°22
Poches Filtrantes 2,7L | PF-K-004 | Sous station | CTA | PF050FPI33 |  |  | 2019 | 1
Bougies magnétiques | PF-K-005 | Sous station | CTA | BMFPI33 |  |  | 2019 | 1
Jaquette isolante souple 0,5 à 30°C | PF-K-006 | Sous station | CTA | JS33EG |  |  | 2019 | 1
Circulateur n°1 Bat K - 8,7KW | PF-K-007 | Sous station | WILO | DL-E 40/200-7,5/2-IE4 |  |  | 2019 | 1 |  | N°42
Circulateur n°2 Bat K - 8,7KW | PF-K-008 | Sous station | WILO | DL-E 40/200-7,5/2-IE5 |  |  | 2019 | 1 |  | N°42
Circulateur n°1 Bat G/H - 8,7KW | PF-K-009 | Sous station | WILO | DL-E 40/200-7,5/2-IE6 |  |  | 2019 | 1 |  | N°42
Circulateur n°2 Bat G/H - 8,7KW | PF-K-010 | Sous station | WILO | DL-E 40/200-7,5/2-IE7 |  |  | 2019 | 1 |  | N°42
Vanne 3 voies circuit bat K - 24V | PF-K-011 | Sous station | HONEYWELL | M7061E1020 |  |  | 2019 | 1 |  | N°41
Vanne 3 voies circuit bat G/H - 24V | PF-K-012 | Sous station | HONEYWELL | M7061E1021 |  |  | 2019 | 1 |  | N°41
Ballon tampon 1500L - 4 Bars | PF-K-013 | Sous station | CHAROT | 3066 | 973566-1/5 |  | 2019 | 1 |  | N°30
Vase d'expansion 6 Bars - 80 Litres | PF-K-014 | Sous station | REFLEX | Reflex NG80 | 18T021640461 |  | 2019 | 1 |  | N°31
Disconnecteur BA2860 DN20 | PF-K-015 | Sous station | SOCLA SAS | 3881 | 20053384 |  | 2019 | 1 |  | N°44
Premier étage
Unité intérieur | BAT K - 120 | K1-04 | DAIKIN | FTXM-R |  |  | 2025 | 1 |  | N°21
Groupe Extérieur | BAT K - 121 | Parking arrière | DAIKIN | RXM50A5V189 |  | R32 | 2025 | 1 |  | N°21

## Maison du parc
Maison du parc
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Rez de Chaussé
Chaudière mégalia CONDENS | BAT MP - 001 | Local technique | ELM | AGVAC24-5MN | 5940-620-330744-7716704655 |  | 2016 | 1 |  | N°2
Chaudière mégalia CONDENS | BAT MP - 002 | Local technique | ELM | AGVAC24-5MN | 5940-617-040797-7716704655 |  | 2016 | 1 |  | N°2
Planché chauffant | BAT MP - 003 | Local technique | [5 empty] | 1
Vanne 230V - 2.5VA - 5T50 | BAT MP - 004 | Local technique | SIEMENS | SQS35 | 010208 DN |  |  | 1 |  | N°41
Circulateur YONOS PICO 30/1-6-(EU2) | BAT MP - 006 | Local technique | WILO | 4164028/14w46/3160231/Y |  |  |  | 1 |  | N°42
Circulateur | BAT MP - 007 | Local technique | SALMSON | SXM 32-50 | 2037359 |  |  | 1 |  | N°42
Circulateur | BAT MP - 008 | Local technique | SALMSON | NXL 33-25P | 26020737 |  |  | 1 |  | N°42
Mitigeur ECS THERMERAM 3 | BAT MP - 009 | Local technique | [5 empty] | 1
Comble
Caisson d'insuflation 1.1KW (EAU) | BAT MP - COM40 | Comble | CIAT | HYDRONIC CCM20 | 100335 A1 |  | 2001 | 1 |  | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 405x760x47 (G4)
Filtre à poche | [8 empty] | Dimension filtre : 287x595x381 (M6)
Courroie |  |  |  | SPZ800
Caisson d'extraction 0.55KW | BAT MP - COM41 | Comble | CIAT | HYDRONIC CCM20 | 10035 B1 |  | 2001 | 1 |  | N°10
Courroie |  |  |  | SPZ800
Extracteur SILENCE AIR 160 | BAT MP - COM42 | Comble | France AIR | 385397 | 1270078 |  | 2001 | 1 |  | N°11

## Villa du directeur
Villa Directeur
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Chaudière Gaz Dietrigaz 300 - 90kW | BAT VD - 001 | Cave | DE DIETRICH | NTA 307 E |  |  | 1987 | 1 |  | N°2
Ballon tampon 5L | BAT VD - 002 | Cave | [7 empty] | N°31
Programmateur | BAT VD - 003 | Cave | SIEMENS | [6 empty] | N°43

## Logements
Logements
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Rez de chaussé
Chaudière Hydroconfort 23kW | BAT LOG - 001 | Chambres 1 & 2 | CHAFFOTEAU & MAURY | NIAGARA C |  |  |  | 1 |  | N°21
Chaudière Hydromotrix Eco Radio System 32kW | BAT LOG - 002 | Service médical | FRISQUET |  |  |  |  | 1 |  | N°21
1er étage
Chaudière Hydroconfort 23kW | BAT LOG - 101 | 1er étage | FRISQUET |  |  |  |  | 1 |  | N°21
2ème étage
Chaudière Hydroconfort 23kW | BAT LOG - 201 | 2ème étage | FRISQUET |  |  |  |  | 1 |  | N°21
Chaudière Hydromotrix 17kW | BAT LOG - 202 | Studio 2e étage | FRISQUET |  |  |  |  | 1 |  | N°21
Comble
Chaudière |  | Chaudière | FRISQUET
Groupe VMC | BAT LOG - COM40 | Grenier | ALDES | SEQUOIA 2 |  |  |  | 1 |  | N°11
Groupe VMC |  | Grenier | ATLANTIS | VCM500 |  |  |  | 1 |  | N°11

## Espace Fauriel
Espace Fauriel
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Rez de Chaussé
CTA HYDRONIC type CCH 60 | EF - 040 | Salle 020 |  |  | 93/02688A |  |  | 1 |  | N°10
Filtre | [7 empty] | 2 | Dimension filtre : 544x730x45 (G4)
Courroie |  |  |  | SPZ1320
Vanne manuelle | EF - 041 | Salle 020 | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Vanne 3 voies | EF - 042 | Salle 020 | LANDIS & GIR |  | SQS 65 |  |  | 1 |  | N°41
Armoire électrique | EF - 043 | Salle 020 | [5 empty] | 1 |  | N°43
Variateur | EF - 044 | Salle 020 | [7 empty] | N°46
CTA HYDRONIC type CCH 60 | EF - 045 | ITM Factory |  |  | 93/02688B |  |  | 1 |  | N°10
Filtre | [7 empty] | 2 | Dimension filtre : 544x730x45 (G4)
Courroie |  |  |  | SPZ1360
Vanne manuelle | EF - 046 | ITM Factory | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Vanne 3 voies | EF - 047 | ITM Factory | LANDIS & GIR |  | SQS 65 |  |  | 1 |  | N°41
Armoire électrique | EF - 048 | ITM Factory | [5 empty] | 1 |  | N°43
Groupe VMC | EF - 049 | Local onduleur | SB315B |  | 3393 |  |  | 1 |  | N°11
Groupe VMC Hélios SB160B | EF - 050 | Régis 007BIS | HELIOS | SB160B | 4098 |  |  | 1 |  | N°11
Groupe VMC Hélios SB160B | EF - 051 | Local serveur | HELIOS | SB160B | 3490 |  |  | 1 |  | N°11
Groupe VMC | EF - 052 | Local serveur | ALDES | VEC160B | 12550 |  |  | 1 |  | N°11
Climatisation mobile | EF - 020 | Local serveur | [5 empty] | 1 |  | N°21
4eme Etage
CTA HYDRONIC type CTB 40 | EF - 440 | Centre de documentation | [5 empty] | 1 |  | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 323x1273x45 (G4)
6eme Etage
CTA HYDRONIC type CTB 40 | EF - 640 | Centre de documentation | [5 empty] | 1 |  | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 323x1273x45 (G4)
CTA HYDRONIC type CTB 15 | EF - 641 | Déambulatoire | [5 empty] | 1 | Régulation résistance électrique HS (voir photo mail 6/11/19) | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 323x623x45 (G4)
CTA HYDRONIC type CTB 40 | EF - 642 | Salle de réception n°2 | [5 empty] | 1 | Variateur de vitesse HS - Attente devis Dalkia | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 323x1273x45 (G4)
Ventilo convecteur plafonnier | EF - 620 | Bureau 604 | [5 empty] | 1 | Dimension filtre : 1295x18 | N°12
Terrasse
CTA ventilateur 283-4 Soufflage Nord | EF - TER40 | Terrasse | AIRPRO | AIRBOX 80 |  |  |  | 1 |  | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 675x740x45 (G4)
CTA ventilateur 316-4L Soufflage Sud | EF - TER42 | Terrasse | AIRPRO | AIRBOX 80 |  |  |  | 1 | HS (En attente devis Dalkia) | N°10
Filtre | [8 empty] | Dimension filtre : 675x740x45 (G4)
CTA extraction Nord | EF - TER44 | Terrasse | [5 empty] | 1 |  | N°10
CTA extraction Sud DRAD 316-4L IP 10 ABF | EF - TER46 | Terrasse |  |  | C50-31643 |  |  | 1 |  | N°10
Groupe VMC (Grosse) | EF - TER44 | Terrasse | ALDES | VEC270HT | 13 |  |  | 1 | Motoventilateur HS : Attente de devis Dalkia | N°11
Groupe VMC (Petite) |  | Terrasse | [5 empty] | 1 |  | N°11
Vanne manuelle | EF - TER45 | Terrasse | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Armoire électrique | EF - TER46 | Terrasse | [5 empty] | 1 |  | N°43
Armoire électrique | EF - TER21 | Terrasse | [5 empty] | 1 |  | N°43
Groupe eau glacée COOLER | EF - TER22 | Terrasse | CIAT | RZ400-1 4 | 39306812AA |  |  | 1 |  | N°20
Ensemble de pompes Sud | EF - TER23 | Terrasse | ALMSON | ECH 2800 T3 |  |  |  | 1 |  | N°42
Vanne manuelle | EF - TER24 | Terrasse | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Vase d’expansion | EF - TER25 | Terrasse | FLEXON |  |  |  |  | 1 |  | N°31
Ballon tampon modèle CHAROT type TAMFROID | EF - TER26 | Terrasse | [5 empty] | 1 |  | N°30

## CIS
Centre Ingénierie Santé
Désignations | Numéro de matériel | Localité | Marque | Référence | N° Série | Gaz | Année | Quantité | Commentaires | N° fiche de maintenance
Sous sol
CTA 22 bis - Air Compact 25 - 1 200 m3/h | BAT L - SS40 | Local technique | CIAT | 25F01 | 109014000758 |  | 2014 |  |  | N°10
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429002 |  |  |  | 2
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - SS41 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | 071507A264 |  |  |  |  | N°46
Vanne manuelle | BAT L - SS42 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
CTA 24 - Climaciat airtech 50 - 3 060 m3/h | BAT L - SS43 | Local technique | CIAT | 7219278.315021 | 21597 |  | 2014 |  |  | N°10
Filtre efficacité F7 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F7 A50
Filtre efficacité F7 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F7 A50
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - SS43 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | [5 empty] | N°46
Vanne manuelle | BAT L - SS44 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Armoire électrique | BAT L - SS45 | Local technique | [7 empty] | N°43
Caisson VMC - 740m3/h | BAT L - SS46 | Local technique | FRANCE AIR | SIRUIS 1200 VRT Contrôle | 250260001 |  | 2014 |  |  | N°11
Rez de chaussé
Disconnecteur contrôlable BA 009MC à brides DN 65 | BAT L - 090 | Arrivée d'eau générale | WATTS INDUSTRIES | 2231722MC | WI000062 |  | 2014 |  |  | N°44
Disconnecteur contrôlable BA2860 pression PFA 10 bar θ 65° - male/male | BAT L - 091 | Remplissage chauffage /eau glacée | SOCLA | 3881 | 20020506 |  | 2014 |  |  | N°44
Pot d'induction | BAT L - 092 | Arrivée d'eau générale |  |  |  |  | 2014 |  |  | N°31
Vanne manuelle | BAT L - 093 | Arrivée d'eau générale | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Echangeur 494 kW - 51 plaques en Inox 304 | BAT L - 001 | Sous-station Chauffage | GEA | NT50M CDH-10-494KW |  |  | 2014 |  |  | N°45
Hydro-éjecteur DN501 | BAT L - 002 | Sous-station Chauffage | BAELZ HYDRODYNAMIC | 185-373-E07 | Fg5K-1020 |  | 2014 |  |  | N°41
Circulateur double CTA - 11 mCE - 10,32 m3/h (DP-E32/160-1 - 1/2) | BAT L - 003 | Sous-station Chauffage | WILO | 2109779 |  |  | 2014 |  |  | N°42
Circulateur double radiateurs - 8,65 mCE - 3,90 m3/h (STRATOS-D 32/1-12 PN6/10) | BAT L - 004 | Sous-station Chauffage | WILO | 2090462 |  |  | 2014 |  |  | N°42
Circulateur double radiateurs - 9 mCE - 1,18 m3/h (STRATOS-D 32/1-12 PN6/10) | BAT L - 005 | Sous-station Chauffage | WILO | 2090462 |  |  | 2014 |  |  | N°42
Vanne manuelle | BAT L - 006 | Sous-station Chauffage | [5 empty] | ~10 |  | N°40
Servomoteur Proportionnel 4Nm - DN15, DN20, DN25 - 24VAC | BAT L - 008 | Sous-station Chauffage | JOVENTA | BMD1.2 | 17-642-219 |  | 2014 |  |  | N°41
Servomoteur Proportionnel 24 V ca/cc pour Ball Valve | BAT L - 009 | Sous-station Chauffage | JOVENTA | BMS1.1 (S) | 831353-20 |  | 2014 |  |  | N°41
Vase d'expansion MAXIVAREM LR - 6bars - 200Litres | BAT L - 010 | Sous-station Chauffage | VAREM | UR200471CS000000 | L09402411 |  | 2014 |  |  | N°31
Armoire électrique | BAT L - 011 | Sous-station Chauffage |  |  |  |  | 2014 |  |  | N°43
Circulateur double 3,6 mCE - 6,02 m3/h - (STRATOS-D 32/1-12 PN6/10) | BAT L - 020 | Sous-station Eau glacée | WILO | 2090462/14w03 |  |  | 2014 |  |  | N°42
Servomoteur Proportionnel 24 V ca/cc pour Ball Valve | BAT L - 021 | Sous-station Eau glacée | JOVENTA | BMS1.08S | 120686034 |  | 2014 |  |  | N°41
Servomoteur Proportionnel 24 V ca/cc pour Ball Valve | BAT L - 022 | Sous-station Eau glacée | JOVENTA | BMS1.08S | 120686044 |  | 2014 |  |  | N°41
Servomoteur Proportionnel 24 V ca/cc pour Ball Valve | BAT L - 023 | Sous-station Eau glacée | JOVENTA | BMS1.08S | 120686039 |  | 2014 |  |  | N°41
Servomoteur Proportionnel 24 V ca/cc pour Ball Valve | BAT L - 024 | Sous-station Eau glacée | JOVENTA | BMS1.08S | 113664093 |  | 2014 |  |  | N°41
Echangeur 70 kW - 26 plaques en Inox 304 | BAT L - 025 | Sous-station Eau glacée | GEA | NT50T CDH-10 - 70KW |  |  | 2014 |  |  | N°45
Pot d'induction MAXIVAREM LR - 5bars - 35Litres | BAT L - 026 | Sous-station Eau glacée | VAREM | UR035231CS000000 | B09455547 |  | 2014 |  |  | N°31
Vanne manuelle | BAT L - 027 | Sous-station Eau glacée | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Adoucisseur d'eau 50L + Bac à sel 450kg | BAT L - 093 | Sous-station ECS | PERMO | Alcyo 7050 A5X | 130968 9 |  | 2014 |  |  | N°32
Adoucisseur d'eau 50L + Bac à sel 450kg | BAT L - 094 | Sous-station ECS | PERMO | Alcyo 7050 A5X |  |  | 2014 |  |  | N°32
Disconnecteur contrôlable DN65 - 16Bars | BAT L - 095 | Sous-station ECS | WATTS INDUSTRIES | 166901 | 39936/1 |  | 2014 |  |  | N°44
Ballon ECS 500L | BAT L - 096 | Sous-station ECS | LACAZE | PRT200M11V |  |  | 2014 |  |  | N°30
Préparateur ECS 188kW | BAT L - 097 | Sous-station ECS | LACAZE | AL0261D |  |  | 2014
Vanne manuelle | BAT L - 098 | Sous-station ECS | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Climatisations murales à détente directe | BAT L - 027 | L020 | ATLANTIC | ASYG07LMCA | E034381 |  | 2014 |  |  | N°21
Climatisations murales à détente directe | BAT L - 028 | L026 | ATLANTIC | ASYG24LFCC | E033713 |  | 2014 |  |  | N°21
1er étage
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 140 | Laboratoire L023 | IRIAN | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 141 | Laboratoire L023 |  | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 142 | Laboratoire L025 | IRIAN | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 143 | Laboratoire L025 |  | VAC-125-A-Y-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 144 | Laboratoire L025 |  | FAC-250-C-R-V-T-L |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Débit constant | BAT L - 145 | Laboratoire L025 |  | RDC-80-C |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 146 | Laboratoire L027 | IRIAN | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 147 | Laboratoire L027 |  | VAC-125-A-Y-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 148 | Laboratoire L027 |  | FAC-250-C-R-V-T-L |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Débit constant | BAT L - 149 | Laboratoire L027 |  | RDC-80-C |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 150 | Laboratoire L029 | IRIAN | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 151 | Laboratoire L029 |  | VAC-125-A-Y-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 152 | Laboratoire L029 |  | FAC-250-C-R-V-T-L |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Débit constant | BAT L - 153 | Laboratoire L029 |  | RDC-80-C |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 154 | Laboratoire L031 | IRIAN | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 155 | Laboratoire L031 |  | VAC-125-A-Y-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 156 | Laboratoire L031 |  | FAC-250-C-R-V-T-L |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Débit constant | BAT L - 157 | Laboratoire L031 |  | RDC-80-C |  |  | 2014
2ème étage
Unité gainable | BAT L - 246 | Salle L228 | SABIANA | CRSL-ECM-44+1 |  |  | 2025 |  |  | N°12
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 240 | Salle L202 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 241 | Salle L204 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 242 | Salle L238 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 243 | Salle L240 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 244 | Salle L242 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 245 | Salle L244 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
3ème étage
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 340 | Laboratoire L308 | IRIAN | LAC-450-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 341 | Laboratoire L308 |  | VAC-160-A-Y-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 342 | Laboratoire L308 |  | FAC-250-C-R-M-T-L |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 343 | Laboratoire L310 | IRIAN | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 344 | Laboratoire L310 |  | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 345 | Laboratoire L312 | IRIAN | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 346 | Laboratoire L312 |  | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 347 | Laboratoire L314 | IRIAN | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 348 | Laboratoire L314 |  | RDC-100-A |  |  | 2014
Caisson de soufflage | BAT L - 349 | Laboratoire L316 | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H14 457*457*68 - FR EFI MPL 4.4.0 |  |  | CAMFIL | 34230230
Caisson de reprise | BAT L - 350 |  | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 351 | Laboratoire L316 | IRIAN | RDC-200-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 352 | Laboratoire L316 |  | LCC-200-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 353 | Laboratoire L316 | IRIAN | RDC-200-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 354 | Laboratoire L316 |  | RDC-200-A |  |  | 2014
Caisson de soufflage | BAT L - 355 | Laboratoire L316A | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014
Filtre efficacité H14 457*457*68 - FR EFI MPL 4.4.0 |  |  | CAMFIL | 34230230
Caisson de reprise | BAT L - 356 |  | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 357 |  | IRIAN | RDC-250-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 358 |  |  | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 359 |  |  | FAC-250-C-R-V-T-L |  |  | 2014
Caisson de soufflage | BAT L - 360 | Laboratoire L316B | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Caisson de reprise | BAT L - 361 | Laboratoire L316B | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 362 | Laboratoire L316B | IRIAN | RDC-250-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 363 | Laboratoire L316B |  | LCC-250-A-M |  |  | 2014
Caisson de soufflage | BAT L - 364 | Laboratoire L320 | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Caisson de soufflage | BAT L - 365 | Laboratoire L320 | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Caisson de soufflage | BAT L - 366 | Laboratoire L320 | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 367 | Laboratoire L320 | IRIAN | RDC-6030-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 368 | Laboratoire L320 |  | LAC-400-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 369 | Laboratoire L320 |  | RDC-400-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 370 | Laboratoire L320 |  | FAC-250-C-R-M-T-L |  |  | 2014
Caisson de soufflage | BAT L - 371 | Laboratoire L322 | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 372 | Laboratoire L322 | IRIAN | RDC-315-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 373 | Laboratoire L322 |  | RDC-315-A |  |  | 2014
Caisson de soufflage | BAT L - 374 | Laboratoire L324 | FRANCE AIR | Diffuse Box - PDC 4.4.0 40 |  |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité H10 457*457*68 |  |  | CAMFIL | FR EFI MPL 4.4.0 - H11
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 375 | Laboratoire L324 | IRIAN | RDC-315-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 376 | Laboratoire L324 |  | RDC-315-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 377 | Laboratoire L335 | IRIAN | LAC-355-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 378 | Laboratoire L335 |  | VAC-125-A-Y-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Sorbonne | BAT L - 379 | Laboratoire L335 |  | FAC-250-C-R-V-T-L |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Débit constant | BAT L - 380 | Laboratoire L335 |  | RDC-80-C |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 381 | Laboratoire L337 | IRIAN | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 382 | Laboratoire L337 |  | RDC-160-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 383 | Laboratoire L338 | IRIAN | LAC-315-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 384 | Laboratoire L338 |  | RDC-160-A |  |  | 2014
Ventiloconvecteur CFL22C 2TG. H STD HEE G3 | BAT L - 385 | Laboratoire L340 | CIAT | 7341876.318119 |  |  | 2014 |  | Dimension filtre : 220x630 | N°12
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 386 | Laboratoire L340 | IRIAN | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 387 | Laboratoire L340 |  | RDC-100-A |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Soufflage | BAT L - 388 | Laboratoire L342 | IRIAN | LAC-250-A-M |  |  | 2014
Régulateur de compensation et de température - Extraction | BAT L - 389 | Laboratoire L342 |  | RDC-160-A |  |  | 2014
4ème étage
CTA 22 - Climaciat airtech 100 - 10 700 m3/h | BAT L - 440 | Local technique | CIAT | 7219279.31502 | 2159656 |  | 2014 |  |  | N°11
Filtre efficacité F7 - 592*592*292 - 3400 m3/h - Opakfil Energy F7 A50 |  |  | CAMFIL | 2511128000
Filtre efficacité F7 - 592*592*292 - 3400 m3/h - Opakfil Energy F7 A50 |  |  | CAMFIL | 2511128000
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050 |  |  |  | 2
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050 |  |  |  | 2
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - 441 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | [5 empty] | N°46
Vanne manuelle | BAT L - 442 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
CTA 23 - Climaciat airtech 50 - 1 800 m3/h | BAT L - 443 | Local technique | CIAT | 7219278.315021 | 2159660 |  | 2014 |  |  | N°10
Filtre efficacité F7 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F7 A50
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Courroie
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - 444 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | [5 empty] | N°46
Vanne manuelle | BAT L - 445 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
CTA 25 - Climaciat airclean 150 - 9 600 m3/h | BAT L - 446 | Local technique | CIAT | 7219298.315023 | 2159665 |  | 2014 |  |  | N°10
Filtre efficacité F7 - 592*287*292 - 2 125 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy
Filtre efficacité F7 - 592*287*292 - 2 125 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy
Filtre efficacité F7 - 592*592*292 - 3400 m3/h - Opakfil Energy F7 A50 |  |  | CAMFIL | 2511128000
Filtre efficacité F7 - 592*592*292 - 3400 m3/h - Opakfil Energy F7 A50 |  |  | CAMFIL | 2511128000
Filtre efficacité F9 - 592*287*292 - 2 125 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy
Filtre efficacité F9 - 592*287*292 - 2 125 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy
Filtre efficacité F9 - 592*592*292 - 3 400 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F9 A80+
Filtre efficacité F9 - 592*592*292 - 3 400 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F9 A80+
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - 447 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | [5 empty] | N°46
Vanne manuelle | BAT L - 448 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
CTA 26 - Climaciat airclean - 11 500 m3/h | BAT L - 449 | Local technique | CIAT | 7219298.315027 | 2159675 |  | 2014 |  |  | N°10
Filtre efficacité F7 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité F7 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité F9 - 592*287*292 - 2 125 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy
Filtre efficacité F9 - 592*287*292 - 2 125 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy
Filtre efficacité F9 - 592*592*292 - 3 400 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F9 A80+
Filtre efficacité F9 - 592*592*292 - 3 400 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy F9 A80+
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité G4 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité F7 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité F7 - 287*592*48 |  |  | CAMFIL
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - 450 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | [5 empty] | N°46
Vanne manuelle | BAT L - 451 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
CTA 26 bis - Climaciat airclean (santé) 50 - 2 700 m3/h | BAT L - 452 | Local technique | CIAT | 7219298.315037 | 2159700 |  | 2014 |  |  | N°10
Filtre efficacité F9 - 592*592*292 - 3400 m3/h |  |  | CAMFIL | Opakfil Energy A80+
Filtre efficacité F7 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Filtre efficacité G4 - 592*592*48 |  |  | CAMFIL | 10429050
Variateur VLT® HVAC Basic Drive - 0,37 to 90 kW III - 400 V IP54 | BAT L - 453 | Local technique | DANFOSS | 131N0187 | [5 empty] | N°46
Vanne manuelle | BAT L - 454 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40
Armoire électrique | BAT L - 455 | Local technique | [7 empty] | N°43
Caissons VMC - 540m3/h | BAT L - 456 | Local technique | FRANCE AIR | SIRUIS 1200 VRT Contrôle |  |  | 2014 |  |  | N°11
Caissons VMC | BAT L - 457 | Local technique | FRANCE AIR | SIRUIS 600 RT Contrôle |  |  | 2014 |  |  | N°11
Groupe froid AQUACIAT 2 évolution 128kW - R410A 12+12,6 kg - 7°/12°C | BAT L - 401 | Terrasse | CIAT | LDH 500V R410A |  |  | 2014 |  |  | N°20
Circulateur double - VeroTwin-DPL50/120-1,5/12 | BAT L - 402 | Terrasse | WILO | 2121252 |  |  | 2014 |  |  | N°42
Disconnecteur contrôlable BA2860 pression PFA 10 bar θ 65° - male/male | BAT L - 403 | Terrasse | SOCLA | 3881 | 20014263 |  | 2014 |  |  | N°44
Vase d'expansion | BAT L - 404 | Terrasse | VAREM |  |  |  | 2014 |  |  | N°31
Vanne manuelle | BAT L - 405 | Local technique | [5 empty] | ~5 |  | N°40