## MAÇONNERIE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
PROJET PEPITE
AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU DE 7 BUREAUX
Phase PRO DCE
Descriptif Quantitatif
le 21 nov 2025 | IND 4
LOT MAÇONNERIE
|  | Unité | PU | Qté | PU*Qté
installation et préparation de chantier: | plan d'installation de chantier soumis à la validation du maître d'ouvrage | F |  | 1 | 0
| barrières de chantier avec bardage métal opaque, portail avec cadenas, en périphérie de la zone chantier | F |  | 1 | 0
| compteur chantier pour la durée du chantier | F |  | 1 | 0
| panneau de chantier conforme à l'autorisation administrative | F |  | 1 | 0
| dossier d'exécution pour seuils rejngotset reprise en sous-œuvre | F |  | 1 | 0
déposes : | portail basculants métalliques, compris coulisses et tout accessoires, évacuation, façade Ouest | U |  | 2 | 0
| menuiseries bois, dormants, façade Est | U |  | 2 | 0
tableaux : | suite aux déposes des portails et chassis, reprise des tableaux au mortier, remplissage des feuillures | F |  | 1 | 0
seuils : | réalisation de seuils béton coulés en place pour pose de chassis aluminium et porte, façade Ouest | F |  | 1 | 0
rejingots : | réalisation de rejingots béton coulés en place pour pose de chassis aluminium, façade Est | F |  | 1 | 0
Déplombage : | Déplombage de la zone d'intervention pour l'ouverture entre le bureau pépite et le bureau CIR. Présence de plomb sur le mur mitoyen sur le côté bureau CIR. Intervention de deplombage, conformément à l'annexe du PGC, sur une surface de 2m de large sur 2,3m de haut au niveau de l'ouverture prévue. | F |  | 1 | 0
ouverture : | création d'une ouverture pour porte dans mur de refend existant, étude de structure à charge du présent lot, reprise en sous œuvre par profil métal ou coulage béton, coulage des tableaux formant poteaux, seuil et emmarchement, en vue de recevoir un sol souple, passage libre fini 92cm, pour pose d'une huisserie en applique | U |  | 1 | 0
percement : | réalisation de percements dans murs de refend existants, pour passage de réseaux fluides, à la demande des lots concernés, rebouchage auslots demandeurs | F |  | 1 | 0
nettoyage : | nettoyage quotidien et de livraison aux lots suivants, compris emprise extérieure du chantier | F |  | 1 | 0
DOE : | dossier des ouvrages effectués | F |  | 1 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## CLOISON DOUBLAGE FAUX-PLAFOND
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
PROJET PEPITE
AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU DE 7 BUREAUX
Phase PRO DCE
Descriptif Quantitatif
le 21 nov 2025 | IND 4
LOT CLOISON DOUBLAGE FAUX-PLAFOND
LOTS |  | Unité | PU | Qté | PU*Qté
Faux plafond modulaire | pose d'un faux plafond constitué d'une ossature en T de 24mm laqué blanc, de dalles de fibres minérales acoustiques d'alpha 1,00, d'épaisseur 20mm minimum type Ekla de chez Rockfon ou similaire, teinte au choix du maître d'ouvrage | m² |  | 46 | 0
| Reprise faux plafond bureaux CIR | m² |  | 23 | 0
Cloison 100 CF 1H : | cloison placo, épaisseur 100, montage 98/48, degré coupe feu 1H, toute hauteur, double plaque de BA13 par parement ou une plaque de BA18, laine 60mm, en création du local électrique et création des ailettes de placard et 72/48 | m² |  | 18.5 | 0
Doublage isolant 1/2 stil: | demie cloison de doublage, isolation thermique laine de roche R > 3,75 m2.K/W, une plaque de BA 13 en parement, compris doublage des tableaux, appuis et linteaux en BA13, selon plan | m² |  | 36.8 | 0
BA 13 collé: | plaque BA13 colé par plots de collé sur mur existant, selon plan et pour tableaux de l'ouverture créée | m² |  | 15.7 | 0
enduit plâtre: | reprise d'enduit suite à la création de l'ouverture | F |  | 1 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## MENUISERIES EXTÉRIEURES
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
PROJET PEPITE
AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU DE 7 BUREAUX
Phase PRO DCE
Descriptif Quantitatif
le 21 nov 2025 | IND 4
MENUISERIES EXTÉRIEURES
LOTS |  | Unité | PU | Qté | PU*Qté
L'ensemble des menuiseries sont à prévoir en Aluminium, thermolaqué teinte identique aux baies existantes sur le batiment.
Porte vitrée bureaux | Pose en retrait 20cm, verre réfléchissants, découpage petit carreaux en sur épaisseur, quatre paumelles, dimension 90*210cm, imposte fixe vitrages petit carreaux, bequille double, serrure à canon européen, ouvrant intérieur, pose en tunnel entre tableau et en applique en linteau, tapée pour isolation, bureau façade ouest. | U |  | 1 | 0 | ventouse integre
| Porte avec condamnation par lecteur badge. Prévoir Ventouse électromagnétique intégrée dans poignée de tirage bandeau toute hauteur Bandeau ventouse type CPREG2NAR. sur alimentations en 12 V DC avec une puissance MAX par porte de 0.5 A. Ouverture par béquille double. Ferme porte. | u |  | 1 | 0
Porte vitrée local technique | idem ci-dessus en ouvrant extérieur. | U |  | 1 | 0
| Porte avec condamnation par lecteur badge. Prévoir Ventouse électromagnétique en saillie côté intérieur sur alimentations en 12 V DC avec une puissance MAX par porte de 0.5 A. Ouverture par béquille double Ferme porte. | U |  | 1 | 0
ensemble menuisé | idem ci-dessus, trois vantaux ouvrants intérieurs, allèges fixes et poignée hauteur inf à 130cm, bureau facade ouest | U |  | 3 | 0
chassis | aluminium et petits carreaux idem ensemble ci-dessus, deux vantaux, bureau façade Est | U |  | 2 | 0
stores | store occultant toile intérieur manuel, baies Ouest et Nord | U |  | 5 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## MENUISERIES INTERIEURES
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
PROJET PEPITE
AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU DE 7 BUREAUX
Phase PRO DCE
Descriptif Quantitatif
le 21 nov 2025 | IND 4
MENUISERIES INTERIEURES
|  | Unité | PU | Qté | PU*Qté
porte séparative | porte pleine stratifiée deux faces, huisserie bois, quatre paumelles, joints acoustiques, serrure à larder bec de cane et cylindre pour canon européen, vers bureau attenant | U |  | 1 | 0
placard | porte placard coulissante mélaminée, pose entre cloisons placo, suspendue rail haut et rail de guidage bas pvc, aménagement étagères, tout agencement panneaux aggloméré mélaminés | U |  | 1 | 0
meuble évier | meuble évier, plan aggloméré stratifié profil chant arrondi, évier inox un bac système d'évacuation complet branchement au lot plomberie, avec paillasse, | U |  | 1 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## PEINTURE SOL SOUPLE
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
PROJET PEPITE
AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU DE 7 BUREAUX
Phase PRO DCE
Descriptif Quantitatif
le 21 nov 2025 | IND 4
PEINTURE SOL SOUPLE
LOTS |  | Unité | PU | Qté | PU*Qté
sols pvc | PVC clippé sans collage, reprise des flaches, préparation sol | m² |  | 47 | 0
| plinthe PVC hauteur 10cm | ml |  | 35 | 0
| nez de marche | U |  | 2 | 0
peinture | sur cloisons plaques de plâtre | m² |  | 150 | 0
| crédence trois faces stratifiés au-dessus de l'éver sur 30cm de hauteur | ml |  | 2 | 0
| tuyauteries métals neuves pour chauffage | F |  | 1 | 0
| huisserie bois | F |  | 48 | 0
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0

## ELECTRICITE PLOMBERIE VENTILATI
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
PROJET PEPITE
AMÉNAGEMENT D'UN PLATEAU DE 7 BUREAUX
Phase PRO DCE
Descriptif Quantitatif
le 21 nov 2025 | IND 4
ELECTRICITE PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
LOTS |  | Unité | PU | Qté | PU*Qté | Localisation
ELECTRICITE Courants Forts | Voir proposition de plan d'installation electrique |  |  |  | 0
| déplacement d'une armoire électrique, bâti métal, et réseaux | F |  | 1 | 0
Prises | desserte par mats centraux, chemins de câbles en plenum pour projet Pépite et réserve de chemin de câble pour projet futur au Nord, réseaux muraux en encastré | F |  | 1 | 0
| PC de service | U |  | 29 | 0 | 3 PC par poste de travail (21) 3 PC plan de travail 2 PC dans le local technique 3 PC dans les coins de la salle
| PC ondulées pour informatique | U |  | 9 | 0 | 1 PCO par poste de travail (7) 2 pour le photocopieur
| inter | U |  | 3 | 0
| inter potentiomètre | U |  | 1 | 0
| alimentation pour cumulus | U |  | 1 | 0
Eclairage | Eclairage plafond encastrés, dalles LED 60*60 dimables respectant les exigences suivantes: ▪ Efficacité lumineuse : 90 lm/W ▪ Durée de vie minimale : 50 000 heures (suivant classification L80B50 spécifiée) ▪ Garantie sans limitation de fonctionnement spécifiée pour chaque produit, 5 ans ▪ Indice Mac Adam de 3 maximum ▪ IRC minimal de 80 Les appareils d’éclairage proposés par le présent lot devront être choisis pour leur performance énergétique et rendement lumineux. Les réflecteurs choisis par l’entreprise devront garantir la meilleure efficacité lumineuse, leurs températures (3000°K), en tenant compte de la hauteur d’implantation, de l’aménagement et l’exploitation du local concerné. Les types des luminaires seront du Lucibel pour des raisons de maintenance car déjà installé dans les autres bâtiments (ou techniquement équivalent suivant les délais de Lucibel ). | U |  | 6 | 0 | Bureau Pépite
| eclairage applique murale au dessus de l'évier | U |  | 1 | 0
| éclairage plafond local technique | U |  | 2 | 0
ELECTRICITE Courants Faibles | Voir plan d'installation electrique |  |  |  | 0
VDI | desserte par mats centraux, câblage vers serveur informatique | U |  | 2 | 0
| prise RJ 45 | U |  | 17 | 0 | 2 PCO par poste de travail (14) 2 PCO pour le photocopieur multifonction 1 PCO en position haute pour future borne WIFI 1 bandeau dans baie VDI au local autocom
| Réseau à laisser en attente dans le local serveur central VDI situé dans le bureau autocom | F |  | 1 | 0
SSI | Réseau à laisser en attente dans le local serveur central VDI situé dans le bureau autocom, détecteur conforme à l'installation en place | F |  | 1 | 0
CONTRÔLE D'ACCES | Lecteurs de badges: les lecteurs de badge sont fournis et posés par un prestataire du CH marchant Prévoir le boîtier verts, l'alimentaion et le bouton poussoir de sortie. Prévoir dans le tableau électrique un départ 230 V 10 A pour la protection de l'alimentation ventouses. Prévoir dans la Baie VDI un noyau RJ45 afin de pouvoir brasser l'UG sur le réseau Informatique. |  |  | 2 | 0 | 2 lecteurs badges sur les portes d'accès au local technique et au bureau depuis l'exterieur.
SECURITE | Detecteur Manuel | U |  | 2 | 0 | 1 DM devant porte accès bureau depuis extérieur 1 DM devant porte dans bureau CIR
| Detecteur Incendie | U |  | 2 | 0 | 1 DI dans bureaux 1 DI dans local technique
| BAES | U |  | 2 | 0 | 1 BAES dans bureaux 1 BAES dans local technique
PLOMBERIE | pour évier alimentation EC EF, évacuation PVC 40, mitigeur galette céramique, branchement sur réseaux à proximité | F |  | 1 | 0
| cumulus 15l | U |  | 1 | 0
VENTILATION |  |  |  |  | 0
| centrale VMC en partie haute du placard, bouche dans le bureau CIR, bouche dans le bureau pépite, éxutoire en façade Est, compris percements | F |  | 1 | 0
CHAUFFAGE |  |  |  |  | 0
| modification du réseau bitube existant en plafond, 3 radiateurs acier plats type Régane ou équivalent, robinets thermostatiques, étude thermique à charge du présent lot | F |  | 1 | 0 | 3 dans bureau pépite
| TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TTC |  |  |  | 0