## LOT 1
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 1 : Prestations d’analyses de biologie médicale classique pour le CH Maubreuil, SAINT-HERBLAIN
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
| 1 | Tous les prélèvements seront assurés par le personnel du CH de Réadaptation de Maubreuil selon les préconisations du laboratoire retenu, dans le respect du GBEA et des référentiels de bonnes pratiques fournis par le candidat.
| 2 | Le titulaire devra mettre à disposition son manuel de prélèvement et s’engage à communiquer les mises à jour au CH.
| 3 | Le laboratoire fournira l’ensemble des matériels stériles à prélèvement nécessaires pour la réalisation des prélèvements. Leur approvisionnement se fera à l’aide d’un bon de commande type, de préférence dématérialisée, reprenant l’ensemble des références, la date de la commande et l’identification de la personne habilitée à passer la commande. Les commandes passées seront livrées à J+2 (jours ouvrés). Les commandes seront acheminées et déposées sur le lieu de ramassage des prélèvements préalablement défini.
| 4 | En cas d'alerte portant sur des lots défectueux de dispositifs ou tubes de prélèvement, nécessitant leur retrait, le titulaire se charge de l'information des unités de soins et du retrait des dispositifs ou tubes concernés dans chaque unité de soins.
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES BIOLOGIQUES
| 5 | Les demandes d’analyses seront transmises par prescription informatisée par le CH de Réadaptation de Maubreuil, quotidiennement 7 jours sur 7
| 6 | Les bons de demande seront fournis par le titulaire et préciseront : • la nature du prélèvement • la désignation du ou des examens demandés • tout renseignement particulier signalé au préalable comme nécessaire à la réalisation de l’examen par le prestataire • le nom du service demandeur (N° d’Unité Fonctionnelle) • la date et l’heure du prélèvement, • le nom et qualité du prescripteur • l’identité du patient (nom usuel, nom de jeune fille, prénoms, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CH en matière d’identito vigilance. • N° d’Identifiant Permanent du patient (IPP) et n° de séjour. • La mention « urgent »le cas échéant dûment justifiée
| 7 | Une procédure en mode dégradée sera également fournie afin de palier à une restriction informatique de l’une ou des deux parties, ainsi qu’à une inaccessibilité au logiciel de prescription et d’identification. Dans ce cas de figure, l’identification du patient sur le prélèvement (nom, prénom, date de naissance et nom de naissance, sexe) et l’étiquetage selon les recommandations du laboratoire du code à barre du dossier resteront indispensables.
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
| 8 | Le titulaire mettra à la disposition du CH de Réadaptation de Maubreuil l’ensemble des éléments indispensables à l’acheminement des prélèvements : Pochettes et ou boites d’emballages. Conformément à la réglementation en vigueur, le prestataire devra mettre à disposition du CH de Réadaptation de Maubreuil les moyens de conditionnement adaptés à la nature des prélèvements transportés.
| 9 | Les prélèvements sont collectés par le prestataire 1 fois par jour à 9h30 lundi au samedi dans les locaux de l’accueil /admissions, service qui en assure la centralisation interne
| 10 | La responsabilité du laboratoire d’analyse sera engagée sur le transport des prélèvements. Le candidat décrira dans son mémoire l'organisation liée à la collecte et au transport d'échantillon (prestataire de service, moyens mis en place, délais, traçabilité des collectes,…) du CH Georges Daumézon vers le laboratoire d’analyse.
| 11 | Les examens peuvent être demandés en dehors des heures ouvrables et en dehors des collectes à heures fixes (urgences). Le soumissionnaire proposera une organisation permettant d’assurer une continuité de service ou précisera dans le cadre de sa réponse son incapacité à assurer ces transports dits urgents. Le prestataire présentera les modalités de l’organisation de la collecte, ainsi que les moyens de transports utilisés. Une cotation pour ces prélèvements et transports dits urgents sera proposée par le candidat
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
| 12 | La réalisation des examens se fera suivant les protocoles et techniques adoptés par le laboratoire, qui fournira un guide de réalisation de l’ensemble des analyses couvertes par le présent marché.
| 13 | Dans le cas où le laboratoire se verrait dans l’obligation de refuser l’exécution, d’une ou de l’ensemble des analyses prescrites, du fait d’un non-respect des conditions de recueil, d’identification ou d’hygiène, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le biologiste devra être établi. Ainsi, une importance du paramètre ou une situation clinique particulière pourra motiver une conciliation téléphonique entre le médecin et le biologiste dans le but de permettre l’analyse de l’échantillon « sous réserves »
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
| 14 | Les délais habituels d’exécution de la prestation complète, pour chaque examen seront précisés par le titulaire dans son offre. Pour les examens de routine les délais de transmission sont attendues doivent être inférieurs à 10 heures
| 15 | Le titulaire devra prendre les dispositions nécessaires (moyens matériels, humains….) pour faire face aux analyses urgentes dans un délai maximum de 30 mn (délai moyen entre la création du dossier informatique et l’obtention des résultats)
| 16 | En cas d’urgence, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse pourra être établi.
| 17 | Les résultats des analyses seront rédigés sous la forme d’un compte rendu établi conformément aux recommandations. Un exemplaire sera fourni au CH de Réadaptation de Maubreuil par transmission informatique (destiné au dossier patient).
| 18 | Les résultats des analyses seront transmis immédiatement après traitement par le laboratoire au service demandeur. Ces résultats devront impérativement être validés (signature électronique) par le biologiste, conformément à la réglementation en vigueur.
| 19 | Les résultats obtenus en urgences seront validés à posteriori par le biologiste comme le prévoit la réglementation, la mention « résultats validés techniquement en attente de validation biologique » devant figurer sur la consultation des résultats ou toute impression.
| 20 | le titulaire fournira un logiciel devant permettre la lecture des résultats validés à l’écran. Les résultats validés transmis au SIH seront alors incorporés dans le dossier patient et accessibles à partir de ce dernier.
| 21 | En cas d’urgence signalée par le service, ou la constatation par le laboratoire d’une anomalie importante décelée au cours de l’analyse, les résultats devront être communiqués le plus rapidement possible par téléphone directement dans le service demandeur puis confirmés par écrit.
| 22 | La carte de groupe sanguin et les résultats écrits de recherche d’agglutines irrégulières devront être disponibles dans des délais rapprochés, notamment dans le cadre de l’urgence, validés et signés par le biologiste et éditée en double exemplaire
| 23 | Dans le cas particulier des B.M.R., les résultats devront être transmis en temps réel à la fois au service demandeur, au cadre hygiéniste et à l’équipe opérationnelle d’hygiène
| 24 | Le logiciel professionnel et la ligne reliant le laboratoire à l’hôpital sont fournis par le titulaire, ainsi que leur maintenance
| 25 | L’accès au système d’information du laboratoire devra être possible à partir de chaque service du Centre Hospitalier, permettant de consulter à tout moment les résultats. Cet accès fera partie de la prestation sans surcoût.
| 26 | La procédure d’accès aux résultats sera multi-critères : par service, par patient, par numéro IPP, par date de naissance, par numéro de séjour
| 27 | Dès le début d’exécution du marché, il est impératif d’intégrer les résultats des examens dans le dossier patient du Système Informatique Hospitalier (SIH). Le titulaire devra s’assurer de la possibilité, au regard de son propre système d’information, de cette fonctionnalité. Il est demandé de pouvoir intégrer les comptes rendus de manière structurée et sous format PDF dans notre dossier patient. Pour cela, la recommandation et norme préconisée est « HL7 ORU 23 » ou « HPRIM »
| 28 | Un canal supplémentaire de transmission se fera par voie électronique sur les boites mail de chaque service
| 29 | Le titulaire d’analyse devra tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données qui lui seront confiées
| 30 | L’accompagnement à la migration, la formation des utilisateurs et le paramétrage du logiciel seront réalisés par le titulaire. Ces prestations à l’unique charge du titulaire.
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
| 31 | Le titulaire s’engage à fournir au CH de Réadaptation de Maubreuil l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation (notification de vérification d’entrée dans une démarche d’accréditation ou attestation d’accréditation). Il indiquera dans son offre le système d’assurance qualité mis en place pour la réalisation de ces prestations.
| 32 | Le titulaire s'engage à faire procéder aux contrôles de qualité de ses analyses en respect des normes en vigueur.
| 33 | En cas d’évolution des pratiques et techniques de prélèvement et de conditionnement, le laboratoire s’engage à en informer le personnel et à participer à la formation des personnels concernés ceci au titre de l’assistance technique.
| 34 | Dans le cadre de la démarche qualité - certification entreprise par le CH, une participation à la rédaction des protocoles de bonnes pratiques concernant les prélèvements est demandée pour être intégré au manuel de certification dans sa version actuelle et les mises à jour susceptibles d’être réalisées au cours du marché.
| 35 | Le candidat s’engage à participer à une revue de contrat dans laquelle un bilan annuel sera fait et à répondre au questionnaire d’évaluation destiné aux sous-traitants proposé par le CH de Réadaptation de Maubreuil.
| 36 | Afin de mettre en place un véritable partenariat entre le laboratoire titulaire du marché et le CH de Réadaptation de Maubreuil, le biologiste responsable du laboratoire ou son représentant pourra être appelé à participer, à la demande de l’Etablissement, aux réunions du Comité de Lutte contre Les Infections Nosocomiales et à deux réunions annuelles de concertation entre le prestataire, le service qualité ainsi que le service achats de l’Etablissement.
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 2
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 2 : Prestations d’analyses de biologie médicale classique pour le CH Georges Daumézon, BOUGUENAIS
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
| 1 | Les prélèvements seront assurés par le personnel du CH Georges Daumézon. Régulièrement, pour des situations complexes, l’établissement se réserve le droit de faire appel au laboratoire pour effectuer le prélèvement. Le titulaire s'engage donc à mettre à disposition du personnel habilité à la réalisation des prélèvements biologiques selon les besoins du CH
| 2 | Le titulaire devra mettre à disposition son manuel de prélèvement et s’engage à communiquer les mises à jour au CH.
| 3 | Le titulaire mettra à disposition les dispositifs de prélèvements sécurisés (pour éviter les AES) nécessaire à la nature des prélèvements : Flacons d’hémoculture, pots de prélèvements urinaire et coprocultures, tubes de prélèvements type Vacutainer, kit d’examens cyto-bactériologiques, …
| 4 | En cas d'alerte portant sur des lots défectueux de dispositifs ou tubes de prélèvement, nécessitant leur retrait, le titulaire se charge de l'information des unités de soins et du retrait des dispositifs ou tubes concernés dans chaque unité de soins.
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES BIOLOGIQUES
| 5 | Les demandes d’analyses seront transmises par prescription informatisée par le CH G Daumézon, quotidiennement du lundi au samedi
| 6 | Les bons de demande seront fournis par le titulaire et préciseront : • la nature du prélèvement • la désignation du ou des examens demandés • tout renseignement particulier signalé au préalable comme nécessaire à la réalisation de l’examen par le prestataire • le nom du service demandeur (N° d’Unité Fonctionnelle) • la date et l’heure du prélèvement, • le nom et qualité du prescripteur • l’identité du patient (nom usuel, nom de jeune fille, prénoms, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CH en matière d’identito vigilance. • N° d’Identifiant Permanent du patient (IPP) et n° de séjour. • La mention « urgent »le cas échéant dûment justifiée
| 7 | Le candidat fournira dans son offre des documents de prescription types qu'il sera en mesure de fournir au CH
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
| 8 | Le titulaire mettra à la disposition du CH Georges Daumézon l’ensemble des éléments indispensables à l’acheminement des prélèvements : Pochettes et ou boites d’emballages. Conformément à la réglementation en vigueur, le prestataire devra mettre à disposition du CH les moyens de conditionnement adaptés à la nature des prélèvements transportés.
| 9 | Les prélèvements sont collectés par le titulaire 2 fois par jour à 9h30 et 14h00 du lundi au samedi à l’accueil, service qui en assure la centralisation interne
| 10 | La responsabilité du laboratoire d’analyse sera engagée sur le transport des prélèvements. Le candidat décrira dans son mémoire l'organisation liée à la collecte et au transport d'échantillon (prestataire de service, moyens mis en place, délais, traçabilité des collectes,…) du CH Georges Daumézon vers le laboratoire d’analyse.
| 11 | Les examens peuvent être demandés en dehors des heures ouvrables et en dehors des collectes à heures fixes. Le soumissionnaire proposera une organisation permettant d’assurer une continuité de service. Le prestataire présentera les modalités de l’organisation de la collecte, ainsi que les moyens de transports utilisés
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
| 12 | La réalisation des examens se fera suivant les protocoles et techniques adoptés par le laboratoire, qui fournira un guide de réalisation de l’ensemble des analyses couvertes par le présent marché.
| 13 | Dans le cas où le laboratoire se verrait dans l’obligation de refuser l’exécution, d’une ou de l’ensemble des analyses prescrites, du fait d’un non-respect des conditions de recueil, d’identification ou d’hygiène, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le biologiste devra être établi. Ainsi, une importance du paramètre ou une situation clinique particulière pourra motiver une conciliation téléphonique entre le médecin et le biologiste dans le but de permettre l’analyse de l’échantillon « sous réserves »
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
| 14 | Les délais habituels d’exécution de la prestation complète, pour chaque examen seront précisés par le titulaire dans son offre. Pour les examens de routine les délais de transmission sont attendues doivent être inférieurs à 10 heures
| 15 | Le titulaire devra prendre les dispositions nécessaires (moyens matériels, humains….) pour faire face aux analyses urgentes dans un délai maximum de 30 mn (délai moyen entre la création du dossier informatique et l’obtention des résultats)
| 16 | En cas d’urgence, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse pourra être établi.
| 17 | Les résultats des analyses seront rédigés sous la forme d’un compte rendu établi conformément aux recommandations. Un exemplaire sera fourni au CH Georges Daumézon par transmission informatique (destiné au dossier patient).
| 18 | Les résultats des analyses seront transmis immédiatement après traitement par le laboratoire au service demandeur. Ces résultats devront impérativement être validés (signature électronique) par le biologiste, conformément à la réglementation en vigueur.
| 19 | Les résultats obtenus en urgences seront validés à posteriori par le biologiste comme le prévoit la réglementation, la mention « résultats validés techniquement en attente de validation biologique » devant figurer sur la consultation des résultats ou toute impression.
| 20 | le titulaire fournira un logiciel devant permettre la lecture des résultats validés à l’écran. Les résultats validés transmis au SIH seront alors incorporés dans le dossier patient et accessibles à partir de ce dernier.
| 21 | En cas d’urgence signalée par le service, ou la constatation par le laboratoire d’une anomalie importante décelée au cours de l’analyse, les résultats devront être communiqués le plus rapidement possible par téléphone directement dans le service demandeur puis confirmés par écrit.
| 22 | La carte de groupe sanguin et les résultats écrits de recherche d’agglutines irrégulières devront être disponibles dans des délais rapprochés, notamment dans le cadre de l’urgence, validés et signés par le biologiste et éditée en double exemplaire
| 23 | Dans le cas particulier des B.M.R., les résultats devront être transmis en temps réel à la fois au service demandeur, au cadre hygiéniste et à l’équipe opérationnelle d’hygiène
| 24 | Le logiciel professionnel et la ligne reliant le laboratoire à l’hôpital sont fournis par le titulaire, ainsi que leur maintenance
| 25 | L’accès au système d’information du laboratoire devra être possible à partir de chaque service du Centre Hospitalier, permettant de consulter à tout moment les résultats. Cet accès fera partie de la prestation sans surcoût.
| 26 | La procédure d’accès aux résultats sera multi-critères : par service, par patient, par numéro IPP, par date de naissance, par numéro de séjour
| 27 | Dès le début d’exécution du marché, il est impératif d’intégrer les résultats des examens dans le dossier patient du Système Informatique Hospitalier (SIH). Le titulaire devra s’assurer de la possibilité, au regard de son propre système d’information, de cette fonctionnalité. Il est demandé de pouvoir intégrer les comptes rendus de manière structurée et sous format PDF dans notre dossier patient. Pour cela, la recommandation et norme préconisée est « HL7 ORU 23 » ou « HPRIM »
| 28 | Un canal supplémentaire de transmission se fera par voie électronique sur les boites mail de chaque service
| 29 | Le titulaire d’analyse devra tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données qui lui seront confiées
| 30 | L’accompagnement à la migration et au paramétrage sera fait par le titulaire
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
| 31 | Le titulaire s’engage à fournir au CH Georges Daumézon l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation (notification de vérification d’entrée dans une démarche d’accréditation ou attestation d’accréditation). Il indiquera dans son offre le système d’assurance qualité mis en place pour la réalisation de ces prestations.
| 32 | Le titulaire s'engage à faire procéder aux contrôles de qualité de ses analyses en respect des normes en vigueur.
| 33 | En cas d’évolution des pratiques et techniques de prélèvement et de conditionnement, le laboratoire s’engage à en informer le personnel et à participer à la formation des personnels concernés ceci au titre de l’assistance technique.
| 34 | Dans le cadre de la démarche qualité - certification entreprise par le CH, une participation à la rédaction des protocoles de bonnes pratiques concernant les prélèvements est demandée pour être intégré au manuel de certification dans sa version actuelle et les mises à jour susceptibles d’être réalisées au cours du marché.
| 35 | Le candidat s’engage à participer à une revue de contrat dans laquelle un bilan annuel sera fait et à répondre au questionnaire d’évaluation destiné aux sous-traitants proposé par le CH Georges Daumézon
| 36 | Afin de mettre en place un véritable partenariat entre le laboratoire titulaire du marché et le CH Georges Daumézon, le biologiste responsable du laboratoire ou son représentant pourra être appelé à participer, à la demande du Centre Hospitalier, aux réunions du Comité de Lutte contre Les Infections Nosocomiales et à deux réunions annuelles de concertation entre le prestataire et le Centre Hospitalier
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 3
CHU DE NANTES PA 25103
Prestations de Biologie/Pathologie pour les établissements de santé du GHT44
SPECIFICATIONS
Lot 3 : Prestations d’analyses de biologie médicale classique pour le CH Châteaubriant-Nozay-Pouancé, CHATEAUBRIANT
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE PRESCRIPTIONS ET REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUE
| 1 | Le titulaire devra mettre à disposition du CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ tout le matériel nécessaire aux différents prélèvement. Ce matériel devra être sécurisé pour diminuer les risques d’accidents d’exposition au sang, à savoir : - Tubes de prélèvements sous vide à bouchons de sécurité - Pots pour coproculture et ECBU - Flacons de volume adapté pour les recueils d’urine - Flacons d’hémoculture - Dispositifs de prélèvement sécurisé pour flacon d’hémoculture - Aiguilles de prélèvements veineux sécurisées - Dispositifs de prélèvements pour bilans gazeux - Unités de prélèvements à ailettes sécurisées - Adaptateurs - Corps de prélèvements sécurisés - Écouvillons
| 2 | En cas d'alerte portant sur des lots défectueux de dispositifs ou tubes de prélèvement, nécessitant leur retrait, le laboratoire se charge de l'information des unités de soins et du retrait des dispositifs ou tubes concernés dans chaque unité de soins.
| 3 | Les prélèvements seront effectués par le personnel médical et infirmier de chacun des sites du CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ selon le guide de prélèvement du laboratoire titulaire. Le titulaire s'engage à fournir ce guide qui devra être validé et adapté au fonctionnement des services de soins du CH CNP dans le mois qui suivra la date de notification du marché.
| 4 | En cas de prélèvement difficile, le titulaire s'engage à l'assurer lui-même, selon les modalités mentionnées dans son offre et validées par l’établissement de santé
| 5 | Le titulaire mettra à disposition du CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ un système d'identification des prélèvements biologiques (étiquetage) en accord avec la solution proposée dans son offre. Aussi, le titulaire s’engage à mettre à jour sa procédure connectée pour être interfacée avec le dossier patient (bon de laboratoire entre autre). Un bon de laboratoire issu de la prescription connectée sera joint au prélèvement A noter qu’un projet de mise en place de tubes à code barre est en cours au CH, en lien avec la prescription connectée. Ce projet, une fois mis en place, permettra de stopper le système d’étiquetage des tubes et la transmission d’un bon de laboratoire
| 6 | En cas de dysfonctionnement informatique, logistique ou de toute autre nature, qui viendrait perturber le flux d’activité pré-analytique, le titulaire s’engage à prévenir immédiatement le CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ à l’adresse alerte@ch-cnp.fr. Le titulaire s’engage aussi à enclencher sa procédure dégradée pour pallier aux différents dysfonctionnement, en respect de celle décrite dans son offre.
| 7 | Concernant la création des comptes utilisateurs pour l'accès à son module de prescription, le titulaire devra présenter dans sa réponse un protocole de gestion des habilitations, l'ouverture et la fermeture des droits pouvant être déléguée au centre hospitalier.
| 8 | Le titulaire devra fournir les catalogues informatiques détaillés de ses examens (correspondances code NABM/code interne laboratoire/unités de mesures/normes habituelles de l’examen) et fournir toute mise à jour utile au bon fonctionnement des interfaces. Un fichier tableur exploitable est attendu, fichier contenant le cartouche qualité du titulaire et une note d’exploitation.
| 9 | Dans l'hypothèse où le titulaire proposerait un module de prescription directement intégré à son SIL, les messages de demandes d'examens devront être obligatoirement substitués par le renvoi de la prescription pour être conservé dans le dossier patient informatique du centre hospitalier. Le retour doit se faire obligatoirement dans la norme HL7 et inclure la nomenclature NABM des actes prescrits.
| 10 | Un fichier commun de structure (code UF CH, libellé CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ<> Code service LBM, libellé service LBM) doit être maintenu et partagé entre le titulaire et le CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ afin d’assurer l’évolutivité du dispositif. Ce document est révisé bi-annuellement par le CH et transmis au laboratoire. Le Contact technique pour le CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCE est le responsable des systèmes D’information (06 27 72 19 57- dsit@ch-cnp.fr).
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
| 11 | Le titulaire s'engage à rrespecter les lieux et horaires de collectes suivants
| 12 | Le candidat décrira dans son offre l'organisation liée à la collecte et au transport d'échantillon (prestataire de service, moyens mis en place, délais, traçabilité des collectes,…)
| 13 | L’ensemble des conditions relatives aux lieux de collecte et transports feront l’objet d’une validation finale lors de la réunion de lancement du marché. Si ceux-ci doivent évoluer en cours de marché, un accord écrit sera réalisé entre le titulaire et le CH CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ (CNP).
| 14 | Les lieux et horaires peuvent évoluer en cours de marché selon les besoins. En ce sens, une communication sera faite au titulaire pour valider les changements d’organisation. Le titulaire devra avertir son sous-traitant de tout changements, le cas échéant.
| 15 | Le titulaire pourra être sollicité en dehors des horaires mentionnés ci-avant pour la prise en charge de prélèvements urgents (urgences de jour et de nuit, la semaine et le weekend). Ces prises en charges seront établies selon les modalités mentionnées par le titulaire dans son offre, et validées par chaque site de l’établissement de santé.
| 16 | La collecte et le transport des échantillons vers le laboratoire d’analyse du titulaire sera pris en charge dans sa totalité par le titulaire.
| 17 | Le transport des échantillons doit se conformer au dispositif prévu par le guide de prélèvements en matière de transport d’échantillons (réglementation ADR en vigueur)
| 18 | Le titulaire devra mettre à disposition du CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ le matériel pour le transport des prélèvements (pochettes individuelles, bacs réfrigérant,...) qui devra être conforme au guide de bonne exécution des Analyses de Biologie Médicale et à la prévention des Accidents d’Exposition au Sang (AES)
| 19 | La responsabilité du titulaire est engagée sur le transport des prélèvements jusqu'à son site d'analyse: intégrité du prélèvement, conservation, perte,…
| 20 | Le titulaire s'engage à respecter les conditions d'acheminement et de conservation afin de ne pas perturber la viabilité et la croissance des micro-organismes
MODALITE DE MISE A DISPOSITION D'UN EQUIPEMENT
| 21 | Le prestataire s’engage à mettre à disposition du site Châteaubriant, un automate de mesures d’analyseur de gaz du sang au service des urgences pour une activité 7 jours/7, la nuit de 18 H à 9 H, les dimanches et jours fériés et toute la journée jusqu’à 9 H le lendemain
| 22 | Les volumes/besoins de mise à disposition pourront évoluer en cours de marché en fonction de la mise en fonctionnement d’activités nouvelles notamment. Le candidat s'engage à faire évoluer le nombre d'équipement initialement proposé dans son offre pour permettant d'absorber l'activité du CH CNP sur la durée totale du marché
| 23 | Le titulaire s'engage à former le personnel du CH CNP à l'utilisation des équipements mis à diposition (analyses des échantillons à minima et opérations de changements de consommables et/ou d'entretien préventif simple), à ses frais et sans limitation du nombre de personne la maintenance et la fourniture des consommables seront assurées par le titulaire.
| 24 | Les prélèvements et les passages d'échantillons sur les analyseurs seront assurés par le personnel du CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé. Le titulaire s'engage à transmettre toutes les informations nécessaires au bon déroulement d'une analyse (fourniture de procédure écrite, affichage dans les services,...) et se rendra disponible en cas de problème lors de l'analyse (contact téléphonique, référents analyseur au sein du laboratoire)
| 25 | Modalité de rendu de résultats : édition immédiate par l’automate d’un ticket d’interprétation et validation biologique lors de l’intégration du résultat par le biologiste dans le dossier patient.
| 26 | Le manuel de prélèvements sera mis à disposition du titulaire sous format électronique, ce qui permettra de rendre accessibles les informations à jour sur les conditions de prélèvement des échantillons pour l'analyse des gazs du sang
| 27 | Le titulaire s'engage sur la gestion totale des équipements mis à disposition: suivi, maintenance préventive, maintenance curative en lien avec le SAV du fournisseur.
| 28 | Le titulaire s'engage à faire un suivi des consommables (péremption, stocks, ...) lié aux équipements mis à disposition du CH CNP et à le fournir en consommables dans les temps, lui permettant de ne pas avoir un arrêt d'activité
| 29 | Le candidat décrit la procédure dégradée mise en place en cas de panne bloquante de l'appareil conduisant à l'impossibilité de réaliser une analyse des gazs du sang
| 30 | le candidat devra s'engager sur un délai d'intervention en cas de panne bloquante
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
| 31 | Le titulaire s'engage à effectuer 24h/24 et 7j/7j, aussi bien en service normal que de nuit ou les jours fériés, les analyses demandées par le CH CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ (CNP).
| 32 | Le titulaire s'engage à avertir au plus vite le CH CNP lorsque son laboratoire est en situation de fonctionnement dégradé et la cause du dysfonctionnement
| 33 | Le candidat décrira dans son offre, au sein d'un mémoire technique, les moyens mis en place pour la réalisation des analyses (équipements par type d'analyses, performances analytiques, organisation de prise en charge,…)
| 34 | Le titulaire s'engage à traiter dans les meilleurs délais les examens identifiés comme urgents. De ce fait les préleveurs et les cliniciens du CH CNP s'engagent à - identifier clairement tout examen urgent et à respecter les modalités d'envoi au LBM - réserver la mention "URGENT" aux véritables urgences cliniques - respecter la liste limitative des examens qui peuvent être inscrits dans la période de permanence des soins
| 35 | Le titulaire devra préciser dans son offre les délais d’exécution à réception de l’échantillon pour chaque examen. Ces délais ne pourront être supérieurs aux délais actuels d’exécution au sein du CH de Châteaubriant et qui sont listés ci-dessous par examen :
| 36 | Le titulaire s'engage à interpréter les résultats et à les transmettre validé. Les résultats critiques sont communiqués au plus vite au personnel soignant (médecin, interne ou IDE, le service d’hygiène (EOH) selon les seuils d'alerte définis par le titulaire.
| 37 | Le titulaire réalisera les Contrôles microbiologiques des endoscopes (prélèvements microbiologiques de l’eau de rinçage) : au minimum 1 contrôle par an et par endoscope et à la demande en fonction des maintenances des appareils
| 38 | Le titulaire réalisera les Contrôles microbiologiques des surfaces du bloc (1 fois par trimestre) sur 10 points choisis dans la zone opératoire. Les deux salles opératoires sont les numéros 3 et 9 (sous réserve de changement en cours de marché, le CH informera le laboratoire le cas échéant).
| 39 | Les conditions de stockage et d’acheminement et de prise en charge des analyses microbiologiques ne devront pas influer sur la viabilité et la croissance des micro-organismes. Le candidat précise les modalités permettant de respecter cette condition
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
| 40 | Le titulaire s'engage à communiquer les résultats selon la procédure dégradée en cas de panne de son système informatique ou du serveur de résultats.
| 41 | Le titulaire doit être équipé d'un système d'information de laboratoire (SIL) lui permettant de s'interfacer avec le CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé.
| 42 | Le candidat décrit la procédure dégradé en cas de panne bloquante liée à la transmission des résultats
| 43 | Le titulaire s'engage à interpréter les résultats et à les transmettre validés par voie électronique en tenant compte du degré d'urgence précisé par le prescripteur
| 44 | L'ensemble des résultats validés et interprétés est intégré dans le dossier patient informatisé. Un compte-rendu des résultats validés et interprétés est signé par le biologiste et transmis au prescripteur.
| 45 | Les résultats critiques sont communiqués au plus vite au personnel soignant (médecin, interne ou IDE, le service d’hygiène (EOH) selon les seuils d'alerte définis par le titulaire.
| 46 | Le titulaire s'engage à téléphoner au clinicien toute modification significative d'un résultat déjà mis à sa disposition.
| 47 | La norme internationale HL7 XLM doit être proposée pour tous les échanges: démographie patient, demandes d'examens, résultats et validations biologique, facturations des analyses. A défaut, la norme HPRIM peut être proposée pour les mêmes échanges, le laboratoire devant alors s'engager sur un plan de mise à jour de son système intégrant les évolutions vers la norme HL7.
| 48 | Le flux démographique patient, les informations à intégrer par le titulaire devront toutes être exploitées dans les messages retours. Parmi les informations envoyées concernant le patient : • IPP (Identifiant Patient permanent), • IST (Identifiant Séjour Temporaire), • INS (Identifiant National de Santé) • Nom(s), Prénom(s), date de naissance et genre et code INSEE de la ville de naissance (champs obligatoires) • Établissement d'accueil (FINESS géographique), • UF (Unité Fonctionnelle) d'hébergement, • UF de responsabilité médicale, • nom du praticien responsable et son numéro RPPS feront également partie des informations transmises.
| 49 | Concernant les résultats d'examens, tous les résultats provisoires et validés biologiquement devront être transmis au CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé sous formes de messages HL7. Le format PDF pourra être utilisé pour les résultats définitifs dans l'hypothèse d'une dématérialisation totale.
| 50 | Le titulaire doit respecter l’ensemble de la règlementation relative au RGPD. Le laboratoire devra également présenter au responsable du système d'information les plans de reprise et de continuité que le laboratoire a entrepris pour assurer la sécurité des informations que le CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ lui confie. Les procédures dégradées devront être fournies pour être diffusées à l'ensemble des utilisateurs du dispositif.
| 51 | Pour permettre l'interconnexion entre les systèmes d'information le CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé dispose d'une liaison très haut débit sécurisée (VPN Ispec). Le CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé possède également une messagerie sécurisée basées sur les certificats de sécurités CPSx lui permettant d'envoyer et recevoir des courriels cryptés. Le dispositif de cryptage peut également fonctionner avec APIcrypt moyennant une mise à jour de son système.
| 52 | Le CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ souhaite privilégier la mise à disposition des résultats via un serveur dédié permettant l’affichage des résultats en direct. A noter, que la transmission sous format papier, outre les surcouts qu’elle engendre (traitement de tri à réception et archivage), est proscrite par le législateur.
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
| 53 | La responsabilité du laboratoire est engagée dès la prise en charge des échantillons, sur l'exécution des analyses et le rendu des résultats. Pour l'exécution du présent marché, le titulaire est soumis aux législations générales en vigueur, concernant les laboratoires et les hôpitaux publics.
| 54 | Le titulaire s'engage à faire procéder aux contrôles de qualité de ses analyses en respect des normes en vigueur.
| 55 | Le titulaire doit remettre les justificatifs correspondants à leur numéro d'agrément et autres certificats de qualité en référence aux normes ISO 15189.
| 56 | Le titulaire s’engage à fournir au CH Châteaubriant-Pouancé-Nozay l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation conformément à l’article L6221-1 du Code de la santé publique, qui rend l’accréditation obligatoire pour les laboratoires de biologie médicale.
| 57 | En cas d’évolution des pratiques et techniques de prélèvements et de conditionnement, le laboratoire s’engage à en informer le CH CNP et participer à la formation du personnel chargé des divers actes concernés au titre de l’assistance technique.
| 58 | Compte tenu de la démarche qualité-certification entreprise par le CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé, une participation à la rédaction des protocoles de bonnes pratiques concernant les prélèvements sera demandée au laboratoire en référence au manuel de certification dans sa version actuelle et mise à jour éventuelle intervenant sur la durée du marché.
| 59 | Afin de mettre en place un véritable partenariat entre le titulaire du marché et le Centre Hospitalier, le biologiste responsable du laboratoire ou son représentant pourra être appelé à participer, à la demande du Centre Hospitalier, aux réunions du Comité de Lutte contre Les Infections Nosocomiales et à deux réunions annuelles de concertation entre le prestataire et le Centre Hospitalier (présentation Écologies bactérienne –renseignement des données pour le CPIAS une fois par an). Le bilan annuel comporte : - le nombre total de prélèvements effectués par service, par site et par type de prélèvements en différenciant les prélèvements positifs de ceux stériles ; - la répartition des germes isolés par service, par site et par type de prélèvement. Le bilan annuel sera transmis à l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène du CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé.
| 60 | Dans le cadre de la surveillance nationale de la consommation des antibiotiques, le titulaire est, également, sollicité pour recueillir les données de résistances bactériennes. Pour les espèces listées dans le protocole qui sera fourni ultérieurement, le laboratoire indique annuellement, à l’équipe opérationnelle d’hygiène, le nombre total de souches testées vis-à-vis de l'antibiotique indiqué et le nombre de souches sensibles, après élimination des doublons.
| 61 | Le titulaire signalera tout résultat s'inscrivant dans un phénomène d'épidémie ou nécessitant une attention particulière, au prescripteur d'analyse et au correspondant d'infectiovigilance chargé de la déclaration à l'ARS (praticien hygiéniste).
| 62 | Le titulaire devra périodiquement évaluer la qualité des prélèvements reçus. Ainsi, un envoi hebdomadaire du rapport bactériémie est effectué et envoyé au service d’hygiène (EOH hygiene@ch-cnp.fr).
| 63 | Une réunion d'information du personnel infirmier devra être organisée 1 fois par an, pour une durée d'une heure environ, sur chacun des sites hospitaliers. Cette réunion sera programmée à l'initiative du Directeur responsable des services de soins, en concertation avec le titulaire.
| 64 | Le titulaire veillera à l’identification d’un praticien biologiste référent afin de conseiller le CH de Châteaubriant-Nozay-Pouancé en infectiologie et antibiothérapie
| 65 | Une revue de contrat pourra être organisée à la demande de l'un ou l'autre des parties en présence du responsable du LBM, des membres du laboratoire, des membres de la direction du CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ et du président de la Commission Médicale d’Etablissement (CME).
| 66 | Les bilans périodiques des réclamations, non-conformités et la liste des examens réalisés en période de garde transmis au préalable, seront analysés et discuté. Des décisions de mise en place d'actions correctives et de leur suivi, pourront en résulter. La revue de contrat sera formalisée par un compte-rendu.
| 67 | Au mémoire de facturation, devront être adjoints (format papier et informatique): - Un relevé mensuel des actes effectués par le laboratoire et leur concordance en B et ce, malade par malade, et par service prescripteur ainsi que le montant correspondant. - Un récapitulatif mensuel de facturation relevant le nombre d'actes. - De même, le laboratoire s'engage à transmettre au Centre Hospitalier CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ une surveillance des Bactéries Multi Résistantes (BMR) et le calcul du taux de BMR (circulaire n°DGOS/PF2/201/150 du 19 avril 2011).
| 68 | Concernant les factures, elles devront être sous forme de message HL7 et transmises simultanément avec les résultats validés biologiquement, le CH de CHÂTEAUBRIANT-NOZAY-POUANCÉ étant engagé dans le processus de facturation individuel des établissements de santé (projet FIDES). Un récapitulatif mensuel devra être produit pour faciliter les opérations de mandatement.
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 4
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 7 : Prestations d’analyses de biologie médicale classique pour le CH Pierre Delaroche, CLISSON
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
| 1 | Les prélèvements sanguins, mycologiques, bactériologiques ou prélèvements sur dispositif médical sont effectués par le personnel médical et infirmier du CH, selon le guide de prélèvement du titulaire, qui doit être validé et adapté au fonctionnement des services de soins du CH, dans le mois qui suivra la date de notification du marché au laboratoire retenu. Le titulaire s'engage donc à transmettre ce guide initial au CH et les mises à jour tout au long du marché
| 2 | Le titulaire devra mettre à disposition du CH tout le matériel nécessaire aux différents prélèvement. Ce matériel devra être sécurisé pour diminuer les risques d’accidents d’exposition au sang
| 3 | Le matériel de prélèvement, utile au personnel médical de l’établissement sera réapprovisionné par le titulaire qui gérera le stock. En cas de besoin, le réapprovisionnement pourra se faire à la demande de de l’établissement.
| 4 | Les prélèvements seront identifiés selon les instructions du manuel de prélèvement.
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES BIOLOGIQUES
| 5 | Le titulaire fournira des bons de laboratoire, selon le type d'examen demandé libellé au nom du service concerné est joint au prélèvement. Celui-ci devra porter clairement les mentions suivantes : • le nom usuel, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, • le n° du dossier patient informatisé, • le service demandeur, la date et heure du prélèvement, • le nom du préleveur, • le nom et la qualité du prescripteur, • la mention « URGENT » le cas échéant, • les informations cliniques utiles à la réalisation ou à l'interprétation des résultats et les objectifs de la demande d'analyse.
| 6 | Le candidat fournira dans son offre des documents de prescription types qu'il sera en mesure de fournir au CH sur la durée du marché
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
| 7 | Le Laboratoire procède au ramassage des échantillons dans des conditions compatibles avec leur conservation selon la réglementation en vigueur et selon le Manuel de prélèvement du Laboratoire
| 8 | Les horaires et jours de ramassage sont les suivants : - Du lundi au vendredi : o Le matin entre 8h30 et 9h au plus tard. o L’après-midi entre 14h et 14h30 au plus tard. - Le samedi entre 8h30 et 9h au plus tard.
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
| 9 | Le titulaire doit s’engager à assurer son service les jours ouvrables sans exception, et sans fermeture en période de congés annuels.
| 10 | Le titulaire doit s’engager à traiter toutes les demandes d’analyses médicales dès leur réception au laboratoire et dans les plages horaires ci-dessous précisées : - Du lundi au vendredi de 8h à 18h - Le samedi 8h à 12h30
| 11 | En cas d’urgence il doit être possible d’appeler le laboratoire directement entre 8h et 18h en semaine et le samedi entre 8h et 12h30.
| 12 | Le laboratoire s’engage à réaliser les examens demandés par le CH Pierre Delaroche comme prioritaire au regard de son caractère d’établissement de santé.
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
| 13 | La mission principale de ce service est la poursuite des soins après une affection aigüe et une réadaptation fonctionnelle en vue d’un retour possible à domicile ou d’un placement dans un lieu d’hébergement adapté à la situation. Il est donc indispensable d’avoir des résultats directement dans le DPI Easily et au fil de l’eau de la journée.
| 14 | La transmission des comptes rendus d’analyses s’effectue dans les conditions de confidentialité préservant le secret professionnel.
| 15 | Le titulaire s'engage à rendre les résultats au fil de l’eau de la journée et suivant le délai analytique renseigné dans le manuel de prélèvement du Laboratoire.
| 16 | Les résultats sont communiqués directement et obligatoirement dans le DPI Easily. Afin de pouvoir remonter automatiquement les résultats dans le dossier patient, il est impératif de saisir dans le dossier SGL notre référence "IPP".
| 17 | Les comptes-rendus au format papier sont déposés tous les jours à l’infirmerie du 3ème étage et du 2ème étage en fonction des praticiens exerçants. Les comptes rendus destinés au référent hygiéniste sont directement déposés à l’accueil de l’hôpital.
| 18 | Communication des résultats bactériologiques: Le titulaire communiquera, par courrier, déposés à l’accueil de l’hôpital, les résultats des prélèvements bactériologiques au référent hygiéniste de l’Hôpital local de Clisson. En cas de signalement de BMR, le compte rendu de résultat doit faire apparaître en clair la notion de BMR (avec si possible le phénotype) afin d’alerter les professionnels. Un tel résultat doit être téléphoné dans le service.
| 19 | Les résultats urgents sont transmis par les moyens jugés les plus appropriés par le biologiste à l’Etablissement. Le titulaire décrira dans son offre la solution proposée pour répondre à cette transmission
| 20 | Les résultats jugés préoccupants par les biologistes sont transmis par mail et leur notification est faite par téléphone au personnel soignant présent ou au médecin prescripteur. Il appartient au titulaire de tout mettre en œuvre pour joindre et avertir l’Etablissement dans les plus brefs délais lorsque le résultat d’un examen biologique met en jeu le pronostic vital.
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
| 21 | En ce qui concerne la facturation, chaque mois, le laboratoire adressera à l’Hôpital local de Clisson, par voie dématérialisé sur CHORUS, un relevé nominatif des actes effectués en son Laboratoire. Le laboratoire s’engage a identifier les UF dans les factures
| 22 | Le titulaire doit s’engager selon les exigences de nomenclature ou règlementaires et dans l’esprit de participer à la qualité des soins pour les résidents/patients de l’Etablissement des analyses.
| 23 | Il doit alerter l’établissement dès identification de non-conformité et réaliser une fois par an un bilan des erreurs/ corrections à apporter dans les pratiques de l’établissement de santé.
| 24 | Le titulaire s'engage à faire procéder aux contrôles de qualité de ses analyses en respect des normes en vigueur.
| 25 | Le titulaire doit remettre les justificatifs correspondants à leur numéro d'agrément et autres certificats de qualité en référence aux normes ISO 15189.
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 5
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 5 : Prestations d’analyses de biologie médicale pour le CH Erdre et Loire, ANCENIS
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
| 1 | Les prélèvements seront assurés par le personnel du CHEL. Le prestataire devra mettre à disposition son manuel de prélèvement et s’engage à communiquer les mises à jour au CH.
| 2 | Le titulaire devra mettre à disposition du CH tout le matériel nécessaire aux différents prélèvement. Ce matériel devra être sécurisé pour diminuer les risques d’accidents d’exposition au sang, à savoir : - Tubes de prélèvements sous vide à bouchons de sécurité - Pots pour coproculture et ECBU - Flacons de volume adapté pour les recueils d’urine - Flacons d’hémoculture - Dispositifs de prélèvement sécurisé pour flacon d’hémoculture - Aiguilles de prélèvements veineux sécurisées - Unités de prélèvements à ailettes sécurisées - Adaptateurs - Corps de prélèvements sécurisés - Écouvillons
| 3 | En cas d'alerte portant sur des lots défectueux de dispositifs ou tubes de prélèvement, nécessitant leur retrait, le laboratoire se charge de l'information des unités de soins et du retrait des dispositifs ou tubes concernés dans chaque unité de soins.
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES BIOLOGIQUES
| 4 | Les demandes d’analyses seront transmises par le CHEL, quotidiennement 7 jours sur 7. Les bons de demande fournis par le titulaire, préciseront :  la nature du prélèvement  la désignation du ou des examens demandés  tout renseignement particulier signalé au préalable comme nécessaire à la réalisation de l’examen par le prestataire  le nom du service demandeur (N° d’Unité Fonctionnelle)  la date et l’heure du prélèvement,  le nom et qualité du prescripteur  l’identité du patient (nom usuel, nom de jeune fille, prénoms, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CH en matière d’identito vigilance.  N° d’Identifiant Permanent du patient (IPP) et n° de séjour.
| 5 | Les prélèvements urgents feront l'objet d'un signalement particulier afin qu'ils soient traités au plus vite, la mention « URGENT » figurera sur le bon de laboratoire. En cas de passage non programmé, l’urgence devra être signifiée lors de l’appel au laboratoire
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
| 6 | Le titulaire s'engage à respecter les modalité de collecte suivantes: Site Ancenis :
| 7 | Le titulaire s'engage à respecter les modalité de collecte suivantes: Site de Candé : Les prélèvements sont collectés par le prestataire au minimum 1 fois par jour du lundi au dimanche
| 8 | En dehors des heures ouvrables du laboratoire, la nuit et les dimanches et jours fériés, le CH demandera par téléphone au prestataire le traitement d’un examen en urgence. La collecte et le transport seront assurés par le prestataire aux fins d’analyses.
| 9 | Le titulaire mettra à la disposition du CH l’ensemble des éléments indispensables à l’acheminement des prélèvements : Pochettes et ou boites d’emballages. Conformément à la réglementation en vigueur (guide de bonne exécution des Analyses de Biologie Médicale et à la prévention des AES), le prestataire devra mettre à disposition du CH les moyens de conditionnement adaptés à la nature des prélèvements transportés.
| 10 | La responsabilité du laboratoire d’analyse sera engagée sur le transport des prélèvements. Le candidat décrira dans son mémoire l'organisation liée à la collecte et au transport d'échantillon (prestataire de service, moyens mis en place, délais, traçabilité des collectes,…) vers son laboratoire d’analyse.
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
| 11 | le candidat décrira dans son offre l'organisation actuelle et les moyens déployés pour la réalisation des analyses dans son laboratoire (équipements, méthodes,…)
| 12 | Toutes les analyses entrent dans le cycle de routine du laboratoire dès leur arrivée dans ses locaux
| 13 | le titulaire s'engage à traiter les urgences dans un circuit à part de la routine pour permettre un rendu de résultat rapide. En cas d’urgence, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse pourra être établi.
| 14 | Dans le cadre des expositions au sang (A.E.S.) ou à un autre liquide biologique, le titulaire doit s'organiser pour effectuer l'analyse aussitôt, afin de pouvoir transmettre les résultats dans les délais les plus brefs qui suivent la réception du tube – test rapide VIH en 30 minutes, en conformité avec le protocole AES de l'établissement, soit au médecin prescripteur ou soit au médecin de garde.
| 15 | Tout problème dans le traitement des analyses (panne d'automate, panne d'informatique…) devra faire l'objet d'une information téléphonique auprès du CH, intégrant les mesures mise en place pour la continuité d'activité.
MODALITES DE MISE A DISPOSITION D'AUTOMATES DELOCALISES
| 16 | Le prestataire s’engage à mettre à disposition CHEL site d’Ancenis 3 automates de mesures des gaz du sang, soit 1 au service des urgences, 1 à la maternité et 1 dans le service de pneumologie. Le prestataire mettra également à disposition un automate pour les troponines, un automate pour les D-dimères et un automate pour le dosage de la créatinine.
| 17 | Lors de ces réunions régulières traitant de la biologie délocalisée entre le laboratoire et le CHEL, le périmètre des analyses éligibles à la biologie délocalisée est régulièrement revu, et des évolutions matérielles (mise à disposition de nouveaux automates) ou techniques (réalisation de nouveaux paramètres) resteront possible.
| 18 | La formation du personnel et la maintenance seront assurées par le laboratoire. Des référents quant à l’utilisation des équipements bénéficieront une formation plus approfondies.
| 19 | Les prélèvements et le passage sur les analyseurs seront assurés par le personnel du CHEL. Le CHEL pourra refacturer pour chaque prélèvement analysé sur les automates mis à disposition, ou ceux à venir en cours de marché, la somme de 4,73 € TTC. Ceci correspondant à la prise en charge par l’établissement CHEL ANCENIS de la phase pré analytique comprenant le prélèvement. Le relevé sera établi par le laboratoire en prenant en compte les passages réalisés sur les automates, étant précisé qu’un patient peut avoir eu plusieurs passages sur l’automate Modalité de rendu de résultats :Validation technique, validation biologie.
| 20 | Le prestataire s’engage à fournir au CHEL l’état d’avancement de sa démarche qualité. Il indiquera dans son offre le système d’assurance qualité mis en place pour la réalisation de ces prestations pour les EBMD. Le prestataire s’engage à participer à une réunion dans laquelle un bilan annuel sera fait (nombre d’examen réalisés etc…).
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
| 21 | Les délais habituels d’exécution de la prestation complète, pour chaque examen seront précisés par le titulaire dans son offre
| 22 | Le titulaire devra prendre les dispositions nécessaires (moyens matériels, humains….) pour faire face aux analyses urgentes dans un délai maximum de 30 mn (délai moyen entre la création du dossier informatique et l’obtention des résultats). Le caractère d’urgence est apprécié par le médecin prescripteur.
| 23 | Les résultats des analyses seront rédigés sous la forme d’un compte rendu papier établi conformément aux recommandations. Un exemplaire sera fourni au CHEL (destiné au dossier patient).
| 24 | Les résultats des analyses seront transmis immédiatement après traitement par le laboratoire au service demandeur. Ces résultats devront impérativement être validés (signature électronique) par le biologiste, conformément à la réglementation en vigueur. Les résultats obtenus en urgences seront validés à posteriori par le biologiste comme le prévoit la réglementation, la mention « résultats validés techniquement en attente de validation biologique » devant figurer sur la consultation des résultats ou toute impression.
| 25 | Un logiciel devra permettre la lecture des résultats validés à l’écran. Les résultats validés transmis au SIH seront alors incorporés dans le dossier patient et accessibles à partir de ce dernier.
| 26 | En cas d’urgence signalée par le service, ou la constatation par le laboratoire d’une anomalie importante décelée au cours de l’analyse, les résultats devront être communiqués le plus rapidement possible par téléphone directement dans le service demandeur puis confirmés par écrit
| 27 | La carte de groupe sanguin et les résultats écrits de recherche d’agglutines irrégulières devront être disponibles dans des délais rapprochés, notamment dans le cadre de l’urgence, validés et signés par le biologiste et éditée en double exemplaire.
| 28 | Dans le cas particulier des B.M.R., les résultats devront être transmis en temps réel à la fois au service demandeur et à l’infirmière hygiéniste du C.LI.N. par fax 02 40 09 44 13.
| 29 | Le logiciel professionnel et la ligne reliant le laboratoire à l’hôpital sont fournis par le laboratoire, titulaire du marché, ainsi que leur maintenance. L’accès au système d’information du laboratoire devra être possible à partir de chaque service du Centre Hospitalier, permettant de consulter à tout moment les résultats. Cet accès fera partie de la prestation sans surcoût. La procédure d’accès aux résultats sera multi-critères : par service, par patient, par numéro IPP, par date de naissance, par numéro de séjour.
| 30 | Au cours de la période d’exécution du marché, il est souhaité l’intégration des résultats des examens dans le dossier patient du Système Informatique Hospitalier (SIH). Le titulaire devra s’assurer de la possibilité, au regard de son propre système d’information, de cette fonctionnalité. Il est demandé de pouvoir intégrer les comptes rendus de type PDF dans notre dossier patient. Pour cela, la recommandation et norme préconisée est "HL7 ORU 23"
| 31 | Le laboratoire d’analyse devra tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données qui lui seront confiées.
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
| 32 | Le titulaire s’engage à fournir au CHEL l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation (notification de vérification d’entrée dans une démarche d’accréditation ou attestation d’accréditation). Il indiquera dans son offre le système d’assurance qualité mis en place pour la réalisation de ces prestations.
| 33 | En cas d’évolution des pratiques et techniques de prélèvement et de conditionnement, le laboratoire s’engage à en informer le personnel et à participer à la formation des personnels concernés ceci au titre de l’assistance technique.
| 34 | Dans le cadre de la démarche qualité - certification entreprise par le CH, une participation à la rédaction des protocoles de bonnes pratiques concernant les prélèvements est demandée pour être intégré au manuel de certification dans sa version actuelle et les mises à jour susceptibles d’être réalisées au cours du marché.
| 35 | Le candidat s’engage à participer à une revue de contrat dans laquelle un bilan annuel sera fait et à répondre au questionnaire d’évaluation destiné aux sous-traitants proposé par le CHEL.
| 36 | Afin de mettre en place un véritable partenariat entre le laboratoire titulaire du marché et le CHEL, le biologiste responsable du laboratoire ou son représentant pourra être appelé à participer, à la demande du Centre Hospitalier, aux réunions du Comité de Lutte contre les infections Nosocomiales et à deux réunions annuelles de concertation entre le prestataire et le Centre Hospitalier.
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 6
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 6 : Prestations d’analyses de biologie médicale pour l’hôpital Bel Air, CORCOUE sur LOGNE
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
| 1 | Les prélèvements sont effectués par le personnel médical et infirmier de l'Hôpital "Bel Air", selon le guide de prélèvement du titulaire, qui doit être validé et adapté au fonctionnement des services de soins de l'Hôpital "Bel Air", dans le mois qui suivra la date de notification du marché au laboratoire retenu. Le titulaire s'engage donc à transmettre ce guide initial au CH et les mises à jour tout au long du marché
| 2 | En cas de prélèvement difficile, le titulaire s'engage à le réaliser lui-même, Il mettra donc à disposition du CH, du personnel habilité à la réalisation de prélèvements biologiques quand cela est nécessaire et sur demande préalable du CH
| 3 | Le titulaire devra mettre à disposition du CH tout le matériel nécessaire aux différents prélèvement. Ce matériel devra être sécurisé pour diminuer les risques d’accidents d’exposition au sang, à savoir : - Tubes de prélèvements sous vide à bouchons de sécurité - Pots pour coproculture et ECBU - Flacons de volume adapté pour les recueils d’urine - Flacons d’hémoculture - Dispositifs de prélèvement sécurisé pour flacon d’hémoculture - Aiguilles de prélèvements veineux sécurisées - Unités de prélèvements à ailettes sécurisées - Adaptateurs - Corps de prélèvements sécurisés - Écouvillons
| 4 | En cas d'alerte portant sur des lots défectueux de dispositifs ou tubes de prélèvement, nécessitant leur retrait, le laboratoire se charge de l'information des unités de soins et du retrait des dispositifs ou tubes concernés dans chaque unité de soins.
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES BIOLOGIQUES
| 5 | Le titulaire fournira des bons de laboratoire, selon le type d'examen demandé libellé au nom du service concerné est joint au prélèvement. Celui-ci devra porter clairement les mentions suivantes : • le nom usuel, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, • le n° du dossier patient informatisé, • le service demandeur, la date et heure du prélèvement, • le nom du préleveur, • le nom et la qualité du prescripteur, • la mention « URGENT » le cas échéant, • les informations cliniques utiles à la réalisation ou à l'interprétation des résultats et les objectifs de la demande d'analyse.
| 6 | Le candidat fournira dans son offre des documents de prescription types qu'il sera en mesure de fournir au CH sur la durée du marché
| 7 | Les prélèvements urgents feront l'objet d'un signalement particulier afin qu'ils soient traités au plus vite, la mention « URGENT » figurera sur le bon de laboratoire. En cas de passage non programmé, l’urgence devra être signifiée lors de l’appel au laboratoire
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
| 8 | La collecte se fera au centre hospitalier Bel Air: 23 Bel Air, 44650 CORCOUE SUR LOGNE. Les lieux précis de ramassage des prélèvements est indiqué ci-après
| 9 | Le titulaire s'engage à respecter les horaires et le lieu de collecte des prélèvement inscrites dans le tableau ci joint
| 10 | Le titulaire mettra à la disposition du CH l’ensemble des éléments indispensables à l’acheminement des prélèvements : Pochettes et ou boites d’emballages. Conformément à la réglementation en vigueur (guide de bonne exécution des Analyses de Biologie Médicale et à la prévention des AES), le prestataire devra mettre à disposition du CH les moyens de conditionnement adaptés à la nature des prélèvements transportés.
| 11 | La responsabilité du laboratoire d’analyse sera engagée sur le transport des prélèvements. Le candidat décrira dans son mémoire l'organisation liée à la collecte et au transport d'échantillon (prestataire de service, moyens mis en place, délais, traçabilité des collectes,…) vers son laboratoire d’analyse.
| 12 | En dehors des passages systématiques, les prélèvements sont acheminés au laboratoire titulaire du marché ou au laboratoire de garde indiqué par le titulaire du marché, par l'entreprise de transport agréée par l'établissement, en lui précisant le laboratoire destinataire. Le transport des prélèvements non programmés sera organisé et pris en charge par le titulaire
| 13 | En cas prélèvement urgent en dehors des heures de passage systématique, le CH s'engage à prévenir le titulaire par un appel téléphonique, Le candidat décrira dans son offre les modalités de gestion de collecte et transport des prélèvement urgents en dehors des horaires de passages systématiques.
| 14 | Tout prélèvement exceptionnel fera l’objet d’une prise en charge adaptée selon les modalités discutées le cas échéant entre le CH Bel Air et le prestataire.
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
| 15 | le candidat décrira dans son offre l'organisation actuelle et les moyens déployés pour la réalisation des analyses dans son laboratoire (équipements, méthodes,…)
| 16 | Toutes les analyses entrent dans le cycle de routine du laboratoire dès leur arrivée dans ses locaux
| 17 | Le titulaire sengage à traités les demandes d’hématologie, de coagulation, et de biochimie dans un délai maximum de demi-journée suivant la collecte des prélèvements
| 18 | le titulaire s'engage à traiter les urgences dans un circuit à part de la routine pour permettre un rendu de résultat rapide.
| 19 | Dans le cadre des expositions au sang (A.E.S.) ou à un autre liquide biologique, le titulaire doit s'organiser pour effectuer l'analyse aussitôt, afin de pouvoir transmettre les résultats dans les délais les plus brefs qui suivent la réception du tube – test rapide VIH en 30 minutes, en conformité avec le protocole AES de l'établissement, soit au médecin prescripteur ou soit au médecin de garde.
| 20 | Tout problème dans le traitement des analyses (panne d'automate, panne d'informatique…) devra faire l'objet d'une information téléphonique auprès du CH, intégrant les mesures mise en place pour la continuité d'activité.
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
| 21 | Le titulaire s'engage à respecter le délai de rendu des résultats souhaité par le CH pour les analyses courantes:
| 22 | Les résultats d'analyses urgentes seront téléphonés, faxés par le laboratoire dès leur parution et après validation biologique, dans un délai de 1 à 2 heures après la collecte du prélèvement, vers le service demandeur, Le titulaire s'engage dans cette démarche
| 23 | Les résultats d'analyses spécialisées doivent être transmis dans les délais réglementaires, en particulier pour les bilans gazeux artériels. Le titulaire s'engage dans cette démarche
| 24 | En ce qui concerne les résultats de bactériologie ils doivent parvenir au plus vite au CH
| 25 | Dès le début d’exécution du marché, il est impératif d’intégrer les résultats des examens dans le dossier patient (OSIRIS) du Système Informatique Hospitalier (SIH). Le titulaire devra s’assurer de la possibilité, au regard de son propre système d’information, de cette fonctionnalité.
| 26 | Le titulaire doit transmettre sans délai tout résultat isolant une BMR par téléphone au service de soin et par mail à l’EOH à l’adresse suivante : eoh@hl-corcoue.fr
| 27 | Le laboratoire transmet mensuellement et annuellement par mail à l’EOH un bilan des prélèvements envoyés par le CHBA avec les souches isolées et leur profil de résistance aux anti-infectieux le cas échéant.
| 28 | Les résultats demandés en urgence ou tout résultat anormal sont transmis au service soit par téléphone, soit par télécopie le plus rapidement possible, puis confirmés par écrit au médecin prescripteur.
| 29 | Tous les résultats sont accessibles sur le serveur internet Mysynlab. L’accès au système d’information du laboratoire devra être possible à partir de chaque service du Centre Hospitalier, permettant de consulter à tout moment les résultats. Cet accès fera partie de la prestation sans surcoût. L’accès au serveur se fait par login et mot de passe.
| 30 | A tout moment, il doit être possible d’obtenir des résultats partiels d’examens en cours, sur simple appel téléphonique
| 31 | Réception des résultats d'examens : le Centre Hospitalier « Bel Air » adressera au laboratoire une liste actualisée des télécopieurs le cas échéant avec leur numéro afin de respecter la confidentialité des résultats
| 32 | Tout problème dans le traitement devra faire l'objet d'une information téléphonique auprès de l'établissement.
| 33 | Tout retard dans le rendu des résultats, en particulier dans les situations d'urgence, fera l'objet d'une réserve écrite du service prescripteur
| 34 | Les résultats, concernant un membre du personnel victime d’Accident d’Exposition au Sang (AES), seront transmis par écrit au médecin prescripteur et au médecin de santé au travail de l’établissement
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
| 35 | Le titulaire effectue un bilan mensuel et annuel pour le suivi des BMR . Le bilan mensuel comporte le service, le nom, le prénom et la date de naissance du patient et la date de prélèvement et le germe isolé. Il est transmis mensuellement au pharmacien de chaque site. Le bilan annuel comporte le nombre total de souches isolées par service, après élimination des doublons, selon le protocole de surveillance des BMR. Il est transmis à l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) de l'établissement. Cette équipe comprend : l’IDE hygiéniste ainsi que le pharmacien (transmission par courriel).
| 36 | Dans le cadre de la surveillance nationale de la consommation des antibiotiques, le laboratoire d’analyse médicale est, également, sollicité pour recueillir les données de résistances bactériennes. Pour les espèces listées dans le protocole qui sera fourni ultérieurement, le laboratoire indique annuellement, à l’équipe opérationnelle d’hygiène, le nombre total de souches testées vis-à-vis de l'antibiotique indiqué et le nombre de souches sensibles, après élimination des doublons. Le laboratoire signalera tout résultat s'inscrivant dans un phénomène d'épidémie ou nécessitant une attention particulière, au prescripteur d'analyse et à l’Equipe Opérationnelle en Hygiène chargée de la déclaration à l'ARS.
| 37 | Le titulaire devra également transmettre les données d’épidémiologie bactérienne annuellement à MEDQUAL
| 38 | De même, le laboratoire s'engage à transmettre au Centre Hospitalier une surveillance des Bactéries Multi Résistantes (BMR) et le calcul du taux de BMR (circulaire n° DGOS/PF2/201/150 du 19 avril 2011).
| 39 | La responsabilité du laboratoire est engagée dès la prise en charge des échantillons sur l'exécution des analyses et le rendu des résultats. Pour l'exécution du présent marché, le laboratoire est soumis aux législations générales en vigueur, concernant les laboratoires et les hôpitaux publics.
| 40 | Le titulaire s'engage à faire procéder aux contrôles de qualité de ses analyses en respect des normes en vigueur.
| 41 | Le titulaire doit remettre les justificatifs correspondants à leur numéro d'agrément et autres certificats de qualité en référence aux normes ISO 15189.
| 42 | Toutes les non conformités détectées par le titulaire doivent être signalées au service Qualité du Centre Hospitalier «Bel Air» sans délai.
| 43 | Le laboratoire s’engage à fournir au Centre Hospitalier « Bel Air » de Corcoué sur Logne l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation conformément à l’article L6221-1 du Code de la santé publique, qui rend l’accréditation obligatoire pour les laboratoires de biologie médicale.
| 44 | En cas d’évolution des pratiques et techniques de prélèvements et de conditionnement, le laboratoire s’engage à en informer et participer à la formation du personnel chargé des divers actes concernés au titre de l’assistance technique.
| 45 | Compte tenu de la démarche qualité-certification entreprise par le Centre hospitalier, une participation à la rédaction des protocoles de bonnes pratiques concernant les prélèvements sera demandée au laboratoire en référence au manuel de certification dans sa version actuelle et mise à jour éventuelle intervenant sur la durée du marché.
| 46 | Il est également demandé qu'une réunion d'information du personnel infirmier soit organisée 1 fois par an, pour une durée d'une heure environ, sur chacun des sites hospitaliers. Cette réunion sera programmée à l'initiative du Directeur responsable des services de soins, en concertation avec le laboratoire retenu.
| 47 | Le laboratoire veillera à l’identification d’un praticien biologiste référent afin de conseiller l’établissement en infectiologie et antibiothérapie.
| 48 | Le présent marché fera l'objet d'une évaluation annuelle, lors d'une réunion à laquelle participeront les différents intervenants, à savoir les responsables de service du Centre Hospitalier Bel Air et le représentant du laboratoire. Cette réunion sera fixée à l'initiative de la direction du Centre Hospitalier Bel Air, au moins quatre mois avant l'échéance annuelle du marché et fera l'objet d'un procès-verbal.
| 49 | Une revue de contrat pourra être organisée à la demande de l'un ou l'autre des parties en présence du responsable du LBM, des membres du laboratoire, des membres de la direction du CH de Châteaubriant et du président de la CME. Les bilans périodiques des réclamations, non-conformités et la liste des examens réalisés en période de garde transmis au préalable, seront analysés et discuté. Des décisions de mise en place d'actions correctives et de leur suivi, pourront en résulter. La revue de contrat sera formalisée par un compte-rendu.
| 50 | Au mémoire de facturation, devront être adjoints (format papier et informatique): • Un relevé mensuel des actes effectués par le laboratoire et leur concordance en B et ce, malade par malade, et par service prescripteur ainsi que le montant correspondant. • Un récapitulatif mensuel de facturation relevant le nombre d'actes et de B.
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 7
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 7 : Prestations d’analyses de biologie médicale spécialisée pour l’ensemble des Etablissement parti du GHT44
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
Modalité valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 1 | Les prélèvements seront assurés par le personnel de l'établissement de santé.
| 2 | Le prestataire devra mettre à disposition son manuel de prélèvement et s’engage à communiquer les mises à jour à l'établissement de santé.
| 3 | Le prestataire devra mettre à disposition le matériel de prélèvement spécifique (dispositifs et contenants) que l'établissement de santé ne possède pas, sur demande de ce dernier. En cas d'alerte portant sur des lots défectueux de dispositifs ou tubes de prélèvement, nécessitant leur retrait, le titulaire se charge d'en informer l'établissement et de retirer et remplacer les dispositifs ou tubes concernés
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES BIOLOGIQUES
Modalité valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 4 | En cas d’urgence, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse pourra être établi.
Modalités spécifiques au CHU de Nantes
| 5 | Les demandes d’analyses seront transmises par le C.H.U. de Nantes, quotidiennement excepté samedi, dimanche et jours fériés Les bons de demande préciseront : • le n° d’enregistrement dans le SIL à rappeler en référence dossier • la nature du prélèvement • la désignation du ou des examens demandés • la température de colisage • tout renseignement particulier signalé au préalable comme nécessaire à la réalisation de l’examen par le prestataire • le nom du service demandeur (N° d’ Unité Fonctionnelle) • la date et l’heure du prélèvement, • le nom et qualité du prescripteur • l’identité du patient (nom usuel, nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CHU en matière d’identito vigilance.
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 6 | Les demandes d’analyses seront transmises par le C.H. de Saint Nazaire, quotidiennement excepté samedi, dimanche et jours fériés Les bons de demande préciseront : • le n° d’enregistrement dans le SIL • la nature du prélèvement • la désignation du ou des examens demandés • tout renseignement particulier signalé au préalable comme nécessaire à la réalisation de l’examen par le prestataire • le nom du service demandeur (N° d’Unité Fonctionnelle) • la date et l’heure du prélèvement, • le nom et qualité du prescripteur • l’identité du patient (nom usuel, nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CH en matière d’identito vigilance.
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
Modalité valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 7 | Les titulaires mettront à la disposition de l'établissement de santé, et à leur frais, l’ensemble des éléments indispensables à l’acheminement des prélèvements : Pochettes et/ou boites d’emballages. Conformément à la réglementation en vigueur, les moyens de conditionnement seront adaptés à la nature des prélèvements transportés
| 8 | Le transport des échantillons vers le laboratoire d’analyse sera pris en charge dans sa totalité par le titulaire.
| 9 | La responsabilité du titulaire sera engagée sur le transport des prélèvements. Le candidat décrira dans son mémoire l'organisation liée à la collecte et au transport d'échantillon (prestataire de service, moyens mis en place, délais, traçabilité des collectes,…) vers son laboratoire d’analyse.
| 10 | La prise en charge du prélèvement devra être conforme aux conditions indiquées par le titulaire dans son mémoire technique
Modalités spécifiques au CHU de Nantes
| 11 | Les prélèvements seront collectés par le prestataire au minimum une fois par jour, du lundi au vendredi (hors jour férié) au Centre de Réception et de Traitement des Echantillons (CRTE) du CHU de Nantes (9 quai Moncousu - PT1- 44093 Nantes), qui en assure la centralisation interne. Le passage du prestataire devra avoir lieu dans un créneau horaire toujours identique compris entre 12 h et 16 h. Dans le cadre du prochain hôpital Loire Santé (Ile de Nantes), le prestataire s’engage à passer sur un deuxième site le temps du transfert complet du laboratoire (plusieurs mois potentiels) selon les mêmes modalités, seule l’adresse est différente : Laboratoire, Batiment D 5eme étage, Boulevard Benoni Goullin.
| 12 | Le candidat devra proposer dans son offre une solution logistique qui permettra au CHU de Nantes de procéder à l'envoi/acheminement de prélèvements biologiques à destination d'autres prestataires (centres nationaux de référence…), les modalités de cette proposition seront détaillées sur l'aspect logistique et financier
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 13 | Les prélèvements sont collectés par le prestataire au minimum une fois par jour, du lundi au vendredi (hors jour férié) au laboratoire de biologie médicale du CH de Saint Nazaire (11 bd Georges Charpak- 44600 SAINT-NAZAIRE), qui en assure la centralisation interne. Le passage du prestataire devra avoir lieu dans un créneau horaire toujours identique compris entre 13 heures et 15 heures 30.
| 14 | Le candidat devra proposer dans son offre une solution logistique qui permettra au CH de Saint Nazaire de procéder à l'envoi/acheminement de prélèvements biologiques à destination d'autres prestataires (centres nationaux de référence…), les modalités de cette proposition seront détaillées sur l'aspect logistique et financier. Le nombre de transmission estimatif est de 1.500 / an
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 15 | Le candidat décrira dans son offre l'organisation actuelle et les moyens déployés pour la réalisation des analyses dans son laboratoire (équipements, méthodes,…)
| 16 | Tout problème dans le traitement des analyses (panne d'automate, panne d'informatique…) devra faire l'objet d'une information téléphonique auprès de l'établissement de santé, intégrant les mesures mise en place pour la continuité d'activité.
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 17 | Le titulaire devra préciser dans son offre les délais habituels d’exécution de la prestation complète, pour chaque examen
| 18 | Le laboratoire d’analyse devra tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données qui lui seront confiées
| 19 | Les résultats des analyses seront rédigés sous la forme d’un compte rendu établi conformément aux recommandations.
Modalités spécifiques au CHU de Nantes
| 20 | Les résultats des analyses seront rédigés sous la forme d’un compte rendu dématérialisé qui devra être intégré automatiquement dans le SIL du laboratoire. Le titulaire devra s’assurer de la possibilité, au regard de son propre système d’information, de cette fonctionnalité. Il est demandé de pouvoir intégrer les comptes rendus de type Tif dans le dossier patient. Pour cela, la recommandation et norme préconisée est « HL7 ORU 23 ».
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 21 | Les résultats des analyses seront rédigés sous la forme d’un compte rendu dématérialisé qui devra être intégré automatiquement dans le SIL du laboratoire. Le titulaire devra s’assurer de la possibilité, au regard de son propre système d’information, de cette fonctionnalité. Il est demandé de pouvoir intégrer les comptes rendus de type PDF dans le dossier patient. Pour cela, la recommandation et norme préconisée est « HL7 ORU 23 ».
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 22 | Le titulaire s’engage à fournir au CHU de NANTES l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation (notification de vérification d’entrée dans une démarche d’accréditation ou attestation d’accréditation). Il indiquera dans son offre le système d’assurance qualité mis en place pour la réalisation de ces prestations
| 23 | Le titulaire s'engage à faire procéder aux contrôles de qualité de ses analyses en respect des normes en vigueur.
| 24 | Le titulaire doit remettre les justificatifs correspondants à leur numéro d'agrément et autres certificats de qualité en référence aux normes ISO 15189.
Modalités spécifiques au CHU de Nantes
| 25 | Le titulaire s’engage à participer à une réunion dans laquelle un bilan annuel sera fait et à répondre au questionnaire d’évaluation proposé par le CHU et destiné aux sous-traitants.
| 26 | Le titulaire peut proposer des prestations d’accompagnement du CH dans son management de la qualité et dans le cadre d'une amélioration continue
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 24 | Le titulaire s’engage à participer à une réunion dans laquelle un bilan annuel sera fait et à répondre au questionnaire d’évaluation proposé par le CHU et destiné aux sous-traitants.
| 28 | Le titulaire peut proposer des prestations d’accompagnement du CH dans son management de la qualité et dans le cadre d'une amélioration continue
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise

## LOT 8
CHU DE NANTES PA 25103
PRESTATIONS DE BIOLOGIE/PATHOLOGIE POUR LES ETABLISSEMENTS DE SANTE DU GHT 44
DESCRIPTION DU BESOIN ET ATTENTES
Lot 8 : Prestations d’anatomopathologie pour l’ensemble des Etablissement partis du GHT44
Seule la colonne E doit être remplie par le candidat
| Besoin | Description des exigences minimales | Capacité du candidat à répondre à l'exigence (OUI/NON/) | Précisions du candidat sur sa capacité à l'exigence
MODALITE DE REALISATION DES PRELEVEMENTS BIOLOGIQUES
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 1 | Le titulaire mettra à la disposition du l'établissement de santé l’ensemble des dispositifs indispensables à la réalisation des analyses demandées.
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 2 | Le C.H.S.N s’engage à préparer les lames HES et à les transmettre, y compris les lames correspondantes aux techniques complémentaires (niveau, coloration, immuno-histochimie) au titulaire, accompagnées d’un listing d’identification dans un délai compatible avec la bonne prise en charge du patient
| 3 | L'établissement de santé assume, sous sa responsabilité, l’exécution, le conditionnement et l’identification des échantillons d’Anatomo-Cyto-Pathologique.
MODALITE DE PRESCRIPTION DES ANALYSES
Modalité valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 4 | En cas d’urgence, un contact téléphonique direct entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse pourra être établi.
Modalités spécifiques au CH Chateaubriand
| 5 | Un bon de laboratoire, (fourni par le titulaire), est joint au prélèvement, selon le type d'examen demandé. Il est libellé au nom du service concerné et porte clairement mentionnés : - Le service du patient/du résident - Le n° de téléphone du service d'hospitalisation ou d'hébergement - Nom(s), Prénom(s), date de naissance et genre et code INSEE de la ville de naissance (champs obligatoires) - La date de la demande - La date et l'heure de prélèvement - Le nom du médecin prescripteur - Le nom du préleveur - Le traitement si besoin - La désignation des examens demandés - Les renseignements cliniques si besoin
| 6 | Les échantillons à analyser seront accompagnés d’une fiche de traçabilité établie par le personnel du CH de Châteaubriant.
Modalités spécifiques au CH Erdre et Loire
| 7 | Les demandes correspondent au process technique et d'analyse complet des prélèvements de tissus
| 8 | Les bons de demande préciseront :  la référence du marché  le nom du service demandeur (N° d’Unité Fonctionnelle), la date et l’heure du prélèvement,  l’identité du patient (nom usuel, nom de jeune fille, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CHU en matière d’identito vigilance.  le n° de sécurité sociale  l’adresse du patient  le nom, qualité et N° de téléphone du prescripteur
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 9 | Les demandes correspondent exclusivement à l'analyse de lames, toute la technique amont est réalisée au laboratoire du CH de Saint-Nazaire, par conséquent, le candidat constituera une offre avec remise pour décompter la partie technique réalisée par le CH de saint Nazaire
| 10 | Les demandes d’analyses seront transmises par le C.H. de Saint Nazaire, au minimum deux fois par semaine. Les bons de demande préciseront : • le n° d’enregistrement dans le SIL • la nature du prélèvement • la désignation du ou des examens demandés • Les renseignements cliniques nécessaires à la réalisation de l’examen • le nom du service demandeur (N° d’Unité Fonctionnelle) • la date et l’heure du prélèvement, • le nom et qualité du prescripteur • l’identité du patient (nom usuel, nom de jeune fille, prénoms, date et lieu de naissance et sexe) avec respect des exigences du CH en matière d’identito-vigilance.
| 11 | En cas d’urgence, un contact téléphonique direct avec le laboratoire prestataire devra pouvoir être établi.
COLLECTE ET TRANSPORT DES ECHANTILLONS
Modalité valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 12 | Le titulaire prend en charge le transport des prélèvements depuis l'établissement de santé via la mise en place d’une collecte réalisée par son personnel ou un prestataire externe. le titulaire ou prestataire externe dispose des agréments et équipements nécessaires pour le transport de ce type de prélèvements, et assure également une traçabilité complète des prélèvements.
| 13 | Le titulaire mettra à disposition de l'établissement de santé l’ensemble des dispositifs indispensables au transport. Le transport des échantillons vers le laboratoire d’analyse du prestataire (incluant les emballages) sera pris en charge dans sa totalité par le titulaire.
| 14 | La responsabilité du titulaire sera engagée sur le transport des prélèvements.
| 15 | Les modalités de transports des échantillons du CH vers le laboratoire d’analyse seront décrites par le prestataire dans son offre.
Modalités spécifiques au CH Erdre et Loire
| 16 | Les demandes d’analyses seront transmises par le CHEL, 5 fois par semaine du lundi au vendredi dans l’après midi
Modalités spécifiques au CH Chateaubriand
| 17 | Les demandes d’analyses seront collectées par le titulaire au-niveau du bloc opératoire du site de Châteaubriant 3 fois par semaine, à savoir : • Le lundi après-midi, • Le mercredi après-midi • et le vendredi matin.
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 18 | La collecte des lames aura lieu de manière pluri hebdomadaire (minimum 2 fois par semaine, jours et horaires à convenir), au point de collecte des prélèvements du laboratoire d’anatomie pathologique du C.H.S.N.
| 19 | Le titulaire s’engage à restituer les lames qui lui seront confiées par le C.H.S.N lle plus rapidement possible, au mieux chaque semaine.
MODALITE DE REALISATION DES ANALYSES
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 20 | Le titulaire s’engage, de son côté, à exécuter avec tous les soins et la diligence nécessaires les examens qui lui sont confiés
| 21 | Le titulaire devra préciser dans son offre les délais habituels d’exécution de la prestation complète, pour chaque examen.
MODALITES DE RENDU DES RESULTATS BIOLOGIQUES
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 22 | Le laboratoire d’analyse devra tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité, l’intégrité et la confidentialité des données qui lui seront confiées.
Modalités spécifiques au CH Erdre et Loire
| 23 | Le prestataire s’engage à rendre les résultats cytologiques dans un délai de 10 jours ouvrés à partir de la date de réception du prélèvement.
| 24 | Le résultat de l’analyse sera rédigé sous la forme d’un compte rendu établi conformément aux recommandations de la conférence de consensus de Bethesda 2001. Deux exemplaires seront adressés au CHEL.
| 25 | Les frottis à caractère pathologique feront l’objet d’un suivi spécifique entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse. Le prestataire précisera dans son offre les modalités d’accompagnement et de suivi des analyses auprès des prescripteurs du CHEL.
Modalités spécifiques au CH Chateaubriand
| 26 | Le titulaire s’engage à rendre les résultats cytologiques dans un délai de 10 jours ouvrés à partir de la date de réception du prélèvement. Il précisera notamment dans son offre le délai de rendu de résultats pour les frottis, les liquides, les biopsies, les pièces simples, les pièces complexes.
| 27 | Le résultat de l’analyse sera rédigé sous la forme d’un compte rendu établi conformément aux recommandations de la conférence de consensus de Bethesda 2001. Deux exemplaires seront adressés au CH de Châteaubriant.
| 28 | Les frottis à caractère pathologique feront l’objet d’un suivi spécifique entre le médecin prescripteur et le laboratoire d’analyse. Le prestataire précisera dans son offre les modalités d’accompagnement et de suivi des analyses auprès des prescripteurs du CH de Châteaubriant.
Modalités spécifiques au CH de Saint Nazaire
| 29 | Le titulaire s’engage à communiquer au C.H.S.N les résultats sous forme de compte-rendu dans les délais compatibles avec leur bonne utilisation clinique et dans des conditions de confidentialité permettant de préserver le secret professionnel.
| 30 | Les comptes-rendus des examens devront être adressés au C.H.S.N selon les modalités suivantes : - Résultat papier au service d’Anatomie Pathologique du C.H.S.N et aux prescripteurs et leurs correspondants. - En version PDF dématérialisée sécurisée pour le service d’Anatomie Pathologique. Ces comptes-rendus devront mentionner le numéro d’enregistrement du service d’ACP du CH de Saint Nazaire, le ou les codes ADICAP.
| 31 | Le titulaire s’engage à communiquer au C.H.S.N les messages urgents ou les alertes concernant des résultats pathologiques
| 32 | Un listing hebdomadaire reprenant les références du prestataire et du CHSN, le nom du patient et du prescripteur, ainsi que les cotations CCAM avec leur montant devra être adressé de façon hebdomadaire.
QUALITE, ACCREDIDATION et ACCOMPAGNEMENT
Modalités valables pour tous les établissements de santé du GHT44
| 33 | Le titulaire s’engage à fournir à l'établissement de santé l’état d’avancement de sa démarche d’accréditation. Il indiquera dans son offre le système d’assurance qualité mis en place pour la réalisation de ces prestations.
| 34 | Le prestataire s’engage à participer à une réunion dans laquelle un bilan annuel sera fait (nombre d’examen réalisés etc…).
Modalités spécifiques au CH Erdre et Loire
| 35 | Le prestataire s’engage à participer à des réunions pluri disciplinaires (réseau ville / hôpital) une fois par trimestre à l’initiative du groupe de prescripteurs.
Modalités spécifiques au CH Chateaubriand
| 36 | Le titulaire s’engage à participer à des réunions pluri disciplinaires (réseau ville / hôpital) à l’initiative du groupe de prescripteurs ou à des réunions de bilan d’activité (nombre d’examen réalisés etc).
Eléments et Engagements du candidat permettant à l'établissement de santé d'évaluer la création de valeur porté par son offre, pour la qualité et l'optimisation du parcours patient, en vue d'une éventuelle réduction de la durée moyenne de séjour. Ces éléments et engagements ne peuvent se substituer aux exigences minimales mais les compléter. Le candidat liste et précise ces différents éléments et engagements en lien avec les thèmes suivants (ajouter autant de ligne que nécessaire):
| Eléments et engagements |  | Précisions sur la création de valeur
PERFORMANCE CLINIQUE ET ANALYTIQUE
PERFORMANCE OPERATIONNELLE ET LOGISTIQUE
INTEGRATION ET INTEROPERABILITE SI
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE ET AMELIORATION CONTINUE
ACCOMPAGNEMENT ET RELATION CONTRACTUELLE
RSE en lien avec l'objet du marché
Décrivez votre politique de gestion des DASRI, des déchets chimiques et des DAOM générés dans le cadre du marché ?
Présentez les actions mises en place pour réduire la consommation énergétique de votre laboratoire ? Disposez vous d'un suivi de consommation?
Quelles mesures prenez-vous pour réduire l’empreinte carbone lié au transport des échantilons biologiques ?
Disposez-vous d’un plan de gestion des compétences et des risques psychosociaux du personnel intervenant dans le cadre du marché ?
Décrivez les actions mises en œuvre pour prévenir les risques professionnels spécifiques aux LBM ?
Disposez-vous d’un plan d’actions RSE formalisé et suivi annuellement en sein avec vos activités de laboratoire ? Quels sont les indicateurs suivis?
Disposez-vous d’une charte éthique ou d’un code de conduite applicable à l’ensemble du personnel de laboratoire intervenant dans le cadre du marché ?
Intégrez-vous des critères RSE dans le choix de vos fournisseurs pour vos activités ?
Décrivez les partenariats locaux (établissements de santé, formation, recherche, innovation) contribuant à la performance globale du territoire
Décrivez les mesures mises en place pour assurer la continuité de l’activité de biologie médicale tout en limitant l’impact environnemental et social en situation de crise