## CVC-GTB-PLOMBERIE
DPGF LOT 9
CLIENT : CAF 78
PROJET : Réaménagement
Adresse : 7 rue des EtangsGobert 78000 Versailles
LOT | CVC-GTB-PLOMBERIE
Ref. | Désignation | Localisation | Unité | Quantité | Prix unitaire | Prix total € HT
|  |  | 0 |  |  | 0
RDC
1. | Etat des lieux - travaux préparatoires
Audit des installations techniques
| Mesures des débits (mesures de pression et de débit d'air (soufflage et extraction)) | RDC | ens
Télécommandes
| Pose télécommande GTB y compris câblage et goulotte si nécessaires | RDC | u
3. | Ventilation
Réseaux aérauliques et calorifuge
| F & P Gaines circulaires | RDC | ml
| F & P Gaine flexible isophonique | RDC | ml
| F & P Calorifuge gaine - Finition kraft alu - Epaisseur 25 mm | RDC | m²
Réglage / Régulation
| Réglage débit MR existant | RDC | u
| F & P Régulation suivant CO2 - Boîte à débit variable yc raccordement électrique et GTB | RDC | u
| F & P Sonde CO2 yc câblage | RDC | u
Terminaux
| F & P Bouche soufflage/reprise circulaire | RDC | u
| F & P Transfert aéraulique composé de 2 bouches + gaine flexible | RDC | u
4. | Etudes - suivi - Essais
| Equilibrage installation aéraulique | RDC | ens
| Etude EXE yc - synthèse avec CFO/CFA - synthèse avec GTB | RDC | ens
| DOE | RDC | ens
R+1
2.9.1.1 | Consignation / Déposes | R+1 | ens
2.9.1.2 | Fontaines à eau tous niveaux | R+1 | ens
2.9.3 | GTB
| Paramétrage de la GTB | R+1 | ens
1. | Etat des lieux - travaux préparatoires
Audit des installations techniques
| Mesures des débits (mesures de pression et de débit d'air (soufflage et extraction)) | R+1 | ens
Dépose
| Dépose gaine circulaire | R+1 | ml
| Dépose gaine rectangulaire | R+1 | ml
| Dépose Clapet coupe-feu | R+1 | u
Vidange et remplisssage
| Vidange / remplissage / purge | R+1 | ens
2. | Chauffage / climatisation
Remplacement
| Dépose et évacuation ventilo-convecteurs existants y compris accessoires (vannes d'isolement, vanne de régulation …) | R+1 | ens
| F & P ventilo-convecteur 4 tubes y compris raccordement électrique, hydraulique et aéraulique y compris accessoires (vanne de régulation, pompe de relevage …) | R+1 | ens
Télécommandes
| Pose télécommande GTB y compris câblage et goulotte si nécessaires |  | u
3. | Ventilation
Réseaux aérauliques et calorifuge
| F & P Gaines circulaires | R+1 | ml
| F & P Gaine flexible isophonique | R+1 | ml
| F & P Gaine rectangulaire en tôle acier galva | R+1 | kg
| F & P Calorifuge gaine - Finition kraft alu - Epaisseur 25 mm | R+1 | m²
| F & P Bouchon | R+1 | u
Réglage / Régulation
| Réglage débit MR existant | R+1 | u
| F & P Module de réglage | R+1 | u
| F & P Registre d'équilibrage | R+1 | u
| F & P Régulation suivant CO2 - Boîte à débit variable yc raccordement électrique et GTB | R+1 | u
| Déplacement régulation existante suivant CO2 - registre modulant yc raccordement électrique et GTB | R+1 | Unité
| F & P Sonde CO2 yc câblage | R+1 | u
Terminaux
| F & P Bouche soufflage/reprise circulaire | R+1 | u
| F & P Transfert aéraulique composé de 2 bouches + gaine flexible | R+1 | u
Clapets coupe-feu
| F & P Clapets coupe feu rectangulaires | R+1 | u
| Accessoires CCF - Contact de fin et de début de course | R+1 | u
Maçonnerie
| Ouverture de trémie | R+1 | ens
4. | Etudes - suivi - Essais
| Equilibrage installation aéraulique | R+1 | ens
| Equilibrage installation hydraulique | R+1 | ens
| Etude EXE yc - synthèse avec CFO/CFA - synthèse avec GTB | R+1 | ens
| DOE | R+1 | ens
R+2
2.9.1.1 | Consignation / Déposes | R+2 | ens
2.9.1.2 | Fontaines à eau tous niveaux | R+2 | ens
2.9.3 | GTB
| Paramétrage de la GTB | R+2 | ens
1. | Etat des lieux - travaux préparatoires
Audit des installations techniques
| Mesures des débits (mesures de pression et de débit d'air (soufflage et extraction)) | R+2 | ens
Dépose
| Dépose gaine circulaire | R+2 | ml
2. | Chauffage / climatisation
Déplacement
| Déplacement diffuseur | R+2 | u
Télécommandes
| Pose télécommande GTB y compris câblage et goulotte si nécessaires | R+2 | u
3. | Ventilation
Réseaux aérauliques et calorifuge
| F & P Gaines circulaires | R+2 | ml
| F & P Gaine flexible isophonique | R+2 | ml
| F & P Calorifuge gaine - Finition kraft alu - Epaisseur 25 mm | R+2 | m²
| F & P Bouchon | R+2 | u
Réglage / Régulation
| Réglage débit MR existant | R+2 | u
| F & P Module de réglage | R+2 | u
| F & P Régulation suivant CO2 - Boîte à débit variable yc raccordement électrique et GTB | R+2 | u
| F & P Sonde CO2 yc câblage | R+2 | u
Terminaux
| F & P Bouche soufflage/reprise circulaire | R+2 | u
| F & P Diffuseur de soufflage/reprise yc plénum | R+2 | u
| F & P Transfert aéraulique composé de 2 bouches + gaine flexible | R+2 | u
4. | Etudes - suivi - Essais
| Equilibrage installation aéraulique | R+2 | ens
| Equilibrage installation hydraulique | R+2 | ens
| Etude EXE yc - synthèse avec CFO/CFA - synthèse avec GTB | R+2 | ens
| DOE | R+2 | ens
R+3
2.9.1.1 | Consignation / Déposes | R+3 | ens
2.9.1.2 | Fontaines à eau tous niveaux | R+3 | ens
2.9.1.3 | Cafétaria R3 | R+3 | ens
2.9.3 | GTB
| Paramétrage de la GTB | R+3 | ens
1. | Etat des lieux - travaux préparatoires
Audit des installations techniques
| Mesures des débits (mesures de pression et de débit d'air (soufflage et extraction)) | R+3 | ens
Dépose
| Dépose gaine circulaire | R+3 | ml
| Dépose gaine rectangulaire | R+3 | ml
| Dépose Clapet coupe-feu | R+3 | u
Vidange et remplisssage
| Vidange / remplissage / purge | R+3 | ens
2. | Chauffage / climatisation
Déplacement
| Déplacement VCV existant y compris travaux hydrauliques (bouchonnage / création piquage ou adaptations, raccordement aux condensats) travaux électrique, régulation | R+3 | u
| Déplacement diffuseur | R+3 | u
Télécommandes
| Pose télécommande GTB y compris câblage et goulotte si nécessaires | R+3 | u
3. | Ventilation
Réseaux aérauliques et calorifuge
| F & P Gaines circulaires | R+3 | ml
| F & P Gaine flexible isophonique | R+3 | ml
| F & P Gaine rectangulaire en tôle acier galva | R+3 | kg
| F & P Calorifuge gaine - Finition kraft alu - Epaisseur 25 mm | R+3 | m²
| F & P Bouchon | R+3 | u
Réglage / Régulation
| Réglage débit MR existant | R+3 | u
| F & P Module de réglage | R+3 | u
| F & P Registre d'équilibrage | R+3 | u
| F & P Régulation suivant CO2 - Boîte à débit variable yc raccordement électrique et GTB | R+3 | u
| F & P Sonde CO2 yc câblage | R+3 | u
Terminaux
| F & P Bouche soufflage/reprise circulaire | R+3 | u
| F & P Transfert aéraulique composé de 2 bouches + gaine flexible | R+3 | u
Clapets coupe-feu
| F & P Clapets coupe feu rectangulaires | R+3 | u
| Accessoires CCF - Contact de fin et de début de course | R+3 | u
Maçonnerie
| Ouverture trémie | R+3 | ens
4. | Etudes - suivi - Essais
| Equilibrage installation aéraulique | R+3 | ens
| Equilibrage installation hydraulique | R+3 | ens
| Etude EXE yc - synthèse avec CFO/CFA - synthèse avec GTB | R+3 | ens
| DOE | R+3 | ens
R+4
2.9.1.1 | Consignation / Déposes | R+4 | ens
2.9.1.2 | Fontaines à eau tous niveaux | R+4 | ens
2.9.3 | GTB
| Paramétrage de la GTB | R+4 | ens
1. | Etat des lieux - travaux préparatoires
Audit des installations techniques
| Mesures des débits (mesures de pression et de débit d'air (soufflage et extraction)) | R+4 | ens
Dépose
| Dépose gaine circulaire | R+4 | ml
Vidange et remplisssage
| Vidange / remplissage / purge | R+4 | ens
2. | Chauffage / climatisation
Télécommandes
| Pose télécommande GTB y compris câblage et goulotte si nécessaires | R+4 | u
3. | Ventilation
Réseaux aérauliques et calorifuge
| F & P Gaines circulaires | R+4 | ml
| F & P Gaine flexible isophonique | R+4 | ml
| F & P Calorifuge gaine - Finition kraft alu - Epaisseur 25 mm | R+4 | m²
| F & P Bouchon | R+4 | u
Réglage / Régulation
| Réglage débit MR existant | R+4 | u
| F & P Régulation suivant CO2 - Boîte à débit variable yc raccordement électrique et GTB | R+4 | u
| F & P Sonde CO2 yc câblage | R+4 | u
Terminaux
| F & P Bouche soufflage/reprise circulaire | R+4 | u
| F & P Diffuseur de soufflage/reprise yc plénum | R+4 | u
| F & P Transfert aéraulique composé de 2 bouches + gaine flexible | R+4 | u
| Déplacement Bouche reprise existante | R+4 | u
4. | Etudes - suivi - Essais
| Equilibrage installation aéraulique | R+4 | ens
| Equilibrage installation hydraulique | R+4 | ens
| Etude EXE yc - synthèse avec CFO/CFA - synthèse avec GTB | R+4 | ens
| DOE | R+4 | ens
R+5
2.9.1.1 | Consignation / Déposes | R+5 | ens
2.9.1.2 | Fontaines à eau tous niveaux | R+5 | ens
2.9.3 | GTB
| Paramétrage de la GTB | R+5 | ens
1. | Etat des lieux - travaux préparatoires
Audit des installations techniques
| Mesures des débits (mesures de pression et de débit d'air (soufflage et extraction)) | R+5 | ens
Dépose
| Dépose gaine circulaire | R+5 | ml
| Dépose gaine rectangulaire | R+5 | ml
| Dépose Clapet coupe-feu | R+5 | u
2. | Chauffage / climatisation
Télécommandes
| Pose télécommande GTB y compris câblage et goulotte si nécessaires | R+5 | u
3. | Ventilation
Réseaux aérauliques et calorifuge
| F & P Gaines circulaires | R+5 | ml
| F & P Gaine flexible isophonique | R+5 | ml
| F & P Gaine rectangulaire en tôle acier galva | R+5 | kg
| F & P Calorifuge gaine - Finition kraft alu - Epaisseur 25 mm | R+5 | m²
| F & P Bouchon | R+5 | u
Réglage / Régulation
| Réglage débit MR existant | R+5 | u
| F & P Registre d'équilibrage | R+5 | u
| F & P Régulation suivant CO2 - Boîte à débit variable yc raccordement électrique et GTB | R+5 | u
| Déplacement régulation existante suivant CO2 - registre modulant yc raccordement électrique et GTB | R+5 | Unité
| F & P Sonde CO2 yc câblage | R+5 | u
Terminaux
| F & P Bouche soufflage/reprise circulaire | R+5 | u
| F & P Diffuseur de soufflage/reprise yc plénum | R+5 | u
| F & P Transfert aéraulique composé de 2 bouches + gaine flexible | R+5 | u
| Déplacement diffuseur reprise existante | R+5 | u
Clapets coupe-feu
| F & P Clapets coupe feu rectangulaires | R+5 | u
| Accessoires CCF - Contact de fin et de début de course | R+5 | u
Flocage
| Flocage gaine air neuf | R+5 | ens
Maçonnerie
| Ouverture trémie | R+5
4. | Etudes - suivi - Essais
| Equilibrage installation aéraulique | R+5 | ens
| Equilibrage installation hydraulique | R+5 | ens
| Etude EXE yc - synthèse avec CFO/CFA - synthèse avec GTB | R+5 | ens
| DOE | R+5 | ens
TOTAL € HT - CVC-GTB-PLOMBERIE | [5 empty] | - €
|  | RDC |  |  |  | - €
|  | R+1 |  |  |  | - €
|  | R+2 |  |  |  | - €
|  | R+3 |  |  |  | - €
|  | R+4 |  |  |  | - €
|  | R+5 |  |  |  | - €