## Lot 1 TEMPERATURE
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 1 - Sondes à UU et câbles associés | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT | SONDE POLYVALENTE | SONDE DE FOLEY | SONDE CUTANEE
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence constructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE (oui/non)
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3. Conformité aux normes
Citez les normes auxquelles le dispositif est conforme
4. Indications (applications)
Usage Unique (oui / non)
Adulte
Pédiatrique
Néonatologique
Conseils d'utilisation :
Durée maximale d'utilisation ( en heures)
contre-indications
Précautions particulières à mettre en œuvre :
5. Descriptif du DM
Plage minimum et maximum de mesure de la température
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel la sonde de T° sera utilisée
Précision dans cette plage de mesure (en +/- %)
Longueur totale (sonde + câble)
caractéristiques du câble (type de blindage, rigide ou souple…)
Diamètre externe en charrière (Ch) ou mm
Repères de profondeur d'insertion (oui/non)
Si oui, indiquez la couleur et longueur des repères de profondeur d'insertion
Du latex ou des phtalates entrent-t-ils dans la composition de la sonde de T° ? (Oui/Non)
Fournir un schéma avec une légende détaillant les éléments constitutifs du DM
6. Connexion sonde de T° :
Sonde de T° avec câbles dissociables? (Oui/Non)
S'il y a des câbles dissociables :
Ces câbles intermédiaires sont-ils marqués CE
Références des câbles intermédiaires utilisés avec la sonde de T° en précisant usage unique ou usage multiple
Longueur des câbles intermédiaires utilisés avec la sonde de T° en fonction des références
Type de connexion du dispositif intermédiaire (YSI, Jack, etc…) au moniteur
Le connecteur possède t-il un détrompeur ? (Oui/Non)
7. Décontamination/stérilisation :
Références des câbles intermédiaires à usage multiple avec stérilisation
Mode de décontamination
Autoclavage :
Température maximum
Temps maximum
Pression maximum
Protocole de désinfection lié aux câbles (si oui, le joindre au dossier)
8. Conditionnement
Type de conditionnement primaire (sachet, autre )
Conditionnement unitaire par sachet (Oui/Non)
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boite unitaire ou carton de x boîtes
Conditionnements disponibles (nombre de sonde par sachet)
Conditionnements disponibles (nombre de sachet par boîte)
Conditionnements disponibles (nombre de boite par carton)
Nombres d'unités dans un carton ou dans une boite
Dimension du sachet : Longueur*hauteur (en cm)
Dimension de la boite (cm) : Longueur*largeur*hauteur (en cm)
Dimension du carton (cm) : Longueur*largeur*hauteur (en cm)
9. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits proposés possèdent ils une identification unique ? (Oui/Non)
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ? (Oui/Non)
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur la sonde (décrire)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
Système de traçabilité sur le dispositif intermédiaire ( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits: marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ? (Oui/Non)
Présence de la date de péremption sur le conditionnement primaire (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
10.Divers
Durée de garantie

## Lot 2 Câbles ECG
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 2 : Câbles ECG monoblocs et dissociables pour la surveillance et le diagnostic ECG | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage
Usage unique
Pédiatrique
Néonatologique
4.Caractéristiques des câbles
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le câble sera utilisé ?
Du latex et des phtalates entrent t-ils dans la composition du câble?
caratéristiques électriques du câble et des connecteurs :
Quel est le niveau de blindage, détaillez comment est géré l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques
Détaillez l'étanchéité des connecteurs
Justifiez le niveau de robustesse revendiqué
Détaillez le comportement du câble face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
Longueur du câble
5.Caractéristique du câble ECG "monobloc"
Longueur du câble "monobloc"
Le câble ECG dispose t'il d'une identification de positionnement pour la mise en place sur le patient? (oui/non)
Connexion possible :
-sur des électrodes à pression (oui/non)
-sur des électrodes à pontet (oui/non)
-sur des électrodes à languette (oui/non)
Le câble monobloc est-il réparable?
6.Caractéristique du câble ECG dissociable (comprenant le tronc et les prolongateurs)
Type de connexions du câble ECG dissociable entre le tronc et les prolongateurs
Longueur du câble ECG dissociable (séparer la longueur du tronc et des prolongateurs)
Les prolongateurs ECG disposent t'ils d'une identification de positionnement pour la mise en place sur le patient? (oui/non)
Connexion possible :
-sur des électrodes à pression (oui/non)
-sur des électrodes à pontet (oui/non)
-sur des électrodes à languette (oui/non)
les câbles sont-ils réparables?
7.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
8. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les câbles et prolongateurs ?( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
9.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel :
Durée de garantie

## Lot 3 Câbles ECG UU
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 3 : Câbles ECG monobloc avec électrodes ECG pré câblées, radio transparentes, à usage unique, pour utilisation en cardiologie interventionnelle ou en urgence | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage
Usage unique
Pédiatrique
Néonatologique
4.Caractéristiques des câbles
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le câble sera utilisé ?
Du latex et des phtalates entrent t-ils dans la composition du câble?
caratéristiques électriques du câble et des connecteurs :
Quel est le niveau de blindage, détaillez comment est géré l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques
Détaillez l'étanchéité des connecteurs
Justifiez le niveau de robustesse revendiqué
Détaillez le comportement du câble face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
Longueur du câble
5.Caractéristique du câble ECG "monobloc"
Longueur du câble "monobloc"
Le câble ECG dispose t'il d'une identification de positionnement pour la mise en place sur le patient? (oui/non)
Connexion possible :
-sur des électrodes à pression (oui/non)
-sur des électrodes à pontet (oui/non)
-sur des électrodes à languette (oui/non)
Le câble monobloc est-il réparable?
6.Caractéristique du câble ECG dissociable (comprenant le tronc et les prolongateurs)
Type de connexions du câble ECG dissociable entre le tronc et les prolongateurs
Longueur du câble ECG dissociable (séparer la longueur du tronc et des prolongateurs)
Les prolongateurs ECG disposent t'ils d'une identification de positionnement pour la mise en place sur le patient? (oui/non)
Connexion possible :
-sur des électrodes à pression (oui/non)
-sur des électrodes à pontet (oui/non)
-sur des électrodes à languette (oui/non)
les câbles sont-ils réparables?
7.Caractéristiques du tronc et des électrodes pré-câblées
Longueur du câble ECG (séparer la longueur du tronc et des électrodes précablées)
Les électrodes précablées ECG disposent t'elles d'une identification de positionnement pour la mise en place sur le patient? (oui/non)
Les électrodes sont-elles repositionnables? (oui/non)
Les électrodes sont-elles radiotransparentes? (oui/non)
Les électrodes sont-elles compatibles IRM? (oui/non)
Le matériau de support des électrodes contient il des substances allergènes? (oui/non)
Si oui, lesquelles?
8.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
9. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les câbles et prolongateurs ?( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
10.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel :
Durée de garantie

## Lot 4 Electrodes ECG Adultes
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 4 : Electrodes ECG (surveillance et diagnostic) pour patients adultes pour tout usage (services de soins, SMUR, épreuves d'effort, holters…) | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3. Utilisation
Durée d'utilisation préconisée (en heures) sur le même patient
Radiotransparent
Amagnétique
4. Caractéristiques techniques
Repositionnable
Si repositionnable, combien de fois ?
Adhésive
Si oui, type d'adhésif
Si oui, le gel est-il l'adhésif ?
Le numero de lot est-il specifié directementsur l'electrode? Si non merci de préciser ou il est possible de récuperer l'information
Dimension de l'électrode en globalité
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Dimension de la partie active (senseur) de l'électrode
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Matériau constituant le senseur:
Nature du conducteur actif
Nature de l'adhésif
Nature du support
Du latex entre t'il dans la composition du senseur
Qualité électrique de l'électrode
Impédance (en ohms)
Niveau de bruit (mV)
Détaillez le comportement face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
Type de connectique (pontet, pression ou pince crocodile)
5.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
6. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
7.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel :
Durée de garantie

## Lot 5 Electrodes ECG Péd
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 5 : Electrodes ECG (surveillance et diagnostic) pour patients pédiatriques pour tout usage (services de soins, SMUR, épreuves d'effort, holters…) | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3. Utilisation
Durée d'utilisation préconisée (en heures) sur le même patient
Radiotransparent
Amagnétique
4. Caractéristiques techniques
Repositionnable
Si repositionnable, combien de fois ?
Adhésive
Si oui, type d'adhésif
Si oui, le gel est-il l'adhésif ?
Le numero de lot est-il specifié directementsur l'electrode? Si non merci de préciser ou il est possible de récuperer l'information
Dimension de l'électrode en globalité
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Dimension de la partie active (senseur) de l'électrode
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Matériau constituant le senseur:
Nature du conducteur actif
Nature de l'adhésif
Nature du support
Du latex entre t'il dans la composition du senseur
Qualité électrique de l'électrode
Impédance (en ohms)
Niveau de bruit (mV)
Détaillez le comportement face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
Type de connectique (pontet, pression ou pince crocodile)
5.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
6. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
7.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel :
Durée de garantie

## Lot 6 Electrodes ECG NN
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 6 : Electrodes ECG (surveillance et diagnostic) pour patients nouveaux-nés pour tout usage | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3. Utilisation
Durée d'utilisation préconisée (en heures) sur le même patient
Radiotransparent
Amagnétique
4. Caractéristiques techniques
Repositionnable
Si repositionnable, combien de fois ?
Adhésive
Si oui, type d'adhésif
Si oui, le gel est-il l'adhésif ?
Le numero de lot est-il specifié directementsur l'electrode? Si non merci de préciser ou il est possible de récuperer l'information
Dimension de l'électrode en globalité
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Dimension de la partie active (senseur) de l'électrode
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Matériau constituant le senseur:
Nature du conducteur actif
Nature de l'adhésif
Nature du support
Du latex entre t'il dans la composition du senseur
Qualité électrique de l'électrode
Impédance en ohms
Niveau de bruit (mV)
Détaillez le comportement face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
Type de connectique (pontet, pression ou pince crocodile)
5.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
6. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
7.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel :
Durée de garantie

## Lot 7 SpO2 hors NN
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 7 : Capteurs SpO2 UU et UM et câbles intermédiaires, toute marque d'appareil hors nouveau-nés et nourrissons | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage du capteur
Usage unique
Pour les UU, durée d'utilisation préconisée (en heures) sur le même patient
Réutilisable
Pédiatrique
4.Caractéristiques générales
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le capteur sera utilisé
Du latex ou des phtalates sont ils présents ?
Technologie de SpO2 revendiquée
Technologie(s) compatible(s) avec le capteur proposé
Détaillez le niveau de blindage électrique, comment est gérée l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques
Détaillez l'étanchéité des connecteurs
Justifiez le niveau de robustesse revendiqué
Détaillez les moyens limitant les artéfacts (intensité lumineuse par exemple) ?
5.Caractéristiques du capteur SPO2
Type de connexions des câbles SPO2 dissociables
Longueur du câble SPO2 dissociable
Caractéristique du câble SPO2 dissociable
6.Caractéristiques des câbles intermédiaires SPO2 :
Câbles intermédiaires SPO2 marqués CE
Référence des câbles intermédiaires SPO2 en précisant usage unique ou multiple
Type de connexion entre le capteur SPO2 et le câble intermédiaire en fonction des références
Longueur du câble intermédiaire en fonction des références
Caractéristiques des câbles intermédiaires SPO2
Détaillez le détrompeur sur le câble intermédiaire
Les câbles intermédiaires sont-ils réparables?
7.Emetteur
Nb de diodes émettrices
Longueurs d’onde des diodes émettrices (en nm)
Largeurs des pics d'émission (en nm)
8.Récepteur
Nombre de capteurs photosensibles
caractéristiques électriques des capteurs utilisés
9.Utilisation
Temps de réponse (du site de mesure au moniteur)
Nombre de repositionnement du capteur sur le patient
Temps de conservation, conditionnement clos après fabrication
Durée d'utilisation sur un même patient (en jours)
10.Décontamination/stérilisation :
Références des câbles intermédiaires SPO2 à usage multiple avec stérilisation
Mode de décontamination
Protocole de désinfection lié aux câbles (si oui, le joindre au dossier)
11.Conditionnement des capteurs
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
12. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les capteurs et prolongateurs ? ( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot/technologie du moniteur pouvant être utilisé avec les capteurs et prolongateurs
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
13.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel ?
Durée de garantie

## Lot 8 SpO2 NN
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 8 : Capteurs SpO2 UU et UM et câbles intermédiaires toute marque pour nouveau-nés et nourrissons | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage du capteur
Usage unique
Pour les UU, durée d'utilisation préconisée (en heures) sur le même patient
Réutilisable
4.Caractéristiques générales
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le capteur sera utilisé
Du latex ou des phtalates sont ils présents ?
Technologie de SpO2 revendiquée
Technologie(s) compatible(s) avec le capteur proposé
Détaillez le niveau de blindage électrique, comment est gérée l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques
Détaillez l'étanchéité des connecteurs
Justifiez le niveau de robustesse revendiqué
Détaillez les moyens limitant les artéfacts (intensité lumineuse par exemple) ?
5.Caractéristiques du capteur SPO2
Type de connexions des câbles SPO2 dissociables
Longueur du câble SPO2 dissociable
Caractéristique du câble SPO2 dissociable
Type d'attache (argumentez les avantages)
6.Caractéristiques des câbles intermédiaires SPO2 :
Câbles intermédiaires SPO2 marqués CE
Référence des câbles intermédiaires SPO2 en précisant usage unique ou multiple
Type de connexion entre le capteur SPO2 et le câble intermédiaire en fonction des références
Longueur du câble intermédiaire en fonction des références
Caractéristiques des câbles intermédiaires SPO2
Détaillez le détrompeur sur le câble intermédiaire
Les câbles intermédiaires sont-ils réparables?
7.Emetteur
Nb de diodes émettrices
Longueurs d’onde des diodes émettrices (en nm)
Largeurs des pics d'émission (en nm)
8.Récepteur
Nombre de capteurs photosensibles
caractéristiques électriques des capteurs utilisés
9.Utilisation
Temps de réponse (du site de mesure au moniteur)
Nombre de repositionnement du capteur sur le patient
Temps de conservation, conditionnement clos après fabrication
Durée d'utilisation sur un même patient (en jours)
10.Décontamination/stérilisation :
Références des câbles intermédiaires SPO2 à usage multiple avec stérilisation
Mode de décontamination
Protocole de désinfection lié aux câbles (si oui, le joindre au dossier)
11.Conditionnement des capteurs
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
12. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les capteurs et prolongateurs ? ( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot/technologie du moniteur pouvant être utilisé avec les capteurs et prolongateurs
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
13.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel ?
Durée de garantie

## Lot 9 SpO2 OXIMAX
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 9 : Capteurs SpO2 UU et UM tous moniteurs de technologie OXIMAX® et câbles intermédiaires tout patient | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage du capteur
Usage unique
Pour les UU, durée d'utilisation préconisée (en heures) sur le même patient
Réutilisable
Pédiatrique
Nourrisson, nouveau-né
4.Caractéristiques générales
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le capteur sera utilisé
Du latex ou des phtalates sont ils présents ?
Technologie de SpO2 revendiquée
Technologie(s) compatible(s) avec le capteur proposé
Détaillez le niveau de blindage électrique, comment est gérée l'insensibilité aux perturbations électromagnétiques
Détaillez l'étanchéité des connecteurs
Justifiez le niveau de robustesse revendiqué
Détaillez les moyens limitant les artéfacts (intensité lumineuse par exemple) ?
5.Caractéristiques du capteur SPO2
Type de connexions des câbles SPO2 dissociables
Longueur du câble SPO2 dissociable
Caractéristique du câble SPO2 dissociable
Type d'attache (argumentez les avantages)
6.Caractéristiques des câbles intermédiaires SPO2 :
Câbles intermédiaires SPO2 marqués CE
Référence des câbles intermédiaires SPO2 en précisant usage unique ou multiple
Type de connexion entre le capteur SPO2 et le câble intermédiaire en fonction des références
Longueur du câble intermédiaire en fonction des références
Caractéristiques des câbles intermédiaires SPO2
Détaillez le détrompeur sur le câble intermédiaire
Les câbles intermédiaires sont-ils réparables?
7.Emetteur
Nb de diodes émettrices
Longueurs d’onde des diodes émettrices (en nm)
Largeurs des pics d'émission (en nm)
8.Récepteur
Nombre de capteurs photosensibles
caractéristiques électriques des capteurs utilisés
9.Utilisation
Temps de réponse (du site de mesure au moniteur)
Nombre de repositionnement du capteur sur le patient
Temps de conservation, conditionnement clos après fabrication
Durée d'utilisation sur un même patient (en jours)
10.Décontamination/stérilisation :
Références des câbles intermédiaires SPO2 à usage multiple avec stérilisation
Mode de décontamination
Protocole de désinfection lié aux câbles (si oui, le joindre au dossier)
11.Conditionnement des capteurs
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
12. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les capteurs et prolongateurs ? ( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot/technologie du moniteur pouvant être utilisé avec les capteurs et prolongateurs
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
13.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel ?
Durée de garantie

## Lot 10 Electrodes EEG
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 10 : Capteur EEG pour mesure de la profondeur d'anesthésie | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques)) :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3, Utilisation
Durée préconisée d'utilisation sur le même patient (heures)
Radiotransparent
Amagnétique
4, Caractéristiques techniques
Repositionnable
Si repositionnable, combien de fois ?
Adhésive
Si oui, type d'adhésif
Si oui, le gel est-il l'adhésif ?
Le numero de lot est-il specifié directement sur l'electrode? Si non merci de préciser ou il est possible de récuperer l'information
Dimension de l'électrode en globalité
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Surface totale (mm²)
Dimension de la partie active (senseur) de l'électrode
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Epaisseur (mm)
Diamètre (mm)
Matériau constituant le senseur:
Nature du conducteur actif
Nature de l'adhésif
Nature du support
Du latex entre t'il dans la composition du senseur
Qualité électrique de l'électrode
Impédance à :
Niveau de bruit (mV)
Détaillez le comportement face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
Type de connectique (pontet, pression ou pince crocodile)
9.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
10. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
11.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire?
Si oui, lequel :
Durée de garantie

## Lot 11 PNI NN
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 11 : Brassards de Pression Non Invasive à utilisation dite « Patient Unique » pour nouveau-nés et nourrissons et tuyaux intermédiaires | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
conformité à la Norme EN ISO 81060-1-30:2012 (taille des brassards)
3.Caractéristiques du brassard
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le brassard sera utilisé ?
Du latex et des phtalates entrent t-ils dans la composition du brassard ?
Longueur
Largeur
Diamètre du membre sur lequel sera positionné le brassard :
Diamètre minimum
Diamètre maximum
Inscription de l'Indicateur de positionnement et de la taille du brassard
Couleur du brassard
4.Connexion brassard
Moniteurs sur lesquels se connecte le brassard
Brassard avec tuyau dissociable (oui/non)
Si oui, format du connecteur entre le tuyau et le brassard
Si non, type de connexion entre l'équipement et le brassard
5.Tuyau prolongateur PNI
Tuyau prolongateur marquées CE
Format du connecteur entre le tuyau prolongateur et le brassard
Type de connexion entre l'équipement et le tuyau prolongateur
Longueur du tuyau en fonction des références
Matière des tuyaux
6.Décontamination/stérilisation
Mode de décontamination
Protocole de désinfection lié aux brassards (joindre au dossier)
7.Utilisation
Patient unique (oui/non)
Usage multiple (oui/non)
Durée d'utilisation sur patient unique? ( en jours)
8.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
9. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les brassards et tuyaux prolongateurs ?( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif: marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
10.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire ?
Si oui, lequel ?
Durée de garantie

## Lot 12 PNI hors NN
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 12 : Brassards de Pression Non Invasive à usage multiple, hors nouveau-nés et nourrissons, et tuyaux intermédiaires | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
conformité à la Norme EN ISO 81060-1-30:2012 (taille des brassards)
3.Caractéristiques du brassard
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel le brassard sera utilisé ?
Du latex et des phtalates entrent t-ils dans la composition du brassard ?
Technologie utilisée:
Sans chambre
Avec chambre
Longueur
Largeur
Le brassard est-il réparable?
Diamètre du membre sur lequel sera positionné le brassard :
Diamètre minimum
Diamètre maximum
Inscription de l'Indicateur de positionnement et de la taille du brassard
Couleur du brassard
4.Connexion brassard
Moniteurs sur lesquels se connecte le brassard
Brassard avec tuyau dissociable (oui/non)
Si oui, format du connecteur entre le tuyau et le brassard
Si non, type de connexion entre l'équipement et le brassard
5.Tuyau prolongateur PNI
tuyau prolongateur marquées CE
Format du connecteur entre le tuyau prolongateur et le brassard
Type de connexion entre l'équipement et le tuyau prolongateur
Longueur du tuyau en fonction des références
Matière des tuyaux
6.Décontamination/stérilisation
Mode de décontamination
Protocole de désinfection lié aux brassards (joindre au dossier)
7.Utilisation
Patient unique (oui/non)
Usage multiple (oui/non)
Durée d'utilisation sur patient unique? ( en jours)
8.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
9. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité sur les brassards et tuyaux prolongateurs ?( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif: marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette de l'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
10.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire ?
Si oui, lequel ?
Durée de garantie

## Lot 13 PI
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 13 : Sets de Pression Invasive à usage unique | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage set de pression
Usage unique
Durée préconisée d'utilisation sur le même patient (heures)
Détaillez le comportement face aux chocs de défibrillation (nombre de chocs supportés, pour quelle énergie…)
4.Caractéristiques du capteur PI
Nb de têtes de pression
Nb de lignes
Avec purge
Si oui, de quel type ?
Débit de la perfusion continue par purge
Nb de raccords Luer Lock
Avec robinet (si oui, combien)
Avec perfuseur
Avec système de prélèvement clos
Longueur
Débit de la perfusion continue
Sensibilité
Variation de la sensibilité en fonction de :
la tension d’alimentation
l’éclairement
la température
Limitation de la gamme de mesure
Limitation de la fréquence
Pression max. de surcharge non destructrice
Sécurité électrique
Résistance d’isolement
5.Connexion capteur de PI
Capteur de PI avec câble dissociable
Si oui, type de connexion câble/capteur
Si oui, type de connexion câble/moniteur
Les connecteurs possèdent-t-ils un détrompeur ?
Longueur du câble
Capteur de PI avec câble non dissociable ?
Si oui, type de connexion câble/moniteur
6.Conditionnement
Temps de conservation, conditionnement clos après fabrication
Temps de conservation, conditionnement ouvert
Conditionnement transparent
Conditionnement stérile
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
7. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette d'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
Quantité minimale de pièces par conditionnement
7.Divers
Son utilisation nécessite t-elle un accessoire complémentaire ?
Si oui, lequel ?
Durée de garantie

## Lot 14 CO2 MICROSTREAM
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 14 : Lignes de prélèvement CO2 à UU de technologie Microstream®, et autres technologies aspiratives pour tout moniteur | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage
Usage unique
Réutilisable
Néonatologique
4.Caractéristiques de la ligne
Type de produit
Liste des moniteurs et ventilateurs connectables comprenant les exigences du CCTP
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel la ligne de prélèvement sera utilisé ?
Du latex et des phtalates entrent t-ils dans la composition de la ligne de prélèvement ?
Diamètre interne de la ligne
Connexion de type Luer lock
-coudée
-non coudée
Matériau permettant la réduction de l'humidité dans la ligne de prélèvement (oui/non)
Si oui, précisez le matériau
Adaptation sur circuit patient de ventilation artificielle possible
5.Conditionnement
Temps de conservation clos après fabrication
Temps de conservation, conditionnement ouvert
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Conditionnement unitaire (oui/non)
Type de conditionnement
Conditionnement stérile
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
6. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette d'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
7.Divers
Durée de garantie

## Lot 15 CO2 Lignes simples
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 15 : Lignes de prélèvement CO2 à UU sans interface patient pour mesure du CO2 expiré (aspiratif) pour tout moniteur | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Usage
Usage unique
Réutilisable
Néonatologique
4.Caractéristiques de la ligne
Type de produit
Liste des moniteurs et ventilateurs connectables comprenant les exigences du CCTP
Respect du cahier des charges du constructeur de l’appareil sur lequel la ligne de prélèvement sera utilisé ?
Du latex et des phtalates entrent t-ils dans la composition de la ligne de prélèvement ?
Diamètre interne de la ligne
Connexion de type Luer lock
-coudée
-non coudée
Matériau permettant la réduction de l'humidité dans la ligne de prélèvement (oui/non)
Si oui, précisez le matériau
Adaptation sur circuit patient de ventilation artificielle possible
5.Conditionnement
Temps de conservation clos après fabrication
Temps de conservation, conditionnement ouvert
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Conditionnement unitaire (oui/non)
Type de conditionnement
Conditionnement stérile
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
6. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette d'emballage est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
7.Divers
Durée de garantie

## Lot 16 Canisters Drager
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 16 : Epuration du CO2 : Canister à usage unique pour respirateurs d'anesthésie de marque DRAGER | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Epuration du CO2 (canisters UU pour ventilateur d'anesthésie)
Montage direct ou adaptateur nécessaire du canister
Durée de vie de cet adaptateur
Descriptif de la chaux proposée
Listez les gaz anesthésiants compatibles
Indiquez ci-dessous les résultats au test USP23 :
dureté
humidité
absorption
Joindre ces résultats
4.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
5. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot/date de remplacement
La référence produit indiquée sur l'étiquette est-elle identique à celle de l'offre ?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
6.Divers
Durée de garantie

## Lot 17 Canisters Getinge
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 17 : Epuration du CO2 : Canister à usage unique pour respirateurs d'anesthésie de marque GETINGE | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
Rapport LNE et certificat à fournir
3.Epuration du CO2 (canisters UU pour ventilateur d'anesthésie)
Montage direct ou adaptateur nécessaire du canister
Durée de vie de cet adaptateur
Descriptif de la chaux proposée
Listez les gaz anesthésiants compatibles
Indiquez ci-dessous les résultats au test USP23 :
dureté
humidité
absorption
Joindre ces résultats
4.Conditionnement
Conditionnement transparent (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
5. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot/date de remplacement
La référence produit indiquée sur l'étiquette est-elle identique à celle de l'offre ?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
6.Divers
Durée de garantie

## Lot 18 Sangles
CADRE REPONSES TECHNIQUES CONSOMMABLES
APPEL d’OFFRES COMMUNAUTAIRE n°25-003E
TOUTE ABSENCE DE REPONSE SERA CONSIDEREE COMME UNE REPONSE NEGATIVE. Le renvoi au manuel d'utilisation ou tout autre document n'est pas autorisé.
LOT N° 18 : Sangles UU et UM pour capteurs Ultrasons et Tocotransducteurs | DATE
SOCIETE :
Personne à contacter : | Tél de la personne à contacter
UN CADRE DE REPONSES TECHNIQUES SERA REMPLI PAR TYPE DE REFERENCE
INFORMATIONS GENERALES PAR GAMME DE PRODUIT
1.Identification du DM proposé
REFERENCES
Dénomination commerciale du DM
Référence commerciale
Fabricant
Référence contructeur (si la société qui répond à l'AO n'est pas le fabriquant)
Nombre de lieux de production et localisation
Date de première mise sur le marché dans l’UE :
Gestion des stocks : Expliquez la démarche mise en place afin de sécuriser vos approvisionnements, c’est-à-dire l'organisation et les moyens que vous avez déployé pour assurer les livraisons en cas de difficulté (analyse de risques) :
Nombre et lieux de stockage des articles objets du lot :
2. Marquage CE
classe du DM (I, II a, II b ou III) :
Marquage CE
Directive de l’UE applicable :
Selon Annexe n°
Nom de l'organisme notifié
Numéro de l’organisme notifié :
Date(s) d’obtention :
Date(s) d’échéance :
3. Sangles
Usage unique
Réutilisable
atraumatique (oui/non)
anallergène (oui/non)
4.Conditionnement
Temps de conservation clos après fabrication
Temps de conservation, conditionnement ouvert
Conditionnement transparent (oui/non)
Conditionnement stérile (oui/non)
Conditionnement unitaire (oui/non)
Type de conditionnement
Quantité minimum livrable et préciser le conditionnement boîte unitaire ou carton de x boîtes
5. Livraison et étiquetage
Délai de livraison minimum après réception de la commande
Délai de livraison maximum après réception de la commande
Les produits livrés ont ils été fabriqués dans les 6 mois précédents la date de livraison ?
Si non, pourquoi ?
Système de traçabilité ( oui/non)
si oui, précisez les éléments inscrits sur le dispositif : marque/référence (fabricant et / ou commerciale)/N° de lot
La référence produit indiquée sur l'étiquette est-elle identique à celle de l'offre ?
Présence de la date de péremption (Oui/Non)
Si non, pourquoi?
Fiche technique :
à joindre en annexe au CRT accompagnée d'une photographie du DM
6.Divers
Durée de garantie